## PAKIET 1
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 1 - Wkręty stalowe z gniazdem sześciokątnym
Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto [3]x[4] | VAT | Wartość brutto [5]+[6] | Nazwa handlowa | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
[1] |  | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11]
1 | Wkręt do kości korowej Ø4,5/3,0mm długość całkowita 12 mm - 90 mm | [3]: 150
2 | Wkręt do kości gąbczastej Ø6,5/3,0mm długość gwintowania 16 mm długość całkowita 30 mm - 140 mm | [3]: 300
3 | Wkręt do kości gąbczastej Ø6,5/3,0mm długość gwintowania 22mm - 32mm oraz długość całkowita 32 mm - 140 mm | [3]: 300
4 | Wkręt do kości gąbczastej Ø6,5/3,0mm pełnogwintowany długość całkowita od 25 mm - 110 mm | [3]: 300
5 | Wkręt do kości łódkowatej Ø4,0/1,9mm, długość gwintowania 7 mm - 15 mm długość całkowita 14 mm - 70 mm | [3]: 150
6 | Wkręt do kości łódkowatej Ø4,0/1,9mm pełnogwintowany długość całkowita 10 mm - 70 mm | [3]: 150
7 | Wkręt do kości łódkowatej Ø3,5/1,9 mm pełnogwintowany długość całkowita 10 mm - 70 mm | [3]: 150
8 | Wkręt kostkowy Ø4,5/3,0mm długość gwintowania 10 mm - 37 mm długość całkowita 20 mm - 95 mm | [3]: 150
9 | Wkręt kostkowy Ø4,5/3,0mm trokar o długości gwintowania 10 mm - 37 mm długoś całkowita 20 mm - 70 mm | [3]: 300
10 | Wkręt kostkowy Ø3,5/2,4mm trokar długość gwintowania 8 mm - 33 mm długość całkowita 15 mm - 70 mm | [3]: 300
11 | Wkręt do kości drobnych Ø3,5/2,4mm długość całkowita 14 mm - 95 mm | [3]: 150
12 | Wkręt do kości drobnych Ø3,5/1,9mm długość całkowita 8 mm - 60 mm | [3]: 150
13 | Wkręt do kości drobnych Ø2,7/1,9mm długość całkowita 6 mm - 40 mm | [3]: 150
14 | Wkręt do kości drobnych Ø2,0/1,3mm długość całkowita 5 mm - 25 mm | [3]: 150
15 | Wkręt do kości drobnych Ø1,5/1,0mm długość całkowita 6 mm - 16 mm | [3]: 150
16 | Podkładka pod wkręty grubość 1mm i 1,5 mm dotyczy pozycji lp. 1-15 | [3]: 50
17 | Podkładka 2-otworowa | [3]: 50
RAZEM :
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: 12 m-cy.

## PAKIET 2
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 2 - Wkręty
Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto [3]x[4] | VAT | Wartość brutto [5]+[6] | Nazwa handlowa | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
[1] |  | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11]
Wkręt kostkowy Ø4,5/3,0mm długość gwintowania 10 mm - 37 mm długość całkowita 20 mm - 95 mm
1 | fi 4,5/3,0mm B=10mm L=20mm samogwintujący heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 10
2 | fi 4,5/3,0mm B=12mm L=25mm samogwintujący heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 10
3 | fi 4,5/3,0mm B=15mm L=30mm samogwintujący heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 10
4 | fi 4,5/3,0mm B=17mm L=35mm samogwintujący heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 10
5 | fi 4,5/3,0mm B=20mm L=40mm samogwintujący heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 10
6 | fi 4,5/3,0mm B=22mm L=45mm samogwintujący heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 10
7 | fi 4,5/3,0mm B=25mm L=50mm samogwintujący heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 10
8 | fi 4,5/3,0mm B=27mm L=55mm samogwintujący heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
9 | fi 4,5/3,0mm B=29mm L=60mm samogwintujący heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
10 | fi 4,5/3,0mm B=31mm L=65mm samogwintujący heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
11 | fi 4,5/3,0mm B=33mm L=70mm samogwintujący heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
12 | fi 4,5/3,0mm B=35mm L=75mm samogwintujący heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
13 | fi 4,5/3,0mm B=37mm L=80mm samogwintujący heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
14 | fi 4,5/3,0mm B=37mm L=85mm samogwintujący heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
15 | fi 4,5/3,0mm B=37mm L=90mm samogwintujący heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
16 | Podkładka fi 11,0/5,0mm dla wkrętów fi 4,5mm | [2]: szt.; [3]: 5
Wkręt do kości drobnych Ø3,5/2,4mm długość całkowita 14 mm - 95 mm
17 | fi 3,5/2,4mm L=14mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
18 | fi 3,5/2,4mm L=15mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
19 | fi 3,5/2,4mm L=16mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
20 | fi 3,5/2,4mm L=18mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
21 | fi 3,5/2,4mm L=20mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
22 | fi 3,5/2,4mm L=22mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
23 | fi 3,5/2,4mm L=24mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
24 | fi 3,5/2,4mm L=25mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
25 | fi 3,5/2,4mm L=26mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
26 | fi 3,5/2,4mm L=28mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
27 | fi 3,5/2,4mm L=30mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
28 | fi 3,5/2,4mm L=32mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
29 | fi 3,5/2,4mm L=34mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
30 | fi 3,5/2,4mm L=35mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
31 | fi 3,5/2,4mm L=36mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
32 | fi 3,5/2,4mm L=38mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
33 | fi 3,5/2,4mm L=40mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
34 | fi 3,5/2,4mm L=42mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
35 | fi 3,5/2,4mm L=44mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
36 | fi 3,5/2,4mm L=45mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
37 | fi 3,5/2,4mm L=46mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
38 | fi 3,5/2,4mm L=48mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
39 | fi 3,5/2,4mm L=50mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
40 | fi 3,5/2,4mm L=55mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
41 | fi 3,5/2,4mm L=60mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
42 | fi 3,5/2,4mm L=65mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
43 | fi 3,5/2,4mm L=70mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
44 | fi 3,5/2,4mm L=75mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
45 | fi 3,5/2,4mm L=80mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
46 | fi 3,5/2,4mm L=85mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
47 | fi 3,5/2,4mm L=90mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
48 | fi 3,5/2,4mm L=95mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
49 | Podkładka fi 7,0/4,2mm dla wkrętów fi 3,5 i 4,0mm | [2]: szt.; [3]: 5
Wkręt do kości drobnych Ø3,5/1,9mm długość całkowita 8 mm - 60 mm
50 | fi 3,5/1,9mm L=8mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
51 | fi 3,5/1,9mm L=10mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
52 | fi 3,5/1,9mm L=12mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
53 | fi 3,5/1,9mm L=14mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
54 | fi 3,5/1,9mm L=15mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
55 | fi 3,5/1,9mm L=16mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
56 | fi 3,5/1,9mm L=18mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
57 | fi 3,5/1,9mm L=20mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
58 | fi 3,5/1,9mm L=22mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
59 | fi 3,5/1,9mm L=24mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
60 | fi 3,5/1,9mm L=25mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
61 | fi 3,5/1,9mm L=26mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
62 | fi 3,5/1,9mm L=28mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
63 | fi 3,5/1,9mm L=30mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
64 | fi 3,5/1,9mm L=32mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
65 | fi 3,5/1,9mm L=34mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
66 | fi 3,5/1,9mm L=35mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
67 | fi 3,5/1,9mm L=36mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
68 | fi 3,5/1,9mm L=38mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
69 | fi 3,5/1,9mm L=40mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
70 | fi 3,5/1,9mm L=42mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
71 | fi 3,5/1,9mm L=44mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
72 | fi 3,5/1,9mm L=45mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
73 | fi 3,5/1,9mm L=46mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
74 | fi 3,5/1,9mm L=48mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
75 | fi 3,5/1,9mm L=50mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
76 | fi 3,5/1,9mm L=52mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
77 | fi 3,5/1,9mm L=54mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
78 | fi 3,5/1,9mm L=55mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
79 | fi 3,5/1,9mm L=56mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
80 | fi 3,5/1,9mm L=58mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
81 | fi 3,5/1,9mm L=60mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
82 | Podkładka fi 7,0/4,2mm dla wkrętów fi 3,5 i 4,0mm | [2]: szt.; [3]: 5
Wkręt do kości drobnych Ø2,7/1,9mm długość całkowita 6 mm - 40 mm
83 | fi 2,7/1,9mm L=6mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
84 | fi 2,7/1,9mm L=7mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
85 | fi 2,7/1,9mm L=8mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
86 | fi 2,7/1,9mm L=9mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
87 | fi 2,7/1,9mm L=10mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
88 | fi 2,7/1,9mm L=11mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
89 | fi 2,7/1,9mm L=12mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
90 | fi 2,7/1,9mm L=13mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
91 | fi 2,7/1,9mm L=14mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
92 | fi 2,7/1,9mm L=15mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
93 | fi 2,7/1,9mm L=16mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
94 | fi 2,7/1,9mm L=17mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
95 | fi 2,7/1,9mm L=18mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
96 | fi 2,7/1,9mm L=19mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
97 | fi 2,7/1,9mm L=20mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
98 | fi 2,7/1,9mm L=21mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
99 | fi 2,7/1,9mm L=22mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
100 | fi 2,7/1,9mm L=23mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
101 | fi 2,7/1,9mm L=24mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
102 | fi 2,7/1,9mm L=25mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
103 | fi 2,7/1,9mm L=26mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
104 | fi 2,7/1,9mm L=28mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
105 | fi 2,7/1,9mm L=30mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
106 | fi 2,7/1,9mm L=32mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
107 | fi 2,7/1,9mm L=34mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
108 | fi 2,7/1,9mm L=35mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
109 | fi 2,7/1,9mm L=36mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
110 | fi 2,7/1,9mm L=38mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
111 | fi 2,7/1,9mm L=40mm heksagonalny | [2]: szt.; [3]: 5
112 | Podkładka fi 7,0/2,8mm dla wkrętów fi 2,7mm | [2]: szt.; [3]: 5
Wkręt kaniulowany Ø4,5mm długość gwintowania 6,5 mm – 32 mm długość całkowita 12 mm - 90 mm
113 | fi 4,5/1,6mm B=6,5mm L=12mm | [2]: szt.; [3]: 5
114 | fi 4,5/1,6mm B=7mm L=14mm | [2]: szt.; [3]: 5
115 | fi 4,5/1,6mm B=7mm L=15mm | [2]: szt.; [3]: 5
116 | fi 4,5/1,6mm B=8mm L=16mm | [2]: szt.; [3]: 5
117 | fi 4,5/1,6mm B=9mm L=18mm | [2]: szt.; [3]: 5
118 | fi 4,5/1,6mm B=10mm L=20mm | [2]: szt.; [3]: 20
119 | fi 4,5/1,6mm B=10mm L=22mm | [2]: szt.; [3]: 20
120 | fi 4,5/1,6mm B=10mm L=24mm | [2]: szt.; [3]: 20
121 | fi 4,5/1,6mm B=12mm L=25mm | [2]: szt.; [3]: 20
122 | fi 4,5/1,6mm B=12mm L=26mm | [2]: szt.; [3]: 20
123 | fi 4,5/1,6mm B=12mm L=28mm | [2]: szt.; [3]: 20
124 | fi 4,5/1,6mm B=15mm L=30mm | [2]: szt.; [3]: 20
125 | fi 4,5/1,6mm B=15mm L=32mm | [2]: szt.; [3]: 20
126 | fi 4,5/1,6mm B=15mm L=34mm | [2]: szt.; [3]: 20
127 | fi 4,5/1,6mm B=18mm L=35mm | [2]: szt.; [3]: 20
128 | fi 4,5/1,6mm B=18mm L=36mm | [2]: szt.; [3]: 20
129 | fi 4,5/1,6mm B=18mm L=38mm | [2]: szt.; [3]: 20
130 | fi 4,5/1,6mm B=20mm L=40mm | [2]: szt.; [3]: 20
131 | fi 4,5/1,6mm B=20mm L=42mm | [2]: szt.; [3]: 20
132 | fi 4,5/1,6mm B=20mm L=44mm | [2]: szt.; [3]: 20
133 | fi 4,5/1,6mm B=22mm L=45mm | [2]: szt.; [3]: 20
134 | fi 4,5/1,6mm B=22mm L=46mm | [2]: szt.; [3]: 20
135 | fi 4,5/1,6mm B=22mm L=48mm | [2]: szt.; [3]: 20
136 | fi 4,5/1,6mm B=24mm L=50mm | [2]: szt.; [3]: 20
137 | fi 4,5/1,6mm B=24mm L=52mm | [2]: szt.; [3]: 20
138 | fi 4,5/1,6mm B=24mm L=54mm | [2]: szt.; [3]: 20
139 | fi 4,5/1,6mm B=26mm L=55mm | [2]: szt.; [3]: 20
140 | fi 4,5/1,6mm B=26mm L=56mm | [2]: szt.; [3]: 20
141 | fi 4,5/1,6mm B=26mm L=58mm | [2]: szt.; [3]: 20
142 | fi 4,5/1,6mm B=30mm L=60mm | [2]: szt.; [3]: 20
143 | fi 4,5/1,6mm B=30mm L=62mm | [2]: szt.; [3]: 20
144 | fi 4,5/1,6mm B=30mm L=64mm | [2]: szt.; [3]: 20
145 | fi 4,5/1,6mm B=30mm L=65mm | [2]: szt.; [3]: 20
146 | fi 4,5/1,6mm B=30mm L=66mm | [2]: szt.; [3]: 20
147 | fi 4,5/1,6mm B=30mm L=68mm | [2]: szt.; [3]: 20
148 | fi 4,5/1,6mm B=32mm L=70mm | [2]: szt.; [3]: 20
149 | fi 4,5/1,6mm B=32mm L=72mm | [2]: szt.; [3]: 5
150 | fi 4,5/1,6mm B=32mm L=74mm | [2]: szt.; [3]: 5
151 | fi 4,5/1,6mm B=32mm L=75mm | [2]: szt.; [3]: 5
152 | fi 4,5/1,6mm B=32mm L=76mm | [2]: szt.; [3]: 5
153 | fi 4,5/1,6mm B=32mm L=78mm | [2]: szt.; [3]: 5
154 | fi 4,5/1,6mm B=32mm L=80mm | [2]: szt.; [3]: 5
155 | fi 4,5/1,6mm B=32mm L=85mm | [2]: szt.; [3]: 5
156 | fi 4,5/1,6mm B=32mm L=90mm | [2]: szt.; [3]: 5
157 | Podkładka fi 11,0/5,0mm dla wkrętów fi 4,5mm | [2]: szt.; [3]: 5
Wkręt kaniulowany Ø6,5mm długość gwintowania 16 mm długość całkowita 25 mm - 110 mm
158 | fi 6,5/2,2mm L=25mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
159 | fi 6,5/2,2mm L=26mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
160 | fi 6,5/2,2mm L=28mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
161 | fi 6,5/2,2mm L=30mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
162 | fi 6,5/2,2mm L=32mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
163 | fi 6,5/2,2mm L=34mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
164 | fi 6,5/2,2mm L=35mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
165 | fi 6,5/2,2mm L=36mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
166 | fi 6,5/2,2mm L=38mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
167 | fi 6,5/2,2mm L=40mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
168 | fi 6,5/2,2mm L=42mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
169 | fi 6,5/2,2mm L=44mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
170 | fi 6,5/2,2mm L=45mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
171 | fi 6,5/2,2mm L=46mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
172 | fi 6,5/2,2mm L=48mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
173 | fi 6,5/2,2mm L=50mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
174 | fi 6,5/2,2mm L=52mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
175 | fi 6,5/2,2mm L=54mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
176 | fi 6,5/2,2mm L=55mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
177 | fi 6,5/2,2mm L=56mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
178 | fi 6,5/2,2mm L=58mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
179 | fi 6,5/2,2mm L=60mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
180 | fi 6,5/2,2mm L=62mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
181 | fi 6,5/2,2mm L=64mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
182 | fi 6,5/2,2mm L=65mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
183 | fi 6,5/2,2mm L=66mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
184 | fi 6,5/2,2mm L=68mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
185 | fi 6,5/2,2mm L=70mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
186 | fi 6,5/2,2mm L=72mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
187 | fi 6,5/2,2mm L=74mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
188 | fi 6,5/2,2mm L=75mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
189 | fi 6,5/2,2mm L=76mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
190 | fi 6,5/2,2mm L=78mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
191 | fi 6,5/2,2mm L=80mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
192 | fi 6,5/2,2mm L=85mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
193 | fi 6,5/2,2mm L=90mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
194 | fi 6,5/2,2mm L=95mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
195 | fi 6,5/2,2mm L=100mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
196 | fi 6,5/2,2mm L=105mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
197 | fi 6,5/2,2mm L=110mm B=16mm | [2]: szt.; [3]: 30
198 | Podkładka fi 13,0/6,7mm dla wkrętów fi 6,5mm | [2]: szt.; [3]: 5
Wkręt kaniulowany Ø6,5mm długość gwintowania 20 mm długość całkowita 30 mm - 130 mm
199 | fi 6,5/2,2mm L=30mm B=20mm | [3]: 30
200 | fi 6,5/2,2mm L=32mm B=20mm | [3]: 30
201 | fi 6,5/2,2mm L=34mm B=20mm | [3]: 30
202 | fi 6,5/2,2mm L=35mm B=20mm | [3]: 30
203 | fi 6,5/2,2mm L=36mm B=20mm | [3]: 30
204 | fi 6,5/2,2mm L=38mm B=20mm | [3]: 30
205 | fi 6,5/2,2mm L=40mm B=20mm | [3]: 30
206 | fi 6,5/2,2mm L=42mm B=20mm | [3]: 30
207 | fi 6,5/2,2mm L=44mm B=20mm | [3]: 30
208 | fi 6,5/2,2mm L=45mm B=20mm | [3]: 30
209 | fi 6,5/2,2mm L=46mm B=20mm | [3]: 30
210 | fi 6,5/2,2mm L=48mm B=20mm | [3]: 30
211 | fi 6,5/2,2mm L=50mm B=20mm | [3]: 30
212 | fi 6,5/2,2mm L=52mm B=20mm | [3]: 30
213 | fi 6,5/2,2mm L=54mm B=20mm | [3]: 30
214 | fi 6,5/2,2mm L=55mm B=20mm | [3]: 30
215 | fi 6,5/2,2mm L=56mm B=20mm | [3]: 30
216 | fi 6,5/2,2mm L=58mm B=20mm | [3]: 30
217 | fi 6,5/2,2mm L=60mm B=20mm | [3]: 30
218 | fi 6,5/2,2mm L=62mm B=20mm | [3]: 30
219 | fi 6,5/2,2mm L=64mm B=20mm | [3]: 30
220 | fi 6,5/2,2mm L=65mm B=20mm | [3]: 30
221 | fi 6,5/2,2mm L=66mm B=20mm | [3]: 30
222 | fi 6,5/2,2mm L=68mm B=20mm | [3]: 30
223 | fi 6,5/2,2mm L=70mm B=20mm | [3]: 30
224 | fi 6,5/2,2mm L=72mm B=20mm | [3]: 30
225 | fi 6,5/2,2mm L=74mm B=20mm | [3]: 30
226 | fi 6,5/2,2mm L=75mm B=20mm | [3]: 30
227 | fi 6,5/2,2mm L=76mm B=20mm | [3]: 30
228 | fi 6,5/2,2mm L=78mm B=20mm | [3]: 30
229 | fi 6,5/2,2mm L=80mm B=20mm | [3]: 30
230 | fi 6,5/2,2mm L=85mm B=20mm | [3]: 30
231 | fi 6,5/2,2mm L=90mm B=20mm | [3]: 30
232 | fi 6,5/2,2mm L=95mm B=20mm | [3]: 30
233 | fi 6,5/2,2mm L=100mm B=20mm | [3]: 30
234 | fi 6,5/2,2mm L=105mm B=20mm | [3]: 30
235 | fi 6,5/2,2mm L=110mm B=20mm | [3]: 30
236 | fi 6,5/2,2mm L=115mm B=20mm | [3]: 30
237 | fi 6,5/2,2mm L=120mm B=20mm | [3]: 30
238 | fi 6,5/2,2mm L=125mm B=20mm | [3]: 30
239 | fi 6,5/2,2mm L=130mm B=20mm | [3]: 30
240 | Podkładka fi 13,0/6,7mm dla wkrętów fi 6,5mm | [3]: 5
Wkręt kaniulowany Ø6,5mm długość gwintowania 32 mm długość całkowita 40 mm - 130 mm
241 | fi 6,5/2,2mm L=40mm B=32mm | [3]: 30
242 | fi 6,5/2,2mm L=42mm B=32mm | [3]: 30
243 | fi 6,5/2,2mm L=44mm B=32mm | [3]: 30
244 | fi 6,5/2,2mm L=45mm B=32mm | [3]: 30
245 | fi 6,5/2,2mm L=46mm B=32mm | [3]: 30
246 | fi 6,5/2,2mm L=48mm B=32mm | [3]: 30
247 | fi 6,5/2,2mm L=50mm B=32mm | [3]: 30
248 | fi 6,5/2,2mm L=52mm B=32mm | [3]: 30
249 | fi 6,5/2,2mm L=54mm B=32mm | [3]: 30
250 | fi 6,5/2,2mm L=55mm B=32mm | [3]: 30
251 | fi 6,5/2,2mm L=56mm B=32mm | [3]: 30
252 | fi 6,5/2,2mm L=58mm B=32mm | [3]: 30
253 | fi 6,5/2,2mm L=60mm B=32mm | [3]: 30
254 | fi 6,5/2,2mm L=62mm B=32mm | [3]: 30
255 | fi 6,5/2,2mm L=64mm B=32mm | [3]: 30
256 | fi 6,5/2,2mm L=65mm B=32mm | [3]: 30
257 | fi 6,5/2,2mm L=66mm B=32mm | [3]: 30
258 | fi 6,5/2,2mm L=68mm B=32mm | [3]: 30
259 | fi 6,5/2,2mm L=70mm B=32mm | [3]: 30
260 | fi 6,5/2,2mm L=72mm B=32mm | [3]: 30
261 | fi 6,5/2,2mm L=74mm B=32mm | [3]: 30
262 | fi 6,5/2,2mm L=75mm B=32mm | [3]: 30
263 | fi 6,5/2,2mm L=76mm B=32mm | [3]: 30
264 | fi 6,5/2,2mm L=78mm B=32mm | [3]: 30
265 | fi 6,5/2,2mm L=80mm B=32mm | [3]: 30
266 | fi 6,5/2,2mm L=85mm B=32mm | [3]: 30
267 | fi 6,5/2,2mm L=90mm B=32mm | [3]: 30
268 | fi 6,5/2,2mm L=95mm B=32mm | [3]: 30
269 | fi 6,5/2,2mm L=100mm B=32mm | [3]: 30
270 | fi 6,5/2,2mm L=105mm B=32mm | [3]: 30
271 | fi 6,5/2,2mm L=110mm B=32mm | [3]: 30
272 | fi 6,5/2,2mm L=115mm B=32mm | [3]: 30
273 | fi 6,5/2,2mm L=120mm B=32mm | [3]: 30
274 | fi 6,5/2,2mm L=125mm B=32mm | [3]: 30
275 | fi 6,5/2,2mm L=130mm B=32mm | [3]: 30
276 | Podkładka fi 13,0/6,7mm dla wkrętów fi 6,5mm | [3]: 5
Wkręt kostkowy Ø3,5/2,4mm trokar długość gwintowania 8 mm - 33 mm długość całkowita 15 mm - 70 mm
277 | fi 3,5/2,4mm trokar L=15mm B=8mm samotnący heksagonalny | [3]: 20
278 | fi 3,5/2,4mm trokar L=20mm B=10mm samotnący heksagonalny | [3]: 20
279 | fi 3,5/2,4mm trokar L=25mm B=12mm samotnący heksagonalny | [3]: 20
280 | fi 3,5/2,4mm trokar L=30mm B=15mm samotnący heksagonalny | [3]: 20
281 | fi 3,5/2,4mm trokar L=35mm B=17mm samotnący heksagonalny | [3]: 20
282 | fi 3,5/2,4mm trokar L=40mm B=20mm samotnący heksagonalny | [3]: 20
283 | fi 3,5/2,4mm trokar L=45mm B=22mm samotnący heksagonalny | [3]: 20
284 | fi 3,5/2,4mm trokar L=50mm B=25mm samotnący heksagonalny | [3]: 20
285 | fi 3,5/2,4mm trokar L=55mm B=27mm samotnący heksagonalny | [3]: 5
286 | fi 3,5/2,4mm trokar L=60mm B=29mm samotnący heksagonalny | [3]: 5
287 | fi 3,5/2,4mm trokar L=65mm B=31mm samotnący heksagonalny | [3]: 5
288 | fi 3,5/2,4mm trokar L=70mm B=33mm samotnący heksagonalny | [3]: 5
289 | Podkładka fi 7,0/4,2mm dla wkrętów fi 3,5 i 4,0mm | [3]: 5
RAZEM :
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: 12 m-cy.

## PAKIET 4
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 4 - Endoproteza cementowa stawu kolanowego
Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto [3]x[4] | VAT | Wartość brutto [5]+[6] | Nazwa handlowa | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
[1] |  | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11]
1 | Endoproteza cementowa stawu kolanowego + cement Jeden komplet składa się: -Komponent udowy lewy i prawy -Komponent piszczelowy -Wkładka polietylenowa -Ostrze do piły oscylacyjnej -Mieszalnik do mieszania cementu (system próżniowego mieszania cementu)+ pistolet kompatybilny z mieszalnikiem -Cement kostny z antybiotykiem 1x40 g -Puls lavage | [2]: komplet; [3]: 50
2 | Podkładki piszczelowe, tytanowe dostępne w grubościach 10 mm i 15 mm | [2]: szt.; [3]: 3
3 | Trzpienie piszczelowe, tytanowe, dostępne w dł. 100mm i średnicy 10,12,14,16,18,20 mm oraz dł. 150mm i średnicy 10,12,14,16 mm | [2]: szt.; [3]: 5
RAZEM :
ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO:
◊ | Element udowy endoprotezy anatomiczny (prawy i lewy) z wbudowaną 3-stopniową zewnętrzną rotacją dostępną w 8 rozmiarach dla każdej ze stron z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu kobalt-chrom.
◊ | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna - prawa / lewa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym, z możliwością rozbudowy o trzpień i połowiczą podkładkę.
◊ | Wkładka uniwersalna polietylenowa w wersji CR lub CR pogłębionej o wysokościach 9,11,13,15,18,21mm, przystosowana do tylnej stabilizacji o wysokościach 9,11,13,15,18,21mm, sterylizowana w EtO.
◊ | Wykonawca gwarantuje dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji oraz wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach.
◊ | Wykonawca zapewni do w/w endoprotezy na czas trwania umowy użyczenie napędów - piłę i wiertarkę z jakobsem + kluczyk z osprzętem (baterie, ładowarke do baterii ).
◊ | Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomist, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.
◊ | Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia banku implantów i jego uzupełnianiem w terminie wskazanym w Formularzu ofertowym.
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: 12 m-cy.

## PAKIET 3
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 3 - Narzędzia (1)
Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto [3]x[4] | VAT | Wartość brutto [5]+[6] | Nazwa handlowa | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
[1] |  | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11]
1 | Kleszczyki naczyniowe typ Nissen odgięte o dł. 185 mm 7 1/4 delikatne | [2]: szt.; [3]: 1
2 | Kleszczyki naczyniowe typ Jacobson odgięte o dł. 190 mm delikatne | [2]: szt.; [3]: 1
3 | Kleszczyki naczyniowe typ Fuschisig odgięte o dł. 190 mm delikatne | [2]: szt.; [3]: 1
RAZEM :
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: 12 m-cy.

## PAKIET 5
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 5 - Wypełniacze stawów biodrowych (SPACERY)
Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto [3]x[4] | VAT | Wartość brutto [5]+[6] | Nazwa handlowa | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
[1] |  | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11]
1 | Wypełniacze (spacery) stawów biodrowych Spacery przypominające główkę kości udowej zbudowane z nośnika stalowego, pokrytego cementem z podwójnym antybiotykiem. (gentamycyna + klindamycyna ) Spacery posiadające różne rozmiary dostosowane do rozmiarów kości, podobnie jak endoprotezy pierwotne stawów | [2]: szt.; [3]: 5
RAZEM :
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: 12 m-cy.
◊ | Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomist, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.

## PAKIET 6
| Specyfikacja asortymentowo-cenowa | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 6 - Narzędzia (2)
Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto [3]x[4] | VAT | Wartość brutto [5]+[6] | Nazwa handlowa | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
[1] |  | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11]
1 | Nożyczki LEXTER dł 23 cm końce TĘPE -zagięte bardzo delikatne końce do precyzyjnego preparowania | [2]: szt.; [3]: 2
2 | Nożyczki BROPHY +/- dł 15 cm końce ostre- zagięte bardzo delikatne końce do precyzyjnego preparowania | [2]: szt.; [3]: 3
3 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM NELSON dł20- 23cm końce tępe -zagięte bardzo delikatne końce do precyzyjnego preparowania | [2]: szt.; [3]: 2
4 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM NELSON dł 20-23cm końce tępe -proste bardzo delikatne końce do precyzyjnego preparowania | [2]: szt.; [3]: 1
RAZEM :
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: 12 m-cy.