## PAKIET 70 POZ. 1 - SPROSTOWANIE
| SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” | [8 empty] | ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
| Pakiet nr 70 - Specjalistyczne strzykawki i igły | [8 empty] | INFORMACJE DODATKOWE
| lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | cena j. brutto | wartość netto | wartość brutto | % VAT | WIELKOŚĆ OPAKOWANIA | nr katalogowy produktu | NAZWA PRODUCENTA
| 1 | Sterylny jednorazowy zestaw do dyspensera ALTHEA w pełni kompatybilny z tym urządzeniem. Składajacy się z: podwójnego korka typu THEODORICO, Igły do roztworu NO-CORING 18G (Ø1,2 x 90 mm), igły 20G x70 mm z filtrem hydrofobowym 0,2 µ i średnicą 13 mm, oraz dwoma liniamii przedłużajacymi o średnicy wewnętrznej 0,5mm i średnicy zewnętrzej 3,7mm (jedna z linii winna posiadać końcówkę typu "0,45µ vented spike") (1 op= 50 szt.) | szt. | 300
| 2 | Sterylny zestaw do pacjenta składajacy się ze: strzykawki 5 ml (podziałka co 0,2 ml) z gumowym tłokiem z końcówką typu Luer-Lock oraz korka z gumową membraną typu Luer-Lock pasujacego do posiadanych osłon ołowanych na strzykawki 5 ml oraz do posiadanego dyspensera ALTHEA, służące również do podawania radiofarmaceutyku (1 op. = 150 szt.) | op. | 40
| 3 | Strzykawka insulinowa z igłą 0,4x13 mm, tłok gumowy z wypełnieniem przestrzeni martwej (1 op. = 100 szt.) | op. | 15
| 4 | Strzykawka typu - Janeta 100 ml, do stosowania z wszystkimi substancjami medycznymi, końcówka cewnikowa scięta pod kątem, tłok strzykawki nieprzeźroczsty (mleczny) | szt. | 1400
| 5 | Strzykawka do żywienia enteralnego z podłączeniem typu Enfit, pojemność 60 ml, kompatybilna z zgłębnikiem i zestawem PEG, sterylna | szt. | 250
| 6 | Konektor do połączenia do zestawu do żywienia typu EnFit, ze strzykawką typu EnLock. Opakowanie 6 x 5 szt. | op. | 20
| 7 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych (długi 120-150 cm), złącza typu Luer-Lock zabezpieczone koreczkami | szt. | 12000
| 8 | Przedłużacz do pomp inf. - "bursztynowy" (długi 120-150 cm), złącza typu Luer-Lock zabezpieczone koreczkami | szt. | 3400
| 9 | Igła j.u. od nr. 0,45 do 0,9 (1 op. = 100 szt.) | op. | 600
| 10 | Igła j.u. od nr. 1,1 do 1,2 (1 op. = 100 szt.) | op. | 600
| 11 | Igła bezpieczna, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, bez możliwości odłączenia igły od osłony zabezpieczającej, kompatybilne ze strzykawkami typu Luer lock i Luer. Wykonane w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer (metalowy zatrzask wewnątrz nasadki igły a 100 szt. 25G (0.5 - 0,508 x 25 mm) 23G (0.6 - 0,635 x 25 - 30 mm) 22G (0.7 - 0,711 x 30 - 38 mm) 21G (0.8 - 0,813 x 38 - 40 mm 20G (0.9 - 0,902 x 38 - 40 mm) | op. | 40
| 12 | Igła oftalmologiczna do kanałów łzowych zakończona tępo,zakrzywiona na 1/3 długości o roz. 0,4x25 mm, 27G a`100 | op. | 10
| 13 | Igła do znieczulenia podpajęczynowego typu Penicil-Point z srebrnym pryzmatem do łatwej indetyfikacji wypływu płynu, 25/88 mm z igłą prowadzącą 20Gx35 mm; 27G/88 mm z igłą prowadzącą 22Gx35 mm. Igły prowadzące chowane częściowo pod ergonomicznym uchwytem (op. = 25 szt). | op. | 3
| 14 | Igła do nakłuć lędzwiowych z srebrnym pryzmatem do łatwej indetyfikacji wypływu płynu, ergonomoczny uchwyt ze skrzydełkami 0,7x40; 0,7x75; 0,7x88; 0,9x88; 1,1x88 (op. = 25 szt.) | op. | 60
| 15 | Igła z otworem bocznym do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem, z zakończeniem typu PencilPoint, zapobiegająca fragmentacji korka, rozm. 1,2 dł min. 30 mm (18G). Op. 'a 100 szt. | op. | 100
| 16 | Igła do portu (22G x 12 mm, 22G x 15 mm, 22G x 17 mm, 22G x 20 mm, 22G x 25 mm), igły iniekcyjne do portów z wyprofilowaną krzywizną dostosowaną do iniekcji przez membranę silikonową z dołączonym cewnikiem i skrzydełkami. Zamawiający dopuszcza igłę do portu w rozmiarze 22G z drenem, zaciskiem do przerw w infuzji i motylkiem. Długość drenu 20cm. Kodowanie rozmiaru za pomocą koloru skrzydełek. O długości igły 15, 20, 25 mm, natomiast przy spełnieniu warunku zgodnie z SAC, iż igły dostępne będą również o długości 12 mm, które są niezbędne dla małych pacjentów. | szt. | 450
| 17 | Zestaw do implantacji portu w składzie: Port naczyniowy w kształcie delty wykonany z żywicy epoksydowej (zewnętrznie jednolita odlana bryła bez łączeń) z komorą tytanową, wysokość portu 8,7 mm, waga portu 3 g, membrana silikonowa o średnicy 7,6 mm, komora o objętości 0,15 ml. do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć, niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325 psi, niepodłączony trwale do portu cewnik poliuretanowy 4,5F, długość 500 mm -800 mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem typu Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu, strzykawka 10 ml, igła Seldingera 20G, dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu, drut prowadnik typu J w podajniku, dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika, rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną, tunelizator o tępych zakończeniach, igłą ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G22x15 mm, kompres 7,5x7,5 cm 8 warstw z nitką rtg 20 szt., opatrunek przezroczysty paraprzepuszczalny 9x10 cm - 1 szt., opatrunek przezroczysty paraprzepuszczalny 5x7,5 cm - 1 szt., strzykawka trzyczęściowa 20 ml. typu luer - 1 szt., strzykawka trzyczęściowa 10 ml typu luer lock - 3 szt. igła g 18, 1,20x40 mm, różowa - 1 szt., igła 0,70 x 30 mm 22 g x 1 1/4", czarna - 1 szt. chusta, 75 cm x 90 cm, z taśmą samoprzylepną góra - 3 szt. chusta 149 x 180 cm, z taśmą samoprzylepną dół - 1 szt. serweta 100x150 cm - 1 szt. miska przezroczysta 120 ml - 1 szt. gazik, wielkość śliwki - 4 szt. kleszczyki do gazików, zagięte, 200 mm - 1 szt. 4 etykiety samoprzylepne z serią oraz numerem katalogowym zestawu - 1 szt. książeczka pacjenta - 1 szt. | szt. | 40
| 18 | Zestaw do implantacji portu w składzie: Port naczyniowy w kształcie delty wykonany z polisulfonu posiadający 3 silikonowe „uszy” ułatwiające implantację (brak otworów w obudowie portu), z komorą tytanową, wysokość portu 10,6 mm, waga portu 4,6 g, membrana silikonowa o średnicy 9,5 mm, komora o objętości 0,25 ml. do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325 psi, szybkość przepływu kontrastu 5 ml/s membrana obniżona względem obrzeża portu w celu ułatwienia jej lokalizacji, niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy 6,5F o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,1 mm średnica zewnętrzna 2,2 mm, długość 800 mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem typu Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu; strzykawka 10 ml, igła Seldingera 18G, dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu, drut prowadnik typu J w podajniku, dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika, rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną, tunelizator o tępych zakończeniach, igła ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20x20 mm (możliwość podania kontrastu pod ciśnieniem do 325 psi) kompres 7,5x7,5 cm 8 warstw z nitką rtg 20 szt., opatrunek przezroczysty paraprzepuszczalny 9x10 cm - 1 szt., opatrunek przezroczysty paraprzepuszczalny 5x7,5 cm - 1 szt., strzykawka trzyczęściowa 20 ml. typu luer - 1 szt., strzykawka trzyczęściowa 10 ml typu luer lock - 3 szt. igła g 18, 1,20x40 mm, różowa - 1 szt., igła 0,70 x 30 mm 22 g x 1 1/4", czarna - 1 szt. chusta, 75 cm x 90 cm, z taśmą samoprzylepną góra - 3 szt. chusta 149 x 180 cm, z taśmą samoprzylepną dół - 1 szt. serweta 100x150 cm - 1 szt. miska przezroczysta 120 ml - 1 szt. gazik, wielkość śliwki - 4 szt. kleszczyki do gazików, zagięte, 200 mm - 1 szt. 4 etykiety samoprzylepne z serią oraz numerem katalogowym zestawu - 1 szt. książeczka pacjenta - 1 szt. | szt. | 12
| 19 | Biureta do żywienia 150 ml z 4 odprowadzeniami | szt | 40
| 20 | Worek do żywienia pozajelitowego o pojemności 100-200 ml z 3 przewodami z klamrami zaciskowymi, wykonany z EVA, bez ftalanów, z 2-ma korkami do zamknięcia drenu typu luer-lock (w tym jeden korek osobno pakowany) plus dodatkowo zatrzaskowe zamknięcie drenu. | szt | 40
| 21 | Worek do żywienia pozajelitowego o pojemności 200-250 ml z 3 przewodami z klamrami zaciskowymi, wykonany z EVA, bez ftalanów, z 2-ma korkami do zamknięcia drenu typu luer-lock (w tym jeden korek osobno pakowany) plus dodatkowo zatrzaskowe zamknięcie drenu. | szt | 25
| 22 | Worek do żywienia pozajelitowego o pojemności 500 ml z 3 przewodami z klamrami zaciskowymi, wykonany z EVA, bez ftalanów, z 2-ma korkami do zamknięcia drenu typu luer-lock (w tym jeden korek osobno pakowany) plus dodatkowo zatrzaskowe zamknięcie drenu. | szt | 25
| 23 | Zestaw do irygacji zakończonym kanką, worek ze skalą, dren min 120 cm z zaciskiem | szt | 3
| 24 | Zestaw laryngologiczny w składzie: wziernik typu Hartman, szpatułka, wziernik do otoskopu | szt. | 1000
RAZEM:
poz. 18 - Zamawiający dopuszcza Port naczyniowy niskoprofilowy wraz z akcesoriami. Skład: komora i kaniula wykonane w całości z tytanu, obudowa wykonana z polisulfonu, o kształcie zbliżonym do „łezki”, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 2 otwory do przyszycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, waga portu 4,55 g, wysokość portu 10,4 mm mm, średnica membrany 9,7 mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) o dł. 500mm (długość wystarczająca do implantacji portu naczyniowego) śr. zew. 2,2 mm i śr. wew. 1,05 mm. Oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. W zestawie: tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą- "tępy" bez powierzchni tnącej, narzędzie do unoszenia naczynia, igła Hubera prosta, strzykawka 10ml, narzędzie do przepłukania cewnika, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, prowadnica umożliwiająca obsługę jedną ręką, igła wprowadzająca, karta pacjenta, etui na kartę pacjenta, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Port do wlewów pod ciśnieniem do 300 psi, przepływ 5ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. Wraz z obłożeniem: 1 x serweta Protect na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu), 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, 1 x serweta przylepna Protect 75 x 90 cm 2-częściowa, 1 x serweta przylepna Protect 175 x 170 cm, 1 x Peha - instrument Nożyczki preparacyjne Metzenbaum 14,5 cm, 1 x Peha® -instrument Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm, 1 x Peha® -instrument Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito 12,5 cm, 1 x Peha® -instrument Kleszczyki anatomiczne proste typu Halsted-Mosquito 12,5 cm 1 x Peha® -instrument Imadło chirurgiczne Mayo Hegar 12 cm, 1 x Peha®-instrument Hak do ran typu Senn Miller 16 cm, 1 x Peha-instrument Pęseta chirurgiczna Adson 12 cm, 1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 14 cm, zielone 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm, 10 x Telacomp kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm 12 warstw 17 nitek, 5 x Medicomp extra kompres z włókniny 5 x 5 cm 6 warstw, 30 g/m², 10 x Medicomp extra kompres z włókniny 10 x 10 cm 6 warstw, 30 g/m², 3 x Pagasling tupfer z gazy No. 3 (śliwka) 20 x 20 cm, 20 nitek, 1 x Cosmopor E opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm, 1 x Cosmopor E opatrunek pooperacyjny 10 x 6 cm, 1 x pojemnik plastikowy 250 ml (9,3 x 5,4 cm), przeźroczysty z podziałką, 1 x skalpel jednorazowy Nr 11
Zgodnie z punktem 2.13. SIWZ - Wykonawca gwarantuje przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.