Chorzów, dnia 28.01.2019 r.

SP ZOZ ZSM/ZP/6.2/2019

**Dotyczy: „Zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (2)” SP ZOZ ZSM/ZP/6/2019.**

**SZANOWNI WYKONAWCY**

Informujemy, że w trakcie przetargu na **„Zakup i dostawę implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (2)” SP ZOZ ZSM/ZP/6/2019** do Zamawiającego wpłynęły pytania:

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 21 poz. 4** wkręty Łódkowate Gąbczaste Ø 3.5 mm, długość całkowita 18-55 mm ?

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 2.** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 21 poz.6** wkręty Łódkowate Gąbczaste Ø 4.0 mm, dł. gwintowania 7 – 15 mm, długość całkowita 18-70 mm ?

***ODP : Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie 3.** Czy Zamawiający nie dopuścił się omyłki w **Pakiecie nr 21 poz. 7** i wymaga wkrętów gąbczastych Ø 6.5 mm zamiast Ø 4.5 mm ?

***ODP : Zamawiający nie dopuścił się omyłki.***

**Pytanie 4.** Czy Zamawiający nie dopuścił się omyłki w **Pakiecie nr 21 poz. 8** i wymaga wkrętów gąbczastych

Ø 6.5 mm zamiast Ø 4.5 mm ?

***ODP : Zamawiający nie dopuścił się omyłki.***

**Pytanie 5.** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 21 poz. 8** długość gwintowania 16 mm lub 32 mm ?

***ODP : Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie 6.** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 21 poz. 9** wkręty kostkowe Ø 4.5 mm, gw. 10-37 mm, dł. całkowita 20-70 mm ?

***ODP : Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie 7.** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 21 poz. 10** wkręty kostkowe Ø 4.5 mm, gw. 10-33 mm, dł. całkowita 20-70 mm ?

***ODP : Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie 8** Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 21 poz. 11** wymaga podkładek pod wkręty z pozycji lp. 1 – 10 ?

***ODP : Tak. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie 9** Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 8 poz. 13** dopuści nożyczki preparacyjne Metzenbaum Fino o długości 15 cm, końce tępe zagięte- bardzo delikatne do precyzyjnego preparowania ?

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 10.** Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 8 poz. 13** nie dopuścił się omyłki w opisie wymaganych nożyczek? Pytanie wynika z tego iż nożyczki IRIS są tylko z końcami OSTRYMI. Prosimy o doprecyzowanie. Lub przedstawienie zdjęcia poglądowego.

***ODP : Zamawiający dopuszcza nożyczki ostro zakończone.***

**Pytanie 11.** Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 8 poz. 13** dopuści Nożyczki preparacyjne IRIS 12,5 cm, końce ostre zagięte, bardzo delikatne do precyzyjnego preparowania ?

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 12.** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5** membranę kolagenową w rozmiarze 25x30mm, 30x40mm oraz 40x50mm, z możliwością docięcia membrany, w zależności od wielkości ubytku?

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 13.** Czy Zamawiający wymaga aby membrana w **Pakiecie nr 5** posiadała rejestrację na leczenie chrząstki, tj. certyfikat obejmował wyszczególnione wskazanie do regeneracji chrząstki stawów kolanowego, biodrowego, skokowego, łokciowego?

***ODP : Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie 14.** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 15 poz. 1** membranę w rozmiarze 25x30mm?

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 15.** Czy Zamawiający wymaga w **Pakiecie nr 15** aby membrana posiadała rejestrację na leczenie chrząstki, tj. certyfikat obejmował wyszczególnione wskazanie do regeneracji chrząstki stawów kolanowego, biodrowego, skokowego, łokciowego?

***ODP : Zamawiający wymaga w związku z czym zmienia zapisy SIWZ w pkt.5.3 c) jak niżej:***

1. dokument, certyfikat obejmujący wyszczególnione wskazania do regeneracji chrząstki stawów kolanowego, biodrowego, skokowego, łokciowego w zakresie pakietu 5, **15**

**Pytanie 16**. Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki IRIS 12 cm, ostre pozostałe parametry bez zmian. Dotyczy **Pakietu 8, poz. 13**

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytania 17.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki IRIS 12 cm, pozostałe parametry bez zmian. **Pakiet 9, poz. 1**

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 18.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki IRIS 12 cm, pozostałe parametry bez zmian. **Pakiet 9, poz. 2**

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 19.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki FINO METZENBAUM 14, lub 18 cm, pozostałe parametry bez zmian. **Pakiet 9, poz. 3**

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 20.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki FINO METZENBAUM 14, lub 18 cm, pozostałe parametry bez zmian. **Pakiet 9, poz. 4**

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 21.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w **Pakiecie nr 8- narzędzia chirurgiczne (1) Poz.1)** Kleszcze naczyniowe Rochester-Ochsner identyczne z wymaganymi

****

Lub kościotrzymacz Verbrugge, pozostałe parametry bez zmian lub kościotrzymacz Ulrich, pozostałe parametry bez zmian.

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 22.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w **Pakiecie nr 8 Poz.5,6)** Hak o wygięciu 20mm, pozostałe parametry bez zmian.

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 23.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w **Pakiecie nr** **8. Poz.13)** Nożyczki Iris o dł. 115mm, ostre końce, pozostałe parametry bez zmian lub nożyczki preparacyjne delikatne Baby-Metzenbaum, końce tępe o dł. 115mm lub nożyczki preparacyjne delikatne Matzenbaum-Slim, pozostałe parametry bez zmian.

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 24.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w **Pakiecie nr 9- narzędzia chirurgiczne (2) Poz.2)** Nożyczki o dł. 125mm, pozostałe parametry bez zmian lub nożyczki Joseph, identyczne z wymaganymi.

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 25.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w **Pakiecie nr 9 Poz.3,4)** Nożyczki delikatne Metzenbaum-Slim o dł. 140mm lub 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

***ODP : Zamawiający dopuszcza 140 mm, nie wymaga.***

**Pytanie 26.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w **Pakiecie nr 11- narzędzia (4)** **Poz.1, 2, 3)** Osteotom o dł. 130mm, pozostałe parametry bez zmian.

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 27.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w **Pakiecie nr 11- narzędzia (4)** **Poz.4)** Osteotom o szer. 12mm, pozostałe parametry bez zmian.

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 28.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w **Pakiecie nr 12- Narzędzia (5)** **Poz.1)** Hak o dł. zębów 18mm Weitlaner, pozostałe parametry bez zmian.

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 29.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w **Pakiecie nr 12- Narzędzia (5) Poz.2)** Hak o nazwie Weitlaner, identyczny z wymaganym.

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 30.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w **Pakiecie nr 12- Narzędzia (5) Poz.3)** Hak o dł. zębów 18mm, pozostałe parametry bez zmian.

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 31**. dot. zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych "Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy."

***ODP : Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia wraz ofertą jedynie w przypadku gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej.***

**Pytanie 32.**Czy Zamawiający może podać **w Pakiecie nr 8 poz. 1)** kod referencyjny kościotrzymacza ?

***ODP: ZAMAWIAJĄCY NIE MA MOŻLIWOŚCI PODANIA KODU REFERENCYJNEGO***

**Pytanie 33.** Czy kleszczyki w**Pakiecie nr 8 poz. 2)** winny być z nacięciem krzyżowym podłużnym czy bez nacięcia?

***ODP: KLESZCZYKI MAGĄ POSIADAĆ NACIĘCIA CO POLEPSZY PRACĘ. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ ZAOFEROWANIA PROPONOWANEGO ASORTYMENTU.***

**Pytanie 34** Czy kleszcze **w Pakiecie nr 8 poz.4)** winny być do cięcia czy do wyginania drutu ?

***ODP :KLESZCZE TYPU KLUCZ FRANCUSKI SŁUŻĄ DO CHWYTANIA I WYGINANIA***

**Pytanie 35** Czy Zamawiający dopuści **w Pakiecie nr 8 poz. 13** nożyczki Metzenbaum Delicate pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

***ODP :DOPUSZCZA NIE WYMAGA***

**Pytanie 36** Czy Zamawiający dopuści **w Pakiecie nr 9 poz.1)** nożyczki typ Metzenbaum odługości 14,5 cm końce ostro-zagięte ?

***ODP :DOPUSZCZA NIE WYMAGA***

**Pytanie 37** Czy Zamawiający dopuści **w Pakiecie nr 9 poz.2)** nożyczki typ Metzenbaum odługości 14,5 cm końce ostro-proste ?

***ODP : DOPUSZCZA NIE WYMAGA***

**Pytanie 38** Czy Zamawiający dopuści **w Pakiecie nr 9 poz. 3** nożyczki typ Metzenbaum Delicate odługości 14,5 cm końce tępe-zagięte ?

***ODP : DOPUSZCZA NIE WYMAGA***

**Pytanie 39** Czy Zamawiający dopuści **w Pakiecie nr 9 poz. 4** nożyczki typ Metzenbaum Delicate odługości 14,5 cm końce tępe-proste ?

***ODP : DOPUSZCZA NIE WYMAGA***

**Pytanie 40** Czy Zamawiający dopuści **w Pakiecie nr 11 poz.4)** rączkę 17cm i szerokość 12 cm ?

***ODP : DOPUSZCZA NIE WYMAGA***

**Pytanie 41** Czy Zamawiający dopuści **w Pakiecie nr 11 poz.5)** rączkę 17cm i szerokość 10 cm ?

***ODP : DOPUSZCZA NIE WYMAGA***

**Pytanie 42** Czy Zamawiający dopuści **w Pakiecie nr 12 poz. 1)**  głębokość 21mm zamiast 17mm ?

***ODP : DOPUSZCZA NIE WYMAGA***

**Pytanie 43**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 7 poz. 1-3** dopuści możliwość zaoferowania grotowkrętów Schanza Ø 4,0 mm?

***ODP :ZGODNIE Z SIWZ***

**Pytanie 44**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 7 poz. 4-5** dopuści możliwość zaoferowania grotowkrętów Schanza Ø 5,0 mm?

***ODP :ZGODNIE Z SIWZ***

**Pytanie 45**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 7 poz. 8** dopuści możliwość zaoferowania zacisku pręt-pręt?

***ODP :PROSZĘ O KATALOG PRODUKTU***

**Pytanie 46**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 7 poz. 9** dopuści możliwość zaoferowania zacisku pręt-grotowkręt?

***ODP :PROSZĘ O KATALOG PRODUKTU***

**Pytanie 47**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 16** dopuści możliwość zaoferowania implantów niesterylnych?

***ODP : Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie 48**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 17 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do kości gąbczastej o długości całkowitej 30-140 mm?

***ODP : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów do kości gąbczastej o długości całkowitej 30-140 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie 49**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 17 poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do kości łódkowatej o długości gwintu 7-22 mm?

***ODP : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów do kości łódkowatej o długości gwintu 7-22 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie 50**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 17 poz. 8** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kostkowych o długości gwintu 10-47 mm?

***ODP :*** ***Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów kostkowych o długości gwintu 10-47 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie 51**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 17 poz. 10** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do kości łódkowatej Ø 3,5/1,9 mm długość gwintowana 6-18 mm długość całkowita 16-60 mm?

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 52**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 17 poz. 12** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do kości drobnych Ø 3,5/2,4 mm?

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 53**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 17 poz. 15** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do kości drobnych Ø 1,5/1,1 mm?

***ODP : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów do kości drobnych Ø 1,5/1,1 mm pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie 54**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 18 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych Ø2,4 mm długość gwintowania 5-14 mm, długość całkowita 12-30 mm?

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 55**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 18 poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych Ø2,4 mm długość gwintowania 5-6 mm, długość całkowita 17-30 mm?

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 56**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 18 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych Ø2,4 mm długość gwintowania 5-14 mm, długość całkowita 12-30 mm?

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 57**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 18 poz. 6** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych Ø4,0 mm długość gwintowania 8-35 mm, długość całkowita 16-70 mm?

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 58**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 18** dopuści możliwość zaoferowania gwoździ prowadzących o średnicy Ø 0,8 – 1,2 mm?

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 59**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 18** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o średnicy otworu kaniulowanego odpowiednio Ø 0,9 mm; 1,15 mm i 1,25 mm?

***ODP : Zgodnie z SIWZ***

**Pytanie 60**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 19 poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych Ø4,5 mm długość gwintowania 7-26 mm, długość całkowita 20-80 mm?

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 61**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 19 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych o długości całkowitej 25-70 mm?

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 62**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 19 poz. 4** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych Ø5,0 mm długość gwintowania 16-32 mm, długość całkowita 25-70 mm?

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 63**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 19 poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych Ø5,0 mm długość gwintowania 32 mm, długość całkowita 40-70 mm?

***ODP : Tak, Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie 64**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 19** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o średnicy otworu kaniulowanego Ø 1,15-1,7?

***ODP : Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie 65**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 19** dopuści możliwość zaoferowania gwoździ prowadzących o średnicy Ø 1,1 – 1,6 mm?

***ODP :Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie 66**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 20 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych o długości całkowitej 30-110 mm?

***ODP : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów kaniulowanych o długości całkowitej 30-110 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie 67**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 20 poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych gwintowanych na całej długości?

***ODP : Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie 68**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 20 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych o długości całkowitej 45-130 mm?

***ODP : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów kaniulowanych o długości całkowitej 45-130 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie 69**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 20 poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych o długości całkowitej 30-125 mm?

***ODP : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów kaniulowanych o długości całkowitej 30-125 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie 70**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 20 poz. 6** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych Ø7,0 mm długość gwintowania 22-32 mm, długość całkowita 35-130 mm?

***ODP : Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie 71**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 20** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o średnicy otworu kaniulowanego Ø 2,1?

***ODP : Zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie 72**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 21 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o długości 12-120 mm?

***ODP : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów o długości całkowitej 12-120 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie 73**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 21 poz. 6** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów łódkowatych Ø 4,0 mm długość gwintowania 7-16 mm długość całkowita 18-70 mm?

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 74**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 21 poz. 9-10** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o długości gwintowania 10-40 mm?

***ODP : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów o długości gwintowania 10-40 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.***

**Pytanie 75**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 21 poz. 13** dopuści możliwość zaoferowania drutów o średnicy 3,0 zamiast 3,5?

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 76**. Czy Zamawiający w **Pakiecie 21 poz. 14** dopuści możliwość zaoferowania drutów długośi 380 mm zamiast 485 mm?

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 77** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 17 poz. 2)** Wkręt do kości gąbczastej Ø6,5/3,0mm długość gwintowania 16 mm długość całkowita 30 mm - 120 mm

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 78** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 17 poz.3)** Wkręt do kości gąbczastej Ø6,5/3,0mm długość gwintowania 32mm oraz długość całkowita 40 mm - 120 mm

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 79** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 17 poz.6)** Wkręt do kości łódkowatej Ø4,0/1,9mm pełnogwintowany długość całkowita 10 mm - 60 mm

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 80** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 17 poz.7)** Wkręt do kości łódkowatej Ø3,5/1,9 mm pełnogwintowany długość całkowita 10 mm - 60 mm

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 81** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 17 poz.8)**  Wkręt kostkowy Ø4,5/3,0mm długość gwintowania 10 mm - 37 mm długość całkowita 25 mm - 95 mm

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 82** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 17 poz.10)** Wkręt kostkowy Ø3,5/2,4mm trokar długość gwintowania 8 mm - 33 mm długość całkowita 25 mm - 70 mm

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 83** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 17 poz. 11)** Wkręt do kości drobnych Ø3,5/2,5mm długość całkowita 14 mm - 85 mm

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 84** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 17 poz.12)** Wkręt do kości drobnych Ø3,5/1,9mm długość całkowita 10 mm - 60 mm

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 85** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 17 poz.14)** Wkręt do kości drobnych Ø2,0/1,3mm długość całkowita 6 mm - 26 mm

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 86** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 19 poz. 1)** Wkręt kaniulowany Ø4,5mm długość całkowita 10 mm - 75 mm

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 87** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 19 poz. 2)** Wkręt kaniulowany Ø4,5mm długość gwintowania 1/3 długości wkretu, długość całkowita 20 mm - 75 mm

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 88** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 19 poz.3)** Wkręt kaniulowany Ø4,5mm długość gwintowania 1/3 długości wkretu, długość całkowita 20 mm - 75 mm

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 89** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 19 poz.4)** Wkręt kaniulowany Ø4,5mm długość gwintowania 1/3 długości wkrętu, długość całkowita 20 mm - 75 mm

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 90** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 19 poz. 5)** Wkręt / Ø7,0mm B=32mm długość gwintowania 32 mm długość całkowita 40 mm - 80 mm

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 91** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 20 poz.1)** Wkręt kaniulowany Ø7,0mm długość gwintowania 16 mm długość całkowita 25 mm - 110 mm

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 92** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 20 poz. 2**) Wkręt kaniulowany Ø7,0mm długość gwintowania 16 mm długość całkowita 30 mm - 130 mm

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 93** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 20 poz.3)** Wkręt kaniulowany Ø7,0mm długość gwintowania 32 mm długość całkowita 40 mm - 130 mm

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 94** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 20 poz.4)** Wkręt kaniulowany długość gwintowania 16mm długość całkowita 25 mm - 100 mm

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 95** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 20 poz.6**) Wkręt kaniulowany Ø7,0mm długość gwintowania 16 mm długość całkowita 30 mm - 130 mm

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 96** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 20 poz.7)** Wkręt kaniulowany Ø7,0mm długość gwintowania 32 mm długość całkowita 40 mm - 130 mm

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 97** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 21 poz.2)** WKRĘTY KOROWE Ø 3,5długość całkowita 10 mm - 80 mm

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 98** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 21 poz.3)** WKRĘTY KOROWE Ø 4,5długość całkowita 12 mm - 100 mm

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 99** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 21 poz.7)** WKRĘTY GĄBCZASTE Ø6,5 długość całkowita 25 mm - 120 mm

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 100** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 21 poz.8)** WKRĘTY GĄBCZASTE Ø 6,5 długość gwintowania 16 mm lub 32 mm długość całkowita 25 mm - 120 mm

***ODP : Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie 101** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 21 poz.9)** WKRĘTY KOSTKOWE (GĄBCZASTE) Ø 4,5 troakar długość gwintowania 10 mm – 37 mm długość całkowita 25 mm - 80 mm

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 102** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 21 poz.10)** WKRĘTY KOSTKOWE (GĄBCZASTE) Ø 4,5 długość gwintowania 10 mm – 37 mm długość całkowita 25 mm - 80 mm

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 103** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 21 poz.12)** Drut do wiązania odłamów kostnych Ø1,25 o długości 5 -10m

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 104** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 21 poz.14)** Drut Kirschnera z ostrzem jednostronnym typu trokar o długości 450 mm Ø 2.2; 2.0;

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 105** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 11 poz.4)** OSTEOTOM LAMBOTTE dł. 17 cm, szer. 12 mm

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie 106** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w Pakiecie nr 11 poz.5)** OSTEOTOM LAMBOTTE dł. 17 cm, szer. 10 mm

***ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

Otrzymali:

1. [http://zsm.com.pl/](http://zsm.com.pl/chcpio/o-nas-2/zamowienia-publiczne/)
2. a/a