Chorzów, dnia 28.01.2019 r.

SP ZOZ ZSM/ZP/6.2/2019

Dotyczy: „Zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (2)” SP ZOZ ZSM/ZP/6/2019.

# SZANOWNI WYKONAWCY

Informujemy, że w trakcie przetargu na „Zakup i dostawę implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (2)” SP ZOZ ZSM/ZP/6/2019 do Zamawiającego wpłynęły pytania:

Pytanie 1.  Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 21 poz. 4 wkręty Łódkowate Gąbczaste Ø 3.5 mm, długość całkowita 18-55 mm ?

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 21 poz.6 wkręty Łódkowate Gąbczaste Ø 4.0 mm, dł. gwintowania 7 – 15 mm, długość całkowita 18-70 mm ?

ODP : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3. Czy Zamawiający nie dopuścił się omyłki w Pakiecie nr 21 poz. 7  i wymaga wkrętów gąbczastych  Ø 6.5 mm zamiast Ø 4.5 mm ?

ODP : Zamawiający nie dopuścił się omyłki.

Pytanie 4. Czy Zamawiający nie dopuścił się omyłki w Pakiecie nr 21 poz. 8  i wymaga wkrętów gąbczastych

Ø 6.5 mm zamiast Ø 4.5 mm ?

ODP : Zamawiający nie dopuścił się omyłki.

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 21 poz. 8 długość gwintowania 16 mm lub 32 mm ?

ODP : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 21 poz. 9 wkręty kostkowe Ø 4.5 mm, gw. 10-37 mm, dł. całkowita 20-70 mm ?

ODP : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 21 poz. 10 wkręty kostkowe Ø 4.5 mm, gw. 10-33 mm, dł. całkowita 20-70 mm ?

ODP : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 21 poz. 11 wymaga podkładek pod wkręty z pozycji lp. 1 – 10 ?

ODP : Tak. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 13  dopuści nożyczki preparacyjne Metzenbaum Fino o długości 15 cm, końce tępe zagięte- bardzo delikatne do precyzyjnego preparowania ?

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 10.  Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 13 nie dopuścił się omyłki w opisie wymaganych nożyczek? Pytanie wynika z tego iż nożyczki IRIS są tylko z końcami OSTRYMI. Prosimy o doprecyzowanie. Lub przedstawienie zdjęcia poglądowego.

ODP : Zamawiający dopuszcza nożyczki ostro zakończone.

Pytanie 11. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 13  dopuści Nożyczki preparacyjne IRIS 12,5 cm, końce ostre zagięte, bardzo delikatne do precyzyjnego preparowania ?

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 12. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 membranę kolagenową w rozmiarze 25x30mm, 30x40mm oraz 40x50mm, z możliwością docięcia membrany, w zależności od wielkości ubytku?

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 13. Czy Zamawiający wymaga aby membrana w Pakiecie nr 5 posiadała rejestrację na leczenie chrząstki, tj. certyfikat obejmował wyszczególnione wskazanie do regeneracji chrząstki stawów kolanowego, biodrowego, skokowego, łokciowego?

ODP : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 15 poz. 1 membranę w rozmiarze 25x30mm?

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 15. Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 15 aby membrana posiadała rejestrację na leczenie chrząstki, tj. certyfikat obejmował wyszczególnione wskazanie do regeneracji chrząstki stawów kolanowego, biodrowego, skokowego, łokciowego?

ODP : Zamawiający wymaga w związku z czym zmienia zapisy SIWZ w pkt.5.3 c) jak niżej:

- dokument, certyfikat obejmujący wyszczególnione wskazania do regeneracji chrząstki stawów kolanowego, biodrowego, skokowego, łokciowego w zakresie pakietu 5, 15

Pytanie 16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki IRIS 12 cm, ostre pozostałe parametry bez zmian. Dotyczy Pakietu 8, poz. 13

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytania 17. Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki IRIS 12 cm, pozostałe parametry bez zmian. Pakiet 9, poz. 1

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 18. Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki IRIS 12 cm, pozostałe parametry bez zmian. Pakiet 9, poz. 2

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 19. Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki FINO METZENBAUM 14, lub 18 cm, pozostałe parametry bez zmian. Pakiet 9, poz. 3

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 20. Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki FINO METZENBAUM 14, lub 18 cm, pozostałe parametry bez zmian. Pakiet 9, poz. 4

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 21. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w Pakiecie nr 8- narzędzia chirurgiczne (1) Poz.1) Kleszcze naczyniowe Rochester-Ochsner identyczne z wymaganymi

Lub kościotrzymacz Verbrugge, pozostałe parametry bez zmian lub kościotrzymacz Ulrich, pozostałe parametry bez zmian.

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 22. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w Pakiecie nr 8 Poz.5,6)  Hak o wygięciu 20mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 23. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w Pakiecie nr 8. Poz.13) Nożyczki Iris o dł. 115mm, ostre końce, pozostałe parametry bez zmian lub nożyczki preparacyjne delikatne Baby-Metzenbaum, końce tępe o dł. 115mm lub nożyczki preparacyjne delikatne Matzenbaum-Slim, pozostałe parametry bez zmian.

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 24. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w Pakiecie nr 9- narzędzia chirurgiczne (2) Poz.2) Nożyczki o dł. 125mm, pozostałe parametry bez zmian lub nożyczki Joseph, identyczne z wymaganymi.

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 25. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w Pakiecie nr 9 Poz.3,4) Nożyczki delikatne Metzenbaum-Slim o dł. 140mm lub 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP : Zamawiający dopuszcza 140 mm, nie wymaga.

Pytanie 26. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w Pakiecie nr 11- narzędzia (4) Poz.1, 2, 3) Osteotom o dł. 130mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 27. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w Pakiecie nr 11- narzędzia (4) Poz.4) Osteotom o szer. 12mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 28. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w Pakiecie nr 12- Narzędzia (5) Poz.1) Hak o dł. zębów 18mm Weitlaner, pozostałe parametry bez zmian.

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 29. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w Pakiecie nr 12- Narzędzia (5) Poz.2) Hak o nazwie Weitlaner, identyczny z wymaganym.

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 30. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w Pakiecie nr 12- Narzędzia (5) Poz.3) Hak o dł. zębów 18mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 31. dot. zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych  "Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy."

ODP : Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oświadczenia wraz ofertą jedynie w przypadku gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej.

Pytanie 32. Czy Zamawiający może podać w Pakiecie nr 8 poz. 1) kod referencyjny kościotrzymacza ?

ODP: ZAMAWIAJĄCY NIE MA MOŻLIWOŚCI PODANIA KODU REFERENCYJNEGO

Pytanie 33.  Czy kleszczyki w Pakiecie nr 8 poz. 2) winny być z nacięciem krzyżowym podłużnym czy bez nacięcia?

ODP: KLESZCZYKI MAGĄ POSIADAĆ NACIĘCIA CO POLEPSZY PRACĘ. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ ZAOFEROWANIA PROPONOWANEGO ASORTYMENTU.

Pytanie 34  Czy kleszcze w Pakiecie nr 8 poz.4) winny być do cięcia czy do wyginania drutu ?

ODP :KLESZCZE TYPU KLUCZ FRANCUSKI SŁUŻĄ DO CHWYTANIA I WYGINANIA

Pytanie 35 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8 poz. 13 nożyczki Metzenbaum Delicate pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

ODP :DOPUSZCZA NIE WYMAGA

Pytanie 36 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 poz.1) nożyczki typ Metzenbaum odługości 14,5 cm końce ostro-zagięte ?

ODP :DOPUSZCZA NIE WYMAGA

Pytanie 37 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 poz.2) nożyczki typ Metzenbaum odługości 14,5 cm końce ostro-proste ?

ODP : DOPUSZCZA NIE WYMAGA

Pytanie 38 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie  nr 9 poz. 3 nożyczki typ Metzenbaum Delicate odługości 14,5 cm końce tępe-zagięte ?

ODP : DOPUSZCZA NIE WYMAGA

Pytanie 39 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 poz. 4 nożyczki typ Metzenbaum Delicate odługości 14,5 cm końce tępe-proste ?

ODP : DOPUSZCZA NIE WYMAGA

Pytanie 40 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11 poz.4) rączkę 17cm i szerokość 12 cm ?

ODP : DOPUSZCZA NIE WYMAGA

Pytanie 41 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11 poz.5) rączkę 17cm i szerokość 10 cm ?

ODP : DOPUSZCZA NIE WYMAGA

Pytanie 42 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12 poz. 1)  głębokość 21mm zamiast 17mm ?

ODP : DOPUSZCZA NIE WYMAGA

Pytanie 43. Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 1-3 dopuści możliwość zaoferowania grotowkrętów Schanza Ø 4,0 mm?

ODP :ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 44. Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 4-5 dopuści możliwość zaoferowania grotowkrętów Schanza Ø 5,0 mm?

ODP :ZGODNIE Z SIWZ

Pytanie 45. Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania zacisku pręt-pręt?

ODP :PROSZĘ O KATALOG PRODUKTU

Pytanie 46. Czy Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania zacisku pręt-grotowkręt?

ODP :PROSZĘ O KATALOG PRODUKTU

Pytanie 47. Czy Zamawiający w Pakiecie 16 dopuści możliwość zaoferowania implantów niesterylnych?

ODP : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48. Czy Zamawiający w Pakiecie 17 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do kości gąbczastej o długości całkowitej 30-140 mm?

ODP : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów do kości gąbczastej o długości całkowitej 30-140 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49. Czy Zamawiający w Pakiecie 17 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do kości łódkowatej o długości gwintu 7-22 mm?

ODP : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów do kości łódkowatej o długości gwintu 7-22 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50. Czy Zamawiający w Pakiecie 17 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kostkowych o długości gwintu 10-47 mm?

ODP :  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów kostkowych o długości gwintu 10-47 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51. Czy Zamawiający w Pakiecie 17 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do kości łódkowatej Ø 3,5/1,9 mm długość gwintowana 6-18 mm długość całkowita 16-60 mm?

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 52. Czy Zamawiający w Pakiecie 17 poz. 12 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do kości drobnych Ø 3,5/2,4 mm?

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 53. Czy Zamawiający w Pakiecie 17 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do kości drobnych Ø 1,5/1,1 mm?

ODP : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów do kości drobnych Ø 1,5/1,1 mm pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54. Czy Zamawiający w Pakiecie 18 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych Ø2,4 mm długość gwintowania 5-14 mm, długość całkowita 12-30 mm?

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 55. Czy Zamawiający w Pakiecie 18 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych Ø2,4 mm długość gwintowania 5-6 mm, długość całkowita 17-30 mm?

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 56. Czy Zamawiający w Pakiecie 18 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych Ø2,4 mm długość gwintowania 5-14 mm, długość całkowita 12-30 mm?

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 57. Czy Zamawiający w Pakiecie 18 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych Ø4,0 mm długość gwintowania 8-35 mm, długość całkowita 16-70 mm?

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 58. Czy Zamawiający w Pakiecie 18 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ prowadzących o średnicy Ø 0,8 – 1,2 mm?

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 59. Czy Zamawiający w Pakiecie 18 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o średnicy otworu kaniulowanego odpowiednio Ø 0,9 mm; 1,15 mm i 1,25 mm?

ODP : Zgodnie z SIWZ

Pytanie 60. Czy Zamawiający w Pakiecie 19 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych Ø4,5 mm długość gwintowania 7-26 mm, długość całkowita 20-80 mm?

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 61. Czy Zamawiający w Pakiecie 19 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych o długości całkowitej 25-70 mm?

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 62. Czy Zamawiający w Pakiecie 19 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych Ø5,0 mm długość gwintowania 16-32 mm, długość całkowita 25-70 mm?

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 63. Czy Zamawiający w Pakiecie 19 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych Ø5,0 mm długość gwintowania 32 mm, długość całkowita 40-70 mm?

ODP : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64. Czy Zamawiający w Pakiecie 19 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o średnicy otworu kaniulowanego Ø 1,15-1,7?

ODP : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 65. Czy Zamawiający w Pakiecie 19 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ prowadzących o średnicy Ø 1,1 – 1,6 mm?

ODP :Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 66. Czy Zamawiający w Pakiecie 20 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych o długości całkowitej 30-110 mm?

ODP : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów kaniulowanych o długości całkowitej 30-110 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 67. Czy Zamawiający w Pakiecie 20 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych gwintowanych na całej długości?

ODP : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 68. Czy Zamawiający w Pakiecie 20 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych o długości całkowitej 45-130 mm?

ODP : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów kaniulowanych o długości całkowitej  45-130 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 69. Czy Zamawiający w Pakiecie 20 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych o długości całkowitej 30-125 mm?

ODP : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów kaniulowanych o długości całkowitej  30-125 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 70. Czy Zamawiający w Pakiecie 20 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych Ø7,0 mm długość gwintowania 22-32 mm, długość całkowita 35-130 mm?

ODP : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71. Czy Zamawiający w Pakiecie 20 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o średnicy otworu kaniulowanego Ø 2,1?

ODP : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 72. Czy Zamawiający w Pakiecie 21 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o długości 12-120 mm?

ODP : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów o długości całkowitej  12-120 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 73. Czy Zamawiający w Pakiecie 21 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów łódkowatych Ø 4,0 mm długość gwintowania 7-16 mm długość całkowita 18-70 mm?

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 74. Czy Zamawiający w Pakiecie 21 poz. 9-10 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o długości gwintowania 10-40 mm?

ODP : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkrętów o długości gwintowania 10-40 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 75. Czy Zamawiający w Pakiecie 21 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania drutów o średnicy 3,0 zamiast 3,5?

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 76. Czy Zamawiający w Pakiecie 21 poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania drutów długośi 380 mm zamiast 485 mm?

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 77 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 17 poz. 2) Wkręt do kości gąbczastej Ø6,5/3,0mm długość gwintowania 16 mm długość całkowita 30 mm  - 120  mm

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 78 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 17 poz.3)  Wkręt do kości gąbczastej Ø6,5/3,0mm długość gwintowania 32mm oraz długość całkowita 40 mm - 120  mm

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 79 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 17 poz.6) Wkręt do kości łódkowatej Ø4,0/1,9mm pełnogwintowany długość całkowita 10 mm - 60 mm

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 80 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 17 poz.7) Wkręt do kości łódkowatej Ø3,5/1,9 mm pełnogwintowany długość całkowita 10 mm - 60 mm

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 81 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 17 poz.8)  Wkręt kostkowy Ø4,5/3,0mm długość gwintowania 10 mm - 37 mm długość całkowita 25 mm - 95  mm

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 82 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 17 poz.10) Wkręt kostkowy Ø3,5/2,4mm trokar długość gwintowania 8 mm - 33 mm  długość całkowita 25 mm - 70 mm

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 83 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 17 poz. 11) Wkręt do kości drobnych Ø3,5/2,5mm długość całkowita 14 mm - 85 mm

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 84 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 17 poz.12) Wkręt do kości drobnych Ø3,5/1,9mm długość całkowita 10 mm - 60 mm

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 85 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 17 poz.14) Wkręt do kości drobnych Ø2,0/1,3mm długość całkowita 6 mm - 26 mm

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 86 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 19 poz. 1) Wkręt kaniulowany Ø4,5mm długość całkowita 10 mm - 75  mm

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 87 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 19 poz. 2) Wkręt kaniulowany Ø4,5mm długość gwintowania  1/3 długości wkretu, długość całkowita 20 mm - 75  mm

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 88 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 19 poz.3) Wkręt kaniulowany Ø4,5mm długość gwintowania  1/3 długości wkretu, długość całkowita 20 mm - 75  mm

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 89 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 19 poz.4) Wkręt kaniulowany Ø4,5mm długość gwintowania  1/3 długości wkrętu, długość całkowita 20 mm - 75  mm

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 90 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 19 poz. 5) Wkręt / Ø7,0mm B=32mm długość gwintowania  32 mm długość całkowita 40 mm - 80  mm

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 91 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 20 poz.1) Wkręt kaniulowany Ø7,0mm długość gwintowania  16 mm długość całkowita 25 mm - 110  mm

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 92 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 20 poz. 2)  Wkręt kaniulowany Ø7,0mm długość gwintowania  16 mm długość całkowita 30 mm - 130 mm

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 93 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 20 poz.3)  Wkręt kaniulowany Ø7,0mm długość gwintowania 32 mm długość całkowita 40 mm - 130 mm

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 94 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 20 poz.4)  Wkręt kaniulowany długość gwintowania 16mm długość całkowita 25 mm - 100 mm

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 95 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 20 poz.6)  Wkręt kaniulowany Ø7,0mm długość gwintowania  16 mm długość całkowita 30 mm - 130 mm

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 96 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 20 poz.7)  Wkręt kaniulowany Ø7,0mm długość gwintowania 32 mm długość całkowita 40 mm - 130  mm

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 97 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 21 poz.2)  WKRĘTY KOROWE Ø 3,5długość całkowita 10 mm - 80 mm

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 98 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 21 poz.3)  WKRĘTY KOROWE Ø 4,5długość całkowita 12 mm - 100 mm

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 99 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 21 poz.7) WKRĘTY GĄBCZASTE Ø6,5 długość całkowita 25 mm - 120 mm

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 100 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 21 poz.8)  WKRĘTY GĄBCZASTE Ø 6,5 długość gwintowania  16 mm lub 32 mm długość całkowita 25 mm - 120 mm

ODP : Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 101 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 21 poz.9) WKRĘTY KOSTKOWE (GĄBCZASTE) Ø 4,5 troakar długość gwintowania  10 mm – 37 mm długość całkowita 25 mm - 80 mm

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 102 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 21 poz.10)  WKRĘTY KOSTKOWE (GĄBCZASTE) Ø 4,5 długość gwintowania  10 mm – 37 mm długość całkowita 25 mm - 80 mm

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 103 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 21 poz.12)  Drut do wiązania odłamów kostnych Ø1,25 o długości 5 -10m

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 104 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 21 poz.14) Drut Kirschnera z ostrzem jednostronnym typu trokar o długości 450 mm Ø 2.2; 2.0;

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 105 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 11 poz.4) OSTEOTOM LAMBOTTE dł. 17 cm, szer. 12 mm

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 106 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 11 poz.5) OSTEOTOM LAMBOTTE dł. 17 cm, szer. 10 mm

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Otrzymali:

- http://zsm.com.pl/

- a/a