| Część zamówienia nr 1 - Soczewka hydrofobowa jednoczęściowa akrylowa z kartridżem w komplecie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabela 1 – Formularz cenowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa artykułu | J. miary | Ilość w okresie 12 miesięcy |  | cena jednostkowa brutto1) (PLN) (art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach) | Wartość brutto |  | Nr katalogowy produktu |  | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | % VAT |
| Soczewka hydrofobowa jednoczęściowa akrylowa z kartridżem w komplecie z końcówkami do irygacji i aspiracji | sztuki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela 2 – Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis wymagań dla soczewki hydrofobowej jednoczęściowej akrylowej z kartridżem |  |  | Wymogi |  |  | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |  | Parametry oferowane podać zakresy lub opisać |  |  |
| 1. Stopień uwodnienia poniżej 0.5% |  |  | podać w % |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Angulacja: 0° |  |  | podać w stopniach |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Średnica części optycznej: 5.5-6.0 mm |  |  | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Długość całkowita 13 mm |  |  | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ostre krawędzie na całym obwodzie części optycznej |  |  | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Dioptraż ## Zakres mocy: +6.0D do +34.0D |  |  | podać zakres |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej |  |  | tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Zestaw zawiera soczewki wraz z końcówkami do irygacji i aspiracji |  |  | tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Termin ważności od chwili realizacji dostawy |  |  | minimalny termin ważności dostarczanego asortymentu wynosi 1 rok – podać |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin dostawy asortymentu w dniach kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego: ………………………dni (Uwaga: termin nie dłuższy niż 3 dni kalendarzowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin wymiany wadliwego asortymentu w dniach kalendarzowych od chwili otrzymania zawiadomienia ze strony Zamawiającego: ………. dni (Uwaga: termin nie dłuższy niż 3 dni kalendarzowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Część zamówienia nr 2 - Soczewka hydrofilna jednoczęściowa akrylowa z haptenami stabilizującymi soczewkę w czterech punktach w jednorazowym jednoczęściowym iniektorze. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabela 1 – Formularz cenowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa artykułu | J. miary | Ilość w okresie 12 miesięcy |  | cena jednostkowa brutto1) (PLN) (art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach) | Wartość brutto |  | Nr katalogowy produktu |  | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | % VAT |
| Soczewka hydrofilna jednoczęściowa akrylowa z haptenami stabilizującymi soczewkę w czterech punktach w jednorazowym jednoczęściowym iniektorze. | sztuki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela 2 – Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis wymagań dla soczewki hydrofilnej jednoczęściowej akrylowa, z haptenami stabilizującymi soczewkę w czterech punktach w jednorazowym jednoczęściowym iniektorze. |  |  | Wymogi |  |  | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |  | Parametry oferowane podać zakresy lub opisać |  |  |
| 1. Stopień uwodnienia 26% |  |  | podać w % |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Angulacja: 5°-6° |  |  | podać w stopniach |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Średnica części optycznej: 5.75-6.0 mm |  |  | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Długość całkowita 11 mm |  |  | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ostre krawędzie na całym obwodzie części optycznej |  |  | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Dioptraż ## Zakres mocy: +10.0D do +30.0D |  |  | Podać zakres |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Termin ważności od chwili realizacji dostawy |  |  | minimalny termin ważności dostarczanego asortymentu wynosi 1 rok – podać |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin dostawy asortymentu w dniach kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego: ………………………dni (Uwaga: termin nie dłuższy niż 3 dni kalendarzowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin wymiany wadliwego asortymentu w dniach kalendarzowych od chwili otrzymania zawiadomienia ze strony Zamawiającego: ………. dni (Uwaga: termin nie dłuższy niż 3 dni kalendarzowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Część zamówienia nr 3 - Soczewka hydrofilna jednoczęściowa akrylowa z dwoma niezależnymi otworami haptenie, z jednorazowym iniektorem i kartridżem. Możliwość implantacji przez ciecie 2.2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabela 1 – Formularz cenowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa artykułu | J. miary | Ilość w okresie 12 miesięcy |  | cena jednostkowa brutto1) (PLN) (art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach) | Wartość brutto |  | Nr katalogowy produktu |  | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | % VAT |
| Soczewka hydrofilna jednoczęściowa akrylowa z dwoma niezależnymi otworami haptenie, z jednorazowym iniektorem i kartridżem. Możliwość implantacji przez ciecie 2.2 mm | sztuki | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela 2 – Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis wymagań dla soczewki hydrofilnej jednoczęściowej akrylowej z dwoma niezależnymi otworami haptenie, z jednorazowym iniektorem i kartridżem. |  |  | Wymogi |  |  | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |  | Parametry oferowane podać zakresy lub opisać |  |  |
| 1. Stopień uwodnienia 26% |  |  | podać w % |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Angulacja: 9°-10° |  |  | podać w stopniach |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Średnica części optycznej: 5,75-6,0 mm |  |  | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Długość całkowita 13 mm |  |  | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ostre krawędzie na całym obwodzie części optycznej |  |  | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Dioptraż #### Zakres mocy: -10.0D do +35.0D |  |  | Podać zakres |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Wymagany iniektor jednorazowy do wszczepu |  |  | tak |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Możliwość implantacji przez cięcie 2.2 mm |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Termin ważności od chwili realizacji dostawy |  |  | minimalny termin ważności dostarczanego asortymentu wynosi 1 rok – podać |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin dostawy asortymentu w dniach kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego: ………………………dni (Uwaga: termin nie dłuższy niż 3 dni kalendarzowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin wymiany wadliwego asortymentu w dniach kalendarzowych od chwili otrzymania zawiadomienia ze strony Zamawiającego: ………. dni (Uwaga: termin nie dłuższy niż 3 dni kalendarzowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Część zamówienia nr 4 - Materiał wiskoelastyczny z hialuronianem sodu o właściwościach kohezyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabela 1 – Formularz cenowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa artykułu | J. miary | Ilość w okresie 12 miesięcy |  | cena jednostkowa brutto1) (PLN) (art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach) | Wartość brutto |  | Nr katalogowy produktu |  | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | % VAT |
| Materiał wiskoelastyczny z hialuronianem sodu o właściwościach kohezyjnych | sztuki | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela 2 – Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis wymagań dla materiału wiskoelastycznego z hialuronianem sodu o właściwościach kohezyjnych |  |  | Wymogi |  |  | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |  | Parametry oferowane podać zakresy lub opisać |  |  |
| 1. Stężenie hialuronianu sodu: 1.4% |  |  | podać w % |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Objętość ampułkostrzykawki 1.0 ml |  |  | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Masa cząsteczkowa 2,5 – 3,0 miliona Daltonów |  |  | podać w Daltonach |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lepkość 120-140 tysięcy mPa*S |  |  | podać w mPa*s |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Osmolarność 250-300 mOsmol/L |  |  | podać w mOsmol/L |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Termin ważności od chwili realizacji dostawy |  |  | minimalny termin ważności dostarczanego asortymentu wynosi 1 rok – podać |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin dostawy asortymentu w dniach kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego: ………………………dni (Uwaga: termin nie dłuższy niż 3 dni kalendarzowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin wymiany wadliwego asortymentu w dniach kalendarzowych od chwili otrzymania zawiadomienia ze strony Zamawiającego: ………. dni (Uwaga: termin nie dłuższy niż 3 dni kalendarzowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Część zamówienia nr 5 - Zestaw 2 materiałów wiskoelastycznych (do techniki „soft-shell”) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabela 1 – Formularz cenowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa artykułu |  | J. miary |  | Ilość w okresie 12 miesięcy | cena jednostkowa brutto1) (PLN) (art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach) | Wartość brutto | Nr katalogowy produktu |  | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | % VAT |
| Zestaw 2 materiałów wiskoelastycznych (do techniki „soft-shell”) |  | zestaw |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Tabela 2 – Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis wymagań dla zestawu materiałów wiskoelastycznych (do techniki „soft-shell”) |  |  | Wymogi |  |  | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |  | Parametry oferowane podać zakresy lub opisać |  |  |
| 1 | 1% hialuronian sodu |  | podać w % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | poj. ampułkostrzykawki 0.55 ml |  | podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  | masa cząsteczkowa 2,0-2,5 miliona Daltonów |  | podać w Daltonach |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lepkość 25-30 tyś mP/s |  | podać w mP/s |  |  |  |  |  |  |  |
|  | osmolarność |  | podać w mOsmol/L |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # 4% chondroitynosiarczan sodu |  | podać w % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 3% hialuronian sodu |  | podać w % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # poj. ampułkostrzykawki 0.5 ml |  | podać |  |  |  |  |  |  |  |
|  | masa cząsteczkowa |  | podać w Daltonach |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lepkość |  | podać w mP/s |  |  |  |  |  |  |  |
|  | osmolarność |  | podać w mOsmol/L |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin ważności od chwili realizacji dostawy |  |  | minimalny termin ważności dostarczanego asortymentu wynosi 1 rok – podać |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin dostawy asortymentu w dniach kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego: ………………………dni (Uwaga: termin nie dłuższy niż 3 dni kalendarzowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin wymiany wadliwego asortymentu w dniach kalendarzowych od chwili otrzymania zawiadomienia ze strony Zamawiającego: ………. dni (Uwaga: termin nie dłuższy niż 3 dni kalendarzowe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Część zamówienia nr 6 – Mikroimplant do chirurgicznego leczenia jaskry, w sterylnym jednorazowym iniektorze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabela 1 – Formularz cenowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa artykułu |  | J. miary | Ilość w okresie 12 miesięcy |  | cena jednostkowa brutto1) (PLN) (art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach) | Wartość brutto |  | Nr katalogowy produktu |  | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | % VAT |
| Mikroimplant do chirurgicznego leczenia jaskry w sterylnym jednorazowym iniektorze |  | sztuki | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela 2 – Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis wymagań dla mikroimplantu do chirurgicznego leczenia jaskry w sterylnym jednorazowym iniektorze |  |  |  | Wymogi |  |  | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |  | Parametry oferowane podać zakresy lub opisać |  |  |
| 1 | Materiał – stal nierdzewna |  |  | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Obecność kanałów pomocniczych |  |  | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 | # Wymiary: długość 2,96 mm, średnica światła 50 µm |  |  | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | # Kształt gwarantujący stabilność implantu po wszczepieniu |  |  | podać |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin ważności od chwili realizacji dostawy |  |  |  | minimalny termin ważności dostarczanego asortymentu wynosi 1 rok – podać |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin dostawy asortymentu w dniach kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego: ……………dni (Uwaga: termin nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin wymiany wadliwego asortymentu w dniach kalendarzowych od chwili otrzymania zawiadomienia ze strony Zamawiającego: ………. dni (Uwaga: termin nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Część zamówienia nr 7 – Retraktory tęczówkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formularz cenowy |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa artykułu Opis przedmiotu zamówienia | J. miary | Ilość w okresie 12 miesięcy | cena jednostkowa brutto1) (PLN) (art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach) | Wartość brutto | Nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | % VAT |
| Retraktory tęczówkowe długość haczyka 0,2 mm, pod katem 30º, wielorazowego użytku 1 opakowanie zawiera 4 sztuki | opakowania | 1 |  |  |  |  |  |
| Termin ważności od chwili realizacji dostawy ............................... (minimalny termin ważności dostarczanego asortymentu wynosi 1 rok) |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin dostawy asortymentu w dniach kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego: ………………………dni (Uwaga: termin nie dłuższy niż 42 dni kalendarzowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin wymiany wadliwego asortymentu w dniach kalendarzowych od chwili otrzymania zawiadomienia ze strony Zamawiającego: ………. dni (Uwaga: termin nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych) |  |  |  |  |  |  |  |
| ........................................................................................................ (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy) |  |  |  |  |  |  |  |

| Część zamówienia nr 8 – Pierścień dotorebkowy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formularz cenowy |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa artykułu Opis przedmiotu zamówienia | J. miary | Ilość w okresie 12 miesięcy | cena jednostkowa brutto1) (PLN) (art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach) | Wartość brutto | Nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | % VAT |
| # Dotorebkowy pierścień napinający # 1. Wykonany z PMMA w iniektorze jednorazowym. # 2. Kształt pierścienia elipsowaty o średnicy ok. 11 mm, # z otworem do rotowania. # 3. Dołączona jednorazowa rozwórka. | sztuk | 18 |  |  |  |  |  |
| Termin ważności od chwili realizacji dostawy ............................... (minimalny termin ważności dostarczanego asortymentu wynosi 1 rok) |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin dostawy asortymentu w dniach kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego: ………………………dni (Uwaga: termin nie dłuższy niż 42 dni kalendarzowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin wymiany wadliwego asortymentu w dniach kalendarzowych od chwili otrzymania zawiadomienia ze strony Zamawiającego: ………. dni (Uwaga: termin nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych) |  |  |  |  |  |  |  |

| Część zamówienia nr 9 – Zestaw „Custom Pak” do aparatu Infiniti |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formularz cenowy |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa artykułu Opis przedmiotu zamówienia | J. miary | Ilość w okresie 12 miesięcy | cena jednostkowa brutto1) (PLN) (art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach) | Wartość brutto | Nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | % VAT |
| Zestaw „Custom Pak” zawierający akcesoria zużywalne do aparatu usuwania zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i witrektomii typu Infiniti: - kaseta z workiem odpływowym, - tipy do głowicy | zestaw | 90 |  |  |  |  |  |
| Termin ważności od chwili realizacji dostawy ............................... (minimalny termin ważności dostarczanego asortymentu wynosi 1 rok) |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin dostawy asortymentu w dniach kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego: ………………………dni (Uwaga: termin nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych) |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin wymiany wadliwego asortymentu w dniach kalendarzowych od chwili otrzymania zawiadomienia ze strony Zamawiającego: ………. dni (Uwaga: termin nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych) |  |  |  |  |  |  |  |

| Część zamówienia nr 10 – Witrektomy przednie do aparatu Infiniti Vision System |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formularz cenowy |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa artykułu Opis przedmiotu zamówienia | J. miary | Ilość w okresie 12 miesięcy | cena jednostkowa brutto1) (PLN) (art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach) | Wartość brutto | Nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | % VAT |
| Witrektomy przednie pasujące do aparatu „INFINITI Vision System” | opakowanie | 1 |  |  |  |  |  |
| Termin ważności od chwili realizacji dostawy ............................... (minimalny termin ważności dostarczanego asortymentu wynosi 1 rok) |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin dostawy asortymentu w dniach kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego: …………………dni (Uwaga: termin nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych) |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin wymiany wadliwego asortymentu w dniach kalendarzowych od chwili otrzymania zawiadomienia ze strony Zamawiającego: ………. dni (Uwaga: termin nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowy) |  |  |  |  |  |  |  |

| Część zamówienia nr 11 – Jednorazowy sterylny zestaw do operacji zaćmy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formularz cenowy |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa artykułu Opis przedmiotu zamówienia | J. miary | Ilość w okresie 12 miesięcy | cena jednostkowa brutto1) (PLN) (art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach) | Wartość brutto | Nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | % VAT |
| - Obłożenie okulistyczne dla pacjenta o wymiarach 100 x 100 cm z obklejeniem pola operacyjnego do wycięcia o wymiarach 10 x 10 cm z pojemnikiem na płyn – 1szt. - Nóż 15 stopni – 1 szt. - Nóż typu Slit 2,6mm – 1szt. - Spongostany do osuszania pola operacyjnego - 5 sztuk - Plastikowa osłonka na oko – 1 szt. - Kaniula do hydrodysekcji 25G -1 szt. - Obłożenie na podłokietniki fotela - 2 szt. - Obłożenie na stolik Mayo 80 x 140 cm – 1szt. - Fartuch chirurgiczny rozmiar L – 1szt. - Fartuch chirurgiczny rozmiar M – 1szt. - Preparat do ochrony powierzchni rogówki podczas zabiegów operacyjnych w jednorazowym aplikatorze zawierającym 2 ml HPMC 20mg/ml. | zestaw | 120 |  |  |  |  |  |
| Termin ważności od chwili realizacji dostawy ............................... (minimalny termin ważności dostarczanego asortymentu wynosi 1 rok) |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin dostawy asortymentu w dniach kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego: ………………………dni (Uwaga: termin nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. Jednocześnie, Zamawiający dopuszcza realizację pierwszej dostawy w terminie 6 tygodni od daty złożenia zamówienia) |  |  |  |  |  |  |  |
| Termin wymiany wadliwego asortymentu w dniach kalendarzowych od chwili otrzymania zawiadomienia ze strony Zamawiającego: ………. dni (Uwaga: termin nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych) |  |  |  |  |  |  |  |