|  | SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952 NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 3499-298, faks (032) 3499-299 po godz. 1500 faks (032) 3499119 e-mail: zp@zsm.com.pl., http:www.zsm.com.pl |
| --- | --- |

SP ZOZ ZSM / ZP/230/10.3/2016 							   Chorzów, dnia 02.03.2016r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na realizację zadania pod nazwą: „Zakup i dostawy tlenu medycznego wraz z montażem i dzierżawą zbiornika

kriogenicznego, podtlenku azotu medycznego, dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii wraz z dzierżawą

zbiorników do transportu i przechowywania dla potrzeb Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie”.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje,

że jeden z Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro zwrócił się do zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań

oraz udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1: Dotyczy rozdziału IV. Termin i szczegółowe warunki wykonania zamówienia pkt. 4

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających parametry zbiornika, a w szczególności jego wysokości, w przypadku oferentów nie będących aktualnym dostawcą?

Odpowiedź nr 1: Nie. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających parametry zbiornika, a w szczególności jego wysokości, ponieważ te zostały opisane przez zamawiającego w pkt. 4 a) rozdziału IV SIWZ. Wykonawca składając ofertę w zakresie realizacji przedmiotowego zadania zobowiązany jest zaoferować asortyment zgodny z wymaganiami zamawiającego,  jednocześnie potwierdzając ten fakt oświadczeniem składanym
w formularzu ofertowym.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia, dołączonym do oferty dokumentem, parametrów telemonitoringu- Systemu Telemetrii, w przypadku oferentów nie będących aktualnym dostawcą?

Odpowiedź nr 2:  Nie. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia, dołączonym do oferty dokumentem, parametrów telemonitoringu- Systemu Telemetrii.

Z poważaniem