|  | SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 Chorzów NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 34-99-298 fax. (032) 34-99-299 po godz. 1500 fax. (032) 34-99-119 e-mail: zp@zsm.com.pl http: www.zsm.com.pl |
| --- | --- |

# SP ZOZ ZSM/ZP/230/34.1/2015

Chorzów, dnia 02.10.2015r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na realizację zadania pod nazwą: „Zakup i dostawy materiałów opatrunkowych i szewnych oraz środków dezynfekcyjnych zapotrzebowanych przez Aptekę szpitalną dla potrzeb Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

z podziałem na 23 części”.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 207 000 euro zwrócili się

do zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań

oraz udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1: dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tego samego obłożenia w obydwu pozycjach

(obłożenie dwuwarstwowe 60g/m2)?

Proponowane obłożenie różni się minimalnie wymiarami oczekiwanymi przez Zamawiającego.

Skład:

- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo

- 2 ręczniki do rąk

- 2 przylepne serwety 75 x 90 cm

- 1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm

- 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Odpowiedź nr 1: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2: Dotyczy  pakietu nr 20

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 20 wyrobów z pozycji 13 i 14 i stworzenie oddzielnego pakietu na w/w wyroby?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3: Dotyczy Części nr 19 Środki dezynfekcyjne i myjące - 2:

Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści do oceny lekko alkaliczny (ph ok. 8), pięcioenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza, mannaza, celulaza) preparat do maszynowego mycia narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego, tworzyw sztucznych, szkła laboratoryjnego. Niskie stężenie r-r od 0,01% do 0,5%.

Usuwający biofilm. Opakowanie 5L.

Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza do oceny lekko alkaliczny (ph ok. 8), pięcioenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza, mannaza, celulaza) preparat do maszynowego mycia narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego, tworzyw sztucznych, szkła laboratoryjnego. Niskie stężenie r-r od 0,01% do 0,5%.

Usuwający biofilm. Opakowanie 5L.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy biorący udział w prowadzonym postępowaniu wprowadzili stosowne zapisy w formularzu cenowym ( w kolumnach przeznaczonych do wypełnienia przez Wykonawców) załączonym
do oferty przetargowej, jeżeli oferowany asortyment jest rozbieżny z pierwotnym opisem zawartym w SIWZ, 
a Zamawiający wyraził pisemną zgodę na jego zaoferowanie.

Z poważaniem