|  | SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 Chorzów NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 34-99-298 fax. (032) 34-99-299 po godz. 1500 fax. (032) 34-99-119 e-mail: zp@zsm.com.pl http: www.zsm.com.pl |
| --- | --- |

# SP ZOZ ZSM/ZP/230/1.1/2016

Chorzów, dnia 22.01.2016r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na realizację zadania pod nazwą: „Zakup i dostawy odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Zespołu Szpitali Miejskich

w Chorzowie z podziałem na 2 części:

Część nr 1 zadania – zakup i dostawa odczynników do badań hematologicznych oraz dzierżawa automatycznego analizatora

Część nr 2 zadania – zakup i dostawa odczynników do badań zawartości białek w surowicy krwi, płynie mózgowo – rdzeniowym i moczu oraz dzierżawa automatycznego analizatora”.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro zwrócili się

do zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań

oraz udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1: Dotyczy Części nr 2 zadania – pkt. I parametrów jakościowo – technicznych oferowanego sprzętu laboratoryjnego do badań zawartości białek w surowicy krwi, płynie mózgowo-rdzeniowym i moczu (Załącznik 2.6

do SIWZ). Czy Zamawiający miał na myśli możliwość oznaczania izoenzymów CK?(w tabeli podany jest skrót CH).

Odpowiedź nr 1: Tak. Zamawiający miał na myśli możliwość oznaczania izoenzymów CK.

Zamawiający zwraca się z prośbą, aby Wykonawcy biorący udział w prowadzonym postępowaniu nanieśli stosowną poprawkę w zakresie przedmiotowego zapisu zawartego w Załączniku nr 2.6 do SIWZ.

Pytanie nr 2: Dotyczy Część nr 1 zadania – pkt. XIV ppkt. 11 (załącznik nr 2.3 do SIWZ) oraz Części nr 2 zadania – pkt. VIII ppkt. 11 (załącznik nr 2.3 do SIWZ) wymagań  z zakresu gwarancji, serwisu,….warunków dodatkowych

dla oferowanego sprzętu.

Prosimy o zmianę zapisu w pkt. 11 na następujący:  „Obsługa serwisowa świadczona     w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00”

Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do projektu umowy.

Pytanie nr 3: Dotyczy Część nr 1 zadania – pkt. XIV ppkt. 13 (Załącznik nr 2.3 do SIWZ) oraz Części nr 2 zadania – pkt. VIII ppkt. 12 (Załącznik nr 2.6 do SIWZ) wymagań z zakresu gwarancji, serwisu,….warunków dodatkowych

dla oferowanego sprzętu.

Prosimy o zmianę czasu reakcji serwisu (z 24 godzin przez 7 dni w tygodniu) na 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników.

Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do projektu umowy.

Z poważaniem