|  | SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 Chorzów NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 34-99-298 fax. (032) 34-99-299 po godz. 1500 fax. (032) 34-99-119 e-mail: zp@zsm.com.pl http: www.zsm.com.pl |
| --- | --- |

# SP ZOZ ZSM/ZP/230/16.2/2014

Chorzów, dnia 26.03.2014r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie zadane do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego na realizację zadania pod nazwą:

„Przeprowadzanie przeglądów okresowych tomografu komputerowego produkcji GE BrightSpeed Elite 16 Select wraz z diagnostyką i ewentualnymi naprawami”.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich

w Chorzowie informuje, że jeden z Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej                    w złotych równowartości kwoty 207 000 euro zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań oraz udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1: Czy poprzez zdalną diagnostykę, o której mowa w pkt II 6g SIWZ, Zamawiający rozumie również konieczność posiadania przez Wykonawcę aplikacji serwisowej, zapewniającej Zamawiającemu wgląd do historii wykonanych przez Wykonawcę przeglądów, dokonanych ewentualnych napraw, wymienionych części, zaleceń serwisu itp., a także umożliwiającej wezwanie serwisu z poziomu tejże aplikacji?

Odpowiedź na pytanie  1: Tak. Zamawiający poprzez zdalną diagnostykę, o której mowa w pkt II 6g SIWZ rozumie również konieczność posiadania przez Wykonawcę aplikacji serwisowej, zapewniającej Zamawiającemu wgląd do historii wykonanych przez Wykonawcę przeglądów, dokonanych ewentualnych napraw, wymienionych części, zaleceń serwisu itp., a także umożliwiającej wezwanie serwisu z poziomu tejże aplikacji.

Ponadto zamawiający informuje, że zmianie uległa treść załącznika nr 6 do SIWZ.

Przedmiotowy załącznik zamawiający zamieszcza na stronie internetowej jako osobny plik

do pobrania.

Z poważaniem