|  | SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 Chorzów NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 34-99-298 fax. (032) 34-99-299 po godz. 1500 fax. (032) 34-99-119 e-mail: zp@zsm.com.pl http: www.zsm.com.pl |
| --- | --- |

# SP ZOZ ZSM/ZP/230/16.3/2014

Chorzów, dnia 27.03.2014r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie zadane do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego na realizację zadania pod nazwą:

„Przeprowadzanie przeglądów okresowych tomografu komputerowego produkcji GE BrightSpeed Elite 16 Select wraz z diagnostyką i ewentualnymi naprawami”.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich

w Chorzowie informuje, że jeden z Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej                    w złotych równowartości kwoty 207 000 euro zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań oraz udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1: W SIWZ p. II. 6. d) Zamawiający „wymaga stosowania przez Wykonawcę części kompatybilnych

z serwisowanym tomografem komputerowym GE Bright Speed Elite 16 (...)

” Czy w związku z tym zapisem Zamawiający wymaga  aby lampa, która będzie zaoferowana/wymieniona

w przypadku jej awarii była możliwa do instalacji bez modyfikacji jakiegokolwiek elementu systemu aparatu, również jego interfejsu tzn. jest wykluczona sytuacja aby po zainstalowaniu oferowanej lampy system wyświetlał jakiekolwiek ostrzeżenia i zachowywał się w sposób inny od sytuacji kiedy w aparacie jest zainstalowana lampa oryginalna, zgodna z pierwotną konfiguracją tomografu komputerowego Bright Speed Elite oraz jest wykluczona sytuacja aby Wykonawca zmodyfikował oprogramowanie aparatu tak aby np. takie ostrzeżenie nie było wyświetlane?

Odpowiedź na pytanie  1: Nie. Zamawiający nie wymaga  aby lampa, która będzie zaoferowana/wymieniona

w przypadku jej awarii była możliwa do instalacji bez modyfikacji jakiegokolwiek elementu systemu aparatu, również jego interfejsu.

Pytanie nr 2: Dotyczy § 8 ust. 1 e wzoru umowy

Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron. Naszym zdaniem zawarcie w umowie ogólnej klauzuli "nienależytego wykonania umowy" definiuje potencjalnie szeroko zbiór przypadków, który umożliwiałby Zamawiającemu odstąpienie od umowy, ponadto między Stronami mogłoby dojść do sporu w kwestii interpretacji powyższego sformułowania. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego terminu. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. Prosimy o następującą modyfikację:

„e) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń pod rygorem odstąpienia od umowy i wyznaczeniu dodatkowego terminu, jeśli wezwaniu temu Wykonawca nie zadośćuczyni.”

Odpowiedź na pytanie  2: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do projektu umowy.

Z poważaniem