|  |  |
| --- | --- |
|  | ***SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH***  ***ul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 Chorzów***  ***NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410***  ***Dział Zamówień Publicznych***  ***tel. (032) 34-99-298 fax. (032) 34-99-299***  ***po godz. 1500 fax. (032) 34-99-119***  ***e-mail:*** [***zp@zsm.com.pl***](mailto:zp@zsm.com.pl) ***http: www.zsm.com.pl*** |

# SP ZOZ ZSM/ZP/230/3.1/2016

Chorzów, dnia 3.02.2016r.

**Szanowni Wykonawcy**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro, prowadzonym w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „**Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji kolumnowej wraz z dzierżawą automatycznego analizatora, systemu zastępczego/backup przeznaczonego do wykonania badań**, **w którego skład wchodzi wirówka, pipeta i inkubator oraz oprogramowania pozwalającego na prowadzenie i wydruk ksiąg serologicznych, w tym: księgi prób zgodności, księgi badań grup krwi, księgi badań kontrolnych i odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych, wraz z modułem obsługi banku krwi dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie**”.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro zwrócili się

do zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań

oraz udziela wyjaśnień.

**Pytanie nr 1:** Dotyczy Załącznika nr 2.1do SIWZ, Tabela 1 i 2- Arkusze cenowe.  
Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania materiałów powszechnie dostępnych takich jak sól fizjologiczna i woda destylowana?

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający nie wymaga zaoferowania materiałów powszechnie dostępnych takich jak sól fizjologiczna i woda destylowana. Dostawy powyższych materiałów są wyłączone z zakresu niniejszego zamówienia publicznego.

**Pytanie nr 2:** Dotyczy Załącznika nr 2.4 do SIWZ - Parametry jakościowo - techniczne oferowanego sprzętu laboratoryjnego. Rozdział VII, punkt 11.   
Pytanie: Czy z uwagi na zaoferowanie systemu back-up, Zamawiający wyrazi zgodę na świadczenie obsługi serwisowej w dni robocze, w godzinach 9.00- 17.00 z możliwością zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę?

**Odpowiedź nr 2: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody** na świadczenie obsługi serwisowej w dni robocze, w godzinach 9.00- 17.00 z dalszymi konsekwencjami**.** Obsługa serwisowa musi być świadczona zgodnie z warunkami zawartymi   
w SIWZ (Załącznik nr 2.4 do SIWZ).

**Pytanie nr 3:** Dotyczy Załącznika nr 2.4 do SIWZ - Parametry jakościowo - techniczne oferowanego sprzętu laboratoryjnego. Rozdział VII, punkt 12.  
Pytanie: Czy z uwagi na zaoferowanie systemu back-up, Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas dojazdu serwisu   
do Szpitala wynoszący 24 godziny, był liczony w dni robocze?

**Odpowiedź nr 3: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody**, aby czas dojazdu serwisu do Szpitala wynoszący 24 godziny, był liczony w dni robocze.Obsługa serwisowa musi być świadczona zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ (Załącznik nr 2.4 do SIWZ).