|  | SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 Chorzów NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 34-99-298 fax. (032) 34-99-299 po godz. 1500 fax. (032) 34-99-119 e-mail: zp@zsm.com.pl http: www.zsm.com.pl |
| --- | --- |

# SP ZOZ ZSM/ZP/230/42.2/2012

Chorzów, dnia 20.11.2012r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na realizację zadania pod nazwą: „Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i szewnych oraz środków dezynfekcyjnych realizowana przez Aptekę szpitalną dla potrzeb Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

z podziałem na 25 części”

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje,

że Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 130 000 euro zwrócili się do zamawiającego

z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań oraz udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1: Część nr 15, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie octenidyny, do oczyszczania ran, ułatwiającego zmianę opatrunków na ranach, aktywnie nawilżającego, dekontaminującego i oczyszczającego ranę, tworzącego idealne warunki dla procesu gojenia się rany, wspierającego naturalne procesy naprawcze, utrzymującego odpowiedniego stopnia nawilżanie w ranie przy równoczesnym stosowaniu wszystkich rodzajów opatrunków, utrzymującego idealny bilans wilgoci w ranie, z możliwością  pozostawienia na ranie do 5 dni oraz używania po otwarciu opakowania do 6 tygodni, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w postaci żelu, w opakowaniach a 20ml po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 2: Część nr 15, poz. 8

Prosimy o informację, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „dodatkowy ucisk”.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający pod pojęciem  „dodatkowy  ucisk”   rozumie   ucisk z zewnątrz , który nie zmniejsza właściwości absorpcyjnych opatrunku , co  sprawia  iż   idealnie  nadaje się jako opatrunek pod  kompresjoterapię.

Pytanie nr 3: Część nr 16, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie octenidyny, do oczyszczania ran, ułatwiającego zmianę opatrunków na ranach, aktywnie nawilżającego, dekontaminującego i oczyszczającego ranę, tworzącego idealne warunki dla procesu gojenia się rany, wspierającego naturalne procesy naprawcze, utrzymującego odpowiedniego stopnia nawilżanie w ranie przy równoczesnym stosowaniu wszystkich rodzajów opatrunków, utrzymującego idealny bilans wilgoci w ranie, z możliwością  pozostawienia na ranie do 5 dni oraz używania po otwarciu opakowania do 6 tygodni, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w postaci żelu, w opakowaniach a 20ml po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odpowiedź nr 3: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 4: Część nr 16, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku z jednego hydrokoloidu, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź nr 4: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 5: Część nr 19, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie octenidyny, do oczyszczania ran, nawilżania rany                   i opatrunku, o bardzo wysokiej tolerancji wykazywanej przez skórę i tkanki, docierającego w trudnodostępne obszary rany (kieszonki, wgłębienia), wytwarzającego idealne warunki dla gojenia się rany, zalecanego do bezbolesnego i delikatnego zdejmowania opatrunków przyschniętych lub pokrytym skrzepem, oczyszczającego rany z patogenów tworzących biofilm,      z możliwością używania po otwarciu opakowania do 8 tygodni, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w postaci płynu,               w opakowaniach a 350ml?

Odpowiedź nr 5:  Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 6: Część nr 19, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie octenidyny, do oczyszczania ran, ułatwiającego zmianę opatrunków na ranach, aktywnie nawilżającego, dekontaminującego i oczyszczającego ranę, tworzącego idealne warunki dla procesu gojenia się rany, wspierającego naturalne procesy naprawcze, utrzymującego odpowiedniego stopnia nawilżanie w ranie przy równoczesnym stosowaniu wszystkich rodzajów opatrunków, utrzymującego idealny bilans wilgoci w ranie, z możliwością  pozostawienia na ranie do 5 dni oraz używania po otwarciu opakowania do 6 tygodni, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w postaci żelu, w opakowaniach a 20ml po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odpowiedź nr 6: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 7: Część nr 22, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barwionego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, o pH 7-9, zapewniającego dobrą przyczepność folii operacyjnej po wyschnięciu, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z atomizerem oraz a 1l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odpowiedź nr 7: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 8: Część nr 22, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, przebadanego dermatologicznie, o szerokim spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Vaccinia , Papova SV 40, Herpes simplex), zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i jego związków, o pH 7-9, zapewniającego dobrą przyczepność folii operacyjnej po wyschnięciu, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml                        z atomizerem oraz a 1l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odpowiedź nr 8: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 9: Pytanie ogólne

Prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać                     w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Odpowiedź nr 9:  Jeśli ogólna ilość opakowań  nie  jest podzielna przez wielkość opakowania,  Zamawiający dopuszcza wycenę ilości z  zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę.

Pytanie nr 10: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 pozycja 1 sterylną gąbkę żelatynową wchłanianą o wymiarach                 7 x 5 x 0,1 cm?

Odpowiedź nr 10: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym

w SIWZ.

Pytanie nr 11: Część nr 15, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania opatrunku hydrożelowego w tubie, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź nr 11: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 12: Część nr 15, poz. 5

. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania opatrunku konfekcjonowanego przezroczystego w rozmiarze             5x7,2 cm, pakowanego po 50 sztuk. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.               W przypadku zgody Zamawiającego prosimy o dopuszczenie wyceny 1 opakowanie = 1 sztuka opatrunku. ]

Odpowiedź nr 12:  Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 13: Część nr 15 , poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania opatrunku konfekcjonowanego pakowanego po 50 sztuk,                            z odpowiednim przeliczeniem  ilości, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ

Odpowiedź nr 13: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 14: Część nr 15, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska gdyż opisany przez Zamawiającego opatrunek pakowany po 60 sztuk jest sterylny.

Odpowiedź nr 14: Zamawiający oczekuje złożenia oferty na opatrunek sterylny pakowany pojedynczo w opakowaniu                   o zawartości 60 szt.

Pytanie nr 15: Dotyczy zapisów SIWZ.

Prosimy Zamawiającego o zmianę terminu dostawy na 5 dni roboczych.

Odpowiedź nr 15: Zamawiający wyraził zgodę na powyższe pytanie w odpowiedziach na pytania z dnia 19.11.2012r,                      nr sprawy SPZOZ ZSM/ZP/230/42.1/2012.

Pytanie nr 16: Czy w sytuacji  gdy wykonawca oferuje produkty będące wyrobami medycznymi (np. część nr 8) Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o braku konieczności posiadania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w związku tym, że  żadne obowiązujące przepisy (m. in. Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r) nie nakłada obowiązku posiadania ww. zezwolenia w celu dystrybucji wyrobów medycznych?

Odpowiedź nr 16:  Zamawiający w części nr 8  dopuszcza możliwość  złożenia wraz z ofertą na produkt będący wyrobem medycznym  oświadczenia o braku konieczności posiadania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej .

Pytanie nr 17: Czy Zamawiający w części nr  8 pozycja  1 wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej, wchłanianej gąbki żelatynowej w rozmiarze 8 x 5 x 1 cm lub 8 x 5 x 0,1 cm (zamiast rozmiaru 8 x 2 x 1 cm)?

Odpowiedź nr 17: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 18: Czy Zamawiający w części nr  9 pozycja  2 wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego w formie walca (zamiast wosku kostnego w sztyfcie)?

Odpowiedź nr 18:  Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 19: Czy Zamawiający w części nr  9 pozycja  2 wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego składającego się z wosku pszczelego i palmitynianu izopropylu?

Odpowiedź nr 19: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 20: Czy Zamawiający w części nr  10 wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek przepuklinowych o następujących parametrach:

- waga -  55 +/- 5 g/m2;

- rozmiar porów – 1,5 mm do 2,0 mm;

- grubość – 0,57 mm do 0,62 mm?

Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz.

Odpowiedź nr 20:  Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 21: Czy Zamawiający w części nr  10 wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek przepuklinowych w rozmiarze                   7,6 x 15 cm? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz.

Odpowiedź nr 21: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania siatek przepuklinowych w rozmiarze 7,6 x 15 cm. Pozostałe parametry produktu zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 22: Czy Zamawiający w części nr  10 wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek przepuklinowych w opakowaniu                 a’6  z wyceną za 1sztukę, z przeliczeniem zamawianej ilości na sztuki?

Odpowiedź nr 22:  Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania siatek przepuklinowych w opakowaniu a’6  z wyceną

za 1sztukę, z przeliczeniem zamawianej ilości na sztuki.

Pytanie nr 23: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie w części 1 w pozycjach 1 – 20 także szwy o następującej charakterystyce: szew wchłanialny pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego  powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni bez powleczenie antybakteryjnego.

Odpowiedź nr 24: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 25: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie w części 1 następujących rozwiązań:

- w pozycjach 2, 5, 7, 13, długości 3 x 75 cm

- w pozycji 12 grubości nici „1”

- w pozycji 15 igły o rozmiarze 26 mm

- w pozycji 18 długości nici 120 cm oraz rozmiaru igły 65 mm

Odpowiedź nr 25:  Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 26: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie w części 1 w pozycjach 21 – 29 także szwy monofilamentowego, syntetycznego, wchłanianego do 180 dni, bez nasączenia triclosanem

Odpowiedź nr 26: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 27: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie w części 1 w pozycjach  30 – 35 także szwy o następującej charakterystyce: szew wchłanialny monofilamentowy składający się z glikolidu, laktydu, dioksanonu, węglanu trimetylenu o unikalnym podtrzymywaniu tkankowych wynoszącym 75% pierwotnej wytrzymałości po 14 dniach i 40% pierwotnej wytrzymałości po 21 dniach o czasie wchłaniania 90-110 dni bez nasączenia triclosanem.

Odpowiedź nr 27:  Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 28: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie w części 3 w pozycjach 1 – 19 także szwy o następującej charakterystyce: szew wchłanialny pleciony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego  powlekany kopolimerem kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 80% pierwotnej wytrzymałości, po trzech tygodniach 30% pierwotnej wytrzymałości, o czasie wchłaniania 56-70 dni.

Odpowiedź nr 28: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 29: Prosimy o zgodę na zaoferowanie w części 3 następujących rozwiązań:

- w pozycji 7 długości nici 70 cm

- w pozycjach 13, 14, 15, 17, 18, długości nici 3 x 75 cm.

Odpowiedź nr 29:  Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 30: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie w części 3 w pozycjach 20 – 25 szwu wchłanianego między 90 – 110 dniem, z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Odpowiedź nr 30: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 31: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie w części 3 następujących rozwiązań:

- w pozycji 27 długości nitki 75 cm oraz igły o rozmiarze 26 mm

- w pozycji 28 długości nitki 75 cm.

Odpowiedź nr 31:  Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 32: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie w części 3 w pozycjach 29 – 40 szwu o następującecej charakterystyce: szew syntetyczny monofilamentowy wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu                 o zdolności podtrzymywania tkankowego po dwóch tygodniach 75% pierwotnej wytrzymałości, 65% po trzech tygodniach                i 50% po czterech tygodniach, o okresie podtrzymywani tkankowego około 60 dni, o czasie całkowitego wchłaniania                      do 180 dni.

Odpowiedź nr 32: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 33: Prosimy o zgodę na zaoferowanie w części 3 w pozycji 29 igły bez zakończenia trokarowego,                                    z zachowaniem pozostałych, wymaganych parametrów szwu.

Odpowiedź nr 33:  Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej  zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34: Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z części 3 pozycji nr 34 i utworzenie z niej odrębnego pakietu,                       co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty

Odpowiedź nr 34: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 35: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie w części 3 w pozycjach 36 – 38 długości nitki 75 cm

Odpowiedź nr 35: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części 3 w pozycjach 36 – 38  nitki  długości  75 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie w części 3 w pozycji 39 igły o rozmiarze 40 mm.

Odpowiedź nr 36: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 37: Prosimy o zgodę na zaoferowanie w części 3 w pozycji 48 długości nitki 90 cm oraz rozmiaru igły 51 mm

Odpowiedź nr 37:  Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 38: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie w części 3 w pozycjach 52 – 54 igieł bez określenia „mikro”.

Odpowiedź nr 38: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 39: Zwracamy się z prośbą zgodę na zaoferowanie w części 3 w pozycji 55 szwu o czasie wchłaniania pomiędzy 40 – 50 dniem z igłą o rozmiarze 34 mm.

Odpowiedź nr 39:  Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 40: Prosimy o zgodę na zaoferowanie w części 3 w pozycjach 56, 57, długości nici 75 cm oraz w pozycji 60             igły o rozmiarze 48 mm

Odpowiedź nr 40: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 41: Prosimy o zgodę na zaoferowanie w części 3 następujących rozwiązań:

- w pozycji 64 igły o rozmiarze 26 mm

- w pozycji 66 igły o rozmiarze 9 mm

- w pozycji 67 igły o rozmiarze 13 mm

- w pozycjach 69, 70, długości nitki 12 x 75 cm z odpowiednim przeliczeniem

- w pozycji 71, długości 6 x 75 cm z odpowiednim przeliczeniem

- w pozycji 71, długości 6 x 45 cm z odpowiednim przeliczeniem

- w pozycji 73, grubości nici „1” oraz rozmiaru igły 40 mm.

Odpowiedź nr 41:  Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 42: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie w części 11 w pozycji 1 również siatki lekkiej, zbudowanej z monofilamentowych włókien polipropylenowych o gramaturze 38 g/m2.

Odpowiedź nr 42:  Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 43: Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie w części 10 w pozycji 1 siatki lekkiej, zbudowanej                          z monofilamentowych włókien polipropylenowych o gramaturze 38 g/m2, rozmiarze porów 1,5 x 1,7 co umożliwia lepsze przerastanie tkanek przez siatkę i jej trwalsze umiejscowienie w tkankach, zwiększając bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu.

Odpowiedź nr 43: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 44: Część nr 12, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści chustę włókninową?

Odpowiedź nr 44:  Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 45: Część nr 12, pozycja 5,6,20-26,42,49-57,62-63

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu i utworzy z nich odrębne zadanie ? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź nr 45: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej zgodnie z  SIWZ.

Pytanie nr 46: Część nr 12, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści gazę pakowaną a’100m?

Odpowiedź nr 46:  Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania gazy pakowanej a’100m.

Pytanie nr 47: Część nr 12, pozycja 43-48 Czy Zamawiający dopuści serwety dwuwarstwowe o gramaturze 56g/m2?

Odpowiedź nr 47: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwety dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m2

Pytanie nr 48: Część nr 12, pozycja 43 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x70cm?

Odpowiedź nr 48:  Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50x70cm

Pytanie nr 49: Część nr 12, pozycja 45 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x120cm lub 90x150?

Odpowiedź nr 49:  Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 50: Część nr 12, pozycja 46

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem przylepnym o średnicy 7cm?

Odpowiedź nr 50: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 51: Część nr 12, pozycja 47

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem przylepnym o średnicy 6x8cm?

Odpowiedź nr 51:  Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 52: Część nr 12, pozycja 51

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm z otworem o średnicy 6cm?

Odpowiedź nr 52:  Pytanie nie dotyczy serwet; Część nr 12, pozycja 51 dotyczy ZESTAWU DO DEZYNFEKCJI POLA OPERACYJNEGO

Pytanie nr 53: Część nr 12, pozycja 59

Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                          Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa  laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                     Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo,                  z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta o wym. 170x180cm                                                                                                                                                                                                              Serweta samoprzylepna, dolna z łatą chłonna o wym. 50x80cm i  pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana                      w polu niekrytycznym z włókniny , z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x80cm . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta   o wym. 170 x 240cm                                                                                                                                                                                                           Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerem na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm                                                                                                                                                            Serweta  2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm                                                                                                                                                                                                       Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu   i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź nr 53: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 54: Część nr 12, pozycja 60

Czy Zamawiający dopuści obłożenie w rozmiarze 80x140?

Odpowiedź nr 54: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania obłożenia w rozmiarze 80x140.

Pytanie nr 55: Część nr 12, pozycja 64

Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                                Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona  o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                 Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo,                 z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm                                                                                                                                                                                          Serweta  z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym                 z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Torebka na płyny o wym. 60 x 100cm                                                                                                                                                                                                    Torebka z przeźroczystego polietylenu, z otworem samouszczelniającym się o wym. 6x8cm, z kształtką metalową w górnej części torebki na całej jej górnej krawędzi, z 2ma przylepcami w przedniej części służące  do ufiksowania torebki,  portem do odsysania treści w  dolnej części worka, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1 x Pokrowiec na przewody Comfort o wym. 14 x 250cm.                                                                                                                                                                                      Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu , składany teleskopowo, z przylepcem                                                                                                                                        1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm                                                                                                                                                                                                                         Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm

2x Ręcznik do rąk o wym.  30x30 cm                                                                                                                                                                                                              Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu         i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź nr 55:  Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 56: Część nr 12, pozycja 65

Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                                            Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                      Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo,                  z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm                                                                                                                                                                                       Serweta   z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łatą chłonną o wym. 80x30cm i  2oma organizerami                  na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie                      na mokro 187 kPa.                                                                                                                                                                                             1 x Serweta o wym. 170 x 300cm                                                                                                                                                                                                               Serweta  samoprzylepna z łatą chłonna o wym. 80x30cm i  pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.                                                                                                                                                                                                                                           1 x Serweta o wym.  170 x 180cm                                                                                                                                                                                                                   Serweta z włókniny, samoprzylepna                                                                                                                                                                                                                     1 x Nogawica o wym3 5 x 120 cm                                                                                                                                                                                                                Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym.  30x30 cm                                                                                                                                                                                                            Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu         i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź nr 56:  Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 57: Część nr 14, pozycja 12-19

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu i utworzy z nich odrębne zadanie ? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź nr 57: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej  zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 58: Część nr 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

1 x Serweta   na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 x 190cm                                                                                                                                                          Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa  laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi  drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm                                                                                                                                                                     Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo,                z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta o wym. 170x180cm                                                                                                                                                                                                              Serweta samoprzylepna, dolna z łatą chłonna o wym. 50x80cm i  pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana                      w polu niekrytycznym z włókniny , z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 50x80cm . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy              496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta   o wym. 170 x 240cm                                                                                                                                                                                                           Serweta samoprzylepna, górna, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. 30x80cm i pojedynczym organizerem na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

2 x Serweta samoprzylepna 2-warstwowa o wym. 70 x 90cm                                                                                                                                                            Serweta  2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30cm                                                                                                                                                                                                       Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci  2 naklejek typu TAG do wklejenia w  karcie pacjenta.  Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu   i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź nr 58:  Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 59: Część nr 17, pozycja 2-4,6

Czy Zamawiający dopuści serwety dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2?

Odpowiedź nr 59:  Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 60: Część nr 17, pozycja 2-4,6

Czy Zamawiający dopuści serwety trójwarstwowego laminatu o gramaturze 75g/m2?

Odpowiedź nr 60: Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 61: Część nr 17, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w rozmiarze 80x140?

Odpowiedź nr 61:  Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pokrowca w rozmiarze 80x140

Pytanie nr 62: Część nr 17, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści nogawice bez taśm lepnych?

Odpowiedź nr 62:  Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej na asortyment zgodny z opisanym  w SIWZ.

Pytanie nr 63: . Paragraf 2.2.

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

Sprzedający gwarantuje stałość cen netto przez okres trwania umowy (zgodnie z ofertą), tj. do dnia: 31.12.2013r.,

Odpowiedź nr 63:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych na te zaproponowane przez Wykonawcę. Należy pamiętać, że w poprzetargowych umowach cywilnoprawnych zaoferowana cena rozumiana jest zgodnie z definicją podaną w Ustawie o cenach z 5 lipca 2001 r. z późn. zm. art. 3 ust 1 ppkt 1 i zawsze jest to wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym).

Pytanie nr 64: Paragraf 4.8.

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

Kupujący zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej, niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą, rzeczy będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamych co do rodzaju, bez konieczności wzywania Sprzedającego do wymiany wadliwych lub niedostarczonych w terminie rzeczy, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia prawidłowego świadczenia pomocy medycznej przez Kupującego a Sprzedający zobowiązany będzie do zwrotu Kupującemu różnicy pomiędzy ceną  z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego.

Odpowiedź nr 64: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych na te zaproponowane przez Wykonawcę i podtrzymuje dotychczasowe zapisy umowne dotyczące warunków reklamacji.

Pytanie nr 65: Paragraf 5.2.

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 72 godzin

- wad jakościowych w ciągu 14 dni

Ewentualna wymiana nastąpi w ciągu 3 dni od uwzględnienia reklamacji.

Odpowiedź nr 65:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych na te zaproponowane przez Wykonawcę i podtrzymuje dotychczasowe zapisy umowne dotyczące warunków reklamacji.

Pytanie nr 66: Paragraf 6.1 a), b).

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

- za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałą z przyczyn leżących  po stronie Sprzedającego, w wysokości 0,4% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z zamówieniem lub umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym opakowaniu w terminie określonym w § 5 w wysokości 0,4% wartości towaru, którego dotyczy wymiana, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

Odpowiedź nr 66:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych na te zaproponowane przez Wykonawcę i podtrzymuje dotychczasowe zapisy umowne dotyczące kar umownych

Pytanie nr 67: Prosimy o dodanie do umowy zapisu:

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia  znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź nr 67:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych na te zaproponowane przez Wykonawcę i podtrzymuje dotychczasowe zapisy umowne dotyczące kar umownych

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy biorący udział w prowadzonym postępowaniu nanieśli powyższe poprawki w formularzu ofertowym załączonym do oferty przetargowej,  w zakresie terminu i szczegółowych warunków wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy biorący udział w prowadzonym postępowaniu nanieśli stosowne poprawki w formularzu cenowym załączonym do oferty przetargowej  jeśli oferowany asortyment jest rozbieżny                                      z pierwotnym opisem zawartym w SIWZ, a Zamawiający wyraził pisemną zgodę na jego zaoferowanie.

Z poważaniem