Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy

Drobny sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne do metod manualnych z użyczeniem automatycznego czytnika pasków do moczu

| L.p. | Nazwa | Ilość ozn. /ml./ szt./ na 36 m-cy | j.m. | Cena jednostkowa netto (w zł) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Wartość netto (w zł) | Wartość brutto (w zł) | Informacje dodatkowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Stawka VAT | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Nr katalogowy produktu |
| 1 | Szkiełka podstawowe, cięte, do mikroskopii standardowe- wym. 76 x 26 x 1mm: | 4 120 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) realizacja dostawy do magazynu laboratorium w ilości 1620 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) realizacja dostawy do magazynu gospodarczego w ilości 2500 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szkiełka podstawowe, szlifowane, do mikroskopii standardowe - wym. 76 x 26 x 1mm: | 3 020 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) realizacja dostawy do magazynu laboratorium w ilości 720 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) realizacja dostawy do magazynu gospodarczego w ilości 2300 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szkiełka podstawowe, szlifowane ze zmatowionym brzegiem – wym. 76 x 26 x 1mm: | 390 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) realizacja dostawy do magazynu laboratorium w ilości 390 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szkiełka podstawowe, cięte ze zmatowionym brzegiem standardowe – wym. 76 x 26 x 1mm: | 60 440 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) realizacja dostawy do magazynu laboratorium w ilości 20440 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) realizacja dostawy do magazynu gospodarczego w ilości 40000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szkiełka nakrywkowe do mikroskopii – wym. 24 x 60mm: | 41 600 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) realizacja dostawy do magazynu laboratorium w ilości 6600 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) realizacja dostawy do magazynu gospodarczego w ilości 35000 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szkiełka nakrywkowe do mikroskopii – wym. 20 x 20mm: | 66 706 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) realizacja dostawy do magazynu laboratorium w ilości 66706 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Szkiełka do komór ( Thoma, Fuchsa, Burkera) | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Szkiełka zegarkowe o śr. 10cm - realizacja dostawy do magazynu gospodarczego | 60 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Probówki do wirowania szklane okrągłodenne poj. ok. 10 ml wym. 16/100mm. | 2 180 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Probówki do pomiaru OB. Metodą logarytmiczną na 1,6 ml krwi z 0,4ml cytrynianu sodu, z czarnym korkiem- do próżniowego pobierania krwi | 19 910 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Probówki z cytrynianem sodu do OB, typu Bier-Pad, korek zielony | 8 480 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Probówki polistyrenowe, okrągłodenne, poj. 5ml, wym. 12 x 75mm, bez kołnierza | 45 530 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Probówki z PMMA 5ml, korek biały, z granulatem i przyśpieszaczem wykrzepiania, wym. 13 x 75mm z etykietą. Probówki nie mogą być wykonane z polipropylenu. | 100 120 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Probówki do próżniowego pobierania krwi na 4ml, korek czerwony, z przyśpieszaczem wykrzepiania, plastikowe, z etykietą | 163 280 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Probówki plastikowe z fluorkiem sodu na 1 ml krwi, wym. 12 x 56mm, korek pomarańczowy, płaskie dno, z etykietą | 1 800 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Probówki do próżniowego pobierania krwi na 2ml krwi, z KF+Na2EDTA, plastikowe, z etykietą | 3 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem sodu na 1,8 ml krwi, korek niebieski, okrągłodenne, z etykietą | 35 370 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Probówki do próżniowego pobierania krwi do koagulologii, na 1,8ml krwi, z 3,2% cytr. sodu, plastikowe, z etykietą, korek niebieski | 47 230 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Probówki do morfologii z nakropionym EDTA K3 na 1,5 ml krwi , 13 x 75mm, korek zielony, gumowy, przebijalny, z etykietą. | 51 620 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Probówki do próżniowego pobierania krwi z EDTA K3, na 2ml krwi, plastikowe, z etykietą, korek fioletowy | 104 720 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Probówki Eppendorf na 1,5ml, z doczepionym korkiem | 15 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Mikroprobówki z fluorkiem sodowym i kapilarą do pobierania krwi z palca, poj. 200µl. | 1 280 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Mikroprobówki z EDTA K3 i kapilarą do pobierania krwi z palca, poj 200µl, z osłonką na kapilarę, STERYLNE | 3 390 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Probówki z heparyną litową na 4ml, PP, okrągłodenne, 12 x 75mm | 320 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Kubki plastikowe do moczu poj 150ml ze znacznikami co 10ml (do 100ml), indywidualnie pakowane, z etykietą, wieczko zakręcane, czerwone STERYLNE | 3 450 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Kubki plastikowe do moczu niesterylne, poj. 150ml, ze znacznikami co 10ml (do 100ml), z etykietą, wieczko zakręcane, niebieskie | 42 300 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Końcówki do pipet 200µl, typ Eppendorf, żółte | 44 500 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Końcówki do pipet 1000µl, niebieskie | 26 500 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Końcówki do pipet 5000µl, typ Gilson, bezbarwne | 650 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Uchwyt, holder jednorazowego użytku do próżniowego pobierania krwi | 74 450 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Igły do systemu próżniowego 21Gx1,1/2 (0,8 x 38mm) zielone | 56 800 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Igły do systemu próżniowego 20Gx1,1/2 (0,9 x 38mm) żółte | 5 510 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Kapilary do gazometrii, z heparyną litową, poj. 220µl, do gazometru Compact 2 AVL z zatyczkami | 1 060 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Strzykawki do gazometrii z heparyną litową na 2 cm3 krwi. | 18 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pipety Pasteura z PE 3ml | 2 650 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Płyty jednorazowe do oznaczania grup krwi 5 rzędów po 9 wgłębień w rzędzie | 2 450 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Zlewka szklana 50ml | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Zlewka szklana 200ml | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Zlewka szklana 600ml | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pipeta szklana 1ml | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Pipeta szklana 2ml | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pipeta szklana 10ml | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Szkiełka wstępnie barwione Testsimplets | 50 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Paski wskaźnikowe pH 1-12 | 200 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Pałeczki do wymazów w probówce transportowej | 25 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Paski do moczu 10 parametrowe z użyczeniem czytnika z podajnikiem, o wydajności min. 500 testów/godz. | 60 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Chlorek wapnia do badań koagulologicznych, max. wielkość opak. 100ml | 50 | ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Odczynnik Giemzy -max. wielkość opak.500ml. | 13 | Litr |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Odczynnik May Grunwalda – max. wielkość opak.500 ml | 6 | Litr |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Odczynnik Mac Williama – max. wielkość opak. 1000 ml | 21 | Litr |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Płyn Lugola – max. wielkość opak.1000ml | 100 | ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Odczynnik Pandy'ego- max 100ml | 100 | ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Odczynnik Samsona - max. 100ml | 100 | ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Odczynnik None - Apelta -max. 100ml | 100 | ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Sudan III - 50 ml | 100 | ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Zestaw do oznaczenia seromukoidów w surowicy krwi – max. wielkość opak. 200 ozn. | 640 | ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Test kasetkowy do wykrywania krwi utajonej w kale, bez stosowania diety , czułość 40 ng/ml, eliminacja efektu prozonowego do 0,5 mg/ml, czułość > 95% ; swoistość > 99% | 1 520 | Ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Mocz kontrolny liofilizowany -do badań fizykochemicznych i mikroskopowych moczu, poziom normalny | 60 | ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Test kasetkowy do wykrywania H. Pylori w surowicy i krwi pełnej -max. wielkość opak. 25 ozn. | 560 | ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Test immunoenzymatyczny z użyciem przeciwciał poliklonalnych do wykrywania G. Lamblia w kale, wielkość opak. 96 ozn., czułość 97,5%, specyficzność 99,5%, nie więcej niż 2 etapy płukania, max. czas inkubacji 75 min | 768 | ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Test paskowy do wykrywania G. Lamblia w kale, każdy pasek INDYWIDUALNIE pakowany, czas odczytu 3-5 minut, czułość >99%; swoistość >98% | 20 | ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Kontrola pozytywna w postaci płynnej do testu do wykrywania Gardia lamblia w kale z poz. nr 61 - max. Max. wielkość opakowania 1ml | 1 | ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Test kasetkowy do wykrywania próby ciążowej w moczu i w surowicy. | 830 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | RF zestaw – latex + kontrole – test półilościowy / czułość testu 8 IU/ml, eliminacja efektu prozonowego do stężenia 800 IU/ml, czułość: 100%; specyficzność ≥98.8%, max. wielkość opak. 100 ozn. | 100 | ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Zestaw do elektroforezy żelowej | 1 280 | ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Zestaw do ilościowego ozn. RF zmod. Testem Waalera-Rose. Reakcja oparta na aglutynacji utrwalonych i uczulonych erytrocytów baranich, pod wpł. Gamma globulin króliczych skierowanych przeciwko krwinkom baranim w obecności czynnika reumatoidalnego. Odcz. wystandaryzowany przy pomocy wzorca WHO. Czułość 0,6 IU/ml. Oznaczenie z użyciem płytek mikrotitracyjnych. | 25 | ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | RPR nosticon II lub równoważny, test flokulacyjny, szkiełkowy przeznaczony do wykonywania ilościowych i półilościowych oznaczeń przeciwciał przeciwko antygenowi VDRL w ludzkiej surowicy lub osoczu, zawartość zestawu: zawiesina antygenu, kontrola dodatnia, kontrola ujemna + pełny asortyment niezbędny do wykonania oznaczenia, swoistość diagnostyczna ≥ 99,8 % , czułość diagnostyczna 100%, max. wielk. opak. 500 ozn. | 2 650 | ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Test na komórki LE, max 50 ozn. | 110 | ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Test aglutynacyjny do jakościowych i półilościowych oznaczeń p.ciał heterofilnych przeciwko Mononukleozie zakaźnej, z wykorzystaniem erytrocytów wołowych, opak. max 50 ozn. | 130 | ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Rotavirus, test paskowy z p. monoklonalnymi przeciwko antygenowi VP6 z grupy A rotavirusów, min.16ng rotawirusów/ml dla czasu inkubacji 5 min., każdy pasek pakowany indywidualnie, czułość analityczna > 99,9% ; swoistość > 96,6% | 20 | ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Kontrola pozytywna w postaci płynnej do testu do wykrywania rotavirusa z poz. nr 70 - max. wielkość opakowania 1ml | 1 | ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Test kasetkowy do wykrywania antygenów dehydrogenazy glutaminianowej Clostridium difficile w ludzkim kale, inywidualnie pakowane kasetki+ indywidualne bufory do każdej kasetki w zestawie, czułość analityczna 0,8 ng/ml, czułość diagnostyczna testu > 99% Swoistość >99 %, odczyt wyniku po 10 min., opak. max. 20 ozn. | 900 | ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Test kasetkowy różnicujący do oznaczeń toksyny A i B Clostridium difficile w kale, 2 odrębne prążki dla toksyny A i B oraz pasek kontrolny na membranie JEDNEGO paska testowego, W zestawie kasetki+ bufor rozcieńczający + jednorazowe mianowane plastikowe pipety + jednorazowe niemianowane plastikowe pipety + drewniane aplikatory do pobierania próbki kału + 1,5 ml mikroprobówki i probówki testowe + statyw, opak. max. 5 ozn. | 450 | ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Kontrola pozytywna w postaci płynnej do testu do oznaczeń toksyny A i B Clostridium difficile w kale z poz. nr 73 - max. wielkość opakowania 1ml | 2 | ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Jednostopniowy test kasetkowy immunochromatograficzny do detekcji infekcji hiperwirulentnymi szczepami C. difficile w próbkach kału, test pozwalający na identyfikację domniemanego rybotypu 027 oraz 017 szczepów C. difficile, poziom detekcji dla TcdB-017 na poziomie 3 ng/ml i dla TcdB-027 na poziomie 1.5 ng/mL, specyficzność testu >94%, Wielkość opak. - max. 5 ozn. | 10 | ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Płytkowy test immunochromatograficzny do wykrywania obecności antygenu wielocukrowego Streptococcus grupa B | 270 | ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Staza automatyczna wielorazowego użytku | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Mikropipeta jednokanałowa o zmiennej nastawie 20,0 - 200µl | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Mikropipeta jednokanałowa o zmiennej nastawie 100,0 - 1000µl | 2 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Adapter LUER | 4 000 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | bezpieczny zestaw do pobierania krwi: - bezpieczna igła 21Gx1,1/2 (0,8 x 38mm) zielona z osłonką + uchwyt/ holder lub - 2) bezpieczny holder / uchwyt z igłą 21Gx1,1/2 (0,8 x 38mm) zielona i osłonką | 20 000 | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA(!)

Zamawiający wymaga dostarczenia zamawiającemu, w ramach zamówienia na zamknięty (próżniowy) system pobierania krwi, 20 000 tzw. „bezpiecznych zestawów do pobierania krwi” wyposażonych w osłonkę na igłę; pod pojęciem „bezpiecznych zestawów do pobierania krwi” rozumie się: bezpieczną igłę z osłonką + uchwyt/ holder w ilości 20 000 kompletów lub bezpieczny holder / uchwyt z igłą i osłonką w ilości 20 000 zestawów (kompletów).

…………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy