## 1
Część nr 1 zadania : Nici specjalistyczne wchłanialne
Załącznik nr 2 do SIWZ
Kod CPV 33141121-4
Plecionka syntetyczna powlekana o czasie podtrzymywania tkankowego 23 - 27% po 28 dniach od zaimplantowania, wchłaniająca się do 70 dni, z powleczeniem antybakteryjnym
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [6 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość saszetek | Nazwa handlowa | Ilość saszetek | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Kod
1 | Nr 3/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 27 mm( ± 3mm) | 216
2 | Nr 3/0 w odcinkach 2 x 70-75 cm bez igły | 24
3 | Nr 2/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 26 mm ( ± 2mm) | 36
4 | Nr 2/0 w odcinkach 70- 75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 31 mm ( ± 2mm) | 36
5 | Nr 2/0 w odcinkach 2 x 70 - 75 cm bez igły | 24
6 | Nr 2 w odcinkach 90 cm z igłą okrągłą przyostrzoną 1/2 koła 45 mm ( ± 3 mm) | 576
7 | Nr 2 w odcinkach 2 x 70 - 75 cm bez igły | 36
8 | Nr 1 w odcinkach 2 x 70- 75 cm bez igły | 36
9 | Nr 1 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą wzmocnioną 1/2 koła 40 mm ( ± 2mm) | 36
10 | Nr 0 w odcinkach 90cm z igłą okrągłą wzmocnioną 1/2 koła 40 mm ( ± 3mm) | 144
11 | Nr 0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 31 mm ( ± 3mm) | 216
12 | Nr 0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą / haczyk / 35 mm ( ±5mm) | 144
13 | Nr 0 w odcinkach 2x 70 - 75cm bez igły | 24
14 | Nr 3/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 31 mm( ± 3mm) | 36
15 | Nr 2/0 w odcinkach 70 -75cm z igłą okrągłą przyostrzoną 1/2 koła 31 mm( ± 3mm) | 288
16 | Nr 2/0 w odcinkach 90 cm z igłą przyostrzoną 1/2 koła 36 mm ( ±3 mm) | 36
17 | Nr 1 w odcinkach 90 cm z igłą okrągłą przyostrzoną 1/2 koła 40 mm ( ± 3mm) | 144
18 | Nr 1 w odcinkach 150 cm z igłą okrągłą wzmocnioną 1/2 koła 48 mm ( ± 3mm) LOOP | 24
19 | Nr 0 w odcinkach 90cm z igłą okrągłą przyostrzoną 1/2 koła 36 mm ( ± 3mm) | 144
Nić monofilamentowa,syntetyczna wchłanialna w 182-238 dni, nasączona triclosanem
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [6 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość saszetek | Nazwa handlowa | Ilość saszetek | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Kod
20 | Nr 4/0 w odcinkach 70-75cm z igłą okrągłą 1/2 koła 19 mm ( ± 3mm) | 72
21 | Nr 2/0 w odcinkach 70-75cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30mm ( ± 3mm) | 36
22 | Nr 2/0 w odcinkach 70-75cm z igłą okrągłą 1/2 koła 25 mm ( ± 3mm) | 36
23 | Nr 0 w odcinkach 70-75cm z igłą okrągła 1/2 koła 30mm ( ± 2mm) | 36
24 | Nr 3/0 w odcinkach 70-75cm z igłą okrągłą 1/2 koła 25mm ( ± 2mm) | 36
25 | Nr 3/0 w odcinkach 70-75cm z igłą okrągłą 1/2 koła 31mm ( ± 3mm) | 36
26 | Nr 1 w odcinkach 90 cm z igłą okrągłą wzmocnioną 1/2 koła 48 mm ( ± 2mm) | 36
Nić monofilamentowa,syntetyczna o czasie podtrzymania tkankowego 26-30 dni od zaimplantowania i wchłaniająca się do 90-120dni, nasączona triclosanem
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [6 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość saszetek | Nazwa handlowa | Ilość saszetek | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Kod
27 | Nr 2/0 w odcinkach 70-100 cm z igłą okągłą 1/2 koła 36mm( ± 3mm) | 36
28 | Nr 0 w odcinkach 70-100 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30mm ( ± 3mm) | 36
29 | Nr 1 w odcinkach 70-100 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30mm ( ± 3mm) | 12
30 | Nr 4/0 w odcinkach 70-100 cm z igłą okągłą 1/2 koła 17mm( ± 3mm) | 12
Nić pleciona wchłanialna z polimeru kwasu mlekowego i glikolowego o okresie podtrzymania ok. 3 tygodni
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [6 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość saszetek | Nazwa handlowa | Ilość saszetek | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Kod
31 | Nr 1 w odcinkach 100 cm z igłą okrągłą tępą 3/8 koła 65 mm | 12
Razem:
………………………………………….
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy)

## 2
Część nr 2 zadania : Nici specjalistyczne niewchłanialne | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Kod CPV 33141121-4
Nić monofilamentowa poliamidowa niewchłanialna
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [6 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość saszetek | Nazwa handlowa | Ilość saszetek | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Kod
1 | Nr 5/0 w odcinkach 45 cm z igłą odwrotnie tnącą dwuwklęsłą typu Prime 3/8 koła 19 mm (± 2mm) | 144
2 | Nr 4/0 w odcinkach 45 cm z igłą odwrotnie tnącą dwuwklęsłą typu Prime 3/8 koła 19 mm (± 2mm) | 48
3 | Nr 3/0 w odcinkach 75 cm z igłą odwrotnie tnącą dwuwklęsłą typu Prime 3/8 koła 24 mm (±3mm) | 96
4 | Nr 2/0 w odcinkach 75 cm z igłą odwrotnie tnącą dwuwklęsłą typu Prime 3/8 koła 24 mm (±3mm) | 96
5 | Nr 1 w odcinkach 90-100 cm z igłą odwrotnie tnącą 1/2 koła 48 mm (±3mm) | 48
6 | Nr 1 w odcinkach 2 x 50 cm / z winylowymi tubkami / z igłą tnącą 3/8 koła 90mm ( ± 2mm) | 12
Drut stalowy
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [6 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość saszetek | Nazwa handlowa | Ilość saszetek | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Kod
7 | Nr 4/0 igła prosta podwójna tnąca 51 mm, igła tnąca 3/8 koła 26 mm, dł. 20 cm /35 cm | 12
Razem:
………………………………………….
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy)

## 3
Część nr 3 zadania : Nici chirurgiczne -1 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Kod CPV 33141121-4
PLECIONKA Z KWASU POLIGLIKOLOWEGO, POWLEKANA O GWARANTOWANYM OKRESIE PODTRZYMANIA TKANKI OKOŁO 18 DNI ,WCHŁANIALNA 60-90 DNI
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [6 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość saszetek | Nazwa handlowa | Ilość saszetek | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Kod
1 | Nr 3/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 26 mm( ± 3mm) | 360
2 | Nr 3/0 w odcinkach 70 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 20 mm (±3mm) | 72
3 | Nr 3/0 w odcinkach 70 - 75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30 mm( ± 3mm) | 288
4 | Nr 2/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30 mm ( ± 3mm) | 936
5 | Nr 1 w odcinkach 70cm z igłą okrągłą 1/2 koła 40 mm (±2mm) wzmocniona | 36
6 | Nr 1 w odcinkach 90 cm z igłą odwrotnie tnącą 1/2 koła 37 mm ( ± 2mm) | 36
7 | Nr 1 w odcinkach 70 - 75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 37 mm ( ± 3mm) | 36
8 | Nr 0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30 mm ( ± 2mm) | 432
9 | Nr 2/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 26 mm( ± 3mm) | 36
10 | Nr 4/0 w odcinkach 2 x 70 cm bez igły | 36
11 | Nr 3/0 w odcinkach 2 x 70 cm bez igły | 648
12 | Nr 2/0 w odcinkach 2 x 70 cm bez igły | 576
13 | Nr 0 w odcinkach 2 x 70 cm bez igły | 144
14 | Nr 1 w odcinkach 2 x 70 cm bez igły | 36
15 | Nr 2 w odcinkach 2 x 70 cm bez igły | 36
16 | Nr 2/0 w odcinkach 20 cm z igłą okrągłą typu narta 26 mm ( ± 1mm) | 36
17 | Nr 2 w odcinkach 90 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 43 mm o zakończeniu trokarowym, wzmocniona | 144
18 | Nr 2 w odcinkach 70 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 43 mm o zakończeniu trokarowym, wzmocniona | 144
19 | Nr 2 w odcinkach 90 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 48 mm o zakończeniu trokarowym | 96
20 | Nr 2/0 w odcinkach 90 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 37 mm( ± 2mm) o zakończeniu trokarowym | 36
21 | Nr 0 w odcinkach 90 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 37 mm( ± 2mm) o zakończeniu trokarowym | 36
22 | Nr 1 w odcinkach 90 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 43 mm( ± 2mm) o zakończeniu trokarowym | 36
23 | Nr 5/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 22 mm( ± 3mm) | 108
24 | Nr 4/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 22 mm( ± 3mm) | 108
MONOFILAMENTOWA SYNTETYCZNA NIĆ WCHŁANIALNA O GWARANTOWANYM OKRESIE PODTRZYMANIA TKANKOWEGO 14 DNI ,WCHŁANIALNA 60-90 DNI
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [6 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość saszetek | Nazwa handlowa | Ilość saszetek | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Kod
25 | Nr 3/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 22 mm( ± 3mm) | 36
26 | Nr 2/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 26 mm ( ± 3mm) | 36
27 | Nr 0 w odcinkach 70 - 75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 26 mm( ± 3mm) | 36
28 | Nr 1 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30 mm ( ± 3mm) | 36
29 | Nr 0 w odcinkach 90cm z igłą okrągłą 1/2 koła 37 mm ( ± 3mm) | 36
30 | Nr 2/0 w odcinkach 90 cm z igłą okągłą 1/2 koła 37mm( ± 3mm) | 36
MONOFILAMENTOWA SYNTETYCZNA NIĆ WCHŁANIALNA O GWARANTOWANYM OKRESIE PODTRZYMANIA TKANKOWEGO 90 DNI ,WCHŁANIALNA DO 13 MIESIĘCY
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [6 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość saszetek | Nazwa handlowa | Ilość saszetek | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Kod
31 | Nr 2/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą o zakończeniu trokarowym 1/2 koła 26mm( ± 3mm) | 24
32 | Nr 0 w odcinkach 90cm z igłą okrągłą 1/2 koła 37 mm( ± 3mm) | 24
33 | Nr 1 w odcinkach 90cm z igłą okrągłą 1/2 koła 37 mm( ± 3mm) | 24
34 | Nr 0 w odcinkach 150 cm pętla z igłą okrągłą wzmocnioną 1/2 koła 40 mm( ± 3mm) | 24
35 | Nr 1 w odcinkach 150 cm petla z igłą okrągłą 1/2 koła 40 mm( ± 3mm) | 24
MONOFILAMENTOWA SYNTETYCZNA NIĆ WCHŁANIALNA O GWARANTOWANYM OKRESIE PODTRZYMANIA TKANKOWEGO 50-70 % po 28 DNIACH ,
WCHŁANIALNA 180-210 DNI
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [6 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość saszetek | Nazwa handlowa | Ilość saszetek | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Kod
36 | Nr 0 w odcinkach 70-75 cm z igłą haczykowatą o zakończeniu krótkim,tnącym wzmocniona 30 mm( ± 3mm) | 144
37 | Nr 1 w odcinkach 90 cm z igłą okrągłą tępą 1/2 koła 50 mm( ± 3mm) | 36
38 | Nr 4/0 w odcinkach 70 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 22 mm ( ± 1mm) | 36
39 | Nr 3/0 w odcinkach 70 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30 mm ( ± 1mm) | 36
40 | Nr 2/0 w odcinkach 70 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30 mm ( ± 1mm) | 36
41 | Nr 1 w odcinkach 90 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 40 mm ( ± 1mm) | 36
42 | Nr 1 w odcinkach 150 cm pętla z igłą okrągłą 1/2 koła 48 mm ( ± 1mm) | 24
43 | Nr 0 w odcinkach 150 cm z pętlą igłą okrągłą 1/2 koła 40 mm wzmocnioną ( ± 3mm) | 108
44 | Nr 0 w odcinkach 70 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30 mm( ± 3mm) | 180
NIĆ MONOFILAMENTOWA, SYNTETYCZNA, NIEWCHŁANIALNA Z POLIAMIDU
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [6 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość saszetek | Nazwa handlowa | Ilość saszetek | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Kod
45 | Nr 4/0 w odcinkach 45cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 19mm ( ± 2mm) | 648
46 | Nr 3/0 w odcinkach 45 cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 24mm ( ± 2mm) | 1368
47 | Nr 3/0 w odcinkach 75 cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 19mm (±2mm) | 576
48 | Nr 2/0 w odcinkach 70- 75 cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 24mm ( ± 2mm) | 792
49 | Nr 2/0 w odcinkach 45 cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 24mm ( ± 2mm) | 792
50 | Nr 1 w odcinkach 70-75 cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 30mm ( ± 3mm) | 576
51 | Nr 0 w odcinkach 70-75 cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 30mm ( ± 3mm) | 1224
52 | Nr 0 w odcinkach 70-75 cm z igłą prostą odwrotnie tnąca 76mm ( ± 2mm) | 36
53 | Nr 2 w odcinkach 100 cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 90mm ( ± 2mm) | 36
54 | Nr 3/0 w odcinkach 75 cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 24 mm (±3mm) | 288
55 | Nr 1 w odcinkach 100 cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 48 mm (±1mm) | 36
56 | Nr 4/0 w odcinkach 45cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 19 mm ( ± 1mm) o zakończeniu mikro | 36
57 | Nr 3/0 w odcinkach 75cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 24 mm ( ± 1mm) o zakończeniu mikro | 144
58 | Nr 2/0 w odcinkach 75cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 24 mm ( ± 1mm) o zakończeniu mikro | 144
59 | Nr 6/0 w odcinkach 45cm z igłą odwrotnie tnącą 11 mm o zakończeniu mikro | 36
PLECIONKA SYNTETYCZNA Z KWASU POLIGLIKOLOWEGO ,OKRES PODTRZYMANIA TKANKOWEGO OK. 5 DNI,WCHŁANIALNA PO 42 DNIACH
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [6 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość saszetek | Nazwa handlowa | Ilość saszetek | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Kod
60 | Nr 2/0 w odcinkach 70-75 cm igła okrągła 1/2 koła 30 mm ( ± 2mm) | 36
61 | Nr 4/0 w odcinkach 70 cm igła okrągła 1/2 koła 22 mm | 36
62 | Nr 3/0 w odcinkach 70 cm igła okrągła 1/2 koła 26/ mm | 36
63 | Nr 2/0 w odcinkach 70 cm igła okrągła 1/2 koła 30 mm | 36
64 | Nr 0 w odcinkach 70 cm igła okrągła 1/2 koła 37 mm | 36
65 | Nr 0 w odcinkach 70 cm igła okrągła 1/2 koła 37 mm wzmocniona | 36
MONOFILAMENTOWA POLIPROPYLENOWA NIĆ NIEWCHŁANIALNA
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [6 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość saszetek | Nazwa handlowa | Ilość saszetek | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Kod
66 | Nr 2/0 w odcinkach 75cm z igłą okrągłą 1/2 koła 26 mm ( ± 2mm) | 216
67 | Nr 0 w odcinkach 75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 26 mm (± 2mm) | 216
68 | Nr 3/0 w odcinkach 75cm z igłą okrągłą 1/2 koła 22 mm ( ± 2mm) | 36
69 | Nr 1 w odcinkach 75cm z igłą okrągłą 1/2 koła 37 mm ( ± 2mm) | 36
70 | Nr 6/0 w odcinkach 75 cm z igłą okrągłą 3/8 koła 10 mm | 72
71 | Nr 5/0 w odcinkach 75 cm z igłą okrągłą 3/8 koła 13 mm | 36
72 | Nr 5/0 w odcinkach 90 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 17 mm | 36
73 | Nr 2/0 w odcinkach 75cm koloru niebieskiego z igłą okrągłą podwójną prostą 75 mm ( ± 2mm) | 36
PLECIONKA POLIESTROWA POWLEKANA SILIKONEM, NIEWCHŁANIALNA
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [6 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość saszetek | Nazwa handlowa | Ilość saszetek | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Kod
74 | Nr 3/0 w odcinkach 3X45cm bez igły | 144
75 | Nr 2/0 w odcinkachcm 3X45cm bez igły | 144
76 | Nr 1/0 w odcinkach3X45 cm bez igły | 144
77 | Nr 1 w odcinkach 3X45cm bez igły | 72
78 | Nr 3/0 w odcinkach 75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 26 mm (± 2mm) | 108
79 | Nr 2 /0 w odcinkach 75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30 mm (± 2mm) | 180
80 | Nr 0 w odcinkach 75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30 mm (± 2mm) | 180
81 | Nr 1 w odcinkach 75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30 mm (± 2mm) | 144
82 | Nr 2 w odcinkach 75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 37 mm (± 2mm) | 216
Razem :
………………………………………………….
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy)

## 4
Część nr 4 zadania : Szwy specjalistyczne | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Kod CPV 33141121-4
SZEW ANTYEWENTRACYJNY DO ODBARCZANIA, STAL NIERDZEWNA, POWLEKANY POLIETYLENEM,SKRĘCANY
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [6 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość op. | Nazwa handlowa | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Kod
1 | Stal wielowłóknowa, skręcona dł.75 cm, średnica 1,3 mm, dwie igły 100 mm 3/8 koła odwrotnie tnące.Opakowanie x 4 szt. | 1
TAŚMA DO SZYCIA NARZĄDÓW MIĄŻSZOWYCH WYKONANA Z KWASU POLIGLIKOLOWEGO,NIEPOWLEKANA O ŚREDNIM OKRESIE WCHŁANIANIA
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [6 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość op. | Nazwa handlowa | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Kod
2 | Taśma do szycia narządów miąższowych wykonana z kwasu poliglikolowego, niepowlekana o średnim okresie wchłaniania | 1
długość 60 cm, szerokość 0,3 cm, igła okrągła 1/2 koła tępa 65 mm
zestaw a 6 szt.
ZESTAW DO SZYCIA ŚCIĘGIEN TECHNIKĄ LENGEMANN'A - STAL SKRĘCONA
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [6 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość op. | Nazwa handlowa | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Kod
3 | Nr 3/0 2x 40 cm, igła tnąca prosta 40 mm i igła odwrotnie tnąca 18 mm 1/2 koła
| plus 1 krążek silikonowy i 2 krązki metalowe.Opakowanie x 12 szt. | 1
4 | Zestaw akcesorii : | 1
2 silikonowe krążki
4 metalowe krążki
2 podkładki.Opakowanie x 12 szt.
24 saszetki w opakowaniu cena 1 sasz. 8,00 zł
Razem:
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy)

## 5
Część nr 5 zadania : Nici okulistyczne - 1
Kod CPV 33141121-4 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Nić pleciona, wchłanialna z polimeru kwasu mlekowego i glikolowego o okresie podtrzymania ok. 3 tygodni
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [6 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość saszetek | Nazwa handlowa | Ilość saszetek | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | kod
1 | Numer 8/0 długość nitki 30 cm, igła 3/8 koła 6,5 mm, podwójna szpatułkowata, kolor nitki fioletowy | 36
2 | Numer 5/0 długość nitki 45 cm, igła 1/4 koła 8 mm,podwójna szpatułkowata, kolor nitki fioletowy | 36
Razem:
………………………………………………………
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy)

## 6
Część nr 6 zadania : Nici okulistyczne - 2 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Kod CPV 33141121-4
Nici nylonowe,monofilamentowe, niewchłanialne
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [6 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | ilość saszetek | Nazwa handlowa | ilość saszetek | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Kod
1 | Numer 9/0, długość nitki 30 cm, przekrój igły 0,15mm, ilość igieł 2 , długość igły 5,51mm, 1/2 wycinka koła, kolor nitki czarny | 48
2 | Numer 10/0, długość nitki 30 cm, przekrój igły 0,15 mm, ilość igieł 2, długość igły 5,51mm, 1/2 wycinka koła, kolor nitki czarny | 12
Razem :
…………………………………………………….
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy)

## 7
| Część nr 7 zadania : Nici okulistyczne - 3 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Kod CPV 33141121-4
Nić pleciona, poliestrowa, niewchłanialna
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [6 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość saszetek | Nazwa handlowa | Ilość saszetek | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Kod
1 | Numer 6/0 długość nitki 45cm, igła 1/4 koła 8mm, podwójna szpatułkowata, kolor nitki zielony | 144
……………………………………………..
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy)
1

## 8
Część nr 8 zadania : Sterylna gąbka żelatynowa wchłanialna | [13 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Kod CPV 33140000-3
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [9 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymiary | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa | Wymiary | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto Zarys | Wartość brutto | Producent | Kod
1 | Sterylna gąbka żelatynowa wchłanialna | 8 cm x 2 cm x1 cm | sztuka | 10
2 | Sterylna gąbka żelatynowa wchłanialna | 8 cm x 5 cm x1 cm | sztuka | 60
3 | Sterylna gąbka żelatynowa wchłanialna | 1 cm x 1cm x1 cm | sztuka | 10
Razem : | [12 empty] | 0
……………………………………………….
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy)

## 9
| Część nr 9 zadania - "Wosk kostny" | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Kod CPV 33140000-3
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [8 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Postać, wielkość opakowania | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa | Postać, wielkość opakowania | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Kod
1 | Wosk kostny / mieszanka wosku pszczelego i wazeliny / w saszetkach | saszetki 2,95 g | szt. | 48
2 | Wosk kostny / mieszanka wosku pszczelego i wazeliny / w sztyfcie | sztyft | szt. | 5
Razem :
[13 empty] | (podpis i pieczęć osoby uprawnionej |  |  | 1
do reprezentowania firmy)

## 10
Załącznik nr 2 do SIWZ
Część nr 10 zadania : Siatka przepuklinowa - 1
Kod CPV 33140000-3
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [9 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymiary | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa | Wymiary | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Kod
1 | Siatka przepiuklinowa o następujących parametrach: materiał: monofilament polipropylen, waga: 36g/m2, rozmiar porów: 1,0 mm, grubość: 0,39 mm | 7,5 cm x 15 cm x 5 szt. | op. | 8
………………………………………………….
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy)

## 11
Część nr 11 zadania : Siatka przepuklinowa - 2 | [12 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Kod CPV 33140000-3
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [8 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymiary | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa | Wymiary | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Kod
1 | Siatka kompozytowa zbudowana z monofilamentowych włókien polipropylenowych i poliglekapronowych wchłanialna w ciągu ok.84 dni | 6 cm x 11 cm x 3 szt. | op. | 6
……………………………………………………..
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy)
1

## 12
CZĘŚĆ NR 12 ZADANIA : OPATRUNKI - 1 | [12 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Kod CPV 33140000-3
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [8 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymiary | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa | Wymiary | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Indeks | Producent | Termin ważności asortymentu
1 | Chusta trójkątna, bawełniana |  | szt. | 720
2 | Lignina w arkuszach, biała | 40 cm x 60cm, a' 5kg | op. | 540
3 | Lignina w rolce | a'150g | szt. | 200
4 | Wata bawełniano-wiskozowa. | a' 500g | op. | 60
5 | Bawełniane płatki kosmetyczne, okrągłe. | 5,5cm x 6 cm, a'120szt. | op. | 10
6 | Patyczki higieniczne | a'200 | op. | 20
7 | Opaski wiskozowe, dziane | 4mx5cm | szt. | 2160
8 | Opaski wiskozowe, dziane | 4mx10cm | szt. | 18750
9 | Opaski wiskozowe, dziane sterylne | 4mx10cm x 2 szt. | szt. | 200
10 | Opaski wiskozowe, dziane | 4mx15cm | szt. | 15840
11 | Opaska elastyczna | 4mx15cm | szt. | 1600
12 | Gaza opatrunkowa, bielona, 17N. | 90 cm x 200 m | mb | 1600
13 | Kompresy gazowe, niejałowe, 8W, 17N, klasa IIa - reguła 71) | 10cmx10cm, a'100szt. | op. | 10
14 | Kompresy gazowe, niejałowe, 8W, 17N, klasa IIa - reguła 71) | 7,5cmx7,5cm, a'100szt. | op. | 10
15 | Kompresy gazowe, jałowe, 8W, 17N, klasa IIa - reguła 71) | 5cmx5cm, a'3szt. | op. | 2250
16 | Kompresy gazowe, jałowe, 8W, 17N, klasa IIa - reguła 71) | 7,5cmx7,5cm, a'3szt. | op. | 700
17 | Kompresy gazowe, jałowe, 8W, 17N, klasa IIa - reguła 71) | 7,5cmx7,5cm, a'5szt. | op. | 600
18 | Kompresy gazowe, jałowe, 8W, 17N, klasa IIa - reguła 71) | 10cmx10cm, a'3szt. | op. | 100
19 | Kompresy gazowe, jałowe, 8W, 17N, klasa IIa - reguła 71) | 7,5cmx7,5cm, a'10szt. | op. | 200
20 | Jałowy pakiet kompresów gazowych, 8W, 17N, klasa IIa - reguła 71) etykieta typu TAG 2) | 10cmx10cm, a'4x10szt. przewiązywane nitką | op. | 300
21 | Jałowy pakiet kompresów gazowych, 8W, 17N, klasa IIa - reguła 71) etykieta typu TAG 2) | 10cmx10cm, a'2x10szt. przewiązywane nitką | op. | 1400
22 | Jałowy zestaw operacyjny o składzie: Kompresy gazowe 17n 12w z nitką RTG Serwety gazowe 17n 4w 45x45 z nitką RTG Tupfery fasolki z nitka RTG (osobno pakowane w torebkę pap- fol.) Tupfery groszki z nitką RTG (osobno pakowanew torebkę pap - fol.) Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliwą, klasa IIa - reguła 71) etykieta typu TAG2) | 10x10 4x10 przewiazywane 45x45 5 szt 15x15 20szt. 12x12 20szt | op. | 400
23 | Jałowy zestaw operacyjny o składzie: Kompresy gazowe 17n 12w z nitką RTG Serwety gazowe 17n 4w 45x45 z nitką RTG Tupfery fasolki z nitka RTG (osobno pakowane w torebkę pap- fol.) Tupfery groszki z nitką RTG (osobno pakowane w torebkę pap- fol.) Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliwą, klasa IIa - reguła 71) etykieta typu TAG2) | 10x10 2x10 przewiazywane 45x45 2 szt 15x15 10szt. 12x12 10szt. | op. | 500
24 | Jałowy pakiet kompresów gazowych, 8W, 17N, klasa IIa - reguła 71) etykieta typu TAG 2) | 10cmx10cm, a'10szt. | op. | 3400
25 | Jałowy pakiet kompresów gazowych, 8W, 17N, klasa IIa - reguła 71) etykieta typu TAG 2) | 10cmx10cm, a'50szt. | op. | 1100
26 | Jałowy pakiet kompresów gazowych, 8W, 17N, klasa IIa - reguła 71) etykieta typu TAG 2) | 5cmx5cm, a'20szt. | op. | 520
27 | Serweta gazowa, jałowa, z nitką RTG 4W, 17N, klasa IIa - reguła 71) | 45cmx45cm, a'2szt. | op. | 300
28 | Serweta gazowa, jałowa,z nitką RTG 4W, 17N, klasa IIa - reguła 71) etykieta typu TAG2) | 45cmx45cm, a'5szt. | op. | 200
29 | Serweta gazowa, jałowa,z nitką 4W, 17N, klasa IIa - reguła 71) etykieta typu TAG2) | 45cmx45cm, a'1szt. | op. | 100
30 | Seton jałowy 1 m x 5 cm pakowany pojedyńczo, klasa IIa - reguła 71) | 1 m x 5 cm a'1szt. | op. | 80
31 | Tupfer groszek, klasa IIa - reguła 71) | 15x15cm a 5 | op. | 50
32 | Tupfer groszek, klasa IIa - reguła 71) | 15x15cm a 10 | op. | 50
33 | Tupfer fasolka z nitką RTG 17n, klasa IIa - reguła 71) | 12x12 a5 | op. | 50
34 | Tupfer fasolka z nitką RTG 17n, klasa IIa - reguła 71) | 12x12 a10 | op. | 50
35 | Kompresy włókninowe niejałowe, 4 W, gramatura 40 g/m2 | 5cm x 5cm x 100 | op. | 96
36 | Kompresy włókninowe niejałowe, 4 W, gramatura 40 g/m2 | 7,5 cm x 7,5 cm x 100 | op. | 560
37 | Kompresy włókninowe niejałowe, 4 W, gramatura 40 g/m2 | 10 cm x 10 cm x 100 | op. | 1200
38 | Kompresy włókninowe niejałowe, 4 W, gramatura 40 g/m2 | 10 cm x 20 cm x 100 | op. | 340
39 | Kompresy włókninowe jałowe, 4 W, gramatura 40 g/m2, opakowanie typu blister | 7,5cm x 7,5cm x 5 | op. | 4400
40 | Kompresy włókninowe jałowe, 4 W, gramatura 40 g/m2, opakowanie typu blister | 7,5cm x 7,5cm x 10 | op. | 3400
41 | Kompresy włókninowe jałowe, 4 W, gramatura 40 g/m2, opakowanie typu blister | 10 cm x 10 cm x 3 | op. | 3600
42 | Kompresy włókninowe jałowe, 4 W, gramatura 40 g/m2, opakowanie typu blister | 10 cm x 10 cm x 10 | op. | 34600
43 | Kompresy włókninowe jałowe, 4 W, gramatura 40 g/m2, opakowanie typu blister | 10 cm x 20 cm x 5 | op. | 1800
44 | Kompresy włókninowe jałowe, 4 W (6W), gramatura 40 g/m2, opakowanie typu TAG2) | 40 cm x 20 cm x 2 | op. | 880
45 | Serweta jałowa wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE o gramaturze 43g/m2, opakowanie typu TAG2) | 45x75 cm | op. | 330
46 | Serweta jałowa wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PEo gramaturze 43g/m2, opakowanie typu TAG2) | 75x90cm | op. | 260
47 | Serweta jałowa wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE o gramaturze 43g/m2, opakowanie typu TAG2) | 90x130 cm | op. | 400
48 | Serweta jałowa wykonana z laminatu dwuwarstwowego PP/PE o gramaturze 43g/m2, opakowanie typu TAG2) | 45x75 cm z otworem lepnym o średnicy 8cm | op. | 250
49 | Serweta jałowa wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 43g/m2, opakowanie typu TAG2) | 60x50 z otworem owalnym 8x6cm przylepnym | op. | 480
50 | ZESTAW zabiegowy o składzie: Tupfery kule 20x20 cm 7 szt. ułożone w kubku o pojemności 120ml 1szt. Kompresy włókninowe 40g 5x5 5 szt. Serweta z laminatu dwuwarstwowego PP/PO o gramaturze 43g/m2 45x75 cm z otworem lepnym o średnicy 8cm 1szt. Pęseta plastikowa 1szt. Serweta z laminatu dwuwarstwowego 75x45 cm 1szt. Opakowanie typu twardy blister, zawierający tródzielną etykietę typu tag z dwoma naklejkami do uzupełniania dokumentacji medycznej |  | zest | 210
51 | ZESTAW OPATRUNKOWY o składzie: tupfery kule 20x20 6szt. Pęseta plastikowa 1szt. Opakowanie typu twardy blister dwukomorowe, zawierający tródzielną etykietę typu tag z dwoma naklejkami do uzupełniania dokumentacji medycznej |  | zest | 20
52 | ZESTAW DO DEZYNFEKCJI POLA OPERACYJNEGO O SKŁADZIE: Rekawice lateksowe bezpudrowe rozm. L 2 szt. jałowe Tupfery kule 20x20 5szt. Kleszczyki typu korcang 1szt. Opakowanie typu twardy blister dwukomorowe, zawierający tródzielną etykietę typu tag z dwoma naklejkami do uzupełniania dokumentacji medycznej |  | zest | 220
53 | ZESTAW JAŁOWY DO CEWNIKOWANIA o składzie: Tupfer kula 20x20 17n 6 szt Anatomiczna pęseta plastikowa 1szt. Serweta podfoliowana 50x60 1szt. Serweta podfoliowana 50x60 cm z otworem o średnicy 5cm i nacięciem Rękawice lateksowe bezpudrowe rozm. M jałowe 2szt. Opakowanie typu twardy blister dwukomorowe, zawierające tródzielną etykietę typu tag z dwoma naklejkami do uzupełniania dokumentacji medycznej |  | zest | 10
54 | ZESTAW JAŁOWY DO CEWNIKOWANIA o składzie: Tupfer kula 20x20 17n 6 szt ułozone w kubku o pojemności 120ml 1szt. Anatomiczna pęseta plastikowa 1szt. Serweta podfoliowana 50x60 1szt. Serweta podfoliowana 50x60 cm z otworem o średnicy 5cm i nacięciem Rękawice lateksowe bezpudrowe rozm. M jałowe 2szt. Cewnik Foley rozmiary 16-22 Worek na mocz 2l z zaworem 1szt Strzykawka 10ml 1szt. Igła 12mm 1szt. Pojemnik 125ml Opakowanie typu twardy blister jednokomorowe, zawierające tródzielną etykietę typu tag z dwoma naklejkami do uzupełniania dokumentacji medycznej |  | zest | 10
55 | ZESTAW DO USUWANIA SZWÓW o składzie: Rękawice lateksowe bezpudrowe rozm. M jałowe 2szt. Tupfer kula 20x20 17n 6 szt 1szt. Anatomiczna pęnseta plastikowa 1szt. Nozyk typu stitch cutter 11 cm 1szt. Opakowanie typu twardy blister min. dwukomorowe, zawierające tródzielną etykietę typu tag z dwoma naklejkami do uzupełniania dokumentacji medycznej |  | zest | 40
56 | ZESTAW DO WKŁUCIA LĘDŹWIOWEGO o składzie: Kompresy włókninowe 30g/m2 7,5 x 7,5 10szt. Serweta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2 50x60 z otworem o średnicy 10cm 1szt. Penseta plastikowa anatomiczna 1szt. Strzykawka 3ml 1szt. Strzykawka 5ml 1szt. Igła 1,2x40mm 1szt. Igła 0,5x25mm 1szt. Jałowy plaster z opatrunkiem 5x7,2cm 1szt. Pęnseta plastikowa 1 szt. Opakowanie typu twardy blister 3-komorowy, zawierające tródzielną etykietę typu tag z dwoma naklejkami do uzupełniania dokumentacji medycznej |  | zest | 870
57 | ZESTAW DO ZMIANY OPATRUNKU o składzie: Kompresy włókninowe 30g 4w 7,5x7,5 cm 2szt. Tupfer kula 20x20 6szt. Pęseta platikowa zielona 1szt. Pęseta platikowa niebieska 1szt. Rękawice lateksowe bezpudrowe rozmiar M jalowe 2szt. Worek foliowy na odpady 240x270mm 1szt. Ostrze nr 11 1szt. Opakowanie typu twardy blister min. dwukomorowe, zawierające tródzielną etykietę typu tag z dwoma naklejkami do uzupełniania dokumentacji medycznej |  | zest | 10
58 | Pokrowiec ściągnięty gumką wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE, jałowy pakowany a1szt., opakowanie typu TAG2) | 80x100cm | szt. | 440
59 | ZESTAW UNIWERSALNY wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2 i składzie polietylen/polipropylen, wytrzymałości na wypychanie min. 150 Kpa i odporności na penetrację płynów min. 250 cm H2O, chłonność min. 550%, (dot. 1,2,3), potwierdzone kartą techniczną wystawioną przez producenta wyrobu gotowego Skład zestawu: 1) serweta górna 240x150 cm wykończona taśma lepną 1szt. 2) serweta dolna 180x170 cm wykończona taśma lepną 1szt. 3) serweta dolna 90x75 cm wykończona taśma lepną 2szt. 4) taśma przylepna 50x9 cm 1szt. 5) pokrowiec na stolik mayo 80x145 cm złożony teleskopowo z wartswą chłonną 6) serwetki do wycierania rąk wykonane z włókniny kompresowej o gramaturze 40g 20x40 2szt. 7)całość owinięta w serwetę na stół instrumentalny 150x190 z warstwą chłonną w części blatowej, opakowanie typu TAG2) |  | zest. | 10
60 | Obłożenie na stolik mayo wykonane z grubej wytrzymałej folii polietylenowej, w części blatowej wzmocnione warstwą włókniny wiskozowej, złożony teleskopowo, o wymiarach 80x145cm, pakowany a1, opakowanie typu TAG2) | 80x145cm | op. | 600
61 | Obłożenie na stół instrumentalny wykonana na całej powierzchni z mocnej, wytrzymałej na rozerwanie folii PE z warstwą chłonną w części blatowej, opakowanie typu TAG2) | 150x190cm | op. | 120
62 | ZESTAW OPERACYJNY DO ARTROSKOPII o składzie: 1. serweta do artroskopii z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2 320cm x 240cm z otworem elastycznym i workiem na płyny z kształtką i zaworkiem 1szt 2. pokrowiec na nogę z laminatu 75x37cm 1szt. 3. taśmy medyczne samoprzylepne 50x9cm 3szt. 4.serweta na stół instrumentaria lny 190cm x 150cm 1szt. 5. serweta na stolik Mayo 145cm x 80cm 1szt. 6. dren 8mm, dł. 150cm 1szt. 7. korcang plastikowy 24cm 1szt. 8. ostrze nr 11 z nasadką 1szt. 9. pojemnik na płyny 250ml 1szt. 10. serweta włókninowa typu SMS 80cm x 90cm 2szt. 11. serweta włókninowa typu SMS 210cm x 160cm 1szt. 12. osłona na optykę i światłowód PE 15x250cm 2szt. 13. opaska elastyczna 12cm x 5m 1szt. 14. kompresy z gazy 17N 8W 10cm x 10cm 20szt. 15. kompres tracheotomijny 40g, 4W „Y” 2szt. 16. podkład podgipsowy 15cm x 3m 1szt. Opakowanie typu Tyvek z etykietą typu TAG |  | zest. | 15
63 | ZESTAW DO ARTROSKOPII o składzie: 1. serweta 320x240cm z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2 PP/PE z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów 1szt. 2. pokrowiec na nogę z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2 PP/PE 75x37cm 1szt. 3. taśma medyczna 50x9cm 2szt. 4. serweta na stół instrumentalny 190x150cm 1szt. 5. serweta na stolik Mayo 145x80cm 1szt. 6. serwetki do rąk z włokniny kompresowej 40g/m2 40x20cm 2szt. Opakowanie z etykietą typu TAG2) |  | zest. | 60
64 | ZESTAW DO ARTROSKOPII o składzie: 1. serweta 326x240cm z otworem 6cm z membraną elastyczną wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2 1szt. 2.pokrowiec na kończynę wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2 75x37cm 1szt. 3. taśma lepna 50x9cm 2szt. 4. serwetki do rąk wykonane z niepylącej włokniny kompresowej o gramaturze 40g/m2 40x20cm 2szt. Opakowanie torebka papierowo foliowa z trójdzielną etykietą z dwoma resorbowalnymi naklejkami,zawierająca dane producenta,Lot,datęwazności,kod kreskowy |  | zest. | 10
65 | ZESTAW DO OPERACJI BARKU o składzie: |  | zest. | 72
1.Serweta 240x200cm z wycięciem U 60x7 cm i przylepcem wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2 1 szt.
2.Serweta 240x150cm z przylepcem wykonana z laminatu dwawarstwowego o gramaturze 56g/m2 1 szt.
3.Pokrowiec na konczyne 37x75cm wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2 1szt.
4.Serweta pod konczyne 180x150cm 1szt.
5.Taśma medyczna 50x9 cm 1szt.
6.Serweta na stół instrumentalny 190x150cm 1szt.
7.Serweta na stolik mayo 145x80 cm 1szt
8.Serwetki do rąk wykonane z włókniny kompresowej 40g/m2 20x40cm 2szt.
9.Opakowanie torebka papierowo foliowa z trojdzielna etykietą typu Tag z dwoma resorbowalnymi etykietami, zawierająca dane producenta, produktu, Lot, datę ważności, kod kreskowy
66 | ZESTAW DO OPERACJI BIODRA o składzie: 1. serweta 260x240cm z laminatu dwuwartswowego o gramaturze 56g/m2 PP/PE z przylepcem z wycięciem U 20x100cm 1szt. 2. serweta 240x150cm z laminatu dwuwartswowego o gramaturze 56g/m2 PP/PE z przylepcem 1szt. 3. pokrowiec na nogę 120x37cm 1szt. 4. kieszeń polietylenowa na płyny z kształtką 1 komorowa 40x30cm 1szt. 5. taśma medyczna 50x9cm 6szt. 6. serweta na stół instrum. 190x150cm (owinięcie zestawu) 7. serweta na stolik Mayo145x80cm 1szt. 8. serwetki do rąk z włokniny kompresowej 40g/m2 40x20cm 2szt. Opakowanie z etykietą typu TAG2) |  | zest. | 60
67 | Osłona na kończynę wykonana z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu z taśmą lepną.Jałowa, pakowana a 1szt. w torebkę z trójdzielną etykietą typu TAG. | 80 cm x 45 cm,taśma 50 x 9 cm | szt. | 100
68 | Opaska gipsowa o zawartości 94 % gipsu naturalnego, czas wiązania ok.5 min., pakowane w folię po 2 sztuki | 4 m x15 cm | szt. | 4550
69 | Podkład podgipsowy w rolce, syntetyczny | 3 m x 12 cm | szt. | 3200
70 | Podkład podgipsowy w rolce, syntetyczny,sterylny | 3 m x 12 cm | szt. | 100
Razem:
1) Klasa IIa, reguła 7 - zgodnie z definicją Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 30 kwietnia 2004r. (na potwierdzenie spełnienia warunku prosimy o dołączenie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem "deklaracji zgodności ze znakiem CE", oraz "certyfikatu CE" firmy notyfikowanej, a także po jednym opakowaniu handlowym wyrobu w celu wyryfikacji zgodności oferty ze specyfikacją )
2) Na opakowaniu samoprzylepna trójdzielna etykieta typu TAG zawierająca dwie naklejki z informacją identyfikującą pakiet, umożliwiająca wklejenie do dokumentacji szpitala ( lot,termin ważności sterylizacji )
Jałowe wyroby medyczne z gazy i włókniny sterylizowane parą wodną.
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy)

## 13
CZĘŚĆ NR 13 ZADANIA : Zestaw uniwersalny | [10 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Kod CPV 33140000-3
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [7 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Termin ważności asortymentu
1 | Zestaw operacyjny uniwersalny sterylny | zestaw | 150
Zestaw operacyjny uniwersalny o składzie :
1 x serweta 150 x 180 cm do owinięcia zestawu
1 x serweta wodoodporna z taśmą 150 x 240 cm
1 x serweta wodoodporna z taśmą 150 x 180 cm
2 x serweta wodoodporna z taśmą 80 x 95 cm
1 x taśma OP 10 x 50 cm
4 x ściereczka 32 x 32 cm
1 x Mayo 75 x 145 cm
Materiał : włóknina typu laminat dwuwarstwowy 60g/m2
Na opakowaniu zewnętrznym winna być
informacja graficzna o rozmiarze i ilości serwet
2 | Zestaw operacyjny uniwersalny sterylny | zestaw | 72
Zestaw operacyjny uniwersalny o składzie :
1 x serweta 150 x 180 cm do owinięcia zestawu
1 x serweta wodoodporna z taśmą 150 x 240 cm
1 x serweta wodoodporna z taśmą 150 x 180 cm
2 x serweta wodoodporna z taśmą 80 x 95 cm
1 x taśma OP 10 x 50 cm
4 x ściereczka 32 x 32 cm
1 x Mayo 75 x 145 cm
Materiał : włóknina typu laminat dwuwarstwowy 48g/m2
Na opakowaniu zewnętrznym winna być
informacja graficzna o rozmiarze i ilości serwet
Razem :
…………………………………………………….
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy

## 14
CZĘŚĆ NR 14 ZADANIA : OPATRUNKI - 2 | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Kod CPV 33140000-3
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [8 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymiary | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa | Wymiary | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Termin ważności asortymentu
1 | Plaster tkaninowy na podłożu bawełnianym z opatrunkiem włókninowym pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym | 1 m x 8 cm | szt. | 420
2 | Plaster włókninowy z opatrunkiem pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym | 1 m x 6 cm | szt. | 30
3 | Przylepiec z białego jedwabiu, oddychający, pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, łatwo podzielny bez użycia nożyczek, | 1,25 cm x 9,14 m | szt. | 620
4 | Przeźroczysty przylepiec z mikroporowatego polietylenu, perforowany na całej powierzchni, łatwo podzielny wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek, wodoodporny, z hipoalergicznym klejem akrylowym | 2,5 cm x 9,14 m | szt. | 380
5 | Przylepiec chirurgiczny z włókniny poliestrowej, hipoalergiczny,perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie wzdłuż i w poprzek bez nożyczek,oddychajacy, z klejem akrylowym,wodoodporny, o dużej przylepności długoterminowej i pierwotnej | 2,5 cm x 9,14 m | szt. | 72
6 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozciągliwej włókniny poliestrowej, trudnobrudzący, niepozostawiający resztek kleju na skórze, wysoka i długotrwała przylepność, klej akrylowy: bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, równomiernie naniesiony na całej powierzchni, z papierem zabezpieczającym | 10 cm x 10 m | szt. | 45
7 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozciągliwej włókniny poliestrowej, trudnobrudzący, niepozostawiający resztek kleju na skórze, wysoka i długotrwała przylepność, klej akrylowy: bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, równomiernie naniesiony na całej powierzchni, z papierem zabezpieczającym | 15 cm x 10 m | szt. | 700
8 | Przylepiec na tkaninie bawełnianej pokrytej hipoalergicznym klejem akrylowym, łatwo podzielny bez użycia nożyczek, | 5,0 cm x 5 m | szt. | 1680
9 | Sterylny ,hipoalergiczny włókninowy opatrunek wyspowy z centralnie umieszczoną warstwa absorbcyjną ( mikroporowata, elastyczna włóknina pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym + nie przywierająca do rany warstwa chłonna ) | 5cm x 7,2 cm | szt. | 4100
10 | Sterylny ,hipoalergiczny włókninowy opatrunek wyspowy z centralnie umieszczoną warstwa absorbcyjną ( mikroporowata, elastyczna włóknina pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym + nie przywierająca do rany warstwa chłonna ) | 10cm x 20cm | szt. | 850
11 | Sterylny ,hipoalergiczny włókninowy opatrunek wyspowy z centralnie umieszczoną warstwa absorbcyjną ( mikroporowata, elastyczna włóknina pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym + nie przywierająca do rany warstwa chłonna ) | 10cm x 35cm | szt. | 150
12 | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze zwocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycieciem obejmującym cewnik. Hydrożel w rozmiarze 3x4cm, przezierny, absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 8.5x11.5cm z okienkiem 5.5x6.3cm wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy III | 8,5 cm x11,5 cm | szt. | 50
13 | Jałowy opatrunek włókninowy do mocowania wkłuć obwodowych zaopatrzony w włukninową warstwę i włókninową podkładkę pod port kaniuli, posiadający zaokrąglone brzegi oraz pokryty krejem akrylowym, pakowany w systemie papier - folia, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania | 7-8 x 4,5-5,5 cm | szt. | 51350
14 | Przezroczysty opatrunek z PU z wcięciem do kaniul obwodowych ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem,7x8 cm szer.min.2cm,aplikatory z ramką,metką i 2 paskami mocującymi,klej akrylowy naniesiony w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej,odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób med.klasy IIa,opakowanie typu folia-folia.Potwierdzenie bariery folii dla wirusów=>27nm przez niezależne laboratorium | 7 cm x 8 cm | szt. | 2800
15 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, z wycięciem na port, ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, rozmiar 6x7 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie rozprowadzony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania | 6 cm x 7 cm | szt. | 1600
16 | Przezroczysty opatrunek z PU do cewników centralnych z ramką,metką rozmiar 10cmx12cm ,klej akrylowy naniesiony w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej,odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób med.klasy IIa,opakowanie typu folia-folia.Potwierdzenie bariery folii dla wirusów=>27nm przez niezależne laboratorium | 10 cm x 12 cm | szt. | 100
17 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych, ramka otaczająca opatrunek ze wszystkich stron, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, rozmiar 10x12 cm , odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32). | 10 cm x 12 cm | szt. | 100
18 | Hipoalergiczne przylepne wzmacniane paski do bezurazowego zamykania ran | 6mmx75mm x 3 paski x 50 kopert | op. | 8
19 | Folia operacyjna, jałowa, samoprzylepna z klejem hypoalergicznym, akrylowym, z papierem zabezpieczającym, mająca substancję bakteriobójczą w postaci aktywnego jodoforu, umieszczonego w warstwie klejącej, uwalniająca się stopniowo. | rozmiar całkowity 15 cm x 20 cm, część przylepna 10 cm x 20 cm | szt. | 60
20 | Folia operacyjna, jałowa, samoprzylepna z klejem hypoalergicznym, akrylowym, z papierem zabezpieczającym, mająca substancję bakteriobójczą w postaci aktywnego jodoforu, umieszczonego w warstwie klejącej, uwalniająca się stopniowo. | rozmiar całkowity 44cm x 35 cm, część przylepna 34 cm x 35 cm | szt. | 60
Razem :
Przylepce nie mogą wydzielać przykrego zapachu i muszą wykazywać się dużą adhezyjnością .
…………………………………………….
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy

## 15
Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 15 ZADANIA : OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE - 1
Kod CPV 33140000-3
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [8 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymiary, parametry | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa | Wymiary, parametry | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Termin ważności asortymentu
1 | Opatrunek jałowy, piankowy do ran z dużą ilością wysięku,składający się z pianki poliuretanowej o średniej wielkości porach,pokrytej od zewnątrz membraną poliuretanową | 15 -17,5 cm x 15 -17,5 cm x 10 | op. | 1
2 | Opatrunek jałowy, piankowy do ran z dużą ilością wysięku,składający się z pianki poliuretanowej o średniej wielkości porach,pokrytej od zewnątrz membraną poliuretanową | 10 -12,5 cm x 10 -12,5 cm x 10 | op. | 1
3 | Jałowy przezroczysty opatrunek hydrożelowy do oczyszczania ran suchych z tkanki martwiczej , składający się z glikolu polipropylowego,karboksymetylocelulozy i 96% wody w formie strzykawki | 15 g | szt. | 10
4 | Opatrunek gazowy impregnowany roztworem neutralnej maści hydrofobowej, wykonany z tiulowej bawełnianej siatki o dużych oczkach pokrytej parafiną | 10 cmx10 cm x 10 szt. | op. | 20
5 | Przeżroczysta, półprzepuszczalna,poliuretanowa folia opatrunkowa pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym , sterylna | 5 - 6 cm x 7 cm x 100 szt. | op. | 2
6 | Przeżroczysta,półprzepuszczalna,poliuretanowa folia opatrunkowa pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, sterylna | 10 cm x12 cm x 10 szt. | op. | 20
7 | Wysoce paroprzepuszczalny,transparentny opatrunek z folii poliuretanowej dla zabezpieczenia wkłuć obwodowych.Sterylny.Współczynnik MVTR 11000G/M2/24h w 37 st.C.Klej akrylowy naniesiony w formie kratki. | 7 cm x 9 cm x 100 szt. | op. | 50
8 | Wysoce paroprzepuszczalny,transparentny opatrunek z folii poliuretanowej dla zabezpieczenia wkłuć centralnych.Sterylny.Współczynnik MVTR 11000G/M2/24h w 37 st.C.Klej akrylowy naniesiony w formie kratki. | 10 cm x12 cm x50 szt. | op. | 5
Razem:
…………………………………………………….
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy
1

## 16
Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 16 ZADANIA : OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE - 2
Kod CPV 33140000-3
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [8 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymiary, parametry | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa | Wymiary, parametry | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Termin ważności asortymentu
1 | Opatrunek hydrowłóknisty w postaci płytek produkowany technologią hydrofiber w swojej strukturze posiada jony srebra,wzmocniony włóknami elastanu | 10 cm x 10 cm x 10 szt. | op. | 5
2 | Opatrunek hydrowłóknisty w postaci płytek produkowany technologią hydrofiber w swojej strukturze posiada jony srebra,wzmocniony włóknami elastanu | 15cm x 15 cm x 5 szt. | op. | 5
3 | Opatrunek hydrowłóknisty w postaci płytek produkowany technologią hydrofiber w swojej strukturze posiada jony srebra,wzmocniony włóknami elastanu | 2 x 45 cm x 5 szt | op. | 5
4 | Opatrunek hydrowłóknisty w postaci płytek produkowany technologią hydrofiber w swojej strukturze posiada jony srebra, o działaniu spotęgowanym EDTA i chlorkiem benzetoniowym, wzmocniony przeszyciami z włókien regenerowanej celulozy | 10 cm x 10 cm x 10 szt. | op. | 5
5 | Opatrunek hydrowłóknisty w postaci płytek produkowany technologią hydrofiber w swojej strukturze posiada jony srebra, o działaniu spotęgowanym EDTA i chlorkiem benzetoniowym, wzmocniony przeszyciami z włókien regenerowanej celulozy | 15cm x 15 cm x 5 szt. | op. | 5
6 | Żel hydrokoloidowy składający się w 80% z wody,silnie nawadniający | 15 g | op. | 10
7 | Opatrunek hydrokoloidowy składający się z 3 rodzajów różnych hydrokoloidów | 10 cm x 10 cm x 10 szt. | op. | 10
8 | Cieńki opatrunek hydrokoloidowy wykonany z masy hydrokoloidowej, składający się z 3 rodzajów różnych hydrokoloidów | 10 cm x 10 cm x 5 szt. | op. | 1
Razem :
…………………………………………………….
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy

## 17
Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 17 ZADANIA : STERYLNE JEDNORAZOWE OBŁOŻENIE CHIRURGICZNE UNIWERSALNE
Kod CPV 33140000-3
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [7 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Termin ważności asortymentu
Sterylna, jednorazowa serweta operacyjna nieprzemakalna 75 x 90cm
1 | Serweta sterylna wykonana z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 63 g/m2, min. odporności na przenikanie cieczy 162cm H2O i wytrzymałości na wypychanie na mokro min. 158 kPa . wymiar serwety min. 75 x 90cm. Pakowana pojedyńczo. Opakowanie ma posiadać informacje o dacie i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszcenia w dokumentacji medycznej. | szt. | 320
Sterylna, jednorazowa serweta operacyjna nieprzemakalna 100 x 150cm
2 | Serweta sterylna wykonana z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 63 g/m2, min. odporności na przenikanie cieczy 162cm H2O i wytrzymałości na wypychanie na mokro min. 158 kPa . wymiar serwety 100 x 150cm. Pakowana pojedyńczo. Opakowanie ma posiadać informacje o dacie wazności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszcenia w dokumentacji medycznej. | szt. | 480
Sterylna, jednorazowa serweta chirurgiczna z taśmą lepną 100 x 150cm
3 | Serweta sterylna z taśma lepną wykonana z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 63 g/m2, min. odporności na przenikanie cieczy 162cm H2O i wytrzymałości na wypychanie na mokro min. 158 kPa . wymiar serwety min. 100 x 150cm. Pakowana pojedyńczo. Opakowanie ma posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. | szt. | 10
Sterylny foliowy pokrowiec na przewody 17 x 250
4 | Sterylny pokrowiec foliowy na przewody wykonany z mocnej przezroczystej moletowanej folii PE o grubości 50 mikronów, do artroskopii lub laparoskopii, teleskopowo złożony z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach o wymiarach min. 17 x 250 cm. Opakowanie ma zawierać informację o dacie i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. | szt. | 600
Sterylna jednorazowa serweta chirurgiczna samoprzylepna z otworem 75x75
5 | Sterylna serwta o wymiarach min. 75 x 75cm z otworem o wym. 6/8 cm wykonana z dwuwarstwogeo, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 63g/m2, min. odporności na przenikanie cieczy min. 100cm H2O i wytrzymałości na wypychanie na mokro min. 158 kPa . Opakowanie ma zawierać informację o dacie i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. | szt. | 160
Sterylna foliowa osłona na stolik MAYO
6 | Sterylny pokrowiec na stolik Mayo koloru czerwonego, który po odwróceniu na lewą stronę może służyć jako wzmocniony worek na odpady medyczne; z wywinięciem umożliwiającym aseptyczne okrycie stolika wykonany z folii PE o minimalnej grubości 0,06mm, warstwa chłonna wykonana z dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 63g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 100cm H2O i wytrzymałości na rozerwanie min. 70Kpa. Rozmiar osłony min. 80 x 145cm. Opakowanie ma posiadać informację o dacie ważności i nr. serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. | szt. | 160
7 | Sterylna jednorazowa wysokochłonna włókninowa serweta operacyjna
| Sterylna serweta wysokochłonna typu spunlaced składające się z 70% wiskozy i 30% poliestru o łącznej gramaturze 130g/m2, służąca do oczyszczania i wchłaniania płynów ustrojowych oraz do okrywania lub podtrzymania organów podczas interwencji chirurgicznej,która po namoknięciu w nie odbija światła, w kolorze zielonym, o wymiarach min. 40 cm x 40 cm z nitką radiacyjną RTG w kolorze czarnym ,o zdolności absorbcji 1000% oraz o czasie adsorbcji <2 s zgodnie z Normą ISO 9073-6. Opakowanie ma posiadać informację o dacie ważności i nr. serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. | szt. | 10
Sterylne jednorazowe osłony zabiegowe na kończyny
8 | Sterylne nogawice w rozmiarze min. 53x118 cm, wykonane z laminatu nieprzemakalnego, wyposażone w taśmy lepne do zamontowania nogawic na kończynach, pakowane w rękaw papierowo-foliowy po 2szt. Opakowanie ma zawierać informację o dacie ważności i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycnej. | szt. | 40
Razem :
Dla potwierdzenia minimalnych parametrów technicznych zawartych w opisie przedmiotu zamówiena zamawiający wymaga aby oferent dołączył:
1) Dane techniczne oferowanych w ofercie wyrobów wystawione przez producenta materiałów użytych do produkcji wyrobów gotowych.
2) Dokumenty wydane przez producenta wyrobów potwierdzające zgodność oferowanych sterylnych zestawów serwet z normą PN EN 13795 1-3 .
…………………………………………………….
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy

## 18
CZĘŚĆ NR 18 ZADANIA :
| ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE I MYJĄCE -1 | [10 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
KOD CPV 33631600-8
Formularz cenowy
Zapotrzebowanie przez zamawiającego |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [7 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego asortymentu
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Ilość roztworu roboczego otrzymanego z zamawianej ilości koncentratu | Cena brutto za 1 litr roztworu roboczego | Okres trwałości roztworu roboczego w dniach
1 | Preparat chlorowy w tabletkach o masie do 5,0 g do mycia i dezynfekcji powierzchni,przedmiotów i drobnego sprzętu medycznego.Na bazie dichloroizocyjanuranu sodu i tenzydów myjących.Spektrum działania B,F,V / HBV,HCV,HIV,Polio,Adeno /,Tbc.Czas działania do 15 min.; wskazane niskie stężenie.Opakowanie zawiera 300 tabl. | op. | 140
2 | Gotowy do użycia preparat czyszczący stosowany do usuwania cementu, śladów po markerach oraz przebarwień na narzędziach oraz skórze. Na bazie naturalnych terpenów pomarańczowych, nie zawierający zasad ani mydła, Wyrób medyczny. Op. 500 ml | op. | 4
3 | Kwaśny środek do maszynowego mycia, płukania i dezynfekcji termicznej kaczek i basenów na bazie kwasu cytrynowego. Zapobiegający osadzaniu się kamienia kotłowego. Nie pozostawiający smug i zacieków. Niskopieniący. Stosowany w niskim stężeniu od 0,1 do 0,3%. Zawierający inhibitory korozji. Op. 5 L | op. | 8
4 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B( łącznie z MRSA), F, V ( HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 1 min. Papova- 5 min. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną. Chusteczki posiadające pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych.
| Opakowanie 100 szt. chusteczek z możliwością uzupełnienia wkładami | op. | 28
| Wkłady 100 szt. w opakowaniu | op. | 50
5 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradzwiękowych. Posiadający w swoim składzie :, kwasy organiczne, alkalia , enzymy , tenzydy ,środek konserwujący, inhibitor korozji. Op. 5 l | op. | 40
6 | Płynny środek płuczący powierzchniowo czynny zawierający środki konserwujące do użycia w myjniach dezynfektorach. Op. 5 l | op. | 8
7 | Płynny, alkaliczny środek do mycia oraz dezynfekcji w myjniach dezynfektorach (w osobnych fazach mycia i dezynfekcji ) sprzętu medycznego w tym czułego na temperaturę. Środek pozwalający na pracę w programach z neutralizacją środkiem kwaśnym lub bez neutralizacji . O działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, prątkobójczym, wirusobójczym. Nie zawierający związków chlorowych oraz innych związków utleniających. Wspomagający profilaktykę przeciw prionom w zakresie usuwania białek( RKI) Posiadający w swoim składzie : różne tenzydy ,fosforany, inhibitor korozji. Op. 5 l | op. | 8
8 | Płynny środek do konserwacji narzędzi w aerozolu wolny od pestycydów i chlorowanych węglowodorów na bazie : oleju parafinowego z dodatkiem propan / butan. Op. 400 ml | op. | 2
9 | Sporobójczy, płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie dwutlenku chloru. Nie zawierający aldehydów, fenoli, kwasu nadoctowego, QAC. Może być stosowany w obecności pacjentów. Spektrum B, V, F, Tbc, S – w czasie do 5 min. Opakowanie wystarcza na przygotowanie 5 l roztworu roboczego. | op. | 20
10 | Środek do mycia i dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni na bazie etanolu i QAV. Spektrum i czas działania: B,F,Tbc,V - 1 min. Nie posiadający w swoim składzie fenoli i aldehydów. Możliwość dozowania metodą rozpryskową , przecierania i w postaci piany
| opakowanie butelka 1l ze spryskiwaczem | op. | 8
| głowica spieniajaca do butelki 1l | szt. | 3
| opakowanie 5l | op. | 15
11 | Płynny koncentrat myjąco-dezynfekujacy na bazie amin przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętów medycznych. Niezawierajacy w swoim składzie QAV, aldehydów i fenoli oraz pochodnych guanidyny. O spektrum działania B, F, V (HBV, HIV, Vaccinia, BVDV, HCV) w 15 min w stężeniu 1 % z możliwością poszerzenia o Tbc. Opakowanie a 5 l | op. | 52
12 | Gotowy do użycia płynny preparat do dezynfekcji wierteł dentystycznych i innych precyzyjnych narzędzi obrotowych na bazie wodorotlenku potasowego, specjalnych rozpuszczalników i inhibitorów korozji (dwupropanolu i azotynu sodu). Niewymagający stosowania wcześniej środka myjącego. Nie zawierający związków powierzchniowo czynnych, fenoli, aldehydów i glikolu. Spektrum działania B, F, Tbc, V(HBV/HIV, HCV, Vaccinia) w czasie 5 min. Niewymagający stosowania aktywatora. Ulegający biodegradacji. Opakowanie 2 L. | op. | 2
13 | Gotowy do użycia płyn do mycia skóry i błon śluzowych o działaniu antybakteryjnym (MRSA, VRE, Acinetobacter baumanii - w czasie do 1 minuty) na bazie Poliheksanidu z zawartością Macrogolum 4000 w roztworze izotonicznym, może być stosowany w okolicach nacięć na skórze/ błonie śluzowej, przedsionka nosa i małżowinie usznej. Jest odpowiedni do utrzymania higieny pacjentów w przypadkach kolonizacji MRSA oraz do przemywania i odkażania skóry/ błony śluzowej w okolicach nakłóć. Redukuje nieprzyjemne zapachy ciała
| Opakowanie 250ml | op. | 2
| Opakowanie 500ml | op. | 2
| opakowanie 1l z atomizerem | op. | 5
Razem :
…………………………………………………….
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy

## 19
Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 19 ZADANIA :
ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE I MYJĄCE -2
KOD CPV 33631600-8
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [7 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego asortymentu
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Ilość roztworu roboczego otrzymanego z zamawianej ilości koncentratu | Cena brutto za 1 litr roztworu roboczego | Okres trwałości roztworu roboczego w dniach
1 | Alkoholowy preparat w żelu do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, na bazie alkoholu etylowego i izopropylowego. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV,HBV). Opakowanie - jednorazowy worek foliowy o pojemności 0,7l. Kompatybilność oferowanych wkładów z systemem Sterisol potwierdzona przez producenta dozowników. | op. | 420
2 | Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk wykazujący działanie natychmiastowe i przedłużone. Spektrum działania : B, F, Tbc, V (HCV, HBV,HIV,Rota,Polio,Adeno,Noro ) w 30sek. Opakowanie worek 700 ml. Kompatybilny z systemem Sterisol. Kompatybilność potwierdzona przez producenta dozowników Sterisol. Klasyfikowany jako wyrób medyczny.Wymagane w składzie 2 substancje o działaniu nawilżającym. | op. | 90
3 | Dozowniki ścienne z ramieniem dozującym Sterisol System. | op. | 20
4 | Delikatne mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Opakowanie jednorazowy worek 0,7 l kompatybilny z systemem Sterisol | op. | 805
5 | Emulsja do pielęgnacji skóry rąk narażonej na częsty kontakt z wodą i środkami odkażającymi, łatwo wchłanialna przez skórę. Opakowanie jednorazowy worek 0,7 l kompatybilny z systemem Sterisol | op. | 36
6 | Preparat w postaci płynu bez zawartości aldehydów, glioksalu, glutaprotamin, związków tlenowych, pochodnych guanidyny. Substancja aktywna chlorowodorek aminokwasu, QAC. Stężenie 0,25 % ; Spektrum działania: B (Legionella pneumoniae), F,Tbc, V 15 min.(HIV,HBV, HCV w ciągu 5 min.) do dezynfekcji powierzchni dużych w pomieszczeniach klasy czystości I, II z uwzględnieniem oodziałów pedriatrii i położniczo-noworodkowego. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością .
| opakowanie 1 l | op. | 60
| opakowanie 5 l | op. | 4
7 | Preparat trójenzymatyczny w pianie, przeznaczony do nawilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Opakowanie 0,75 l | op. | 40
8 | Gotowy preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia wraz z walidowanymi paskami testowymi, umożliwiającymi kontrolę aktywności roztworu roboczego do 30 dni,oparty o aldehyd glutarowy. Spektrum B,F,V,S Tbc czas działania do 1 godz. Opakowanie a 5l. | op. | 2
9 | Trójenzymatyczny preparat dezynfekcyjno-myjący w płynie, rozpuszczjący albuminy,glikogen i trójglicerydy, przeznaczony do dezynfekcji i mycia zanieczyszczonych substancjami organicznymi narzędzi i sprzętu medycznego wykonanego ze stopów różnych metali w tym aluminium. Spektrum działania: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy - HIV,HBV,HCV . Wymagana skuteczność biobójcza przy czasie ekspozycji do 5 min.w stężeniu 0,5%. Potwierdzona skuteczność usuwania biofilmu.Posiadający analizę korozji wżerowej zgodnie z normą NF S94-402-1
| Opakowanie kanister 5 l z pompką dozującą | op. | 8
| Opakowanie 1 l z wbudowanym systemem dozującym pozwalającym na przygotowanie różnych ilości roztworu roboczego | op. | 2
10 | Lekko alkaliczny, trójenzymatyczny(proteaza.lipaza,amylaza) preparat w płynie do maszynowego mycia endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego oraz narzędzi i innych wyrobów medycznych.Steżenie r-r od 01%-0,5%. Usuwający biofilm.Opakowanie 5l. | op. | 8
11 | Płynny środek neutralizujący stosowany w myjniach-dezynfektorach po użyciu alkalicznego środka myjącego. R-r od 0,1%- 0,5%.ph około 2,5.Opakowanie 5l. | op. | 5
Razem:
……………………………………….
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy

## 20
CZĘŚĆ NR 20 ZADANIA :
Załącznik nr 2 do SIWZ
ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE I MYJĄCE -3
KOD CPV 33631600-8
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [7 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego asortymentu
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Ilość roztworu roboczego otrzymanego z zamawianej ilości koncentratu | Cena brutto za 1 litr roztworu roboczego | Okres trwałości roztworu roboczego w dniach
1 | Preparat olejowy sterylny o działaniu pielęgnacyjno-konserwującym do systemów motorowych przed sterylizacją, opakowanie 300 ml spray | op. | 12
2 | Preparat olejowy o działaniu pielęgnacyjno-konserwującym do narzędzi przed sterylizacją, opakowanie 300 ml spray | op. | 4
3 | Preparat alkoholowy do częstej higienicznej, chirurgicznej dezynfekcji rąk. Oparty o etanol min. 89 %. Zawierający w swoim składzie substancje regenerujące skórę. (gliceryna, witamina E, Pantenol). Przetestowany zgodnie z normą EN 1500 Higieniczna dezynfekcja rąk - 20 s, EN 12791 Chirurgiczna dezynfekcja rąk - 90 s. Działający na Bakterie zgodnie z EN 13727, drożdże zgodnie z EN 13624, Prątki zgodnie z EN 14348, Wirusobójczy zgodnie z EN 14476 w tym NORO, ROTA - 15 sekund. Kompatybilny z systemem dozowania DERMADOS
| Opakowanie but. 500 ml | op. | 10
| Opakowanie 5l | op. | 2
4 | Hak umożliwiający montaż butelek 500 ml bezpośrednio na łóżku pacjenta. Posiadający przynajmniej dwie możliwości mocowania w zależności od średnicy oraz rozmiaru łóżka. | szt | 5
Preparat bezaldehydowy,oparty o aktywny tlen, zawierający nadwęglan sodu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, instrumentarium z tworzyw sztucznych,szkła, także do materiałów wrażliwych (silikonu,poliwęglanu,polisulfanu) oraz endoskopów.
5 | Spektrum działania: B, V,F, Tbc - do 15 min., S - do 3 godzin przez cały okres przydatności do użycia. Wymagane paski testowe,sprawdzające aktywność roztworu roboczego.
| Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. pokojowej. Możliwość użycia w myjkach ultradzwiękowych.Wymagana opinia firmy Olympus Optical. Opakowanie a 6 kg | op. | 4
6 | Preparat do przemywania ran na bazie poliheksanidyny i betainy, wodny roztwór jałow ( do 8 tygodni po otwarciu )
| Opakowanie 350ml roztwór | op. | 2
| Opakowanie 30 ml żel | op. | 2
7 | Antybakteryjny preparat służący do higienicznego mycia i dekontaminacji rąk, ciała pacjentów przed zabiegiem chirurgicznym; również do mycia ciała i włosów; bez zawartości mydła i pochodnych biguanidyny, zawierający triclosan, o kwaśnym pH 5,5. Aktywny wobec B (MRSA, ORSA), F i V (HBV, HCV i HIV). Przebadany dermatologicznie. Dostępny w dwóch postciach: emulcji oraz piany. Opakowanie 500 ml kompatybilne z systemem dozowania Dermados.
| but. 500 ml (emulsja) | op. | 2
| kan. 6 l (emusja) | op. | 2
8 | Preparat oparty o 1-propanol (do 17g) do dezynfekcji małych powierzchni, urządzeń z aplikatorem pianowym, bez zawartości aldehydów i alkoloamin, o dobrej tolerancji materiałowej, przebadany dermatologicznie, możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych raz do głowic USG. W wersji bezzapachowej i zapachowej. Zakres działania B, F, V(HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Patasia grypa typu A)- do 1 min, Tbc-3 min, Polioma-5 min.Opakowanie 750ml | op. | 14
9 | Preparat zawierający dwuaminę kokospropylenu i związki powierzchniowo czynne do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów zarówno sztywnych jak i giętkich, preparat nie zawierający: aldehydów, fenoli, QAV, alkoholi, aktywnego tlenu i biguanidyny
Preparat przebadany metodą nośnikową dla B,Tbc,F. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Roztwór 2% działający na B,F, Tbc, V (HBV, HCV, HIV, Papowa, Rota, Vaccinia w czasie 15 min. z możliwością poszerzenia o Adeno
| Opakowanie 1l | op. | 12
| Pompka | szt | 2
| Opakowanie 5l | op. | 4
10 | Gotowe do użycia, alkoholowe chusteczki dezynfekcyjne. Substancja aktywna alkohol 2-propanol. Odpowiednie do dezynfekcji wszystkich powierzchni w sekłtorze medycznym w tym bloków operacyjnych. Włóknina chusteczki o gramaturze min 23 g/m2, wykonanna z 70% jedwabiu wiskozowego, 30% polipropylenu. Chusteczki działające na: bakterie zgodnie z EN 13727 (warunki czyste i brudne) - 1 minuta, drożdze EN 13624 (warunki czyste i brudne) - 1 minuta, prątkobójcze EN 14348 (warunki czyste i brudne) - 1 minuta, wobec wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HIV, HCV). Opakowanie poj. 200 chust. (200 x 220 mm) | op. | 2
11 | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty wyłącznie o dwa alkohole etanol i 2-propanol. Ułatwiający dobre przyleganie folii przy zabiegach, nie tracący aktywności w obecności białka, surowicy i krwi. Preparat o pH 6-7. Możliwość stosowania preparatu u dzieci (potwierdzone zapisem w CHPL). Zakres działania B (MRSA), Tbc, F, V (HBV,HIV,Rota,vaccinia, Polio
| Opakowanie 250ml | op. | 80
| Opakowanie 1l | op. | 110
12 | Preparat barwiony do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty wyłącznie o dwa alkohole etanol i 2-propanol. Ułatwiający dobre przyleganie folii przy zabiegach, nie tracący aktywności w obecności białka, surowicy i krwi. Preparat o pH 6-7. Możliwość stosowania preparatu u dzieci (potwierdzone zapisem w CHPL). Zakres działania B (MRSA), Tbc, F, V (HBV,HIV,Rota,vaccinia, Polio
| Opakowanie 250ml | op. | 30
| Opakowanie 1l | op. | 45
13 | Roztwór ponadtlenkowy zawierający w swoim składzie kwas podchlorawy i podchloryn sodu w stężeniach rzędu 40ppm-60ppm Wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne o neutralnym pH do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych.
| Opakowanie 500ml roztwór | op. | 24
| Opakowanie 990ml roztwór | op. | 6
14 | Roztwór ponadtlenkowy zawierający w swoim składzie kwas podchlorawy i podchloryn sodu w stężeniach rzędu 60ppm Wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne o neutralnym pH do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych.
| Opakowanie hydrożel 250g | op. | 6
Razem:
……………………………………….
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy

## 21
| CZĘŚĆ NR 21 ZADANIA : | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
MYCIE, PIELĘGNACJA, DEZYNFEKCJA RĄK, BŁON ŚLUZOWYCH I SKÓRY
KOD CPV 33631600-8
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [7 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego asortymentu
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Ilość roztworu roboczego otrzymanego z zamawianej ilości koncentratu | Cena brutto za 1 litr roztworu roboczego | Okres trwałości roztworu roboczego w dniach
1 | Preparat do dezynfekcji ran,błon śluzowych i skóry,zawierający dichlorowodorek octenidyny,alkohol fenoksyetylowy o działaniu bakteriobójczym / w tym MRSA,Chlamydium,Mycoplasma / grzybobójczym,drożdżakobójczym,pierwotniakobójczym /łącznie z Trichomosas/,wirusobójczym /w tym HBV,HIV /o przedłużonym działaniu do 1h i czasie działania 1 min.
| opakowanie 250 ml z atomizerem | op. | 80
| opakowanie 1l z atomizerem | op. | 485
2 | Antybakteryjny płyn do przemywania narządów płciowych przed badaniami lub cewnikowaniem. Zawierający octenidynę, bezbarwny, bezbolesny, nie zawierający alkoholi, jodu i poliheksanidyny. Gotowy do użycia. Opakowanie 30 ml | op. | 100
3 | Emulsja do antybakteryjnego mycia ciała i włosów zawierająca octenidynę i allantoinę nawilżającą skórę, nie zawierająca środków zapachowych, barwiących i mydła. Możliwość stosowania u dzieci i noworodków. Spektrum działania: B, MRSA, E. Coli, E. Hirae, P. Aeruginosa, S. Epidermidis do 1min. Opakowanie 1L | op. | 5
4 | Antybakteryjny żel za bazie octenidyny do nawilżania, antyseptyki i profilaktyki zakażeń w przedsionku nosa. Skuteczny w eradykacji MRSA. | op. | 5
5 | Alkoholowy lek do dezynfekcji skóry przed: zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych wkłuciami centralnymi, biopsjami, iniekcjami, zdejmowaniem szwów a także do opatrywania ran i higienicznej dezynfekcji rąk. Zawierający 3 substancje czynne w tym octenidynę. Bezbarwny, niezawierający jodu i etanolu. Spektrum działania: B, V, F do 1min.
| Opakowanie 250 ml z atomizerem | op. | 16
| Opakowanie 1L | op. | 2
6 | Preparat w postaci pianki do czyszczenia i pielęgnacji skóry zanieczyszczonej wydalinami, pochłaniający nieprzyjemny zapach kału i moczu,nie podrażniający przy tym skóry i błon śluzowych, zawierający alkoholowe składniki p/bakteryjne i p/grzybicze oraz przyjazne dla skóry tenzydy i ciekłą białą parafinę. Opakowanie 500ml pod ciśnieniem. | op. | 16
7 | Preparat do dezynfekcji małych powierzchni czystych, na bazie alkoholi i czwartorzędowych soli amoniowych,nie zawierający aldehydów,gotowy do użycia.Spektrum działania:B,F,MRSA,V /HIV,HBV,HCV,Vaccina,Rota/,prątki w 30sek. V / Polio, Adeno/ do 1 min.Zarejestrowany jako wyrób medyczny.
| Opakowanie 1 l | op. | 100
| Opakowanie 5 l | op. | 70
8 | Alkoholowy lek zawierający 3 substancje czynne, niebarwiony, bezjodowy, nie zawierający fenylometanolu, zawierający nadtlenek wodoru, do dezynfekcji skóry pacjentów w tym noworodków przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Preparat Spektrum działania B (łącznie z Tbc i MRSA), F i V (HCV, HBV, HIV, Herpes simplex, Vaccinia, Adenvirus,Rotavirus, Papovirus). Zalecany czas działania przy pobieraniu krwi i zastrzykach do 15 sekund, przy punkcjach i dezynfekcji pola operacyjnego do 1minuty
| Opakowania: 250 ml | op. | 12
| opakowanie 1l z atomizerem | op. | 165
9 | Alkoholowy lek zawierający 3 substancje czynne, barwiony, bezjodowy, nie zawierający fenylometanolu, zawierający nadtlenek wodoru, do dezynfekcji skóry pacjentów w tym noworodków przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Preparat Spektrum działania B (łącznie z Tbc i MRSA), F i V (HCV/HBV/HIV, Herpes simplex, Vaccinia, Adenvirus,Rotavirus, Papovirus). Zalecany czas działania przy pobieraniu krwi i zastrzykach do 15 sekund, przy punkcjach i dezynfekcji pola operacyjnego do 1minuty.
| Opakowania: 250 ml | op. | 2
| opakowanie 1l z atomizerem | op. | 110
10 | Preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego,w postaci proszku,na bazie dwutlenku chloru.Spektrum działania B,F /Candida albicans,Aspergillus niger/,V /łącznie z Polio i Adeno/,prątki,S czas do 15 min.Saszetka 7,5 g | op. | 30
11 | Preparat na bazie amin,biguanidu i czwatrtorzędowej soli amonowej do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętów medycznych z możliwością stosowania wobec pacjentów.Spektrum działania: B,F,V, / HIV,HBV,HCV,Vaccina /,Mycobakterie stężenie 0,25% i czas działania 15 min.,oraz V / Rota / stężenie 0,5% czas działania 15 min.Własciwości: bez zawartości aldehydów,fenoli,chloru oraz pochodnych aminokwasu.Posiada dobre właściwości myjące, wysoką kompatybilność materiałową.
| Opakowanie 1 l z wbudowanym systemem dozującym . | op. | 5
| Pompka | szt. | 10
| Opakowanie 5 l | op. | 20
12 | Hydroalkoholowy żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk - produkt biobójczy. Substancja czynna : Etanol 45g,propan -2-ol 30g oraz składniki pielęgnujące, które zapobiegają wysuszeniu i podrażnieniu skóry w przypadku intensywnego stosowania,substancje żelujące. Opakowanie butelka 500 ml. Spektrum działania : B (łącznie z M. tuberculosis,M.avium), F ,HBV/HIV, HCV, Rotavirus,Poliovirus.Czas działania : 3 ml / 30 s w zakresie dezynfekcji higienicznej, 2 x 3 ml / 2 x 45 s w zakresie dezynfekcji chirurgicznej | op. | 114
13 | Preparat w postaci żelu w jałowych workach do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierający etanl 45 %, izopropanol 30 % oraz glicerynę. Działający na B w tym MRSA,F, V, ( HIV,HBV,BVDV,Rota,Polio,Adeno) oraz prątki w czasie do 1 minuty. Nie wysuszający i nie podrażający skóry rąk. Opakowanie 1000 ml. Do każdych 12 szt. preparatu Oferent zobowiązuje się dostarczyć 1 dozownik kompatybilny z systemem. | op. | 12
14 | Emulsja do mycia rąk w jednorazowych workach, zawierająca chlorheksydynę o działaniu antybakteryjnym. Posiada przyjemny zapach i pH 5,5. Opakowanie 1000 ml. Do każdych 12 szt. preparatu Oferent zobowiązuje się dostarczyć 1 dozownik kompatybilny z systemem. | op. | 4
15 | Preparat zawierający sustancję aktywną : N-chlorotoluenosulfonamid sodu w postaci koncentratu (proszek), działający na bakterie i wirusy. Opakowanie a 1 kg | op. | 2
Razem:
……………………………………….
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy

## 22
Załącznik nr 2 do SIWZ
CZĘŚĆ NR 22 ZADANIA
PREPARATY STOSOWANE W MYJNI ENDOSKOPOWEJ TYPU OLYMPUS ETD-3
KOD CPV 33631600-8
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | C-ETD środek myjący op. a 5 litrów | op. | 36
2 | D-ETD środek dezynfekcyjny op. a 5 litrów | op. | 60
Razem :
……………………………………………..
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy
1

## 23
CZĘŚĆ NR 23 ZADANIA
Załącznik nr 2 do SIWZ
Spirytus medyczny i alkohol etylowy skażony
KOD CPV 33631600-8
Formularz cenowy
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Preparat bezzapachowy przeznaczony do czyszczenia, dezynfekcji, mycia.
Skład chemiczny : alkohol etylowy 70 % z chlorheksydyną ( o zawartości glukonianu chlorheksydyny nie mniej niż 0,8 kg na 100 kg produktu)
| Opakowanie kanister 5 l | op. | 32
| Opakowanie butelka 1 l | op. | 32
2 | Alkohol etylowy całkowicie skażony
Skład chemiczny : alkohol etylowy 99 %, Izopropanol ( 3l/100 dcm3 )
benzoesan denatonium ( 2g/100 dcm3 )
Preparat stosowany w patomorfologii.
| Opakowanie kanister 5 l | op. | 30
Razem:
……………………………………………..
podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy