|  | SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów tel. (032) 34-99-115, fax. (032) 24-13-952 NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 34-99-298, fax (032) 34-99-299 po godz. 1500fax (032) 34-99-119 e-mail: zp@zsm.com.pl., http:www.zsm.com.pl |
| --- | --- |

Chorzów, dnia 25.04.2012r.

SPZOZZSM/ZP/230/16.2/2012

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy:  pytań zadanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartość kwoty 130 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa urządzeń i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich  w Chorzowie w podziałem na części”: Część zamówienia nr 1 – Ssak elektryczny; Część zamówienia nr 2 – Ssak próżniowy; Część zamówienia nr 3 – Laryngoskop światłowodowy, pompy infuzyjne jednostrzykawkowe, reduktor do podaży tlenu z nawilżaczem; Część zamówienia nr 4 – System ogrzewania pacjenta (mata grzewcza); Część zamówienia nr 5 – Diatermia.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy zadali pytania dotyczące SIWZ. Zamawiający poniżej przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1: Co Zamawiający ma na myśli pisząc w pkt. 4 "maks. przepływ przy pełnym otwarciu

> 60L/min". Jakiego przepływu Zamawiający wymaga, czy ma to być 15L/min, czy też 60 L/ min.?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający wymaga, aby oferowane reduktory do podaży tlenu z nawilżaczem posiadały minimalny przepływ 15 L/min.

Pytanie nr 2: dotyczy części nr 3 zamówienia, część B - pompy infuzyjne jednostrzykawkowe.

Czy Zamawiający wymaga dostawy pomp razem ze stacjami dokującymi na co niejednoznacznie wskazują zapisy w wierszach lp. 22, 23 oraz 24?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający nie wymaga w części nr 3 zamówienia, część B – „Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe”, dostawy pomp razem ze stacjami dokującymi.

Pytanie nr 3: dotyczy części nr 1 zamówienia – wiersz lp. 6

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny przejezdny o poziomie głośności max. 45 dB, spełniający pozostałe wymagane parametry techniczne?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ssaka, którego poziom głośności wynosi max. 45dB.