|  | SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów tel. (032) 34-99-115, fax. (032) 24-13-952 NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 34-99-298, fax (032) 34-99-299 po godz. 1500fax (032) 34-99-119 e-mail: zp@zsm.com.pl., http:www.zsm.com.pl |
| --- | --- |

# SP ZOZ ZSM /ZP/230/48.3/2013

Chorzów, dnia 03.12.2013r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy:   pytań zadanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zadania pod nazwą:

„Zakup i dostawa endoprotez, implantów ortopedycznych i sprzętu medycznego z zakresu chirurgii kostnej i ortopedii dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na 20 części”.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy zadali pytania dotyczące SIWZ.

Zamawiający poniżej przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 dot. Części nr 1

Prosimy o wyjaśnienie czy w części zamówienia nr 1 nie doszło do powielenia tożsamego asortymentu w poz. 2 i poz. 3. Opis wskazuje na ten sam komponent.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający informuje, że faktycznie zdublowano pozycję nr 2 i nr 3.

Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców składających ofertę w zakresie części zamówienia nr 1 o wykreślenie pozycji nr 2 z formularza cenowego.

Pytanie nr 2: dot. Części nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby system płyt z kablami do złamań okołoprotezowych był sterylny?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza asortyment sterylny, lecz nie wymaga.

Pytanie nr 3: dot. Części nr 3

Prosimy o modyfikację zapisu w Części nr 3 poz. 3 „Opcjonalnie dostępne płyty dla pacjentów o masie ciała przekraczającej 80 kg”.  W instrukcji dla użytkownika systemu producent wskazuje na ograniczenia w implantacji jedynie w grupie pacjentów z otyłością.

Odpowiedź nr 3: Zamawiający wykreśla z opisu przedmiotu zamówienia wyżej cytowane zdanie.