|  | SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów tel. (032) 34-99-115, fax. (032) 24-13-952 NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 34-99-298, fax (032) 34-99-299 po godz. 1500fax (032) 34-99-119 e-mail: zp@zsm.com.pl., http:www.zsm.com.pl |
| --- | --- |

# SP ZOZ ZSM /ZP/230/4.1/2014

Chorzów, dnia 02.06.2014.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy:   pytań zadanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 207 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zadania pod nazwą: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Apteki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na 4 części”.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy zadali pytania dotyczące SIWZ.

Zamawiający poniżej przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 – Zadania nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do precyzyjnej podaży płynów z obrotową skalą w zakresie 0-300 ml, spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przyrządu do precyzyjnej podaży  płynów z obrotową skalą w zakresie 0-300 ml, spełniającego pozostałe wymagania ujęte w SIWZ.

Pytanie nr 2 – Zadanie nr 2, poz. 6-7

Zwracam się z prośba o wydzielenie z w/w pakietu pozycję 6-7 tj przyrząd do pobierania płynów z butelek i utworzenie z nich osobnego pakietu? Wymagane w rzeczonych pozycjach przyrządy służą do pobierania płynów i leków, a więc ich zastosowanie jest odmienne od pozostałych elementów Pakietu. Na rynku polskim znajduje się wiele firm które wyspecjalizowały się w sprzedaży wysokiej jakości aparatów będących częścią linii infuzyjnych, które nie posiadają w swojej ofercie przyrządów wymaganych w pozycji 6-7 a ich umieszczenie w tym Pakiecie, skutecznie ogranicza konkurencje i możliwość złożenia ofert wielu wykonawcom.

Wydzielenie o które wnosimy zwiększy konkurencyjność Pakietu, a przez to pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie najlepszej oferty cenowej.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający oczekuje złożenia oferty kompleksowej zawierającej wszystkie pozycje ujęte w części zamówienia.