|  | SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952 NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 3499-298, faks (032) 3499-299 po godz. 1500 faks (032) 3499119 e-mail: zp@zsm.com.pl., http:www.zsm.com.pl |
| --- | --- |

SP ZOZ ZSM/ZP/230/28.2/2012

# Chorzów, 3.07.2012r.

Szanowni Wykonawcy

### Dotyczy: pytań zadanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 130 000 euro, prowadzonym w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zadania pod nazwą: „Zakup i dostawa urządzeń i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w podziałem na części”: Część zamówienia nr 1 – Laparoskop; Część zamówienia nr 2 – Wideokolonoskop

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca zadał pytania dotyczące SIWZ. Zamawiający przytacza poniżej 
treść pytań i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1: Dotyczy część nr 1 pkt 1e: Czy Zamawiający dopuści kamerę medyczną bez odłączanego przewodu sygnałowego głowicy kamery? Odpowiedź na pytanie nr 1: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania kamery medycznej bez odłączanego przewodu sygnałowego głowicy kamery.

Pytanie nr 2: Dotyczy część nr 1 pkt 1f: Czy Zamawiający dopuści kamerę medyczną ze sterownikiem 
nie posiadającym wyświetlacza danych? Odpowiedź na pytanie nr 2: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania kamery medycznej ze sterownikiem nie posiadającym wyświetlacza danych.

Pytanie nr 3: Dotyczy część nr 1 pkt 1h: Czy Zamawiający dopuści kamerę medyczną posiadającą zoom analogowy zamiast cyfrowego? Odpowiedź na pytanie nr 3: Nie. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania kamery medycznej posiadającej zoom analogowy zamiast cyfrowego.

Pytanie nr 4: Dotyczy część nr 1 pkt 40c: Czy Zamawiający dopuści pompę bez specjalistycznych funkcji typu: laparoskopia, histeroskopia, artroskopia, urologia? Odpowiedź na pytanie nr 4: Nie. Zamawiający 
nie dopuszcza zaoferowania pompy bez specjalistycznych funkcji typu: laparoskopia, histeroskopia, artroskopia, urologia.