|  | SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów tel. (032) 34-99-115, fax. (032) 24-13-952 NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 34-99-298, fax (032) 34-99-299 po godz. 1500fax (032) 34-99-119 e-mail: zp@zsm.com.pl., http:www.zsm.com.pl |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej

w złotych równowartości kwoty 130 000 euro, prowadzonym w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą:

Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora

dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na 2 części:

Część nr 1 zadania – zakup i dostawa odczynników do oceny prawidłowości procesu hemostazy pierwotnej oraz dzierżawa automatycznego analizatora

Część nr 2 zadania – zakup i dostawa odczynników do badań immunologicznych wykonywanych na analizatorze Elecsys 2010, badań biochemicznych (w tym wolne łańcuchy lekkie kappa i wolne łańcuchy lekkie lambda) wykonywanych na analizatorze Integra 800 oraz badań koagulologicznych wykonywanych na analizatorze StaCompact

Chorzów, luty  2013r.

### I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE

z siedzibą: 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11;

wpisany w dniu 16.05.2001r. do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

w Katowicach Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000011939, posiadający:

- numer NIP: 627-19-23-530

- numer REGON: 271503410

- Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,                       w tym wszelkie zapytania, oświadczenia oraz informacje o wniesieniu odwołania były kierowane wyłącznie                    na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, za co Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności (może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego).

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stanowi wraz z załącznikami kompletny dokument,                        który obowiązuje Wykonawcę i Zamawiającego podczas całego prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

- Osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub upoważnione muszą złożyć podpisy na załącznikach oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę uprawnioną                      lub upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.

- W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum oferta oraz wszystkie jej załączniki winny być podpisane przez wszystkich wspólników spółki lub konsorcjum, lub przez jednego ze wspólników upoważnionego na piśmie                               do reprezentacji.

- Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

### II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację dostaw odczynników prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm., Dz. U. z 2009r Nr 223 poz. 1778) zwanej dalej „ustawą".

W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy - „Prawo zamówień publicznych”.

### III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Nomenklatura CPV:

  - 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

  - 38.43.40.00-6    Analizatory

- Realizacja zamówienia obejmuje:

- sprzedaż i dostawę odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych, tym samym Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania w ofercie przetargowej wszystkich niezbędnych odczynników do wyspecyfikowanych badań. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty został w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,

- dzierżawę jednego analizatora,

- przeglądy i serwis dzierżawionego urządzenia na zasadach ujętych w załączniku nr 2 do SIWZ;

- szkolenie personelu w zakresie obsługi dzierżawionego urządzenia. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Szkolenie zostanie potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem dla pracowników Zamawiającego,

- Wykonawca przystępujący do części nr 2 zadania zapewnia Zamawiającemu kontrolę zewnętrzną międzynarodową wszystkich parametrów  2 razy w ciągu 12 miesięcy – zewnętrzny system kontroli LabQuality. Wykonawca zobowiązany jest koszt udziału Zamawiającego w niniejszych badaniach wliczyć w wartość zamówienia, tym samym w trakcie realizacji umowy poprzetargowej Zamawiający nie będzie ponosić żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu,

- Wykonawca przystępujący do części nr 1 zadania zapewni pakiet odczynników na szkolenie do wykonania badań,

- Wykonawca zapewnia Zamawiającemu nieodpłatny odbiór odczynników do utylizacji lub dostarczy zamawiającemu dokumenty pozwalające na wylewanie odpadów po wykonaniu badań do ścieków komunalnych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Pod ofertą częściową rozumie się pojedyncze części zadania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skompletowania całości zamówienia spośród wszystkich ofert złożonych w zakresie poszczególnych części zadania zgodnie z podanym kryterium oceny ofert.

- Zamawiający nie dopuszcza  możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Przedmiotowe zamówienie nie jest prowadzone w trybie aukcji elektronicznej.

- Przedmiotowe zamówienie nie jest objęte umową ramową.

- W przedmiotowym zamówieniu zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

### IV. TERMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1.  Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia w następujących terminach:

a) dostawa odczynników realizowana będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy poprzetargowej.

b) dostawa, zainstalowanie oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji wydzierżawianego urządzenia laboratoryjnego na okres 12 miesięcy od podpisania umowy nastąpi w terminie do 4 tygodni od momentu podpisania umowy.

2.  Zasady składania zamówienia:

a)  bieżące zamówienia na odczynniki i materiały zużywalne należy realizować z uwzględnieniem terminu dostawy, rodzaju, ilość towaru, rodzaju opakowania oraz innych warunków szczegółowych zgodnie z zamówieniami składanymi pisemnie/faxem,

b)  obowiązkiem Wykonawcy jest potwierdzenie faxem przyjęcia zamówienia do 24 godzin od momentu wpłynięcia zamówienia do Wykonawcy (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy),

3.  Tryb realizacji zamówienia:

a)  zamówienie musi być realizowane w jednorazowej, całościowej dostawie,

b)  jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy realizacja pkt. a) jest niemożliwa to informacja ta musi zostać przekazana zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy części towaru, wraz z podaniem terminu przekazania pozostałej części zamówienia,

c)  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu towaru w terminie do 7 dni (wyłączając dni wolne) od złożenia zamówienia – dostawa towaru do magazynu laboratorium analitycznego szpitala w godz. 8.00 – 15.00 na koszt i siłami Wykonawcy wraz z wniesieniem; UWAGA: bez względu na fakt, w jaki sposób realizowane są dostawy towaru (transportem własnym czy za pośrednictwem firmy kurierskiej) Wykonawca odpowiada za dostawę towaru do magazynu laboratorium analitycznego – własnymi siłami i na własny koszt - wraz z wniesieniem (!)  W przypadku realizacji dostaw za pośrednictwem firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu towaru oraz jego przeniesienia z środka transportu do magazynu -                       w ramach podpisanej umowy z firmą kurierską (niedopuszczalny jest tryb realizacji dostawy "od drzwi do drzwi"). Nie dopełnienie powyższego warunku skutkować będzie – zgodnie z zapisami § 6 umowy (Warunki reklamacji) ust. 4 ppkt. A) odmową przyjęcia towaru.

d)  do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj i ilość towaru znajdującego się w opakowaniu zbiorczym wraz z oryginałem i 1 kopią faktury VAT,

e)  każdorazowy odbiór ilości dostarczonego towaru następować będzie u Zamawiającego, przy czym Wykonawcę

i Zamawiającego reprezentuje przy odbiorze upoważniony pracownik.

- Wykonawca zobowiązany jest do wymiany niezgodnego z zamówieniem, lub wadliwego asortymentu na koszt własny i w uzgodnionym pomiędzy stronami terminie.

- Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego asortymentu po powiadomieniu przez Zamawiającego faxem o wystąpieniu powyższej okoliczności zgodnie z wymogami zawartymi we wzorze umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

### Wykonawca musi posiadać na stanie magazynu ilości przedmiotowego asortymentu zapewniające płynność dostaw.

### Odczynniki oraz inne materiały niezbędne do wykonywania badań będące przedmiotem oferty są dobrej jakości, a każdorazowa dostawa przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie wszelkim wymogom dopuszczającym go do obrotu i posiada instrukcję (ulotkę) w języku polskim;

### Odczynniki opakowane będą w odpowiednie opakowania jednostkowe producenta zawierające: datę produkcji i ważności, nazwę producenta, znak CE. Opakowanie zbiorcze zapewnia prawidłowe warunki transportu i przechowania;

- Zamawiający żąda, aby oferowany przedmiot zamówienia bezwzględnie posiadał aktualne rejestracje, atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności z wymogami UE wydawane przez upoważnione do tego jednostki badawcze dopuszczające do stosowania w analityce medycznej.

### V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” z późniejszymi zmianami oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy dotyczące:

### posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

### posiadania wiedzy i doświadczenia;

### dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

### sytuacji ekonomicznej i finansowej.

B. Ocena sytuacji podmiotowej wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniona zostanie 
na podstawie dokumentów załączonych od oferty przetargowej.

Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie przetargowej dokumentów umożliwiających ocenę braku podstaw 
do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

Zamawiający wymaga od Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu przetargowym lub ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji

w postępowaniu przetargowym i zawarcia umowy.

W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie 
(nie dotyczy Podwykonawców) przedłożył w ofercie przetargowej dokumenty stanowiące potwierdzenie, iż nie podlega wykluczeniu w myśl art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” zgodnie z wymaganiami ujętymi w części VB.

1. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, zamawiający żąda przedstawienia w ofercie przetargowej:

a) oświadczenia Wykonawcy:

- o niekaralności w zakresie określonym w art. 24. ust. 1 pkt. 4-8 ustawy;

- o niekaralności w zakresie określonym w art. 24. ust. 1 pkt. 9 ustawy;

- o nie zaleganiu z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;

- o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Wzór oświadczenia Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w części V B SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej                  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymano w całości wykonanie decyzji właściwego organu – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – dokument powinien być wystawiony                          nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania                   nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

C. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków ujętych w art. 22 ust. 1 ustawy dokonana zostanie                   w oparciu o przedstawione w ofercie przetargowej poniższe dokumenty.

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia w ofercie przetargowej:

  - aktualne rejestry, deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty wydawane przez upoważnione do tego jednostki badawcze              na terenie Unii Europejskiej poświadczające dopuszczenie oferowanych odczynników do stosowania w analityce medycznej. Zamawiający wymaga, aby załączane przez Wykonawcę do oferty przetargowej rejestracje, atesty lub certyfikaty zawierały adnotację (przypis) informującą, dla której pozycji opisanej w formularzu cenowym zostały złożone;

  - aktualne rejestry, deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty wydawane przez upoważnione do tego jednostki badawcze               na terenie Unii Europejskiej poświadczające dopuszczenie wydzierżawianego sprzętu laboratoryjnego do stosowania w analityce medycznej;

  - oświadczenie Wykonawcy zawierające deklarację, iż Wykonawca gwarantuje prawidłowość badań wykonywanych                      przy zastosowaniu oferowanych odczynników przy użyciu oferowanych urządzeń laboratorynych;

  - oświadczenie Wykonawcy deklarującego, że gwarantuje on prawidłowość badań wykonywanych przy użyciu posiadanych przez zamawiającego analizatorów: Elecsys 2010, Integra 800, StaCompact, przy zastosowaniu oferowanych odczynników;

  - katalogi lub inne materiały opisujące przedmiot dzierżawy.

Wykonawcy, na rzecz których zostanie rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie poszczególnych części zadania zobowiązani są przez podpisaniem umowy przetargowej przedłożyć  karty charakterystyki oferowanych odczynników w wersji elektronicznej i w postaci wydruku.

2. Celem potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej pełnego wykazu głównych wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych zamówień, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, wraz  z załączeniem dowodów potwierdzających czy zostały one należycie wykonane lub są wykonywane należycie - Załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykaz musi uwzględniać zamówienia o charakterze i złożoności oraz wartości porównywalnej z przedmiotem zamówienia. Warunkiem stawianym przez Zamawiającego jest zrealizowanie z należytą starannością zamówień odpowiadającego zakresem i rodzajem zamówieniu, o wartości min. 50% kwoty netto podanej w ogłoszeniu o zamówieniu jako wartość szacunkowa.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia składa się w zakresie dotyczącym uczestnictwa danych podmiotów przy realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

Wykazując spełnienie warunków posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający żąda przedstawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wysokość środków finansowych winna wynosić nie mniej niż 50% wartości netto  zamówienia publicznego.

Wykonawca przy realizacji zamówienia publicznego może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolności finansowej innych podmiotów zobowiązany jest załączyć do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym te podmioty posiadają rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotów, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o wysokości środków finansowych nie niższej niż 50% wartości zamówienia.

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego powyżej, może przedstawić inny dokument, który                 w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego warunku.

4. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:

- W celu potwierdzenia zabezpieczenia złożonej oferty wadium zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej kserokopii wniesionego wadium. Wartość i formy w jakich Wykonawca może zabezpieczyć ofertę wadium zawarto w pkt. VII SIWZ.

- Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego potencjał ujęto w załączniku nr 4 do SIWZ – „Zobowiązanie podmiotu/ podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby”.

- Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji zamówienia publicznego. Wykonawca, który będzie korzystał w trakcie realizacji zamówienia z Podwykonawców powinien ująć w załączniku nr 1 do SIWZ informację dla zamawiającego o częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia publicznego.

- Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy do złożenia informacji w załączniku nr 1 do SIWZ o przynależności lub braku przynależności grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów), a w przypadku przynależności Wykonawca zobowiązany jest dołączyć                    do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Wzór ujęto w załączniku nr 5                     do SIWZ.

Powyższe dokumenty należy złożyć zgodnie z przesłankami zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z  WYKONAWCAMI

Zamawiający ustala, iż oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy

będą przekazywali sobie wzajemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej i faksu.

Zamawiający zgodnie z przesłankami art. 27 ust 2 ustawy PZP żąda aby każda ze stron niezwłocznie potwierdzała fakt otrzymania korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną bądź faksem.

Ponieważ, ustawowo zawsze dopuszczalna jest forma pisemna zamawiający wymaga, aby dokumenty przesłane drogą elektroniczną, bądź faksem zostały niezwłocznie przesłane w formie pisemnej (oryginał) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres zamawiającego.

Każdy z Wykonawców może zwrócić się do zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone niezwłocznie, jeżeli wpłyną do zamawiającego

na co najmniej 2 dni przed datą wskazaną jako ostateczny termin składania oferty – pod warunkiem, że wniosek

o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający informujemy, że jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie po upływie w/w terminu lub dotyczy uprzednio udzielonych wyjaśnień zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

Jednocześnie informujemy, że ewentualne przedłużenie terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień, co do treści SIWZ.

Korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy przesyłać:

- pocztą na adres zamawiającego: 41-500 Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 11 Dział Zamówień Publicznych

- faksem na numer (32) 34 99 299 po godz. 1500 (32) 34 99 119.

VII. WADIUM

Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł

(słownie:  dwa tysiące złotych 00/100), natomiast dla ofert częściowych w wysokości:

| Nr i nazwa części zadania | Kwota wadium |
| --- | --- |
| Część nr 1 zadania – zakup i dostawa odczynników do oceny prawidłowości procesu hemostazy pierwotnej oraz dzierżawa automatycznego analizatora | 600,00 zł |
| Część nr 2 zadania – zakup i dostawa odczynników do badań immunologicznych wykonywanych na analizatorze Elecsys 2010, badań biochemicznych (w tym wolne łańcuchy lekkie kappa i wolne łańcuchy lekkie lambda) wykonywanych na analizatorze Integra 800 oraz badań koagulologicznych wykonywanych na analizatorze StaCompact | 1400,00 zł |

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ CHORZÓW Nr 21 1050 1243 1000 0010 0009 7517

Wadium w pieniądzu wniesione zostaje na oprocentowany rachunek bankowy.

Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w Kasie Głównej Zespołu Szpitali Miejskich.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 12.03.2013r. o godzinie 12.00

Zwrot oraz utrata wadium następuje zgodnie z art. 46 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” z późn. zm.

VIII. TERMIN, W KTÓRYM WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert - zgodnie

- z art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”.

- Okres związania ofertą Wykonawca może przedłużyć samodzielnie, bądź na wniosek zamawiającego w czasie trwania procedury przetargowej w uzasadnionych przypadkach.

IX. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

    - jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

    - złożenie jej stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

    - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

    - złożona została przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

    - zawiera błędy w obliczeniu ceny,

    - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy,

    - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być przygotowane w formie pisemnej, w języku polskim.

- Oferta musi zawierać spis zawartości dokumentów z oznaczeniem stron.

- Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę. Oferty alternatywne zostaną odrzucone.

- Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą być trwale spięte w sposób zapobiegający wypadaniu stron.

- Strony oferty należy ponumerować, a oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

- Wykonawca powinien przedstawić wypełniony i podpisany formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ oraz załączyć odpowiedni formularz arkusza cenowego - załącznik nr 2 do SIWZ.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w treści złożonej oferty muszą być parafowane oraz datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną.

- Kserokopie dokumentów załączonych do oferty zostaną sporządzone zgodnie z wymogami właściwych przepisów.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzać zmian po upływie terminu składania ofert. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania niezwłocznie.

- W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, przedmiotowe pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami.

12.   Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”), które należy wyszczególnić                    na druku formularza ofertowego oraz odpowiednio wyodrębnić w treści złożonej oferty, poprzez umieszczenie ich w odrębnej, opisanej i trwale zaklejonej kopercie.

XI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu, z napisem: Zakup i dostawa odczynników i materiałów

zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Zespołu

Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na 2 części:

Część nr 1 zadania – zakup i dostawa odczynników do oceny prawidłowości procesu hemostazy pierwotnej oraz dzierżawa automatycznego analizatora

Część nr 2 zadania – zakup i dostawa odczynników do badań immunologicznych wykonywanych na analizatorze Elecsys 2010, badań biochemicznych (w tym wolne łańcuchy lekkie kappa i wolne łańcuchy lekkie lambda) wykonywanych na analizatorze Integra 800 oraz badań koagulologicznych wykonywanych na analizatorze StaCompact

oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerem telefonu Wykonawcy w siedzibie zamawiającego: 
41-500 Chorzów; ul. Strzelców Bytomskich 11 – sekretariat Zespołu Szpitali Miejskich.
Termin składania ofert upływa dnia: 12.03.2013 r. o godzinie 12.00

- W przypadku przesłania oferty pocztą, decydująca jest data i godzina wpływu do siedziby SPZOZ ZSM w Chorzowie potwierdzona pieczęcią kancelaryjną Zamawiającego.

- Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Zmiany do złożonej oferty muszą zostać złożone w nienaruszonym opakowaniu dodatkowo oznaczonym napisem „ZMIANA“.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę składając odpowiednie oświadczenie w nienaruszonym opakowaniu dodatkowo oznaczonym napisem „WYCOFANIE”. Do wniosku o wycofanie oferty musi być dołączony dokument uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, a wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy.

XII. TERMIN I  MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Termin otwarcia ofert: 12.03. 2013r. godz. 13.00 siedziba Zamawiającego – lokal: budynek Administracji Zespołu Szpitali Miejskich, II piętro pok. 204.

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Zamawiający na wniosek (pisemny) Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert przekazuje informacje dotyczące złożonych ofert, a w szczególności: nazwy i adresy Wykonawców, ceny złożonych ofert, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Wykonawcy zgodnie z art. 8 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” mają prawo do wglądu do treści wniosków oraz ofert przetargowych (po upływie terminu ich składania), w trakcie prowadzonego postępowania.

- Zamawiający udostępnia niniejsze dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę                              w wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu.

- Udostępnianie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego, w godzinach jego urzędowania.

- Zamawiający wyznacza Członków Komisji Przetargowej lub osoby, w których obecności udostępnione zostaną dokumenty.

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy kopiowanie dokumentów w siedzibie zamawiającego – odpłatnie.

- Zamawiający nie udostępnia dokumentów zastrzeżonych przez uczestników postępowania, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny, przy czym załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru ofert najkorzystniejszych lub po unieważnieniu postępowania.

- W toku badania i oceny ofert, Komisja Przetargowa dokona oceny ich ważności i dokona odrzucenia ofert               w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 89 ust. 1 „Prawa zamówień publicznych”.

- Z ważnych ofert zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców,  którzy ubiegali się       o udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie                    jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny               i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację.

- Wraz z informacją o wyborze ofert najkorzystniejszych zamawiający przekazuje informację o ofertach odrzuconych, o Wykonawcach wykluczonych z postępowania przetargowego oraz o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- O udzieleniu zamówienia zamawiający poinformuje poprzez umieszczenie odpowiedniego zawiadomienia              na stronie internetowej szpitala oraz w swojej siedzibie – Tablica ogłoszeń.

- Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Wykonawca podaje cenę za wykonanie przedmiotu umowy, wypełniając odpowiednie pozycje formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, który zawiera dane ilościowe dotyczące odczynników.

Wszystkie ceny Wykonawca podaje w PLN, niedopuszczalne jest podawanie cen w walutach obcych.

Wykonawca obliczając cenę oferty zobowiązany jest podać cenę jednego opakowania brutto                                      (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach) a następnie przemnożyć ją przez odpowiednią ilość opakowań i wówczas uzyskaną kwotę nanieść w kolumnie wartość brutto.

Wykonawca zobowiązany jest podać wszystkie niezbędne materiały zużywalne, kontrole i kalibratory oraz dokonać ich wyceny w sposób identyczny, jak dla odczynników.

Otrzymane wartości Wykonawca przenosi do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

W załączniku nr 1 do SIWZ oprócz sumarycznych wartości odczynników i wartości materiałów zużywalnych, kalibratorów itp. asortymentu Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto z tytuły dzierżawy sprzętu laboratoryjnego.

Na całkowitą cenę oferty brutto składa się wartość odczynników, oszacowane przez Wykonawcę niezbędne                     do wykonania badań materiały zużywalne, kalibratory, kontrole oraz opłata z tytułu dzierżawy urządzeń w skali 12 miesięcy realizacji zamówienia.

Ceny jednostkowe brutto wykazywane w formularzu cenowym zaokrągla się do pełnych groszy tj. do dwóch miejsc po przecinku.

XIV. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:  cena oferty - 100 %

Oferty oceniane będą punktowo - maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może otrzymać oferta wynosi 100 punktów.

Zamawiający dokona wyboru spośród ofert ważnych i zgodnych z treścią niniejszej specyfikacji oraz zapisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Liczba punktów dla przyjętego kryterium będzie liczona osobno z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Do wyliczenia punktowego zostanie przyjęta wartość brutto wyrażona w złotych zgodnie z danymi zamieszczonymi                       przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą nastąpi w miejscu i czasie określonym przez zamawiającego zgodnie z zapisami zawartymi w art. 94 prawa zamówień publicznych.

Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową będą wynikały z ustaleń oraz zobowiązań zawartych w ofercie i umowie.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

Zamawiający oczekuje zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach wynikających z załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzoru umowy stanowiącej – załącznik nr 6 do SIWZ.

Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.

1.   Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji do zwiększenia ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia w granicach 10% zamówienia podstawowego ujętego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik                   nr 2 do umowy.

Wykonawca w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej powyżej jest zobowiązany do zachowania proponowanych cen brutto dla towaru powyżej przewidywanej normy.

2.   W przypadku, gdy wymieniony w załączniku nr 2.2 lub 2.3 do SIWZ asortyment nie jest czasowo

dostępny na rynku można zastąpić go innym, po uzyskaniu pisemnej zgody zamawiającego uwzględniając

identyczny zakres działania i sposób zastosowania produktu w stosunku do produktu zawartego w ofercie.

Ilość produktu zamiennego należy wtedy również zaopiniować u Kierownika Laboratorium.

3.  Niniejsze zmiany regulowane będą odpowiednim aneksem w okresie trwania umowy.

### XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – „Prawo zamówień publicznych” z późn. zm. przysługują  Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP podczas prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego.

- Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 euro odwołanie przysługuje wobec czynności zamawiającego określonych w art. 180 ust 2 ustawy PZP.

- Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie

- 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2  ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Przy czym odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni

- od dnia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż przytoczone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym

- Wykonawca powziął  wiadomość lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć wiadomość

- o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Wykonawca odwołujący się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zobowiązany jest przesłać kopię odwołania zamawiającemu.

XVIII. Załączniki

- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy;

- Załącznik nr 2 – formularz cenowy;

- Załącznik nr 3 – wykaz ważniejszych zamówień wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat;

- Załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotu/ podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby;

- Załącznik nr 5 – oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej;

- Załącznik nr 6 – projekt umowy.

ZATWIERDZAM

##### Załącznik nr 1.1 do SIWZ

###### FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:….....................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ….....................................................................................................................................................

Nr tel.: ......................................................................................Nr fax............................................................................

REGON:…….......................................................NIP :…................................................................................................

e –mail: …..................................@......................................INTERNET http:/  /.............................................................

składa ofertę w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora

dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na 2 części.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie Części nr 1 zadania – zakup i dostawa odczynników

do oceny prawidłowości procesu hemostazy pierwotnej oraz dzierżawa automatycznego analizatora

zgodnie z wymaganiami  SIWZ za cenę:

| #### Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Wartość brutto w PLN (całościowa wartość w okresie 12 m-cy) | Stawka podatku VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki do oceny hamostazy pierwotnej (załącznik nr 2.2) |  |  |  |
| 2. | Dzierżawa automatycznego analizatora | Wartość brutto za 1 m-c: ……. |  |  |
| Ł Ą C Z N I E: |  |  |  |  |

(1) Powyższa kwota brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, opłatami licencyjnymi i autorskimi oraz ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym.

Gwarantujemy:

- Wykonawca zapewni pakiet odczynników na szkolenie do wykonania badań,

- Wykonawca zapewnia Zamawiającemu nieodpłatny odbiór odczynników do utylizacji lub dostarczy zamawiającemu dokumenty pozwalające na wylewanie odpadów po wykonaniu badań do ścieków komunalnych,

- utrzymanie stałych cen dla oferowanego asortymentu przez cały okres trwania umowy.

Sprzęt laboratoryjny niezbędny do wykonania badań zobowiązujemy się dostarczyć, zainstalować oraz uruchomić i przekazać do eksploatacji wraz z urządzeniami dodatkowymi w terminie do ……………..od chwili podpisania umowy (maksymalny termin przekazania aparatury do 4 tygodni)

Termin dostawy odczynników i materiałów zużywalnych ustala się na ………dni (Uwaga: maksymalny termin dostawy do 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia);

Termin płatności faktur ustala się na: …..............dni (uwaga: wymagany termin nie krótszy niż 30 dni)

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: ...........................Tel. …........................

- Zamówienia należy kierować: Dział…................................................…..................

- Tel./fax…..............................................................................…................................

Jednocześnie oświadczamy, że:

- odczynniki oraz inne materiały niezbędne do wykonywania badań będące przedmiotem oferty są dobrej jakości, a każdorazowa dostawa przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie wszelkim wymogom dopuszczającym go do obrotu i posiada instrukcję (ulotkę) w języku polskim;

- odczynniki opakowane będą w odpowiednie opakowania jednostkowe producenta zawierające: datę produkcji i ważności, nazwę producenta, znak CE. Opakowanie zbiorcze zapewnia prawidłowe warunki transportu i przechowania;

- zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,

- załączony do specyfikacji projekt umowy, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

….....................................................................................................................................................................

6.1. Dokumenty zastrzeżone zostały odpowiednio wyodrębnione w treści oferty.

7.    Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y,

że zamierzamy / nie zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę ………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.    Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y,

że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów). Lista Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej została

zamieszczona w załączniku nr ………do oferty.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004r. – „Prawo zamówień publicznych” oraz zgodnie z przesłankami art. 24 ust 1 i art. 22 ust 1 oświadczamy, że:

1. nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia;

2. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania) związanych z realizacja przedmiotowego zamówienia publicznego;

3. posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia;

4. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

5. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

Jednocześnie oświadczamy, że:

    - nie zalegamy z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym z siedzibą w .........................................

- nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń  Społecznych

z siedzibą w:

...................................................................................................................

- nasza Firma nie figuruje w Kartotece Podmiotów Zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego,

- osoby reprezentujące naszą firmę (zgodnie z treścią odpisu z KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej :

-  ………………………………………………………………………………..

-  ……………………………………………………………………………….

nie figurują w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

Zgodnie ze wskazaniami zamawiającego zawartymi w SIWZ składamy w ofercie przetargowej dokumenty stanowiące potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw

do wykluczenia nas, jako Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.

..........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

##### Załącznik nr 1.2 do SIWZ

###### FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:….....................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ….....................................................................................................................................................

Nr tel.: ......................................................................................Nr fax............................................................................

REGON:…….......................................................NIP :…................................................................................................

e –mail: …..................................@......................................INTERNET http:/  /.............................................................

składa ofertę w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora

dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na 2 części.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie Części nr 2 zadania – zakup i dostawa odczynników do badań immunologicznych wykonywanych na analizatorze Elecsys 2010, badań biochemicznych (w tym wolne łańcuchy lekkie kappa i wolne łańcuchy lekkie lambda) wykonywanych na analizatorze Integra 800 oraz badań koagulologicznych wykonywanych na analizatorze StaCompact  zgodnie z wymaganiami  SIWZ za cenę:

| #### Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto w PLN (całościowa wartość w okresie 12 m-cy) | Stawka podatku VAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki do badań immunologicznych (załącznik nr 2.3) |  |  |
| 2. | Odczynniki do badań biochemicznych (załącznik nr 2.3) |  |  |
| 3. | Odczynniki do badań koagulologicznych (załącznik nr 2.3) |  |  |
| 4. | Materiały zużywalne (załącznik nr 2.3) |  |  |
| Ł Ą C Z N I E: |  |  |  |

(1) Powyższa kwota brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, opłatami licencyjnymi i autorskimi oraz ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym.

Gwarantujemy:

- Wykonawca zapewnia Zamawiającemu kontrolę zewnętrzną międzynarodową wszystkich parametrów do badań 2 raz w ciągu 12 miesięcy – zewnętrzny system kontroli LabQuality. Wykonawca zobowiązany jest koszt udziału Zamawiającego w niniejszych badaniach wliczyć w wartość zamówienia, tym samym w trakcie realizacji umowy poprzetargowej Zamawiający nie będzie ponosić żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu,

- Wykonawca zapewnia Zamawiającemu nieodpłatny odbiór odczynników do utylizacji lub dostarczy zamawiającemu dokumenty pozwalające na wylewanie odpadów po wykonaniu badań do ścieków komunalnych,

- utrzymanie stałych cen dla oferowanego asortymentu przez cały okres trwania umowy.

Termin dostawy odczynników i materiałów zużywalnych ustala się na ………dni (Uwaga: maksymalny termin dostawy do 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia);

Termin płatności faktur ustala się na: …..............dni (uwaga: wymagany termin nie krótszy niż 30 dni)

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: ...........................Tel. …........................

- Zamówienia należy kierować: Dział…................................................…..................

- Tel./fax…..............................................................................…................................

Jednocześnie oświadczamy, że:

- odczynniki oraz inne materiały niezbędne do wykonywania badań będące przedmiotem oferty są dobrej jakości, a każdorazowa dostawa przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie wszelkim wymogom dopuszczającym go do obrotu i posiada instrukcję (ulotkę) w języku polskim;

- odczynniki opakowane będą w odpowiednie opakowania jednostkowe producenta zawierające: datę produkcji i ważności, nazwę producenta, znak CE. Opakowanie zbiorcze zapewnia prawidłowe warunki transportu i przechowania;

- zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,

- załączony do specyfikacji projekt umowy, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

….....................................................................................................................................................................

6.1. Dokumenty zastrzeżone zostały odpowiednio wyodrębnione w treści oferty.

7.    Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y,

że zamierzamy / nie zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę ………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.    Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y,

że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów). Lista Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej została

zamieszczona w załączniku nr ………do oferty.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004r. – „Prawo zamówień publicznych” oraz zgodnie z przesłankami art. 24 ust 1 i art. 22 ust 1 oświadczamy, że:

1. nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia;

2. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania) związanych z realizacja przedmiotowego zamówienia publicznego;

3. posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia;

4. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

5. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

Jednocześnie oświadczamy, że:

    - nie zalegamy z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym z siedzibą w .........................................

- nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń  Społecznych

z siedzibą w:

...................................................................................................................

- nasza Firma nie figuruje w Kartotece Podmiotów Zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego,

- osoby reprezentujące naszą firmę (zgodnie z treścią odpisu z KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej :

-  ………………………………………………………………………………..

-  ……………………………………………………………………………….

nie figurują w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

Zgodnie ze wskazaniami zamawiającego zawartymi w SIWZ składamy w ofercie przetargowej dokumenty stanowiące potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw

do wykluczenia nas, jako Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.

..........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS    PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

Na opis przedmiotu zamówienia składa się:

Załącznik nr 2.1 obejmujący opis oczekiwanych parametrów jakościowo – technicznych zapotrzebowanego sprzętu laboratoryjnego do oceny prawidłowości procesu hemostazy pierwotnej

Załącznik nr 2.2 Arkusz cenowy obejmujący zapotrzebowane odczynniki do oceny prawidłowości procesu hemostazy pierwotnej

Załącznik nr 2.3. Arkusz cenowy obejmujący zapotrzebowane odczynniki oraz materiały dodatkowe niezbędne do wykonania badań immunologicznych wykonywanych na analizatorze Elecsys 2010, badań biochemicznych (w tym wolne łańcuchy lekkie kappa i wolne łańcuchy lekkie lambda) wykonywanych na analizatorze Integra 800 oraz badań koagulologicznych wykonywanych na analizatorze StaCompact

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

## Parametry jakościowo – techniczne oferowanego sprzętu laboratoryjnego

## do oceny prawidłowości procesu hemostazy pierwotnej

| Opis parametru oczekiwanego | Odpowiedź oferenta Tak / Nie* | Parametry oferowane (należy podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Analizator - wymagania |  |  |
| Aparat nie starszy niż 2009 Proszę podać typ model i rok produkcji analizatora. Analizator z przeznaczeniem do oceny hemostazy pierwotnej, umożliwiający wykrycie wrodzonej lub nabytej dysfunkcji płytek. Wyposażony w ekran/wyświetlacz LCD oraz drukarkę. |  |  |
| II. Wydajność aparatu |  |  |
| Wydajność maksymalny czas oczekiwania na wynik badania do 10 min. |  |  |
| III. Metoda badań |  |  |
| Zasada pomiaru oparta na pomiarze adhezji i agregacji płytek. Wymagane metody testowe do: – wstępnego wykrywania dysfunkcji płytek wywołanej: - czynnikami wewnątrzpłytkowymi, - niedoborem czynnika von Willebrndt, - przyjmowaniem leków przeciwpłytkowych, – potwierdzania lub wykluczania efektu zażywania leków przeciwpłytkowych na bazie kwasu acetylosalicylowego, – potwierdzania lub wykluczania efektu zażywania leków przeciwpłytkowych na bazie klopidogrelu Wynik pomiaru podawany jako czas okluzji w sekundach. Analizator przechowuje w pamięci własnej wyniki badań min. 20 ostatnich pacjentów. |  |  |
| IV. Rodzaj próbki badanej |  |  |
| Próbka pierwotna: max objętość krwi z próbki pierwotnej pobranej na cytrynian sodu potrzebna do wykonania kompletu badań - maksymalnie do 850 µl. |  |  |
| V. System pracy analizatora |  |  |
| Praca aparatu oparta na wykorzystaniu gotowych do użycia pakietów odczynnikowych nie wymagających dodatkowej obsługi. Brak płynnych odpadów. |  |  |
| VI. System informatyczny |  |  |
| Możliwość współpracy z wewnętrzną siecią informatyczną laboratorium (LIS). |  |  |
| VII. Wymagania z zakresu gwarancji, serwisu, dopuszczeń do użytkowania, warunki dodatkowe dla oferowanego sprzętu |  |  |
| - Instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim |  |  |
| - Deklaracja Zgodności, CE |  |  |
| - Szkolenie personelu zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń w terminie do 7 dni od instalacji urządzenia |  |  |
| - Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji |  |  |
| - Katalogi lub inne materiały opisujące przedmiot zamówienia w języku polskim zostały załączone do oferty przetargowej |  |  |
| - Wykonawca gwarantuje, że dzierżawione urządzenia objęte są gwarancją na cały czas trwania umowy |  |  |
| - Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych wydzierżawianego urządzenia laboratoryjnego. Bezpłatny przegląd nie mniej niż 1 raz w ciągu 12 miesięcy potwierdzony dokumentem/ certyfikatem dopuszczającym do dalszego stosowania. |  |  |
| - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany każdego elementu urządzenia na nowy oryginalny, który uległ uszkodzeniu z przyczyn niezależnych od obsługi |  |  |
| - Wykonawca oświadcza, że występujące awarie i usterki będące wynikiem normalnej, zgodnej z instrukcją obsługi i eksploatacji urządzeń oraz systemu informatycznego, będzie usuwał na koszt własny w terminie uzgodnionym z zamawiającym |  |  |
| - W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie – bez udziału zamawiającego |  |  |
| - Obsługa serwisowa świadczona jest przez 7 dni w tygodniu 24 godziny/ dobę. |  |  |
| - Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godzin przez 7 dni w tygodniu. |  |  |
| - Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi |  |  |
| - Czas naprawy. W przypadku naprawy sprzętu dłuższej niż 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach, pozwalający na wykonywanie badań w zakresie objętym zamówieniem lub zabezpiecza wysłanie i wykonanie badań w innym laboratorium. |  |  |
| - Maksymalna ilość napraw głównych (np. tego samego elementu), po których urządzenie zostanie wymienione na egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy |  |  |
| - Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego oraz transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy. |  |  |
| - Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu |  |  |

###### Uwaga: Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 2 i 3 tabeli „Wymagania techniczne – warunki graniczne        i pożądane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.2 do SIWZ

Arkusz cenowy – odczynniki do oceny prawidłowości procesu hemostazy pierwotnej

| Formularz cenowy |  |  |  |  |  | Informacje dodatkowe dla oferowanych odczynników |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr | Ilość oznaczeń w ciągu 12 miesięcy | Ilość opakowań w okresie 12 miesięcy | Cena brutto 1 opakowania | Wartość brutto | Nr katalogowy | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | % VAT |
| 1 | COL/EPI | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | COL/ADP | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | P2Y | 440 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | 920 |  |  |  |  |  |  |  |

…......................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.3 do SIWZ

Arkusz cenowy – odczynniki do analizatora Elecsys 2010

|  |  | Formularz cenowy |  |  |  |  |  | Informacje dodatkowe dla oferowanych odczynników |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr |  | Ilość oznaczeń w ciągu 12 miesięcy | Liczba testów w opakowaniu jednostkowym | Ilość opakowań w okresie 12 miesięcy | Cena brutto 1 opakowania | Wartość brutto | Nr katalogowy | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | % VAT |
| 1 | Witamina D |  | 100 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | T4 |  | 200 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | HGH |  | 100 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wolne PSA |  | 200 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | HE4 |  | 200 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rubella IgG |  | 100 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rubella IgM |  | 100 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CMV IgG |  | 200 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CMV IgM |  | 200 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  | 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…......................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.3 do SIWZ

Arkusz cenowy – odczynniki do analizatora Cobas Integra 800

|  |  | Formularz cenowy |  |  |  |  |  | Informacje dodatkowe dla oferowanych odczynników |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr |  | Ilość oznaczeń w ciągu 12 miesięcy | Liczba testów w opakowaniu jednostkowym | Ilość opakowań w okresie 12 miesięcy | Cena brutto 1 opakowania | Wartość brutto | Nr katalogowy | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | % VAT |
| 1 | Lipaza |  | 300 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Haptoglobina |  | 50 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kwas walproinowy |  | 100 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Beta 2 mikroglobulina |  | 130 | 175 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wolne Łańcuchy Kappa |  | 500 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wolne łańcuchy Lambda |  | 500 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  | 1 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…......................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.3 do SIWZ

Arkusz cenowy – odczynniki do analizatora StaCompact

|  |  | Formularz cenowy |  |  |  |  |  | Informacje dodatkowe dla oferowanych odczynników |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr |  | Ilość oznaczeń w ciągu 12 miesięcy | Liczba testów w opakowaniu jednostkowym | Ilość opakowań w okresie 12 miesięcy | Cena brutto 1 opakowania | Wartość brutto | Nr katalogowy | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | % VAT |
| 1 | Czynnik krzepnięcia VIII |  | 100 | 6 x 1 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czynnik krzepnięcia IX |  | 100 | 6 x 1 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |

…......................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.3 do SIWZ

Arkusz cenowy – materiałów dodatkowych niezbędnych do wykonania badań w analizatorach Elecsys 2010, Cobas Integra 800, StaCompact

| Formularz cenowy |  |  |  |  | Informacje dodatkowe dla oferowanych odczynników |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis badania | Ilość opakowań w okresie 12 miesięcy / sztuk/ kompletów | Cena brutto 1 opakowania | Wartość brutto | Nr katalogowy | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | % VAT |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość materiałów zużywalnych: |  |  |  |  |  |  |  |  |

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

##### Załącznik nr 3 do SIWZ

...........................................

( miejscowość i data )

...........................................

( pieczęć firmowa )

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH i realizowanych W OKRESIE

Ostatnich trzech lat O CHARAKTERZE I ZŁOŻONOŚCI PORÓWNYWALNEJ

Z ZAKRESEM ZADANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA.

| #### L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia w złotych | Miejsce wykonania zamówienia (nazwa i adres) | Data wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

.....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

##### Załącznik nr 4 do SIWZ

..............................................................

(pieczęć podmiotu/ podmiotów

oddających do dyspozycji Wykonawcy

niezbędne zasoby)

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/PODMIOTÓW

ODDAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY

Zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamówienia.

Udostępnione zasoby ......................................................................................................................................

…………………….. dnia …………………..

…………………………………………………

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Wykonawcy lub pełnomocnika

##### Załącznik nr 5 do SIWZ

...........................................

( miejscowość i data )

...........................................

( pieczęć firmowa )

Oświadczamy, że przynależymy do następującej grupy kapitałowej: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oraz , że istniejące w grupie kapitałowej powiązania nie prowadzą do niezachowania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

……………………………………….

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i SIWZ.

###### UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY NR ZP/......./ 2013

(PROJEKT)

W dniu ............ 2013r. w Chorzowie pomiędzy:

SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH w CHORZOWIE

z siedzibą: 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11;

wpisanym w dniu 16.05.2001 r. do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

w Katowicach Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000011939, posiadającym numer NIP 627-19-23-530; nadany przez Urząd Skarbowy w Chorzowie; zwanym w dalszej treści umowy Kupującym,

reprezentowanym przez:

Jerzy Szafranowicz – Dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich

a firmą:

.......................................................................................................

wpisaną w dniu ………………do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy                                                                 w ………………..Wydział………………. pod nr KRS: ……………………….. z kapitałem zakładowym                                                      w wysokości …………………….zł ; posiadającą numer NIP …………………….nadany przez Urząd Skarbowy w …………………; zwaną w dalszej treści umowy Sprzedającym,

reprezentowaną przez:

1/    .......................................................................................................

2/    .......................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Kupującego oferty Sprzedającego złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego” zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – „Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. nr 19 poz. 177, wraz z późn. zm.).

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą:

Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora

### dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na 2 części, która będzie realizowana w następujących częściach:

Część nr 1 zadania – zakup i dostawa odczynników do oceny prawidłowości procesu hemostazy pierwotnej oraz

dzierżawa automatycznego analizatora

Część nr 2 zadania – zakup i dostawa odczynników do badań immunologicznych wykonywanych na analizatorze

Elecsys 2010, badań biochemicznych (w tym wolne łańcuchy lekkie kappa i wolne łańcuchy lekkie lambda)

wykonywanych na analizatorze Integra 800 oraz badań koagulologicznych wykonywanych na analizatorze

StaCompact

- Kupujący zobowiązuje się kupić, a Sprzedający zobowiązuje się, zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą, sprzedać i dostarczyć Kupującemu odczynniki oraz materiały zużywalne  szczegółowo opisane wraz z podaniem cen jednostkowych w załączniku nr 2.2, 2.3 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia i formularz cenowy.

- Sprzedający zobowiązuje się, zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą, wydzierżawić Kupującemu  automatyczny analizator, który szczegółowo opisany został w załączniku                      nr 2.1 do SIWZ zawierającym wymaganą konfigurację i parametry techniczne.

- O wszelkich nieprawidłowościach w realizacji umowy zaistniałych pomiędzy Sprzedającym a jego podwykonawcą, Sprzedający powinien niezwłocznie poinformować Kupującego na piśmie.

- Kupujący powiadomi również podwykonawców Sprzedającego o obowiązku informowania Kupującego o wszelkich nieprawidłowościach zaistniałych pomiędzy Sprzedającym a podwykonawcą w zakresie realizacji umowy.

- Zapisy umowy zawarte w § 3 – 11 umowy dotyczą wszystkich części przedmiotowej umowy.

§ 2

Wartość przedmiotu umowy

1. Strony ustaliły wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy do wysokości:

Część 1 umowy: Część nr …… zadania

- brutto ………… zł (słownie: …………………………………………………………………)

Część 2 umowy : Część nr ….. zadania

- brutto ………… zł (słownie: …………………………………………………………………)

2. Powyższa kwota brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem do siedziby Kupującego jak również opakowaniem, ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego protokołem końcowego odbioru, instalacją, kosztami szkolenia personelu w zakresie obsługi aparatury.

§ 3

Warunki płatności

- Kupujący przekaże należności przelewem na konto Sprzedającego po zrealizowaniu dostawy w terminie …. dni od daty otrzymania faktury.

- Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Za nieterminową zapłatę faktur Sprzedającemu przysługują odsetki ustawowe, przy czym Kupujący zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

- Faktury Sprzedającego będą regulowane w formie przelewu z konta Kupującego: ING Bank Śląski Katowice

O/Chorzów nr 52 1050 1243 1000 0010 0009 7541.

- Kupujący oświadcza, iż jest podatnikiem podatku uprawnionym do otrzymywania faktur VAT.

Kupujący posiada numer identyfikacyjny NIP  627 – 19 – 23 – 530.

- Sprzedający oświadcza, że jest podatnikiem uprawnionym do wystawiania faktur  VAT.

Sprzedający oświadcza, że posiada numer identyfikacyjny NIP  ………………………….

§ 4

Termin i warunki dostawy

- Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń laboratoryjnych nastąpi w terminie do ………..dni od podpisania przez strony niniejszej umowy.

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest:

- ze strony Sprzedającego: …………………………………………………………………..................

- ze strony Kupującego: Kierownik Laboratorium – dr Teresa Kurzawa

- Sprzedający jest odpowiedzialny za prawidłowe zainstalowanie przedmiotu umowy wraz z wyposażeniem, prawidłowe uruchomienie funkcji oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi. Wraz z dostawą i uruchomieniem analizatora Sprzedający przekaże protokół zdawczo – odbiorczy urządzenia, lub w innym terminie uzgodnionym pomiędzy stronami.

- Sprzedający w ciągu 7 dni od uruchomienia urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia przeprowadzi szkolenie personelu Kupującego w zakresie ich obsługi. Szkolenie może być przeprowadzone w innym terminie po uprzednim jego uzgodnieniu z Kierownikiem Laboratorium Analitycznego. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez techników/serwisantów z uprawnieniami licencyjnymi producenta urządzeń.

- Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych nastąpi sukcesywnie od dnia …….2013r. do dnia …….2014r.

- Zasady składania zamówienia:

a)  bieżące zamówienia na odczynniki i materiały zużywalne należy realizować z uwzględnieniem terminu dostawy, rodzaju, ilość towaru, rodzaju opakowania oraz innych warunków szczegółowych zgodnie z zamówieniami składanymi pisemnie/faxem,

b)  obowiązkiem Sprzedającego jest potwierdzenie faxem przyjęcia zamówienia do 24 godzin od momentu wpłynięcia zamówienia do Sprzedającego (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy).

7.  Tryb realizacji zamówienia:

a)  zamówienie musi być realizowane w jednorazowej, całościowej dostawie,

b)  jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedającego realizacja pkt. a) jest niemożliwa to informacja ta musi zostać przekazana Kupującemu najpóźniej w dniu dostawy części towaru, wraz z podaniem terminu przekazania pozostałej części zamówienia,

c)  Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu towaru w terminie do 7 dni (wyłączając dni wolne) od złożenia zamówienia – dostawa towaru do magazynu laboratorium analitycznego szpitala w godz. 8.00 – 15.00 na koszt i siłami Sprzedającego wraz z wniesieniem,

d)  do każdej dostawy Sprzedający dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj i ilość towaru znajdującego się w opakowaniu zbiorczym wraz z oryginałem i 1 kopią faktury VAT,

e)  każdorazowy odbiór ilości dostarczonego towaru następować będzie u Kupującego, przy czym Sprzedającego

i Kupującego reprezentuje przy odbiorze upoważniony pracownik.

### 8.   Sprzedający musi posiadać na stanie magazynu ilości przedmiotowego asortymentu zapewniające płynność dostaw.

### 9.   Odczynniki oraz inne materiały niezbędne do wykonywania badań będące przedmiotem oferty są dobrej jakości, a każdorazowa dostawa przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie wszelkim wymogom dopuszczającym go do obrotu i posiada instrukcję (ulotkę) w języku polskim.

### Odczynniki opakowane będą w odpowiednie opakowania jednostkowe producenta zawierające: datę produkcji i ważności, nazwę producenta, znak CE. Opakowanie zbiorcze zapewnia prawidłowe warunki transportu i przechowania.

- Kupujący żąda, aby oferowany przedmiot zamówienia bezwzględnie posiadał aktualne rejestracje, atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności z wymogami UE wydawane przez upoważnione do tego jednostki badawcze dopuszczające do stosowania w analityce medycznej.

§ 5

# Warunki gwarancji

- Sprzedający gwarantuje, że dzierżawione urządzenia stanowiące przedmiot umowy objęte są gwarancją na cały czas trwania umowy.

- Kupujący ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jego pracowników w urządzeniach stanowiących przedmiot dzierżawy z winy umyślnej lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

- Szczegółowe warunki serwisu gwarancyjnego określone zostały w załączniku nr … do umowy.

§ 6

Warunki reklamacji

- O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczonym przedmiocie umowy Kupujący powiadomi telefonicznie lub faksem Sprzedającego niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.

- Sprzedający jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Kupującego w terminie do 3 dni od daty otrzymania reklamacji.

- W przypadku dostawy towaru wadliwego, Sprzedający zobowiązuje się do wymiany tego towaru na wolny od wad w wyżej określonym terminie - na koszt własny.

- Kupującemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:

- dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu przydatności do użycia,

- dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem,

- dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach,

- nie wniesienia towaru – loco magazyn Kupującego.

§ 7

Kary umowne

- Sprzedający płaci Kupującemu kary umowne:

a)  za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałą z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, w wysokości 0,4% wartości brutto partii towaru nie dostarczonego w terminie,  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

b)  za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z zamówieniem lub umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym opakowaniu w terminie określonym w § 5 w wysokości 0,4% wartości brutto partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

c)   za rozwiązanie umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części umowy.

2.  Kupujący płaci Sprzedającemu karę umowną z tytułu rozwiązania umowy przez Sprzedającego z przyczyn leżących po stronie Kupującego - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o ile nie ma zastosowania art. 145 ust. 1 „Prawa zamówień publicznych”.

3.   Kupujący może dokonać potrącenia kar umownych z kwot faktur VAT doręczonych po zdarzeniu stanowiącym podstawę potrącenia. Potrącenie zostanie wskazane drugiej stronie drogą pisma, z uzasadnieniem.

4.   Niezależnie od prawa do dochodzenia kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 8

Rozwiązanie umowy

1.   Kupującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w całości lub w części bez wypowiedzenia w przypadku:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; rozwiązanie umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach na podstawie art. 145 ust. 1 i 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych”,

- w przypadku ogłoszenia upadłości, likwidacji, rozwiązania firmy Sprzedającego lub wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Sprzedającemu, wydania nakazu zajęcia majątku Sprzedającego,

- jeżeli Sprzedający nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Kupującego złożonego na piśmie,

- w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- Sprzedającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia jeżeli Kupujący nie wywiązuje się                            z obowiązku zapłaty faktur w terminie 3 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.

- Rozwiązanie umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać odpowiednie uzasadnienie.

4.   W przypadku rozwiązania umowy, Sprzedającego oraz Kupującego obciążają następujące obowiązki szczegółowe – w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy Sprzedający przy udziale Kupującego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji, stwierdzający stan realizacji przedmiotu umowy na dzień rozwiązania.

§ 9

Okres obowiązywania umowy

Umowę zawiera się na okres  od ……..2013r. do …….2014r.

§ 10

Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty

1.   Kupujący zastrzega sobie prawo opcji do zwiększenia ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia w granicach 10% zamówienia podstawowego ujętego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

2. Sprzedający w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej powyżej jest zobowiązany do zachowania proponowanych cen brutto dla towaru powyżej przewidywanej normy.

3. W przypadku, gdy wymieniony w załączniku nr  2.2; 2.3 do SIWZ asortyment nie jest czasowo dostępny na rynku można zastąpić go innym, po uzyskaniu pisemnej zgody zamawiającego uwzględniając identyczny zakres działania i sposób zastosowania produktu w stosunku do produktu zawartego w ofercie. Ilość produktu zamiennego należy wtedy również zaopiniować u Kierownika Laboratorium.

4.  Niniejsze zmiany regulowane będą odpowiednim aneksem w okresie trwania umowy.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Bez pisemnej zgody Kupującego, Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie.

- Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu Sądu, właściwego dla siedziby

Kupującego.

- Na mocy ustawy „Prawo zamówień publicznych” niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień  do umowy niekorzystnych dla Kupującego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego, chyba że Kupujący przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu  lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

„Prawo zamówień publicznych” (DZ.U. Nr 19, poz.177 z późn. zmianami.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część niniejszej umowy stanowią :

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – Formularze cenowe

- Załącznik nr 3 – Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

SPRZEDAJĄCY                                                                          KUPUJĄCY