|  | SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 Chorzów NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 34-99-298 fax. (032) 34-99-299 po godz. 1500 fax. (032) 34-99-119 e-mail: zp@zsm.com.pl http: www.zsm.com.pl |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 5 186 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego”  na realizację zadania pod nazwą:

„Wymiana 16 naświetli dachowych w obiektach

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich

w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11”

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu:

Publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych

dnia 12.08.2014r. pod nr 174151 - 2014

Nr sprawy: SPZOZZSM /ZP/230/38/2014

Chorzów, sierpień 2014r.

I. NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE 
z siedzibą: 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11; tel. (032) 3499-289, faks: (032) 3499-299 
wpisany w dniu 16.05.2001 r. do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000011939, posiadający:

- numer NIP: 627-19-23-530

- numer REGON: 271503410

Godziny pracy: 7.25 – 15.00   Internet: www.zsm.com.pl email: zp@zsm.com.pl

- Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
w tym wszelkie zapytania, oświadczenia oraz informacje o wniesieniu odwołania były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, za co Zamawiający 
nie ponosi odpowiedzialności (może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego).

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stanowi wraz z załącznikami kompletny dokument, który obowiązuje wykonawcę i zamawiającego podczas całego prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

- Osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub upoważnione muszą złożyć podpisy na załącznikach oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę uprawnioną
lub upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

- W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum oferta oraz wszystkie jej załączniki winny być podpisane przez wszystkich wspólników spółki lub konsorcjum, lub przez jednego ze wspólników upoważnionego na piśmie do reprezentacji.

- Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. Dopuszcza się możliwość dokonania  wizji lokalnej u Zamawiającego przez Wykonawcę. Kontakt w sprawie odbycia wizji lokalnej: Dział Techniczny Tel. +32 34 99 111 lub +32 3499112.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. 423, 811, 915).

- Przepisy mające zastosowanie przy realizacji robót budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia:

- Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r. poz. 915) w odniesieniu  do art. 19 ww. ustawy i art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. z późn. zm. – Prawo zamówień publicznych.

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169 poz. 1650).

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. z 2013r. poz. 1409).

- W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia „z wolnej ręki”, o którym mowa w art. 67 ust. 1, jeżeli zaistnieje po stronie Zamawiającego uzasadniona potrzeba jego realizacji oraz zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zgodnie z pkt. 5 art. 67 ust. 1 PZP - w przypadku udzielania wykonawcy robót budowlanych zamówień  dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% szacowanej wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;

- zgodnie z pkt. 6 art. 67 ust. 1 PZP - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę 16 naświetli dachowych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11.

Zamówienie realizowane jest w dwóch lokalizacjach:

- IZBA PRZYJĘĆ: Etap I – wymiana 11 naświetli dachowych,

- PRZEWIĄZKA POMIĘDZY PAWILONAMI: Etap II – wymiana 5 naświetli dachowych.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o warunki niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączony OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – załącznik nr 2 do SIWZ.

- Nomenklatura CPV:  45421132-8 - instalowanie okien.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo o dysponowania przedmiotową nieruchomością na cele budowlane.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

- Przedmiotowe zamówienie nie jest prowadzone w trybie aukcji elektronicznej, ani nie jest objęte umową ramową.

### III. TERMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

  - Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

  - Przed dokonaniem odbioru prac przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację techniczno – ruchową oraz Aprobatę Techniczną na dostarczone i zamontowane świetliki.

  - Zamawiający wymaga udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy termin gwarancji.

Zamawiający wymaga, aby udzielona gwarancja obejmowała zamontowane naświetla wraz z robotami budowlanymi oraz:

- zachowanie szczelności wykonanych naświetli dachowych oraz szczelności obróbek dekarskich na połączeniach naświetli z istniejącą połacią dachu,

- należyte zabezpieczenie przestrzeni wewnątrz i pomiędzy płytami poliwęglanowymi przed dostawaniem się zanieczyszczeń do wewnątrz,

- należyte zabezpieczenie przestrzeni wewnątrz i pomiędzy płytami poliwęglanowymi przed wykraplaniem się wilgoci.

  - Zamawiający wyznaczy termin ostatecznego przeglądu gwarancyjnego nie później, niż 14. dnia kalendarzowego przed upływem terminu gwarancji.

  - Roboty budowlane. Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ oraz z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż.

  - Prace prowadzone będą w czynnym obiekcie służby zdrowia, tym samym Zamawiający nie wyraża zgody na

wykonywanie robót uciążliwych dla pacjentów i personelu (robót powodujących wibracje i hałas) w porze nocnej pomiędzy godzinami od 21.00 do 7.00.

  - Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie pomieszczeń przed zalaniem w trakcie wykonywania prac oraz za należyte zabezpieczenie terenu robót w trakcie prowadzenia prac.

  - Zamawiający wymaga by Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwał zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe nie blokując dróg komunikacyjnych wewnętrznych w obiekcie, oraz zapewnił, że sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego terenem. Zdemontowane stare elementy naświetli zostaną wywiezione z terenu szpitala i zutylizowane przez Wykonawcę na jego koszt.

  - Zamawiający wymaga w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia przeprowadzania przeglądów serwisowych w okresie trwania gwarancji. Wymagania zamawiającego zostały ujęte w załączniku nr 2 do SIWZ, oraz uwzględnione w formularzu ofertowym załączniki nr 1 do SIWZ.

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” z późniejszymi zmianami dotyczące:

### posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

### posiadania wiedzy i doświadczenia;

### dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

### sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

B. Ocena sytuacji podmiotowej wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniona zostanie na podstawie dokumentów załączonych od oferty przetargowej.

Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie przetargowej dokumentów umożliwiających ocenę braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

Zamawiający wymaga od Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu przetargowym lub ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu przetargowym i zawarcia umowy.

W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne umowy regulującej współpracę tych wykonawców (art. 23 Pzp).

Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie 
przedłożył w ofercie przetargowej dokumenty stanowiące potwierdzenie, iż nie podlega wykluczeniu w myśl art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” zgodnie z wymaganiami ujętymi poniżej.

Zamawiający wymaga załączenia w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów:

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części IV pkt. C SIWZ (Załącznik nr 1 do SIWZ);

- aktualnego odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w niniejszym zakresie (w przypadku Wykonawców działających w oparciu o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: wystarczy przedłożyć w to miejsce wydruk z CEIDG).

Uwaga - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w części IV B SIWZ pkt. 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 i 2.

3.     Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przetargową listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, celem oceny
czy podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej złożyły odrębne oferty w postępowaniu przetargowym. Oświadczenie Wykonawcy o przynależeniu do grupy kapitałowej zawarto w Załączniku nr 6 do SIWZ.

Uwaga: Podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) składające odrębne oferty w tym samym postępowaniu mogą zgodnie z przesłankami art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. Zamawiający na podstawie art. 24b ust. 3 wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust 2d ustawy PZP.

C. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków ujętych w art. 22 ust. 1 ustawy dokonana zostanie w oparciu o przedstawione w ofercie przetargowej poniższe dokumenty.

  - Celem potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej:

a) wykazu głównych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane – załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający wymaga wykazania, co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu robót ogólnobudowlanych związanych z montażem naświetli dachowych i robotami dekarskimi, których zakres rzeczowy jest analogiczny do robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości sumarycznej nie niższej niż 50 000,00 zł.

b) dowodów stanowiących poświadczenia dotyczące najważniejszych robót wskazanych w wykazie określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej może złożyć inne dokumenty (§ 1.2. ppkt. 2. Rozp. PRM 19.02.2013r.; Dz. U. 2013, poz. 231).

W razie konieczności, gdy wykaz robót budowlanych lub przedłożone dowody budzą wątpliwości Zamawiający może zwrócić się do podmiotu, na rzecz którego realizowane było zamówienie, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu celem weryfikacji rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

Uwaga: wykazując spełnienie warunków posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia wraz ze wskazaniem zakresu, sposobu wykorzystania zasobów udostępnianych, charakteru stosunków, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia, celem potwierdzenia i oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym potencjał faktycznie gwarantuje rzeczywisty dostęp do wskazanych zasobów. (Wykonawca może skorzystać z przygotowanego przez Zamawiającego załącznika, może też modyfikować jego treść załącznik nr 4 do SIWZ. Natomiast w załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zaznaczyć czy korzysta z potencjału udostępnianego, czy też nie korzysta.)

2.  W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający żąda przedstawienia:

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa winna wynosić nie mniej niż 30 000,00 zł.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganej przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego warunku.

- opłaconej polisy na kwotę minimum 100 000,00 zł, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Uwaga: jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolności finansowej innych podmiotów zobowiązany jest dołączyć do oferty przetargowej pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wraz ze wskazaniem zakresu oraz sposobu wykorzystania zasobów udostępnianych, charakteru stosunków, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia, celem potwierdzenia i oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym potencjał faktycznie gwarantuje rzeczywisty dostęp do wskazanych zasobów.

Wykonawca może skorzystać z przygotowanego przez Zamawiającego załącznika, może też modyfikować jego treść załącznik nr 4 do SIWZ. Natomiast w załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zaznaczyć czy korzysta z potencjału udostępnianego, czy też nie korzysta.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć odpowiednio dokument innego podmiotu:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym podmiot udostępniający potencjał posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu udostępniającego potencjał, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o wysokości środków finansowych nie niższej niż 30 000,00 zł.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganej przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie wyżej opisanych warunków.

3.  Dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą dotyczące Podwykonawców lub potencjału udostępnianego przez inne podmioty.

  - Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego potencjał ujęto w Załączniku nr 4 do SIWZ – „Zobowiązanie podmiotu/ podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby” (Wykonawca może skorzystać z przygotowanego przez Zamawiającego załącznika, może też modyfikować jego treść).

  - Wykonawca, który będzie korzystał w trakcie realizacji zamówienia z Podwykonawców w myśl art. 36a ust. 1 ustawy oraz Podwykonawców, którzy udostępniają potencjał powinien wypełnić i załączyć do oferty Załącznik nr 3 do SIWZ – „Wykaz części zamówienia powierzonych Podwykonawcom” stanowiący (wzór) informację dla Zamawiającego o częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia publicznego.

Zamawiający w odniesieniu do art. 36b ust.1 ustawy PZP wymaga wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy w tym podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje sie na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” z późniejszymi zmianami.

Jednocześnie w odniesieniu do art. 36b ust. 2 ustawy PZP Zamawiający informuje, że jeżeli po rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty Wykonawcy nastąpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Powyższe dokumenty należy złożyć zgodnie z przesłankami zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

  - Zamawiający ustala, iż oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy będą przekazywali sobie wzajemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej (zp@zsm.com.pl) i faksu (nr. faksów: 
+32 3499299, +32 2413952, +32 3499119). Zamawiający zgodnie z przesłankami art. 27 ust 2 ustawy PZP żąda aby każda ze stron niezwłocznie potwierdzała fakt otrzymania korespondencji przesyłanej drogą elektroniczna i faksem.
Potwierdzenie otrzymania czytelnego i kompletnego faksu jest wymagane w przypadku odwołania.
Ponieważ ustawowo zawsze dopuszczalna jest forma pisemna Zamawiający wymaga, aby dokumenty przesłane drogą elektroniczną, bądź faksem zostały niezwłocznie przesłane w formie pisemnej (oryginał) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego.

  - Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zapytanie należy przesłać do Zamawiającego z wyraźnym zaznaczeniem  „Zapytanie do przetargu nieograniczonego na wymianę 16 naświetli dachowych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich

w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11”.
Za nieprawidłowo oznaczone zapytanie Zamawiający nie odpowiada.

  - Wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone niezwłocznie, jeżeli wpłyną do Zamawiającego na co najmniej 
2 dni przed datą wskazaną jako ostateczny termin składania oferty – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Odpowiedzi wraz z opisem zapytania (bez podania źródła zapytania) Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom poprzez umieszczenie na stronie internetowej w miejscu udostępnienia specyfikacji.

  - Zamawiający informujemy, że jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie po upływie ww. terminu lub dotyczy uprzednio udzielonych wyjaśnień Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że ewentualne przedłużenie terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień, 
co do treści SIWZ.

  - Zamawiający do opisu zapytania, o którym mowa w pkt. 3 może użyć tekstu pytającego bez jego oznaczeń, które wskazywałyby na źródło pochodzenia pytania.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający w każdym czasie, przed terminem składania ofert może zmodyfikować treść SIWZ.

  - O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ.

Korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy przesyłać:

- pocztą na adres Zamawiającego: 41-500 Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 11 - Dział Zamówień Publicznych

- faksem na numer +32 3499299 lub +32 2413952, a po godz. 1500 +32 3499199

- lub pocztą elektroniczną: zp@zsm.com.pl

VI. WADIUM

Przystępując do przetargu Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w wysokości: 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych).

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ CHORZÓW Nr 21 1050 1243 1000 0010 0009 7517

Wadium w pieniądzu wniesione zostaje na oprocentowany rachunek bankowy. Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w Kasie Głównej Zespołu Szpitali Miejskich.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 29.08.2014r. o godzinie 11.00

Zwrot oraz utrata wadium następuje zgodnie z art. 46 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” z późn. zm.

W celu potwierdzenia zabezpieczenia złożonej oferty wadium Zamawiający wymaga załączenia kserokopii wniesionego wadium do oferty przetargowej. Wartość i formy w jakich Wykonawca może zabezpieczyć ofertę wadium podano powyżej.

VII. TERMIN, W KTÓRYM WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert - zgodnie z art. 85 ust.1 pkt. 1 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na przedłużony okres ważności oferty.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP,

- złożenie jej stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- złożona została przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,  o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być przygotowane w formie pisemnej, w języku polskim.

- Oferta musi zawierać spis zawartości dokumentów z oznaczeniem stron.

- Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę. Oferty alternatywne zostaną odrzucone.

- Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą być trwale spięte w sposób zapobiegający wypadaniu stron.

- Strony oferty należy ponumerować, a oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

- Wykonawca powinien przedstawić:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące integralną część formularza;

- dokument potwierdzający, iż wykonawca prowadzi aktywną działalność gospodarczą i nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego zgodnie z wytycznymi w części IV B  pkt. 1 i 2 SIWZ;

- informację o przynależeniu do grupy kapitałowej zgodnie z wytycznymi ujętymi w IV B pkt. 3 SIWZ;

- kalkulację indywidualną kosztów realizacji zamówienia, odrębnie dla  każdej z lokalizacji, opisanego w załączniku nr 2 do SIWZ z uwzględnieniem wytycznych ujętych w części XII SIWZ -  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY;

- wykaz części zamówienia powierzonych Podwykonawcom, jeżeli zamierza realizować zamówienie z udziałem Podwykonawców zgodnie z wytycznymi ujętymi w IV C pkt. 4 SIWZ;

- zobowiązanie podmiotu/podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby, jeżeli przy realizacji zamówienia będzie korzystać z potencjału udostępnianego przez inne podmioty;

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat wraz z przedłożeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, o którym mowa w części IV C pkt. 1 SIWZ;

- dokumenty potwierdzające posiadaną sytuację ekonomiczną i finansową zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wytycznymi w części IV C pkt. 3 SIWZ;

- kserokopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty wadium zgodnie z wytycznymi zawartymi w części VI SIWZ;

- pełnomocnictwa dla osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu przetargowym, jeżeli takie występują.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w treści złożonej oferty muszą być parafowane oraz datowane własnoręcznie 
przez osobę upoważnioną.

- W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, przedmiotowe pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami.

- Kserokopie dokumentów załączonych do oferty zostaną sporządzone zgodnie z wymogami właściwych przepisów.

- Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”), które należy wyszczególnić 
na druku formularza ofertowego oraz odpowiednio wyodrębnić w treści złożonej oferty, poprzez umieszczenie 
ich w odrębnej, opisanej i trwale zaklejonej kopercie.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu, z napisem: „Wymiana 16 naświetli dachowych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11” oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerem telefonu Wykonawcy w siedzibie zamawiającego: 41-500 Chorzów; ul. Strzelców Bytomskich 11 – sekretariat Zespołu Szpitali Miejskich.

- Termin składania ofert upływa dnia: 29.08.2014r. o godz. 11.00

- Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwraca bez otwierania niezwłocznie.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

  - Zmiana oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winna być dokonana poprzez złożenie kolejnej oferty opisanej na opakowaniu i na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji hasłem „ZMIANA”.

  - Wycofanie oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert powinno być dokonane poprzez złożenie przez wykonawcę stosownego oświadczenia woli, przed upływem terminu składania ofert i zawierać informację „WYCOFANIE OFERTY”.

- Wykonawca nie może zmienić lub wycofać oferty po upływem terminu składania ofert.

XI. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Termin otwarcia ofert: 29.08.2014r. o godz. 11.30, siedziba Zamawiającego: budynek Administracji Zespołu Szpitali Miejskich, II piętro, pokój 204.

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Zamawiający na wniosek (pisemny) Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert przekazuje informacje dotyczące złożonych ofert, a w szczególności: nazwy i adresy Wykonawców, ceny złożonych ofert, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Wykonawcy zgodnie z art. 8 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” mają prawo do wglądu do treści wniosków oraz ofert przetargowych (po upływie terminu ich składania), w trakcie prowadzonego postępowania.

- Zamawiający udostępnia niniejsze dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.

- Udostępnianie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania.

- Zamawiający wyznacza Członków Komisji Przetargowej lub osoby, w których obecności udostępnione zostaną dokumenty.

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy kopiowanie dokumentów w siedzibie Zamawiającego – odpłatnie.

- Zamawiający nie udostępnia dokumentów zastrzeżonych przez uczestników postępowania, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny, przy czym załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru ofert najkorzystniejszych lub po unieważnieniu postępowania.

- W toku badania i oceny ofert, Komisja Przetargowa dokona oceny ich ważności i dokona odrzucenia ofert w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 89 ust. 1 „Prawa zamówień publicznych”.

- Z ważnych ofert Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację.

- Wraz z informacją o wyborze ofert najkorzystniejszych zamawiający przekazuje informację o ofertach odrzuconych, o Wykonawcach wykluczonych z postępowania przetargowego oraz o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- O udzieleniu zamówienia Zamawiający poinformuje poprzez umieszczenie odpowiedniego zawiadomienia na stronie internetowej szpitala oraz w swojej siedzibie – Tablica ogłoszeń.

- Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Wszystkie ceny Wykonawca podaje w PLN, niedopuszczalne jest podawanie cen w walutach obcych.

- Zamawiający informuje, że poprzez cenę oferty (stanowiącą całościowe wynagrodzenie Wykonawcy) należy rozumieć cenę oferty zgodnie z definicją ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r. poz. 915) w odniesieniu do art. 19 ww. ustawy i art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. z późn. zm. – Prawo zamówień publicznych”.

- Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę brutto zawierającą wszystkie obciążenia publiczno-prawne, a w szczególności zawierającą kwotę podatku VAT obliczoną zgodnie z obowiązującymi Wykonawcę stawkami za wykonanie przedmiotu umowy wynikającą ze sporządzonej kalkulacji indywidualnej.

- Wykonawca sporządzi kalkulację indywidualną odrębnie dla każdej z lokalizacji.

Cena brutto podana w formularzu ofertowym za wykonanie zamówienia musi być zgodna z sumą cen wynikających z załączonych do oferty kalkulacji, o których mowa powyżej.

- Cena oferty wynikająca ze sporządzonej kalkulacji musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania opisanego w załączniku nr 2 do SIWZ, w szczególności koszty materiałów, robocizny, transportu, usunięcia odpadów budowlanych z terenu Zamawiającego, koszty wywozu i składowania gruzu na wysypisko lub utylizacji i wszystkie inne obciążenia, w tym publiczno-prawne oraz podatek VAT.

- Cena brutto podana w formularzu ofertowym stanowi ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia, zdrowia osób zatrudnionych na budowie, w obrębie placu budowy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z realizacją wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie, i że są uwzględnione w ofercie Wykonawcy.

XIII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

1. Opis kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem ich znaczenia:

Zamawiający dokona wyboru spośród ofert ważnych i zgodnych z treścią niniejszej specyfikacji oraz zapisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Liczba punktów dla przyjętego kryterium będzie liczona osobno z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny:

Cena oferty – 100 %

2. Opis sposobu oceniania oferty

Oferty oceniane będą punktowo – maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może otrzymać oferta, wynosi

100 punktów.

Oferta będzie oceniana w następujący sposób:

- dla kryterium cena – 100 %

najniższa cena

Liczba punktów =   -------------------------------- x 100 x 100 %

cena badanej oferty

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZNAJUJĄ ODZWIERCIEDLENIE W TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

Zamawiający oczekuje zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach wynikających z załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzoru umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ zawierającego istotne dla stron postanowienia dotyczące w szczególności:

- rozliczeń;

- robót zamiennych, nieprzewidzianych, dodatkowych i uzupełniających;

- udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia publicznego.

- Zamawiający dopuszcza rozliczenia w postaci faktur częściowych i faktury końcowej z podziałem na etapy związane z dwoma lokalizacjami robót, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtu.

Rozliczenia z tytułu realizacji umowy zostały opisane w projekcie umowy.

- Zamawiający informuje, że zamówienie dodatkowe, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. a) i lit. b) ustawy PZP oraz zamówienie uzupełniające, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP (części II pkt. 3 SIWZ) może zostać udzielone jedynie na podstawie odrębnej umowy i po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, o których mowa w art. 66 ustawy.

- Warunki realizacji zamówienia w zakresie robót zamiennych, nieprzewidzianych, dodatkowych, uzupełniających  szczegółowo opisano w projekcie umowy.

- Zamawiający wymaga realizacji całości umowy przez Wykonawcę składającego ofertę, bądź przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie lub też przez Wykonawcę składającego ofertę przetargową 
wraz z Podwykonawcami.

- Wykonawca, któremu zostanie powierzone do realizacji zamówienie publiczne, zobowiązany jest ustalić zasady wykonywania poszczególnych elementów czy etapów zamówienia ze swoimi Podwykonawcami oraz zobowiązany jest do regulowania zobowiązań oraz prowadzenia bieżących rozliczeń finansowych z tymi Podwykonawcami zgodnie z regulacjami wprowadzonymi ustawą z dnia 8 listopada 2013r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2013r. poz. 1473).

- Poprzez umowę o podwykonawstwo, o której mowa w treści SIWZ oraz projekcie umowy, należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące cześć zamówienia publicznego, która zawarta została między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

- Regulacje dotyczące zmiany podmiotu udostępniającego potencjał w trakcie realizacji zamówienia niemające wpływu na postanowienia umowne:

- W trakcie realizacji umowy poprzetargowej Zamawiający może odstąpić na wniosek Wykonawcy od wymagania, aby zamówienie realizowane było przez podmioty wskazane w ofercie przetargowej, jako podmioty udostępniające zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy.

W sytuacji tej Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu powody zmiany ww. podmiotu oraz wskazać nowy podmiot, a także przekazać pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz przedłożyć dokument potwierdzający spełnienie warunków udziału w zakresie dotyczącym tych zasobów przez ww. podmiot.

- Wniosek dotyczący zmiany takiego podmiotu musi zostać złożony w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (sekretariat SP ZOZ ZSM) wraz z uzasadnieniem i pisemnym zobowiązaniem podmiotu przejmującego obowiązki i zadania dotychczasowego podmiotu.

- Zamawiający w terminie do 5 dni rozpatrzy wniesiony przez Wykonawcę wniosek lub zwróci się o dodatkowe wyjaśnienia lub przedłożenie niezbędnych dokumentów w oparciu o warunki dopuszczenia do udziału w postępowaniu innych podmiotów, które zawarto w niniejszej SIWZ.

- Regulacje dotyczące zmiany Podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia zostały ujęte w treści projektu umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego zgodnie z zapisami zawartymi w art. 94 prawa zamówień publicznych.

Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową będą wynikały z ustaleń oraz zobowiązań zawartych w ofercie i umowie.

XVI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający żąda od Wykonawcy wyłonionego w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzetargowej.

Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy PZP ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach (przewidzianych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych):

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.);

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej, wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI KATOWICE S.A. O/ CHORZÓW Nr 21 1050 1243 1000 0010 0009 7517

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej wniesione zostaje na oprocentowany rachunek bankowy. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej należy złożyć (przed podpisaniem umowy poprzetargowej) w Kasie Głównej Zespołu Szpitali Miejskich.

Uwaga: nie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy we wskazanym terminie oznacza, że wniesione przez Wykonawcę wadium przepada. Ponadto, zgodnie z art. 94 ust. 3, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca nie później niż w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (oddania do użytku przedmiotu zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, zaś zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady jest zwracane nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady (w termin przewidzianym w art. 568  Kodeksu Cywilnego) lub gwarancji, jeżeli okres gwarancji jest dłuższy, niż przewidziany w art. 568. KC okres rękojmi.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady stanowi 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Uwaga do zapisu § 8 projektu umowy:

Z treści ustępu 6 w paragrafie 8 wynika, że „część kwoty zabezpieczenia (70%), o którym mowa w ust. 1 zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy”. Jeżeli zatem w terminie przewidzianym w umowie poprzetargowej Wykonawca przedstawi gotowość do odbioru przedmiotu zamówienia i Zamawiający ów przedmiot umowy protokolarnie odbierze, to w przewidzianym w umowie terminie – 30. dni - 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie Wykonawcy zwrócona. W przypadku innych form zabezpieczenia niż pieniądz – np. polisa będzie to oznaczać, że Zamawiający będzie oczekiwał, że w terminie do 30 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu ważna polisę lub (w innej formie) wniesie zabezpieczenie służące do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi (i /lub gwarancji, jeżeli jej okres jest dłuższy niż okres rękojmi za wady przewidziany w KC art. 568), w wysokości 30% kwoty od tej jaką wniesiono tytułem zabezpieczenie należytego wykonania (czyli 30% z całkowitej wartości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustalonej na 10% wartości ceny ofertowej brutto).

### XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2013 poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. 423, 811, 915).

- Przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP podczas prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego.

- Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 186 000 euro odwołanie przysługuje wobec czynności Zamawiającego określonych w art. 180 ust 2 ustawy PZP.

- Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania 
oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 5 dni 
od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Przy czym odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż przytoczone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął wiadomość lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Wykonawca odwołujący się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zobowiązany jest przesłać kopię odwołania Zamawiającemu.

XVIII. Załączniki

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1	ustawy Pzp oraz o nie podleganiu wykluczeniu, o niekaralności i opłacaniu składek w ZUS

i podatków w US;

- Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia;

- Załącznik nr 3 – Wykaz części zamówienia powierzonych Podwykonawcom;

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie - zobowiązanie podmiotu/podmiotów oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne

zasoby;

- Załącznik nr 5 – Wykaz głównych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat;

- Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależeniu do grupy kapitałowej;

- Załącznik nr 7 – Projekt umowy.

ZATWIERDZAM

##### Załącznik nr 1 do SIWZ

###### FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................

Nr tel./fax: ....................................................  Nr fax....................................................................................

REGON:….................................................. NIP ............................................................................................

e -mail: ..................................@..................................INTERNET http:/ /......................................................

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: „Wymiana 16 naświetli dachowych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11”.

Zamówienie realizowane jest w dwóch lokalizacjach:

- IZBA PRZYJĘĆ: Etap I – wymiana 11 naświetli dachowych,

- PRZEWIĄZKA POMIEDZY PAWILONAMI: Etap II – wymiana 5 naświetli dachowych.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie opisem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ oraz z wymaganiami ujętymi w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w oparciu o załączoną kalkulację indywidualną za:

IZBA PRZYJĘĆ: Etap I – wymiana 11 naświetli dachowych,

- cenę netto: ………………………………………… zł ………. (słownie: …………..…………………………… zł …../100),

- cenę brutto(1): ……..………………………………zł …….… (słownie: ………………………………………… zł …./100),

zawierającą podatek VAT – stawka …. % w kwocie ……………….. zł

PRZEWIĄZKA POMIEDZY PAWILONAMI: Etap II – wymiana 5 naświetli dachowych.

- cenę netto: …………….…………………………… zł ………. (słownie: …………..…………………………… zł …../100),

- cenę brutto(1): ……..…………………………….…zł …….… (słownie: ………………………………………… zł …./100),

zawierającą podatek VAT – stawka …. % w kwocie ……………….. zł

Razem wartość oferty:

- netto: …………………..……….…….… zł ………. (słownie: ………….………………… zł …../100),

- brutto(1): ……………………………..…  zł …….… (słownie: ……………………………… zł …./100).

Oferowana cena brutto (wartość oferty) stanowi ryczałtowe wynagrodzenie za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia.

Wykonawca gwarantuje, że złożona oferta obejmuje kompleksowy montaż naświetli, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.

(1) Powyższa kwota brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem, materiałami, ubezpieczeniem i innymi opłatami publiczno-prawnymi.

- Termin płatności faktur ustala się na: ................ dni (uwaga: wymagany termin nie krótszy niż 30 dni)

- Okres gwarancji wynosi: .................. m-cy (uwaga: nie krótszy niż 36 miesięcy od chwili odbioru prac).

Udzielona gwarancja obejmuje zamontowane naświetla wraz z robotami budowlanymi oraz:

- zachowanie szczelności wykonanych naświetli dachowych oraz szczelności obróbek dekarskich na połączeniach naświetli z istniejącą połacią dachu,

- należyte zabezpieczenie przestrzeni wewnątrz i pomiędzy płytami poliwęglanowymi przed dostawaniem się zanieczyszczeń do wewnątrz,

- należyte zabezpieczenie przestrzeni wewnątrz i pomiędzy płytami poliwęglanowymi przed wykraplaniem się wilgoci.

- Montaż naświetli i roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do: .........dni kalendarzowych (uwaga: Wymagany termin realizacji zadania wynosi do 60 dni kalendarzowych od chwili zawarcia umowy).

- Warunki gwarancji i serwisu (należy podać lub opisać):

    - Przeglądy okresowe w okresie gwarancji zostały objęte niniejszą ofertą.

    - Zobowiązuję się przeprowadzić  przeglądy serwisowe w okresie trwania gwarancji. Przeglądy będą wykonywane zgodnie z warunkami dokumentacji technicznej, a każdorazowy przegląd potwierdzony zostanie pisemnie (protokół). Ilość przeglądów serwisowych …………… w ciągu trwania gwarancji zgodnie z dokumentacją techniczną.

    - W okresie trwania gwarancji zobowiązuję się na własny koszt do naprawy lub wymiany każdego elementu naświetli, który uległ uszkodzeniu z przyczyn niezależnych od obsługi.

    - Obsługa serwisowa świadczona jest przez  wszystkie dni w tygodniu z pominięciem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

    - Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala do: ……. godzin.

    - Lokalizacja serwisu:  Nazwa: …………………………Adres: …………………………………

Tel/fax……………………….… e-mail: ……………………….

    - Osoba odpowiedzialna za obsługę serwisową: ……………..………………….…………Tel. …………….…...

    - Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego oraz transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy - w okresie gwarancji.

- Transport gruzu realizowany jest przez Wykonawcę transportem własnym*/ na zlecenie Wykonawcy 
przez.....................................................................................................................................................*

Miejsce składowania gruzu poza teren Zespołu Szpitali Miejskich:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(* - niepotrzebne skreślić/ uwaga: podać nazwę podmiotu dopowiedzianego za transport gruzu)

- Osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Wykonawcy:

- Koordynator prac  – (Imię i Nazwisko) ………………………………………………………… tel. kontaktowy: ……………………..

- Osoba / dział do kontaktów w sprawie zamówienia w siedzibie Wykonawcy: ...........................................

- Tel./fax............................................................................................................................................

- Jednocześnie oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1 pkt.1 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” 
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. 423, 811, 915), tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,

- załączony do specyfikacji załącznik nr 7 – projekt umowy, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- zastrzegamy, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: .....................................................................................................................

Dokumenty zastrzeżone zostały odpowiednio wyodrębnione w treści oferty.

- Zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że nie zamierzamy* / zamierzamy*  powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Wraz z ofertą nie składamy* / składamy*  w załączeniu „Wykaz części zamówienia powierzonych Podwykonawcom”.

- Korzystamy*  / nie korzystamy*   z zasobów udostępnianych przez inne podmioty zgodnie z przesłankami art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Podmiot udostępniający potencjał złożył*/ nie złożył* „Zobowiązanie podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby” stanowiące załącznik do oferty.

(*- niepotrzebne skreślić)

- Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004r. – „Prawo zamówień publicznych” oraz zgodnie z przesłankami art. 24 ust. 1 i art. 22 ust. 1 oświadczamy, że:

- nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia oraz zobowiązujemy się na wniosek Zamawiającego udostępnić dokumenty potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia nas, jako Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego potwierdzające, że:

- nie zalegamy z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym z siedzibą w .........................................

- nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń  Społecznych z siedzibą w: ...................................................................................................................

- nasza Firma nie figuruje w Kartotece Podmiotów Zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego,

- osoby reprezentujące naszą firmę (zgodnie z treścią odpisu z KRS lub wpisu do ewidencji działalności

gospodarczej :

-  ………………………………………………………………………………..

-  ……………………………………………………………………………….

nie figurują w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania) związanych z realizacja przedmiotowego zamówienia publicznego;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

.............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nazwa zadania:  „Wymiana 16 naświetli dachowych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11”

Opis przedmiotu zamówienia

- Zamówienie realizowane jest w dwóch lokalizacjach:

- IZBA PRZYJĘĆ: Etap I – wymiana 11 naświetli dachowych,

- PRZEWIĄZKA POMIEDZY PAWILONAMI: Etap II – wymiana 5 naświetli dachowych.

- Wymagania szczegółowe dotyczące całego zamówienia

- Rozbiórka istniejących pokryć naświetli dachowych, w taki sposób, żeby nie zostały uszkodzone istniejące podstawy.

- Na ścianki zewnętrzne istniejących podstaw należy osadzić (nasadzić) podstawy nowych naświetli, w taki sposób, aby dolna krawędź nowej podstawy przyległa do połaci dachu.

- Podstawy pod nowe naświetla dachowe mają być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, o grubości minimum 1,25mm, w sposób zapewniający sztywność konstrukcji. W najwyższym punkcie podstawy mają mieć wysokość 50 cm ponad połać dachu. W przypadku zadania I – Izba Przyjęć (etap I) należy uzyskać 10 stopniowe nachylenie pokryć naświetli dachowych względem połaci dachu – szczegóły ujęto w opisie dotyczącym zadania I – Izba Przyjęć.

- Od wewnątrz podstawy mają zostać polakierowane proszkowo na kolor RAL 9010 w takim rodzajem lakieru, żeby polakierowana powierzchnia była zmywalna.

- Od wewnątrz pomieszczeń, ewentualne szczeliny pomiędzy podstawą istniejącą, a wykonywaną należy wypełnić materiałem uszczelniającym.

- Ściany boczne  zewnętrzne wykonywanych podstaw naświetli należy zaizolować (ocieplić) wełną mineralną twardą. Warstwa izolacyjna powinna mieć współczynnik przewodzenia ciepła deklarowany λD =  0,039 W/m2K  Wykonana z wełny mineralnej warstwa izolacyjna podstaw ma być  pokryta warstwą papy termozgrzewalnej.  Pas z papy termozgrzewalnej okalający podstawę ma być jednocześnie zespolony z istniejącym poszyciem dachowym wykonanym z papy termozgrzewalnej w sposób zapewniający szczelność połączeń. Minimalna szerokość pasa  licząc od górnej krawędzi podstawy do wywinięcia na istniejącym poszyciu dachowym wynosi 80 cm. Pas papy na ile pozwala na to technologia ma być wykonany w jednym odcinku. Należy zastosować papę termozgrzewalną szarą o grubości minimum 5mm.

- Dach nad przewiązką (dotyczy zadania II, etap II – Przewiązka pomiędzy pawilonami) dodatkowo pokryty jest warstwą żwiru płukanego, którą należy przywrócić po zakończeniu robót montażowych.

- W przypadku naświetli z możliwością otwierania, do górnej krawędzi każdej podstawy zamocowana ma zostać ramka spinająca PCV, wyrównująca górną półkę podstawy.

- Pokrycie każdego naświetla należy osadzić w ramce aluminiowej z uszczelką (ramka ocieplona wewnętrznym profilem PCV).

- Pokrycie naświetli należy wykonać z płyty poliwęglanowej wielokomorowej o klasyfikacji NRO (nie rozprzestrzeniająca ognia), 2 x PC10 mm, ( dwie warstwy płyty poliwęglanowej o grubości 10 mm każda, przedzielone tkaniną szklaną), o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż Uk=1,78W/m2K.

- Naświetla dachowe w gabinetach lekarskich i rejestracji Izby Przyjęć (3 naświetla w obrębie  Zadania I) mają mieć możliwość otwarcia, pozostałe 13 naświetli ma być wykonanych w sposób „stały” - bez możliwości otwierania.

- Gwarancja na wykonane roboty i dostarczone materiały powinna zostać udzielona na okres co najmniej 36 miesięcy. Jako istotne kryterium udzielonej gwarancji przyjmuje się:

- zachowanie szczelności wykonanych naświetli dachowych oraz szczelności obróbek dekarskich na połączeniach naświetli z istniejącą połacią dachu,

- należyte zabezpieczenie przestrzeni wewnątrz i pomiędzy płytami poliwęglanowymi przed dostawaniem się zanieczyszczeń do wewnątrz,

- należyte zabezpieczenie przestrzeni wewnątrz i pomiędzy płytami poliwęglanowymi przed wykraplaniem się wilgoci.

- Zamawiający umożliwia Wykonawcom odbycie wizji lokalnej w obiektach.

Kontakt w sprawie odbycia wizji lokalnej: Dział Techniczny Tel. +32 34 99 111 lub +32 3499112.

- Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie pomieszczeń przed zalaniem w trakcie wykonywania prac.

- Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie terenu robót w trakcie prowadzenia prac.

- Warunki gwarancji i serwisu:

    - Koszty przeglądów okresowych w ramach gwarancji należy objąć aktualną ofertą przetargową.

    - Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić  przeglądy serwisowe w okresie trwania gwarancji. Przeglądy będą wykonywane zgodnie z warunkami dokumentacji technicznej, a każdorazowy przegląd potwierdzony zostanie pisemnie (protokół).

    - Wykonawca w okresie trwania gwarancji zobowiązuję się na własny koszt do naprawy lub wymiany każdego elementu naświetli, który uległ uszkodzeniu z przyczyn niezależnych od obsługi.

    - Wykonawca zobowiązany jest świadczyć obsługę serwisową jest przez  wszystkie dni w tygodniu z pominięciem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

    - Wykonawca zobowiązany jest określić przewidywany czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala.

    - Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego oraz transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy - w okresie gwarancji.

- Zamawiający wymaga, aby zdemontowane elementy i materiały zostały usunięte z terenu szpitala i zutylizowane przez Wykonawcę na jego koszt.

- Przed dokonaniem odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże dokumentację techniczno – ruchową oraz Aprobatę Techniczną na zamontowane naświetla dachowe.

- Wymagania szczegółowe dotyczące  Zadania I  IZBA PRZYJĘĆ – Etap I

- Wszystkie pokrycia  naświetli wykonywanych w ramach Zadania I mają być nachylone pod kątem 10 stopni względem połaci dachu w taki sposób, że wyższa krawędź naświetla ma znajdować się od strony sąsiadującego budynku wysokiego (od strony północnej).

- dotyczy naświetli dachowych zlokalizowanych w gabinetach lekarskich oraz rejestracji                                    Izby Przyjęć - 3 szt.:                                                                                                                                                                                     - naświetla należy wykonać w sposób umożliwiający ich otwieranie celem przewietrzania pomieszczeń,

- naświetla mają być otwierane ręcznym otwieraczem śrubowym z konsolkami,

- wysuw wrzeciona ma wynosić 30 cm,

- należy zapewnić możliwość otwierania/zamykania naświetli z poziomu podłogi poprzez dołączenie (dostarczenie) odpowiedniej  dźwigni (korby) w ilości 2 szt.,

- pokrycie każdego naświetla dachowego ma być osadzone w aluminiowej ramce z zawiasami ze stali nierdzewnej i z uszczelką (ocieplonej wewnętrznym profilem PCV), ramka spinająca PCV, ręczny otwieracz śrubowy z konsolkami - wysuw wrzeciona 30cm.,

- wymiar otworów w dachu 120 x 120cm, światło każdego naświetla dachowego 120 x120cm.

- dotyczy naświetli dachowych zlokalizowanych w obrębie holu wejściowego Izby Przyjęć - 4 szt.:

- naświetla należy wykonać  bez możliwości ich otwarcia (stałe),

- pokrycie każdego naświetla dachowego ma być osadzone w ramce aluminiowej  z uszczelką (ramka ocieplona wewnętrznym profilem PCV),

- wymiar każdego otworu w dachu 80 x 80cm, światło każdego naświetla dachowego  80 x80cm,

- dotyczy naświetli dachowych zlokalizowanych w obrębie korytarza od strony wypadkowej Izby Przyjęć - 4 szt.:

- naświetla należy wykonać  bez możliwości ich otwarcia (stałe),

- pokrycie każdego naświetla dachowego ma być osadzone w ramce aluminiowej  z uszczelką (ramka ocieplona wewnętrznym profilem PCV),

- wymiar otworów w dachu 120 x 120cm, światło każdego naświetla dachowego 120 x120cm.

- Wymagania szczegółowe dotyczące  Zadania II  PRZEWIĄZKA – Etap II

- dotyczy naświetli dachowych zlokalizowanych w Przewiązce o podstawie kwadratu - 4 szt.:

- naświetla należy wykonać bez możliwości otwarcia (stałe),                                                                                                                 - pokrycie każdego naświetla dachowego ma być osadzone w ramce aluminiowej  z uszczelką (ramka ocieplona wewnętrznym profilem PCV),                                                                                                                                                      - wymiar otworów w dachu 120 x 120cm, światło każdego naświetla dachowego 120 x120cm,

- dotyczy naświetla dachowego zlokalizowanego w Przewiązce o podstawie okrągłej do przerobienia na kwadratową – 1 szt.:

- na istniejącą podstawę o kształcie okręgu należy posadowić podstawę o kształcie kwadratu i wykonać całe naświetle w kształcie kwadratu, w sposób analogiczny jak pozostałe naświetla dachowe w Przewiązce,

- wymiar boku wykonywanego naświetla w kształcie kwadratu ma być równy średnicy naświetla starego,

- w związku ze zmianą kształtu naświetla wykończenia od wewnątrz wg indywidualnego rozwiązania Wykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego,

- naświetle należy wykonać bez możliwości otwarcia (stałe),                                                                                                                 - pokrycie każdego naświetla dachowego ma być osadzone w ramce aluminiowej  z uszczelką (ramka ocieplona wewnętrznym profilem PCV),                                                                                                                                                      - wymiar otworu w dachu 160 x 160cm, światło naświetla dachowego 160 x160cm.

5.     Zamawiający zamieścił na stronie internetowej w miejscu publikacji materiałów przetargowych

zdjęcia naświetli dachowych w pliku o nazwie: zdjęcia.rar.

##### Załącznik nr 3 do SIWZ

..................................................

(miejscowość i data)

...........................................

(pieczęć firmowa)

Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom

| Lp. | Części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (opisać / wskazać zakres) | Nazwa (firma) podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

..............................................................

(pieczęć podmiotu/ podmiotów

oddających do dyspozycji Wykonawcy

niezbędne zasoby)

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/PODMIOTÓW

ODDAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY

Zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamówienia.

Udostępnione zasoby (opisać, co stanowi udostępniony potencjał)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………………………………

Zgodnie z paragrafem 1 ust. 6. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r., jako Wykonawca korzystający z udostępnianych zasobów podmiotu przedkładam wraz z ofertą dokumenty i opis sposobu wykorzystania zasobów udostępnianych mi celem potwierdzenia i oceny, że moje (Wykonawcy) powiązania z podmiotem udostępniającym potencjał faktycznie gwarantują rzeczywisty dostęp do wskazanych zasobów, szczegółowo opisując:

a) zakres dostępnych zasobów innego podmiotu: ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………………………………

b) sposób wykorzystania ww. zasobów, przy wykonaniu zamówienia: …………………...……………….……………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………………………………

c) charakter stosunków, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym ww. potencjał:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………………………………

d) zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego potencjał przy wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………………………………

Jednocześnie oświadczam, że uczestnicząc w postępowaniach przetargowych prowadzonych na podstawie ustawy 29.01.2004r. – „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2013 poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. 423, 811, 915)

nie podlegam wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ustawy.

………………..……….. dnia ………………..…………..

…………………………………………………………………

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik nr 5 do SIWZ

...........................................

(miejscowość i data)

...........................................

(pieczęć firmowa)

wykazu wykonanych GŁóWNYCH robót budowlanych

w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością

przedmiotowi zamówienia, obejmującY okres ostatnich pięciu lat

| #### L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto (PLN) | Termin realizacji (1) | Zamawiający | W załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Oświadczam(3), że jako Wykonawca uczestniczący w bieżącym postępowaniu przetargowym nie mam obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 2 paragraf 1 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, ponieważ roboty budowlane wskazane w pkt. ………………. niniejszego wykazu zostały wcześniej wykonane na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie na podstawie umowy nr …………

..................................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy (2))

_____________________________________________________________________________________

(1) Dokładna data [dd-mm-rrrr]

(2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku uczestnictwa Podwykonawców niniejszy wykaz wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia składa się w zakresie dotyczącym uczestnictwa danych podmiotów przy realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

(3) Załącznik może być wypełniony wspólnie przez podmioty uczestniczące w zamówieniu lub kopiowany i wypełniany odrębnie; Zamawiający wymaga załączenia do oferty kopii dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem), że ww. prace zostały wykonane z należytą starannością oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej:

……………………………………………………………………………….…………………………………

Adres *: ………………………………………………………………………………………………………..

Tel.*: ………………………………………………………………………………………………………..

REGON*: ……………………………………………………………………………………………………..

NIP*: …………………………………………………………………………………………………………..

FAX*: …………………………………………………………………………………………………………..

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wymiana 16 naświetli dachowych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11”.

Oświadczam(y)*, że należę(-ymy) do GRUPY KAPITAŁOWEJ* / nie należę(-ymy) do GRUPY KAPITAŁOWEJ

*niepotrzebne skreślić

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą 
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp.

………………………, dnia …………………..…….

……………………………………………………

Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym

istotnych postanowień wzoru umowy i SIWZ

UMOWA NR ZP/ …/2014

O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

W dniu ............................... 2014 r. w Chorzowie pomiędzy:

SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ - ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH w CHORZOWIE z siedzibą: 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11; wpisanym w dniu 16.05.2001r. 
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000011939, posiadającym numer NIP 627-19-23-530; nadany przez Urząd Skarbowy w Chorzowie; zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

............................................... – Dyrektor;

a firmą:

.......................................................................................................

wpisaną w dniu ………………do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………….. Wydział………………. pod nr KRS: ……………………….. z kapitałem zakładowym w wysokości …………………….zł; posiadającą numer NIP …………………….nadany przez Urząd Skarbowy w …………………; zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

1/ .......................................................................................................

2/ .......................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego” zgodnie z art. 40 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2013 poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. 423, 811, 915).

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach zamówienia publicznego zadanie pod nazwą: „Wymiana 16 naświetli dachowych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11”.

Zamówienie polega na wykonaniu, dostawie i montażu  naświetli dachowych wraz z wykonaniem robót budowlanych towarzyszących.

- Zamówienie realizowane jest etapami z podziałem na lokalizacje:

- IZBA PRZYJĘĆ: Etap I – wymiana 11 naświetli dachowych,

- PRZEWIĄZKA POMIEDZY PAWILONAMI: Etap II – wymiana 5 naświetli dachowych.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr …. (załącznik nr 2 do SIWZ).

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z:

  - warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niniejszej umowie;

  - warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów technicznych i prawa budowlanego;

  - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;

  - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

- Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, w szczególności odebrania przedmiotu umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia Wykonawcy, a także spełnienia warunków wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie robót uciążliwych dla pacjentów i personelu (robót powodujących wibracje i hałas) w porze nocnej pomiędzy godzinami od 21.00 do 7.00

§ 2

Terminy i okres realizacji przedmiotu umowy

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót budowlanych:

- rozpoczęcie robót do dnia:….............................................. r. [data zgodna z datą przekazania terenu budowy -

terenu prac]

- zakończenie robót do dnia:…............................................. r.

[Za datę faktycznego zakończenia robót uważa się datę potwierdzenia przez uprawnionego przedstawiciela  Zamawiającego protokołu zakończenia robót].

- Przedmiot zamówienia wykonany zostanie  ………… w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy, lecz nie dłuższym niż do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 3 dni (z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zawarcia umowy. Wskazanie dnia przekazania terenu budowy jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać gotowość do przejęcia terenu budowy.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej na dzień zawarcia umowy propozycję harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania, przyjmując jako jednostkowe okresy realizacji robót etapy: I etap - IZBA PRZYJĘĆ, II etap - PRZEWIĄZKA POMIEDZY PAWILONAMI.

  - Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do proponowanego harmonogramu.

  - Strony uzgodnią ostateczny harmonogram w terminie do 7 dni kalendarzowych od jego przekazania Zamawiającemu [ale nie później niż do dnia przekazania terenu budowy].

  - Harmonogram realizacji zadania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 3

Nadzór

- Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia koordynatora robót w osobie: …………………………..

- Czynności nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiającego wykonuje umocowana po stronie Zamawiającego osoba: …………………………………., ……………

§ 4

Realizacja umowy

- Wykonawca od chwili przejęcia terenu robót aż do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu Cywilnego) za szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym - graniczącym, w związku z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe u osób trzecich.

- Po przejęciu terenu budowy w szczególności Wykonawca winien:

- zabezpieczyć i oznakować teren wykonywania robót,

- strzec mienia znajdującego się na przekazanym mu terenie i zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska,

- prowadzić prace w sposób nie zakłócający funkcjonowania okolicznych obiektów,

- w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe, oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego terenem,

- ponosić koszty związane z zapewnieniem wszelkich mediów (energia elektryczna, woda, łączność), niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty związane z utrzymaniem dróg dojazdowych (w tym dróg wewnętrznych) do terenu budowy w należytej czystości,

- uporządkować teren budowy (wraz z terenem przyległym) i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót.

- Koszt powyższych czynności obciąża Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza, że materiały, urządzenia, itp. użyte przez niego do wykonania przedmiotu umowy dopuszczone są do używania w budownictwie w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest użyć do realizacji przedmiotu umowy materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych  i gatunkowych odpowiadających właściwościom materiałów ujętych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie-wbudowanie:  atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości.

- Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy.

- Wszelkie materiały, urządzenia, itp., konieczne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy Wykonawca.

- Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać - w stosunku do wskazanych materiałów, urządzeń, itp. - certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z obowiązującą normą czy też aprobatą techniczną.

- W trakcie prowadzenia robót budowlanych (o ile zachodzi taka konieczność) należy dokonać demontażu nieczynnych (zbędnych) instalacji technicznych.

- Odpady i gruz składowane będą wyłącznie w odpowiednich, zakrytych pojemnikach nie powodujących zanieczyszczenia terenu. Miejsce tymczasowego gromadzenia gruzu na terenie szpitala zostanie ustalone z Zamawiającym najpóźniej w dniu przekazaniem placu budowy.

- Wykonawca w załączniku nr 1 do umowy (oferta) wskazuje miejsce gromadzenia gruzu poza terenem Zamawiającego oraz podaje informacje o podmiocie przewożącym i składującym gruz.

- Po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą się odbywać na następujących zasadach:

- Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać osobie umocowanej po stronie Zamawiającego do odbioru roboty zanikające lub ulegające zakryciu;

- odbioru dokonuje umocowana po stronie Zamawiającego osoba, w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę;

- w przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w pkt. 14.1., zobowiązany on będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynności obciąża Wykonawcę.

- Strony dopuszczają odbiory częściowe na następujących zasadach:

  - zakres i wartość robót przewidzianych do odbioru częściowego wynika z harmonogramu realizacji zadania - Etapów, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy;

  - Wykonawca może zgłosić gotowość do odbioru częściowego – etap I. Zamawiający dokona odbioru bez zbędnej zwłoki w terminie nie przekraczającym 7 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia gotowości.

  - dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży umocowanej po stronie Zamawiającego osobie niezbędne dokumenty, a w szczególności:

- świadectwa jakości,

- certyfikaty, świadectwa wykonanych prób lub badań,

- atesty dotyczące odbieranego elementu robót.

  - dokonanie odbioru częściowego nastąpi na podstawie protokołu odbioru częściowego, zaakceptowanego  przez umocowaną po stronie Zamawiającego osobę, którego załącznikiem jest „Wykaz robót wykonanych częściowo” sporządzony przez Wykonawcę (na podstawie stopnia zaawansowania robót określonych w harmonogramie – dotyczy etapu I);

  - do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu odbioru częściowego - przepis § 5 ust. 1 stosuje się odpowiednio,

  - stwierdzenie konieczności przerwania czynności odbioru nastąpi odpowiednio do przyczyn wskazanych w ust. 17 pkt. 17.7 niniejszego paragrafu.

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony §1 niniejszej umowy wykonany kompleksowo zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Odbiór końcowy odbędzie się na następujących zasadach:

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przed odbiorem końcowym wymaganych właściwymi przepisami prób i pomiarów.

- Wykonawca zobowiązany jest (po wykonaniu robót) do przygotowania wszelkich wymaganych dokumentów dla zamawiającego celem ewentualnego przedstawienia ich organom nadzoru budowlanego, w tym dokumentację powykonawczą.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego składając pisemny wniosek do umocowanej po stronie Zamawiającego osoby o dokonanie odbioru końcowego załączając:

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;

- dokumentację techniczno – ruchową oraz Aprobatę Techniczną na dostarczone i zamontowane świetliki;

- kompletną dokumentację powykonawczą oraz instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, urządzeń itp. lub inne dokumenty, jeżeli są niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, informując jednocześnie o powyższym Zamawiającego.

- Zamawiający dla dokonania czynności odbioru końcowego powoła specjalną komisję - zwaną dalej „Komisją".

- W odbiorze końcowym uczestniczą osoby upoważnione ze strony Wykonawcy.

- Komisja przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, a zakończy odbiór w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od daty jego rozpoczęcia.

- Komisja może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót bądź ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu zakończenia robót bądź usunięcia wad.

- Z czynności odbioru Komisja spisze protokół, w którym zawarte zostaną w szczególności:

- informacje o jakości wykonanych robót;

- inne dokumenty, wskazane przez Zamawiającego, bądź Komisję;

- ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze;

- dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, o których mowa w ust. 14, ust. 15 [dokumentacja z odbiorów częściowych], a także dokumenty ujęte w ust. 17 niniejszego paragrafu stanowią integralny załącznik do protokołu odbioru końcowego.

- Za dzień uznania przez Komisję przedmiotu umowy za należycie wykonany uważa się, w przypadku braku stwierdzenia wad, dzień podpisania protokołu odbioru końcowego; natomiast w przypadku stwierdzenia wad - dzień protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad.

- Protokoły odbioru częściowego oraz protokół odbioru końcowego, w których umocowana po stronie Zamawiającego osoba, bądź Komisja, odpowiednio przyjmie roboty i uzna je za należycie wykonane, stanowić będą podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej i końcowej. Faktura końcowa wystawiona po prawidłowo przeprowadzonym odbiorze robót nie może być kwotowo niższa niż 20 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 § 5.

- Faktury, o których mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, Wykonawca będzie składał umocowanej po stronie Zamawiającego osobie celem ich weryfikacji i opisania.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z fakturą końcową i/ lub fakturami częściowymi potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom wskazanym uprzednio w ofercie przetargowej i których kopie umów podwykonawstwa zostały przekazane Zamawiającego, bądź Podwykonawcom, z którymi zawarł umowę o podwykonawstwo po rozpoczęciu realizacji umowy. Regulacje w zakresie umów z Podwykonawcami zawarto 
w § 6 niniejszej umowy.

- Osoba umocowana po stronie Zamawiającego dokonuje weryfikacji stanu należności Wykonawcy względem Podwykonawców i po stwierdzeniu braku zaległości oraz w odniesieniu do postanowień ujętych w ust. od 18 do 20 niniejszego paragrafu zatwierdza fakturę Wykonawcy.

§5

Wynagrodzenie i sposób płatności

  - Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożona ofertą przetargową (złącznik nr 1 do umowy) do kwoty:

- netto: …………………………………………………………………. zł (słownie: ……………………………………. złotych 00/100),

- brutto: …………………………………………………………………. zł (słownie: ……………………………………. złotych 00/100).

1.1 Wynagrodzenie ryczałtowe dla Etapu I: IZBA PRZYJĘĆ zgodnie z załączoną kalkulacją indywidualną

(załącznik nr 1a do umowy) wynosi:

- netto: ………………………………………… zł ………. (słownie: …………..…………………………… zł …../100),

- brutto: ………..………………………………zł …….… (słownie: ………………………………………… zł …./100),

w tym należny podatek VAT: stawka …. %- wartość …………………………. zł

1.2 Wynagrodzenie ryczałtowe dla Etapu II: PRZEWIĄZKA POMIEDZY PAWILONAMI zgodnie z załączoną kalkulacją

indywidualną (załącznik nr 1b do umowy) wynosi:

- netto: ………………………………………… zł ………. (słownie: …………..…………………………… zł …../100),

- brutto: ……..…………………………………zł …….… (słownie: ………………………………………… zł …./100),

w tym należny podatek VAT: stawka …. %- wartość …………………………. zł

  - Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy włącznie z wartością robót budowlanych, kosztów materiałów, półproduktów, transportu i robocizny, dostaw, wywozu gruzu, ubezpieczeń, obciążeń publiczno-prawnych i skarbowych.

  - Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych należności w związku z wykonaniem niniejszej umowy.

  - Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić jedynie w sytuacji wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w § 7 niniejszej umowy. Zmiana wynagrodzenia o różnicę wynikającą z wartości robót zamiennych w stosunku do wyceny z kalkulacji indywidualnej uwidoczniona zostanie w kalkulacji (stanowiącej załącznik do aneksu do umowy), który podlega weryfikacji i akceptacji dokonywanej przez osobę umocowaną po stronie Zamawiającego.

  - Wynagrodzenie wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie faktury lub faktur częściowych wystawionych zgodnie z zasadami ujętymi w § 4 ust. 18 i dalsze, ust. 4 niniejszego paragrafu, a także z uwzględnieniem regulacji dotyczących zasad zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanych przedstawieniem przez niego

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. [w odniesieniu do regulacji ujętych § 6 i zgodnie z przesłankami ustawy z dnia 8 listopada 2013r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2013r. poz. 1473)]

  - Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: ………………………………………………… nr rachunku: ……………………………………., w terminie do ….. (min. 30 dni) od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

  - Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - W razie zwłoki w płatności Wykonawca ma prawo żądać zapłaty ustawowych odsetek.

§6

Podwykonawstwo w robotach budowlanych

    - Wykonawca wykona przedmiot umowy:

- samodzielnie (bez udziału podwykonawcy /-ów),

- tworząc Konsorcjum z ……………………. (nazwa /-y Rejestrowa/-e udziałowca /-ców Konsorcjum)

- z udziałem podwykonawcy /-ów w zakresie części wskazanych w ofercie przetargowej.

    - O wszelkich nieprawidłowościach w realizacji umowy zaistniałych pomiędzy Wykonawcą a jego Podwykonawcą (Podwykonawcami), Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie.

    - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

    - Zamawiający zobowiązuje odpowiednio Wykonawcę, Podwykonawcę i kolejnych Podwykonawców do złożenia projektu umowy o podwykonawstwo w siedzibie Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed planowanym podjęciem realizacji części zamówienia, której dotyczy podwykonawstwo.

    - Zamawiający ma prawo złożyć sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, o którym mowa powyżej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w ww. terminie uważa się za akceptacje projektu umowy przez zamawiającego.

    - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

    - Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu do złożonego projektu:

  - termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

b)  treść projektu umowy odbiega od przedmiotu zamówienia w sposób powodujący niespełnienie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    - Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza pisemny sprzeciw do umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 7 pkt. a) i b) niniejszego paragrafu, a także w sytuacji ujętej w ust. 12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptacje umowy przez zamawiającego.

    - Wyznacza się Wykonawcy termin do 7 dni kalendarzowych od przekazania zastrzeżeń lub sprzeciwu Zamawiającego na uwzględnienie zmian zarówno w projekcie umowy o podwykonawstwo, jak i w umowie.

    - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczona „za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo”, której przedmiotem są dostawy lub usługi w robotach budowlanych, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

    - Postanowienia oraz terminy, o których mowa w niniejszym paragrafie mają zastosowanie również do zmian wprowadzanych aneksem przez Wykonawcę, Podwykonawców i ich Podwykonawców w umowach o podwykonawstwo w robotach budowlanych, które zostały przedłożone Zamawiającemu i uzyskały akceptację.

    - Jeżeli w złożonej umowie o podwykonawstwo na wykonanie robót budowlanych, dostaw lub usług w robotach budowlanych termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę i wezwać go do doprowadzenia do zmiany takiej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt. 4.1 umowy.

    - Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w robotach budowlanych, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

    - Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w robotach budowlanych z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 niniejszego paragrafu.

    - Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

    - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający w wezwaniu do zgłoszenia pisemnych uwag, o których mowa powyżej określa termin na ich zgłoszenie nie krótszym niż 7 kalendarzowych i nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania.

    - W przypadku zgłoszenia uwag co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający może we wskazanym przez siebie terminie:

a)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty;

b)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub podmiotu, któremu płatność się należy  w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty;

c)   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty.

    - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

    - Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

    - Wykonawca będący stroną niniejszej umowy uprawniony jest do poświadczania „za zgodność z oryginałem” wszystkich kopii umów o podwykonawstwo, które są przedkładane Zamawiającemu. Zamawiający wymaga by ww. poświadczenie „za zgodność z oryginałem” ze strony Wykonawcy dokonywane było przez osobę upoważnioną i zawierało pieczęć imienną osoby poświadczającej w imieniu Wykonawcy.

W nawiązaniu do powyższego nie jest wymagane okazywanie do wglądu Zamawiającemu oryginałów zawieranych umów - chyba, że Zamawiający będzie mieć wątpliwości co treści kopii i wezwie Wykonawcę do okazania oryginału.

    - W trakcie realizacji umowy poprzetargowej Zamawiający może odstąpić na wniosek Wykonawcy od wymagania, aby zamówienie realizowane było przez podmioty wskazane w ofercie przetargowej jako Podwykonawcy.

    - Wniosek dotyczący zmiany takiego podmiotu musi zostać złożony w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (sekretariat SP ZOZ ZSM) wraz z uzasadnieniem i danymi podmiotu przejmującego obowiązki i zadania dotychczasowego Podwykonawcy.

    - Jeżeli wskazany we wniosku Wykonawcy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem udostępniającym zasoby 
na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy PZP wymagane jest złożenie przez niego pisemnego zobowiązania o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz przedłożenie dokumentów potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym udostępnianych zasobów przez ww. podmiot.

    - Zamawiający w terminie do 5 dni kalendarzowych rozpatrzy wniesiony przez Wykonawcę wniosek lub zwróci się o dodatkowe wyjaśnienia lub przedłożenie niezbędnych dokumentów w oparciu o warunki dopuszczenia do udziału w postępowaniu innych podmiotów, które zawarto w SIWZ.

    - Zamawiający w odniesieniu do art. 143 d) ust. 1 pkt.  6 ustawy PZP wymaga by umowy zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami oraz umowy zawierane przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami w szczególności zawierały zapis dotyczący terminu zapłaty wynagrodzenia nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

§ 7

Roboty zamienne, nieprzewidziane, dodatkowe i zamówienie uzupełniające

- Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia robót zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia. Przyjmuje się, że istotą robót zamiennych jest wykonanie części robót w sposób odmienny od określonego w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie niewykraczającym poza pierwotny zakres przedmiot zamówienia.

- Wykonawca wykonuje roboty zamienne przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów jakie przyjęto w ofercie

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu informacji dotyczącej zakresu robót od wykonania których zamierza odstąpić, a które pierwotnie ujęte były w ofercie wraz z informacją o zakresie rzeczowo – finansowym robót zamiennych oraz wskazaniem terminu ich realizacji.

- Przystąpienie Wykonawcy do wykonania robót zamiennych wymaga pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego konieczność wykonania takich robót w toku realizacji przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie za roboty zamienne będzie ustalone w formie odrębnej kalkulacji na podstawie liczby faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez osobę umocowaną po stronie Zamawiającego. Jako podstawę do rozliczenia robót zamiennych przyjmuje się parametry wyceny identyczne z ujętymi w ofercie – załącznik nr 1 do umowy.

- Roboty zgłoszone przez Wykonawcę lub Zamawiającego powodujące zmianę wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie oraz zmianę lub odstępstwo od robót opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia rozpatrywane będą przez Zamawiającego w odniesieniu do robót nieprzewidzianych i dodatkowych lub uzupełniających, o których mowa w § 7 od ust. 7 do ust. 10 umowy.

- Roboty nieprzewidziane i dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy podlegają regulacjom ujętym art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP i dotyczą robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, i których wykonanie stało sie konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów

i/lub

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Jako podstawę do kalkulacji robót nieprzewidzianych i dodatkowych przyjmuje się parametry wyceny identyczne z ujętymi w ofercie  chyba, że zaistnieje uzasadniona potrzeba zastosowania innego typu kalkulacji.

Roboty nieprzewidziane i dodatkowe mogą być udzielane w częściach i zostać powierzone Wykonawcy do wykonania po przeprowadzeniu negocjacji, o których mowa w art. 66 ustawy PZP i na podstawie odrębnej umowy dla zamówienia „z wolnej ręki”.

- Zakres finansowy dla robót nieprzewidzianych i dodatkowych nie może przekroczyć łącznie 50% szacowanej wartości netto zamówienia.

- Roboty uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP mogą zostać zlecone Wykonawcy w okresie 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy, jeżeli polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (CPV: ………, ……..) i są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w paragrafie 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego.

Jako podstawę do kalkulacji robót uzupełniających przyjmuje się parametry wyceny identyczne z ujętymi w kosztorysie ofertowym.

Roboty uzupełniające mogą być udzielane w częściach i zostać powierzone Wykonawcy do wykonania po przeprowadzeniu negocjacji, o których mowa w art. 66 ustawy PZP i na podstawie odrębnej umowy dla zamówienia „z wolnej ręki”.

- Zakres finansowy dla robót uzupełniających nie może przekroczyć łącznie 20% szacowanej wartości netto zamówienia podstawowego.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantujące zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy ustala się w wysokości 10% wartości ceny ofertowej (brutto), tj. …………………………. zł; 
(słownie: ……………………………………………………………. złotych 00/100).

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, w formie: ……………………… przed zawarciem umowy.

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie służące do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi, w wysokości 30% kwoty, o której mowa w ust. 1, tj.: ………………………… zł; (słownie: ……………………………. złotych 00/100) w formie: ………………………………………………. najpóźniej z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Jeżeli termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, jest krótszy niż termin związania niniejszą umową (np. w przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy), Zamawiający ma prawo - na miesiąc przed terminem odbioru przedmiotu umowy, potrącić kwotę równą wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (tytułem zmiany formy zabezpieczenia) z wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy. 
Wykonawca wyraża zgodę na powyższe działania Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 w wymaganym terminie, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę równą wysokości zabezpieczenia wskazaną w ust. 3 z wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy [z faktury końcowej wystawionej po przeprowadzonym odbiorze końcowym]. 
Wykonawca wyraża zgodę na powyższe działania Zamawiającego.

- Część kwoty zabezpieczenia (70%), o którym mowa w ust. 1 zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy 
w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Część kwoty zabezpieczenia, o której mowa w ust. 3 zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty upływu terminu rękojmi.

- Ewentualna, dokonana przez Wykonawcę, zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dla której nie jest konieczna zgoda Zamawiającego, wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.

§9

Gwarancja i rękojmia

- Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
Wszelkie zapisy zawarte w ofercie Wykonawcy, a sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron.

- Okres rękojmi rozpoczyna się w dacie odbioru końcowego i jest równy terminowi gwarancji.

- Okres rękojmi przedłuża się o termin usuwania wady, przy czym: początkiem biegu terminu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, końcem biegu terminu jest data potwierdzenia odbioru usunięcia wady.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie telefonicznie (nr tel. ……………….) oraz potwierdzi faksem 
(nr: ……………………………………………..) lub pisemnie na adres Wykonawcy, najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej wykrycia.

- Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wady, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy, może:

  - żądać ich bezpłatnego usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin (maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady, chyba że wykonanie w tym terminie będzie niemożliwe z powodów, 
za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności) z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad, powierzy usunięcie wad podmiotowi trzeciemu (zastępcze usunięcie wady) na koszt Wykonawcy;

  - rozwiązać umowę bez wypowiedzenia lub odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć;

  - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego, proporcjonalnie do rodzaju i wartości wady.

  - za wadę istotną uważa się wadę czyniącą przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie.

- Potwierdzenie przez Strony usunięcia wad albo oświadczenie Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu rękojmi wymaga formy pisemnej.

- Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie:

  - zgodności z niniejszą umową,

  - zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi,

  - kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
W związku z powyższym Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość techniczną i użytkową przedmiotu umowy ujawnione w okresie gwarancyjnym oraz za ich usunięcie.

- Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, oferta Wykonawcy oraz przekazane Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne stanowiące integralną część umowy. 
Udzielona gwarancja obejmuje zamontowane naświetla wraz z robotami budowlanymi oraz:

- zachowanie szczelności wykonanych naświetli dachowych oraz szczelności obróbek dekarskich na połączeniach naświetli z istniejącą połacią dachu,

- należyte zabezpieczenie przestrzeni wewnątrz i pomiędzy płytami poliwęglanowymi przed dostawaniem się zanieczyszczeń do wewnątrz,

- należyte zabezpieczenie przestrzeni wewnątrz i pomiędzy płytami poliwęglanowymi przed wykraplaniem się wilgoci.

W przypadku rozbieżności postanowień pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

- Termin gwarancji:

  - na wykonane roboty wynosi …………… miesięcy (słownie: …………… miesięcy)( uwaga – okres gwarancji nie krótszy niż 36 m-cy);

  - na zamontowane materiały, urządzenia - zgodnie z gwarancją producenta;

  - bieg terminów gwarancji rozpoczyna się w dacie odbioru końcowego;

- Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady spowodowane:

  - wykonaniem istotnych napraw i przeróbek przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji lub uprawnień po stronie Zamawiającego,

  - użytkowaniem obiektu budowlanego przez Zamawiającego niezgodnie z przepisami prawa budowlanego lub materiałów i urządzeń niezgodnie z załączoną instrukcją obsługi.

- Zamawiający wyznaczy termin ostatecznego przeglądu gwarancyjnego nie później, niż 14. dnia kalendarzowego przed upływem terminu gwarancji. 
Odbiór ten będzie dokonany przez Strony umowy i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad, wyznaczy protokolarnie termin na usunięcie tych wad. 
Postanowienia zawarte w § 9 ust. 3 do 6 stosuje odpowiednio.

- Za dzień upływu gwarancji, w przypadku braku stwierdzenia wad uważa się dzień upływu terminu określonego w ust. 9 niniejszego paragrafu w przypadku stwierdzenia wad w terminie obowiązywania rękojmi lub gwarancji
- upływ terminu rękojmi i gwarancji związany będzie z terminem usunięcia ostatniej wady.

§10

Kary umowne i odszkodowanie

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne, bez względu na to czy szkoda faktycznie zaistniała.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu terenu robót - w wysokości 0,2 % kwoty, o której mowa w §5 ust. 1 (w tym należny podatek VAT),

- z tytułu rozwiązania bez wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które odpowiada Zamawiający- w wysokości 10% kwoty, o której mowa w §5 ust. 1 (w tym należny podatek VAT).

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

  - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 0,5 % kwoty, o której mowa w §5 ust. 1 (w tym należny podatek VAT) w przypadku przekroczenia terminu zakończenia robót, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 1.2,

  - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad - w wysokości 0,2% kwoty, o której mowa w §5 ust. 1 (w tym należny podatek VAT), w przypadku wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego,

  - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,2% kwoty, o której mowa w §5 ust. 1 (w tym należny podatek VAT),

  - za każdy rozpoczęty dzień przerwy w realizacji przedmiotu umowy wywołanej przyczynami, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 0,5 % kwoty, o której mowa w §5 ust. 1 (w tym należny podatek VAT),

  - z tytułu rozwiązania bez wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% kwoty, o której mowa w §5 ust. 1 (w tym należny podatek VAT),

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną o stałej wysokości 5 000 zł od zdarzenia z tytułu:

  - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- W przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie której Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody. Wysokość odszkodowania zostanie pomniejszona o wartość otrzymanego przez Zamawiającego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.

- Naliczenie przez Kupującego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz wyznaczeniem terminu zapłaty.

- Kupujący zastrzega sobie możliwość potrącenia kary umownej lub odszkodowania należnego Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy z kwot faktur VAT doręczonych po zdarzeniu stanowiącym podstawę potrącenia.

- Jeżeli kara umowna lub odszkodowanie nie może zostać rozliczona zgodnie z postanowieniami ujętymi powyżej, Wykonawca zapłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

- W przypadku zaistnienia sporu co do okoliczności, o których mowa w §10 ust. 6, Strony mogą się zwrócić do uprawnionego rzeczoznawcy, w celu ustalenia okoliczności, które spowodowały szkodę, chyba że uzyskanie takiej opinii jest niemożliwe.

- Jeżeli w trybie, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu zostanie ustalone, że szkoda zaistniała wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający ma prawo do żądania stosownego odszkodowania zgodnie z §10 ust. 6 umowy; ponadto Wykonawca ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy.

- Jeżeli w trybie, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu zostanie ustalone, że szkoda zaistniała wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy, co nie wyłącza dalszego prowadzenia przez niego sporu przed sądami powszechnymi, zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 5 i § 13.

§ 11

Rozwiązanie umowy

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia:

  - gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego nie nastąpiła zasadnicza poprawa w tym względzie,

  - Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu na 7 dni kalendarzowych przed upływem terminu obowiązywania polisy OC dowodu jej przedłużenia albo przedstawił polisę na kwotę niższą niż 100 000 zł;

  - Wykonawca nie posiada lub utracił właściwości, które zgodnie z postanowieniami umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia są konieczne dla realizacji przedmiotu umowy lub Wykonawca:

a) został postawiony w stan upadłości lub likwidacji,

b) nastąpiło rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) wszczęto postępowanie egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy,

d) wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

  - gdy Wykonawca wyrządził poważną szkodę Zamawiającemu, kolejny raz wyrządził szkodę Zamawiającemu oraz jeżeli szkoda lub obowiązek zapłaty kary umownej przez Wykonawcę wyniesie łącznie więcej niż 10 % wartości realizowanego zamówienia.

- Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.

- W przypadku rozwiązania umowy lub jej części, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe - w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji, stwierdzający stan realizacji przedmiotu umowy na dzień rozwiązania.

- Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać odpowiednie uzasadnienie.

- Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia w razie zaistnienia istotnych okoliczności, na które Wykonawca nie miał wpływu w dniu składania oferty. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie z uzasadnieniem przyczyny wypowiedzenia umowy.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy stanowiącej realizację zamówienia publicznego w razie:

- zaistnienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia;

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, przy czym Wykonawca może żądać wyłącznie Wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

[podstawa: art. 143c ust. 7  i art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2013 poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. 423, 811, 915).

- Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od części umowy w odniesieniu do § 9 ust. 5 pkt. 5.1 umowy.

- Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe - w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy Wykonawca wraz z Zamawiającym sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji, stwierdzający stan realizacji przedmiotu umowy na dzień rozwiązania.

§ 13

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych.

- Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sądy Powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

- Zapisy umowne § 12  ust. 1 pkt. 1.1 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

- Wykonawca zobowiązany jest ustalić zasady wykonywania poszczególnych elementów czy etapów zamówienia ze swoimi Podwykonawcami oraz zobowiązany jest do regulowania zobowiązań oraz prowadzenia bieżących rozliczeń finansowych z tymi Podwykonawcami zgodnie z regulacjami wprowadzonymi ustawą z dnia 8 listopada 2013r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2013r. poz. 1473). [Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy art. 143 a)].

- Zmiana treści lub uzupełnienie niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do zapisów umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, postanowienia wprowadzane do umowy aneksem wykraczające poza zakres przedmiotu umowy i warunków zawartych w SIWZ traktowane są jako nieważne.

- W odniesieniu do treści art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyłączeniem zmian i warunków tych zmian przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, której integralną częścią jest projekt umowy.

- Zamawiający zastrzega, że zmianę zakresu podwykonywanych robót uznaje się za nieistotną zmianę umowy w odniesieniu do art. 144 ust 1 ustawy PZP, jeżeli Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, a w odniesieniu do wykonywanych robót lub części zamówienia nie zastosowano wyłączenia dopuszczalności podwykonawstwa lub w sytuacji zmiany Podwykonawcy, o której mowa w § 6 umowy.

- Zmiana do umowy następuje za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

- załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy (formularz ofertowy),

- załącznik nr 1a - Kalkulacja indywidualna – Etap I: IZBA PRZYJĘĆ,

- załącznik nr 1b - Kalkulacja indywidualna – Etap II: PRZEWIĄZKA POMIEDZY PAWILONAMI,

- załącznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania.

WYKONAWCA                                                                                      ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający żąda (zg. z art. 36b. 1. Pzp) wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy z podaniem przez Wykonawcę nazwy (firmy) podwykonawcy - wówczas, gdy dany Wykonawca powołuje się na ich zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.