SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartość kwoty 209 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą:

„Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części”.

Część zamówienia nr 1 - Serweta

Część zamówienia nr 2 - Worek do ewakuacji laparoskopowej materiału do badań histopatologicznych

Część zamówienia nr 3 - Sprzęt laparoskopowy

Część zamówienia nr 4 - Testy kontroli dezynfekcji termicznej, rutynowej kontroli mycia

Część zamówienia nr 5 - Etykiety do metkownicy

Część zamówienia nr 6 - Płyty z kablami do złamań okołoprotezowych

Część zamówienia nr 7 - Endoproteza bezcementowa szyjkowo-przynasadowa stawu biodrowego

Część zamówienia nr 8 - Panewka cementowana sferyczna, podwójnie-mobilna

Część zamówienia nr 9 - Grotowkręty

Część zamówienia nr 10 - Śrubokręty

Część zamówienia nr 11 - Materiał wiskoelastyczny z hialuronianem sodu o właściwościach kohezyjnych

Część zamówienia nr 12 - Płytki do diatermii

Część zamówienia nr 13 - Paski oftamologiczne

Część zamówienia nr 14 - Zestaw uniwersalny

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu:

Biuletyn Zamówień Publicznych nr 351079 - 2016 z dnia 24.11.2016

Nr sprawy: SPZOZZSM /ZP/ 37 /2016

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE

z siedzibą: 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, tel. +32 3499298, faks: +32 3499299, +32 3499199 lub +32 2413952 wpisany w dniu 16.05.2001 r. do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000011939, posiadający:

- numer NIP: 627-19-23-530

- numer REGON: 271503410

Godziny pracy: 725 – 1500 , www.zsm.com.pl, email: zp@zsm.com.pl

- Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
w tym wszelkie zapytania, oświadczenia oraz informacje o wniesieniu odwołania były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, za co Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności (może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego).

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stanowi wraz z załącznikami kompletny dokument, który obowiązuje wykonawcę i zamawiającego podczas całego prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

- Osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub upoważnione muszą złożyć podpisy na załącznikach oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę uprawnioną
lub upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

- W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum oferta oraz wszystkie jej załączniki winny być podpisane przez wszystkich wspólników spółki lub konsorcjum, lub przez jednego ze wspólników upoważnionego na piśmie do reprezentacji. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części.

Asortyment będący przedmiotem postępowania został szczegółowo opisany wraz z podaniem ilości w załączniku nr 1 do SIWZ (arkusze kalkulacyjne), stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy składany przez Wykonawcę wraz z ofertą przetargową.

- Wspólny słownik zamówienia - Nomenklatura CPV: 33140000-3 Materiały medyczne; 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne.

- Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. 2015r. poz. 2164 – tekst jednolity),

- ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016r. poz. 1020).

- Przepisy powiązane: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z dnia 27 lipca 2016r. Poz. 1126).

- W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy - „Prawo zamówień publicznych”.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Przedmiotowe zamówienie nie jest prowadzone w trybie aukcji elektronicznej.

- Przedmiotowe zamówienie nie jest objęte umową ramową.

- Standardy jakościowe:

    - Przedmiot zamówienia ujęty w załączniku nr 1 do SIWZ podlega przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015 poz. 876 – tekst jednolity wraz ze zmianami: Dz.U. 2016 poz. 542 - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku; Dz.U. 2015 poz. 1918 - Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw).

    - Opisane wyroby medyczne podlegają Polskim Normom przenoszącym normy europejskie oraz normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

    - Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca gwarantuje minimalny termin gwarancji, ważności lub sterylności dostarczanego sprzętu medycznego, implantów lub narzędzi, który określony został w formularzach ofertowych zawierających opis przedmiotu zamówienia stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ.

    - Zamawiający wymaga zaoferowania w ofercie przetargowej wyrobów medycznych posiadających oznakowanie, czyli zaświadczenia, poświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty spełniają wymogi i normy dopuszczające je do sprzedaży oraz stosowania w jednostkach służby zdrowia na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej, czyli aktualne świadectwa rejestracyjne dla wyrobów medycznych wydane przez upoważnione do tego jednostki, wpisy do rejestru wyrobów medycznych, poświadczenia nadania znaku CE oferowanym wyrobom, bądź deklaracje zgodności wydane przez niezależną organizację potwierdzającą zgodność wyrobów z odpowiednimi normami lub też deklaracje zgodności dla wyrobów wydane przez producentów potwierdzających zgodność wyrobów z odpowiednimi normami, lub atestów i certyfikatów wystawione przez upoważnione do tego jednostki badawcze w obszarze gospodarczym Unii Europejskiej.

Wymienione powyżej dokumenty potwierdzające oznakowanie wyrobów jest uzależnione od klasy wyrobu medycznego i wymagań określonych w odpowiednich normach dla danego wyrobu.

    - Zamawiający dla produktów niebędących wyrobami medycznymi wymaga poświadczenia przez producenta zgodności wyrobu z obowiązującymi odpowiednimi w danym zakresie normami i poświadczenia przez niego zastosowania wyrobu.

    - W odniesieniu do oferowanych preparatów: mieszanin związków chemicznych lub roztworów (np. Roztwór myjący) w części zamówienia nr 4 – „Testy kontroli dezynfekcji termicznej, rutynowej kontroli mycia” Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował kartami charakterystyki produktów.

    - W odniesieniu do część zamówienia nr 14 – „Zestaw uniwersalny” poz. 1 i poz. 2, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą karty technicznej określającej wartości według normy PNEN 13795 zgodnie z tabelą nr 2.

    - Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby medyczne wielorazowego użytku posiadały parametry umożliwiające dekontaminację i resterylizację wyrobów w oparciu o polskie normy zharmonizowane z normami europejskimi dotyczące procesów sterylizacji obowiązujących w Polsce.

    - Zamawiający wymaga by opakowania jednostkowe oferowanych (opakowanie handlowe) wyrobów medycznych zawierały nazwę asortymentu, nazwę producenta, opis zawartości opakowania w języku polskim (opcjonalnie ulotkę), datę produkcji i/lub ważności oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej, a także datę ważności sterylizacji dla asortymentu sterylnego lub informację o sposobie sterylizacji bądź dezynfekcji dla wyrobów wielokrotnego użytku.

    - Opakowanie zbiorcze dostarczanego asortymentu zapewnia prawidłowe warunki transportu i przechowania.

- Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posługuje się ogólnie przyjętym nazewnictwem, przy czym w pozycjach asortymentowych, dla których wspomniane nazewnictwo byłby niewystarczające i skutkowało by zaoferowaniem wyrobów medycznych niekompatybilnych Zamawiający posłużył się wskazaniem źródła pochodzenia produktu. Powyższe działanie Zamawiającego wynika ze specyfiki przedmiotu zamówienia, a wymaganej kompatybilności wyrobów medycznych nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiający w pozycjach asortymentowych, w których wskazano źródło pochodzenia produktu, dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych, przy czym na Wykonawcy, który oferuje takie produkty spoczywa ciężar udowodnienia Zamawiającemu, iż parametry, właściwości, działanie i materiały, z których powstał oferowany wyrób medyczny są równoważne i nie o niższym standardzie jakościowym od pierwotnie wskazanego przez Zamawiającego w SIWZ asortymentu. Zamawiający wymaga także by asortyment równoważny oferowany przez Wykonawców posiadał oznakowanie równoważne z wymaganym przez Zamawiającego dla pierwotnie opisanego w SIWZ wyrobu medycznego.

- Zamawiający wymaga na etapie prowadzenia postępowania przetargowego złożenia zapytania przez Wykonawcę o dopuszczenie wyrobu medycznego równoważnego wraz z uzasadnieniem, o którym mowa powyżej.

- W przypadku, gdy wymieniony w załączniku nr 1 do SIWZ asortyment nie jest czasowo dostępny na rynku można go zastąpić innym po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, iż zaostrzenie wymogu opisu zawartości opakowania w języku polskim w porównaniu z wymogami zwartymi w ustawie o wyrobach medycznych wynika z wewnętrznych, organizacyjnych potrzeb Zamawiającego. Jeżeli opis na opakowaniu producenckim jest sporządzony w języku innym (w tym w j. angielskim) Zamawiający wnosi o załączenie dodatkowej ulotki lub etykiety w języku polskim, która odzwierciedla treść informacji zamieszczonej na etykiecie obcojęzycznej, a która może na potrzeby Zamawiającego zostać dołączona do oferowanego wyrobu przez dystrybutora lub pośrednika.

- Zamawiający informuje, iż w części zamówienia nr 2 – „Worek do ewakuacji laparoskopowej materiału do badań histopatologicznych” opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ zawarto wymaganie szczególne dotyczące m. in. dostarczenia asortymentu posiadającego samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Zamawiający wyjaśnia, iż kontrolka identyfikująca może być dołączone przez dystrybutora sprzętu medycznego lub pośrednika, jak i bezpośrednio przez producenta sprzętu. Na samoprzylepnej kontrolce identyfikującej wyrobu powinny znaleźć się następujące standardowe informacje: nazwa podmiotu odpowiedzialnego: producenta lub dystrybutora, nazwa produktu, oznaczenie serii/partii towaru, termin ważności. Zamawiający oczekuje kontrolki podobnej jak w poniższym wzorze, przy czym Zamawiający nie dopuszcza załączania do sprzedawanego asortymentu kontrolek zawierających jedynie kod kreskowy.

nazwa produktu / podmiot odpowiedzialny

numer serii

partia towaru                data ważności

- Zamawiający informuje, że w częściach zamówienia nr 4 i nr 5 zostały (m.in.) opisane produkty używane w procesach sterylizacji realizowanych w sterylizatorach firmy Lautenschlager GmbH & Co. KG o numerach 3219 i 5219, wytwarzających 7 próżni, w temperaturach: 121 stopni C przez 20 min. 1 atmosfera oraz 134 stopni C przez 5 min. 2 atmosfery. Oferowany w ofercie przetargowej asortyment musi posiadać zgodność, kompatybilność użytkową z posiadanymi przez szpital sterylizatorami Lautenschläger 3219 i Lautenschläger 5219 oraz posiadać właściwości umożliwiające realizację procesów sterylizacji o temperaturach 121° C i 134° C. Zamawiający w szczególności kieruje niniejszą uwagę względem oferowanych etykiet do metkownicy.

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę niezbędnych szkoleń personelu medycznego, w ramach zawartej umowy poprzetargowej na dostawę wyrobów medycznych przeznaczonych dla sali operacyjnej ortopedii ujętych w części zamówienia nr 6, nr 7 i nr 8 (Nie dotyczy części zamówienia nr 9 i nr 10 – „Śrubokręty”). Szkolenia obejmować będą zakres wiedzy merytorycznej wraz ze szkoleniem praktycznym z użyciem produktów, które Wykonawca będzie dostarczał w ramach umowy. Opis zasad realizacji szkoleń ujęto w paragrafie 5’ projektu umowy. Zapisy paragrafu 5. nie dotyczą Wykonawców składających oferty na inne niż wymienione powyżej części zamówienia.

- Dla wyrobów medycznych przeznaczonych dla sali operacyjnej ortopedii, Zamawiający wymaga (zgodnie z informacją zawartą w opisie dla danej części zamówienia – formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ) dostarczenia instrumentarium do zabiegów (cz. zam. nr 6, nr 7, nr 8) oraz wymiany zużytych elementów ww. instrumentarium (cz. zam. nr 7, nr 8), a także zagwarantowania, iż instrumentarium do zakładania implantów dostarczone będzie w kontenerze do sterylizacji. Ponadto, w części zamówienia nr 6 – „Płyty z kablami do złamań okołoprotezowych” Zamawiający wymaga  zagwarantowania instrumentarium, które zawierać będzie urządzenie do naprężania kabli, dynamometryczny klucz do zacisków i nożyce do cięcia kabla.

Koszt użyczenia i wymiany uszkodzonych części instrumentarium lub narzędzi na nowe należy wliczyć do wartości oferowanych endoprotez.

Analogicznie koszt użyczenia kontenerów do sterylizacji, napędów, itp. oraz wymiany na nowe należy wkalkulować w ogólną wartość oferty dla części zamówienia, do której przystępuje Wykonawca.

Opis powyższych wymagań zamieszczono odpowiednio w opisie przedmiotu zamówienia dla danej części, której dotyczą niniejsze dodatkowe wymagania.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Dostawy przedmiotu umowy nastąpią sukcesywnie przez okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. tj. przez 12 miesięcy.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował stałość cen netto przez cały okres realizacji umowy.

- Zamówienia należy realizować zgodnie z sukcesywnie otrzymywanymi bieżącymi zamówieniami, w których Zamawiający określi termin dostawy, rodzaj, ilość towaru, rodzaj opakowania oraz inne warunki szczegółowe.

- Realizowana przez Wykonawcę dostawa towaru musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem otrzymanym od Zamawiającego. Szczegółowe warunki realizacji zamówień zawarto w paragrafie 5 projekt umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- Zamawiający wymaga realizacji dostaw sukcesywnych sprzętu medycznego w terminie:

- do 2 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od chwili złożenia zamówienia dla asortymentu ujętego w:

- Części zamówienia nr 6 – Płyty z kablami do złamań okołoprotezowych;

- Części zamówienia nr 7 – Endoproteza bezcementowa szyjkowo-przynasadowa stawu biodrowego;

- Części zamówienia nr 8 – Panewka cementowana sferyczna, podwójnie-mobilna;

- Części zamówienia nr 11 – Materiał wiskoelastyczny z hialuronianem sodu o właściwościach kohezyjnych;

- do 4 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od chwili złożenia zamówienia dla asortymentu ujętego w:

- Części zamówienia nr 1 – Serweta;

- Części zamówienia nr 2 – Worek do ewakuacji laparoskopowej materiału do badań histopatologicznych;

- Części zamówienia nr 4 – Testy kontroli dezynfekcji termicznej, rutynowej kontroli mycia;

- Części zamówienia nr 5 – Etykiety do metkownicy;

- Część zamówienia nr 12 – Płytki do diatermii;

- Część zamówienia nr 13 – Paski oftamologiczne;

- Część zamówienia nr 14 – Zestaw uniwersalny;

- do 10 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od chwili złożenia zamówienia dla części

zamówienia:

- Części zamówienia nr 3 – Sprzęt laparoskopowy;

- Części zamówienia nr 9 – Grotowkręty;

- do 30 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od chwili złożenia zamówienia dla narzędzi ujętych w części zamówienia nr 10 – Śrubokręty;

- Dostawa realizowana będzie w godz. 8 00 - 13 00 na koszt i siłami Wykonawcy. Dostawa towaru nastąpi do miejsca wskazanego w umowie, opcjonalnie do magazynu wskazanego w zamówieniu.

- Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj i ilość towaru znajdującego się w opakowaniu zbiorczym wraz z oryginałem i kopią faktury VAT. Jednocześnie, Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faktury VAT wyłącznie „do wiadomości” odbiorcy towaru pocztą elektroniczną na adres: zaopatrzenie@zsm.com.pl; magazyn@zsm.com.pl; apteka@zsm.com.pl.

- Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego asortymentu po powiadomieniu przez Zamawiającego faxem o wystąpieniu powyższej okoliczności zgodnie z wymogami zawartymi we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

- Warunki płatności określone zostały w projekcie umowy (par. 3 ust. 1), w następujący sposób: „Kupujący przekaże należności przelewem na konto Sprzedającego po zrealizowaniu dostawy w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury”.

### IV.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Okoliczności stanowiące podstawę wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

I.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  - wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

  - wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

- charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

-  jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

-  jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

  - wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:

- którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

- charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

-  jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

- którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

-  jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

  - wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

-  jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

  - wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

  - wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

-  jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

  - wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

  - wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych (Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdzająca zmowę przetargową);

-  jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

  - wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

-  jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

  - wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (Wyrok Sądu lub Decyzja Prezesa UZP);

-  jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

  - wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II.  Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia

- jeżeli wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy (Członek zarządu, Członek organu nadzorczego, Prokurent, Wspólnik spółki jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2–4 ustawy PZP z Zamawiającym, osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego (Dyrektor lub Pełnomocnik), członkami komisji przetargowej, osobami wskazanymi do kontaktów w SIWZ (które złożyły oświadczenie w odniesieniu do art. 17 ust. 2a [Osoby: mgr Anna Knysok, dr n med. Henryk Konik, mgr Arkadiusz Jakubczyk, mgr Halina Wilkocka, lek. med. Tomasz Kściuk, dr hab. n. med. Michał Glogasa, dr n. med. Karolina Żaczek-Zakrzewska, Mirosława Spyra, Aleksandra Niechwiejczyk, Barbara Sroka, Alicja Gara, mgr Olgierd Pinkawa, mgr Zdzisław Rejek, Agnieszka Korabowicz-Dziura, Barbara Gierałtowska])

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, (z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy PZP dotyczącym Wykonawcy, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu [*pkt. A.I.4]), chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Zamawiający w wyznaczonym przez siebie terminie (nie krótszym niż 5 dni) może wymagać od Wykonawców złożenia w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej lub tradycyjnej dokumentów potwierdzających treść oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu złożonego przez Wykonawcę w załączniku nr 2 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy, pkt 10.

Wezwanie do złożenia dokumentów jest czynnością fakultatywną, a dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w złożonej ofercie przetargowej i załączonych do niej oświadczeniach.

B. Ocena sytuacji podmiotowej wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą przetargową.

Zamawiający wymaga od Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu przetargowym lub ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu przetargowym i zawarcia umowy.

W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne umowy regulującej współpracę tych wykonawców (art. 23 Pzp).

Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie przedłożył w ofercie przetargowej oświadczenie stanowiące potwierdzenie, iż nie podlega wykluczeniu w myśl art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych”.

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę, następujących dokumentów:

      - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do art. 24 ustawy PZP i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Treść oświadczenia zawarto w Załączniku nr 2 do SIWZ;

      - Zgodnie z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5  [- po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach], Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

### C. Celem potwierdzenia, że oferowane dostawy wyrobów medycznych odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

- przedstawienia w ofercie przetargowej aktualnych świadectw rejestracyjnych dla wyrobów medycznych wydanych przez upoważnione do tego jednostki, wpisów do rejestru wyrobów medycznych, poświadczeń nadania znaku CE oferowanym wyrobom, bądź przedłożenia deklaracji zgodności wydanych przez niezależną organizację potwierdzającą zgodność wyrobów z odpowiednimi normami lub deklaracji zgodności wydanych przez producenta wyrobów potwierdzających zgodność wyrobu z odpowiednimi normami, lub załączenia atestów, bądź certyfikatów wystawianych przez upoważnione do tego jednostki badawcze w obszarze gospodarczym Unii Europejskiej.

Wymienione powyżej dokumenty należy złożyć wraz z ofertą przetargową odpowiednio dla oferowanego asortymentu w zależności od klasy wyrobu medycznego i w zależności od wymagań określonych w odpowiednich normach dla danego wyrobu. Dokumenty te składa się celem poświadczenia dopuszczenia oferowanych w ofercie przetargowej wyrobów medycznych do sprzedaży oraz stosowania w jednostkach służby zdrowia na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej. Zamawiający dla produktów niebędących wyrobami medycznymi wymaga złożenia deklaracji zgodności z obowiązującymi odpowiednimi w danym zakresie normami wystawionej przez producenta i potwierdzającej zastosowanie produktu.

Wymagania szczególne:

W odniesieniu do oferowanych preparatów: mieszanin związków chemicznych lub roztworów (np. Roztwór myjący) w części zamówienia nr 4 – „Testy kontroli dezynfekcji termicznej, rutynowej kontroli mycia” Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował kartami charakterystyki produktów i załączył je do oferty.

Zamawiający dla pozycji 2 niniejszego zadania wymaga złożenia oświadczenia producenta testu zgodnie z treścią zawarta w załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający dla części zamówienia nr 5 – „Etykiety do metkownicy” wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia producenta w odniesieniu do treści zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ.

W odniesieniu do część zamówienia nr 14 – „Zestaw uniwersalny” poz. 1 i poz. 2, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą karty technicznej określającej wartości według normy PNEN 13795 zgodnie z tabelą nr 2.

- dołączenia do oferty przetargowej katalogów lub innych materiałów opisujących przedmiot zamówienia celem potwierdzenia minimalnych parametrów technicznych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

Uwaga: Zamawiający oczekuje złożenia dokumentów wymienionych w części IV C pkt. 1, 2 w formie elektronicznej - skany oryginalnych dokumentów lub ich kopii zapisane na płycie CD/DVD. Zamawiający wymaga zapisania skanów dokumentów w sposób uniemożliwiający ich edycję. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania dokumentów w formie tradycyjnej papierowej.

- Celem potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może wymagać przekazania próbki oferowanego asortymentu (prezentacja) celem potwierdzenia, iż oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w części zamówienia, której dotyczy oferta. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia próbki wraz z ofertą przetargową.

Prośba ze strony Zamawiającego o przesłanie próbki nastąpi po terminie składnia ofert przetargowy i dotyczyć będzie wyłącznie oferowanego przez Wykonawców asortymentu, co do którego powstaną wątpliwości, czy faktycznie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. Wniosek Zamawiającego o złożenie próbki dotyczyć będzie 1 sztuki lub 1 opakowania (tj. jednostki handlowej). Niezłożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie próbki asortymentu jest równoznaczne z niespełnieniem wymagań zawartych w niniejszym punkcie i skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SIWZ w myśl art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. Zamawiający wyjaśnia, że żądanie przedłożenia próbek będzie dotyczyć przede wszystkim asortymentu, który nie był uprzednio dostarczany do Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga załączania próbek do oferty przetargowej, ponieważ wiele pozycji asortymentowych spośród wyrobów medycznych opisanych w SIWZ jest od dłuższego czasu obecnych na rynku i są one znane Zamawiającemu.

Zamawiający na wniosek Wykonawcy zwraca próbki asortymentu tym Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane i z którymi nie zawarto z umowy.

D. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

- Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców 
przy realizacji zamówienia publicznego. Wykonawca, który będzie korzystał w trakcie realizacji zamówienia z Podwykonawców powinien poinformować o tym Zamawiającego poprzez zaznaczenie Podwykonawstwa w „Oświadczeniu wykonawcy” (Załącznik nr 2 do SIWZ – pkt. 7)

- Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego potencjał ujęto w Załączniku nr 3 do SIWZ – „Zobowiązanie podmiotu/ podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby” (Wykonawca może skorzystać z przygotowanego przez Zamawiającego załącznika, może też modyfikować jego treść). Wykonawca, który będzie korzystał w trakcie realizacji zamówienia z potencjału udostępnianego powinien poinformować o tym Zamawiającego poprzez zaznaczenie niniejszego w „Oświadczeniu wykonawcy” (Załącznik nr 2 do SIWZ –  pkt. 8).

- W celu potwierdzenia zabezpieczenia złożonej oferty wadium Zamawiający wymaga załączenia kserokopii wniesionego wadium do oferty przetargowej.

V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

  - Zamawiający ustala, iż oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy będą przekazywali sobie wzajemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej (zp@zsm.com.pl) ewentualnie faksu (nr. faksów: +32 3499299, +32 2413952, po godzinie 15.00: faks +32 3499119) – art. 36. 1.  ust. 7 Pzp.

  - Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zapytanie należy przesłać do Zamawiającego z wyraźnym zaznaczeniem „Zapytanie 
do przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części”.

Za nieprawidłowo oznaczone zapytanie Zamawiający nie odpowiada.

  - Wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone niezwłocznie, jeżeli wpłyną do Zamawiającego na co najmniej 
2 dni przed datą wskazaną jako ostateczny termin składania oferty – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedzi wraz z opisem zapytania (bez podania źródła zapytania) Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom poprzez umieszczenie na stronie internetowej w miejscu udostępnienia specyfikacji.

  - Zamawiający informuje, że jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie po upływie ww. terminu lub dotyczy uprzednio udzielonych wyjaśnień Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ewentualne przedłużenie terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień, co do treści SIWZ.

  - Zamawiający do opisu zapytania może użyć tekstu pytającego bez jego oznaczeń, które wskazywałyby na źródło pochodzenia pytania.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający w każdym czasie, przed terminem składania ofert może zmodyfikować treść SIWZ.

  - O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ.

Korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy przesyłać:

- faksem na numer +32 3499299 lub +32 2413952, a po godz. 1500 +32 3499199

- lub pocztą elektroniczną: zp@zsm.com.pl

Osobami do kontaktów w sprawie przedmiotowego zamówienia są:

a) w zakresie proceduralnym:

- Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Arkadiusz Jakubczyk, tel. 32 34 99 298;

b) w zakresie merytorycznym:

- Kierownik Apteki – mgr Halina Wilkocka, tel. 32 34 99 149;

- Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – lek. med. Tomasz Kściuk, tel. 32 34 99 162, 32 34 99 164;

- Kierownik Oddziału Chirurgicznego – dr hab. n. med. Michał Glogasa, tel. 32 34 99 755, 32 34 99 160;

- Kierownik Oddziału Okulistycznego – dr n. med. Karolina Żaczek-Zakrzewska, tel. 32 34 99 161;

- Kierownik Centralnej Sterylizatorni – Barbara Sroka, tel. 32 34 99 101;

- Starszy Inspektor Sekcji Zaopatrzenia – Alicja Gara, tel. 32 34 99 120.

VI. WADIUM

Przystępując do przetargu Wykonawca składający ofertę na wszystkie części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w wysokości: 3 620 zł (słownie: trzy tysiące sześćset dwadzieścia złotych). Natomiast, Wykonawca składający ofertę na poszczególne części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia oferty wadium w wysokości podanej poniżej w tabeli.

| Części zamówienia | wadium |
| --- | --- |
| Część zamówienia nr 1 – Serweta | Nie wymagane |
| Część zamówienia nr 2 – Worek do ewakuacji laparoskopowej materiału do badań histopatologicznych | 100,00 zł |
| Część zamówienia nr 3 – Sprzęt laparoskopowy | 330,00 zł |
| Część zamówienia nr 4 – Testy kontroli dezynfekcji termicznej, rutynowej kontroli mycia | 260,00 zł |
| Część zamówienia nr 5 – Etykiety do metkownicy | 310,00 zł |
| Część zamówienia nr 6 – Płyty z kablami do złamań okołoprotezowych | 360,00 zł |
| Część zamówienia nr 7 – Endoproteza bezcementowa szyjkowo-przynasadowa stawu biodrowego | 900,00 zł |
| Część zamówienia nr 8 – Panewka cementowana sferyczna, podwójnie-mobilna | 100,00 zł |
| Część zamówienia nr 9 – Grotowkręty | 360,00 zł |
| Część zamówienia nr 10 – Śrubokręty | Nie wymagane |
| Część zamówienia nr 11 – Materiał wiskoelastyczny z hialuronianem sodu o właściwościach kohezyjnych | 600,00 zł |
| Część zamówienia nr 12 – Płytki do diatermii | Nie wymagane |
| Część zamówienia nr 13 – Paski oftamologiczne | Nie wymagane |
| Część zamówienia nr 14 – Zestaw uniwersalny | 300,00 zł |
| Razem | 3 620,00 zł |

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na oprocentowany rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ CHORZÓW Nr 21 1050 1243 1000 0010 0009 7517

Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w Kasie Głównej Zespołu Szpitali Miejskich.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 02.12.2016r. o godzinie 10.00

W celu potwierdzenia zabezpieczenia złożonej oferty wadium Zamawiający wymaga załączenia kserokopii wniesionego wadium do oferty przetargowej. Wartość i formy w jakich Wykonawca może zabezpieczyć ofertę wadium podano powyżej.

Zamawiający zwraca wadium Wykonawcom, którzy wycofali ofertę przed upływem terminu składania ofert niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o zwrot wadium.

Wniosek powinien zawierać nazwę postępowania przetargowego, nr sprawy, numer rachunku bankowego Wykonawcy oraz datę wpłaty i kwotę wadium jakie należy zwrócić. Wniosek należy przesłać do Działu Zamówień Publicznych faksem na numer (32) 34 99 299, a po godz. 15.00 (32) 34 99 119 lub pocztą elektroniczną: zp@zsm.com.pl

Zwrot oraz utrata wadium następują zgodnie z art. 46 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” z późn. zm.

VII. TERMIN, W KTÓRYM WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ

    - Termin, do którego Wykonawcy będą związani złożoną ofertą ustala się na 30 dni licząc od dnia upływu ostatecznego terminu do składania ofert.

    - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być przygotowane w formie pisemnej, w języku polskim.

- Oferta musi zawierać spis zawartości dokumentów z oznaczeniem stron.

- Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę.

- Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą być trwale spięte w sposób zapobiegający wypadaniu stron.

- Strony oferty należy ponumerować, a oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

- Wykonawca przystępujący do postępowania składa ofertę przetargową zawierającą:

- formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ (oryginał podpisany przez Wykonawcę);

- oświadczenie Wykonawcy, w tym o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do SIWZ oraz oświadczenie w Załączniku nr 3 do SIWZ – jeżeli dotyczy;

- informację dla Zamawiającego w jakim zakresie przewidziany jest udział innych podmiotów przy realizacji zamówienia oraz w jakim zakresie potencjału udostępnianego;

- dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: rejestracje, deklaracje zgodności, certyfikaty, itp. dokumenty, a także katalogi lub materiały opisujące przedmiot zamówienia;

Uwaga: Zamawiający oczekuje złożenia dokumentów wymienionych w części IV C pkt. 1, 2 w formie elektronicznej - skany oryginalnych dokumentów lub ich kopii zapisane na płycie CD/DVD. Zamawiający wymaga zapisania skanów dokumentów w sposób uniemożliwiający ich edycję. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentów w formie tradycyjne papierowej.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w treści złożonej oferty muszą być parafowane oraz datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną.

- Kserokopie dokumentów załączonych do oferty zostaną sporządzone zgodnie z wymogami właściwych przepisów.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzać zmian po upływie terminu składania ofert.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania niezwłocznie wraz z pisemnym zawiadomieniem Wykonawcy o zaistnieniu niniejszej sytuacji.

- W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, przedmiotowe pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami.

13.   Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”), które należy wyodrębnić w treści złożonej oferty, poprzez umieszczenie ich w odrębnej, opisanej i trwale zaklejonej kopercie.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu, z napisem: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części” oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerem telefonu Wykonawcy w siedzibie zamawiającego:

41-500 Chorzów; ul. Strzelców Bytomskich 11 - sekretariat Zespołu Szpitali Miejskich.

Termin składania ofert upływa dnia: 02.12.2016r. o godzinie 10.00

- W przypadku przesłania oferty pocztą, decydująca jest data i godzina wpływu do siedziby SPZOZ ZSM w Chorzowie potwierdzona pieczęcią kancelaryjną Zamawiającego.

- Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Zmiany do złożonej oferty muszą zostać złożone w nienaruszonym opakowaniu dodatkowo oznaczonym napisem „ZMIANA“.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę składając odpowiednie oświadczenie w nienaruszonym opakowaniu dodatkowo oznaczonym napisem „WYCOFANIE”. Do wniosku o wycofanie oferty musi być dołączony dokument uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, a wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy.

- Ofertę złożoną po terminie składania ofert zwraca się niezwłocznie bez otwierania.

X. TERMIN I  MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Termin otwarcia ofert: 02.12.2016r. godz. 10.30 siedziba zamawiającego, lokal: budynek Administracji Zespołu Szpitali Miejskich, II piętro, pokój nr 204.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP w zakresie dotyczącym aktualnie prowadzonego postępowania i tożsame z informacjami podanymi na otwarciu ofert.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XI. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek Wykonawcy.

- Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

- Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Wykonawca podaje cenę za wykonanie przedmiotu umowy w formularzu ofertowym zamieszczonym w Załączniku nr 1 do SIWZ (arkusze kalkulacyjne). Cenę Wykonawca podaje w PLN, niedopuszczalne jest podawanie cen w walutach obcych.

Wykonawca obliczając cenę oferty zobowiązany jest podać całkowitą cenę brutto zgodnie z przesłankami art. 2 ust. 1 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” z póżn. zm., tym samym zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

Na całkowitą cenę oferty brutto składa się zsumowana wartość wszystkich pozycji w danej części zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym (cenowym) zamieszczonym w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną z części zamówienia lub więcej.

W formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do SIWZ, należy podać cenę jednostkową netto (za sztukę, opakowanie itp.) oraz stawkę podatku VAT. Na tej podstawie należy wyliczyć cenę jednostkową brutto, a następnie obliczyć iloczyn dla każdej pozycji w danej części zamówienia, poprzez przemnożenie ilości asortymentu przez oferowaną cenę jednostkową brutto. Ceny jednostkowe brutto podawane są do drugiego miejsca po przecinku (zaokrąglone).

Uwaga: Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o sprawdzenie wprowadzanych do formularza cen jednostkowych brutto pod względem matematycznym przed kompletacją oferty lub opcjonalne wprowadzenie cen jednostkowych zawierających podatek VAT zaokrąglonych ręcznie do formularza.

Prośba Zamawiającego podyktowana jest tym, że formuły stosowane w arkuszach kalkulacyjnych czasem powodują zaokrąglenia liczb w taki sposób, iż wyliczany podatek VAT stanowi ułamek setny lub tysięczny i nie zostaje on zaokrąglony co powoduje, iż cena jednostkowa brutto jest wyświetlana do drugiego miejsca po przecinku, a do obliczenia wartości iloczynu ceny j. brutto i ilości, i tak pobierane są dane liczbowe z ułamkami setnymi i tysięcznymi. Niniejsze jest powodem rozbieżności między faktyczną łączną ceną brutto dla części zamówienia, a wyliczeniami z arkusza kalkulacyjnego.  Problem rozbieżności dotyczy przede wszystkim arkuszy, w których są skomasowane nisko cenne pozycje w dużej ilości liczonej sztukowo.

Zamawiający w odniesieniu do art. 87 ust. 2 ustawy PZP, zmuszony jest dokonać poprawy ww. omyłek rachunkowych w ofertach co niejednokrotnie skutkuje ponownym przeliczaniem wieloczęściowych ofert.

W związku z powyższym, Zamawiający dopuszcza rozbieżność w wyliczeniu sumarycznej ceny ofertowej brutto (łączna wartość brutto dla całej rozpatrywanej części zamówienia) mieszczącą się poniżej wartości pełnego złotego (tzn. takie formularze nie będą poprawiane), chyba że w postępowaniu przetargowym zostaną złożone 2 lub więcej ofert o tej samej cenie (w tym oferty z omyłkami rachunkowymi) wówczas przeliczenie formularzy zostanie dokonane z precyzją do 1 grosza.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryteria wyboru oferty: CENA - 100%

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwięcej punktów spośród ofert nieodrzuconych.

Sposób oceny ofert

- Komisja Przetargowa w toku badania ofert:

    - może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;

    - poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także poprawia inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona;

    - odrzuca oferty, jeżeli zachodzą przesłanki wskazane przez Ustawodawcę w art. 89 ustawy PZP;

- W toku prowadzonego postępowania Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie kryterium oceny oferty (najniższej ceny).

- Liczba punktów dla przyjętego kryterium będzie liczona osobno z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Do wyliczenia punktowego zostanie przyjęta całkowita wartość brutto wyrażona w złotych zgodnie z danymi zamieszczonymi przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, a jeżeli wystąpiły oczywiste omyłki zgodnie z danymi wynikającymi z dokonanych przeliczeń.

- Powiadomienie o dokonanej ocenie ofert o treści zgodnej ze wskazaniami art. 92 ust 2 ustawy PZP zostanie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zamawiający w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej (lub faksem) niezwłocznie informuje wszystkich Wykonawców o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

  - unieważnieniu postępowania,

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą;

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - zawiera błędy w obliczeniu ceny;

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

  - wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

  - wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona pod względem kryterium oceny ofert, który nie podlega wykluczeniu oraz, który na podstawie przekazanych dokumentów potwierdzi, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy PZP.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

- Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający powiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy, 
nie później jednak niż w okresie związania ofertą. Powiadomienie o wyborze Wykonawców zostanie również opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

XIV.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA , KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY i postanowienia mające wpływ na późniejszą jej realizację.

Zamawiający oczekuje zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach wynikających z załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzoru umowy zawierającego istotne dla stron postanowienia.

Projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Wszelkie rozliczenia wynikające z realizacji umowy poprzetargowej Zamawiający prowadził będzie z Wykonawcą wybranym w toku niniejszego postępowania przetargowego w PLN (złotych polskich).

Zamawiający przewiduje zmianę umowy poprzetargowej zgodnie z regulacjami wprowadzonymi do projektu umowy

§ 6 – „Istotne zmiany postanowień umownych”, gdzie opisano prawo opcji, zmiany asortymentowe, możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy.

Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Zmiany umowy opisano w § 2 – „Wartość przedmiotu umowy” ust. 3 i dalsze, w ww. § 6, a także w „Postanowieniach końcowych” w § 10 projektu umowy.

Wykonawca, któremu zostanie powierzone do realizacji zamówienie publiczne zobowiązany jest ustalić zasady wykonywania zamówienia ze swoimi Podwykonawcami oraz zobowiązany jest do regulowania zobowiązań oraz prowadzenia bieżących rozliczeń finansowych z tymi Podwykonawcami bez udziału Zamawiającego.

Zamawiający przewiduje zmianę umowy przy realizacji zamówienia publicznego poprzez zastosowanie prawa opcji do zmniejszenia ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia ujęty w formularzach ofertowych dla części zamówienia nr 1, nr 12, nr 13 i nr 14 w następującej formule:

a) Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100% wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.

b) Minimalny poziom zamówienia - wynosi 70% wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.

c) Dodatkowy zakres - wynosi 30% wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb zamawiającego związanych z fluktuacją wymagań pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie realizacji umowy.

Natomiast, w zakresie części zamówienia oznaczonych numerem 2 i numerem 7, przewiduje się:

a) Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100% wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.

b) Minimalny poziom zamówienia - wynosi 60% wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.

c) Dodatkowy zakres - wynosi 40% wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb zamawiającego związanych z fluktuacją wymagań pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie realizacji umowy.

Dla części zamówienia nr 3, nr 4, nr 5, nr 9, nr 10 przewiduje się:

a) Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100% wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.

b) Minimalny poziom zamówienia - wynosi 50% wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.

c) Dodatkowy zakres - wynosi 50% wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb zamawiającego związanych z fluktuacją wymagań pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie realizacji umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość braku realizacji zamówień w zakresie części zamówienia nr 6 - Płyty z kablami do złamań okołoprotezowych.

Zamawiający ogłaszając postępowanie przetargowe w zakresie ww. części zamówienia przewiduje na podstawie danych historycznych możliwość hospitalizacji pacjentów, których stan zdrowotny wymagał będzie wykonania procedury medycznej w trybie nagłym z użyciem niezbędnego dla tych procedur asortymentu.

Zamawiający zapotrzebował niniejszy asortyment w przetargu, ponieważ zabezpieczenie dostaw sprzętu medycznego w tym zakresie jest istotne dla prawidłowego funkcjonowania Sali operacyjnej.

Ww. zastrzeżenie braku realizacji umowy powoduje przyjęcie przez Zamawiającego „prawa opcji” do całkowitej rezygnacji z zakupu sprzętu w okresie trwania umowy, jeżeli w roku 2017 nie zostanie zgłoszony do hospitalizacji pacjent, którego stan zdrowotny spowoduje konieczność wykonania procedury medycznej z użyciem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przewidując powyższe nie odnosi się do zapisów art. 145 ust. 1 ustawy PZP, ponieważ w związku z nieprzewidywalnością wystąpienia konieczności zakupu przedmiotowego asortymentu nie można zakładać terminu, w którym zamawiający będzie mógł powziąć jednoznaczną wiadomość o okolicznościach powodujących konieczność odstąpienia od umowy.

Zamawiający w praktyce do ostatniego dnia trwania umowy poprzetargowej nie będzie w stanie ocenić czy do szpitala zostanie przyjęty pacjent, którego hospitalizacja wymagać będzie zastosowania sprzętu medycznego ujętego w niniejszych częściach zamówienia, stąd też konieczne jest zastosowanie prawa opcji w formule:

a) Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100% wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.

b) Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zamówienia, co jest dla obu stron umowy jednoznaczne z możliwością całkowitej rezygnacji z zakupu w okresie realizacji umowy. Zaistnienie takiej sytuacji nie powoduje roszczenia Wykonawcy o wykupienie przez Zamawiającego sprzętu medycznego stanowiącego przedmiot umowy.

Ostateczna treść umowy poprzetargowej dla ww. części zamówienia zostanie zredagowana przez Zamawiającego z uwzględnieniem powyższych zapisów.

Zamawiający dla części zamówienia nr 11 przewiduje przyjęcie przez Zamawiającego „prawa opcji” do całkowitej rezygnacji z zakupu sprzętu w okresie trwania umowy, jeżeli w roku 2017 Zamawiający nie otrzyma kontraktu z NFZ w zakresie procedur medycznych realizowanych z użyciem sprzętu medycznego będącego przedmiotem zamówienia.

Zamawiający na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie posiada wystarczającej wiedzy by ocenić poziom przyszłego zamówienia, zatem stosuje prawo opcji w formule:

a) Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100% wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.

b) Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zamówienia, co jest dla obu stron umowy jednoznaczne z możliwością całkowitej rezygnacji z zakupu w okresie realizacji umowy. Zaistnienie takiej sytuacji nie powoduje roszczenia Wykonawcy o wykupienie przez Zamawiającego sprzętu medycznego stanowiącego przedmiot umowy. Ostateczna treść umowy poprzetargowej w zakresie prawa opcji w formule przewidzianej dla danej części zamówienia zostanie zredagowana przez Zamawiającego z uwzględnieniem ww. zapisów SIWZ.

### XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2016, poz. 1020). Przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP podczas prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego.

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

      - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

      - określenia warunków udziału w postępowaniu;

      - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

      - odrzucenia oferty odwołującego;

      - opisu przedmiotu zamówienia;

      - wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania 
oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

Na czynności, o których mowa w ust. 2 art. 181, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

Zgodnie z art. 182. ust. 1. pkt 2). odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- XVII. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (arkusz kalkulacyjny);

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy;

Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu/ podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby;

Załącznik nr 4 – Projekt umowy;

ZATWIERDZAM

Załącznik nr 2 do SIWZ

###### Oświadczenie Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .................................................................................................................................................

Nr tel.: ....................................................................... Nr fax...................................................................................

REGON:…................................................................. NIP:......................................................................................

e -mail:   …..................................@............................INTERNET http://................................................................

### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części”.

Oświadczamy, że:

- oferowane wyroby medyczne są dobrej jakości, a każdorazowa dostawa przedmiotu zamówienia odpowiada wszelkim wymogom określonym w niniejszej umowie, opisie przedmiotu zamówienia oraz posiada dopuszczenie do sprzedaży i stosowania w jednostkach służby zdrowia na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej potwierdzone właściwymi dokumentami (wpis do rejestru wyrobów medycznych albo atesty, certyfikaty bądź deklaracje zgodności z normami UE stanowiące element oferty przetargowej).

- towar opakowany będzie w odpowiednie opakowanie zapewniające prawidłowe warunki transportu i przechowania, które posiada oznaczenie CE oraz datę ważności i oznaczenia dotyczące sterylności bądź jałowości w zależności od asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia i dostawy.
Opakowanie jednostkowe zawiera etykietę informującą o zawartości (nazwa produktu, nazwą producenta, skład) w języku polskim lub zawiera ulotkę odpowiadającą treści na opakowaniu sporządzona w języku polskim.

- zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert;

- załączony do specyfikacji Załącznik nr 4 – projekt umowy, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:.....................................................................................................................

ww. dokumenty zastrzeżone zostały odpowiednio wyodrębnione w treści oferty.

- Zamierzamy(1) / nie zamierzamy(1)  powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.

Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom

| Lp. | Części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (opisać / wskazać zakres) | Podwykonawca (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Korzystamy(1) / nie korzystamy z zasobów udostępnianych przez inne podmioty.

Podmiot udostępniający potencjał złożył(1)/ nie złożył „Zobowiązanie podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby” stanowiące załącznik do oferty (Załącznik nr 3 do SIWZ).

(2)  Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Informacje niezbędne do sporządzenia umowy o udzielenie zamówienia publicznego zgodne z danymi zawartymi w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców lub informacji o prowadzonej działalności gospodarczej [należy dostosować treść przekazywanej informacji do stanu faktycznego]:

Wykonawca:

- Spółka ………. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla …………………w …………….…, …………………Wydział Rejestrowy(1)  Gospodarczy(1)  inny(2)  ……………….. Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: ……………………..; z kapitałem zakładowym w wysokości ……………………….. zł;

- wpisany do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, data rozpoczęcia działalności gospodarczej …………………. ,

- posiadająca numer NIP …………………………… nadany przez Urząd Skarbowy w …………………………….

- zwaną w treści umowy Sprzedającym, reprezentowaną przez: ……………………….. – …………………………………. [wpisać osoby uprawnione do podpisania umowy ].

- Oświadczenie Wykonawcy.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przytoczonymi w części IV A SIWZ okolicznościami wykluczenia Wykonawcy z udziału w realizacji zamówienia publicznego w odniesieniu do art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy PZP i potwierdzamy, że okoliczności stanowiące podstawę wykluczenia nie mają zastosowania względem reprezentowanego przez nas podmiotu, ani osób zarządzających.

- Oświadczenie dotyczące podanych informacji.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w ofercie i powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…...........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

_____________________________________________________________________________________

(1) Niepotrzebne skreślić.

(2) Podać, jeżeli dotyczy.

##### Załącznik nr 3 do SIWZ

Nazwa podmiotu udostępniającego zasoby ………………….

Dane teleadresowe: ………………………………………………….

*Spółka ………. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla …………………w …………….…, …………………Wydział Rejestrowy(1)  Gospodarczy(1)  inny(2)  ………………..Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: ……………………..; z kapitałem zakładowym w wysokości ……………………….. zł;

*………….. wpisany do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, data rozpoczęcia działalności gospodarczej …………………. ,

Posiadająca/cy  numer NIP …………………………… nadany przez Urząd Skarbowy w …………………………….

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/PODMIOTÓW

ODDAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY

Zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy (nazwa Wykonawcy zamówienia publicznego)

……………………………………………………………………………………………………….….

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Zakres udostępnianych zasobów (proszę podać/ opisać udostępniony zasoby), wskazując:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia):

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Okres udostępnienia zasobów 

……………………………………………………………………………………………….

Jednocześnie oświadczam, że uczestnicząc w postępowaniach przetargowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z dnia 22.12.2015r. poz. 2164 – tekst jednolity) nie podlegam wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………….. dnia …………………..

…………………………………………………

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY NR ZP/………/2017

Zawarta w dniu ………..2016 / 2017r. w Chorzowie pomiędzy:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

z siedzibą: 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11;

wpisanym w dniu 16.05.2001r. do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000011939, posiadającym numer NIP 627-19-23-530 nadany przez Urząd Skarbowy w Chorzowie zwanym w dalszej treści umowy Kupującym, reprezentowanym przez:

……………………….. – Dyrektora

a firmą: ………………………………………………………………………… z siedzibą: ………………………………………………………….

*zarejestrowaną dnia …………………………. w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla ……………………, …………………Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: ……………………..;

z kapitałem zakładowym w wysokości ……………………….. zł;

/* wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, data rozpoczęcia działalności gospodarczej …………………. , posiadającą numer NIP …………………………… nadany przez Urząd Skarbowy w ……………………………. zwaną w dalszej treści umowy Sprzedającym, reprezentowaną przez:

……………………….. – ………………………………….

o treści:

Niniejsza umowa jest następstwem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” zgodnie z przesłankami art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. 2015r. poz. 2164 – tekst jednolity), ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016r. poz. 1020)………… na realizację zadania pod nazwą: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części”.

§ 1

Przedmiot umowy

1.  Kupujący zobowiązuje się kupić, a Sprzedający zobowiązuje się, zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą, sprzedać i dostarczyć Kupującemu przedmiot umowy w zakresie:

Części nr 1 umowy: Część nr 1 zamówienia – „………………………” szczegółowo opisanej wraz z podaniem cen jednostkowych w załączniku nr 1 do umowy,

Części nr 2 umowy: Część nr 2 zamówienia – „………………………” szczegółowo opisanej wraz z podaniem cen jednostkowych w załączniku nr 2 do umowy,

Części nr 3 umowy: Część nr … zamówienia – „………………………” (…).

2.   Zapisy umowy zawarte w §1 ust. 3 i dalsze, §2 od ust. 2 do ust. 7, § 3 i dalsze do § 11 umowy dotyczą wszystkich części przedmiotowej umowy.

3.   Sprzedający oświadcza, że asortyment będący przedmiotem umowy jest dobrej jakości, a każdorazowa dostawa przedmiotu zamówienia odpowiada wszelkim wymogom określonym w niniejszej umowie, opisie przedmiotu zamówienia oraz posiada dopuszczenie do sprzedaży i stosowania w jednostkach służby zdrowia na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej potwierdzone właściwymi dokumentami (wpis do rejestru wyrobów medycznych albo atesty, certyfikaty bądź deklaracje zgodności z normami UE stanowiące element oferty przetargowej).

4.   Towar opakowany będzie w odpowiednie opakowanie zbiorcze zapewniające prawidłowe warunki transportu i przechowania oraz opakowanie jednostkowe, które posiada etykietę z oznaczeniem: data produkcji, nazwa producenta, data ważności oraz oznaczeniem dotyczącym sterylności bądź jałowości w zależności od asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia i dostawy. Opakowanie jednostkowe (w tym asortymentu niesterylnego) zawiera etykietę informującą o zawartości.

5.   Sprzedający oświadcza (jeżeli część zamówienia zawiera takie wyroby), że asortyment będący przedmiotem umowy w zakresie wyrobów medycznych wielorazowego użytku posiada parametry umożliwiające dekontaminację i resterylizację wyrobów w oparciu o polskie normy zharmonizowane z normami europejskimi dotyczące procesów sterylizacji obowiązujących w Polsce.

*6.  O wszelkich nieprawidłowościach w realizacji umowy zaistniałych pomiędzy Sprzedającym a jego podwykonawcą, Sprzedający powinien niezwłocznie poinformować Kupującego na piśmie.

*7.  Kupujący powiadomi również podwykonawców Sprzedającego o obowiązku informowania Kupującego o wszelkich nieprawidłowościach zaistniałych pomiędzy Sprzedającym a podwykonawcą w zakresie realizacji umowy.

(*) zapisy dotyczą umów z Sprzedającymi, którzy wskazali w treści oferty przetargowej podwykonawców.

§ 2

Wartość przedmiotu umowy

- Strony ustaliły wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy:

a) ujętego w części nr 1 umowy, a dotyczącego części nr ... zamówienia - "..." w wysokości:

- netto:…………….. zł (słownie: …………………………..)

- brutto: …………..… zł (słownie: …………………………) w tym podatek VAT,

b) ujętego w części nr …. umowy, a dotyczącego części nr ... zamówienia - "..." w wysokości:

- netto:…………….. zł (słownie: …………………………..)

- brutto: …………..… zł (słownie: …………………………) w tym podatek VAT,

[itd. w zależności od ilości części zamówienia w danej umowie]

- Wynagrodzenie Sprzedającego z tyt. realizacji przedmiotu umowy łącznie dla wszystkich części z uwzględnieniem maksymalnego poziomu zamówienia wynosi:

- netto: ......................zł (słownie: ............................zł ....);

- brutto: ................. zł (słownie .............................. zł .........).

- Sprzedający gwarantuje stałość cen netto przez okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2017r. W przedłużonym okresie realizacji umowy, o którym mowa w paragrafie 6 ust. 4, Sprzedający może wnioskować o zmianę ceny w zakresie wynikającym z regulacji wprowadzonych przez ustawodawcę po dacie zawarcia niniejszej umowy oraz wynikających z postanowień art. 142 ust. 5 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”. Obie strony umowy przyjmują, iż podwyższenie ceny, o którym mowa w zdaniu powyżej, może nastąpić w wyniku obustronnie zaakceptowanego aneksu do umowy i po wcześniejszych negocjacjach w sprawie ceny. Obie strony umowy przyjmują, iż obniżenie oferowanej ceny jednostkowej towaru nie wymaga formy pisemnej.

- W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT ceny jednostkowe ulegną automatycznej zmianie, adekwatnie do zmiany stawki VAT. Sprzedający zobowiązuje się przedstawić Kupującemu na piśmie zestawienie nowych cen jednostkowych uwzględniających dokonaną zmianę.

- Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, którą wyrażono procentowo w § 10 ust. 3 oraz art. 144 ustawy PZP, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień.

- W cenie jednostkowej zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą towaru do Szpitala (transportem, ubezpieczeniem, czynnościami przygotowania dostawy oraz ewentualnymi rabatami)

- Sprzedającemu przysługuje wynagrodzenie wyłącznie w wysokości wynikającej z bieżąco realizowanych zamówień i w kwotach zgodnych z wystawionymi fakturami VAT. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w § 9 umowy Sprzedający może żądać zapłaty wynagrodzenia wyłącznie z tytułu zrealizowanych dostaw przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności

- Kupujący przekaże należności przelewem na konto Sprzedającego po zrealizowaniu dostawy w terminie 60 dni
od daty otrzymania faktury.

- Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Za nieterminową zapłatę faktur Sprzedającemu przysługują odsetki ustawowe, przy czym Kupujący zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

- Faktury Sprzedającego będą regulowane w formie przelewu z konta Kupującego: ING Bank Śląski Katowice O/Chorzów nr 52 1050 1243 1000 0010 0009 7541

- Kupujący oświadcza, iż jest podatnikiem podatku uprawnionym do otrzymywania faktur VAT.
Kupujący posiada numer identyfikacyjny NIP 627-19-23-530.

- Sprzedający oświadcza, że jest podatnikiem uprawnionym do wystawiania faktur VAT. 
Sprzedający oświadcza, że posiada numer identyfikacyjny NIP ……………..

§ 4

Okres obowiązywania umowy

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2017r.

§ 5

Termin i warunki realizacji dostawy

      - Dostawy przedmiotu umowy nastąpią sukcesywnie przez okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

tj. przez 12 miesięcy.

      - Realizowana przez Sprzedającego dostawa przedmiotu umowy musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem otrzymanym od Kupującego.

      - Zamówienia należy realizować zgodnie z bieżącymi zamówieniami, w których Kupujący określi termin dostawy, rodzaj, ilość towaru, rodzaj opakowania oraz inne warunki szczegółowe.

      - Bieżące zamówienie powinno być zrealizowane w jednorazowej, całościowej dostawie. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedającego realizacja całościowej dostawy  jest niemożliwa to informacja ta musi zostać przekazana Kupującemu najpóźniej w dniu dostawy części towaru, wraz z podaniem terminu dostawy pozostałej części zamówienia lub partii towaru.

      - Do każdej dostawy Sprzedający dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj i ilość towaru znajdującego się w opakowaniu zbiorczym wraz z oryginałem i kopią faktury VAT. Jednocześnie, Kupujący dopuszcza możliwość przesłania faktury VAT wyłącznie „do wiadomości” odbiorcy towaru pocztą elektroniczną na adres:

- zaopatrzenie@zsm.com.pl; magazyn@zsm.com.pl (magazyn gospodarczy);

- apteka@zsm.com.pl (magazyn apteki);

      - Zamówienia przesyłane jest Sprzedającemu każdorazowo pocztą elektroniczną lub faksem na wskazany w ofercie przetargowej przez Sprzedającego adres e-mail: …………………………….… lub numer faksu: ………………

Zamówienia kierowane są do działu: ………………………..

      - Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia po stronie Sprzedającego jest:………………………..,

tel. ………………………….…….., faks ……………………………e-mail:…………………………………….

      - Osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia po stronie Kupującego są w zakresie:

a) składania zamówień:

- Sekcja Zaopatrzenia tel. 032 3499-120, faks 032 3499-119, zaopatrzenie@zsm.com.pl w zakresie dotyczącym części zamówienia, których realizacja nastąpi do magazynu gospodarczego szpitala;

- Centralna Sterylizatornia tel. 032 3499-101, sterylizatornia@zsm.com.pl w zakresie dotyczącym części zamówienia, których realizacja nastąpi bezpośrednio do magazynu centralnej Sterylizatorni;

- Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej lub wyznaczona przez niego osoba w zakresie części zamówienia, których dostawa następuje bezpośrednio na blok operacyjny, e-mail: aniechwiejczyk@zsm.com.pl (implanty ortopedyczne);

- Apteka tel. 032 3499-148, -149, faks 032 3499-148, apteka@zsm.com.pl w zakresie dotyczącym części zamówienia, których realizacja nastąpi do magazynu aptecznego;

b) w zakresie kontroli bieżących dostaw (pod względem zgodności asortymentu z zamówieniem oraz reklamacji):

- Kierownik Magazynu Gospodarczego – Pani Jolanta Gierok-Bielecka, tel. 032 3499-125, 032 3499-126, magazyn@zsm.com.pl;

- Inspektorzy Sekcji Zaopatrzenia – Pani Alicja Gara oraz Pani Maria Walasek, tel. 032 3499-120, 032 3499-119, zaopatrzenie@zsm.com.pl;

- Kierownik Centralnej Sterylizatorni – Pani Barbara Sroka, tel. 032 3499-101, sterylizatornia@zsm.com.pl;

- Kierownik Apteki – Pani mgr Halina Wilkocka (lub wyznaczona przez nią osoba z personelu aptecznego), tel. 032 3499-148, 032 3499-149, apteka@zsm.com.pl;

Osoby wymienione w pkt. a) i b) uprawnione są do zamawiania, kontroli dostaw i składania reklamacji oraz negocjacji w sprawie towarów równoważnych (zamiennych) w okolicznościach, o których mowa w § 6 umowy.

      - Każdorazowy odbiór dostarczonego towaru następować będzie u Kupującego.

      - Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu towaru w terminie do ……….. dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od chwili złożenia zamówienia dla asortymentu ujętego w części zamówienia: ………  [terminy wskazano w część III pkt. 5 SIWZ.]

      - Dostawa realizowana będzie w godz. 8 00 - 13 00 na koszt i siłami Wykonawcy.

Dostawa towaru nastąpi do miejsca wskazanego w zamówieniu, w szczególności:

  - do magazynu gospodarczego szpitala przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie w zakresie asortymentu ujętego w częściach zamówienia nr 1, nr 2, nr 3, nr 9, nr 10;

  - do magazynu centralnej Sterylizatorni przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie w zakresie asortymentu ujętego w częściach zamówienia nr 4 i nr 5;

  - blok operacyjny: Sala operacyjna oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie w zakresie części zamówienia nr 6, nr 7, nr 8;

  - do magazynu apteki szpitala wraz z wniesieniem na pierwsze piętro (budynek poradni przyszpitalnych) przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie w zakresie asortymentu ujętego w częściach zamówienia nr 11, nr 12, nr 13 i nr 14;

UWAGA: bez względu na fakt, w jaki sposób realizowane są dostawy towaru (transportem własnym czy za pośrednictwem firmy kurierskiej) Wykonawca odpowiada za dostawę towaru do magazynu własnymi siłami i na własny koszt - wraz z wniesieniem (!) 
W przypadku realizacji dostaw za pośrednictwem firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu towaru oraz jego przeniesienia z środka transportu do magazynu - w ramach podpisanej umowy z firmą kurierską (niedopuszczalny jest tryb realizacji dostawy "od drzwi do drzwi").
Nie dopełnienie powyższego warunku skutkować będzie – zgodnie z zapisami § 7 projektu umowy (Warunki reklamacji) ust. 4 - odmową przyjęcia towaru.

§ 5`

Szkolenia*

[*postanowienia umowne zawarte w niniejszym paragrafie dotyczą wyłącznie umów zawieranych w zakresie części zamówienia nr 6, nr 7 i nr 8 – asortyment z zakresu chirurgii kostnej i implantów ortopedycznych. Nie dotyczy część zamówienia nr 9 i nr 10.]

- W ramach realizacji niniejszej umowy Sprzedający zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Kupującego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych, a także w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w paragrafie 2 ust. 2 umowy.

- Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Sprzedający dostarcza w ramach niniejszej umowy.

- Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Sprzedający oraz określi on maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu. Opracowany harmonogram zostanie przedłożony Ordynatorowi Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, celem szczegółowego uzgodnienia terminów.

- Kupujący dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym, a zdobyte doświadczenie będzie wykorzystywane w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Sprzedającego.

- Sprzedający zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowana kadrę.

- Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Kupującego lub w innym miejscu zaproponowanym przez Sprzedającego.

- Wszystkie szkolenia Sprzedający przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.

- Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokołem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:

  - nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,

  - datę i miejsce ich przeprowadzenia,

  - imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,

  - Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,

  - czas trwania poszczególnych szkoleń.

§ 6

Istotne zmiany postanowień umownych

      - Kupujący zastrzega sobie prawo opcji do zmniejszenia ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia ujętego w formularzach ofertowych:

- Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100% wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr … do umowy dla części zamówienia nr … – „…”, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.

- Minimalny poziom zamówienia – wynosi …% [ treść umowy będzie kształtowana w zależności od formuły dla danej części zamówienia jak podano w części XIV SIWZ] wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 1 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.

- Dodatkowy zakres - wynosi …% [treść umowy będzie kształtowana w zależności od formuły dla danej części zamówienia jak podano w części XIV SIWZ] wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 1 do umowy, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Kupującego związanych z fluktuacją wymagań pacjentów, z którego Kupujący może, ale nie musi skorzystać w okresie realizacji umowy.

      - W zakresie zamówienia opcjonalnego określonego w ust. 1 pkt. c) niniejszego paragrafu Kupujący zastrzega sobie prawo do zmiany:

- nie dotyczy umów zawieranych dla pojedynczych części zamówienia, w których jest jedna pozycja asortymentowa] zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w poszczególnych pozycjach opisu przedmiotu zamówienia kosztem zmniejszenia ilości asortymentu nie kupowanego w ramach wartości umowy i ilości asortymentu wskazanych jako zakres dodatkowy umowy. Zmiana ta może nastąpić w momencie zmiany zasad realizacji świadczeń, wynikających z warunków kontraktu zawartego z NFZ oraz w zależności od schorzeń, z którymi zgłaszają się pacjenci.
Sprzedający w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej powyżej jest zobowiązany do zachowania proponowanych cen jednostkowych netto dla zwiększonej ilości zakupywanych towarów.

- asortymentu określonego w formularzu ofertowym poprzez możliwość wprowadzania nowych towarów równoważnych i asortymentowo pokrewnych z ujętymi w formularzu ofertowym oraz kosztem asortymentu 
nie kupowanego po uprzednim uzyskaniu zgody na taką zamianę obu stron umowy oraz po obustronnym uzgodnieniu parametrów i cech użytkowych oraz ceny dla wprowadzanego asortymentu zamiennego, celem zabezpieczenia dostaw w przypadku zaprzestania produkcji bądź zmiany zasad realizacji świadczeń medycznych na rzecz hospitalizowanych pacjentów. Sprzedający w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej powyżej jest zobowiązany do zachowania proponowanych cen jednostkowych netto jako maksymalnych dla asortymentu wprowadzanego jako równoważny.

      - Sumaryczna wartość wynagrodzenia umownego Sprzedającego za wykonanie przedmiotu umowy z tytułu realizacji wszystkich części umowy w wyniku dokonywanych zmian ilościowych albo asortymentowych, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. a) i pkt. b) nie może przekroczyć kwoty brutto określonej w § 2 ust. 2 umowy.

      - Kupujący dopuszcza możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Kupującego np. spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi bądź warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. Wyżej wymienione okoliczności mogą spowodować przedłużenie okresu realizacji dostaw na okres niezbędny do wykorzystania całości asortymentu określonego w przedmiocie umowy, jednak nie dłużej niż 60 dni kalendarzowych. Sprzedający zachowuje ceny umowne w okresie przedłużonego terminu realizacji zamówienia, jednakże nie wyklucza się możliwości zmiany tych cen w ww. okresie zgodnie z przesłankami wynikającymi z art. 142 ust. 5 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”.

      - Zmiany umowy w zakresie ust. 2, ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu regulowane będą odpowiednim aneksem w okresie jej trwania. Stosowanie „prawa opcji” opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie wymaga formy pisemnej - aneksu do umowy.

§ 7

Warunki reklamacji

- O stwierdzonych wadach:

- ilościowych w dostarczonym towarze Kupujący (- osoby wymienione w § 5. ust. 8.) powiadomi telefonicznie lub faksem Sprzedającego niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od daty ich stwierdzenia;

- jakościowych w dostarczonym towarze Kupujący (- osoby wymienione w § 5. ust. 8.) powiadomi Sprzedającego pisemnie, niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od daty ich stwierdzenia oraz niezwłocznie odeśle wadliwy towar na koszt Sprzedawcy. Zawiadomienie pisemne zostanie przesłane Sprzedającemu „do wiadomości” pocztą elektroniczną lub faksem, a oryginał pisma zostaje wysłany wraz z wadliwym towarem.

- Sprzedający jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Kupującego w terminie do 3 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (- czyli sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych):

- od daty otrzymania reklamacji w przypadku reklamacji ilościowych;

- od daty otrzymania zwróconego towaru w przypadku reklamacji jakościowych.

- W przypadku dostawy towaru wadliwego Sprzedający zobowiązuje się do wymiany tego towaru na wolny od wad,
a w przypadku dostawy towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem oraz w przypadku dostawy towaru w niewłaściwych opakowaniach Sprzedający zobowiązuje się do wymiany tego towaru na zgodny z zamówieniem i umową oraz w prawidłowych opakowaniach w wyżej określonym terminie - na koszt własny.

- Kupującemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:

  - dostarczenia towaru złej jakości,

  - dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem,

  - nie wniesienia towaru – loco magazyn Kupującego,

  - dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach.

- Kupujący zastrzega sobie prawo nabycia u osoby trzeciej niedostarczonych w terminie lub dostarczonych z wadą rzeczy będących przedmiotem danego zamówienia, tożsamych co do rodzaju, bez konieczności wzywania Sprzedającego do wymiany wadliwych lub niedostarczonych w terminie rzeczy, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia prawidłowego świadczenia pomocy medycznej przez Kupującego a Sprzedający zobowiązany będzie do zwrotu Kupującemu różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz podmiotu trzeciego. Powyższe uprawnienia nie zamykają Kupującemu drogi do podjęcia innych przewidzianych prawem oraz zapisami niniejszej umowy, czynności w związku z nienależytym wykonaniem postanowień umowy przez Sprzedającego.

§ 8

Kary umowne

- Sprzedający płaci Kupującemu kary umowne:

- za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałą z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, w wysokości 0,4% wartości brutto partii towaru nie dostarczonego w terminie wskazanego w bieżącym zamówieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z zamówieniem lub umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym opakowaniu w terminie określonym w § 7 w wysokości 0,4% wartości brutto wadliwej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za rozwiązanie umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części umowy. W przypadku rozwiązania umowy w zakresie części umowy (jednej lub więcej części zamówienia) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto tej części umowy, której dotyczy rozwiązanie.

- Kupujący płaci Sprzedającemu karę umowną z tytułu rozwiązania umowy przez Sprzedającego z przyczyn leżących po stronie Kupującego w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (części zamówienia), o ile nie ma zastosowania art. 145 ust. 1 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” [par. 9 ust. 5 umowy].

- Naliczenie przez Kupującego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz wyznaczeniem terminu zapłaty. Kupujący zastrzega sobie możliwość potrącenia kary umownej z kwot faktur VAT doręczonych po zdarzeniu stanowiącym podstawę potrącenia. Potrącenie to zostanie wskazane drugiej stronie przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem.

- Niezależnie od prawa do dochodzenia kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 9

Rozwiązanie i odstąpienie od umowy

- Kupującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w całości lub w części bez wypowiedzenia w przypadku:

- w przypadku ogłoszenia upadłości, likwidacji, rozwiązania firmy Sprzedającego lub wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Sprzedającemu, wydania nakazu zajęcia majątku Sprzedającego,

- jeżeli Sprzedający nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Kupującego złożonego na piśmie,

- w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,

- w przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji tego samego asortymentu towaru.

- Sprzedającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jeżeli Kupujący nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 3 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.

- Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać odpowiednie uzasadnienie.

- Sprzedającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia w razie zaistnienia istotnych okoliczności, na które Sprzedający nie miał wpływu w dniu składania oferty. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie z uzasadnieniem przyczyny wypowiedzenia umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy lub jej części w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach [art. 145 ust. 1 PZP].

- W przypadku rozwiązania umowy oraz odstąpienia od umowy Kupujący może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanych dostaw.

- Sprzedającego oraz Kupującego obciążają obowiązki szczegółowe - w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od umowy, bądź jej części Sprzedający przy udziale Kupującego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji, stwierdzający stan realizacji przedmiotu umowy na dzień rozwiązania lub na dzień odstąpienia.

§ 10

Postanowienia końcowe

- Bez pisemnej zgody Kupującego, Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie.

- Zmiana treści lub uzupełnienie niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 lub w odniesieniu do zapisów art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w przedłużonym okresie realizacji zamówienia (po upływie daty 31.12.2017r.), za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Sprzedającego, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Sprzedającego, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana Sprzedającego nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu zamówionego w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana Sprzedającego spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Kupującego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

- zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Kupujący, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

- Sprzedającego, któremu Kupujący udzielił zamówienia na podstawie niniejszej umowy, ma zastąpić nowy podmiot:

- na podstawie postanowień umownych, o których mowa w ust. 3 pkt. a) oraz w odniesieniu do zapisów ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu,

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Sprzedającego lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez Kupującego zobowiązań Sprzedającego względem jego podwykonawców;

- zmiany, niezależnie od ich wartości nie są istotne;

(Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu lub nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

  - zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

  - zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej,

  - polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 3 pkt. d) niniejszego paragrafu.)

- łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt. b) i c) oraz pkt. d) ostatnie zdanie niniejszego paragrafu (w wyniku przejęcia przez Kupującego zobowiązań Sprzedającego względem jego podwykonawców) Kupujący nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt. a), c) i f), zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.

- W trakcie realizacji umowy poprzetargowej Kupujący może odstąpić na wniosek Sprzedającego od wymagania, aby zamówienie realizowane było przez podmioty wskazane w ofercie przetargowej.  W sytuacji tej Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu powody zmiany podmiotu oraz wskazać nowy podmiot, a także przekazać pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz przedłożyć dokument potwierdzający spełnienie warunków udziału w zakresie dotyczącym tych zasobów przez ww. podmiot.

- Wniosek dotyczący zmiany podmiotu udostępniającego zasoby, zmiany Podwykonawcy lub zmiany głównego Wykonawcy zamówienia publicznego (Sprzedającego) musi zostać złożony w formie pisemnej w siedzibie Kupującego (sekretariat SP ZOZ ZSM) wraz z uzasadnieniem i pisemnym zobowiązaniem podmiotu przejmującego obowiązki i zadania dotychczasowego podmiotu. Kupujący w terminie do 5 dni rozpatrzy wniesiony przez Sprzedającego  wniosek lub zwróci się o dodatkowe wyjaśnienia lub przedłożenie niezbędnych dokumentów w oparciu o warunki dopuszczenia do udziału w postępowaniu, które zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1–1b, ust. 1d i ust. 1e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” i ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

  - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – kodeks cywilny;

  - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. 2015r. poz. 2164 – tekst jednolity), ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016r. poz. 1020).

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu Sądu, właściwego dla siedziby Kupującego.

§ 11

Przedmiot zamówienia został szczegółowy określony w:

- załączniku nr 1 do umowy - formularz ofertowy dla części zamówienia nr ……….. – „………..”,

- załączniku nr …. do umowy - formularz ofertowy dla części zamówienia nr ……….. – „………..”,

- załączniku nr …. do umowy - formularz ofertowy dla części zamówienia nr ……….. – „………..”.

Sprzedający							Kupujący