|  | SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów tel. (032) 34-99-115, fax. (032) 24-13-952 NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 34-99-298, fax (032) 34-99-299 po godz. 1500fax (032) 34-99-119 e-mail: zp@zsm.com.pl., http:www.zsm.com.pl |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 209 000 euro, prowadzonym w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Zakup i dostawy odczynników

oraz niezbędnych materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli do badań hematologicznych

wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów łącznie z systemem informatycznym

dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu:

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

dnia 05.04.2017r. pod nr 2017/S 067-127155

Nr sprawy: SPZOZ ZSM /ZP/230/13/2017

Chorzów, kwiecień 2017r.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie z siedzibą: 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, tel. (032) 3499-289, fax: (032) 3499-299; wpisany w dniu 16.05.2001r.

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy

pod nr KRS: 0000011939, posiadający:

- numer NIP: 627-19-23-530

- numer REGON: 271503410

Godziny pracy: 725 – 1500, www.zsm.com.pl email: zp@zsm.com.pl

- Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

w tym wszelkie zapytania, oświadczenia oraz informacje o wniesieniu odwołania były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, za co zamawiający nie ponosi odpowiedzialności (może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego).

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( SIWZ) stanowi wraz z załącznikami kompletny dokument, który obowiązuje wykonawcę i zamawiającego podczas całego prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

- Osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub upoważnione muszą złożyć podpisy na załącznikach oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

- W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum oferta oraz wszystkie jej załączniki winny być podpisane przez wszystkich wspólników spółki lub konsorcjum, lub przez jednego ze wspólników upoważnionego na piśmie

do reprezentacji.

- Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

### II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z dnia 22 czerwca 2016 poz.1020).

W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zamawiający nie przewiduje:

- możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - „Prawo zamówień publicznych”

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

- udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

### III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów do badań hematologicznych

wraz z systemem informatycznym dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Zespołu Szpitali Miejskich

w Chorzowie.

- Nomenklatura CPV:

  - 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

  - 38434000-6 Analizatory

- Realizacja zamówienia obejmuje:

- sprzedaż i dostawę odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych, tym samym Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania w ofercie przetargowej wszystkich niezbędnych odczynników do wyspecyfikowanych badań. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty został w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,

- dzierżawę dwóch analizatorów wraz z systemem informatycznym,

- przeglądy i serwis dzierżawionych urządzeń na zasadach ujętych w załączniku nr 2 do SIWZ;

- szkolenie personelu, w zakresie obsługi dzierżawionych urządzeń. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w terminie do 7 dni od instalacji urządzeń / systemu. Szkolenie zostanie potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem dla pracowników zamawiającego – z imienną listą osób, które uczestniczyły
w szkoleniu.

- Wykonawca zapewnia zamawiającemu w trakcie trwania umowy:

- kontrolę zewnętrzną międzynarodową dla analizatora podstawowego oraz analizatora pomocniczego wszystkich parametrów – zewnętrzny system kontroli LabQuality dla parametrów: CBC, DIFF i RET (RET wyłącznie w aparacie podstawowym) – 6 razy w trakcie trwania umowy,

- kontrolę wewnętrzną jakości na jednym poziomie ( N, H lub L) – 5 razy w tygodniu ( dostępne trzy poziomy).

- Wykonawca zobowiązany jest koszt udziału zamawiającego w niniejszych badaniach wliczyć w wartość zamówienia, tym samym w trakcie realizacji umowy poprzetargowej zamawiający nie będzie ponosić żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

- Przedmiotowe zamówienie nie jest prowadzone w trybie aukcji elektronicznej.

- Przedmiotowe zamówienie nie jest objęte umową ramową.

- W przedmiotowym zamówieniu zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

### IV. TERMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia w następujących terminach:

a) dostawa odczynników realizowana będzie sukcesywnie przez okres 36 miesięcy od dnia 01.06.2017r.
do dnia 31.05.2020r.

b) dostawa, zainstalowanie oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji wydzierżawianych urządzeń laboratoryjnych na okres 36 miesięcy tj. od dnia 01.06.2017r. do dnia 31.05.2020r. nastąpi w terminie miedzy 29.05.2017r. – 31.05.2017r.
Opóźnienie dostawy, zainstalowania oraz uruchomienia i przekazanie do eksploatacji wydzierżawianych urządzeń podlega karze umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 d).

2. Zasady składania zamówienia:

  - bieżące zamówienia na odczynniki i materiały zużywalne składane faxem lub pocztą elektroniczną należy realizować z uwzględnieniem terminu dostawy, rodzaju, ilość towaru, rodzaju opakowania oraz innych warunków szczegółowych,

  - obowiązkiem Wykonawcy jest potwierdzenie faxem lub pocztą elektroniczną przyjęcia zamówienia nie później niż następnego dnia roboczego,

  - zamówienia cząstkowe, sukcesywne składane są przez Laboratorium Analityczne,

  - każdorazowe zamówienie cząstkowe musi być zrealizowane w jednorazowej, całościowej dostawie.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy realizacja całościowej dostawy jest niemożliwa to informacja ta musi zostać przekazana Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy części towaru, wraz z podaniem terminu przekazania dostawy pozostałej części zamówienia.

3. Tryb realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu towaru w terminie do 5 dni kalendarzowych 
od złożenia zamówienia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziele i święta) oraz sobót 
do magazynu laboratorium analitycznego szpitala w godz. 8.00 – 15.00 na koszt i siłami Wykonawcy wraz z wniesieniem.

Jeżeli termin dostawy wypada w dni wolne od pracy i soboty, to dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
UWAGA: bez względu na fakt, w jaki sposób realizowane są dostawy towaru (transportem własnym czy za pośrednictwem firmy kurierskiej) Wykonawca odpowiada za dostawę towaru do magazynu – własnymi siłami i na własny koszt - wraz z wniesieniem (- dostarczeniem loco magazyn)(!) W przypadku realizacji dostaw za pośrednictwem firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu towaru oraz jego przeniesienia ze środka transportu do magazynu – w ramach podpisanej umowy z firmą kurierską (niedopuszczalny jest tryb realizacji dostawy "od drzwi do drzwi").
Niedopełnienie powyższego warunku skutkować będzie – zgodnie z zapisami § 6 umowy (Warunki reklamacji) ust. 4 ppkt. d) odmową przyjęcia towaru i podlegać będzie karze umownej przewidzianej w § 8 umowy ust. 1 pkt a).

- Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj i ilość towaru znajdującego się w opakowaniu zbiorczym wraz z oryginałem faktury VAT oraz w miarę możliwości jej elektroniczną wersją przesyłaną na adres: laboratorium@zsm.com.pl.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać na stanie magazynu ilości odczynników, kalibratorów i kontroli zapewniające płynność dostaw.

- Wykonawca gwarantuje, że odczynniki oraz inne materiały niezbędne do wykonywania badań będące przedmiotem oferty są dobrej jakości, a każdorazowa dostawa przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie wszelkim wymogom dopuszczającym go do obrotu i posiada instrukcję (ulotkę) w języku polskim.

- Dostarczane odczynniki opakowane będą w odpowiednie opakowania jednostkowe producenta zawierające: datę produkcji i ważności, nazwę producenta, znak CE. Opakowanie zbiorcze zapewni prawidłowe warunki transportu i przechowania.

- Zamawiający żąda, aby oferowany przedmiot zamówienia bezwzględnie posiadał aktualne rejestracje, atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności z wymogami UE wydawane przez upoważnione do tego jednostki badawcze dopuszczające do stosowania w analityce medycznej.

### V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

### nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

Warunki udziału w postępowaniu oraz środki dowodowe zostały kreślone jako minimalny poziom zdolności wykonawców do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga od wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu przetargowym lub ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji

w postępowaniu przetargowym i zawarcia umowy.

W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Wykonawca przy realizacji zamówienia publicznego może polegać na zdolności ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zwierające informacje dotyczące:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- W celu wstępnego potwierdzenia przez wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, zamawiający żąda przedstawienia w ofercie przetargowej oświadczenia zwanego jednolitym europejskim dokumentem zamówienia (JEDZ).

Jeżeli wykonawca będzie polegał na zdolności innych podmiotów zobowiązany jest załączyć do oferty przetargowej wraz z własnym jednolitym dokumentem zamówienia odrębny JEDZ zawierający informacje odnoszące się do każdego z podmiotów, na których wykonawca polega.

Jednocześnie zamawiający wymaga, aby każdy z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie przedłożył w ofercie przetargowej odrębny jednolity europejski dokument zamówienia, dla każdego

z biorących udział wykonawców. Wykonawca wypełniając dokument JEDZ może skorzystać również z elektronicznego narzędzia – ESPD pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl).

Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest zgodnie

z art. 24 ust. 11 ustawy do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczącej nazw i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawcy wraz ze złożeniem oświadczenia, powinni przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

- Wykonawca, któremu zamawiający zamierzał będzie udzielić zamówienia, zobowiązany będzie
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie (nie krótszym niż 10 dni) do dostarczenia aktualnych zaświadczeń i dokumentów umożliwiających ocenę braku podstaw do wykluczenia wykonawcy 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu a także wymagań określonych przez zamawiającego, a w szczególności:

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający może żądać:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawionej

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu,

o których mowa w pkt 1a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24

ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną/y nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1a), składa dokument, o którym mowa powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru (Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 b) - d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. od a) do d) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Jeżeli wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany będzie

do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1a) – 1 d).

  - W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej zamawiający może żądać informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Wysokość środków finansowych powinna wynosić nie mniej niż 50% szacunkowej wartości przedmiotowego zamówienia publicznego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego dokumentu, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego warunku.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający będzie żądał przedstawienia:

  - aktualnych rejestrów, deklaracji zgodności, atestów i certyfikatów wydawanych przez upoważnione do tego jednostki badawcze na terenie Unii Europejskiej poświadczających dopuszczenie oferowanych odczynników do stosowania w analityce medycznej, złożonych w wersji elektronicznej np. na płycie CD. Zamawiający wymaga, aby załączane przez Wykonawcę do oferty przetargowej rejestracje, atesty lub certyfikaty, zawierały adnotację (przypis) informującą, dla której pozycji opisanej w formularzu cenowym zostały złożone;

  - aktualnych rejestrów, deklaracji zgodności, atestów i certyfikatów wydawanych przez upoważnione do tego jednostki badawcze na terenie Unii Europejskiej poświadczających dopuszczenie wydzierżawianego sprzętu laboratoryjnego do stosowania w analityce medycznej złożone w wersji elektronicznej np. na płycie CD;

  - oświadczenia Wykonawcy zawierającego deklarację, iż Wykonawca gwarantuje prawidłowość badań wykonywanych przy zastosowaniu oferowanych odczynników przy użyciu oferowanych urządzeń laboratoryjnych;

  - katalogów lub innych materiałów opisujących przedmiot dzierżawy;

  - kart charakterystyki oferowanych odczynników w wersji elektronicznej np. na płycie CD.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia

lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w JEDZ odpowiadać będzie zakresowi informacji wymaganych poprzez żądanie dokumentów, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów.

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności wymaganych przez zamawiającego oświadczeń

i dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych

baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia

i dokumenty.

Zamawiający skorzysta z wymaganych oświadczeń i dokumentów będących w jego posiadaniu, w przypadku wskazania ich przez wykonawcę, jeżeli będą one aktualne.

- Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego. W celu potwierdzenia zabezpieczenia złożonej oferty wadium zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej kserokopii wniesionego wadium. Wartość i formy w jakich wykonawca może zabezpieczyć ofertę wadium zawarto w pkt. VII SIWZ.

Powyższe dokumenty i oświadczenia należy złożyć zgodnie z przesłankami zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający

od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Zamawiający ustala, iż oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy

będą przekazywali sobie wzajemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: zp@zsm.com.pl

lub faksu pod numerami: (32) 34 99 299 po godz. 1500 (32) 34 99 119.

Zamawiający wymaga, aby każda ze stron niezwłocznie potwierdzała fakt otrzymania korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną bądź faksem.

Każdy z wykonawców może zwrócić się do zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 24.04.2017r.

Zamawiający informujemy, że jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie po upływie w/w terminu lub dotyczy uprzednio udzielonych wyjaśnień zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

Jednocześnie informujemy, że ewentualne przedłużenie terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień, co do treści SIWZ.

Osobami do kontaktów w sprawie przedmiotowego zamówienia są:

a) w zakresie proceduralnym:

- Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Arkadiusz Jakubczyk tel. 32 34 99 298

b) w zakresie merytorycznym:

- Kierownik Laboratorium Analitycznego - dr hab. n. med. Sebastian Grosicki tel. 32 34 99 134

- Z-ca Kierownika Laboratorium Analitycznego – mgr Grażyna Kmiecik tel. 32 34 99 134

VII. WADIUM

Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł

(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ((Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ CHORZÓW Nr 21 1050 1243 1000 0010 0009 7517

Wadium w pieniądzu wniesione zostaje na oprocentowany rachunek bankowy.

Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w Kasie Głównej Zespołu Szpitali Miejskich.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 12.05.2017r. o godzinie 1000

Zwrot oraz utrata wadium następuje zgodnie z art. 46 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” z późn. zm.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być przygotowane w formie pisemnej, w języku polskim.

- Oferta musi zawierać spis zawartości dokumentów z oznaczeniem stron.

- Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę. Oferty alternatywne zostaną odrzucone.

- Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą być trwale spięte w sposób zapobiegający wypadaniu stron.

- Strony oferty należy ponumerować, a oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

- Wykonawca przystępujący do postępowania składa ofertę przetargową zawierającą wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia oraz wypełnione i podpisane załączniki do SIWZ, z wyjątkiem projektu umowy.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w treści złożonej oferty muszą być parafowane oraz datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną.

- Kserokopie dokumentów załączonych do oferty należy sporządzić zgodnie z wymogami właściwych przepisów.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzać zmian po upływie terminu składania ofert.

- W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy, przedmiotowe pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami.

- Wszystkie dokumenty złożone przez wykonawcę są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”), które należy wyszczególnić na druku formularza ofertowego oraz odpowiednio wyodrębnić w treści złożonej oferty, poprzez umieszczenie ich w odrębnej, opisanej i trwale zaklejonej kopercie.

IX. TERMIN, W KTÓRYM WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert - zgodnie

- z art. 85 ust.1 pkt 3 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”.

- Okres związania ofertą wykonawca może przedłużyć samodzielnie, bądź na wniosek zamawiającego w czasie trwania procedury przetargowej w uzasadnionych przypadkach.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu, z napisem:

Zakup i dostawy odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli do badań hematologicznych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów łącznie z systemem informatycznym dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerem telefonu wykonawcy w siedzibie zamawiającego:

41-500 Chorzów; ul. Strzelców Bytomskich 11 - sekretariat Zespołu Szpitali Miejskich.

- Termin składania ofert upływa dnia: 12.05.2017r. o godz. 1000

- W przypadku przesłania oferty pocztą, decydująca jest data i godzina wpływu do siedziby SPZOZ ZSM w Chorzowie potwierdzona pieczęcią kancelaryjną zamawiającego.

- Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Zmiany do złożonej oferty muszą zostać złożone w nienaruszonym opakowaniu dodatkowo oznaczonym napisem „ZMIANA“.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę składając odpowiednie oświadczenie w nienaruszonym opakowaniu dodatkowo oznaczonym napisem „WYCOFANIE”.

Do wniosku o wycofanie oferty musi być dołączony dokument uprawniający wykonawcę do występowania

w obrocie prawnym, a wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań

w imieniu wnioskodawcy.

- Jeżeli oferta zostanie złożona po terminie składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę

o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Termin otwarcia ofert: 12.05.2017r. godz. 1030 siedziba zamawiającego, lokal: budynek Administracji Zespołu Szpitali Miejskich, II piętro pok. 204.

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. 
Osoby po stronie zamawiającego, które zobowiązane są do złożenia oświadczenia w odniesieniu do art. 17

ust. 2a ustawy: osoby uprawnione do reprezentowania zamawiającego - Dyrektor mgr Anna Knysok lub Pełnomocnik, dr n med. Henryk Konik, Główny Księgowy mgr Olgierd Pinkawa; Członkowie komisji przetargowej: mgr Arkadiusz Jakubczyk, dr hab. n. med. Sebastian Grosicki, mgr Grażyna Kmiecik, mgr Zdzisław Rejek, Barbara Gierałtowska, Agnieszka Korabowicz-Dziura.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- W trakcie prowadzonego postępowania zamawiający sporządza protokół.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny, przy czym załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru ofert najkorzystniejszych lub po unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Zamawiający udostępni protokół lub załączniki do protokołu na wniosek Wykonawcy.

- Zamawiający nie udostępnia dokumentów zastrzeżonych przez uczestników postępowania, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający dokona badania i oceny ważności ofert z zastosowaniem art. 24aa. ust. 1 ustawy - „Prawa zamówień publicznych”.

- Z ważnych ofert zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich wykonawców podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację.

- Wraz z informacją o wyborze ofert najkorzystniejszych zamawiający przekazuje informację o ofertach odrzuconych, powodach odrzucenia oferty, o wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz o unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- O udzieleniu zamówienia zamawiający poinformuje poprzez umieszczenie odpowiedniego zawiadomienia na stronie internetowej szpitala.

- Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”.

XII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena oferty - 100 %

Uzasadnienie zastosowania kryterium.

Zamawiający zastosował kryterium najniższej ceny, ponieważ cechy przedmiotu zamówienia zostały wyczerpująco opisane w załączniku nr 2 do SIWZ. Odczynniki zostały opisane według obowiązujących standardów jakościowych takich jak nazwa międzynarodowa oraz skład chemiczny, karty charakterystyki, natomiast parametry techniczne zapotrzebowanych analizatorów określono ściśle pod potrzeby zamawiającego względem wykonywania badań biochemicznych i immunochemicznych.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia niezbędnego do diagnostyki pacjentów zarówno warunki serwisu,

a w szczególności czas reakcji serwisu, jak i termin uruchomienia i przekazania do eksploatacji urządzeń laboratoryjnych zostały ściśle określone w opisie przedmiotu zamówienia i nie mogą stanowić kryterium oceny ofert oraz podlegać punktacji. Termin dostawy odczynników nie ma natomiast istotnego wpływu na realizację zamówienia, ponieważ odczynniki zamawiane są w miesięcznych odstępach czasu zapewniając płynność w wykonywaniu badań.

Zamawiający dokona wyboru spośród ofert ważnych i zgodnych z treścią niniejszej specyfikacji oraz zapisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Liczba punktów dla przyjętego kryterium będzie liczona osobno

z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Do wyliczenia punktowego zostanie przyjęta wartość brutto wyrażona w złotych zgodnie z danymi zamieszczonymi przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Oferty oceniane będą punktowo - maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może otrzymać oferta

wynosi 100 punktów.

2. Opis sposobu obliczenia punktów

Oferty oceniane będą punktowo - maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może otrzymać oferta wynosi 100 punktów. Oferta będzie oceniana w następujący sposób:

cena oferty brutto (w złotych)

najniższa cena

Liczba punktów = --------------------------------------- x 100 x 100 %

cena badanej oferty

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA I PRZEDSTAWIENIA OFERTY CENOWEJ

Wykonawca podaje cenę za wykonanie przedmiotu umowy, wypełniając odpowiednie pozycje formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2.2 do SIWZ.

Wszystkie ceny Wykonawca podaje w PLN, niedopuszczalne jest podawanie cen w walutach obcych.

Wykonawca obliczając cenę oferty zobowiązany jest podać cenę jednostkową netto za opakowanie, następnie dodać podatek wyliczając w ten sposób cenę jednostkową brutto za opakowanie [zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług]. Zarówno cenę jednostkową netto jak i brutto należy przemnożyć przez odpowiednią ilość opakowań i wówczas uzyskaną kwotę nanieść analogicznie

w kolumnie wartość brutto, wartość netto (Załącznik nr 2.2 do SIWZ).

Wykonawca zobowiązany jest podać liczbę opakowań odpowiednio zaokrąglając w górę określoną w załączniku

nr 2.2 do SIWZ liczbę oznaczeń.

Otrzymane wartości netto i brutto Wykonawca przenosi do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1

do SIWZ.

Ceny jednostkowe wykazywane w formularzu cenowym zaokrągla się do pełnych groszy tj. do dwóch miejsc

po przecinku.

Wykonawca zobowiązany jest podać wszystkie niezbędne materiały zużywalne, kontrole i kalibratory oraz dokonać ich wyceny w sposób identyczny, jak dla odczynników.

Oprócz sumarycznych wartości odczynników i wartości materiałów zużywalnych, kalibratorów itp. asortymentu Wykonawca zobowiązany jest do podania cen netto i brutto z tytuły dzierżawy wirówki oraz trzech analizatorów

wraz z systemem informatycznym.

Na całkowitą cenę oferty składa się wartość odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli niezbędnych do wykonania badań oszacowana przez Wykonawcę oraz opłata z tytułu dzierżawy urządzeń

w skali 36 miesięcy realizacji zamówienia.

Uwaga: Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o wprowadzanie do formularza cenowego cen jednostkowych brutto zaokrąglając je ręcznie - przeliczanie cen w formularzu cenowym dokonywane z zastosowaniem automatycznej formuły arkusza kalkulacyjnego powoduje przekłamanie prawidłowej wartości

(podając np. 4 miejsca po przecinku) skutkując tym samym koniecznością ponownego przeliczania przez zamawiającego (poprawiania omyłek rachunkowych zgodnie z wymogami art. 87 ust. 2 ustawy PZP) wieloczęściowych ofert złożonych przez Wykonawców.

XIV. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- zawiera błędy w obliczeniu ceny

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy

- wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą

- wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- (art. 144 ust. 1 pkt. 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian (przy czym zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy);

  - Zamawiający przewiduje zmianę umowy poprzez zastrzeżenie możliwości zastosowania prawa opcji

do zmniejszenia ilości odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli stanowiących przedmiot zamówienia ujęty w formularzu specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega, iż:

- Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100% wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.

- Minimalny poziom zamówienia – wynosi 90% wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.

- Dodatkowy zakres – wynosi 10% wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego związanych z wykonywanymi badaniami na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie realizacji umowy.

  - W zakresie zamówienia określonego jako zakres dodatkowy wynoszący 10 %, o którym mowa w ust. 1 pkt. a), Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zwiększenia ilości zakupywanych odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli stanowiących przedmiot umowy ujęty w poszczególnych pozycjach specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, kosztem zmniejszenia ilości asortymentu nie kupowanego w ramach wartości umowy i ilości asortymentu wskazanych jako zakres dodatkowy umowy. Zmiana ta może nastąpić w momencie zasad lub zakresu realizacji usług medycznych świadczonych na rzecz świadczeniobiorców wynikających z warunków kontraktu zawartego z NFZ lub uzależnionych od typu schorzeń, z którymi zgłaszają się świadczeniobiorcy.
Wykonawca w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej powyżej jest zobowiązany do zachowania proponowanych cen jednostkowych netto dla zwiększonej ilości zakupywanych towarów.

- zmiany asortymentu określonego w specyfikacji asortymentowo-cenowej poprzez możliwość wprowadzania nowych towarów równoważnych i asortymentowo pokrewnych z ujętymi w umowie oraz kosztem asortymentu nie kupowanego - po uprzednim uzyskaniu zgody na taką zamianę obu stron umowy oraz po obustronnym uzgodnieniu parametrów, cech użytkowych, zakresu działania lub sposób zastosowania produktu w stosunku do produktu zawartego w ofercie oraz ceny dla wprowadzanego asortymentu zamiennego, celem zabezpieczenia dostaw w przypadku:

- zaprzestania produkcji,

- zmiany zasad lub zakresu realizacji usług medycznych świadczonych na rzecz świadczeniobiorców.

Wykonawca w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej powyżej jest zobowiązany do zachowania proponowanych cen jednostkowych netto jako maksymalnych dla asortymentu wprowadzanego jako równoważny.

  - W przypadku, gdy odczynniki, materiały zużywalne, kalibratory i kontrole stanowiące przedmiot umowy nie są czasowo dostępne na rynku lub zaprzestano ich produkcji Wykonawca może zastąpić je innymi uwzględniając identyczny zakres działania i sposób zastosowania produktu w stosunku do produktu zawartego w ofercie,

po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 
Przed wprowadzeniem produktu zamiennego jego ilość i parametry należy zaopiniować odpowiednio u osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia po stronie Zamawiającego wskazanej w § 5 ust. 4 b) umowy.

  - Stosowanie „prawa opcji” opisanego w ust. 1 pkt. a) w zakresie zamiany asortymentu, która nie wpływa na wartość umowy, a jest niezbędna celem realizacji bieżących dostaw nie wymaga formy pisemnej - aneksu

do umowy.

- (art. 144 ust. 1 pkt. 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie poniższe warunki (przy czym Zamawiający nie może wprowadzić kolejnych zmian umowy celem uniknięcia stosowania przepisów ustawy):

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu zamówionego w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień.

Zamawiający po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza w BZP lub przekazuje Urzędowi Publikacji UE ogłoszenie o zmianie umowy.

- (art. 144 ust. 1 pkt. 3) zostały spełnione łącznie poniższe warunki (przy czym Zamawiający nie może wprowadzić kolejnych zmian umowy celem uniknięcia stosowania przepisów ustawy oraz zmiana postanowień umownych nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy):

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień.

Zamawiający po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza w BZP lub przekazuje Urzędowi Publikacji UE ogłoszenie o zmianie umowy.

- (art. 144 ust. 1 pkt. 4) Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia na podstawie niniejszej umowy, ma zastąpić nowy podmiot:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców;

- na podstawie postanowień umownych, które zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ o następującej treści:

- w trakcie realizacji umowy poprzetargowej Zamawiający może odstąpić na wniosek Wykonawcy od wymagania, aby zamówienie realizowane było przez podmioty wskazane w ofercie przetargowej. W sytuacji tej Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu powody zmiany podmiotu oraz wskazać nowy podmiot, a także przekazać pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz przedłożyć dokument potwierdzający spełnienie warunków udziału w zakresie dotyczącym tych zasobów przez ww. podmiot.

- wniosek dotyczący zmiany podmiotu udostępniającego zasoby, zmiany Podwykonawcy lub zmiany głównego Wykonawcy zamówienia publicznego musi zostać złożony w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (sekretariat SP ZOZ ZSM) wraz z uzasadnieniem i pisemnym zobowiązaniem podmiotu przejmującego obowiązki i zadania dotychczasowego podmiotu. Zamawiający w terminie do 5 dni rozpatrzy wniesiony przez Wykonawcę wniosek lub zwróci się o dodatkowe wyjaśnienia lub przedłożenie niezbędnych dokumentów

w oparciu o warunki dopuszczenia do udziału w postępowaniu, które zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uwaga: bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie.

- (art. 144 ust. 1 pkt. 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy PZP. Zamawiający przewiduje:

      - zmianę wynagrodzenia umownego Wykonawcy po okresie 12 miesięcy realizacji umowy, czyli w okresie kolejnych 24 miesięcy realizacji umowy (§ 5 ust. 2 i 3) tj. od dnia 01.06.2018r. do 31.05.2020, wyłącznie

w odniesieniu do art. 142 ust. 5 ustawy PZP dotyczącego zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług:

- uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT;

- każdorazowa zmiana cen jednostkowych brutto w odniesieniu do zmiany stawki VAT wymaga odpowiedniego udokumentowania przez Wykonawcę, wyrażonego w pisemnym aneksie do umowy zawierającym załącznik w postaci formularza specyfikacji asortymentowo-cenowej wraz z podaniem umownych cen jednostkowych netto, stawki % podatku VAT i nowych cen jednostkowych brutto dla pozycji, których dotyczy zmiana oraz podaniem łącznej wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy z uwzględnieniem ilości asortyment pozostałego do zakupienia.

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

– jeżeli wyżej wymienione zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego.

      - Obie strony umowy przyjmują, iż podwyższenie ceny, o którym mowa w ustępie powyżej, może nastąpić jedynie w odniesieniu do regulacji prawnych wprowadzonych przez Ustawodawcę po dacie zawarcia niniejszej umowy oraz na podstawie obustronnie zaakceptowanego aneksu do umowy.

      - Obie strony umowy przyjmują, że obniżenie oferowanej ceny nie wymaga formy pisemnej.

      - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy (§ 4) i realizacji dostaw sukcesywnych 
(§ 5 ust. 2), a także dzierżawy sprzętu laboratoryjnego wraz z systemem informatycznym ((§ 5 ust. 3) w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego - np. spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi bądź warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. Wymienione okoliczności mogą spowodować przedłużenie okresu realizacji dostaw na okres niezbędny do wykorzystania całości asortymentu określonego w przedmiocie umowy - załącznik nr 2 do umowy. W odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy w przedłużonym okresie realizacji zamówienia mają zastosowanie postanowienia umowne ujęte w ust. 5 pkt. a), a wynikające z przesłanek art. 142 ust. 5 ustawy PZP.

      - Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi Zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy wraz z okresem realizacji dostaw, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane powyżej.

- (art. 144 ust. 1 pkt. 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, przy czym zmiany te nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień.

- Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, ust. 1d i ust. 1e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” i ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

- Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu lub nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

  - zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

  - zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,

  - polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 4 niniejszego paragrafu.

### XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą nastąpi w miejscu i czasie określonym przez zamawiającego zgodnie z zapisami zawartymi w art. 94 prawa zamówień publicznych.

Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową będą wynikały z ustaleń oraz zobowiązań zawartych

w ofercie i umowie.

### XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – „Prawo zamówień publicznych” z późn. zm.,) przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP podczas prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego.

- Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania

- oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie10 dni

- od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust 5 zdanie drugie ustawy PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Przy czym odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni

- od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż przytoczone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym wykonawca powziął wiadomość lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Wykonawca odwołujący się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zobowiązany jest przesłać kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- XIX. Załączniki

- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy;

- Załącznik nr 2 – arkusz cenowy – opis przedmiotu zamówienia;

- Załącznik nr 3 – projekt umowy.

ZATWIERDZAM

##### Załącznik nr 1 do SIWZ

###### FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:….....................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ….....................................................................................................................................................

Nr tel.: ......................................................................................Nr fax............................................................................

REGON:…….......................................................NIP :…................................................................................................

e –mail: …..................................@......................................INTERNET http:/ /.............................................................

składa ofertę w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Zakup i dostawy odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli do badań hematologicznych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów łącznie z systemem informatycznym dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ za cenę:

| #### Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Wartość brutto w PLN (całościowa wartość w okresie 36 m-cy) | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN (całościowa wartość w okresie 36 m-cy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki do badań hematologicznych |  |  |  |  |
| 2. | Materiały zużywalne, kalibratory i kontrole do badań hematologicznych |  |  |  |  |
| 3. | Dzierżawa podstawowego automatycznego analizatora do badań hematologicznych | Wartość brutto za 1 m-c: …………..zł |  |  |  |
| 4. | Dzierżawa pomocniczego automatycznego analizatora do badań hematologicznych | Wartość brutto za 1 m-c: ………….zł |  |  |  |
| ŁĄCZNIE (suma wierszy 1 – 4): |  |  |  |  |  |

(1) Powyższa kwota brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, opłatami licencyjnymi i autorskimi oraz ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym.

Gwarantujemy:

- przeprowadzanie przeglądów i opiekę serwisową dzierżawionych urządzeń na zasadach ujętych w załączniku nr 2.1 do SIWZ,

- przeszkolenie personelu, w zakresie obsługi dzierżawionych urządzeń w terminie do 7 dni od instalacji urządzeń / systemu. Szkolenie zostanie potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem dla pracowników Zamawiającego,

- kontrolę zewnętrzną międzynarodową dla analizatora podstawowego oraz analizatora pomocniczego wszystkich parametrów – zewnętrzny system kontroli LabQuality dla parametrów: CBC, DIFF i RET

(RET wyłącznie w aparacie podstawowym) – 6 razy w trakcie trwania umowy,

- kontrolę wewnętrzną jakości na jednym poziomie ( N, H lub L) – 5 razy w tygodniu ( dostępne trzy poziomy).

- utrzymanie stałych cen netto dla oferowanego asortymentu przez cały okres trwania umowy,

z uwzględnieniem zapisów zawartych w dziale XV pkt. 5 SIWZ.

Sprzęt laboratoryjny niezbędny do wykonania badań zobowiązujemy się dostarczyć, zainstalować oraz uruchomić i przekazać do eksploatacji wraz z urządzeniami dodatkowymi w terminie 29.05.2017r. – 31.05.2017r.

Termin płatności faktur ustala się na: …..............dni (uwaga: wymagany termin nie krótszy niż 60 dni)

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: ...........................Tel. …........................

- Zamówienia należy kierować: Dział…................................................…..................

- Tel./fax…..............................................................................…................................

Jednocześnie oświadczamy, że:

- odczynniki oraz inne materiały niezbędne do wykonywania badań będące przedmiotem oferty są dobrej jakości, a każdorazowa dostawa przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie wszelkim wymogom dopuszczającym go

do obrotu,

- odczynniki opakowane będą w odpowiednie opakowania jednostkowe producenta zawierające: datę produkcji i ważności, nazwę producenta, znak CE. Opakowanie zbiorcze zapewnia prawidłowe warunki transportu i przechowania,

- zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 3 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), tzn. przez 60 dni od upływu terminu składania ofert,

- załączony do specyfikacji projekt umowy, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,

- zastrzegamy, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

….....................................................................................................................................................................

6.1. Dokumenty zastrzeżone zostały odpowiednio wyodrębnione w treści oferty.

- Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczącej nazw i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty, przekażemy zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).

..........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na opis przedmiotu zamówienia składa się:

Opis oczekiwanych parametrów jakościowo – technicznych zapotrzebowanego sprzętu laboratoryjnego - Załącznik nr 2.1

Arkusz cenowy obejmujący zapotrzebowane odczynniki oraz materiały dodatkowe niezbędne

do wykonywania badań – Załącznik nr 2.2

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

## Parametry jakościowo – techniczne oferowanego sprzętu laboratoryjnego

| Opis parametru oczekiwanego | Odpowiedź oferenta Tak / Nie* | Parametry oferowane (należy podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| analizator hematologiczny 5 diff podstawowy |  |  |
| I. Wymagania |  |  |
| Proszę podać typ, model, rok produkcji, kraj pochodzenia analizatora Producent/ Siedziba Producenta Rok produkcji aparatu nie wcześniej niż 2013 rok | Proszę podać | ……………………….………………… ……………………….………………… ……………………….………………… |
| Analizator hematologiczny w komplecie z podajnikiem automatycznym na min. 50 próbek, z komputerem i monitorem, czytnikiem kodów kreskowych oraz zewnętrzną drukarką kolorową wraz z tonerem ( jeden komplet). |  |  |
| Wydajność analizatora |  |  |
| Wydajność minimum 100 ozn. / godzinę CBC i DIFF oraz minimum 80 ozn. /godzinę CBC + DIFF+ retikulocyty - dla próbek podawanych w trybie automatycznym oraz próbek w trybie manualnym. |  |  |
| Metoda badań |  |  |
| min. 30 parametrów morfologii krwi raportowanych na ekranie w tym : a ) podstawowa morfologia – RBC pomiar konduktometryczny, b ) rozdział na min 5 DIFF - pomiar dwutorowy, jedna z metod – optyczna, fluorescencyjna cytometria przepływowa, c ) retikulocyty, d ) PLT – pomiar dwutorowy, jedna z metod – optyczna, Oferowane parametry wymienić i krótko opisać metodę pomiaru. |  |  |
| Pomiar retikulocytów |  |  |
| Pomiar retikulocytów z próbki pierwotnej, bez dodatkowego wstępnego przygotowania próbki, wraz z oceną zawartości hemoglobiny w retikulocytach oraz hypochromia (% HYPO – parametr badawczy). |  |  |
| Eliminacja interferencji pomiaru hemoglobiny |  |  |
| Pomiar hemoglobiny bez interferencji spowodowanej wysoką leukocytozą lub / i lipemią. |  |  |
| Eliminacja interferencji pomiaru płytek krwi |  |  |
| a ) pomiar liczby płytek bez interferencji spowodowanej mikrocytozą, trombocytopenią lub / i obecnością megaloblastów, fragmentów erytrocytów b ) pomiar wielkości płytek od 2 do 30 fl |  |  |
| System pracy analizatora |  |  |
| Praca w trybie Random Acces 1. Morfologia podstawowa 2. Morfologia podstawowa + min. 5 DIFF 3. Morfologia podstawowa + min. 5 DIFF + retikulocyty 4. Morfologia podstawowa + retikulocyty Bez konieczności segregowania powyższych oznaczeń do osobno dedykowanych raków. |  |  |
| Liniowość zliczania |  |  |
| Liniowość zliczania: - krwinek białych do min. 440 000/µl - płytek krwi do min. 5 mln./µl |  |  |
| Sposób podawania próbek |  |  |
| Podawanie próbek przez automatyczny podajnik dostosowany do systemu zamkniętego oraz manualny |  |  |
| Podawanie próbek pilnych |  |  |
| Podawanie próbek pilnych w systemie otwartym bez przerywania pracy rutynowej. |  |  |

| Objętość próbki |  |  |
| --- | --- | --- |
| Maksymalna objętość próbki do wykonania pełnego profilu badań do 150 µl w każdym trybie pracy. |  |  |
| Sygnalizacja poziomu płynów |  |  |
| Sygnalizacja niskiego poziomu odczynników |  |  |
| Kontrola jakości |  |  |
| System kontroli jakości, pełne opracowanie wyniku próbki krwi kontrolnej (w tym graficzne) |  |  |
| Oznakowanie wyników patologicznych |  |  |
| Oznakowanie wyników patologicznych : - Mikrocytoza - Blasty, - Młode formy granulocytów, - Erytroblasty, - Nietypowe limfocyty, - Fragmenty krwinek czerwonych, - Duże płytki, - Agregaty płytek |  |  |
| II. System informatyczny |  |  |
| - Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a komputerem zewnętrznym. - Możliwość zmiany konfiguracji wydruków wyników badań - Odczyt kodów paskowych na próbkach – - Zewnętrzny czytnik kodów w wyposażeniu, - Wymagana możliwość wydruku: - wyników kontroli jakości - pełnych wyników badań hematologicznych wraz z wynikiem graficznym |  |  |
| III. Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| Analizator hematologiczny 3 DIFF – pomocniczy Zamawiający wymaga: - analizator podstawowy, - analizator pomocniczy, tego samego producenta. |  |  |
| Wymagania z zakresu gwarancji, serwisu, dopuszczenia do użytkowania, warunki dodatkowe dla oferowanych urządzeń laboratoryjnych |  |  |
| Oprogramowanie i instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim | TAK, podać |  |
| Deklaracja Zgodności, CE potwierdzające walidację | TAK, podać |  |
| Szkolenie personelu zamawiającego (Pracowników Laboratorium w zakresie poprawnej eksploatacji urządzeń i działania systemu informatycznego - w terminie do 7 dni od instalacji urządzeń / systemu) | TAK, opisać |  |
| Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK, podać |  |
| Katalogi lub inne materiały opisujące przedmiot zamówienia w języku polskim | TAK, podać |  |
| Wykonawca gwarantuje, że dzierżawione urządzenia objęte są gwarancją na cały czas trwania umowy | TAK, podać |  |
| Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów serwisowych wydzierżawianych urządzeń laboratoryjnych. Wliczony w cenę oferty przegląd nie mniej niż 1 raz w ciągu 12 miesięcy potwierdzony dokumentem/ certyfikatem dopuszczającym do dalszego stosowania. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić po podpisaniu umowy harmonogram działań serwisowych zgodny z zaleceniami producenta | TAK, podać |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany każdego elementu urządzenia na nowy oryginalny, który uległ uszkodzeniu z przyczyn niezależnych od obsługi. Koszty naprawy zostały uwzględnione w cenie oferty | TAK, podać |  |
| Wykonawca oświadcza, że występujące awarie i usterki będące wynikiem normalnej, zgodnej z instrukcją obsługi i eksploatacji urządzeń oraz systemu informatycznego, będzie usuwał na koszt własny w terminie uzgodnionym z zamawiającym | TAK, podać |  |

| Paszporty techniczne (karty techniczne) będą dostarczone wraz z urządzeniami, przy czym zawierać będą (minimum) poniższe dane: - nazwa urządzenia pozwalająca zidentyfikować przeznaczenie urządzenia, - nazwa producenta, - typ urządzenia i numer seryjny, - data rozpoczęcia eksploatacji. W części ww. dokumentu dotyczącej napraw i badań stanu technicznego powinny znaleźć się zapisy dokumentujące: - uruchomienie urządzenia, przeprowadzenie testu, - poświadczenie, że urządzenie jest sprawne i bezpieczne w użytkowaniu, - datę wykonania powyższych czynności, - datę, do której powinien zostać wykonany następny okresowy przegląd techniczny urządzenia | TAK, podać |  |
| --- | --- | --- |
| W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie – bez udziału zamawiającego | TAK, podać |  |
| Obsługa serwisowa świadczona jest przez 7 dni w tygodniu 24 godziny/ dobę | TAK, podać |  |
| Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godzin przez 7 dni w tygodniu. Przez czas reakcji serwisu rozumie się podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, przesłania faksu lub wysłania zgłoszenia przesyłką pocztową, polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu / awarii systemu informatycznego oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia. | TAK, podać |  |
| Odległość serwisu od siedziby Zamawiającego wynosi | TAK, podać |  |
| Czas naprawy urządzeń / usunięcia awarii systemu informatycznego – nie dłuższy niż 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. W przypadku naprawy sprzętu dłuższej niż 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach, pozwalający na wykonywanie badań w zakresie objętym zamówieniem lub zabezpiecza wysłanie i wykonanie badań w innym laboratorium | TAK, podać |  |
| Maksymalna ilość napraw głównych (np. tego samego elementu), po których urządzenie zostanie wymienione na egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy | TAK, podać |  |
| Dojazd techników/ serwisantów do siedziby Zamawiającego oraz transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy | TAK, podać |  |
| Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu | TAK, podać |  |

###### Uwaga: Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 3. tabeli „Wymagania techniczne – warunki graniczne

###### i pożądane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

.............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.2 do SIWZ

| Formularz cenowy – wartość odczynników do badań hematologicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacje dodatkowe dla oferowanych odczynników |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr | Liczba oznaczeń w ciągu 36 miesięcy | Liczba testów w opakowaniu jednostkowym | Liczba testów z 1 opakowania | Liczba opakowań | Cena netto za opakowanie | Cena brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość brutto | % VAT | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Nr katalogowy |
| 1 | CBC | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | # CBC+DIFF | 18 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | CBC+DIFF +Retikulocyty (RET) | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | # CSF | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik do analizatora pomocniczego CBC+3DIFF | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | 140 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Formularz cenowy - wartość pozostałych materiałów niezbędnych dla przewidzianej ilości oznaczeń 140 210 przez okres 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  | Informacje dodatkowe dla oferowanych materiałów zużywalnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość opakowań na okres 36 miesięcy / sztuk / kompletów | Cena netto za opakowanie | Cena brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy | % VAT | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

W podanych ilościach oznaczeń zawarto oznaczenia przewidziane do przeprowadzania kontroli i kalibracji.

…..........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i SIWZ.

###### UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY NR ZP/......./ 2017

(PROJEKT)

W dniu ............ 2017r. w Chorzowie pomiędzy:

SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH,

41 - 500 CHORZÓW, ul. Strzelców Bytomskich 11, wpisanym w dniu 16.05.2001r. do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000011939;

posiadającym numer NIP 627-19-23-530 nadany przez Urząd Skarbowy w Chorzowie; zwanym dalej KUPUJĄCYM reprezentowanym przez:

Anna Knysok – Dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich

a firmą: ...................................................................................................  wpisaną w dniu …………… do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………. Wydział………………. pod nr KRS: …………………….. z kapitałem zakładowym w wysokości …………………….zł ; posiadającą numer NIP …………………….nadany przez Urząd Skarbowy w …………………; zwaną w dalszej treści umowy SPRZEDAJĄCYM, reprezentowaną przez:

1/ .......................................................................................................

2/ .......................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Kupującego oferty Sprzedającego złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego” zgodnie z art. 40

ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. – „Prawo zamówień publicznych”.

- Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą:

Zakup i dostawy odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli do badań hematologicznych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów łącznie z systemem informatycznym dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

- Kupujący zobowiązuje się kupić, a Sprzedający zobowiązuje się, zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą, sprzedać i dostarczyć Kupującemu odczynniki oraz materiały zużywalne szczegółowo opisane wraz z podaniem cen jednostkowych w załączniku nr 2 do umowy stanowiącym opis przedmiotu zamówienia i formularz cenowy.

- Sprzedający zobowiązuje się, zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą, wydzierżawić Kupującemu automatyczne analizatory wraz z systemem informatycznym, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do umowy zawierającym wymaganą konfigurację i parametry techniczne.

- O wszelkich nieprawidłowościach w realizacji umowy zaistniałych pomiędzy Sprzedającym a jego Podwykonawcą, Sprzedający powinien niezwłocznie poinformować Kupującego na piśmie.

- Kupujący powiadomi również Podwykonawców Sprzedającego o obowiązku informowania Kupującego o wszelkich nieprawidłowościach zaistniałych pomiędzy Sprzedającym a Podwykonawcą w zakresie realizacji umowy.

§ 2

Wartość przedmiotu umowy

1. Strony ustaliły wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy do wysokości:

- brutto ………… zł (słownie: …………………………………………………………………),

- netto …………. zł (słownie: ………………………………………………………………… ).

2. Sumaryczna wartość wynagrodzenia umownego Sprzedającego za wykonanie przedmiotu umowy z tytułu realizacji umowy w wyniku dokonywanych zmian ilościowych albo asortymentowych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. a) - pkt. d) nie może przekroczyć kwoty brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy.

3. Sprzedający gwarantuje stałość cen jednostkowych netto przez cały okres realizacji umowy z uwzględnieniem zapisów zawartych w § 7 ust. 5.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w § 7 ust. 1, Sprzedający zobowiązany jest do zachowania cen jednostkowych netto identycznych dla proponowanych towarów (lub niższych cen), jak ceny produktów zawartych w ofercie, z uwzględnieniem zapisów § 7 ust. 5.

5. Sprzedającemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości wynikającej z bieżąco realizowanych cząstkowych zamówień i w kwotach zgodnych z wystawionymi fakturami VAT dla realizowanej dostawy.

6. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w § 9 umowy, Sprzedający może żądać zapłaty wynagrodzenia wyłącznie z tytułu zrealizowanych dostaw przedmiotu umowy.

7. W cenie jednostkowej zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą towaru do Szpitala (transportem, ubezpieczeniem, czynnościami przygotowania dostawy oraz ewentualnymi rabatami, opłatami oraz ewentualnymi należnościami celnymi związanymi z podatkiem granicznym, instalacją, kosztami szkolenia personelu w zakresie obsługi urządzeń).

§ 3

Warunki płatności

- Kupujący przekaże należności przelewem na konto Sprzedającego po zrealizowaniu dostawy w terminie ..…. dni od daty otrzymania faktury.

- Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Za nieterminową zapłatę faktur Sprzedającemu przysługują odsetki ustawowe, przy czym Kupujący zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

- Faktury Sprzedającego będą regulowane w formie przelewu z konta Kupującego:
ING Bank Śląski Katowice O/Chorzów nr 52 1050 1243 1000 0010 0009 7541

- Kupujący oświadcza, iż jest podatnikiem podatku uprawnionym do otrzymywania faktur VAT.
Kupujący posiada numer identyfikacyjny NIP 627 – 19 – 23 – 530.

- Sprzedający oświadcza, że jest podatnikiem uprawnionym do wystawiania faktur VAT.

- Sprzedający oświadcza, że posiada numer identyfikacyjny NIP ………………………….

§ 4

Okres obowiązywania umowy

Umowa obowiązuje począwszy od dnia 01.06.2017r. do dnia 31.05.2020r.

§ 5

Okres realizacji dostaw oraz termin i warunki dostawy

- Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń laboratoryjnych wraz z systemem informatycznym nastąpi w terminie miedzy 29.05.2017r. – 31.05.2017r.

- Realizacja dostaw sukcesywnych odczynników, materiałów zużywalnych nastąpi przez okres 36 miesięcy od dnia 01.06.2017r. do dnia 31.05.2020r.

- Dzierżawa urządzeń laboratoryjnych wraz z systemem informatycznym nastąpi przez okres 36 miesięcy od dnia 01.06.2017r. do dnia 31.05.2020r.

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia są:

  - ze strony Sprzedającego: …………………………………………………………………..................

Zamówienie przesyłane jest Sprzedającemu każdorazowo faksem na wskazany w ofercie przetargowej przez Sprzedającego numer faksu: ………….. lub pocztą elektroniczną do osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia wskazanej w formularzu ofertowym i w § 5 ust. 4a).

  - ze strony Kupującego: Kierownik Laboratorium – dr hab. n. med. Sebastian Grosicki tel. 32 3499 134.

Z-ca Kierownika Laboratorium – mgr Grażyna Kmiecik tel. 32 3499 134, e-mail: laboratorium@zsm.com.pl

Osoby wymienione w pkt. b) uprawnione są do zamawiania, kontroli dostaw i składania reklamacji (§ 6) oraz negocjacji w sprawie towarów równoważnych (zamiennych) w okolicznościach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt a) – d) umowy.

- Sprzedający jest odpowiedzialny za prawidłowe zainstalowanie przedmiotu umowy wraz z wyposażeniem, prawidłowe uruchomienie funkcji oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi. Wraz z dostawą i uruchomieniem analizatorów Sprzedający przekaże protokół zdawczo – odbiorczy urządzeń, lub w innym terminie uzgodnionym pomiędzy stronami.

- Sprzedający w ramach wynagrodzenia umownego w ciągu 7 dni od uruchomienia urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnego szkolenia teoretycznego (zakres wiedzy merytorycznej związanej z użytkowaniem i eksploatacją urządzeń) i praktycznego personelu Zamawiającego - Pracowników Laboratorium w zakresie poprawnej eksploatacji urządzeń i działania systemu informatycznego, które prowadzone będzie przez wykwalifikowana kadrę - techników/serwisantów z uprawnieniami licencyjnymi producenta urządzeń.

  - Szkolenie może być przeprowadzone w innym terminie po uprzednim jego uzgodnieniu z Kierownikiem Laboratorium Analitycznego.

  - Sprzedający przeprowadzi szkolenie, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia materiały oraz dojazd i przyjazd wraz z zakwaterowaniem dla kadry szkoleniowej.

  - Na szkolenie personelu Kupującego zostanie przeznaczony czas niezbędny do nabycia przez pracowników umiejętności obsługi urządzenia.

  - Sprzedający zobowiązany jest po przeprowadzeniu przedmiotowego szkolenia przekazać Kupującemu protokół (który przegotowuje Sprzedający) sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierający:

- datę i miejsce ich przeprowadzenia,

- nazwę i czas trwania szkolenia,

- Imię i nazwisko oraz specjalizację osoby prowadzącej szkolenie,

- imienną listę uczestników.

- Zasady składania zamówienia:

  - bieżące zamówienia na odczynniki i materiały zużywalne składane faxem lub pocztą elektroniczną należy realizować z uwzględnieniem terminu dostawy, rodzaju, ilość towaru, rodzaju opakowania oraz innych warunków szczegółowych,

  - obowiązkiem Sprzedającego jest potwierdzenie faxem lub pocztą elektroniczną przyjęcia zamówienia nie później niż następnego dnia roboczego,

  - zamówienia cząstkowe, sukcesywne składane są przez Laboratorium Analityczne,

  - każdorazowe zamówienie cząstkowe musi być zrealizowane w jednorazowej, całościowej dostawie.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedającego realizacja całościowej dostawy jest niemożliwa, to informacja ta musi zostać przekazana Kupującemu najpóźniej w dniu dostawy części towaru, wraz z podaniem terminu przekazania dostawy pozostałej części zamówienia.

- Tryb realizacji zamówienia:

Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu towaru w terminie do 5 dni kalendarzowych

od złożenia zamówienia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy ( niedziele i święta) oraz sobót do magazynu laboratorium analitycznego szpitala w godz. 8.00 – 15.00 na koszt i siłami Sprzedającego wraz

z wniesieniem.

Jeżeli termin dostawy wypada w dni wolne od pracy i soboty, to dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym

po wyznaczonym terminie.

UWAGA: bez względu na fakt, w jaki sposób realizowane są dostawy towaru (transportem własnym czy za pośrednictwem firmy kurierskiej) Sprzedający odpowiada za dostawę towaru do magazynu – własnymi siłami i na własny koszt - wraz z wniesieniem (- dostarczeniem loco magazyn)(!) W przypadku realizacji dostaw za pośrednictwem firmy kurierskiej Sprzedający zobowiązany jest do zapewnienia transportu towaru oraz jego przeniesienia ze środka transportu do magazynu – w ramach podpisanej umowy z firmą kurierską (niedopuszczalny jest tryb realizacji dostawy "od drzwi do drzwi").

Niedopełnienie powyższego warunku skutkować będzie – zgodnie z zapisami § 6 umowy (Warunki reklamacji) ust. 4 ppkt. d) odmową przyjęcia towaru i podlegać będzie karze umownej przewidzianej w § 8 umowy ust. 1 pkt a).

- Do każdej dostawy Sprzedający dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj i ilość towaru znajdującego się w opakowaniu zbiorczym wraz z oryginałem faktury VAT oraz w miarę możliwości jej elektroniczną wersją przesyłaną na adres: laboratorium@zsm.com.pl.

- Sprzedający zobowiązany jest posiadać na stanie magazynu ilości asortymentu zapewniające płynność dostaw.

§ 6

Warunki reklamacji odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli

- O stwierdzonych wadach:

- ilościowych w dostarczonym towarze Kupujący (- osoby wymienione w § 5. ust. 4b.) powiadomi telefonicznie lub faksem Sprzedającego niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziele i święta) oraz sobót, od daty ich stwierdzenia;

- jakościowych w dostarczonym towarze Kupujący (- osoby wymienione w § 5. ust. 4b.) powiadomi Sprzedającego pisemnie, niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziele i święta) oraz sobót, od daty ich stwierdzenia oraz niezwłocznie odeśle wadliwy towar na koszt Sprzedawcy. Zawiadomienie pisemne zostanie przesłane Sprzedającemu „do wiadomości” pocztą elektroniczną lub faksem, a oryginał pisma zostaje wysłany wraz z wadliwym towarem.

- Sprzedający jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Kupującego w terminie do 3 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziel i świąt ustawowo wolnych) oraz sobót:

- od daty otrzymania reklamacji w przypadku reklamacji ilościowych;

- od daty otrzymania zwróconego towaru w przypadku reklamacji jakościowych.

- W przypadku dostawy towaru wadliwego Sprzedający zobowiązuje się do wymiany tego towaru na wolny od wad, a w przypadku dostawy towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem oraz w przypadku dostawy towaru w niewłaściwych opakowaniach Sprzedający zobowiązuje się do wymiany tego towaru na zgodny
z zamówieniem i umową oraz w prawidłowych opakowaniach w wyżej określonym terminie - na koszt własny.

- Kupującemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:

- dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu przydatności do użycia,

- dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem,

- dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach,

- nie wniesienia towaru – loco magazyn Kupującego.

§ 6A

# Warunki gwarancji i serwisu dzierżawionego sprzętu laboratoryjnego oraz systemu informatycznego

- Sprzedający gwarantuje, że dzierżawione urządzenia wraz z systemem informatycznym stanowiące przedmiot umowy objęte są gwarancją na cały czas trwania umowy.

- Kupujący ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia i awarie wynikłe z niezachowania należytej staranności

właściwej dla dzierżawcy.

- Szczegółowe warunki serwisu gwarancyjnego określone zostały w załączniku nr 3 do umowy.

§ 7

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- (art. 144 ust. 1 pkt. 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Sprzedającego, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian (przy czym zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy);

  - Kupujący przewiduje zmianę umowy poprzez zastrzeżenie możliwości zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli stanowiących przedmiot zamówienia ujęty w formularzu specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

W związku z powyższym, Kupujący zastrzega, iż:

- Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100% wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.

- Minimalny poziom zamówienia – wynosi 90% wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.

- Dodatkowy zakres – wynosi 10% wartości umowy i ilości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Kupującego związanych z wykonywanymi badaniami na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Kupujący może, ale nie musi skorzystać w okresie realizacji umowy.

  - W zakresie zamówienia określonego jako zakres dodatkowy wynoszący 10 %, o którym mowa w ust. 1 pkt. a), Kupujący zastrzega sobie prawo do:

- zwiększenia ilości zakupywanych odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli stanowiących przedmiot umowy ujęty w poszczególnych pozycjach specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, kosztem zmniejszenia ilości asortymentu nie kupowanego w ramach wartości umowy i ilości asortymentu wskazanych jako zakres dodatkowy umowy. Zmiana ta może nastąpić w momencie zasad lub zakresu realizacji usług medycznych świadczonych na rzecz świadczeniobiorców wynikających z warunków kontraktu zawartego z NFZ lub uzależnionych od typu schorzeń, z którymi zgłaszają się świadczeniobiorcy.
Sprzedający w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej powyżej jest zobowiązany do zachowania proponowanych cen jednostkowych netto dla zwiększonej ilości zakupywanych towarów.

- zmiany asortymentu określonego w specyfikacji asortymentowo-cenowej poprzez możliwość wprowadzania nowych towarów równoważnych i asortymentowo pokrewnych z ujętymi w umowie oraz kosztem asortymentu nie kupowanego - po uprzednim uzyskaniu zgody na taką zamianę obu stron umowy oraz po obustronnym uzgodnieniu parametrów, cech użytkowych, zakresu działania lub sposób zastosowania produktu w stosunku do produktu zawartego w ofercie oraz ceny dla wprowadzanego asortymentu zamiennego, celem zabezpieczenia dostaw w przypadku:

- zaprzestania produkcji,

- zmiany zasad lub zakresu realizacji usług medycznych świadczonych na rzecz świadczeniobiorców.

Sprzedający w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej powyżej jest zobowiązany do zachowania proponowanych cen jednostkowych netto jako maksymalnych dla asortymentu wprowadzanego jako równoważny.

  - W przypadku, gdy odczynniki, materiały zużywalne, kalibratory i kontrole stanowiące przedmiot umowy nie są czasowo dostępne na rynku lub zaprzestano ich produkcji Sprzedający może zastąpić je innymi uwzględniając identyczny zakres działania i sposób zastosowania produktu w stosunku do produktu zawartego w ofercie, po uzyskaniu pisemnej zgody Kupującego. 
Przed wprowadzeniem produktu zamiennego jego ilość i parametry należy zaopiniować odpowiednio u osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia po stronie Kupującego wskazanej w § 5 ust. 4 b) umowy.

  - Stosowanie „prawa opcji” opisanego w ust. 1 pkt. a) w zakresie zamiany asortymentu, która nie wpływa na wartość umowy, a jest niezbędna celem realizacji bieżących dostaw nie wymaga formy pisemnej - aneksu do umowy.

- (art. 144 ust. 1 pkt. 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego Sprzedającego, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie poniższe warunki (przy czym Kupujący nie może wprowadzić kolejnych zmian umowy celem uniknięcia stosowania przepisów ustawy):

- zmiana Sprzedającego nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu zamówionego w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana Sprzedającego spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Kupującego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Sprzedającemu z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Sprzedającego, dopuszczalną wartość zmiany umowy ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień.

Kupujący po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza w BZP lub przekazuje Urzędowi Publikacji UE ogłoszenie o zmianie umowy.

- (art. 144 ust. 1 pkt. 3) zostały spełnione łącznie poniższe warunki (przy czym Kupujący nie może wprowadzić kolejnych zmian umowy celem uniknięcia stosowania przepisów ustawy oraz zmiana postanowień umownych

nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy):

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Kupujący, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Sprzedającemu z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Sprzedającego, dopuszczalną wartość zmiany umowy ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień.

Kupujący po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza w BZP lub przekazuje Urzędowi Publikacji UE ogłoszenie o zmianie umowy.

- (art. 144 ust. 1 pkt. 4) Sprzedającego, któremu Kupujący udzielił zamówienia na podstawie niniejszej umowy,

ma zastąpić nowy podmiot:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Sprzedającego lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

- w wyniku przejęcia przez Kupującego zobowiązań Sprzedającego względem jego Podwykonawców;

- na podstawie postanowień umownych, które zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ o następującej treści:

- w trakcie realizacji umowy poprzetargowej Kupujący może odstąpić na wniosek Sprzedającego od wymagania, aby zamówienie realizowane było przez podmioty wskazane w ofercie przetargowej. W sytuacji tej Sprzedający zobowiązany jest podać Kupującemu powody zmiany podmiotu oraz wskazać nowy podmiot, a także przekazać pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Sprzedającemu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz przedłożyć dokument potwierdzający spełnienie warunków udziału w zakresie dotyczącym tych zasobów przez ww. podmiot.

- wniosek dotyczący zmiany podmiotu udostępniającego zasoby, zmiany Podwykonawcy lub zmiany głównego Sprzedającego zamówienia publicznego (Sprzedający) musi zostać złożony w formie pisemnej w siedzibie Kupującego (sekretariat SP ZOZ ZSM) wraz z uzasadnieniem i pisemnym zobowiązaniem podmiotu przejmującego obowiązki i zadania dotychczasowego podmiotu. Kupujący w terminie do 5 dni rozpatrzy wniesiony przez Sprzedającego wniosek lub zwróci się o dodatkowe wyjaśnienia lub przedłożenie niezbędnych dokumentów w oparciu o warunki dopuszczenia do udziału w postępowaniu, które zawarto

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uwaga: bez pisemnej zgody Kupującego, Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie.

- (art. 144 ust. 1 pkt. 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy PZP. Kupujący przewiduje:

      - zmianę wynagrodzenia umownego Sprzedającego po okresie 12 miesięcy realizacji umowy, czyli w okresie kolejnych 24 miesięcy realizacji umowy (§ 5 ust. 2 i 3) tj. od dnia 01.06.2018r. do 31.05.2020, wyłącznie w odniesieniu do art. 142 ust. 5 ustawy PZP dotyczącego zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług:

- uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT;

- każdorazowa zmiana cen jednostkowych brutto w odniesieniu do zmiany stawki VAT wymaga odpowiedniego udokumentowania przez Sprzedającego, wyrażonego w pisemnym aneksie do umowy zawierającym załącznik w postaci formularza specyfikacji asortymentowo-cenowej wraz z podaniem umownych cen jednostkowych netto, stawki % podatku VAT i nowych cen jednostkowych brutto dla pozycji, których dotyczy zmiana oraz podaniem łącznej wartości brutto wynagrodzenia Sprzedającego
z uwzględnieniem ilości asortyment pozostałego do zakupienia.

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

– jeżeli wyżej wymienione zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przez Sprzedającego

Zamówienia publicznego.

      - Obie strony umowy przyjmują, iż podwyższenie ceny, o którym mowa w ustępie powyżej, może nastąpić jedynie w odniesieniu do regulacji prawnych wprowadzonych przez Ustawodawcę po dacie zawarcia niniejszej umowy oraz na podstawie obustronnie zaakceptowanego aneksu do umowy.

      - Obie strony umowy przyjmują, iż obniżenie oferowanej ceny nie wymaga formy pisemnej.

      - Kupujący przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy (§ 4) i realizacji dostaw sukcesywnych 
(§ 5 ust. 2), a także dzierżawy sprzętu laboratoryjnego wraz z systemem informatycznym ((§ 5 ust. 3) w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Kupującego - np. spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi bądź warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. Wymienione okoliczności mogą spowodować przedłużenie okresu realizacji dostaw na okres niezbędny do wykorzystania całości asortymentu określonego w przedmiocie umowy - załącznik nr 2 do umowy. W odniesieniu do wynagrodzenia Sprzedającego w przedłużonym okresie realizacji zamówienia mają zastosowanie postanowienia umowne ujęte w ust. 5 pkt. a), a wynikające z przesłanek art. 142 ust. 5 ustawy PZP.

      - Kupujący może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi Kupującego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty. Kupujący przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy wraz z okresem realizacji dostaw, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane powyżej.

- (art. 144 ust. 1 pkt. 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, przy czym zmiany te nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Sprzedającemu z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Sprzedającego, dopuszczalną wartość zmiany umowy ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień.

- Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, ust. 1d i ust. 1e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” i ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

- Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu lub nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Sprzedający lub przyjęto by oferty innej treści,

  - zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Sprzedającego w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

  - zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,

  - polega na zastąpieniu Sprzedającego, któremu Kupujący udzielił zamówienia, nowym Sprzedającym, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 4 niniejszego paragrafu.

§ 8

Kary umowne

- Sprzedający płaci Kupującemu kary umowne:

- za zwłokę w dostawie odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałą z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, w wysokości 0,4% wartości brutto partii towaru nie dostarczonego w terminie wskazanego w bieżącym zamówieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z zamówieniem lub umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym opakowaniu w terminie określonym w § 6 w wysokości 0,4% wartości brutto wadliwej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za rozwiązanie umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części umowy,

- za zwłokę w dostawie i uruchomieniu sprzętu laboratoryjnego wraz z systemem informatycznym powstałą

z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto, 
a dotyczącego dzierżawy sprzętu laboratoryjnego w okresie 36 miesięcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto, a dotyczącego dzierżawy sprzętu laboratoryjnego w okresie 36 miesięcy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za zwłokę w czasie reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii dzierżawionych urządzeń do momentu przyjazdu techników (określonym w załączniku nr 3 do umowy: do 24 godzin) w wysokości 0,4% wartości brutto wynagrodzenia umownego wskazanego w załączniku nr 1 do SIWZ (formularza ofertowego) 
jako miesięczne wynagrodzenie za dzierżawę danego urządzenia, które uległo awarii, - za każdą godzinę spóźnienia;

- za zwłokę w czasie reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii systemu LSI do momentu przyjazdu techników (określonym w załączniku nr 3 do umowy: do 24 godzin) w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w załączniku nr 1 do SIWZ (formularza ofertowego) jako miesięczne wynagrodzenie za dzierżawę urządzeń - za każdą godzinę spóźnienia;

- Kupujący płaci Sprzedającemu karę umowną z tytułu rozwiązania umowy przez Sprzedającego z przyczyn leżących po stronie Kupującego - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy,

o ile nie ma zastosowania art. 145 ust. 1 „Prawa zamówień publicznych”.

- Naliczenie przez Kupującego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz wyznaczeniem terminu zapłaty. Kupujący zastrzega sobie możliwość potrącenia kary umownej z kwot faktur VAT doręczonych po zdarzeniu stanowiącym podstawę potrącenia. Potrącenie to zostanie wskazane drugiej stronie przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem.

- Niezależnie od prawa do dochodzenia kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 9

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia i odstąpienie od umowy

- Kupującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:

- w przypadku ogłoszenia likwidacji lub rozwiązania firmy Sprzedającego lub wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Sprzedającemu, wydania nakazu zajęcia majątku Sprzedającego,

- jeżeli Sprzedający nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Kupującego złożonego na piśmie,

- w przypadku niewykonywania (czyli wówczas, gdy Sprzedający nie spełnił umówionego świadczenia)
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy (czyli wówczas, gdy Sprzedający wprawdzie podjął czynności 
z zamiarem wykonania zobowiązania, jednak osiągnięty przez niego wynik nie odpowiada świadczeniu sprecyzowanemu w treści umowy lub wymogom określonym w obowiązujących przepisach. Na przykład: Sprzedający przekroczył przewidziany w umowie termin na spełnienie świadczenia albo wówczas gdy wykonanie przedmiotu umowy jest gorszej jakości niż zakładano),

- w przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji tego samego asortymentu towaru,

- Sprzedającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia w razie zaistnienia istotnych okoliczności, na które Sprzedający nie miał wpływu w dniu składania oferty. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie z uzasadnieniem przyczyny wypowiedzenia umowy.

- Kupujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w odniesieniu do zapisów art. 145a, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;

  - Sprzedający w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP;

  - jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzi, w ramach procedury przewidzianej art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/EU i dyrektywy 2014/25/UE z uwagi na to, że Kupujący udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej,

- Sprzedającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jeżeli Kupujący nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 3 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.

- Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać odpowiednie uzasadnienie.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy
lub jej części w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach [art. 145 ust. 1 PZP].

- W przypadku rozwiązania umowy oraz odstąpienia od umowy Kupujący może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanych dostaw.

- Sprzedającego oraz Kupującego obciążają obowiązki szczegółowe - w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od umowy, bądź jej części Sprzedający przy udziale Kupującego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji, stwierdzający stan realizacji przedmiotu umowy na dzień rozwiązania lub na dzień odstąpienia.

§ 10

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

  - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – kodeks cywilny;

  - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. 2015r. poz. 2164 – tekst jednolity), ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016r. poz. 1020).

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu Sądu, właściwego dla siedziby Kupującego.

- Warunki wprowadzenia zmian do umowy określono w § 7. Zmiana postanowień umownych może nastąpić za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony umowy. Wyjątek stanowi stosowanie „prawa opcji”, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy w odniesieniu do zapisów w § 7 ust. 1 pkt. d).

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – Formularz specyfikacji asortymentowo - cenowej

- Załącznik nr 3 - Wymagania techniczne, warunki gwarancji i serwisu sprzętu laboratoryjnego wraz 
z systemem informatycznym.

SPRZEDAJĄCY 						KUPUJĄCY