SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartość kwoty 209 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą:

„Przeprowadzanie przeglądów okresowych tomografu komputerowego produkcji GE BrightSpeed Elite 16 Select wraz z urządzeniami towarzyszącymi: stacją AW i zasilaczami UPS, diagnostyką i ewentualnymi naprawami oraz opcją wymiany lampy RTG”

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu:

Biuletyn Zamówień Publicznych

nr 60874-2016 z dnia 17.03.2016

Nr sprawy: SP ZOZ ZSM/ZP/12/2016

Chorzów, marzec 2016r.

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE 
z siedzibą: 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, tel. +32 3499298, faks: +32 3499299, +32 3499119 lub +32 2413952 wpisany w dniu 16.05.2001 r. do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000011939, posiadający: - numer NIP: 627-19-23-530; - numer REGON: 271503410. Godziny pracy: 725 – 1500, www.zsm.com.pl email: zp@zsm.com.pl

- Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
w tym wszelkie zapytania, oświadczenia oraz informacje o wniesieniu odwołania były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, za co Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności (może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego).

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stanowi wraz z Załącznikami od nr 1 do nr 8 kompletny dokument, który obowiązuje wykonawcę i zamawiającego podczas całego prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

- Osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub upoważnione muszą 
złożyć podpisy na załącznikach oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany. Dokumenty złożone
w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę uprawnioną 
lub upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

- W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum oferta oraz wszystkie jej załączniki winny być podpisane 
przez wszystkich wspólników spółki lub konsorcjum, lub przez jednego ze wspólników upoważnionego na piśmie 
do reprezentacji. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z dnia 22.12.2015r. poz. 2164 – tekst jednolity).
W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - „Prawo zamówień publicznych”, czyli do udzielenia w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień przy zastrzeżeniu, że zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

- Wspólny słownik zamówienia (CPV): 50.42.10.00-2 - usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Przedmiotowe zamówienie nie jest prowadzone w trybie aukcji elektronicznej, nie jest objęte umową ramową.

- W przedmiotowym zamówieniu zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

- Przedmiotem zamówienia jest usługa realizowana w okresie 12 miesięcy użytkowania urządzenia: tomografu komputerowego produkcji GE, typ BrightSpeed Elite 16 Select,  nr seryjny 246523HM5, rok produkcji: 2010, 
polegająca na:

- zabezpieczeniu pracy serwisantów (zapewnienia gotowości do podjęcia działania) dla potrzeb diagnostyki
i usuwania ewentualnych nieprawidłowości/ usterek w pracy tomografu komputerowego;

- wykonywanie zalecanych przez producenta planowanych przeglądów okresowych (minimum 4. w ciągu 12 miesięcy) wraz z wydaniem certyfikatu sprawności urządzenia potwierdzającego, że urządzenie jest sprawne i bezpieczne w użytkowaniu. Zakres przeglądu powinien obejmować w szczególności następujące czynności:

  - konsola operatorska (czyszczenie komputerów składowych konsoli, sprawdzenie poprawności działania wentylatorów chłodzących, czyszczenie wnętrza konsoli oraz filtrów, sprawdzenie poprawności działania obwodów bezpieczeństwa – wyłączniki awaryjne konsoli operatorskiej);

  - gantry (demontaż i czyszczenie modułu szczotek ślizgowych, sprawdzenie stanu zużycia szczotek ślizgowych, czyszczenie modułu slip-ring, czyszczenie zespołu DAS (filtry), sprawdzenie poprawności działania obwodów bezpieczeństwa – wyłączniki awaryjne gantry, smarowanie łożyska głównego gantry, pomiary i weryfikacja układów prądu ekspozycji oraz wysokiego napięcia);

  - stół (sprawdzenie mechaniczne poprawności działania stołu pacjenta – ruch wzdłużny, ruch up/down, sprawdzenie poprawności działania obwodów bezpieczeństwa – wyłączniki awaryjne stołu, pływający stół);

  - system (sprawdzenie logów systemowych pod względem błędów krytycznych, sprawdzenie stanu technicznego lampy rtg – poziom zużycia, ilość ewentualnych błędów ekspozycji, sprawdzenie jakości oraz poprawności odwzorowania obrazów TK),

- wraz z tomografem na analogicznych zasadach przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta i ewentualnym naprawom podlegają również dwa zasilacze UPS (sterownia GE, pomieszczenie tomografu EATON), stanowiące wyposażenie tomografu, które zostały zainstalowane podczas dostawy i uruchomienia tomografu;

- dostawie niezbędnych do napraw części zamiennych, których koszt (z wyjątkiem lampy RTG objętej umową opcjonalną) będzie każdorazowo uzgadniany z użytkownikiem na podstawie odrębnej oferty, którą Wykonawca przedstawi bez zbędnej zwłoki. W przypadku akceptacji (pisemnej) oferty na zakup części zamiennych - Wykonawca  dostarczy je bez zbędnej zwłoki  i przywróci sprawność urządzenia w terminie do 2 dni roboczych od daty dostarczenia części. Dopuszcza się zakup części zamiennych przez Zamawiającego (za wyjątkiem lampy RTG) od innych dostawców, wówczas Wykonawca dokona naprawy z wykorzystaniem części przekazanej przez Zamawiającego i przywróci sprawność urządzenia w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania części.

Uwaga: Zamawiający wymaga stosowania przez Wykonawcę części kompatybilnych z serwisowanym tomografem komputerowym GE BrightSpeed Elite 16 niezależnie od tego, czy są to części oryginalne czy części zamienne o równoważnych parametrach.

- w przypadku konieczności wymiany lampy RTG do tomografu komputerowego wykonawca dostarczy i wymieni lampę RTG na warunkach zgodnych z umową zawartą jako umowa opcjonalna do niniejszego zamówienia. Wszystkie czynności administracyjne i serwisowe z tym związane zostaną wykonane bez zbędnej zwłoki. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczoną i wymienioną lampę na okres co najmniej 12 miesięcy (w tym okresie nie dopuszcza się ograniczeń dotyczących intensywności użytkowania lampy – ilości skanów);
Uwaga: Zamawiający nie wymaga, aby lampa, która będzie zaoferowana/wymieniona w przypadku jej awarii, była możliwa do instalacji bez modyfikacji jakiegokolwiek elementu systemu aparatu, również jego interfejsu.

- zapewnieniu pracy inżynierów serwisowych (zapewnienie gotowości do podjęcia działania) dla potrzeb diagnostyki i usuwania ewentualnych nieprawidłowości/ usterek w pracy tomografu komputerowego wraz kosztami dojazdu;
Uwaga: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców, aby przedmiot umowy był realizowany przez osoby przeszkolone przez producenta urządzenia objętego umową w zakresie serwisowania i w związku z powyższym przedłożenia wraz z ofertą (na potwierdzenie spełnienia tego warunku) certyfikatów wystawionych przez producenta urządzenia objętego umową, potwierdzających odbycie stosownych szkoleń.

- zapewnieniu zdalnego diagnozowania uszkodzeń oraz napraw oprogramowania poprzez sieć komputerową (zdalna diagnostyka serwisowa, w tym także posiadanie przez Wykonawcę aplikacji serwisowej, zapewniającej Zamawiającemu wgląd do historii wykonanych przez Wykonawcę przeglądów, dokonanych ewentualnych napraw, wymienionych części, zaleceń serwisu itp. oraz umożliwiającej wezwanie serwisu z poziomu tejże aplikacji;

- zapewnieniu możliwości natychmiastowego wezwania serwisu do wykonania prac naprawczych
i diagnostycznych, przy czym czas reakcji serwisu liczony jest od zgłoszenia uszkodzenia do momentu przyjazdu serwisantów i wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy;

- zakończeniu działań serwisowych i przywrócenie pełnej sprawności urządzenia wraz z dostarczeniem wymaganych poświadczeń w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze, licząc od daty przyjazdu serwisu do urządzenia; w przypadku konieczności wymiany części zamiennych powyższy termin liczy się od momentu zaakceptowania przez Zamawiającego oferty Wykonawcy (złożonej bez zbędnej zwłoki) na ich dostawę oraz wydłuża się o czas potrzebny na dostarczenie części - bez zbędnej zwłoki;

- w przypadku wykonania istotnych napraw:

- przeprowadzenie testów akceptacyjnych wymaganych przez prawo, bez żądania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu ich wykonywania;

- testy akceptacyjne, opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Wykonawca przekaże Zamawiającemu;

- naprawę istotną uważa się za zakończoną, jeżeli wynik testów będzie pozytywny – to znaczy dopuszczający tomograf do bezpiecznego, zgodnego z przepisami użytkowania,

- wykonanie przeglądów okresowych stacji AW 4.5 zgodnie z zaleceniami producenta.

Dodatkowe wymagania:

- wykonywane czynności serwisowe winny być każdorazowo potwierdzane raportem serwisowym oraz wpisem do paszportu technicznego urządzenia (TK). Dokonane zapisy powinny być potwierdzone własnoręcznym podpisem serwisanta;

- podmiot przystępujący do przetargu powinien dysponować:

- zapleczem technicznym wystarczającym do wykonania zadania w sposób zapewniający sprawne
i bezpieczne jego działanie,

- częściami zamiennymi (nowymi, dedykowanymi przez producenta lub równoważnymi – o parametrach 
nie odbiegających od nowych, oryginalnych, dedykowanych przez producenta części zamiennych),

- częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi (nowymi, dedykowanymi przez producenta lub równoważnymi – o parametrach nie odbiegających od nowych, oryginalnych, dedykowanych przez producenta części zamiennych),

- posiadać wymagane instrukcje serwisowe wyrobu,

- zatrudniać osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pozwalające na wykonanie zadania 
w sposób zapewniający sprawne i bezpieczne działanie aparatu.

- zaoferowana cena winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym opracowania 
i dostarczenia wszystkich wymaganych poświadczeń sprawności. 
Terminy ewentualnych czynności serwisowych wymagających przestoju aparatów muszą być każdorazowo ustalane z użytkownikiem. 
Nie dopuszcza się żadnych ograniczeń dotyczących intensywności użytkowania aparatu;

- Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności na sumę gwarancyjną minimum 1mln zł ważne przez cały, 12 – miesięczny okres trwania umowy;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności będące przedmiotem umowy;

- płatności za wykonaną usługę będą rozłożone równomiernie w czasie obowiązywania umowy (wynagrodzenie ryczałtowe płatne miesięcznie);

- wszystkie prace serwisowe będą wykonywane z zachowaniem przepisów BHP i PPOŻ;

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace serwisowe tomografu komputerowego produkcji GE, 
typ BrightSpeed Elite 16 Select rok prod. 2010 na okres co najmniej 3 m-cy, natomiast na zakupione 
części zamienne udziela gwarancji na okres przewidziany przez producenta części - jednak nie krótszy niż 12 miesięcy, przy czym zobowiązany jest przekazać zamawiającemu po montażu części dokument potwierdzający zakres usterki (naprawy), wykonane czynności podczas naprawy oraz wykaz wymienionych części wraz z kartę gwarancyjną lub podobny dokument wystawiony przez producenta części. 
Zamawiający oczekuje zaoferowania przez Wykonawcę części zamiennych fabrycznie nowych.

- Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego potencjał ujęto w Załączniku nr 3 do SIWZ – „Zobowiązanie podmiotu/ podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby”.

- Podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców (zgodnie z 36 b. 1), na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

- Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji zamówienia publicznego. Wykonawca, który będzie korzystał w trakcie realizacji zamówienia z Podwykonawców powinien wypełnić i załączyć do oferty Załącznik nr 2 do SIWZ – „Wykaz części zamówienia powierzonych Podwykonawcom” stanowiący (wzór) informację dla Zamawiającego o częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia publicznego.
Wykonawca oświadcza także w tym przypadku w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ, strona 2. ppk 5.), że: „Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.“

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich pięciu lat wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia składa się w zakresie dotyczącym uczestnictwa danych podmiotów przy realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty.

- TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Pierwszy przegląd sprzętu medycznego (tomografu komputerowego produkcji GE, typ BrightSpeed Elite 16 Select rok prod 2010 wraz z urządzeniami towarzyszącymi: stacją AW i zasilaczami UPS dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie zostanie wykonany w miesiącu maju 2016, zgodnie z zapisami dokonanymi w dokumentacji serwisowej. Ostatni okresowy przegląd techniczny urządzenia został wykonany w dniu 19.02.2016r.

- Termin realizacji zadania, wskazany powyżej traktowany jest jako wymagany, nieprzekraczalny i ostateczny.

- Dokładna data, w której zostanie dokonany przegląd urządzenia, zostanie ustalana z użytkownikiem aparatury, jednakże pierwszy przegląd Tomografu komputerowego zostanie wykonany w miesiącu maju 2016, zgodnie z zapisami dokonanymi w dokumentacji serwisowej. Ostatni okresowy przegląd techniczny urządzenia został wykonany w dniu 19.02.2016r.

- Wykonawca w ramach prowadzonych przeglądów zobowiązany jest:

        - do sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania urządzenia i wszelkich jego zabezpieczeń, w tym ochrony przeciwporażeniowej oraz wystawienia dokumentu stwierdzającego sprawność techniczną i bezpieczeństwo użytkowania. Dokument ten z potwierdzoną przez użytkownika kartą pracy należy dołączyć do faktury. 
Po przeprowadzonym przeglądzie Wykonawca dokonuje wpisu w paszporcie technicznym, w którym stwierdza dopuszczenie danego urządzenia do użytkowania (z określeniem terminu następnego przeglądu zgodnie z zaleceniami wytwórcy), który to wpis warunkuje podpisanie przez użytkownika karty pracy.
Po wykonanym przeglądzie Wykonawca wystawi również certyfikat sprawności urządzenia.

        - wykonać przeglądy aparatu zgodne z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu w dokumentacji technicznej.

        - zgłaszać stwierdzone w wyniku przeglądu usterki w działaniu poszczególnych układów danego aparatu i urządzeń
z nim współpracujących, wymagające dokonania pilnej naprawy w celu dopuszczenia urządzenia do dalszego użytkowania, do Działu technicznego SP ZOZ ZSM (tel. 32/ 3499111 lub - 112), celem uzgodnienia kosztów
i uzyskania akceptacji Dyrektora SP ZOZ ZSM,

- Ewentualne naprawy tomografu komputerowego wymagające zakupu części zamiennych  będą realizowane
w związku z pisemnym zleceniem na ich zakup i dostawę , które zostanie poprzedzone szczegółową kalkulacją  przygotowaną przez Wykonawcę, celem zatwierdzenia jej przez Dyrektora Zamawiającego. 
Uwaga: przez wykonanie naprawy rozumie się usunięcie usterki w pełnym zakresie. Pozostałe czynności serwisowe przy tomografie będą realizowane bezpłatnie.

- Podstawą do wystawienia faktury stanowić będzie oświadczenie o sprawności i dopuszczeniu do użytkowania naprawionego urządzenia złożone w karcie pracy potwierdzonej przez użytkownika oraz, w przypadku istotnych napraw, dostarczenie testów akceptacyjnych, opracowanych zgodnie z obowiązujacymi w tym zakresie przepisami i zakończonych wynikiem pozytywnym.

- Kalkulując koszt przeglądów Wykonawca podaje w ofercie łączny koszt jednego przeglądu urządzenia (tomografu komputerowego) uwzględniający wszystkie koszty związane z jego wykonaniem, w tym również koszt materiałów, dojazdu, itd.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału we wszystkich czynnościach serwisowych konserwatora aparatury medycznej będącego pracownikiem Zamawiającego. Pracownik Zamawiającego będzie uczestniczył w przedmiotowych czynnościach w charakterze obserwatora. W razie konieczności pracownicy Wykonawcy udzielą pracownikowi Zamawiającego wyjaśnień dotyczących realizowanych procedur. Zamawiający zobowiązuje się, że nie będzie przekazywał uzyskanych informacji jakimkolwiek podmiotom trzecim. O planowanych terminach interwencji serwisowych Wykonawca będzie wcześniej informował Zamawiającego celem umożliwienia udziału pracownika Zamawiającego.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 ust. 1 
     pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” z późniejszymi zmianami oraz

spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy dotyczące:

### posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

### posiadania wiedzy i doświadczenia;

### dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

### sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

B. Ocena sytuacji podmiotowej wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniona zostanie

na podstawie dokumentów załączonych od oferty przetargowej.

Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie przetargowej dokumentów umożliwiających ocenę braku podstaw
do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

Zamawiający wymaga od Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu przetargowym lub ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu przetargowym i zawarcia umowy.

W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne umowy regulującej współpracę tych wykonawców (art. 23 Pzp).

Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie 
(nie dotyczy Podwykonawców) przedłożył w ofercie przetargowej dokumenty stanowiące potwierdzenie, iż nie podlega wykluczeniu w myśl art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” zgodnie z wymaganiami ujętymi w części IV B. (poniżej).

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych poniżej zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia PRM z dnia 19.02.2013r. (Dz. U. 2013, poz. 231).

Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga załączenia do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów:

### Zamawiający wymaga załączenia przez Wykonawcę do oferty przetargowej oświadczenia dotyczącego:

- braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- niezalegania z opłacaniem podatków lub oświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- niezalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub oświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- niekaralności w zakresie określonym w art. 24. ust. 1 pkt. 4-8 oraz pkt. 10 i 11 Ustawy – „Prawo zamówień publicznych” oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy.

Treść oświadczenia (wzór) ujęta jest w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).

Oświadczenie składa się w oryginale i wymagane jest, aby był ono podpisany przez osobę reprezentującą Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.

Uwaga: wskazując w oświadczeniu „osoby reprezentujące naszą firmę (zgodnie z treścią odpisu z KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (4) : ………….. nie figurują w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego)” należy podać wszystkie osoby reprezentujące dany podmiot, widniejące w KRS.

### Zamawiający (w odniesieniu do treści zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1) wymaga załączenia aktualnej informacji odpowiadającej odpisowi z właściwego rejestru (Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców) lub informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) zawierających dane w dacie nie wcześniejszej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. W stosunku do osób fizycznych Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia w niniejszym zakresie.

### W przypadku Wykonawców działających w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystarczy przedłożyć w to miejsce wydruk z CEIDG zawierający datę i godzinę wygenerowania dokumentu.

Natomiast, w przypadku Wykonawców działających w oparciu o wpis do rejestru przedsiębiorców wystarczy przedłożyć w to miejsce wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego zawierający identyfikator i datę sporządzenia wydruku (https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx; https://ems.ms.gov.pl; https://ems.ms.gov.pl/krs/weryfikujwydruk).

Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą podpisanego  przez Wykonawcę wydruku z odpowiedniego rejestru lub przekazanie informacji elektronicznej pobranej z odpowiedniego rejestru i zapisanej w formie pliku  PDF na płycie CD, dopuszcza również złożenie kopii odpisu z właściwego rejestru potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

Uwaga: Jeżeli podmiot składający ofertę ma siedzibę lub został zarejestrowany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane jest złożenie kopii odpisu z właściwego rejestru potwierdzonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem w języku polskim lub wydruku zawierającego informację odpowiadającą odpisowi z właściwego rejestru podpisaną przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.   Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przetargową listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy), celem oceny czy podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej złożyły odrębne oferty w postępowaniu przetargowym. Uwaga: Podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) składające odrębne oferty w tym samym postępowaniu mogą zgodnie z przesłankami art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. Zamawiający na podstawie art. 24b ust. 3 zmuszony jest wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust 2d ustawy PZP (Załącznik nr 7 do SIWZ).

C. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków ujętych w art. 22 ust. 1 ustawy dokonana zostanie w oparciu

o przedstawione w ofercie przetargowej poniższe dokumenty.

- Celem potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej upoważnienia wydanego przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela producenta przedmiotowego urządzenia na wykonanie opisanych w niniejszym postępowaniu czynności lub, jako dokumentu równoważnego - Certyfikatu ISO 13485 – wskazującego, że Wykonawca posiada wdrożony System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych. Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentu (kserokopii potwierdzonej „za zgodność”).

- Celem potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej „Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie” – Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia przez Wykonawcę do oferty przetargowej wykazu wykonanych zamówień dotyczących przedmiotu zamówienia obejmującego dłuższy okres niż wskazany w niniejszym punkcie.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

  - poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane 
nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane 
lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 
na rzecz którego roboty budowlane lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu (Rozp. PRM z dnia 19 lutego 2013 r., poz. 231, § 1. 5).

Warunkiem stawianym przez Zamawiającego jest zrealizowanie z należytą starannością co najmniej dwóch
zamówień na realizację przeglądu okresowego tomografu komputerowego na kwotę nie niższą niż 40 000 zł każde. UWAGA: nie można łączyć kilku zamówień w celu uzyskania wymaganej, minimalnej wartości jednego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty stanowiące potwierdzenie należytego wykonania zamówienia dla usług wskazanych w wykazie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia składa się w zakresie dotyczącym uczestnictwa danych podmiotów przy realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty. Wykazując spełnienie warunków posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Celem potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia (Załącznik nr 8), że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia):

- zapleczem technicznym wystarczającym do wykonania zadania w sposób zapewniający sprawne i bezpieczne działanie urządzenia, częściami zamiennymi (nowymi, dedykowanymi przez producenta lub równoważnymi – o parametrach nie odbiegających od nowych, oryginalnych, dedykowanych przez producenta części zamiennych), częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi (nowymi, dedykowanymi przez producenta lub równoważnymi - o parametrach nie odbiegających od nowych, oryginalnych, dedykowanych przez producenta części zamiennych);

- posiada wymagane instrukcje serwisowe wyrobu,

- zatrudnia osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pozwalające na wykonanie zadania w sposób zapewniający sprawne i bezpieczne działanie urządzenia.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający żąda przedstawienia:

      - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) w wysokości nie niższej niż 40 tysięcy złotych. Wykonawca przy realizacji zamówienia publicznego może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolności finansowej innych podmiotów zobowiązany jest załączyć do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym te podmioty posiadają rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotów, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o wysokości środków finansowych nie niższej niż 40 tysięcy złotych. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia równoważnego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego warunku.

      - polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 1 mln zł.

D.  Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:

- W celu potwierdzenia zabezpieczenia złożonej oferty wadium zamawiający wymaga załączenia 
do oferty przetargowej kserokopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Wartość i formy, w jakich Wykonawca może zabezpieczyć ofertę wadium, zawarto w pkt. VI SIWZ.

- Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców 
przy realizacji zamówienia publicznego. Wykonawca, który będzie korzystał w trakcie realizacji zamówienia z Podwykonawców powinien wypełnić i załączyć do oferty Załącznik nr 2 do SIWZ – „Wykaz części zamówienia powierzonych Podwykonawcom” stanowiący (wzór) informację dla Zamawiającego o częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia publicznego.
Podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców (zgodnie z 36 b. 1), na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. UWAGA. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego potencjał ujęto w załączniku nr 3 do SIWZ – „Zobowiązanie podmiotu/ podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby” (Wykonawca może skorzystać z przygotowanego przez Zamawiającego załącznika, może też modyfikować jego treść).

Powyższe dokumenty należy złożyć zgodnie z przesłankami zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 luty 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

  - Zamawiający ustala, iż oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy będą przekazywali sobie wzajemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej (zp@zsm.com.pl) i faksu (nr. faksów: +32 3499299, +32 2413952, po godz. 15.00: +32 3499119). Zamawiający zgodnie z przesłankami art. 27 ust 2 ustawy PZP żąda aby każda ze stron niezwłocznie potwierdzała fakt otrzymania korespondencji przesyłanej drogą elektroniczna i faksem.
Potwierdzenie otrzymania czytelnego i kompletnego faksu jest wymagane w przypadku odwołania.
Ponieważ ustawowo zawsze dopuszczalna jest forma pisemna Zamawiający wymaga, aby dokumenty przesłane drogą elektroniczną, bądź faksem zostały niezwłocznie przesłane w formie pisemnej (oryginał) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego.

  - Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zapytanie należy przesłać do Zamawiającego z wyraźnym zaznaczeniem „Zapytanie 
do przetargu nieograniczonego na: „Przeprowadzanie przeglądów okresowych tomografu komputerowego produkcji GE BrightSpeed Elite 16 Select wraz z urządzeniami towarzyszącymi: stacją AW i zasilaczami UPS, diagnostyką i ewentualnymi naprawami oraz opcją wymiany lampy RTG“. 
Za nieprawidłowo oznaczone zapytanie Zamawiający nie odpowiada.

  - Zamawiajacy jest zobowiązany udzielić wyjaśnień dotyczacych SIWZ nie póżniej niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Kopię odpowiedzi wraz z opisem zapytania (bez podania źródła zapytania) Zamawiający jednocześnie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz umieści na stronie internetowej w miejscu udostępnienia specyfikacji. Zamawiający informuje, że jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie po upływie w/w terminu 
lub dotyczy uprzednio udzielonych wyjaśnień Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ewentualne przedłużenie terminu składania ofert 
w prowadzonym postępowaniu przetargowym nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosku
o udzielenie wyjaśnień, co do treści SIWZ.

  - Zamawiający do opisu zapytania, o którym mowa w pkt. 3 może użyć tekstu pytającego bez jego oznaczeń, które wskazywałyby na źródło pochodzenia pytania.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający w każdym czasie, przed terminem składania ofert może zmodyfikować treść SIWZ.

  - O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ.

Korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy przesyłać:

- pocztą na adres Zamawiającego: 41-500 Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 11 - Dział Zamówień Publicznych

- faksem na numer +32 3499299 lub +32 2413952, a po godz. 1500 +32 3499119;

- lub pocztą elektroniczną: zp@zsm.com.pl

- WADIUM

Przystępując do przetargu Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium 
w wysokości: 3 800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych).

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ CHORZÓW Nr 21 1050 1243 1000 0010 0009 7517

Wadium w pieniądzu wniesione zostaje na oprocentowany rachunek bankowy.

Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w Kasie Głównej Zespołu Szpitali Miejskich.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 31.03.2016r. o godzinie 10.00

Zwrot oraz utrata wadium następuje zgodnie z art. 46 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” z późn. zm.

W celu potwierdzenia zabezpieczenia złożonej oferty wadium Zamawiający wymaga załączenia kserokopii wniesionego wadium do oferty przetargowej. Wartość i formy w jakich Wykonawca może zabezpieczyć ofertę wadium podano powyżej.

- TERMIN, W KTÓRYM WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ

    - Termin, do którego Wykonawcy będą związani złożoną ofertą ustala się na 30 dni licząc od dnia upływu ostatecznego terminu do składania ofert.

    - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

    - Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

    - Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,

- złożenie jej stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- złożona została przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być przygotowane w formie pisemnej, w języku polskim.

- Oferta musi zawierać spis zawartości dokumentów z oznaczeniem stron.

- Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę. Oferty alternatywne zostaną odrzucone.

- Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą być trwale spięte w sposób zapobiegający wypadaniu stron.

- Strony oferty należy ponumerować, a oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w treści złożonej oferty muszą być parafowane oraz datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną.

- W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, przedmiotowe pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami.

- Wykonawca powinien przedstawić:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ), wraz z oświadczeniem o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego oraz informacją odpowiadającą odpisowi z właściwego rejestru (KRS, Rejestr Przedsiębiorców, CEiDG), która może być przekazana w formie wydruku z odpowiedniego rejestru, informacji elektronicznej pobranej z odpowiedniego rejestru i zapisanej na płycie CD lub kopii odpisu potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

- dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonania usług stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi w części IVC pkt. 1 SIWZ (upoważnienie, certyfikat ISO),

- oświadczenie o przynależności/ lub nie - do grupy kapitałowej (Załącznik nr 7 do SWIZ i oświadczenie w formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 7 i pkt. 8  ),

- wykaz podwykonawców (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz zobowiązanie do udostępnienia zasobów (Załącznik nr 3 do SIWZ) i /lub oświadczenie w formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 5 i pkt.6,

- wypełniony wykaz wykonanych i wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat wraz z dowodami należytego wykonania wymienionych usług (Załącznik nr 4) ,

- oświadczenie (Załącznik nr 8), że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- dokument potwierdzający sytuacje ekonomiczną Wykonawcy, poświadczający zdolność Wykonawcy do realizacji zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia OC zgodnie w wytycznymi  w części IVC pkt. 4 a) i b) SIWZ,

- potwierdzenie zabezpieczenia oferty wadium.

- Kserokopie dokumentów załączonych do oferty zostaną sporządzone zgodnie z wymogami właściwych przepisów.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski (w tym certyfikaty, 
oświadczenia i inne dokumenty wymagane i wymienione w treści SIWZ) i poświadczone przez Wykonawcę.

- Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzać zmian po upływie terminu składania ofert.

- Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę są jawne za wyjątkiem informacji, które Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, iż nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż te informacje stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”). 
Dokumenty lub informacje zastrzegane należy wyszczególnić na druku formularza ofertowego oraz odpowiednio wyodrębnić w treści złożonej oferty, poprzez umieszczenie ich w odrębnej, opisanej i trwale zaklejonej kopercie.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu, z napisem: „Przeprowadzanie przeglądów okresowych tomografu komputerowego produkcji GE BrightSpeed Elite 16 Select wraz z urządzeniami towarzyszącymi: stacją AW i zasilaczami UPS, diagnostyką i ewentualnymi naprawami oraz opcją wymiany lampy RTG” oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerem telefonu Wykonawcy w siedzibie zamawiającego: 41-500 Chorzów; ul. Strzelców Bytomskich 11 - sekretariat Zespołu Szpitali Miejskich.

Termin składania ofert upływa dnia: 31.03.2016r. o godzinie 10.00

- W przypadku przesłania oferty pocztą, decydująca jest data i godzina wpływu do siedziby SPZOZ ZSM w Chorzowie potwierdzona pieczęcią kancelaryjną Zamawiającego.

- Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Zmiany do złożonej oferty muszą zostać złożone w nienaruszonym opakowaniu dodatkowo oznaczonym napisem „ZMIANA“.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę składając odpowiednie oświadczenie w nienaruszonym opakowaniu dodatkowo oznaczonym napisem „WYCOFANIE”. Do wniosku o wycofanie oferty musi być dołączony dokument uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, a wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy.

- Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwraca niezwłocznie.

- TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Termin otwarcia ofert: 31.03.2016r. o godzinie 10.30, siedziba Zamawiającego, lokal: budynek Administracji Zespołu Szpitali Miejskich, II piętro, lokal: pok. 204.

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert odczytana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Podczas otwierania każdej oferty, do wiadomości zebranych podane zostanie: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

- Na posiedzeniu niejawnym Komisji, oferty będą podlegały badaniu pod względem formalnym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego z Wykonawców w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat złożonej oferty. Dodatkowe wyjaśnienia, winny być udzielane na piśmie.

- Oferty będą oceniane w oparciu o kryterium podane w Rozdziale XIII.

- Zamawiający na wniosek (pisemny) Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert przekazuje informacje dotyczące złożonych ofert, a w szczególności: nazwy i adresy Wykonawców, ceny złożonych ofert, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Wykonawcy zgodnie z art. 8 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” mają prawo do wglądu do treści wniosków oraz ofert przetargowych (po upływie terminu ich składania), w trakcie prowadzonego postępowania.

- Zamawiający udostępnia niniejsze dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.

- Udostępnianie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania.

- Zamawiający wyznacza Członków Komisji Przetargowej lub osoby, w których obecności udostępnione zostaną dokumenty.

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy kopiowanie dokumentów w siedzibie Zamawiającego – odpłatnie.

- Zamawiający nie udostępnia dokumentów zastrzeżonych przez uczestników postępowania, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny, przy czym załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru ofert najkorzystniejszych lub po unieważnieniu postępowania.

- W toku badania i oceny ofert, Komisja Przetargowa dokona oceny ich ważności i dokona odrzucenia ofert w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 89 ust. 1 „Prawa zamówień publicznych”. Z ważnych ofert Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację.

- Wraz z informacją o wyborze ofert najkorzystniejszych Zamawiający przekazuje informację o ofertach odrzuconych, o wykonawcach wykluczonych z postępowania przetargowego oraz o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- O udzieleniu zamówienia Zamawiający poinformuje Wykonawców poprzez umieszczenie odpowiedniego zawiadomienia na stronie internetowej szpitala oraz w swojej siedzibie – Tablica ogłoszeń.

- Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Wykonawca podaje cenę za wykonanie przedmiotu umowy, wypełniając odpowiednie pozycje formularza ofertowego, zawartego w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wszystkie ceny Wykonawca podaje w PLN, niedopuszczalne jest podawanie cen 
w walutach obcych.

Wykonawca obliczając cenę oferty zobowiązany jest podać cenę brutto, którą zaokrągla się do pełnych groszy, tj. do dwóch miejsc po przecinku. Cena brutto oferty należy podać zgodnie z przesłankami art. 2 ust. 1 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” z póżn. zm., tym samym zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r.
o informowaniu o cenach towarów i usług.

Na całkowitą cenę oferty brutto składa się zsumowana wartość wszystkich elementów zamówienia np. dojazd i praca serwisantów, wraz z innymi obciążeniami takimi jak: podatek od towarów i usług VAT, prowizjami i innymi kosztami (w tym ewentualnymi należnościami celnymi związanymi z podatkiem granicznym, a także opłatami z tytułu praw autorskich czy licencji, ubezpieczeniem) itp.

W pozycji (wierszu) 1. tabeli (kolumna „d”) ujętej w załączniku nr 1 należy podać cenę brutto za wykonanie przeglądu (dotyczy kolumny „d”) – wartość tę należy przemnożyć przez 4 (- 4 przeglądy) i wpisać w kolumnie „e” (wiersza 1.), natomiast w pozycji (wierszu) 2. miesięczny koszt świadczenia opieki serwisowej - wartość tę należy przemnożyć przez 12 (- 12 miesięcy) i wpisać w kolumnie „e” (wiersza 2.). Opłata miesięczna ryczałtowa (płatna raz w miesiącu na przestrzeni 12 miesięcy) ma obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę np. koszty pracy serwisantów, koszty napraw z użyciem materiałów niestanowiących części zamiennej do tomografu, czyli materiałów eksploatacyjnych, dojazdu do siedziby Zamawiającego, obciążenia podatkowe, itp.

W pozycji (wierszu) nr 3 tabeli (kolumna „d”) należy podać koszt wymiany lampy RTG do tomografu komputerowego.

Wynagrodzenie ryczałtowe nie obejmuje kosztu zakupywanych części zamiennych. Koszt części zamiennych do tomografu będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym na podstawie odrębnej oferty przygotowanej przez Wykonawcę. Wykonawca rozpocznie naprawę i wymianę uszkodzonych elementów (części) dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego na wymianę.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryteria wyboru oferty: CENA - 100%

- Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwięcej punktów spośród ofert nieodrzuconych.

- Wybór najkorzystniejszej oferty: Zamawiający dokona wyboru spośród ofert ważnych i zgodnych z treścią niniejszej specyfikacji oraz zapisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Liczba punktów dla przyjętego kryterium będzie z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Do wyliczenia punktowego zostanie przyjęta wartość brutto zamówienia wyrażona w złotych zgodnie z danymi zamieszczonymi przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru: 100% ceny.

- Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający powiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy, 
nie później jednak niż w okresie związania ofertą. Powidomienie o wyborze Wykonawców zostanie rownież opublikowane na stronie internetowej Zamawiajcego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiajacego.

Wzór: cena oferty brutto (w złotych)

najniższa cena

Liczba punktów =   -------------------------------- x 100 x 100 %

cena badanej oferty

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego zgodnie z zapisami zawartymi w art. 94 prawa zamówień publicznych. Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową będą wynikały z ustaleń oraz zobowiązań zawartych w ofercie i umowie. Umowa zostanie zawarta nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Umowa zostanie sporządzona w oparciu o załączony do SIWZ projekt umowy:

- projekt umowy dla zamówienia podstawowego – Załącznik nr 5 do SIWZ,

- projekt umowy dla zamówienia opcjonalnego – Załącznik nr 6 do SIWZ,

z uwzględnieniem załączników (formularza ofertowego i innych dokumentów wymienionych w SIWZ).

- Zamawiający w ramach prawa opcji zastrzega możliwość rezygnacji z części zamówienia dotyczącej zakupu lampy RTG do tomografu komputerowego. Umowa dotycząca zakupu lampy RTG stanowi załącznik do umowy podstawowej i zostanie zawarta z Wykonawcą w dniu zawarcia umowy podstawowej (serwis, przeglądy) jako umowa opcjonalna, przy czym jej realizacja nastąpi jedynie w przypadku konieczności wymiany lampy RTG do tomografu komputerowego.

- W celu podpisania umowy z wybranym w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą Zamawiający wymaga od Wykonawcy zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 14 ustawy przedłożenia aktualnej informacji odpowiadającej odpisowi z właściwego rejestru (Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców) lub informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), celem weryfikacji czy złożone w ofercie przetargowej podpisy posiadają moc wiążącą strony umowy.

- Zamawiający wymaga realizacji całości umowy przez Wykonawcę składającego ofertę, bądź przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie, lub też przez Wykonawcę składającego ofertę przetargową wraz z Podwykonawcami.

- Wykonawca, któremu zostanie powierzone do realizacji zamówienie publiczne zobowiązany jest ustalić zasady wykonywania poszczególnych elementów czy etapów zamówienia ze swoimi Podwykonawcami oraz zobowiązany jest do regulowania zobowiązań oraz prowadzenia bieżących rozliczeń finansowych z tymi Podwykonawcami bez udziału Zamawiającego.

- W trakcie realizacji umowy poprzetargowej Zamawiający może odstąpić na wniosek Wykonawcy 
od wymagania, aby zamówienie realizowane było przez podmioty wskazane w ofercie przetargowej, 
jako podmioty udostępniające zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy. W sytuacji tej Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu powody zmiany ww. podmiotu oraz wskazać nowy podmiot, a także przekazać pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz przedłożyć dokument potwierdzający spełnienie warunków udziału w zakresie dotyczącym tych zasobów przez ww. podmiot. Wniosek dotyczący zmiany takiego podmiotu musi zostać złożony w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (sekretariat SP ZOZ ZSM) wraz z uzasadnieniem i pisemnym zobowiązaniem podmiotu przejmującego obowiązki i zadania dotychczasowego podmiotu. Zamawiający w terminie do 5 dni rozpatrzy wniesiony przez Wykonawcę wniosek lub zwróci się o dodatkowe wyjaśnienia lub przedłożenie niezbędnych dokumentów w oparciu o warunki dopuszczenia do udziału w postępowaniu innych podmiotów, które zawarto w niniejszej SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z dnia 22.12.2015r. poz. 2164 – tekst jednolity) przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP podczas prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego.

- Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro odwołanie przysługuje wobec czynności Zamawiającego określonych w art. 180 ust 2 ustawy PZP [1). wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej reki lub zapytania o cenę; 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołującego].

- Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Przy czym odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż przytoczone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął wiadomość lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Wykonawca odwołujący się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zobowiązany jest przesłać kopię odwołania Zamawiającemu.

- Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Wykaz części zamówienia powierzonych Podwykonawcom,

Załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu/ podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby,

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych i wykonywanych głównych usług polegających na przeprowadzaniu przeglądów okresowych tomografu komputerowego wraz z diagnostyką i ewentualnymi naprawami w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

Załącznik nr 5 – Projekt umowy na wykonanie przeglądów okresowych tomografu komputerowego produkcji GE typ BrightSpeed Elite 16 Select,

Załącznik nr 6 – Projekt umowy na wymianę lampy RTG do tomografu komputerowego produkcji GE typ BrightSpeed Elite 16 Select,

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

ZATWIERDZAM

##### Załącznik nr 1 do SIWZ

###### FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................................................

Nr tel.: ........................................................................... Nr fax...................................................................................

REGON:…....................................................................... NIP:......................................................................................

e -mail: …..................................@.................................INTERNET http://...................................................................

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: „Przeprowadzanie przeglądów okresowych tomografu komputerowego produkcji GE BrightSpeed Elite 16 Select wraz z urządzeniami towarzyszącymi: stacją AW i zasilaczami UPS, diagnostyką i ewentualnymi naprawami oraz opcją wymiany lampy RTG”. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary (ilość przeglądów lub ilość miesięcy opieki serwisowej) | Cena j. brutto w PLN (za 1 przegląd lub 1 m-c opieki serwisowej) | Wartość brutto w PLN (Σ= cx d) (całościowe wynagrodzenie Wykonawcy w okresie 12 m-cy) [UWAGA: wynagrodzenie za wymianę lampy RTG – tylko w ramach opcji] | Stawka % VAT | Okres gwarancji w miesiącach: - na wykonane usługi, co najmniej 3 miesiące; - na wymienione części zgodnie z gwarancją ich producenta, jednak nie krócej niż 12 miesięcy - na wymienioną lampę RTG nie krótszy niż 12 miesięcy. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e |  | f |
| 1 | Przegląd tomografu komputerowego GE BrightSpeed Elite 16 (4 przeglądy – raz na kwartał) | 4 przeglądy | ………………. | ……………….. |  | Gwarancja (w miesiącach) na wykonane usługi: ……………… (miesięcy) |
| 2 | Opieka serwisowa przez okres 12 m-cy dla tomografu komputerowego GE BrightSpeed Elite 16 | 12 miesięcy | ………………. | ……………….. |  | Gwarancja (w miesiącach) na wymieniane części: ……………… (miesięcy) |
| 3 | [OPCJA] Wymiany lampy RTG do tomografu komputerowego GE BrightSpeed Elite 16 | 1 sztuka | ………………. | ……………….. |  | Gwarancja (w miesiącach) na wymienioną lampę RTG: ……………… (miesięcy) |
| Wartość oferty brutto() (suma pozycji – wierszy: 1., 2. i 3. tabeli) obejmująca przeglądy okresowe, opiekę serwisową i koszt wymiany lampy (opcja) |  |  |  | ……………….. |  |  |

Wartość oferty brutto (słownie): …………………………………………………..………………..  złotych ……/100

Niniejsza oferta nie dotyczy części zamiennych do urządzenia GE BrightSpeed Elite 16. Zaoferowana cena(1) ofertowa 
dla przeglądów okresowych urządzenia, diagnostyki i ewentualnych napraw wraz z opieką serwisową dla tomografu komputerowego obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi i w okresie 12 miesięcy realizacji zamówienia 
nie będzie wymagać żadnych dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego (z wyłączeniem kosztu części zamiennych podlegających odrębnej wycenie).

Szczegółowy zakres przeglądów okresowych aparatów powinien być wykonany zgodne z wytycznymi określonymi przez producenta danego aparatu w dokumentacji technicznej.

Termin płatności rat (ryczałt za opiekę serwisową) ………… dni (proszę wpisać; Uwaga: nie krótszy niż 30 dni).

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- ..................................................................................................tel. ............................................................................

- tel./faks ........................................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1 pkt.1 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z dnia 22.12.2015r. poz. 2164 – tekst jednolity), tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert;

- załączone do specyfikacji projekty umów dla zamówienia podstawowego – umowa serwisowa i dla zamówienia opcjonalnego - na wymianę lampy RTG (Załączniki nr 5 i nr 6 do SIWZ), został przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia obu umów w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- zastrzegamy, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: 

........................................................................................................................................................................

Dokumenty zastrzeżone zostały odpowiednio wyodrębnione w treści oferty.

- Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że zamierzamy() / nie zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę zostały wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ (Załącznik nr ……. do oferty).

- Korzystamy(2) / nie korzystamy z zasobów udostępnianych przez inne podmioty zgodnie z przesłankami art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Podmiot udostępniający potencjał złożył(2)/ nie złożył oświadczenie: „Zobowiązanie podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby” stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ (Załącznik nr ……. do oferty).

- Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że należymy(2) / nie należymy do grupy kapitałowej(2) (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.). Lista Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej została zamieszczona w Załączniku nr 7 do SWIZ (Załącznik nr  …….… do oferty).

- Jako podmiot przynależący do grupy kapitałowej i składający odrębną ofertę w tym samym postępowaniu zgodnie z przesłankami art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP wykazuję w załączonych do oferty (należy podać): ……………… (np. dokumentach, oświadczeniach, itp.), że istniejące między Wykonawcami powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy nimi.
Załączniki do oferty (strona): ............................................................. (proszę wskazać, opisać, jeżeli dotyczy).

- Załączniki: ().......

________________________________________________________

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004r. – „Prawo zamówień publicznych” oraz zgodnie z przesłankami art. 24 i art. 22 ust.1 oświadczamy, że:

      - nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia oraz zobowiązujemy się 
na wniosek Zamawiającego udostępnić dokumenty potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia nas, jako Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego potwierdzające, że:

          - nie zalegamy z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym z siedzibą w ....................... [wpisać siedzibę odp. US]

          - nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 
z siedzibą w: ........................................................................................... [wpisać siedzibę odp. ZUS]

          - nasza Firma nie figuruje w Kartotece Podmiotów Zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego,

          - osoby reprezentujące naszą firmę (zgodnie z treścią odpisu z KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej)() :

-  ………………………………………………………………………………..

-  ……………………………………………………………………………….

-  ……………………………………………………………………………….

nie figurują w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

      - posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania) związanych z realizacja przedmiotowego zamówienia publicznego;

      - posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia;

      - dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

Deklarujemy, iż na każde wezwanie Zamawiającego przedłożymy w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumenty stanowiące potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia nas, jako Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

##### Załącznik nr 2 do SIWZ

..................................................

(miejscowość i data)

...........................................

(pieczęć firmowa)

Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

„Przeprowadzanie przeglądów okresowych tomografu komputerowego produkcji GE BrightSpeed Elite 16 Select wraz z urządzeniami towarzyszącymi: stacją AW i zasilaczami UPS, diagnostyką i ewentualnymi naprawami oraz opcją wymiany lampy RTG”

| Lp. | Części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (opisać / wskazać zakres) | Nazwa (firma) podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| ….. |  |  |
| …. |  |  |

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

##### Załącznik nr 3 do SIWZ

................................................

(pieczęć podmiotu/ podmiotów

oddających do dyspozycji 
Wykonawcy niezbędne zasoby)

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/PODMIOTÓW

ODDAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

„Przeprowadzanie przeglądów okresowych tomografu komputerowego produkcji GE BrightSpeed Elite 16 Select wraz z urządzeniami towarzyszącymi: stacją AW i zasilaczami UPS, diagnostyką i ewentualnymi naprawami oraz opcją wymiany lampy RTG”

Zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Udostępnione zasoby (opisać, co stanowi udostępniony potencjał):

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Zgodnie z paragrafem 1 ust. 6. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r., jako Wykonawca korzystający z udostępnianych zasobów podmiotu przedkładam wraz z ofertą dokumenty i opis sposobu wykorzystania zasobów udostępnianych mi celem potwierdzenia i oceny, że moje (Wykonawcy) powiązania z podmiotem udostępniającym potencjał faktycznie gwarantują rzeczywisty dostęp do wskazanych zasobów, szczegółowo opisując:

a) zakres dostępnych zasobów innego podmiotu: ………………………………………………………………….

b) sposób wykorzystania ww. zasobów, przy wykonaniu zamówienia: ….……………………………………

c) charakter stosunków, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym ww. potencjał:

………………………………………………………………………………………….………………………………

d) zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego potencjał przy wykonywaniu zamówienia:

………………………………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………………………………….……………………………………

Jednocześnie oświadczam, że uczestnicząc w postępowaniach przetargowych prowadzonych na podstawie ustawy 29.01.2004r. – „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z dnia 22.12.2015r. poz. 2164 – tekst jednolity) nie podlegam wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ustawy.

…………………….. dnia …………..…………..

……………….……………………………………

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Wykonawcy lub pełnomocnika

##### Załącznik nr 4 do SIWZ

...........................................

(miejscowość i data)

...........................................

(pieczęć firmowa)

Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług polegających na przeprowadzaniu przeglądów okresowych tomografu komputerowego wraz z diagnostyką i ewentualnymi naprawami w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

### Wypełnić zgodnie z zapisami Rozdziału IV. SIWZ „OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” – ust. C) 1.

| #### L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto (PLN) | Termin realizacji (1) | Zamawiający | W załączeniu dokumenty (dowody) potwierdzające należyte wykonanie zamówienia (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy (2))

Oświadczam (3), że jako Wykonawca uczestniczący w bieżącym postępowaniu przetargowym nie mam obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 2 paragraf 1 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, ponieważ dostawy wskazane w pkt. ………………. niniejszego wykazu zostały wcześniej wykonane na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie na podstawie umowy nr …………

.....................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy - jeżeli treść

oświadczenia dotyczy Wykonawcy)

_____________________________________________________________________________________

(1) Dokładna data [dd-mm-rrrr]

(2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku uczestnictwa Podwykonawców niniejszy wykaz  wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia składa się w zakresie dotyczącym uczestnictwa danych podmiotów przy realizacji  przedmiotowego zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty stanowiące dowód, że usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie.

Załącznik może być wypełniony wspólnie przez podmioty uczestniczące w zamówieniu lub kopiowany i wypełniany odrębnie; Zamawiający wymaga załączenia do oferty kopii dokumentów (potwierdzone za zgodność z oryginałem), że ww. usługi zostały wykonane należycie 
Uwaga: warunkiem stawianym przez Zamawiającego jest zrealizowanie z należytą starannością co najmniej 2. zamówień na realizację przeglądu okresowego tomografu komputerowego na kwotę nie niższą niż 40 000 zł.

##### Załącznik nr 5 do SIWZ

Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie niezmieniającym

istotnych postanowień wzoru umowy i SIWZ.

UMOWA

dotycząca realizacji zamówienia podstawowego polegającego na wykonaniu przeglądów okresowych tomografu komputerowego produkcji GE BrightSpeed Elite 16 Select wraz z urządzeniami towarzyszącymi: stacją AW

i zasilaczami UPS, diagnostyką i ewentualnymi naprawami

(PROJEKT)

W dniu ............ 2016r. w Chorzowie pomiędzy:

SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH w CHORZOWIE z siedzibą: 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11; wpisanym w dniu 16.05.2001r. 
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Katowicach Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000011939, posiadającym numer NIP 627-19-23-530; nadany przez Urząd Skarbowy w Chorzowie, zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

Annę Knysok – Dyrektora

a firmą: ....................................................................................................... wpisaną w dniu ………………do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………..Wydział………………. pod nr KRS: ……………………….. z kapitałem zakładowym w wysokości …………………….zł ;

posiadającą numer NIP …………………….nadany przez Urząd Skarbowy w …………………,

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

1/ .......................................................................................................

2/ .......................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego” zgodnie z przesłankami art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – „Prawo zamówień publicznych” na realizację zadania pod nazwą: „Przeprowadzanie przeglądów okresowych tomografu komputerowego produkcji GE BrightSpeed Elite 16 Select wraz z urządzeniami towarzyszącymi: stacją AW
i zasilaczami UPS, diagnostyką i ewentualnymi naprawami”.

§ 1

Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- przeprowadzenia przeglądów okresowych tomografu komputerowego produkcji GE, typ BrightSpeed Elite 16 Select - rok prod. 2010 oraz zabezpieczenie pracy serwisantów (gotowość i działanie w razie potrzeby) dla potrzeb diagnostyki i usuwania ewentualnych nieprawidłowości/ usterek w pracy tomografu;

- wykonywania zalecanych przez producenta - planowych przeglądów okresowych (minimum 4 w ciągu 12 miesięcy) wraz z wydaniem certyfikatu sprawności urządzenia potwierdzającego, że urządzenie jest sprawne i bezpieczne w użytkowaniu; Zakres przeglądu powinien obejmować w szczególności następujące czynności: 
- konsola operatorska (czyszczenie komputerów składowych konsoli, sprawdzenie poprawności działania wentylatorów chłodzących, czyszczenie wnętrza konsoli oraz filtrów, sprawdzenie poprawności działania obwodów bezpieczeństwa – wyłączniki awaryjne konsoli operatorskiej); 
- gantry (demontaż i czyszczenie modułu szczotek ślizgowych, sprawdzenie stanu zużycia szczotek ślizgowych, czyszczenie modułu slip-ring, czyszczenie zespołu DAS (filtry), sprawdzenie poprawności działania obwodów bezpieczeństwa – wyłączniki awaryjne gantry, smarowanie łożyska głównego gantry, pomiary i weryfikacja układów prądu ekspozycji oraz wysokiego napięcia); 
- stół (sprawdzenie mechaniczne poprawności działania stołu pacjenta – ruch wzdłużny, ruch up/down, sprawdzenie poprawności działania obwodów bezpieczeństwa – wyłączniki awaryjne stołu, pływający stół); 
- system (sprawdzenie logów systemowych pod względem błędów krytycznych, sprawdzenie stanu technicznego lampy rtg – poziom zużycia, ilość ewentualnych błędów ekspozycji, sprawdzenie jakości oraz poprawności odwzorowania obrazów TK),

- wraz z tomografem na analogicznych zasadach przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta i ewentualnym naprawom podlegają również dwa zasilacze UPS (sterownia GE, pomieszczenie tomografu EATON), stanowiące wyposażenie tomografu, które zostały zainstalowane podczas dostawy i uruchomienia tomografu;

- zabezpieczeniu pracy serwisantów (zapewnienia gotowości do podjęcia działania) dla potrzeb diagnostyki
i usuwania ewentualnych nieprawidłowości/ usterek w pracy tomografu komputerowego, wraz z kosztami dojazdu;

- wykonywanie zalecanych przez producenta planowanych przeglądów okresowych (minimum 4. w ciągu 12 miesięcy) wraz z wydaniem certyfikatu sprawności urządzenia potwierdzającego, że urządzenie jest sprawne
i bezpieczne w użytkowaniu.

- dostawie niezbędnych do napraw części zamiennych (z wyjątkiem lampy RTG), koszt których będzie każdorazowo uzgadniany z użytkownikiem na podstawie odrębnej oferty, którą Wykonawca przedstawi bez zbędnej zwłoki.

W przypadku akceptacji (pisemnej) oferty na zakup części zamiennych - Wykonawca  dostarczy je bez zbędnej zwłoki  i przywróci sprawnośc urządzenie w terminie do 2 dni roboczych od daty dostarczenia cześci. 
Dopuszcza się zakup części zamiennych przez Zamawiającego /za wyjątkiem lampy RTG/ od innych dostawców, wówczas Wykonawca dokona naprawy z wykorzystaniem części przekazanej przez Zamawiającego i przywróci sprawnośc urządzenia w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania części);
UWAGA: Zamawiający wymaga stosowania przez Wykonawcę części kompatybilnych z serwisowanym tomografem komputerowym GE BrightSpeed Elite 16 niezależnie od tego, czy są to części oryginalne czy części zamienne o równoważnych parametrach.
Zamawiający oczekuje zaoferowania przez Wykonawcę części zamiennych fabrycznie nowych z gwarancją producenta nie krótszą niż 12 miesięcy od dnia zainstalowania.

- w przypadku konieczności wymiany lampy RTG do tomografu do dostawy i wymiany lampy RTG na warunkach zgodnych ze złożoną w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą w ramach umowy zawartej jako umowa opcjonalna do niniejszego zamówienia. Wszystkie czynności administracyjne i serwisowe z tym związane zostaną wykonane bez zbędnej zwłoki, Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczoną i wymienioną lampę na okres co najmniej 12 miesięcy (w tym okresie nie dopuszcza się ograniczeń dotyczących intensywności użytkowania lampy – w szczególności ilości skanów);

- zapewnienia zdalnego diagnozowania uszkodzeń oraz napraw oprogramowania poprzez sieć komputerową (zdalna diagnostyka serwisowa), w tym także posiadanie przez Wykonawcę aplikacji serwisowej, zapewniającej Zamawiającemu wgląd do historii wykonanych przez Wykonawcę przeglądów, dokonanych ewentualnych napraw, wymienionych części, zaleceń serwisu itp. oraz umożliwiającej wezwanie serwisu z poziomu tejże aplikacji;

- zapewnienia możliwości natychmiastowego wezwania serwisu do wykonania prac naprawczych i diagnostycznych, przy czym czas reakcji serwisu liczony jest od zgłoszenia uszkodzenia do momentu przyjazdu serwisantów  wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy;

- zakończenia działań serwisowych i przywrócenie pełnej sprawności tomografu wraz z dostarczeniem wymaganych poświadczeń w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze, licząc od daty przyjazdu serwisu do urządzenia;

- w przypadku wykonania istotnych napraw:

- wykonanie testów akceptacyjnych wymaganych przez prawo, bez żądania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu ich wykonywania;

- testy akceptacyjne, opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Wykonawca przekaże Zamawiającemu;

- naprawę istotną uważa się za zakończoną, jeżeli wynik testów będzie pozytywny – to znaczy dopuszczający tomograf do bezpiecznego, zgodnego z przepisami użytkowania,

- wykonaniu przeglądu okresowego stacji AW 4.5 - zgodnie z zaleceniami producenta. oraz zabeapieczenie pracy serwisu do ewentualnych napraw na zasadach analogicznych jak w przypadku tomografu komputerowego

- W przypadku stwierdzenia konieczność przeprowadzenia naprawy urządzenia polegającej na wymianie uszkodzonych lub zużytych części, które mogą spowodować nieprawidłowości w jego dalszym działaniu, fakt ten musi zostać zgłoszony przez Wykonawcę na protokole konieczności (protokole serwisowym).
Po przedstawieniu oferty cenowej zaakceptowanej przez Zamawiającego, uwzględniającej wszystkie koszty części zamiennych, Wykonawca dostarczy potrzebne części bez zbędnej zwłoki i przywróci sprawność urządzenia w terminach określonych ust. 1.

§ 2

Zakres i warunki Umowy

- Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymogami producenta określonymi w instrukcji używania, obowiązującymi normami, instrukcjami oraz odpowiednimi przepisami z zachowaniem przepisów BHP i P-poż.,

- Wykonanie naprawy serwisowej / przeglądu okresowego musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do paszportu technicznego urządzenia oraz reportu serwisowego. Dokonane wpisy powinny być potwierdzone własnoręcznym podpisem serwisanta. 
Po wykonanym przeglądzie Wykonawca dostarczy certyfikat sprawności urządzenia.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty dokonywanych przeglądów okresowych wraz z kosztami dojazdu i pracy serwisantów.

- Wykonawca przy czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy zobowiązuje się postępować z najwyższą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

- Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia sprzętu podlegającego przeglądom w celu wykonania obsługi serwisowej przez Wykonawcę w swojej siedzibie.

- Zamawiający wymaga, aby czynności związane z realizacją niniejszej umowy wykonywane były w terminach uzgodnionych z Użytkownikiem sprzętu i Działem technicznym SP ZOZ ZSM, jednakże pierwszy przegląd tomografu komputerowego zostanie wykonany w miesiącu maju 2016, zgodnie z zapisami dokonanymi 
w dokumentacji serwisowej.
Ostatni okresowy przegląd techniczny urządzenia został wykonany w dniu 19.02.2016r.

- Wykonawca wykona usługę przy użyciu własnych narzędzi, materiałów i niezbędnej aparatury.

- W przypadku wymiany części zamiennych: wymontowane części przechodzą na własność Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału we wszystkich czynnościach serwisowych konserwatora aparatury medycznej będącego pracownikiem Zamawiającego.

  - Pracownik Zamawiającego będzie uczestniczył w przedmiotowych czynnościach w charakterze obserwatora.

  - W razie konieczności pracownicy Wykonawcy udzielą pracownikowi Zamawiającego wyjaśnień dotyczących realizowanych procedur.

  - Zamawiający zobowiązuje się, że nie będzie przekazywał uzyskanych informacji jakimkolwiek podmiotom trzecim.

  - O planowanych terminach interwencji serwisowych Wykonawca będzie wcześniej informował Zamawiającego celem umożliwienia udziału pracownika Zamawiającego.

- Wykonawca zaświadcza, że dysponuje zapleczem technicznym wystarczającym do wykonania zadania w sposób zapewniający sprawne i bezpieczne działanie urządzenia, częściami zamiennymi (nowymi, dedykowanymi przez producenta lub równoważnymi - o parametrach nieodbiegających od nowych, oryginalnych, dedykowanych przez producenta części zamiennych), częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi (nowymi, dedykowanymi przez producenta lub równoważnymi - o parametrach nieodbiegających od nowych, oryginalnych, dedykowanych przez producenta części zamiennych); posiada wymagane instrukcje serwisowe wyrobu, zatrudnia osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pozwalające na wykonanie zadania w sposób zapewniający sprawne i bezpieczne działanie urządzenia.

- Wykonawca gwarantuje:

  - możliwość natychmiastowego wezwania serwisu do wykonania prac naprawczych i diagnostycznych, przy czym czas reakcji serwisu liczony jest od zgłoszenia uszkodzenia do momentu przyjazdu serwisantów i wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy;

  - zakończenie działań serwisowych i przywrócenie pełnej sprawności urządzenia (tomografu komputerowego) wraz z dostarczeniem wymaganych poświadczeń w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze, a w przypadku konieczności wymiany części zamiennych powyższy termin liczy się od momentu zaakceptowania przez Zamawiającego oferty (złożonej bez zbędnej zwłoki) Wykonawcy na dostawę wraz z montażem części zamiennych oraz wydłuża się o czas potrzebny na dostarczenie części bez zbędnej zwłoki;

  - każdorazowo po wykonaniu istotnych napraw Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne urządzenia zgodnie z wymogami prawa bez żądania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonywania testów.
Uwaga: wyniki testów, opracowane zgodnie z obowiązujacymi w tym zakresie przepisami, Wykonawca przekaże Zamawiającemu; naprawę istotną uważa się za zakończoną, jeżeli wynik testów bedzie pozytywny.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.

- Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności na sumę gwarancyjną minimum 1mln zł przedstawiając stosowna kopię polisy poświadczonej „za zgodność”.

§ 3

Wartość przedmiotu umowy

- Strony ustaliły wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości brutto ………………. zł (słownie: ………………………..), w tym VAT (23%).

Wyżej wymienione wynagrodzenie umowne Wykonawcy zawiera wartość:

- czterech przeglądów tomografu komputerowego GE BrightSpeed Elite 16 w kwocie brutto ………………. zł

- opieki serwisowej świadczonej przez okres 12 m-cy dla tomografu komputerowego GE BrightSpeed Elite 16 w kwocie  brutto ………………. zł.

- Wykonawca gwarantuje stałość cen brutto przez cały okres trwania umowy.

- Powyższe kwoty brutto obejmują wszystkie koszty związane z realizacją podstawowego przedmiotu zamówienia ujętego w § 1 umowy.

- W przypadku zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztu zakupywanych części zamiennych, tym samym koszt tych części będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym na podstawie odrębnej oferty przygotowanej przez Wykonawcę. Wykonawca przystąpi do naprawy i wymiany uszkodzonych elementów (części) dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego na wymianę.

§ 4

Warunki płatności

- Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 § 3 wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie wystawionej, końcowej faktury VAT. Należność wynikająca z faktury płatna będzie ryczałtowo w formie miesięcznych rat, według wzoru: 1/12 wartości wynagrodzenia umownego.

- Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1 będzie protokół odbioru pierwszego przeglądu okresowego Tomografu Komputerowego potwierdzony raportem serwisowym i wpisem do paszportu technicznego urządzenia.

- Raty płatne będą każdorazowo do ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca, przy czym 1 rata uregulowana zostanie nie wcześniej niż w ostatnim dniu miesiąca następującego po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 2.

- Termin płatności rat ………………………… (minimum 30 dni).

- Zamawiający będzie regulował raty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: ……………………….. 
nr rachunku: …………………………………………, zgodnie z doręczoną, prawidłowo wystawioną fakturą końcową.

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Za nieterminową zapłatę rat ze strony Zamawiającego przysługują Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

- Zamawiający oświadcza, iż jest podatnikiem podatku uprawnionym do otrzymywania faktur VAT.
Zamawiający posiada numer identyfikacyjny NIP 627-19-23- 530.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem uprawnionym do wystawiania faktur VAT.
Wykonawca oświadcza, że posiada numer identyfikacyjny NIP ………………………….

§ 5

Termin realizacji umowy

- Umowa zawarta jest na okres 12 miesięcy od daty jej podpisania.

- Pierwszy przegląd okresowy tomografu komputerowego dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie zostanie wykonany w miesiącu maju 2016, zgodnie z zapisami dokonanymi w dokumentacji serwisowej. Ostatni okresowy przegląd techniczny urządzenia został wykonany w dniu 19.02.2016r.

- Za realizacje umowy ze strony Wykonawcy odpowiada ……………..……………, natomiast ze strony Zamawiającego – inspektor Działu technicznego – Krzysztof Rduch (tel. +32 3499 111 lub -112).

§ 6

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace serwisowe na okres minimum 3 m-cy.

- W przypadku wymiany części zamiennych Wykonawca udziela gwarancji na okres przewidziany przez producenta części jednak nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia zainstalowania części i przywrócenia sprawności urządzenia, przy czym Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu po montażu części dokument potwierdzający zakres usterki (naprawy), wykonane czynności podczas naprawy oraz wykaz wymienionych części wraz z kartą gwarancyjną lub podobny dokument wystawiony przez producenta części.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 
Wszelkie zapisy zawarte w ofercie Wykonawcy, a sprzeczne z powyższym uważa się za bezskuteczne wobec Stron.

- Okres rękojmi rozpoczyna się w dacie odbioru (podpisanego obustronnie protokołu odbioru) i jest równy terminowi gwarancji.

- W przypadku stwierdzenia wady powstałej po przeprowadzonych pracach serwisowych okres gwarancji przedłuża się o termin usuwania wady, przy czym początkiem biegu terminu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, końcem biegu terminu jest data potwierdzenia odbioru usunięcia wady.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie telefonicznie (nr tel. …………………..), oraz potwierdzi faksem 
(nr tel. …………………….) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e mail: …………………..) lub pisemnie na adres Wykonawcy, najpóźniej w terminie do 3 dni od daty jej wykrycia.

- Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wady po przeprowadzonych pracach serwisowych, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy, może:

- żądać ich bezpłatnego usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy dodatkowy odpowiedni termin (maksymalnie 7 dni od daty zgłoszenia wady, chyba, że wykonanie w tym terminie będzie niemożliwe z powodów, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności) z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu może nie przyjąć usunięcia wad,

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego, proporcjonalnie do rodzaju i wartości wady,

- rozwiązać umowę bez wypowiedzenia lub odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć;

- za wadę istotną uważa się wadę czyniącą przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie.

- Potwierdzenie przez Strony usunięcia wad albo oświadczenie Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu rękojmi wymaga formy pisemnej.

- Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przy realizacji przedmiotu umowy, zwłaszcza w zakresie:

- zgodności z niniejszą umową,

- zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi,

- kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

W związku z powyższym Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość techniczną i użytkową przedmiotu umowy ujawnione w okresie gwarancyjnym oraz za ich usunięcie.

- Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady spowodowane:

  - wykonaniem istotnych napraw i przeróbek przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji lub uprawnień,

  - użytkowaniem urządzenia (tomografu komputerowego) przez Zamawiającego niezgodnie z załączoną instrukcją obsługi;

  - eksploatacją urządzenia przez Zamawiającego niezgodną z ich przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich,

  - samowolnymi naprawami, przeróbkami lub zmianami konstrukcyjnymi (dokonanymi przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby,

  - zdarzeniami losowymi - tzw. siłą wyższą (pożar, powódź, zalanie itp.).

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w realizacji przeglądów okresowych powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1.

- Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1., 
o ile nie ma zastosowania art. 145 ust. 1 „Prawa zamówień publicznych”.

- Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z kwot faktury VAT doręczonych po zdarzeniu stanowiącym podstawę potrącenia.
Potrącenie zostanie wskazane drugiej stronie drogą pisma, z uzasadnieniem.

- W przypadku spowodowania przez Wykonawcą szkody w mieniu Zamawiającego przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy (dotyczy realizacji części umowy dotyczącej opieki serwisowej dla tomografu komputerowego), Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie której Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody.

- Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu zostanie pomniejszona o wartość otrzymanego przez Zamawiającego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.

- Kary umowne lub odszkodowania należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli kara umowna lub odszkodowanie nie może zostać rozliczona zgodnie z postanowieniami ust.6, Wykonawca zapłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

- Niezależnie od prawa do dochodzenia kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 8

Rozwiązanie umowy

1. Zamawiający przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, rozwiązanie umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach na podstawie art. 145 ust. 1 i 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych”,

- Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu na 7 dni kalendarzowych przed upływem terminu obowiązywania polisy OC dowodu jej przedłużenia albo przedstawił polisę na kwotę niższą niż 1 mln zł;

- Wykonawca nie posiada lub utracił właściwości, które zgodnie z postanowieniami umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia są konieczne dla realizacji przedmiotu umowy lub Wykonawca:

- został postawiony w stan upadłości lub likwidacji,

- nastąpiło rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- wszczęto postępowanie egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy,

- wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

  - Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty kolejnej raty w terminie 3 miesięcy od upływu terminu na jej zapłatę określonego w niniejszej umowie.

  - Rozwiązanie umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać odpowiednie uzasadnienie.

  - W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąża obowiązek, by w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji, stwierdzający stan realizacji przedmiotu umowy na dzień rozwiązania.

§ 9

Postanowienia końcowe

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie.

- Zmiana treści lub uzupełnienie niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

- Na mocy ustawy „Prawo zamówień publicznych” niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego, chyba że Kupujący przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Załącznikiem do niniejszej umowy jest umowa nr… dotycząca realizacji zamówienia opcjonalnego na wymianę lampy RTG do tomografu komputerowego produkcji GE typ BrightSpeed Elite 16 Select.

- W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - „Prawo zamówień publicznych”, czyli do udzielenia w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług  zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień przy zastrzeżeniu, że zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

- Udzielenie zamówienia uzupełniającego nastąpi wyłącznie w związku z koniecznością realizacji zamówienia opcjonalnego na wymianę lampy RTG do tomografu komputerowego, a jego realizacja ma na celu zabezpieczenie usług serwisowych i przeglądów tomografu komputerowego w okresie trwania gwarancji dla lampy RTG.

- Przewidywane zamówienie uzupełniające stanowi kontynuację realizacji usług  serwisu wraz z przeglądami u dotychczasowego Wykonawcy i będzie realizowane na warunkach zgodnych z umową podstawową w okresie od zakończenia  niniejszej podstawowej umowy poprzetargowej do ostatniego dnia upływu gwarancji na lampę RTG, czyli do dnia wskazanego w § 6 ust. 3 umowy nr …..  dla zamówienia opcjonalnego.

- Zamówienie realizowane w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP wymaga przeprowadzenia negocjacji i zawarcia odrębnej umowy dla zamówienia uzupełniającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z dnia 22.12.2015r. poz. 2164 – tekst jednolity) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu Sądu, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

##### Załącznik nr 6 do SIWZ

Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym

istotnych postanowień wzoru umowy i SIWZ.

UMOWA

dotycząca realizacji zamówienia opcjonalnego, polegającego na wymianie lampy RTG

do tomografu komputerowego produkcji GE typ BrightSpeed Elite 16 Select

(PROJEKT)

zawarta w dniu ………………. r.. w Chorzowie pomiędzy:

SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH w CHORZOWIE z siedzibą: 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11; wpisanym w dniu 16.05.2001r. 
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Katowicach Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000011939, posiadającym numer NIP 627-19-23-530; nadany przez Urząd Skarbowy w Chorzowie, zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

Annę Knysok – Dyrektora

a firmą: …………………………………………………….; wpisaną w dniu ……………………….r. do ……………………………. prowadzonego przez …………………………………. pod nr …………………………………….; posiadającą numer NIP …………………………. nadany przez Urząd Skarbowy w ……………………………. zwaną 
w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

……………………………………………

została zawarta umowa o następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego” zgodnie z przesłankami art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – „Prawo zamówień publicznych” na realizację zadania pod nazwą: „Przeprowadzanie przeglądów okresowych tomografu komputerowego produkcji GE BrightSpeed Elite 16 Select wraz z diagnostyką i ewentualnymi naprawami” 
wraz z opcją wymiany lampy RTG do tomografu komputerowego produkcji GE, typ BrightSpeed Elite 16 Select.

§ 1

Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i wymiany uszkodzonej lampy RTG tomografu komputerowego produkcji GE, typ BrightSpeed Elite 16 Select rok prod 2010 - bez zbędnej zwłoki.

- Realizacja przedmiotu zamówienia podlega „prawu opcji“, tym samym Zamawiający zastrzega sobie możliwość braku realizacji zamówienia w sytuacji, gdy nie zaistnieje faktyczna potrzeba wymiany lampy RTG w posiadamym tomografie komputerowym GE typ BrightSpeed Elite 16 Select rok prod 2010.

- Udzielenia gwarancji na dostarczoną i wymienioną lampę na okres minimum 12 miesięcy (w tym okresie nie dopuszcza się ograniczeń dotyczących intensywności użytkowania lampy – w szczególności ilości skanów); Bieg gwarancji rozpoczyna się w dacie dopuszczenia Tomografu do użytkowania – po wykonaniu niezbędnych testów i otrzymaniu stosowengo dokumentu potwerdzającego dopuszenie urządzenia do użytkowania.

- Zapewnienia pracy inżynierów serwisowych wraz kosztami dojazdu (- w cenie);

- Zakończenia działań serwisowych i przywrócenie pełnej sprawności tomografu wraz z dostarczeniem wymaganych poświadczeń w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze;

- Wykonania testów akceptacyjnych wymaganych przez prawo bez żądania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonywania testów. Wyniki testów, opracowany zgodnie z obowiązujacymi w tym zakresie przepisami, Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 
Za naprawę istotną, jaką jest wymiana lampy rtg uważa się za zakończoną, jeżeli wynik testów bedzie pozytywny.

§ 2

Zakres i warunki Umowy

- Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymogami producenta określonymi w instrukcji używania, obowiązującymi normami, instrukcjami oraz odpowiednimi przepisami z zachowaniem przepisów BHP i P-poż.,

- Wykonana naprawa (wymiana lampy RTG) musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do paszportu technicznego urządzenia oraz reportu serwisowego. 
Dokonane wpisy powinny być potwierdzone własnoręcznym podpisem serwisanta.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dokonywaną wymianą lampy wraz z kosztami dojazdu i pracy serwisantów.

- Wykonawca przy czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy zobowiązuje się postępować z najwyższą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

- Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia sprzętu podlegającego naprawie w celu wykonania obsługi serwisowej przez Wykonawcę w swojej siedzibie.

- Zamawiający wymaga, aby czynności związane z realizacją niniejszej umowy wykonywane były w terminach uzgodnionych z Użytkownikiem sprzętu i Działem technicznym SP ZOZ ZSM.

- Wykonawca wykona usługę przy użyciu własnych narzędzi, materiałów i niezbędnej aparatury.

- W przypadku wymiany części  - wymontowane części przechodzą na własność Wykonawcy.

- Wykonawca zaświadcza, że dysponuje zapleczem technicznym wystarczającym do wykonania zadania w sposób zapewniający sprawne i bezpieczne działanie urządzenia, częściami zamiennymi (nowymi, dedykowanymi przez producenta lub równoważnymi - o parametrach nieodbiegających od nowych, oryginalnych, dedykowanych przez producenta części zamiennych), częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi (nowymi, dedykowanymi przez producenta lub równoważnymi - o parametrach nieodbiegających od nowych, oryginalnych, dedykowanych przez producenta części zamiennych); posiada wymagane instrukcje serwisowe wyrobu, zatrudnia osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe  pozwalające na wykonanie zadania w sposób zapewniający sprawne i bezpieczne działanie urządzenia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.

§ 3

Wartość przedmiotu umowy

- Strony ustaliły wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zamówienia opcjonalnego, ujętego  w § 1 ust. 1 umowy (na warunkach zgodnych z niniejsza umową i złożoną ofertą przetargową), które obejmuje wszystkie koszty pośrednie (w tym wykonaniu testów akceptacyjnych, pracą inżynierów serwisowych, 12 miesięczną gwarancją) - w wysokości brutto …………………… zł (słownie: ……………………………. złotych 00/100), w tym VAT (23%).

- Cena wymiany lampy RTG do tomografu obejmuje wszystkie koszty wiążące się z jej wymianą: koszt zakupu 
i dostawy lampy, dojazd i pracę techników, kalibrację urządzenia, koszt wykonania testów akceptacyjnych po wymianie lampy wraz z innymi obciążeniami takimi jak: podatek od towarów i usług VAT, prowizjami i innymi kosztami.

- Wykonawca nie może rościć sobie prawa do wynagrodzenia umownego w przypadku, o którym mowa w  § 1 ust. 2 umowy. Zamawiający zachowuje „prawo opcji” do rezygnacji z realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 4

Warunki płatności

- Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 § 3 wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury VAT. Należność wynikająca z faktury płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

- Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1, będzie:

- protokół odbioru tomografu komputerowego po wymianie lampy RTG (raport serwisowy) - potwierdzony wpisem do paszportu urządzenia (tomografu).

- dopuszczenia Tomografu komputerowego do użytkowaniu – po wykonaniu niezbędnych testów i otrzymaniu stosownego dokumentu potwierdzającego dopuszczenie urządzenia do użytkowania.

- karta gwarancyjna na dostarczoną i zamontowaną lampę.

- W przypadku zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu.

- Zamawiający będzie regulował należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy zgodnie z doręczoną, prawidłowo wystawioną fakturą końcową.

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Za nieterminową zapłatę rat ze strony Zamawiającego przysługują Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

- Zamawiający oświadcza, iż jest podatnikiem podatku uprawnionym do otrzymywania faktur VAT.
Zamawiający posiada numer identyfikacyjny NIP 627-19-23- 530.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem uprawnionym do wystawiania faktur VAT.
Wykonawca oświadcza, że posiada numer identyfikacyjny NIP …………………..

§ 5

Termin realizacji umowy

- Umowa zawarta jest na okres 12 miesięcy od daty jej podpisania.

- Za realizacje umowy ze strony Wykonawcy odpowiada …………………….  (tel. ……………………..), natomiast 
ze strony Zamawiającego – Inspektor Działu technicznego – Krzysztof Rduch (tel. +32 3499 111 lub -112).

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji umowy po otrzymaniu pisemnego Zlecenia z Działu Technicznego. Zlecenie może być przesłane Wykonawcy drogą pisma, droga korespondencji elektronicznej (skan Zlecenia) lub za pośrednictwem faksu na wskazany przez Wykonawcę w ofercie przetargowej numer.

§ 6

Gwarancja i rękojmia (dotyczy tomografu komputerowego)

- Wykonawca udzieli gwarancji:

- na wykonane prace serwisowe związane z wymienianą lampą RTG na okres minimum 3 m-cy.

- na wymienioną lampę RTG na okres minimum 12 m-cy.

- Bieg gwarancji rozpoczyna się w dacie dopuszczenia Tomografu do użytkowaniu – po wykonaniu niezbędnych testów i otrzymaniu stosownego dokumentu potwierdzającego dopuszczenie urządzenia do użytkowania.

- W celu usunięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że gwarancja na lampę RTG nie jest odnawialna, 
tj. niezależnie od jej wymiany lub wymian w okresie gwarancji, upłynie ostatecznie ……….. (w dacie: dd – mm-rrrr), tj. w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji. 
Okres gwarancji lampy jest niezależny od okresu trwania umowy podstawowej na usługi serwisu.
Rękojmia na lampę RTG wygasa po upływie 12 miesięcy – jest równa okresowi gwarancji.

- W przypadku stwierdzenia wady powstałej po przeprowadzonych pracach serwisowych okres gwarancji przedłuża się o termin usuwania wady, przy czym początkiem biegu terminu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, końcem biegu terminu jest data potwierdzenia odbioru usunięcia wady.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie telefonicznie (nr tel. …………………..), oraz potwierdzi faksem 
(nr tel. …………………….) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e mail: …………………..) lub pisemnie na adres Wykonawcy, najpóźniej w terminie do 3 dni od daty jej wykrycia.

- Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wady po przeprowadzonych pracach serwisowych, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy, może:

  - żądać ich bezpłatnego usunięcia wyznaczając w tym celu Wykonawcy dodatkowy odpowiedni termin (maksymalnie 10 dni od daty zgłoszenia wady, chyba, że wykonanie w tym terminie będzie niemożliwe z powodów, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności) z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu może nie przyjąć usunięcia wad

  - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego, proporcjonalnie do rodzaju i wartości wady.

  - za wadę istotną uważa się wadę czyniącą przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie.

- Potwierdzenie przez Strony usunięcia wad albo oświadczenie Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu rękojmi wymaga formy pisemnej.

- Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady spowodowane:

  - wykonaniem istotnych napraw i przeróbek przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji lub uprawnień,

  - użytkowaniem urządzeń przez Zamawiającego niezgodnie z załączoną instrukcją obsługi;

  - eksploatacją urządzeń przez Zamawiającego niezgodną z ich przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich,

  - samowolnymi naprawami, przeróbkami lub zmianami konstrukcyjnymi (dokonanymi przez Zamawiającego
lub inne nieuprawnione osoby,

  - zdarzeniami losowymi tzw. siłą wyższą (pożar, powódź, zalanie itp.).

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w realizacji przeglądów okresowych powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0, 4% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ile nie ma zastosowania art. 145 ust. 1 „Prawa zamówień publicznych”.

- Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z kwot faktury VAT doręczonych po zdarzeniu stanowiącym podstawę potrącenia.
Potrącenie zostanie wskazane drugiej stronie drogą pisma, z uzasadnieniem.

- W przypadku spowodowania przez Wykonawcą szkody w mieniu Zamawiającego przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy (dotyczy realizacji części umowy dotyczącej opieki serwisowej dla tomografu komputerowego), Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie której Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody.

- Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu zostanie pomniejszona o wartość otrzymanego przez Zamawiającego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.

- Kary umowne lub odszkodowania należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli kara umowna lub odszkodowanie nie może zostać rozliczona zgodnie z postanowieniami ust.6, Wykonawca zapłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

- Niezależnie od prawa do dochodzenia kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 8

Rozwiązanie umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w całości lub w części bez wypowiedzenia w przypadku:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, rozwiązanie umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach na podstawie art. 145 ust. 1 i 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych”,

- w przypadku ogłoszenia upadłości, likwidacji, rozwiązania firmy Wykonawcy lub wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie.

- Rozwiązanie umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać odpowiednie uzasadnienie.

- W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąża obowiązek, by w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji, stwierdzający stan realizacji przedmiotu umowy na dzień rozwiązania.

§ 9

Postanowienia końcowe

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie.

- Zmiana treści lub uzupełnienie niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

- Na mocy ustawy „Prawo zamówień publicznych” niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego, chyba że Kupujący przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z dnia 22.12.2015r. poz. 2164 – tekst jednolity) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu Sądu, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA						       ZAMAWIAJĄCY

##### Załącznik Nr 7 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

……………………………………………………………………………….…………………………………

Adres*: ………………………………………………………………………………………………………..

Tel.*: ………………………………………………………………………………………………………..

REGON*: ……………………………………………………………………………………………………..

NIP*: …………………………………………………………………………………………………………..

FAX*: …………………………………………………………………………………………………………..

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
„Przeprowadzanie przeglądów okresowych tomografu komputerowego produkcji GE BrightSpeed Elite 16 Select wraz z urządzeniami towarzyszącymi: stacją AW i zasilaczami UPS, diagnostyką i ewentualnymi naprawami oraz opcją wymiany lampy RTG”

w trybie przetargu nieograniczonego

- Oświadczam(y)*, że należę(-ymy) do GRUPY KAPITAŁOWEJ* / nie należę(-ymy) do GRUPY KAPITAŁOWEJ

*niepotrzebne skreślić

W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą 
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp.

……………………, dnia …………….

……………………………………………………

Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy

##### Załącznik Nr 8 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że jako Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pod nazwą: „Przeprowadzanie przeglądów okresowych tomografu komputerowego produkcji GE BrightSpeed Elite 16 Select wraz z diagnostyką i ewentualnymi naprawami oraz opcją wymiany lampy RTG”, spełniamy warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania ww. zamówienia:

- dysponujemy zapleczem technicznym wystarczającym do wykonania zadania w sposób zapewniający sprawne
i bezpieczne działanie urządzenia, częściami zamiennymi (nowymi, dedykowanymi przez producenta 
lub równoważnymi - o parametrach nie odbiegających od nowych, oryginalnych, dedykowanych przez producenta części zamiennych), częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi (nowymi, dedykowanymi 
przez producenta lub równoważnymi - o parametrach nie odbiegających od nowych, oryginalnych, dedykowanych przez producenta części zamiennych);

- posiadamy wymagane instrukcje serwisowe wyrobu,

- zatrudniamy osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pozwalające na wykonanie zadania 
w sposób zapewniający sprawne i bezpieczne działanie urządzenia.

……………………, dnia …………….

……………………………………………………

Podpisy i pieczęć osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy

niniejsza cena obejmuje wszystkie koszty wiążące się z wymianą lampy: koszt zakupu i dostawy lampy, dojazd i pracę techników, kalibrację urządzenia, koszt wykonania testów akceptacyjnych po wymianie lampy wraz z innymi obciążeniami takimi jak: podatek od towarów i usług VAT, prowizjami i innymi kosztami). Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny obejmującej koszt dostawy, wymiany, kalibracji, wykonania testów akceptacyjnych po wymianie lampy RTG tomografu przez okres 12 miesięcy trwania umowy serwisowej. W przypadku konieczności wymiany lampy wszystkie czynności z tym związane zostaną wykonane bez zbędnej zwłoki. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczoną i wymieniona lampę na okres co najmniej 12 miesięcy (w tym okresie nie dopuszcza się ograniczeń dotyczących intensywności użytkowania lampy – ilości skanów).

UWAGA: Zamawiający informuje, że płatność za wykonanie usługi z ww. tytułu zostanie dokonana po podpisaniu umowy (opcjonalnej, opiewającej na kwotę zgodną ze złożoną ofertą przetargową, określającą warunki gwarancji dla zamontowanej lampy, itd.) w oparciu o przedłożoną fakturę wraz z wymaganymi protokołami odbioru w terminie 30 dni od jej przedłożenia.

Pozostawić nieprzekreślone te sformułowanie, które dotyczą danego Wykonawcy

Wpisać załączniki lub załączyć spis treści do oferty

Należy wskazać wszystkie osoby, które reprezentują Wykonawcę zgodnie z treścią właściwego rejestru KRS albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Zamawiający żąda (zg. z art. 36b. 1. Pzp) wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy z podaniem przez Wykonawcę nazwy (firmy) podwykonawcy - wówczas, 
gdy dany Wykonawca powołuje się na ich zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.