## Pakiety od 1 do 20
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR1
FORMA DLA IMPLANTU STAWU KOLANOWEGO
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto (w ZŁ) | Informacje dodatkowe
[7 empty] | Nr katalogowy | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | Obowiązująca stawka VAT
1 | Silikonowa sterylna forma do wypełnienia cementem kostnym. Różna dla części piszczelowej – cztery rozmiary (65,70, 75, 80mm) | sztuka | 2
2 | Kłykcie udowe – cztery rozmiary (60, 65, 70, 75mm). Po wyjęciu z formy cement zastępuje czasowo brak implantu w stawie kolanowym. | sztuka | 2
3 | Silikonowa sterylna forma do wypełnienia cementem kostnym dla kłykci udowych - cztery rozmiary: 60mm, 65mm, 70mm , 75mm. Po wyjęciu z formy cement zastępuje czasowo brak implantu w stawie kolanowym | sztuka | 2
4 | Cement kostny z antybiotykiem | sztuka | 8
5 | Mieszalnik próżniowy z aplikatorem do podawania cementu do formy | sztuka | 4
◊ | Oferowany okres gwarancji na dostarczony asortyment wynosi (uwaga: okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesięcy) | [6 empty] | OKRES GWARANCJI (proszę podać / uzupełnić)
………………… miesięcy
◊ | Gwarantujemy termin dostawy asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 3 dni - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia złożenia zamówienia) | [6 empty] | TERMIN DOSTAWY (proszę podać / uzupełnić)
do ……………… dni
◊ | Deklarujemy termin wymiany wadliwego asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 3 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po otrzymaniu zawiadomienia ze strony Zamawiającego) | [6 empty] | TERMIN WYMIANY wadliwego asortymentu
do ……………… dni
RAZEM | [5 empty] | 0
W ramach realizacji umowy Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenie bezpłatnych i niezbędnych szkoleń personelu medycznego Kupującego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2
FORMA DLA IMPLANTU STAWU BIODROWEGO
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto (w ZŁ) | Informacje dodatkowe
[7 empty] | Nr katalogowy | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | Obowiązująca stawka VAT
1 | Silikonowa, sterylna forma do wypełnienia cementem kostnym. Minimum trzy rozmiary komponentu biodrowego (9x125mm/głowa 51mm, 13x145mm/głowa 57mm, 17x165mm/głowa 64mm). Cement po zastygnięciu i wyjęciu z formy zastępuje czasowo brak implantu w stawie biodrowym z naturalną panewką | sztuka | 2
2 | Cement kostny z antybiotykiem | sztuka | 10
3 | Mieszalnik próżniowy z aplikatorem do podawania cementu do formy | sztuka | 5
◊ | Oferowany okres gwarancji na dostarczony asortyment wynosi (uwaga: okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesięcy) | [6 empty] | OKRES GWARANCJI (proszę podać / uzupełnić)
………………… miesięcy
◊ | Gwarantujemy termin dostawy asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 3 dni - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia złożenia zamówienia) | [6 empty] | TERMIN DOSTAWY (proszę podać / uzupełnić)
do ……………… dni
◊ | Deklarujemy termin wymiany wadliwego asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 3 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po otrzymaniu zawiadomienia ze strony Zamawiającego) | [6 empty] | TERMIN WYMIANY wadliwego asortymentu
do ……………… dni
RAZEM | [5 empty] | 0
W ramach realizacji umowy Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenie bezpłatnych i niezbędnych szkoleń personelu medycznego Kupującego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3
PŁYTY Z KABLAMI DO ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto (w ZŁ) | Informacje dodatkowe
[7 empty] | Nr katalogowy | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | Obowiązująca stawka VAT
1 | Kable o średnicy ok. 2 mm i długości 750 mm. Kable wykonane z plecionki drutów stalowych. | sztuka | 4
2 | Zacisk stalowy pozwalający na umocowanie naprężonego kabla | sztuka | 2
3 | Płyty stalowe z otworami do przeprowadzania śrub korowych i z zaciskami do przeprowadzania kabli. Płyty o długości od 110-310 mm, stopniowane co 50 mm. w wersji prostej oraz z hakiem na krętarz większy. Opcjonalnie dostępne płyty dla pacjentów o masie ciała przekraczającej 80 kg. | sztuka | 2
◊ | Wykonawca gwarantuje bezpłatne dostarczenie instrumentarium w kontenerach
◊ | Ww. instrumentarium zawierać będzie: urządzenie do naprężania kabli, dynamometryczny klucz do zacisków i nożyce do cięcia kabla
◊ | Oferowany okres gwarancji na dostarczony asortyment wynosi (uwaga: okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesięcy) | [6 empty] | OKRES GWARANCJI (proszę podać / uzupełnić)
………………… miesięcy
◊ | Gwarantujemy termin dostawy asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 3 dni - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia złożenia zamówienia) | [6 empty] | TERMIN DOSTAWY (proszę podać / uzupełnić)
do ……………… dni
◊ | Deklarujemy termin wymiany wadliwego asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 3 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po otrzymaniu zawiadomienia ze strony Zamawiającego) | [6 empty] | TERMIN WYMIANY wadliwego asortymentu
do ……………… dni
RAZEM | [5 empty] | 0
W ramach realizacji umowy Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenie bezpłatnych i niezbędnych szkoleń personelu medycznego Kupującego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 4
ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto (w ZŁ) | Informacje dodatkowe
[7 empty] | Nr katalogowy | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | Obowiązująca stawka VAT
ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO:
◊ | Endoproteza stawu kolanowego kłykciowa tylnie stabilizowana lub zachowująca PCL
◊ | Element udowy endoprotezy anatomiczny (prawy i lewy), wykonany z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron
◊ | Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, modularna (nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach, z możliwością zastosowania elementów przedłużających, podkładek wyrównawczych
◊ | Opcja z zachowaniem lub wcięciem więzadeł krzyżowych
◊ | Modularna wkładka z polietylenu wysokiej gęstości o różnych grubościach 10-12-14-16mm przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. W wersji ze stabilizacją tylna mocowana dodatkowa śrubą do części piszczelowej. Możliwość wyboru resekcji części piszczelowej z fiksacji śródszpikowej lub zewnętrznej.
◊ | Brak ostrych krawędzi w okolicy elementów cementowych
◊ | Ręczny całkowicie zamknięty zestaw do próżniowego mieszania i podawania cementu (nie wymaga użycia pompy próżniowej) z cementem 1x60 g
◊ | Możliwość współpracy z systemem nawigacji komputerowej
◊ | Do co trzeciej endoprotezy ostrze do piły wskazanej przez nabywającego
◊ | Do każdej protezy pistolet do punkcji LAVAGE
Wykonawca gwarantuje bezpłatne dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji oraz bezpłatną wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach.
◊ | Oferowany okres gwarancji na dostarczony asortyment wynosi (uwaga: okres gwarancji nie krótszy niż 60 miesięcy) | [6 empty] | OKRES GWARANCJI (proszę podać / uzupełnić)
………………… miesięcy
◊ | Gwarantujemy termin dostawy asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 2 dni - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia złożenia zamówienia) | [6 empty] | TERMIN DOSTAWY (proszę podać / uzupełnić)
do ……………… dni
◊ | Deklarujemy termin wymiany wadliwego asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 2 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po otrzymaniu zawiadomienia ze strony Zamawiającego) | [6 empty] | TERMIN WYMIANY wadliwego asortymentu
do ……………… dni
1 | Endoproteza cementowa stawu kolanowego + cement | komplet | 15
W ramach realizacji umowy Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenie bezpłatnych i niezbędnych szkoleń personelu medycznego Kupującego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 5
ENDOPROTEZA BIODROWA CAŁKOWITA BEZCEMENTOWA
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto (w ZŁ) | Informacje dodatkowe
[7 empty] | Nr katalogowy | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | Obowiązująca stawka VAT
ENDOPROTEZA BIODROWA CAŁKOWITA BEZCEMENTOWA
◊ | Endoproteza ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryta napyleniem z czystego tytanu. Trzpień w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „ skrzydła” gwarantuje stabilność. Stożek konusa 12/14. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia. Trzpień o kącie szyjkowo- trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standardowych. Trzpień minimum w 11 rozmiarach
◊ | Głowa ceramiczna, średnica 28 mm lub 32 mm - w trzech długościach szyjki (krótka, średnia, długa), stożek 12/14. Głowa metalowa ze stopu Co - Cr -Mo ø 28 mm w 5 rozmiarach długości szyjki
◊ | Wkłady polietylenowe o wzmocnionej odporności na ścieranie. Kształt symetryczny i asymetryczny do wyboru operatora, o średnicy wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru głowy. Wkłady ceramiczne symetryczne o średnicy wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru głowy.
◊ | „PRESS – FIT” z możliwością mocowania 3 śrubami stabilizującymi ze stopu tytanu o zewnętrznej strukturze porowatej w minimum 15 rozmiarach (o skoku co 2 mm) oraz opcja panewki press-fit bez otworów na śruby lub z 7 otworam do zastosowań rewizyjnych. Zawiera wkład polietylenowy (średnica wewnętrzna 28 mm lub 32 mm) + trzy śruby fiksujące ze stopu tytanu o dlugościach od 16 do 68 mm włącznie.
◊ | Panewka wykonana ze stopu tytanu, wkręcana, stożkowa lub sferyczna w 11 rozmiarach o średnicy zewnętrznej 44 – 68mm. Gwint na całej wysokości. Zawiera wkład polietylenowy (średnica wewnętrzna 28 mm lub 32 mm).
Wykonawca gwarantuje bezpłatne dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji oraz bezpłatną wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach.
◊ | Oferowany okres gwarancji na dostarczony asortyment wynosi (uwaga: okres gwarancji nie krótszy niż 60 miesięcy) | [6 empty] | OKRES GWARANCJI (proszę podać / uzupełnić)
………………… miesięcy
◊ | Gwarantujemy termin dostawy asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 2 dni - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia złożenia zamówienia) | [6 empty] | TERMIN DOSTAWY (proszę podać / uzupełnić)
do ……………… dni
◊ | Deklarujemy termin wymiany wadliwego asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 2 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po otrzymaniu zawiadomienia ze strony Zamawiającego) | [6 empty] | TERMIN WYMIANY wadliwego asortymentu
do ……………… dni
1 | Endoproteza biodrowa całkowita bezcementowa | komplet | 15
W ramach realizacji umowy Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenie bezpłatnych i niezbędnych szkoleń personelu medycznego Kupującego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 6
ENDOPROTEZA BIODROWA CAŁKOWITA CEMENTOWA WRAZ Z CEMENTEM
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto (w ZŁ) | Informacje dodatkowe
[7 empty] | Nr katalogowy | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | Obowiązująca stawka VAT
ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO
◊ | Trzpień – bezkołnierzowy ze stopu kobaltowo-chromowo-molibdenowego, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną, stożek 12/14mm. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standardowych. W sześciu standardowych rozmiarach.
◊ | Głowa – ceramiczna lub metalowa o ø 28 mm dla stożka 12/14 mm z możliwością zmiany na głowę o ø 32 mm dla stożka 12/14 mm. Pięć długości szyjki: S, M, L, XL, XXL
◊ | Panewka wykonana z wysoko cząsteczkowego polietylenu w wersji nisko profilowej o ø wew. 28 mm z możliwością zamiany na ø 32mm, zewnętrzna średnica w minimum 12 rozmiarach - zmienna co 2 mm. Korek żelatynowo-glicerynowy (ulegający rozpuszczeniu) - do blokowania jamy szpikowej kości udowej, o średnicy w zakresie 8-18 mm (włącznie), w minimum 6-u rozmiarach
◊ | Do każdej protezy pistolet do punkcji LAVAGE
◊ | Cement kostny
Wykonawca gwarantuje bezpłatne dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji oraz bezpłatną wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach.
◊ | Oferowany okres gwarancji na dostarczony asortyment wynosi (uwaga: okres gwarancji nie krótszy niż 60 miesięcy) | [6 empty] | OKRES GWARANCJI (proszę podać / uzupełnić)
………………… miesięcy
◊ | Gwarantujemy termin dostawy asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 2 dni - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia złożenia zamówienia) | [6 empty] | TERMIN DOSTAWY (proszę podać / uzupełnić)
do ……………… dni
◊ | Deklarujemy termin wymiany wadliwego asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 2 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po otrzymaniu zawiadomienia ze strony Zamawiającego) | [6 empty] | TERMIN WYMIANY wadliwego asortymentu
do ……………… dni
1 | Endoproteza biodrowa całkowita cementowa + cement | komplet | 20
W ramach realizacji umowy Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenie bezpłatnych i niezbędnych szkoleń personelu medycznego Kupującego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 7
ENDOPROTEZA JEDNOBIEGUNOWA STAWU BIODROWEGO
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto (w ZŁ) | Informacje dodatkowe
[7 empty] | Nr katalogowy | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | Obowiązująca stawka VAT
ENDOPROTEZA JEDNOBIEGUNOWA STAWU BIODROWEGO
◊ | Endoproteza połowicza stawu biodrowego typu Austin Moore
◊ | Trzpień endoprotezy o standardowym kształcie, przystosowany do mocowania w kanale szpikowym przy pomocy cementu kostnego
◊ | Głowa endoprotezy o rozmiarach od 39-55 mm - zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego (/zgodnie z wymaganiem przyjmowanych pacjentów)
◊ | Korek żelatynowo-glicerynowy do blokowania jamy szpikowej kści udowej, ulegający rozpuszczeniu, o średnicy w zakresie 8-18 mm (włącznie), w minimum 6 rozmiarach
◊ | Cement kostny
Wykonawca gwarantuje bezpłatne dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji oraz bezpłatną wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach.
◊ | Oferowany okres gwarancji na dostarczony asortyment wynosi (uwaga: okres gwarancji nie krótszy niż 60 miesięcy) | [6 empty] | OKRES GWARANCJI (proszę podać / uzupełnić)
………………… miesięcy
◊ | Gwarantujemy termin dostawy asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 2 dni - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia złożenia zamówienia) | [6 empty] | TERMIN DOSTAWY (proszę podać / uzupełnić)
do ……………… dni
◊ | Deklarujemy termin wymiany wadliwego asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 2 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po otrzymaniu zawiadomienia ze strony Zamawiającego) | [6 empty] | TERMIN WYMIANY wadliwego asortymentu
do ……………… dni
1 | Endoproteza cementowa jednobiegunowa + cement | komplet | 10
W ramach realizacji umowy Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenie bezpłatnych i niezbędnych szkoleń personelu medycznego Kupującego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 8
ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA SZYJKOWO-PRZYNASADOWA STAWU BIODROWEGO
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto (w ZŁ) | Informacje dodatkowe
[7 empty] | Nr katalogowy | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | Obowiązująca stawka VAT
ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA SZYJKOWO-PRZYNASADOWA STAWU BIODROWEGO
◊ | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną,warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowana. Szyjka przewężona, redukująca możliwości konfliktu szyjkowo-panewkowego. Storzek trzpienia 12/14.
◊ | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych od 44mm do 68mm. Czasza z 3 otworami na śruby zaślepione fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej i dodatkowo cienkiej (maksimum 20μm), bioaktywnej (osteoindukcyjnej), szybko-resorbującej (do 6-ciu miesięcy) warstwy fosforanowo-wapniowej (tzw. BONIT). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm.
◊ | Śruby fiksujące panewkę o dlugościach od 16 do 68mm włącznie.
◊ | Wkładki panewkowe wykonane z ceramiki Bilox Delta dopasowane do rosnących głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm
◊ | Głowy wykonane z ceramiki BILOX DELTA o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28, 32, 36, 40mm
Wykonawca gwarantuje bezpłatne dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji oraz bezpłatną wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach.
◊ | Oferowany okres gwarancji na dostarczony asortyment wynosi (uwaga: okres gwarancji nie krótszy niż 60 miesięcy) | [6 empty] | OKRES GWARANCJI (proszę podać / uzupełnić)
………………… miesięcy
◊ | Gwarantujemy termin dostawy asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 2 dni - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia złożenia zamówienia) | [6 empty] | TERMIN DOSTAWY (proszę podać / uzupełnić)
do ……………… dni
◊ | Deklarujemy termin wymiany wadliwego asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 2 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po otrzymaniu zawiadomienia ze strony Zamawiającego) | [6 empty] | TERMIN WYMIANY wadliwego asortymentu
do ……………… dni
1 | Endoproteza bezcementowa szyjkowo-przynasadowa | komplet | 10
2 | Śruby panewkowe | sztuka | 9
RAZEM | [5 empty] | 0
W ramach realizacji umowy Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenie bezpłatnych i niezbędnych szkoleń personelu medycznego Kupującego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 9
ZESTAW DO REKONSTRUKCJI WIĄZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto (w ZŁ) | Informacje dodatkowe
[7 empty] | Nr katalogowy | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | Obowiązująca stawka VAT
ZESTAW DO REKONSTRUKCJI WIĄZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO
Implant udowy do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych:
◊ | mocowanie udowe. Podłużna płytka tytanowa o rozmiarze 13x14mm - trwale, bezwęzłowo związana z pętlą plecioną, wykonaną z polietylenu (UHMWPE) o wysokiej wytrzymałości na zerwanie
◊ | długość pętli od 15 do 50mm ze skokiem co 5mm. Opcjonalnie implant bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce, w przypadku krótkiego kanału w kości udowej oraz płytka wydłużona o 5mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową. Implant na miękkim podajniku, zaopatrzony dodatkowo w nić służącą do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Drut giętki prowadzący -jednorazowy, dwukolorowy.
◊ | Implant piszczelowy do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych. Śruba interferencyjna biowchłanialna PLLA-HA (25%HA), o średnicach w zakresie 7-12mm i długościach 23, 28 i 35mm. Wymagane giętkie wiertła o średnicy od 7 do 11mm, o skoku (średnicy) co 1mm.
Wykonawca gwarantuje bezpłatne dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji oraz bezpłatną wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach.
◊ | Oferowany okres gwarancji na dostarczony asortyment wynosi (uwaga: okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące) | [6 empty] | OKRES GWARANCJI (proszę podać / uzupełnić)
………………… miesięcy
◊ | Gwarantujemy termin dostawy asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 2 dni - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia złożenia zamówienia) | [6 empty] | TERMIN DOSTAWY (proszę podać / uzupełnić)
do ……………… dni
◊ | Deklarujemy termin wymiany wadliwego asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 2 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po otrzymaniu zawiadomienia ze strony Zamawiającego) | [6 empty] | TERMIN WYMIANY wadliwego asortymentu
do ……………… dni
1 | Zestaw do rekonstrukcji wiązadła krzyżowego przedniego. Implant udowy | sztuka | 10
2 | Zestaw do rekonstrukcji wiązadła krzyżowego przedniego. Implant piszczelowy | sztuka | 10
RAZEM | [5 empty] | 0
W ramach realizacji umowy Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenie bezpłatnych i niezbędnych szkoleń personelu medycznego Kupującego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 10
ŚRUBY I PŁYTKI LCP
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto (w ZŁ) | Informacje dodatkowe
[7 empty] | Nr katalogowy | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | Obowiązująca stawka VAT
PŁYTKI LCP
1 | Płytka dłoniowa, anatomicznie wygięta, wąska, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiającee wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 56 do 76mm, od 3 do 5 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. | sztuka | 8
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wyboru rodzaju płytki (ilość otworów i rodzaj LEWA / PRAWA) według potrzeb Zamawiającego
2 | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna, prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Grubość płytki 2,5mm.
◊ | Płytka 5 - otworowa L - 85 mm | sztuka | 20
◊ | Płytka 6 - otworowa L- 100 mm | sztuka | 20
◊ | Płytka 7 - otworowa L- 115 mm | sztuka | 20
◊ | Płytka 8 - otworowa L- 130 mm | sztuka | 5
Zamawiający wymaga, by płytki umieszczone były na palecie do sterylizacji płytek, a paleta była umieszczona w kontenerze do sterylizacji
ŚRUBY DO PŁYTEK LCP
3 | Wkręty kątowo - stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym, Średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm | sztuka | 180
4 | Wkręty do kości korowej średnica 2,7mm i 3,5 mm | sztuka | 180
◊ | Ww. śruby będą zużywane według potrzeb: zabiegu/ pacjenta
Zamawiający wymaga, by narzędzia i płytki umieszczone były na palecie do sterylizacji płytek, a paleta była umieszczona w kontenerze do sterylizacji
Zamawiający wymaga, aby śruby umieszczone były na statywie na wkręty z pokrywą w kontenerze do sterylizacji
Wykonawca gwarantuje bezpłatne dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji oraz bezpłatną wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach.
◊ | Oferowany okres gwarancji na dostarczony asortyment wynosi (uwaga: okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące) | [6 empty] | OKRES GWARANCJI (proszę podać / uzupełnić)
………………… miesięcy
◊ | Gwarantujemy termin dostawy asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 3 dni - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia złożenia zamówienia) | [6 empty] | TERMIN DOSTAWY (proszę podać / uzupełnić)
do ……………… dni
◊ | Deklarujemy termin wymiany wadliwego asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 3 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po otrzymaniu zawiadomienia ze strony Zamawiającego) | [6 empty] | TERMIN WYMIANY wadliwego asortymentu
do ……………… dni
RAZEM | [5 empty] | 0
W ramach realizacji umowy Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenie bezpłatnych i niezbędnych szkoleń personelu medycznego Kupującego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 11
PANEWKA PODWÓJNIE MOBILNA, CEMENTOWANA
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto (w ZŁ) | Informacje dodatkowe
[7 empty] | Nr katalogowy | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | Obowiązująca stawka VAT
1 | Panewka cementowana sferyczna, podwójnie-mobilna (wkładka ruchoma wewnątrz metalowej czaszy, głowa zatrzaśnięta i ruchoma we wkładce), dostępna w minimum 10 średnicach zewnętrznych. Czasza polerowana wewnątrz i na zewnątrz | sztuka | 2
2 | Wkładki panewkowe wykonane z polietylenu UHMWPE przystosowane do zatrzaśnięcia głów 22,22mm i 28 mm. Opcjonalnie dostępne wkładki z wykładziną ceramiczną do artykulacji ceramika/ceramika | sztuka | 2
3 | Głowy metalowe o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 22, 22mm i 28mm. | sztuka | 2
4 | Cement kostny 1x40g z antybiotykiem standardowej lepkości | sztuka | 2
Wykonawca gwarantuje bezpłatne dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji oraz bezpłatną wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium
Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach
◊ | Oferowany okres gwarancji na dostarczony asortyment wynosi (uwaga: okres gwarancji nie krótszy niż 60 miesięcy) | [6 empty] | OKRES GWARANCJI (proszę podać / uzupełnić)
………………… miesięcy
◊ | Gwarantujemy termin dostawy asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 2 dni - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia złożenia zamówienia) | [6 empty] | TERMIN DOSTAWY (proszę podać / uzupełnić)
do ……………… dni
◊ | Deklarujemy termin wymiany wadliwego asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 2 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po otrzymaniu zawiadomienia ze strony Zamawiającego) | [6 empty] | TERMIN WYMIANY wadliwego asortymentu
do ……………… dni
RAZEM | [5 empty] | 0
W ramach realizacji umowy Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenie bezpłatnych i niezbędnych szkoleń personelu medycznego Kupującego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 12
ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO Z GŁOWĄ BIPOLARNĄ
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto (w ZŁ) | Informacje dodatkowe
[7 empty] | Nr katalogowy | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | Obowiązująca stawka VAT
1 | Czasza bipolarna z pierścieniem, przystosowana do głów 22mm i 28mm. Głowy zatrzaskiwane w czaszy przy pomocy polietylenowego pierścienia; średnica zewnętrzna czaszy od 38mm do 58mm - rosnąca co 2mm. | sztuka | 10
2 | Głowy metalowe o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 22mm i 28mm | sztuka | 10
3 | Trzpień prosty, stożkowy w dwóch płaszczyznach, kobaltowo-chromowy, polerowany w minimum 7 rozmiarach. Dostępny opcjonalnie w wersji kołnierzowej i lateralizowanej. Stożek Eurokonus. Centralizator w komplecie z trzpieniem. | sztuka | 10
4 | Cement kostny 1 x 40g z antybiotykiem o standardowej lepkości | sztuka | 10
Wykonawca gwarantuje bezpłatne dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji oraz bezpłatną wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium
Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach
◊ | Oferowany okres gwarancji na dostarczony asortyment wynosi (uwaga: okres gwarancji nie krótszy niż 60 miesięcy) | [6 empty] | OKRES GWARANCJI (proszę podać / uzupełnić)
………………… miesięcy
◊ | Gwarantujemy termin dostawy asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 2 dni - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia złożenia zamówienia) | [6 empty] | TERMIN DOSTAWY (proszę podać / uzupełnić)
do ……………… dni
◊ | Deklarujemy termin wymiany wadliwego asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 2 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po otrzymaniu zawiadomienia ze strony Zamawiającego) | [6 empty] | TERMIN WYMIANY wadliwego asortymentu
do ……………… dni
RAZEM | [5 empty] | 0
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 13
ŚRUBOPŁYTKI KOMPRESYJNE DO LECZENIA ZŁAMAŃ KOŚCI UDOWEJ
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto (w ZŁ) | Informacje dodatkowe
[7 empty] | Nr katalogowy | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | Obowiązująca stawka VAT
◊ | Śrubopłytki kompresyjne – do zespalania złamań bliższego końca kości udowej. Zestaw implantów wykonany z wysoko gatunkowej, biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM - o składzie chemicznym zgodnym z normą ISO 5832-1 oraz na żądanie Zamawiającego pokryty antyalergiczną warstwą ochronną powinien zawierać: • płytkę z ramieniem szyjkowym pod kątem 135 stopni, • rozmiary płytek w rozpiętości od 2 otworowych do 10 otworowych i dł. odpowiednio od 48 do 176 mm, • śrubę kompresyjną standardową. Śrubopłytki kompresyjne – do zespalania złamań dalszego końca kości udowej. Zestaw implantów wykonany z wysoko gatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM o składzie chemicznym zgodnym z normą ISO 5832-1 oraz na żądanie Zamawiającego pokryty antalergiczną warstwą ochronną powinien zawierać: • płytkę z ramieniem kłykciowym pod kątem 95 stopni, • rozmiary płytek w rozpiętości od 5 otworowych do 18 otworowych, • śrubę doszyjkową o długości od 50- 125 mm, • śrubę kompresyjną standardową.
◊ | Śrubopłytki kompresyjne do ww. złamań powinny być zamiennie dostępne - zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego (/zgodnie z wymaganiem przyjmowanych pacjentów)
◊ | Wykonawca gwarantuje bezpłatne dostarczenie instrumentarium do zabiegów rekonstrukcji wraz z bezpłatną wymianą zużytych elementów w/w instrumentarium
◊ | Zestaw narządzi do zakładania w/w implantów oraz wkręty dostarczone będą wraz z paletami do sterylizacji i w kontenerach
◊ | Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach
◊ | Oferowany okres gwarancji na dostarczony asortyment wynosi (uwaga: okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące): | [6 empty] | OKRES GWARANCJI (proszę podać / uzupełnić)
………………… miesięcy
◊ | Gwarantujemy termin dostawy asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 3 dni - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia złożenia zamówienia) | [6 empty] | TERMIN DOSTAWY (proszę podać / uzupełnić)
do ……………… dni
◊ | Deklarujemy termin wymiany wadliwego asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 3 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po otrzymaniu zawiadomienia ze strony Zamawiającego) | [6 empty] | TERMIN WYMIANY wadliwego asortymentu
do ……………… dni
1 | Komplet płytka kompresyjna do bliższego i dalszego końca kości udowej + śruby | komplet | 95
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 14
GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto (w ZŁ) | Informacje dodatkowe
[7 empty] | Nr katalogowy | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | Obowiązująca stawka VAT
◊ | Gwoździe śródszpikowe oraz wszystkie pozostałe elementy wchodzące w skład zestawu powinny być: • wykonane z wysoko gatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM o składzie chemicznym zgodnym z normą ISO 5832-1 oraz na żądanie Zamawiającego pokryte antyalergiczną warstwą ochronną, • możliwe do blokowania w części dystalnej i proksymalnej, • możliwe do uniwersalnego zastosowania dla prawej i lewej kończyny, • wygięte anatomicznie wzdłuż osi długiej, • trwale oznakowane numerycznie wg numeru katalogowego oraz serii produkcji, • dostępne w rozmiarach (długościach i przekroju) oraz typach wg potrzeb zamawiającego, • zestaw śrub blokujących z uwzględnieniem pełnej gamy rozmiarów powinien zawierać 4 pełne komplety, czyli po 4 sztuki z każdej długości śrub blokujących
1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany, stalowy, prosty do kości udowej w składzie: - gwóźdź prosty do kości udowej Ø 9-13 mm, dł. 300-500mm, - śruba zaślepiająca, - śruba kompresyjną, - wkręty blokujące Ø 4,5 mm, dł. 26-100mm | komplet | 10
2 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany, stalowy, do kości piszczelowej w składzie: - gwóźdź do kości piszczelowej Ø 8-12 mm, dł. 180-400 mm o przekroju okrągłym, z kanałami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące, w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej minimum 2 a maksymalnie 3 (w tym jeden dynamiczny) otwory ryglujące, - śruba zaślepiająca, - śruba kompresyjna, - wkręty blokujące Ø 4,5 mm, dł. 26-100mm. | komplet | 20
3 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny) – prosty, blokowany wkrętami Ø 4,5 i Ø 5 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory gwintowane, blokowane w trzech płaszczyznach, prawy i lewy, w składzie: - gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy dł. 150-250 mm, - śruba zaślepiająca, - wkręty blokujące Ø 4,5 mm, dł. 26-100mm, - wkręty do gwoździ wielopłaszczyznowych Ø 5 mm dł. 26-60 mm. - wkręty blokujące Ø 3,5 mm dł 10-34mm | komplet | 20
4 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej w składzie: - gwóźdź do kości ramiennej Ø 8-12 mm, dł. 180-400 mm, - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna, - wkręty blokujące Ø 4,5 mm dł. 26-100mm | komplet | 10
5 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA, krótki ze średnicą w części proksymalnej maksimum 16mm w składzie: - gwóźdź Ø 10-12 mm, dł. 200-280 mm, kąt: 125°, 130°, 135°, - śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - śruba antyrotacyjna Ø 6,5 mm, - śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11 mm, dł. 70-125mm, ze śrubą kompensacyjną M4, - śruba szyjkowa standardowa Ø 11mm | komplet | 15
6 | Gwóźdź śródszpikowy - rekonstrukcyjny, podwójnieblokowany, stalowy, skośny do kości udowej, prawy i lewy, z ośmiostopniową antetorsją śrub regulujacych względem płaszczyzny anatomicznego przodowygięcia gwoździa, w składzie: - gwóźdź rekonstrukcyjny do kości udowej Ø 9-13 mm, dł. 300-520mm o przekroju okragłym z kanalikami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, - śruba zaślepiająca, - śruba antyrotacyjna Ø 6,5mm -2 szt. mm, dł. 300-520 mm, - wkręty blokujące Ø 4,5 mm dł. 26-100 mm. | komplet | 2
◊ | Wykonawca gwarantuje bezpłatne dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji oraz bezpłatną wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium
◊ | Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach
◊ | W miarę potrzeby Zamawiajacego (/ potrzeb przymowanych do zabiegu pacjentów) Wykonawca zapewni w tej samej cenie - wszystkie rodzaje implantów występujących w zadaniu w wersji stalowej pokrytej antyalergiczną warstwą ochronną
◊ | Oferowany okres gwarancji na dostarczony asortyment wynosi (uwaga: okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące): | [6 empty] | OKRES GWARANCJI (proszę podać / uzupełnić)
………………… miesięcy
◊ | Gwarantujemy termin dostawy asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 3 dni - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia złożenia zamówienia) | [6 empty] | TERMIN DOSTAWY (proszę podać / uzupełnić)
do ……………… dni
◊ | Deklarujemy termin wymiany wadliwego asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 3 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po otrzymaniu zawiadomienia ze strony Zamawiającego) | [6 empty] | TERMIN WYMIANY wadliwego asortymentu
do ……………… dni
RAZEM | [5 empty] | 0
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 15
WKRĘTY DO KOŚCI KOROWEJ I GĄBCZASTEJ, WIERTŁA, DRUTY KIRSCHNERA
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto (w ZŁ) | Informacje dodatkowe
[7 empty] | Nr katalogowy | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | Obowiązująca stawka VAT
Wkręt do kości gąbczastej Ø 6,5, gniazdo krzyżowe, długość gwintu w zależności od potrzeb zamawiającego o rozmiarach:
1 | Długość 25 mm | sztuka | 10
2 | Długość 30 mm | sztuka | 20
3 | Długość 60 mm | sztuka | 20
4 | Długość 70 mm | sztuka | 20
5 | Długość 75 mm | sztuka | 20
Wkręty do kości korowej Ø 4,5, gniazdo krzyżowe, o rozmiarach:
6 | Długość 18 mm | sztuka | 30
7 | Długość 20 mm | sztuka | 20
8 | Długość 22 mm | sztuka | 20
9 | Długość 24 mm | sztuka | 20
10 | Długość 28 mm | sztuka | 20
11 | Długość 30 mm | sztuka | 40
12 | Długość 38 mm | sztuka | 80
13 | Długość 40 mm | sztuka | 80
14 | Długość 42 mm | sztuka | 80
15 | Długość 44 mm | sztuka | 70
16 | Długość 48 mm | sztuka | 100
17 | Długość 50 mm | sztuka | 40
Śrubki Ø 2 x 0,75 mm gniazdo krzyżowe - samogwintujące o rozmiarach:
18 | Długość 12 mm | sztuka | 80
19 | Długość 14 mm | sztuka | 100
20 | Długość 16 mm | sztuka | 100
21 | Długość 18 mm | sztuka | 100
22 | Długość 20 mm | sztuka | 100
23 | Długość 22 mm | sztuka | 30
24 | Długość 24 mm | sztuka | 30
25 | Długość 26 mm | sztuka | 30
Wkręty (do kości drobnych) Ø 2,7, gniazdo krzyżowe, samogwintujące o rozmiarach:
26 | Długość 12 mm | sztuka | 10
27 | Długość 14 mm | sztuka | 80
28 | Długość 16 mm | sztuka | 80
29 | Długość 18 mm | sztuka | 80
30 | Długość 20 mm | sztuka | 60
31 | Długość 22 mm | sztuka | 50
32 | Długość 24 mm | sztuka | 50
33 | Długość 26 mm | sztuka | 50
34 | Długość 28 mm | sztuka | 50
35 | Długość 30 mm | sztuka | 50
Wkręty do kości łódkowatej Ø 3,5, gniazdo krzyżowe, korowe lub gąbczaste -samogwintujące -w zależności od potrzeb zamawiającego o rozmiarach:
36 | Długość 12 mm | sztuka | 80
37 | Długość 14 mm | sztuka | 60
38 | Długość 16 mm | sztuka | 80
39 | Długość 18 mm | sztuka | 80
40 | Długość 20 mm | sztuka | 80
41 | Długość 22 mm | sztuka | 50
42 | Długość 24 mm | sztuka | 20
43 | Długość 26 mm | sztuka | 50
Wiertła
44 | Długość 150 mm Ø 1,5 mm | sztuka | 10
45 | Długość 150 mm Ø 2,0 mm | sztuka | 10
46 | Długość 150 mm Ø 3,2 mm | sztuka | 10
Podkładki
47 | 1,5 x 3,7 x 10 mm pod wkręt 3,5 mm | sztuka | 25
48 | 1,5 x 4,7 x 10 mm pod wkręt 4,5 mm | sztuka | 60
49 | 1,5 x 5,0 x 13 mm pod wkręt 4,5 mm | sztuka | 25
50 | 1,5 x 6,7 x 13 mm pod wkręt 6,5 mm | sztuka | 20
51 | 1,5 x 7,0x 16 mm pod wkręt 7,0 mm | sztuka | 20
Drut do cerklażu L 10m
52 | Ø 0,9 mm | sztuka | 2
Śruby kostkowe Ø 4,5mm
53 | Długość 40 mm | sztuka | 20
54 | Długość 45 mm | sztuka | 20
55 | Długość 50 mm | sztuka | 20
Druty Kirschnera (o rozmiarach:)
56 | Długość 150 mm Ø 1,2 | sztuka | 200
57 | Długość 150 mm Ø 1,4 | sztuka | 200
58 | Długość 150 mm Ø 1,6 | sztuka | 100
59 | Długość 150 mm Ø 1,8 | sztuka | 100
60 | Długość 310 mm Ø 1,4 | sztuka | 30
61 | Długość 310 mm Ø 1,6 | sztuka | 50
62 | Długość 310 mm Ø 1,8 | sztuka | 50
63 | Długość 310 mm Ø 2,0 | sztuka | 40
64 | Długość 310 mm Ø 2,2 | sztuka | 20
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rozmiaru śrub zgodnie z potrzebami (/ przymowanych pacjentów) bez zmiany wartości umowy poprzetargowej
◊ | Oferowany okres gwarancji na dostarczony asortyment wynosi (uwaga: okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące) | [6 empty] | OKRES GWARANCJI (proszę podać / uzupełnić)
………………… miesięcy
◊ | Gwarantujemy termin dostawy asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 7 dni - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia złożenia zamówienia) | [6 empty] | TERMIN DOSTAWY (proszę podać / uzupełnić)
do ……………… dni
◊ | Deklarujemy termin wymiany wadliwego asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 7 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po otrzymaniu zawiadomienia ze strony Zamawiającego) | [6 empty] | TERMIN WYMIANY wadliwego asortymentu
do ……………… dni
RAZEM | [5 empty] | 0
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 16
PŁYTY A-O , „T”, RURKOWE, DROBNE, SAMODOCISKOWE
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto (w ZŁ) | Informacje dodatkowe
[7 empty] | Nr katalogowy | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | Obowiązująca stawka VAT
Płytki wąskie A – O o grubości do 2,5 mm, pod wkręt 4,5 mm - jednorzędowe
1 | 5 otworowe | sztuka | 10
2 | 6 otworowe | sztuka | 10
3 | 7 otworowe | sztuka | 10
4 | 8 otworowe | sztuka | 5
5 | 9 otworowe | sztuka | 5
Płytka piszczelowa "T" pod wkręt 4,5 mm
6 | Długość 80 mm - 4 otworowe | sztuka | 2
7 | Długość 148 mm - 8 otworowe | sztuka | 2
8 | Długość 116 mm - 6 otworowe | sztuka | 2
Płyta „T" o grubości 1,0 mm, otwory pod wkręt 3,5 mm
9 | Długość 58 mm - 4 x 4 otwory | sztuka | 5
10 | Długość 67 mm - 3 x 5 otworów | sztuka | 5
Płyta „T" mini o grubości 1,0mm, otwory pod wkręt 2,7 mm
11 | Długość 32 mm - 2 x 3 otwory | sztuka | 10
Płytki drobna o szerokości 5mm i grubości 1,0 mm pod wkręt 2 mm
12 | 5 otworowa | sztuka | 10
13 | 6 otworowa | sztuka | 10
Płytka samodociskowa o szerokości 11mm i grubosci 2,5 mm pod wkret 3,5 mm
14 | Długość 73 mm - 6 otworowa | sztuka | 10
15 | Długość 85 mm - 7 otworowa | sztuka | 10
16 | Długość 97 mm - 8 otworowa | sztuka | 10
17 | Długość 109 mm - 9 otworowa | sztuka | 5
18 | Długość 121 mm - 10 otworowa | sztuka | 5
Płytka drobna o szerokości 7,5 mm i grubości 1,5 mm pod wkręt 2,7 mm
19 | Długość 40 mm - 5 otworowa | sztuka | 10
20 | Długość 48 mm - 6 otworowa | sztuka | 20
21 | Długość 56 mm - 7 otworowa | sztuka | 20
22 | Długość 64 mm - 8 otworowa | sztuka | 10
Płytka rekonstrukcyjna prosta do miednicy o grubości 2,5 mm i szerokości 11mm pod wkręt 4,5mm
23 | Długość 59 mm - 4 otworowa | sztuka | 2
24 | Długość 91 mm - 6 otworowa | sztuka | 2
◊ | Oferowany okres gwarancji na dostarczony asortyment wynosi (uwaga: okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące) | [6 empty] | OKRES GWARANCJI (proszę podać / uzupełnić)
………………… miesięcy
◊ | Gwarantujemy termin dostawy asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 7 dni - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia złożenia zamówienia) | [6 empty] | TERMIN DOSTAWY (proszę podać / uzupełnić)
do ……………… dni
◊ | Deklarujemy termin wymiany wadliwego asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 7 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po otrzymaniu zawiadomienia ze strony Zamawiającego) | [6 empty] | TERMIN WYMIANY wadliwego asortymentu
do ……………… dni
RAZEM | [5 empty] | 0
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 17
WKRĘTY KANIULOWANE
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto (w ZŁ) | Informacje dodatkowe
[7 empty] | Nr katalogowy | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | Obowiązująca stawka VAT
Wkręty kaniulowane w rozmiarach:
1 | Wkręt kaniulowany, samogwintujący - o średnicy 4,5 mm i długości 10 - 90mm | sztuka | 50
2 | Wkręt kaniulowany, samogwintujący - o średnicy 7,0 mm i długości 40 - 130mm | sztuka | 50
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wyboru długości śrub zgodnie z potrzebami Zamawiającego (/potrzebami przyjmowanych pacjentów)
◊ | Oferowany okres gwarancji na dostarczony asortyment wynosi (uwaga: okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące) | [6 empty] | OKRES GWARANCJI (proszę podać / uzupełnić)
………………… miesięcy
◊ | Gwarantujemy termin dostawy asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 7 dni - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia złożenia zamówienia) | [6 empty] | TERMIN DOSTAWY (proszę podać / uzupełnić)
do ……………… dni
◊ | Deklarujemy termin wymiany wadliwego asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 7 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po otrzymaniu zawiadomienia ze strony Zamawiającego) | [6 empty] | TERMIN WYMIANY wadliwego asortymentu
do ……………… dni
RAZEM | [5 empty] | 0
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 18
GWOŹDZIE RUSHA
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto (w ZŁ) | Informacje dodatkowe
[7 empty] | Nr katalogowy | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | Obowiązująca stawka VAT
◊ | Oferowany okres gwarancji na dostarczony asortyment wynosi (uwaga: okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące) | [6 empty] | OKRES GWARANCJI (proszę podać / uzupełnić)
………………… miesięcy
◊ | Gwarantujemy termin dostawy asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 7 dni - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia złożenia zamówienia) | [6 empty] | TERMIN DOSTAWY (proszę podać / uzupełnić)
do ……………… dni
◊ | Deklarujemy termin wymiany wadliwego asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 7 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po otrzymaniu zawiadomienia ze strony Zamawiającego) | [6 empty] | TERMIN WYMIANY wadliwego asortymentu
do ……………… dni
1 | Gwóźdz Rusha o średnicy 2,4 - 6,4 mm i długości 25 - 430mm | sztuka | 30
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wyboru długości gwoździ zgodnie z potrzebami Zamawiającego (/potrzebami przyjmowanych pacjentów)
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 19
ZEWNĘTRZNA STABILIZACJA
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto (w ZŁ) | Informacje dodatkowe
[7 empty] | Nr katalogowy | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | Obowiązująca stawka VAT
Grotowkręt Schanza Ø 5,0 oraz Ø 4,5
Nośnik standardowy
1 | Długość 250 mm | sztuka | 4
2 | Długość 300 mm | sztuka | 6
3 | Długość 350 mm | sztuka | 6
4 | Długość 500 mm | sztuka | 4
Nośnik duraluminium
5 | Długość 230 mm | sztuka | 2
Wszczep podudziowy | [5 empty] | 0
6 | Długość 250 mm | sztuka | 8
Wszczep udowy
7 | Długość 200 mm | sztuka | 6
8 | Długość 240 mm | sztuka | 4
Wszczep Schanza Ø 5,0
9 | Długość 180 mm | sztuka | 12
Wszczep do przedramienia
10 | Długość 100 mm | sztuka | 8
Zaciski
11 | standardowy | sztuka | 38
12 | korekcyjny 3 | sztuka | 5
13 | korekcyjny 5 | sztuka | 5
14 | do przedramienia | sztuka | 8
Inne | [5 empty] | 0
15 | Tulejka izolacyjna | sztuka | 50
16 | Nasadka ochronna | sztuka | 8
17 | Łącznik 250 | sztuka | 4
18 | Trokar z osłonka Ø 7mm | sztuka | 1
19 | Tulejka redukcyjna 7/5 | sztuka | 1
20 | Wiertło Ø 5 | sztuka | 1
21 | Wiertło 4,7 | sztuka | 1
22 | Klusz płasko-oczkowy S11 | sztuka | 2
23 | Uchwyt wszczepów | sztuka | 1
◊ | Oferowany okres gwarancji na dostarczony asortyment wynosi (uwaga: okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące) | [6 empty] | OKRES GWARANCJI (proszę podać / uzupełnić)
………………… miesięcy
◊ | Gwarantujemy termin dostawy asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 7 dni - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia złożenia zamówienia) | [6 empty] | TERMIN DOSTAWY (proszę podać / uzupełnić)
do ……………… dni
◊ | Deklarujemy termin wymiany wadliwego asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 7 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po otrzymaniu zawiadomienia ze strony Zamawiającego) | [6 empty] | TERMIN WYMIANY wadliwego asortymentu
do ……………… dni
RAZEM | [5 empty] | 0
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 20
NARZĘDZIA CHIRURGICZNE
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto (w ZŁ) | Informacje dodatkowe
[7 empty] | Nr katalogowy | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | Obowiązująca stawka VAT
1 | Kościotrzymacze do kości OCHSNER 26cm | sztuka | 2
2 | Kościotrzymacze do kości OCHSNER 30cm | sztuka | 2
3 | Kleszcze do cięcia drutu twardego maksimum 2,5 mm | sztuka | 1
4 | Kleszcze samozaciskowe | sztuka | 1
5 | Obgryzacz kostny BAYER 18 cm | sztuka | 1
6 | Imadło CRILE WOOD 15cm | sztuka | 4
7 | Nożyczki IRIS, długość 10 cm, końce ostre - zagięte | sztuka | 4
8 | Nożyczki IRIS, długość 9 cm, końce ostre - proste | sztuka | 1
9 | Nożyczki IRIS, długość 9 cm, końce ostre - zagięte | sztuka | 2
10 | Nożyczki preparacyjne BABY METZENBAUM, długość 11cm, końce tępe - zagięte | sztuka | 1
11 | Nożyczki preparacyjne BABY METZENBAUM, długość 11cm, końce tępe - proste | sztuka | 1
12 | Miarka do śrub Ø 2,0 | sztuka | 1
◊ | Oferowany okres gwarancji na dostarczony asortyment wynosi (uwaga: okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące) | [6 empty] | OKRES GWARANCJI (proszę podać / uzupełnić)
………………… miesięcy
◊ | Gwarantujemy termin dostawy asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 14 dni - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, licząc od dnia złożenia zamówienia) | [6 empty] | TERMIN DOSTAWY (proszę podać / uzupełnić)
do ……………… dni
◊ | Deklarujemy termin wymiany wadliwego asortymentu (uwaga: wymagany termin nie może przekraczać 7 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po otrzymaniu zawiadomienia ze strony Zamawiającego) | [6 empty] | TERMIN WYMIANY wadliwego asortymentu
do ……………… dni
RAZEM | [5 empty] | 0