## cz.zam_1
Część zamówienia nr 1 - Chirurgia sprzęt laparoskopowy (1)
lp. | Asortyment | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto* (zł) | Wartość brutto (zł) | Informacje dodatkowe
[8 empty] | Nr katalogowy | Okres gwarancji od momentu dostawy do Zamawiajacego (uwaga: minimum 24 miesiące) | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Wkład roboczy - grasper monopolarny okienkowy, do płaszcza i uchwytu firmy Ackerman | 1 | szt
2 | Wkład roboczy -nożyczki monopolarne typ Metzenbaum do płaszcza i uchwytu firmy Ackerman | 1 | szt
3 | Wkład roboczy - kleszczyki preparacyjne, typ Maryland do płaszcza i uchwytu firmy Ackerman | 1 | szt
4 | Zawór silikonowy 5,5mm | 5 | szt
5 | Zawór silikonowy 11mm | 5 | szt
6 | Płaszcz 5 mm z zamykanym portem do mycia | 2 | szt
7 | Elektroda haczyk typu L 5mm, 330mm | 1 | szt
8 | Dren silikonowy o średnicy zewnętrznej ok. 12 mm bez "luer-lock", dł. ok. 3m | 2 | szt
9 | Klipsy tytanowe ML sterylne w magazynkach po 6 szt. do stalowej klipsownicy wielorazowej firmy ACKERMAN | 240 | szt | [5 empty] | Okres ważności sterylizacji od momentu dostawy do Zamawiajacego wynosi: …………………... (uwaga: minimum 12 miesięcy)
Razem:
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
Wykonawca gwarantuje, że: a) opakowanie jednostkowe zawiera opis w j. polskim, datę produkcji, nazwę producenta oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej, a także informację o sposobie sterylizacji i dezynfekcji osprzętu (nie dotyczy klipsów tytanowanych poz. 9); b) zestaw osprzętu lub pojedynczo pakowany osprzęt (nie dotyczy klipsów tytanowych - poz. 9) jest zapakowany fabrycznie zgodnie z opisem jak w pkt a) oraz zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieuszkodzonym opakowaniu; Sposób dezynfekcji osprzętu - opis: .............................................................................. Sposób sterylizacji (jeżeli dotyczy): 1. nazwa asortymentu podlegającego sterylizacji:............................... 2. temperatura: .................................................................................... 3. rodzaj stosowanej sterylizacji: ......................................................... 4. wielokrotność sterylizacji jakiej można poddać osprzęt: .................
................................................................... (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy)

## cz. zam_2
Część zamówienia nr 2 - Chirurgia sprzęt laparoskopowy do posiadanej przez Zamawiającego diatermii ERBE VIO300D i 300S oraz diatermii VALLEYLAB
lp. | Asortyment | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto* (zł) | Wartość brutto (zł) | Informacje dodatkowe
[8 empty] | Nr katalogowy | Okres gwarancji (uwaga: minimum 12 miesięcy) */ sterylizacji (uwaga: minimum 12 miesięcy) od momentu dostawy do Zamawiajacego | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Adapter z wtyczką do kabla o śr. 8 mm (od strony instrumentu) do diatermii VIO300D i 300S wyprodukowanej przez ERBE, wejście od strony diatermii o śr. 4 mm | 1 | szt
2 | Elektroda bierna jednorazowa 2-dzielna dla dorosłych z oddzielnym pierścieniem ekwipotencjalnym, współpracująca z systemem nessy, wykonana na podłożu z włókniny zapobiegającej powstawaniu odpażeń, posiadająca kontrolkę indentyfikacyjną do wklejania w protokół operacyjny | 1100 | szt
3 | Kabel wielorazowy do wyżej wymienionej elektrody biernej o dł. 5 m do diatermii ERBE VIO300D i 300S | 3 | szt
Razem
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
Wykonawca gwarantuje, że: a) opakowanie jednostkowe zawiera opis w j. polskim, datę produkcji, datę ważności sterylizacji dla poz. 2, nazwę producenta oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej, a także informację o sposobie sterylizacji i dezynfekcji osprzętu (nie dotyczy poz. 2); b) zestaw osprzętu lub pojedynczo pakowany osprzęt jest zapakowany fabrycznie zgodnie z opisem jak w pkt a) oraz zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieuszkodzonym opakowaniu; Sposób dezynfekcji osprzętu - opis: ..............................................................................
Sposób sterylizacji (jeżeli dotyczy): 1. nazwa asortymentu podlegającego sterylizacji:............................... 2. temperatura: .................................................................................... 3. rodzaj stosowanej sterylizacji: ......................................................... 4. wielokrotność sterylizacji jakiej można poddać osprzęt: .................
* - jeżeli nie dotyczy należy skreślić | [9 empty] | ........................................................... (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy)

## cz. zam_3
Część zamówienia nr 3 - Czyściki chirurgiczne
Asortyment | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto* (zł) | Wartość brutto (zł) | Informacje dodatkowe
[7 empty] | Nr katalogowy | Okres ważności sterylizacji od momentu dostawy do Zamawiajacego (uwaga: minimum 12 miesięcy) | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
Czyścik chirurgiczny sterylny (do czyszczenia końcówek elektrody czynnej) | 400 | sztuki
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
Wykonawca gwarantuje, że: a) opakowanie jednostkowe zawiera opis w j. polskim, datę produkcji, datę ważności sterylizacji, nazwę producenta oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej; b) zestaw osprzętu lub pojedynczo pakowany osprzęt jest zapakowany fabrycznie zgodnie z opisem jak w pkt a) oraz zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieuszkodzonym opakowaniu;
.......................................................... (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy)

## cz.zam_4
Część zamówienia nr 4 - Staplery i sprzęt laparoskopowy
lp. | Asortyment | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto* (zł) | Wartość brutto (zł) | Informacje dodatkowe
[8 empty] | Nr katalogowy | Okres ważności sterylizacji od momentu dostawy do Zamawiajacego (uwaga: minimum 36 miesięcy) | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Stapler liniowy tnący-zamykający 55-60mm posiadający pozycję pośrednią zamknięcia, umożliwiającą repozycję tkanki, kilkunasto-strzałowy | 1 | szt.
2 | Kompatybilny ładunek do staplera j.w. posiadający możliwość regulacji wysokości zamknięcia zszywki w zakresie 1,5mm; 1,8mm; 2,0mm z nożem i posiadający 6 rzędów zszywek 3D | 1 | szt.
3 | Stapler okrężny zakrzywiony z regulowanym dociskiem tkanki z odłączaną główką niebieski 29mm, wewnętrzna średnica noża 20-21mm, jednorazowy, sterylny | 20 | szt
4 | Stapler okrężny zakrzywiony z regulowanym dociskiem tkanki z odłączaną główką biały 21mm, wewnętrzna średnica noża 12-13mm, jednorazowy, sterylny | 6 | szt
5 | Stapler okrężny zakrzywiony z regulowanym dociskiem tkanki z odłączaną główką zielony 33mm, wewnętrzna średnica noża 24-25mm, jednorazowy, sterylny | 15 | szt
6 | Zestaw do CA RECTI-stapler okrężny średnica do wyboru 25/29/33 i stapler z kowadłem w kształcie księżyca tnąco-zamykający z czterema liniami zszywek i nożem dł 40mm pomiędzy trzecią i czwartą linią z ładunkiem do tkanki standardowej i grubej sterylny jednorazowy | 6 | szt.
7 | Stapler liniowy automatyczny 60mm do tkanki standardowej wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm niebieski, sterylny | 2 | szt.
8 | Stapler liniowy automatyczny 60mm do tkanki grubej wys. zszywki zamkniętej 2mm zielony, sterylny | 2 | szt.
9 | Zestaw do operacji laparoskopowych, dwie żebrowane kaniule 5mm, dwa groty do kaniuli 5 mm (jeden BEZOSTRZOWY), dwie żebrowane kaniule 11mm, dwa groty kaniul 11 mm (jeden BEZOSTRZOWY BEZPIECZNY) wraz z jednym magazynkiem klipsów M/L i bezpieczną igłą VERESSA. Całość umieszczona w jednym sterylnym opakowaniu. | 4 | zestaw
10 | Klipsy tytanowe LT 400 długość klipsa otwartego 12mm, otwór klipsa otwartego 8mm. Klipsy rowkowane wewnętrzne, wzdłużne i poprzeczne, zewnętrznie również rowkowane co zapewnia poprawne ufiksowanie i zapobiega wypadaniu klipsa z klipsownicy. Jedno opakowanie zawiera 18 magazynków klipsów. | 1 | opak.
[6 empty] | Razem: | 0
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
Wykonawca gwarantuje, że: a) opakowanie jednostkowe zawiera opis w j. polskim, datę produkcji, datę ważności sterylizacji, nazwę producenta oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej; Dostarczany asortyment posiada kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego; b) zestaw osprzętu lub pojedynczo pakowany osprzęt jest sterylny, zapakowany fabrycznie zgodnie z opisem jak w pkt a) oraz zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieuszkodzonym opakowaniu; c) umożliwia Zamawiającemu przy każdorazowym zamówieniu określenie średnicy staplera okrężnego wraz z kształtem oraz rodzajem ładunku tnąco-zamykającego.
........................................................ (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy)

## cz.zam_5
Część zamówienia nr 5 - Chirurgia sprzęt laparoskopowy (2)
Wykonawca gwarantuje, że poniższy asortyment jest w pełni kompatybilny z zestawem laparoskopowym i instumentarium posiadanym przez Zamawiającego i będącym na gwarancji, a którego producentem jest firma Aesculap Chifa.
lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto | Informacje dodatkowe
[8 empty] | Nr katalogowy | Okres gwarancji (uwaga: minimum 24 miesięcy) */ sterylizacji (uwaga: minimum 24 miesięcy) od momentu dostawy do Zamawiajacego | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Wymienna tuleja izolacyjna, śr 5mm, dł 310 mm | szt. | 2
2 | Wymienny tubus metalowy do narzędzi laparoskopowych | szt. | 1
3 | Wkład roboczy - nożyczki monopolarne typ Metzenbaum, zagięte do wymiennej izolacji i uchwytu (wyprodukowanych przez firmą Aesculap) | szt. | 1
4 | Wkład roboczy - grasper monopolarny okienkowy atramatyczny do wymiennej izolacji i uchwytu (wyprodukowanych przez firmą Aesculap) | szt. | 1
5 | Wkład roboczy - kleszczyki preparacyjne monopolarne, typ Maryland do wymiennej izolacji i uchwytu (wyprodukowanych przez firmą Aesculap) | szt. | 1
6 | Zawór klapkowy silikonowo-ceramiczny do trokara śr 5mm pojedyncze opakowanie zawiera 20 szt | op. | 1
7 | Zawór klapkowy silikonowo-ceramiczny do trokara śr 10mm pojedyncze opakowanie zawiera 20 szt | op. | 1
8 | Klips tytanowy M/L w magazynku po 6 szt sterylne | szt. | 240
9 | Dren insuflacyjny bez opcji podgrzewania CO2 autoklawalny | szt. | 1
10 | Filrty jednorazowe sterylne do insuflatora pakowane po 25 szt | op. | 1
11 | Zestaw drenów autoklawalnych do pompy wielospecjalistycznej z czujnikiem | szt. | 2
12 | Dren jednorazowy do odsysania z filtrem do podłączenia z pompą wielospecjalistyczną pakowany po 10 szt | op. | 2
13 | Opaski silikonowe na pierścień metalowy do tuleji trokara o śr 5,5mm (czerwone ) | op. | 1
14 | Opaski silikonowe na pierścień metalowy do tuleji trokara o śr 10mm (zielone ) | op. | 1
15 | Membrama do zestawu drenów autoklawalnych do pompy wielospecjalistycznej - typ PG 145 | op. | 1
16 | Optyka artroskopowa, szerokokątna skośna (30) śr. 4mm, dł. 180mm, autoklawalna. Uwaga: Zakup w ramach "programu wymiany naprawczej", czyli z możliwością oddania przez Zamawiającego zużytej optyki, której wartość obniży koszt zakupu nowej optyki. Oferowana cena jednostkowa stanowi różnicę między ceną nowej optyki i wartością zdawanej. | szt. | 1
17 | Płaszcz artroskopowy wielorazowy z dwoma kranikami, obrotowy z obturatorem tępym mocowanym zastrzaskowo do optyk dł. 180mm. Płaszcz musi być kompatybilny z optyką opisaną powyżej. | szt. | 1
18 | Uchwyt na kamerę endoskopową. (Uchwyt do kamery "3CCD Camera System 1080P60" wyprodukowanej przez firmę Aesculap) | szt. | 1
19 | Optyka laparoskopowa prosta 0 stopni szerokokątna autoklawowalna średnica 10mm dł. 330mm do światłowodu. Uwaga: Zakup w ramach "programu wymiany naprawczej", czyli z możliwością oddania przez Zamawiającego zużytej optyki, której wartość obniży koszt zakupu nowej optyki. Oferowana cena jednostkowa stanowi różnicę między ceną nowej optyki i wartością zdawanej. | szt. | 1
20 | Światłowód laparoskopowy autoklawalny dł. ok. 3m, w oplocie zabezpieczającym przed uszkodzeniem z wejściem do źródła światła EXEL 180 (wyprodukowanego przez firmę Aesculap) | szt. | 1
Razem:
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
Wykonawca gwarantuje, że: a) opakowanie jednostkowe zawiera opis w j. polskim, datę produkcji, nazwę producenta oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej, a także informację o sposobie sterylizacji i dezynfekcji osprzętu, a dla pozycji 8 - klipsy i pozycji 10 filtry dodatkowo data sterylizacji. b) zestaw osprzętu lub pojedynczo pakowany osprzęt jest zapakowany fabrycznie zgodnie z opisem jak w pkt a) oraz zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieuszkodzonym opakowaniu; Sposób dezynfekcji osprzętu - opis: .............................................................................. Sposób sterylizacji (jeżeli dotyczy): 1. nazwa asortymentu podlegającego sterylizacji:............................... 2. temperatura: .................................................................................... 3. rodzaj stosowanej sterylizacji: ......................................................... 4. wielokrotność sterylizacji jakiej można poddać osprzęt: .................
.................................................... (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy)

## cz.zam_6
Część zamówienia nr 6 - Chirurgia sprzęt laparoskopowy (3)
lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto | Informacje dodatkowe
[8 empty] | Nr katalogowy | Okres gwarancji od momentu dostawy do Zamawiajacego (uwaga: minimum 24 miesiące) | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Kaniula insuflacyjna veress dł. 120mm | szt. | 1
2 | Sterylny środek zapobiegający parowaniu optyk. 1 opakowanie zawiera 10 sztuk. Pojedyncza sztuka do jednorazowego użytku. | op. | 3 | [5 empty] | Okres ważności sterylizacji od momentu dostawy do Zamawiajacego wynosi: …………………... (uwaga: minimum 24 miesięcy)
3 | Dren silikonowy autoklawalny do odsysania śr. wewnętrzna 8 mm dł. 2m | szt. | 2
4 | Rurka metalowa ssąco-płucząca z zaworem dwudrożnym do regulacji ssania i płukania kciukiem śr. 5mm dł. 330mm | szt. | 1
5 | Kabel do diatermii ERBE, VALLEYLAB do podłączenia narzędzi laparoskopowych wyprodukowanych przez Aesculap Chifa | szt. | 2
Razem: | [6 empty] | 0
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
Wykonawca gwarantuje, że: a) opakowanie jednostkowe zawiera opis w j. polskim, datę produkcji, nazwę producenta oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej, a także informację o sposobie sterylizacji i dezynfekcji osprzętu, a dla poz. 2 dodatkowo datę ważności sterylizacji; b) zestaw osprzętu lub pojedynczo pakowany osprzęt jest zapakowany fabrycznie zgodnie z opisem jak w pkt a) oraz zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieuszkodzonym opakowaniu; Sposób dezynfekcji osprzętu - opis: .............................................................................. Sposób sterylizacji (jeżeli dotyczy): 1. nazwa asortymentu podlegającego sterylizacji:............................... 2. temperatura: .................................................................................... 3. rodzaj stosowanej sterylizacji: ......................................................... 4. wielokrotność sterylizacji jakiej można poddać osprzęt: .................
........................................................ (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy)

## cz.zam_7
Część zamówienia nr 7 - Jednorazowe frezy do shavera dla Ortopedii
Asortyment | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto* (zł) | Wartość brutto (zł) | Informacje dodatkowe
[7 empty] | Nr katalogowy | Okres gwarancji od momentu dostawy do Zamawiajacego (uwaga: minimum 12 miesięcy) | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
SHAVER - jednorazowe frezy do shavera służące do wygładzania chrząstki, powierzchni stawowej o 4 rozmiarach i przekroju o śr. od 4,0mm do 5,0 mm kompatybilne z Shaverem firmy Stryker "Formula". Frez posiada kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia rodzaju frezu wg potrzeb. | 100 | sztuki
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
Wykonawca gwarantuje, że: a) opakowanie jednostkowe zawiera opis w j. polskim, datę produkcji, nazwę producenta oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej; b) zapakowany fabrycznie asortyment zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieuszkodzonym opakowaniu;
.................................................. (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy)

## cz. zam_8
Część zamówienia nr 8 - Wkłady jednorazowe do zbiornika ssaka typu EASYVAC
Asortyment | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto* (zł) | Wartość brutto | Informacje dodatkowe
[7 empty] | Nr katalogowy | Okres ważności sterylizacji od momentu dostawy do Zamawiajacego (uwaga: minimum 24 miesiące) | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
Wkład jednorazowy do zbiornika 1L do ssaka typu EASYVAC 1000, którego producentem jest ASMEDICA | 100 | sztuki
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
Wykonawca gwarantuje, że: a) opakowanie jednostkowe zawiera opis w j. polskim, datę produkcji, datę ważności sterylizacji, nazwę producenta oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej; b) asortyment jest pakowany fabrycznie zgodnie z opisem jak w pkt a) oraz zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieuszkodzonym opakowaniu;
................................................................... (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy)

## cz. zam_9
Część zamówienia nr 9 - Worek na materiał histopatalogiczny
Asortyment | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto* (zł) | Wartość brutto (zł) | Informacje dodatkowe
[7 empty] | Nr katalogowy | Okres ważności sterylizacji od momentu dostawy do Zamawiajacego (uwaga: minimum 24 miesiące) | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
Worek jednorazowy, sterylny do ewakuacji laparoskopowej materiału do badań histopatologicznych z uchwytem do portu 10mm, wielkość 200-250 ml. Worek dostarczany wraz z kontrolką identyfikacyjną do wklejania do protokołu operacyjnego. | 30 | sztuki
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
Wykonawca gwarantuje, że: a) opakowanie jednostkowe zawiera opis w j. polskim, datę produkcji, datę ważności sterylizacji, nazwę producenta oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej; b) asortyment jest pakowany fabrycznie zgodnie z opisem jak w pkt a) oraz zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieuszkodzonym opakowaniu;
................................................................... (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy)

## cz. zam_10
Część zamówienia nr 10 - Produkty do aparatu "Fabius Tiro"
lp. | Asortyment | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto* (zł) | Wartość brutto (zł) | Informacje dodatkowe
[8 empty] | Nr katalogowy | Okres ważności gwarancji od momentu dostawy do Zamawiajacego (uwaga: minimum 24 miesiące) | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Czujnik przepływu "Spirolife" do aparatu Fabius Tiro, którego producentem jest Drager. Czujnik wielorazowego użytku podlegajacy procesom sterylizacji. | 5 | sztuki
2 | Pułapka wodna "Waterlock" do aparatu Fabius Tiro, którego producentem jest Drager | 36 | sztuki
Razem:
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
Wykonawca gwaranuje, że ww asortyment jest w pełni kompatybilny z aparatem "Fabius Tiro", którego producentem jest firma Drager.
Wykonawca gwarantuje, że: a) opakowanie jednostkowe zawiera opis w j. polskim, datę produkcji, nazwę producenta oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej; b) zestaw osprzętu lub pojedynczo pakowany osprzęt jest zapakowany fabrycznie zgodnie z opisem jak w pkt a) oraz zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieuszkodzonym opakowaniu; Sposób dezynfekcji osprzętu dla poz. 1 - opis: ..............................................................................
Sposób sterylizacji dla poz. 1: 1. nazwa asortymentu podlegającego sterylizacji:............................... 2. temperatura: .................................................................................... 3. rodzaj stosowanej sterylizacji: ......................................................... 4. wielokrotność sterylizacji jakiej można poddać osprzęt: .................
................................................................... (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy)

## cz. zam 11
Część zamówienia nr 11 - Uchwyt monopolarny
Asortyment | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto* (zł) | Wartość brutto (zł) | Informacje dodatkowe
[7 empty] | Nr katalogowy | Okres ważności sterylizacji (uwaga: minimum 12 miesięcy) od momentu dostawy do Zamawiajacego | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
Uchwyt monopolarny z nożykiem prostym z przyciskiem cięcie/koagulacja, jednorazowy, sterylny z kablem o dł. ok. 5m i wtyczką kompatybilną z diatermią ERBE VIO 300D i 300S oraz VALEYLAB. | 2000 | szt
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
Wykonawca gwarantuje, że: a) opakowanie jednostkowe zawiera opis w j. polskim, datę produkcji, datę ważności sterylizacji, nazwę producenta oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej;
b) zestaw osprzętu lub pojedynczo pakowany osprzęt jest zapakowany fabrycznie zgodnie z opisem jak w pkt a) oraz zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieuszkodzonym opakowaniu;
c) dostarczony asortyment posiada kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego.
........................................................... (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy)

## cz. zam 12
Część zamówienia nr 12 - Maska do podaży gazów medycznych
Asortyment | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto* (zł) | Wartość brutto (zł) | Informacje dodatkowe
[7 empty] | Nr katalogowy | Okres ważności gwarancji od momentu dostawy do Zamawiajacego (uwaga: minimum 24 miesiące) | Nazwa producenta i kraj pochodzenia oferowanego asortymentu | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
Maska do podaży gazów medycznych - maska silikonowa twarzowa z otwartym mankietem, przeźroczysta, wielorazowa, do autoklawizacji, dla dorosłych z dołączoną instrukcją dezynfekcji i sterylizacji | 15 | sztuki
*Cena jednostkowa oznacza cenę brutto w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
Wykonawca gwarantuje, że: a) opakowanie jednostkowe zawiera opis w j. polskim, datę produkcji, nazwę producenta oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej; b) asortyment jest zapakowany fabrycznie zgodnie z opisem jak w pkt a) oraz zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieuszkodzonym opakowaniu; Sposób dezynfekcji - opis: ..............................................................................
Sposób sterylizacji : 1. nazwa asortymentu podlegającego sterylizacji:............................... 2. temperatura: .................................................................................... 3. rodzaj stosowanej sterylizacji: ......................................................... 4. wielokrotność sterylizacji jakiej można poddać osprzęt: .................
................................................................... (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania firmy)