Chorzów, dnia 22.01.2018 r.

SP ZOZ ZSM/ZP/ 1.3 /2018

**SZANOWNI WYKONAWCY**

Dotyczy: postępowania przetargowego na **„Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego” SP ZOZ ZSM/ZP/1/2018**  dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Informujemy, że w trakcie przetargu na **„Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego” SP ZOZ ZSM/ZP/1/2018** do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

**Pytanie 1: DOTYCZY SIWZ**

Pkt. 5.3 SIWZ Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu lub wydzielić pozycje oznaczone „\*“ do osobnego pakietu, gdyż zaledwie 2 na 57 pozycji stanowią pozycje oznaczone „\*“? Wymóg Zamawiającego ogranicza konkurencję poprzez konieczność zaoferowania produktu posiadanego przez ograniczoną ilość dostawców. W naszej opinii nie znajduje racjonalnego wytłumaczenia, gdyż np. pakiet nr 2 składa się zaledwie z dwóch pozycji, dlatego wymazówki z poz. 33 i 45 mogą się znaleźć w osobnym pakiecie, tak jak szkiełka z pakietu nr 2.

**Odp.:**

Zamawiający wydziela poz. 33 i 45 z pakietu zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2.** Jednocześnie Zamawiający **modyfikuje zapis pkt 5.3. SIWZ** zgodnie z odpowiedzią na pytanie 70. W związku z powyższym Zamawiający **modyfikuje również zapis pkt 2.1., 2.2. SIWZ**, który przyjmuje następujące brzmienie:

**2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest **dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego** dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

**Pakiet 1 - Drobny sprzęt laboratoryjny (1)**

**Pakiet 2 - Drobny sprzęt laboratoryjny (2)**

**Pakiet 3 - Drobny sprzęt laboratoryjny (3)** - ***wyposażenie do cytowirówki MPW - 223c***

**Pakiet 4 - Drobny sprzęt laboratoryjny (4)**

**Pakiet 5 - Drobny sprzęt laboratoryjny (5) - Szkło laboratoryjne**

***Pakiet 6 - Drobny sprzęt laboratoryjny (6)***

***Pakiet 7 - Pojemnik transportowy do badań mikrobiologicznych moczu***

**CPV: 38.43.70.00-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne**

33.79.30.00-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 6 września 2001 - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, Ustawy o wyrobach medycznych, Ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobach Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1382 z późn. zm.) oraz musi być dopuszczony do obrotu i używania na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania od Wykonawcy potwierdzonych kserokopii świadectw (atestów, certyfikatów) dopuszczenia do obrotu oferowanego przedmiotu zamówienia na rynku polskim. Wykonawca zobowiązany jest do ich okazania na każde żądanie Zamawiającego (w terminie 3 dni od daty wezwania) na etapie realizacji umowy lub na etapie poprzedzającym zawarcie umowy.

* 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w pakiecie. Liczba części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę: **7**.

**Pytanie 2: DOTYCZY SIWZ**

Pkt. 5.8 SIWZ Prosimy o sprecyzowanie poprzez nazwanie w SIWZ dokumentów jakie Zamawiający opisuje w każdym z dwóch tiretów.

**Odp.:**

Zamawiający nie zmienia danych zapisów. Zamawiający miał na myśli oświadczenie, o którym mowa w punkcie 5.2. a) oraz oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które nie jest wymagane, gdyż Zamawiający nie postawił warunku o udział w postępowaniu.

**Pytanie 3: DOTYCZY TREŚCI UMOWY**

§ 5 pkt. 4 Prosimy o odstąpienie od wymogu dla artykułów, które tych danych nie posiadają, np. koszyki z drutu, statywy druciane, cylindry, pisaki, etc.

**Odp.:**

Zamawiający odstępuje od wymogu. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje § 5 ustęp 4 załącznika nr 6 do SIWZ (wzór umowy), który przyjmuje następujące brzmienie:

1. Zamawiający wymaga, aby na dostarczonej fakturze (lub na załączniku do niej) znajdowały się między innymi takie informacje jak nr serii i data ważności. **Jednocześnie Zamawiający** **odstępuje od wymogu dla artykułów, które tych danych nie posiadają, np. koszyki z drutu, statywy druciane, cylindry, pisaki.**

**Pytanie 4: DOTYCZY TREŚCI UMOWY**

§ 5 pkt. 4 Wnioskujemy o skrócenie terminu po którym Wykonawca może wstrzymać dostawy w przypadku braku uregulowania płatności w terminie. Zamawiający ma aż 60 dni na zapłatę (§ 5 pkt. 3). Kolejne 60 dni oczekiwania od upływu terminu zapłaty na wynagrodzenie jest przesadnym uprzywilejowaniem Zamawiającego. Oznacza w praktyce, że nawet 1/3 roku Wykonawca ma związane ręce w działaniu oczekując na spełnienie świadczenia ze strony Zamawiającego. Towar kupowany jest na kredyty, a opóźnienia Zamawiającego w zapłacie uniemożliwiają ich spłacanie. Uświadamiamy, że procenty naliczane w kredycie cały czas rosną i obciążają Wykonawcę. Wykonawca nie może sobie pozwolić na tak długie oczekiwanie w spełnieniu świadczenia przez Zamawiającego.

**Odp.:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

**Pytanie 5: DOTYCZY TREŚCI UMOWY**

§ 7 pkt. 1 b) Prosimy o zmianę wyrażenia „dwukrotnego“ na: „czterokrotnego“ oraz „dwukrotnej“ na „czterokrotnej“. Umowa jest zawierana na 2 lata, uważamy że opóźnienie czy wadliwa dostawa o których mowa w § 7 pkt. 1 b) raz na pół roku (średnio ujmując), nie jest rażącym naruszeniem umowy, które należałoby obarczyć sankcją odstąpienia, rozwiązania czy wypowiedzenia umowy. Nie kwestionujemy faktu, że opóźnienia się zdarzają, jednak wymiar kary jest nieproporcjonalny do zawieninia biorąc pod uwagę czas trwania umowy.

**Odp.:**

Zamawiający zmienia zapis na „trzykrotnego”.

Zamawiający modyfikuje zatem § 7 ustęp 1 b) załącznika nr 6 do SIWZ (wzór umowy), który przyjmuje następujące brzmienie:

1. Kary umowne obciążające Sprzedającego:
   1. W wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi od umowy, rozwiąże lub wypowie umowę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego.
   2. W wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy, rozwiąże lub wypowie umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności z powodu **trzykrotnego** dostarczenia przedmiotu umowy z opóźnieniem powyżej 3 dni roboczych lub niedostarczenia przedmiotu dostawy lub **trzykrotnej** dostawy przedmiotu zamówienia wadliwego.

**Pytanie 6: DOTYCZY TREŚCI UMOWY**

§ 9 pkt. 3 Prosimy o zmianę wyrażenia „dwukrotne“ na: „czterokrotne“. Umowa jest zawierana na 2 lata, uważamy że opóźnienie czy wadliwa dostawa o których mowa w § 9 pkt. 3 raz na pół roku (średnio ujmując), nie jest rażącym naruszeniem umowy, które należałoby obarczyć sankcją wypowiedzenia umowy i to jeszcze w trybie natychmiastowym. Nie kwestionujemy faktu, że opóźnienia się zdarzają, jednak wymiar kary jest nieproporcjonalny do zawieninia biorąc pod uwagę czas trwania umowy.

**Odp.:**

Zamawiający zmienia zapis na „trzykrotne”.

Zamawiający modyfikuje zatem § 9 ustęp 3 załącznika nr 6 do SIWZ (wzór umowy), który przyjmuje następujące brzmienie:

1. Bez uszczerbku dla zapisów ust. poprzedzającego, przyczyną natychmiastowego wypowiedzenia umowy może być **trzykrotne** dostarczenie towaru z opóźnieniem powyżej 3 dni roboczych lub niedostarczenie przedmiotu dostawy lub **trzykrotna** dostawa towaru wadliwego. **Przed złożeniem oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy Kupujący wezwie Sprzedającego do przywrócenia stanu zgodnego z umową.**

**Pytanie 7: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 1 Czy Zamawiający zgodzi się na opakowania=250 szt.?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z uwagą pod **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2.**

**Pytanie 8: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 5 Czy Zamawiający zgodzi się na probówki z polipropylenu?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza probówki z polipropylenu pod warunkiem iż w/w materiał nie ulega zmianom fiz – chem w temp. -50 do +50 st C.

**Pytanie 9: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 6 Czy Zamawiający zgodzi się na probówki z polipropylenu?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2.**

**Pytanie 10: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 8 Czy Zamawiający ma na myśli 500 op. po 20 szt. czy może należy zaoferować 500 opakowań zbiorczych o większym nominale? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie wielkości opakowania.

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga 500 op. po 20 szt.

**Pytanie 11: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 9 Czy Zamawiający ma na myśli 500 op. po 20 szt. czy może należy zaoferować 500 opakowań zbiorczych o większym nominale? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie wielkości opakowania.

**Odp.:**

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga 500 op. po 20 szt.

**Pytanie 12: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 10 Nie ma możliwości realizacji dostaw sterylnych szalek Petriego na tzw. „rękawy“, tj. opakowania foliowe liczące 20 lub 25 szt. Szalki są poddawane przez producentów sterylizacji w kartonach- opakowaniach zbiorczych i to na kartonach są nanoszone indykatory sterylności, po których użytkownik może ocenić czy towar jest sterylny czy nie. Indykatory te są gwarancją otrzymania produktu pełnowartościowego i jeśliby się tak zdarzyło, że produkt nie został należycie wysterylizowany, co można wydedukować po zabarwieniu indykatora sterylności, to taki indykator jest podstawą do złożenia reklamacji. Otrzymując nieoznakowany „rękaw“ szalek Zamawiający nie ma takiej możliwości i otrzymuje produkt niepełnowartościowy. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania szalek w opakowaniach zbiorczych- kartonowych liczących 500 szt. lub 600 szt.

**Odp.:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 13: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 11 Nie ma możliwości realizacji dostaw sterylnych szalek Petriego na tzw. „rękawy“, tj. opakowania foliowe liczące 20 lub 25 szt. Szalki są poddawane przez producentów sterylizacji w kartonach- opakowaniach zbiorczych i to na kartonach są nanoszone indykatory sterylności, po których użytkownik może ocenić czy towar jest sterylny czy nie. Indykatory te są gwarancją otrzymania produktu pełnowartościowego i jeśliby się tak zdarzyło, że produkt nie został należycie wysterylizowany, co można wydedukować po zabarwieniu indykatora sterylności, to taki indykator jest podstawą do złożenia reklamacji. Otrzymując nieoznakowany „rękaw“ szalek Zamawiający nie ma takiej możliwości i otrzymuje produkt niepełnowartościowy. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania szalek w opakowaniach zbiorczych- kartonowych liczących 600 szt.

**Odp.:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 14: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 12 Czy Zamawiający zgodzi się na korek wewnętrzny, który jest standardowo spotykanym rozwiązaniem w probówkach do hematologii?

**Odp.:**

Zamawiający preferuje korek zewnętrzny, który wykorzystuje się w procedurze pobierania krwi systemem otwartym, gdyż korek wewnętrzny powoduje wypryskiwanie materiału badawczego. W przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć korka zewnętrznego, dopuszcza się korek wewnętrzny z plastiku. Zgodnie z powyższym Zamawiajacy **modyfikuje załącznik nr 2**.

**Pytanie 15: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 13 Czy Zamawiający zgodzi się na zestawy na 1 ml krwi z 0,25 ml cytynianu sodu?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z nowo utworzonym pakietem 6 i (poz. 5 w pakiecie 6).

**Pytanie 16: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 13 pyt. 2 Czy Zamawiający zgodzi się na zestawy ze zwykłym, nieprzekłuwalnym korkiem?

**Odp.:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 17: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 13 pyt. 3 Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe rozwiązania to czy zgodzi się na wydzielenie pozycji do innego pakietu?

**Odp.:**

Zamawiający wydziela poz. 13 z pakietu i tworzy **nowy pakiet nr 6** (poz. 5 w pakiecie 6).

**Pytanie 18: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 14 Czy ze względu na różnie podawaną pojemność probówek o tych samych wymiarach Zamawiający zgodzi się na probówki o wym. 16x100 mm i pojemności opisanej jako 11 ml?

**Odp.:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 19: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 14 pyt. 2 Czy Zamawiający zgodzi się na op=400 szt.? Probówki sterylne są poddawane sterylizacji w kartonach- opakowaniach zbiorczych liczących po 400 szt. Nie mamy możliwości realizacji dostawy w mniejszej ilości, gdyż to na kartonach są nanoszone indykatory sterylności, po których użytkownik może ocenić czy towar jest sterylny czy nie. Indykatory te są gwarancją otrzymania produktu pełnowartościowego i jeśliby się tak zdarzyło, że produkt nie został należycie wysterylizowany, co można wydedukować po zabarwieniu indykatora sterylności, to taki indykator jest podstawą do złożenia reklamacji. Prosimy o dopuszczenie probówek w opakowaniach zbiorczych- kartonowych liczących 400 szt.

**Odp.:**

Zamawiający wyraża zgodę na op = 400 szt zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2** ( po wydzieleniu dot. poz. 13).

**Pytanie 20: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 15 Czy ze względu na różnie podawaną pojemność probówek o tych samych wymiarach Zamawiający zgodzi się na probówki o wym. 12x75 mm i pojemności opisanej jako 4 ml?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2** (po wydzieleniu dot. poz. 14).

**Pytanie 21: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 15 pyt. 2 Czy Zamawiający zgodzi się na op=500 szt.? Probówki sterylne są poddawane sterylizacji w kartonach- opakowaniach zbiorczych liczących po 500 szt. Nie mamy możliwości realizacji dostawy w mniejszej ilości, gdyż to na kartonach są nanoszone indykatory sterylności, po których użytkownik może ocenić czy towar jest sterylny czy nie. Indykatory te są gwarancją otrzymania produktu pełnowartościowego i jeśliby się tak zdarzyło, że produkt nie został należycie wysterylizowany, co można wydedukować po zabarwieniu indykatora sterylności, to taki indykator jest podstawą do złożenia reklamacji. Prosimy o dopuszczenie probówek w opakowaniach zbiorczych- kartonowych liczących 500 szt.

**Odp.:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 22: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 16 Czy ze względu na różnie podawaną pojemność probówek o tych samych wymiarach Zamawiający zgodzi się na probówki o wym. 16x100 mm i pojemności opisanej jako 11 ml?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2** (po wydzieleniu dot. poz. 15).

**Pytanie 23: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 16 pyt. 2 Czy Zamawiający zgodzi się na op=400 szt.? Probówki sterylne są poddawane sterylizacji w kartonach- opakowaniach zbiorczych liczących po 400 szt. Nie mamy możliwości realizacji dostawy w mniejszej ilości, gdyż to na kartonach są nanoszone indykatory sterylności, po których użytkownik może ocenić czy towar jest sterylny czy nie. Indykatory te są gwarancją otrzymania produktu pełnowartościowego i jeśliby się tak zdarzyło, że produkt nie został należycie wysterylizowany, co można wydedukować po zabarwieniu indykatora sterylności, to taki indykator jest podstawą do złożenia reklamacji. Prosimy o dopuszczenie probówek w opakowaniach zbiorczych- kartonowych liczących 400 szt.

**Odp.:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 24: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 17 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji do innego pakietu?

**Odp.:**

Zamawiający wydziela poz. 17 z w/w pakietu do **nowo utworzonego pakietu 6**.

**Pytanie 25: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 18 Czy Zamawiający zgodzi się na wysokość w przedziale 65-55 mm? Nie ma racjonalnego wytłumaczenia zapotrzebowania na statyw o wysokości określonej z dokładnością co do 1 mm, a ogranicza to możliwość złożenia oferty konkurencji.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2** (po wydzieleniu dot. poz. 16).

**Pytanie 26: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 19 Czy Zamawiający zgodzi się na długość w przedziale 150-160 mm? Nie ma racjonalnego wytłumaczenia zapotrzebowania na wymazówkę o długości określonej z dokładnością co do 1 mm, a ogranicza to możliwość złożenia oferty konkurencji.

**Odp.:**

Zamawiający wydziela w/w pozycję do **nowo utworzonego pakietu nr 6** i jednocześnie modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w/w pozycji tj. **poz. 3 w nowo utworzonym pakiecie nr 6.**

**Pytanie 27: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 20 Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „kwacze“?

**Odp.:**

Zamawiający pod pojęciem „kwacze” rozumie patyczek z tworzywa lub drewna z nawiniętą bawełną. Jednocześnie Zamawiający w/w pozycję do **nowo utworzonego pakietu nr 6.**

**Pytanie 28: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 20 pyt. 2 Czy Zamawiający zgodzi się na wymazówki z tworzywa z wiskozą?

**Odp.:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 29: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 20 pyt. 3 Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na wymazówki z drewna z bawełną?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z nowo utworzonym pakietem nr 6 i jednocześnie modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w/w pozycji tj. **poz. 4 w nowo utworzonym pakiecie nr 6.**

**Pytanie 30: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 20 pyt. 4 Czy Zamawiający zgodzi się na wymazówki klasy I?

**Odp.:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 31: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 20 pyt. 5 Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na wydzielenie pozycji do innego pakietu?

**Odp.:**

Zamawiający wydziela poz. 20 z pakietu zgodnie z **nowo utworzonym pakietem nr 6 (poz. 4 w pakiecie 6).**

**Pytanie 32: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 21 Czy Zamawiający zgodzi się na pipetki 3 ml o poj. całkowitej 7 ml?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2** (po wydzieleniu dot. poz. 17).

**Pytanie 33: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 21 pyt. 2 Czy Zamawiający zgodzi się na op=1000 szt.? Pipetki sterylne są poddawane sterylizacji w kartonach- opakowaniach zbiorczych liczących po 1000 szt. Nie mamy możliwości realizacji dostawy w mniejszej ilości, gdyż to na kartonach są nanoszone indykatory sterylności, po których użytkownik może ocenić czy towar jest sterylny czy nie. Indykatory te są gwarancją otrzymania produktu pełnowartościowego i jeśliby się tak zdarzyło, że produkt nie został należycie wysterylizowany, co można wydedukować po zabarwieniu indykatora sterylności, to taki indykator jest podstawą do złożenia reklamacji. Prosimy o dopuszczenie pipetek w opakowaniach zbiorczych- kartonowych liczących 1000 szt.

**Odp.:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 34: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 21 pyt. 3 Czy Zamawiający zgodzi się na długość w przedziale 150-160 mm? Nie ma racjonalnego wytłumaczenia zapotrzebowania na pipetkę o długości określonej z dokładnością co do 1 mm, a ogranicza to możliwość złożenia oferty konkurencji.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2** (po wydzieleniu dot. poz. 17).

**Pytanie 35: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 22 Czy Zamawiający zgodzi się na op=1000 szt.? Pipetki sterylne są poddawane sterylizacji w kartonach- opakowaniach zbiorczych liczących po 1000 szt. Nie mamy możliwości realizacji dostawy w mniejszej ilości, gdyż to na kartonach są nanoszone indykatory sterylności, po których użytkownik może ocenić czy towar jest sterylny czy nie. Indykatory te są gwarancją otrzymania produktu pełnowartościowego i jeśliby się tak zdarzyło, że produkt nie został należycie wysterylizowany, co można wydedukować po zabarwieniu indykatora sterylności, to taki indykator jest podstawą do złożenia reklamacji. Prosimy o dopuszczenie pipetek w opakowaniach zbiorczych- kartonowych liczących 1000 szt.

**Odp.:**

Zamawiający wyraża zgodę na op. = 1000 szt. zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 i uwagą pod pakietem** (po wydzieleniu dot. poz. 18).

**Pytanie 36: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 22 pyt. 2 Czy Zamawiający zgodzi się na długość w przedziale 140-150 mm? Nie ma racjonalnego wytłumaczenia zapotrzebowania na pipetkę o długości określonej z dokładnością co do 1 mm, a ogranicza to możliwość złożenia oferty konkurencji.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2** (po wydzieleniu dot. poz. 18).

**Pytanie 37: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 23 Czy Zamawiający zgodzi się na śr. w przedziale 1,4-1,6 mm? Nie ma racjonalnego wytłumaczenia zapotrzebowania na kapilarę o średnicy określonej z dokładnością co do 0,1 mm, a ogranicza to możliwość złożenia oferty konkurencji.

**Odp.:**

Zamawiający wymaga, aby dostarczane kapilary miały średnicę zewnętrzną 2,3mm, a objętość ok. 175-220 µl. Są to główne wyznaczniki okreslające wymagania Zamawiającego zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2** (po wydzieleniu dot. poz. 19).

**Pytanie 38: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 24 Czy Zamawiający zgodzi się na produkt z heparyną zamiast EDTA-K2?

**Odp.:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 39: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 24 pyt. 2 Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na wydzielenie pozycji do innego pakietu?

**Odp.:**

Zamawiający wydziela poz. 24 z pakietu zgodnie z **nowo utworzonym pakietem nr 6 (poz. 7 w pakiecie 6).**

**Pytanie 40: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 26 Skok pipet zmiennopojemnościowych nadawany jest przez producentów w proporcji 1/10 z uwagi na najlepsze w takiej konstrukcji cechy użytkowe pipet. Czy z tego względu dopuszczone będą pipety o zakresie 2-20 ul?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2** **(po wydzieleniu dot. poz. 21).**

**Pytanie 41: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 33 Czy Zamawiający zgodzi się na produkt klasy I?

**Odp.:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 42: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 33 pyt. 2 Czy Zamawiający zgodzi się na produkt z udokumentowaniem w czasie do 48 h?

**Odp.:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 43: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 33 pyt. 3 Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na wydzielenie pozycji do innego pakietu?

**Odp.:**

Zamawiający wydziela poz. 33 do **nowo utworzonego pakietu nr 6** **(poz. 1 w pakiecie 6).**

**Pytanie 44: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 34 Czy Zamawiający zgodzi się na opakowanie 20 szt.?

**Odp.:**

Zamawiający w związku z omyłką wykreśla poz. 34 gdyż nie jest ona już używana w laboratorium.

**Pytanie 45: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 41 Czy Zamawiający zgodzi się na korek z PE lub z celulozy?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza korek z celulozy zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 (po wydzieleniu dot. poz. 34).**

**Pytanie 46: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 41 pyt. 2 Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na wydzielenie pozycji do innego pakietu?

**Odp.:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 45.

**Pytanie 47: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 44 Czy Zamawiający zgodzi się na rączkę stalową o dł. 200-250 mm? Nie ma racjonalnego wytłumaczenia zapotrzebowania na rączkę o długości określonej z dokładnością co do 1 mm, a ogranicza to możliwość złożenia oferty konkurencji.

**Odp.:**

Zamawiający nie wyraża zgody na rączkę stalową, Zamawiający wymaga rączki aluminiowej zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 (po wydzieleniu dot. poz. 37).**

**Pytanie 48: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 45 Czy Zamawiający zgodzi się na produkt klasy I?

**Odp.:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 49: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 45 pyt. 2 Czy Zamawiający zgodzi się na produkt z udokumentowaniem w czasie do 48 h?

**Odp.:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 50: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 45 pyt. 3 Czy Zamawiający zgodzi się na wymazówki z wacikiem wiskozowym?

**Odp.:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 51: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 45 pyt. 4 Czy Zamawiający zgodzi się na wymazówki z w probówce 12-13 mm? Nie ma racjonalnego wytłumaczenia zapotrzebowania na probówkę o średnicy określonej z dokładnością co do 1 mm, a ogranicza to możliwość złożenia oferty konkurencji. Probówki 12 mm są standardem w laboratoriach w odróżnieniu od dużo radziej spotykanych probówek o śr. 13 mm.

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z **nowo utworzonym pakietem nr 6 (poz. 2 w pakiecie 6)** i jednocześnie modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w/w pozycji tj. poz. 2 w nowo utworzonym pakiecie nr 6.

**Pytanie 52: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 45 pyt. 5 Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na wydzielenie pozycji do innego pakietu?

**Odp.:**

Zamawiający wydziela poz. 45 do **nowo utworzonego pakietu nr 6 (poz. 2 w pakiecie 6).**

**Pytanie 53: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 46 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji do innego pakietu?

**Odp.:**

Zamawiający wydziela poz. 46 z pakietudo **nowo utworzonego pakietu nr 6 (poz. 8 w pakiecie 6)** i jednocześnie modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w/w pozycji tj. poz. 8 w nowo utworzonym pakiecie nr 6.

**Pytanie 54: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 47 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji do innego pakietu?

**Odp.:**

Zamawiający wydziela poz. 47 do **nowo utworzonego pakietu nr 6** (poz. 9 w pakiecie 6) i jednocześnie modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w/w pozycji tj. poz. 9 w nowo utworzonym pakiecie nr 6.

**Pytanie 55: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 48 Do kapilar o jakiej średnicy mają pasowć zatyczki? Są bowiem różne rodzaje zatyczek w zależności od wielkości (średnicy) kapilar.

**Odp.:**

Zamawiający wymaga kapilarów do gazometrii o średnicy 3,5 mm zgodnie **ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2** (po wydzieleniu dot. poz. 38).

**Pytanie 56: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 50 Co oznacza zapis „(0,1)“?

**Odp.:**

zapis „(0,1)“ oznacza **wąski koniec 0,1cm** (po wydzieleniu dot. poz. 40).

**Pytanie 57: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 50 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji do innego pakietu?

**Odp.:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 58: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 51 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji do innego pakietu?

**Odp.:**

Zamawiający w związku z omyłką wykreśla poz. 51, gdyż nie jest ona już używana w laboratorium.

**Pytanie 59: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 52 Końcówki 10 ml są nietypowe i dedykowane do ograniczonego spektrum rodzajowego pipet. Z tego względu prosimy o podanie modeli i producentów pipet o poj. 10 ml, aby móc dopasować oferowany produkt.

**Odp.:**

Zamawiający wymaga końcówek do pipet producenta HTL o pojemności od 1-5 ml oraz od 1-10 ml zgodnie **ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2** (po wydzieleniu dot. poz. 41).

**Pytanie 60: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 53 Czy Zamawiający zgodzi się na op=1000 szt.?

**Odp.:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2** **i uwagą pod pakietem** (po wydzieleniu dot. poz. 42).

**Pytanie 61: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 54 Prosimy o podanie materiału z którego wykonane mają być naczynia.

**Odp.:**

Zamawiający wykreśla poz. 54 gdyż obecnie nie korzysta już z urządzenia, do którego używał w/w naczyń.

**Pytanie 62: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 54 pyt. 2 Prosimy o podanie producenta i modelu analizatora do którego prawdopodobnie ma być przeznaczone naczynie.

**Odp.:**

Zamawiający wykreśla poz. 54 gdyż obecnie nie korzysta już z urządzenia, do którego używał w/w naczyń.

**Pytanie 63: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 55 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji do innego pakietu?

**Odp.:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 64: DOTYCZY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet 1**

Poz. 56 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji do innego pakietu?

**Odp.:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 65: Dotyczy pak.4**

Ze względu na różne stawki VAT dla komponentów z poz. 1: Czy Zamawiający dopuszcza rozdzielnie w formularzu cenowym cen jednostkowych na poszczególne pozycje?

**Odp.:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 66: Pakiet 1 – Drobny sprzęt laboratoryjny:**

Czy w związku z wycofaniem z produkcji produktu z pozycji nr 12 *(probówki do hemat. Obj. 3ml na 1ml krwi z EDTA z korkiem zewn. i nalepką op=200szt)* Zamawiający dopuści probówki z K2EDTA na 1 ml krwi w probówce o wymiarach 12x56mm z PP z płaskim dnem, z etykietą, znacznik poziomu, nr serii i data ważności na każdej probówce, z jasno zielonym korkiem? Jeśli nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 12 z pakietu nr 1.

**Odp.:**

Zamawiający preferuje korek zewnętrzny, natomiast dopuszcza probówki z K2 EDTA na 1 ml krwi z PP z płaskim dnem o w/w wymiarach i inf. na etykiecie oraz dopuszcza się również korek wewnętrzny z plastiku zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.**

**Pytanie 67: Pakiet 1 – Drobny sprzęt laboratoryjny:**

Czy w związku z wycofaniem z produkcji produktu z pozycji nr 12 *(probówki do hemat. Obj. 3ml na 1ml krwi z EDTA z korkiem zewn. i nalepką op=200szt)* Zamawiający dopuści probówki do hematologii na 1 ml krwi, z naklejką z polem do opisu, z przebijalnym korkiem w kolorze jasnofioletowym, które aktualnie użytkuje? Jeśli nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 12 z pakietu nr 1.

**Odp.:**

Zamawiający nie dopuszcza, lecz w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć korka zewnętrznego, dopuszcza się korek wewnętrzny z plastiku (nie dopuszcza się gumowych zatyczek – korków). Zgodnie z powyższym Zamawiający **modyfikuje załącznik nr 2**.

**Pytanie 68: Pakiet 1 – Drobny sprzęt laboratoryjny:**

W „Uwagach” pod pakietem nr 1 (poz. 3) Zamawiający pisze: *„Pozycje 21, 35, 47 muszą być kompatybilne ze sobą w zakresie części wymazowej probówki tj.......................”.* Czy Zamawiający nie popełnił omyłki i nie powinien wypisać pozycji 19, 33, 45?

**Odp.:**

W związku z wydzieleniem powyższych pozycji do **nowo utworzonego pakietu nr 6** Zamawiający zamieszcza uwagę z prawidłowym oznaczeniem zgodnie z **nowo utworzonym pakietem 6**. Jednocześnie Zamawiający **modyfikuje zapis pkt 5.3. SIWZ** zgodnie z odpowiedzią na pytanie 70.

**Pytanie 69: Pakiet 1 – Drobny sprzęt laboratoryjny:**

Czy Zamawiający wymaga aby dla pozycji sterylnych przedłożyć wraz z ofertą przykładowe certyfikaty sterylności w języku polskim?

**Odp.:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 70: Pakiet 1 – Drobny sprzęt laboratoryjny:**

Czy Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego pojemność ez dla pozycji 8 i 9?

**Odp.:**

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument potwierdzającego pojemność ez dla poz. 8 i 9. W związku z powyższym Zamawiający **modyfikuje również zapis pkt 5.3. SIWZ**, który przyjmuje następujące brzmienie:

* 1. **Dokumenty jakie mają złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.**

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 UPZP:

1. Dotyczy pakietu **6** - w pozycjach oznaczonych \* należy dołączyć certyfikat lub inny dokument potwierdzający sterylność i przeżywalność szczepów wzorcowych tj. bakterii tlenowych i fakultatywnych bakterii beztlenowych oraz bakterii beztlenowych w czasie minimum 72 godz.
2. **Dotyczy pakietu 1 - w pozycjach oznaczonych # należy złożyć dokument potwierdzający pojemność ez**

**Pytanie 71: Pakiet 1 – Drobny sprzęt laboratoryjny:**

Czy w pozycji 19 i 33 Zamawiający wymaga wymazówek w probówce 13x165mm?

**Odp.:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 72: Pakiet 1 – Drobny sprzęt laboratoryjny:**

Czy Zamawiający wymaga aby w pozycji 33 zaoferować wymazówki pakowane indywidualnie   
z instrukcją użytkowania w języku polskim na każdym jednostkowym opakowaniu?

**Odp.:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 73: Pakiet 1 – Drobny sprzęt laboratoryjny:**

Czy Zamawiający wymaga aby w pozycji 33 zaoferować wymazówki z etykietą do opisu w języku polskim na każdej probówce?

**Odp.:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 74: Pakiet 1 – Drobny sprzęt laboratoryjny:**

Czy w pozycji 25, 26 i 27 Zamawiający wymaga pipet typu HTL?

**Odp.:**

Zamawiający wymaga, aby końcówki do pipet były kompatybilne z posiadanymi pipetami typu HTL (po wydzieleniu dot. poz. 20, 21, 22).

**Pytanie 75: Pakiet 1 – Drobny sprzęt laboratoryjny:**

Czy Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą przedłożyć dokumenty potwierdzające klasę IIa dla pozycji 19, 33, 45?

**Odp.:**

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających klasę IIa (po modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ) dla poz. 1, 2, 4 w pakiecie 6.

XXXXXXXX

Zamawiający modyfikuje również załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie pakietu 3, gdyż po ogłoszeniu przetargu na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego Zamawiający otrzymał informację, iż posiada nową cytowirówkę MPW - 223c, tym samym wyposażenie musi być kompatybilne z posiadanym przez szpital nowym aparatem MPW - 223c. W związku z powyższym Zamawiający tworzy **nowe pozycje w pakiecie nr 3 (poz. 1-5)** i **modyfikuje również zapis pkt 2.1.** zgodnie z modyfikacją pod odpowiedzią do pytania nr 1.

Jednocześnie Zamawiający **zmienia pakiet 2 (dodając poz. 3, 4)** oraz **pakiet 5 (dodając poz. 5 oraz poz. 9-20)** oraz **dodaje pakiet 7 (poz. 1)** zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem nr 2

Zamawiający dokonuje również zmiany zapisu par. 5 Umowy tj. załącznik nr 6 do SIWZ, który przyjmuje następujące brzmienie:

**§ 4**

**DOMÓWIENIE**

1. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp obejmującego prawo do zwiększenia do 50% wartości danego pakietu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w tym specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 2 ust 3, 4, 5, 12 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie.
2. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
3. Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 50 % wartości danej pozycji.
4. Do asortymentu dostarczanego w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu, reklamacji i okresu przydatności do użycia.
5. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania aneksu w celu skorzystania z prawa o którym mowa w § 4 niniejszej umowy.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

z 23.01.2018 r. godz. 1000 na **29.01.2018 r. godz. 1300**

oraz przesuwa termin otwarcia ofert

z 23.01.2018 r. godz. 1030 na **29.01.2018 r. godz. 1330**

Z poważaniem

**Adres do korespondencji:**

**mkoldon@zsm.com.pl**

Otrzymali:

* http://zsm.com.pl
* a/a