## implanty
| Specyfikacja asortymentowo cenowa | [9 empty] | załącznik nr 2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
ASORTYMENT DO SZPITALA PRZY ULICY WŁADYSŁAWA TRUCHANA 7
Pakiet 1 - Implanty ortopedyczne m.in. do operacji barku, kolana, biodra (1) |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1. | Śruba tytanowa, samowiercąca o średnicy 5-6mm i długości 13-14mm z dwiema nićmi poliestrowymi supermocnymi, z poziomo usytuowanym otworem mocującym, znajdującym się w zewnętrznie wyeksponowanym oczku umieszczonym poza częścia gwintowaną, wyposażona w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny). | szt. | 15
2. | Kotwica biowchłanialna wykonana z kwasu mlekowego o średnicy 2,5-3,5mm i długości 10-12mm, z poliestrową supermocną nicią, wyposażona w jednorazowy śrubokręt ( komplet sterylny) | szt. | 30
3. | Kotwiczka tytanowa o średnicy zewnętrznej 2,7mm, średnicy wewnętrznej 1,5mm i długości 8,5mm z jedną nitką poliestrową supermocną znajdującą się w zewnętrznie wyeksponowanym oczku umieszczonym poza częścia gwintowaną, (komplet sterylny). | szt. | 1
4. | Kotwiczka elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWP średnica 1,3mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w jedną supemocną nić #2, na podajniku jednorazowym o długości 32cm, pakowana jednostkowo, sterylnie | szt. | 2
5. | Wiertło z ogranicznikiem do kotwic 1,3mm, długość 28 - 32 cm | szt. | 1
6. | Kotwiczka bezwęzłowa wykonana w całości z materiału syntetycznego PEEK o średnicy 3,3 mm i długości 9,3mm, z dwoma skrzydłami mocującymi, ułożonymi co 180 stopni na obwodzie implantu. Kotwiczkia osadzona na aplikatorze pistoletowym jednorazowego użytku pozwalającym na wprowadzenie nici do implantu i blokowanie, a także niezależną kontrolę i regulację naprężenia nici. Implant w komplecie z jedną mocną nicią. Mechanizm kotwicy umożliwiający sterowaniem napięciem nici także po wprowadzeniu go do otworu w kości. | szt. | 1
7. | Wiertło z ogranicznikiem do kotwic 3,3mm | szt. | 1
8. | Kaniula barkowa, nieelastyczna, przezroczysta, zakończona pojedynczym gwintem, jednorazowa w komplecie z obturatorem, średnica 5-6mm, długość 80-90mm, z kranikiem ułatwiającym kontrolę płynów | szt. | 15
9. | Kaniula barkowa, nieelastyczna, przezroczysta, zakończona pojedynczym gwintem, jednorazowa w komplecie z obturatorem, średnica 7-8mm, długość 80-90mm, z kranikiem ułatwiającym kontrolę płynów | szt. | 1
10. | Kotwica biowchłanialna wykonana z kwasu mlekowego o średnicy 6-7mm z dwiema nićmi poliestrowymi supermocnymi, wyposażona w jednorazowy śrubokręt ( komplet sterylny) | szt. | 1
11. | Zestaw sterylny do szycia łękotki z 4-rema implantami wykonanymi z PEEK umożliwiajacymi wykonanie 3 szwów bez wychodzenia ze stawu. | szt. | 21
12. | Zestaw sterylny do szycia łąkotki z 3 implantami wykonanymi z materiału PEEK na jednorazowym aplikatorze, umożliwiający wykonanie dwóch ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu. | szt. | 1
13. | Igła do szycia łękotki nitinolowa z oczkiem op.=10szt. | op. | 2
14. | Igła do narzędzia manualnego stosowanego w zabiegach barkowych - uniwersalna do nici o różnych średnicach, op = 5 szt. igieł pakowanych sterylnie | op. | 1
15. | Piny resorbowalne o średnicach 1,5mm (długość 16, 20 lub 25mm) oraz 2,4mm (długość 16, 25 lub 35mm) - do śródoperacyjnego wyboru przez operatora, wykonane z polimeru kwasu mlekowego (96L/4D) PLA do artroskopowego mocowania chrząstki, pakowane pojedynczo, sterylne | szt. | 1
16. | Kaniulowane wiertła wielorazowe do rozwiercania kanału kostnego o średnicy 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 mmmm, długość: nie krótsze niż 22cm, z podziałką wskazujacą głębokość kanału kostnego | szt. | 8
Razem
◊ | W ramach realizacji umowy Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Kupującego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych (paragraf 3 ustęp 15 - projektu umowy).
◊ | Maksymalny termin dostawy to: 48 godzin
◊ | Zaoferowane implanty winny być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiajacego oprzyrządowaniem (instrumentarium) do operacji barku, kolana, biodra firmy ConMed.
...................................................
Data,pieczątka ,podpis
| Specyfikacja asortymentowo cenowa | [9 empty] | załącznik nr 2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
ASORTYMENT DO SZPITALA PRZY ULICY WŁADYSŁAWA TRUCHANA 7
Pakiet 2 - Implanty blokujące zatokę stępu |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Implanty blokujące zatokę stępu. Implanty wykonane ze stopu tytanowego o rozmiarach co najmniej od 8 do 12 mm, co 1 mm. Stożkowaty kształt implantu umożliwiający dokładne wymiarowanie. Implanty kaniulowane | szt. | 168
Razem
◊ | W ramach realizacji umowy Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Kupującego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych (paragraf 3 ustęp 15 - projektu umowy).
◊ | Maksymalny termin dostawy to: 48 godzin
...................................................
Data,pieczątka ,podpis
| Specyfikacja asortymentowo cenowa | [9 empty] | załącznik nr 2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
ASORTYMENT DO SZPITALA PRZY ULICY WŁADYSŁAWA TRUCHANA 7
Pakiet 3 - Implanty do regeneracji ubytków powierzchni chrząstki stawowej |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Membrana kolagenowa z osierdzia wołowego, do regeneracji ubytków powierzchni chrząstki stawowej i wzmocnienia struktur tkanki łącznej. Implant sterylny, przechowywany w temperaturze pokojowej. Rozmiar 20 mm x 30 mm (Zamawiający dopuszcza Nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy mikrozłamaniach, przeszczepach chondrocytów, stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych ze szpiku kostnego lub płytek krwi z czynnikami wzrostu. Implanty sterylne, przechowywane w temperaturze pokojowej, dostępne w rozmiarach: 25x30mm. Zamawiający dopuszcza Nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki pochodzenia wieprzowego typu I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą. Membrana jest w całości resorbowalna. Certyfikowana do mikrozłamań oraz przeszczepów chondrocytów. Membrana dostępna w rozmiarach 20x30 mm. Sterylne opakowanie zawiera szablon z aluminium do sporządzenia dokładnego odcisku ubytku chrząstki). | szt. | 2
2 | Membrana kolagenowa z osierdzia wołowego, do regeneracji ubytków powierzchni chrząstki stawowej i wzmocnienia struktur tkanki łącznej. Implant sterylny, przechowywany w temperaturze pokojowej. Rozmiar 30 mm x 40 mm (Zamawiający dopuszcza Nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy mikrozłamaniach, przeszczepach chondrocytów, stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych ze szpiku kostnego lub płytek krwi z czynnikami wzrostu. Implanty sterylne, przechowywane w temperaturze pokojowej, dostępne w rozmiarach: 30x40mm. Zamawiający dopuszcza Nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki pochodzenia wieprzowego typu I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą. Membrana jest w całości resorbowalna. Certyfikowana do mikrozłamań oraz przeszczepów chondrocytów. Membrana dostępna w rozmiarach 30x40 mm. Sterylne opakowanie zawiera szablon z aluminium do sporządzenia dokładnego odcisku ubytku chrząstki. | szt. | 1
3 | Membrana kolagenowa z osierdzia wołowego, do regeneracji ubytków powierzchni chrząstki stawowej i wzmocnienia struktur tkanki łącznej. Implant sterylny, przechowywany w temperaturze pokojowej. Rozmiar 40 mm x 50 mm (Zamawiający dopuszczaNieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy mikrozłamaniach, przeszczepach chondrocytów, stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych ze szpiku kostnego lub płytek krwi z czynnikami wzrostu. Implanty sterylne, przechowywane w temperaturze pokojowej, dostępne w rozmiarach: 40x50mm. Zamawiający dopuszcza Nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki pochodzenia wieprzowego typu I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą. Membrana jest w całości resorbowalna. Certyfikowana do mikrozłamań oraz przeszczepów chondrocytów. Membrana dostępna w rozmiarach 40x50 mm. Sterylne opakowanie zawiera szablon z aluminium do sporządzenia dokładnego odcisku ubytku chrząstki). | szt. | 1
Razem
◊ | W ramach realizacji umowy Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Kupującego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych (paragraf 3 ustęp 15 - projektu umowy).
◊ | Maksymalny termin dostawy to: 48 godzin
...................................................
Data,pieczątka ,podpis
| Specyfikacja asortymentowo cenowa | [9 empty] | załącznik nr 2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
ASORTYMENT DO SZPITALA PRZY ULICY WŁADYSŁAWA TRUCHANA 7
Pakiet 4 - Implanty ortopedyczne m.in. gwoździe i śruby kaniulowane |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Gwoździe śródszpikowe dziecięce: elastyczne, tytanowe do kości długich, kodowane kolorami w zależności od średnicy, zakończenie gwoździa spłaszczone i zaokrąglone, wygięte, umożliwiające bezpieczne wprowadzenie do kanału szpikowego, marker na zakończeniu gwoździa do identyfikacji jego ugięcia, możliwość użycia do gwoździ zewnętrznej zaślepki (w ilości wskazanej w poz. 2 poniżej) tytanowej z gwintem o właściwościach samogwintujących do wkręcania w kość, zabezpieczającej gwóźdź przed wysunięciem, zakończenie zaślepki półokrągłe, niedrażniące tkanek miękkich, gwoździe o długości umożliwiającej założenie do wszystkich kości długich u dzieci. Gwoździe o średnicy 1.5 mm do 4 mm ze skokiem co 0.5 mm | szt. | 45
2 | Zaślepki do gwoździ z poz. 1 | szt. | 1
3 | Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy, anatomiczny o kształcie dopasowanym do anatomii kości u młodocianych (w fazie wzrostu). Proksymalne wygięcie pod kątem 12 stopni umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Gwóźdź z możliwościa blokowania proksymalnego 130˚ antegrade. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych pod kątem 120 stopni z antewersją, o średnicy 5.0mm i długościach od 50mm do 125mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 15mm. Śruby blokujące o śr. 4.0mm z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami – kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnice gwoździ 8.2, 9 i 10 mm , w długościach od 240mm do 400mm. | szt. | 1
4 | Śruby blokujące 4.0mm do poz. 3 | szt. | 6
5 | Śruby biodrowe 5.0mm do poz. 3 | szt. | 1
6 | Zaślepki do poz. 3 | szt. | 1
7 | Gwóźdź udowy boczny, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120° antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych pod kątem 130o z antewersją 10o, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych o średnicy 6.5mm i długościach od 60mm do 130mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 20mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami – kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnice gwoździa od 9mm do 16mm , w długościach od 300mm do 480mm. | szt. | 1
8 | Śruby blokujące 5.0mm do poz. 7 | szt. | 3
9 | Zaślepki do pozycji 7 | szt. | 1
10 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjną do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi katami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępna stabilizacje drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora. Płyta w części trzonowej wyposażona w podcięcia zmniejszające kontakt z kością a w części głowowej wyposażona w zmniejszony profil oraz wycięcia ułatwiające przeprowadzenie nici do przyszycia elementów sto ka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące o mniejszym skoku gwintu niż śruby korowe wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Dostępne śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnice/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Dostępny zestandaryzowany zestaw do augumentacji oraz śruby blokowane z kaniula ja i perforacją przeznaczone do augumentacji. Długość płyt od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. Materiał stal. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG ramie celownika umożliwiające przezskórne blokowanie płyty na całej jej długości. | szt. | 1
11 | Gwóźdź podudziowy z opcją wielopłaszczyznowego blokowania. Gwoźdź śródszpikowy podudziowy kaniulowany. Gwóźdź do zaopatrywania złamań kości piszczelowej. W średnicach: od 8 do 13mm., w rozmiarach 255 mm do 465 mm. Gwóźdź profilowany anatomicznie, ugięcie 10˚ w 1/3 części bliższej, koniec bliższy w części ścięty pod profil prowadnicy, posiadający również wcięcie zatrzaskowe do stabilizacji implantu przez prowadnicę. Opcje blokowania w części bliższej: - trzy opcje blokowania z zastosowaniem gąbczastych śrub blokujących, dające optymalną stabilizację bliższego fragmentu dwie standardowe opcje blokowania w płaszczyźnie przyśrodkowo – bocznej ( ML ), pozwalające na pierwotną kompresję lub wtórną , kontrolowaną dynamizację. Zaślepka: - umożliwia unieruchomienie jednej śruby blokującej skośnie, dając trwałą stabilizację kątową samotrzymające gniazdo śruby gwiazdkowe ) pozwala na łatwe i bezpieczne wyjmowanie śrub. Materiał : stop tytanu Opcje blokowania części dalszej: - Dwie opcja blokowania skośnego, pod kątem 30º do płaszczyzny AP, z jednego tworu wprowadza jącego śrubę, umieszczona w najdalszej części gwoździa. dwie opcje blokowania w płaszczyźnie ML oraz jedna w płaszczyźnie przednio – tylnej (AP). Materiał : stop tytanu | szt. | 1
12 | Śruby blokujące 5.0mm do kości gąbczastej | szt. | 2
13 | Śruby blokujące 4.0mm, 5mm do poz. 11 | szt. | 1
14 | Zaślepki od 0mm do 15mm do poz. 11 | szt. | 1
15 | Płyta do osteotomii i urazów w obrębie bliższej nasady kości udowej u dzieci i młodocianych. System do osteotomii i urazów w obrębie bliższej nasady kości udowej u dzieci i młodocianych.Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej wykonana ze stali implantowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące doszyjkowo – śr. 3,5 i 5.0 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Płyty z określonym kątem prowadzenia śrub doszyjkowych - 100º, 110º , 120º i 150º . W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5 oraz 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie (3,5 i 5,0mm) samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm/4,0Nm. Komplet: płyta+ 5 śrub LCP 5.0+1 śruba korowa 4.5 | kompl. | 1
16 | Płyta do osteotomii i urazów w obrębie bliższej nasady kości udowej u dzieci i młodocianych. System do osteotomii i urazów w obrębie bliższej nasady kości udowej u dzieci i młodocianych.Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej wykonana ze stali implantowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące doszyjkowo – śr.2,7 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Płyty z określonym kątem prowadzenia śrub doszyjkowych - 100º, 110º , 130º .W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 2,7. Śruby blokowane w płycie (2,70mm) samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Komplet: płyta+ 5 śrub LCP 2,7+1 śruba korowa 2,7 + blokująca 2,7 | kompl. | 2
17 | Śruby blokowane 3.5mm, 5.0mm do poz. 10 i 15 | szt. | 14
18 | Śruby korowe 3.5mm, 4, 0mm, 4.5mm do poz. 10 i 15 | szt. | 6
19 | Śruby kompresyjne 1,5 z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości korowej (duża gęstośc gwintu), średnica główki z gwintem 2,2 mm, średnica rdzenia 1,2 mm, średnica gwintu na końcu śruby 1,50mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, śruby z niepełnym gwintem w długościach od 8 do 20mm, gniazdo śruby gwiazdkowe wykonane w tytanie | szt. | 4
20 | Śruby kaniulowane średnica 3.0 mm Stal Śruby kaniulowane o średnicy gwint 3.0mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,1mm dla śruby 3,0mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazda typu krzyżowe (śruby 3.0mm). | szt. | 1
21 | Śruby kaniulowane średnica 3.5/4.0 mm Stal Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 1,25 mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,25, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne2,5mm. Materiał Stal. | szt. | 1
22 | Śruby kaniulowane średnica 4.5 mm Stal Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.5mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 3,5mm. Materiał Stal. | szt. | 1
23 | Śruby kaniulowane średnica 6.5, 7.3 mm.Stal Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6.5,7.3mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,0mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 3,5mm. Dostępne podkładki okrągłe. Materiał stal. | szt. | 1
24 | Płytka prosta, tubularna, prosta przynasadowa, prosta rekonstrukcyjna, T i L o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizacją drutami Kirschnera. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Materiał stal - płyty proste: Długość od 4 do 12 otworów – od 59 do 163mm. - płyty tubularne (półkoliste): Długość od 2 do 12 otworów - od 28 do 148mm - płyty przynasadowe: Długość od 6 do 11 otworów – od 86 do 151 mm. - płyty proste rekonstrukcyjne: Długość od 5 do 22 otworów – od 70 do 315mm. - płyty T i L: Płyty z poprzeczka prostopadła i skośna lewe i prawe. Długość głowa od 3 do 4 otworów, trzon od 3 od 6 otworów – od 50 do 78 mm. | szt. | 3
25 | Płytka tytanowa w kształcie litery X, do osteotomii palucha koślawego, blokująco-kompresyjna, zaopatrzona w pojedyncze otwory nagwintowane , Śruby blokujące śr. 2,4 /2,7 mm, dł. 6-60 mm, ; rozm. Mała 18x12 mm, średnia 24x14 mm, duża 30x14 mm. | kompl. | 11
26 | Śruby blokowane 2,5 lub 2.7 mm tytanowe do poz. 25 | szt. | 21
27 | Płytka o kształcie anatomicznym do korekcji palucha koślawego w obrębie stawu stepowo-sródstopnego blokująco – kompresyjna zmiennokatowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia w tym korekcji palucha koślawego. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątowych), przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7. Płyty w rozmiarach krótkim, długim, oraz typu T o długościach 39,43 i 48 mm. | szt. | 5
28 | Śruby kompresyjne 2.4, 3.0 kaniulowane z gwintowaną główką, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 3,5mm, średnica rdzenia 2,0mm, średnica gwintu na końcu śruby 2,4/3,0mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby (1,25mm), konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie niezależne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm, gniazdo śruby gwiazdkowe, średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1,1mm, wykonane w w tytanie. | szt. | 30
Razem
◊ | W ramach realizacji umowy Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Kupującego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych (paragraf 3 ustęp 15 - projektu umowy).
◊ | Maksymalny termin dostawy to: 48 godzin
◊ | Wykonawca w pozycji 1 zobowiązany jest w ramach zaoferowanej wartości brutto zdeponować na Bloku operacyjnym oprzyrządowanie (instrumentarium) umożliwiające założenie przedmiotu zamówienia. W pozostałych pozycjach Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć takie oprzyrządowanie (instrumentarium) w ciagu 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia.
◊ | Wykonawca w pozycji 3, 7 i 11 zobowiązany jest w ramach zaoferowanej wartości brutto do dostarczenia systemu do rozwiercania śródszpikowego z wymiennymi głowicami (instrumentarium) w ciagu 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia.
...................................................
Data,pieczątka ,podpis
| Specyfikacja asortymentowo cenowa | [9 empty] | załącznik nr 2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
ASORTYMENT DO SZPITALA PRZY ULICY WŁADYSŁAWA TRUCHANA 7
Pakiet 5 - Grotowkręty do stabilizatora kończyn dolnych MEFISTO |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Grotowkręt tytanowy typu Schanza samowiercący o średnicy 5.0 mm długość 150/60 mm; 6,0 mm długość 175/60 mm | szt. | 4
Razem
◊ | Maksymalny termin dostawy to: 48 godzin
...................................................
Data,pieczątka ,podpis
| Specyfikacja asortymentowo cenowa | [9 empty] | załącznik nr 2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
ASORTYMENT DO SZPITALA PRZY ULICY WŁADYSŁAWA TRUCHANA 7
Pakiet 6 - Implanty ortopedyczne m.in. do operacji barku, kolana, biodra (2). |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, posiadająca przymocowaną pętle z nici o zwiększonej wytrzymałości, służąca do zamocowania przeszczepu, rozmiar (15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60)mm. Implant z dwiema nićmi służącymi do przeciągnięcia go przez kanały, jedna z nici zamocowana osiowo wewnątrz implantu, służąca do przeciągania, druga zamocowana na skrzydle w celu pionizacji implantu (Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie zawieszki udowej do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, z umieszczoną osiowo pętlą z nici o zwiększonej wytrzymałości, służącą do zamocowania przeszczepu o różnych rozmiarach; implant z dwoma nićmi służącymi do przeciągania i pionizacji implantu, zamocowane na dwóch końcach implantu) | szt. | 70
2 | Biowchlanialne śruby interferencyjne kompozytowe wykonane z kwasu mlekowego z dodatkiem trójfosforanu wapnia o porowatej strukturze ułatwiającej przebudowę. Średnica śruby: 5; 5,5; 6; 6,5mm (długość 15, 20, 25mm) 7; 8mm ( długość 20, 25, 30mm); 9; 10mm (długość 20, 25, 30, 35mm). (Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie biowchłanialnych śrub interferencyjnych wykonanych z kwasu mlekowego z dodatkiem trójfosforanu wapnia o porowatej strukturze ułatwiającej przebudowę; średnica śruby 7-11 mm, długość 20-35mm) | szt. | 80
3 | Drut prowadzący przeszczep, średnica 2-2,5mm, zakończony oczkiem (Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie drutu prowadzącego przeszczep, średnica 1,8-2,8 mm) | szt. | 1
4 | Drut prowadzący nitinolowy do śrub interferencyjnych | szt. | 10
Razem
◊ | W ramach realizacji umowy Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Kupującego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych (paragraf 3 ustęp 15 - projektu umowy).
◊ | Maksymalny termin dostawy to: 48 godzin
◊ | Zaoferowane implanty winny być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiajacego oprzyrządowaniem (instrumentarium) do operacji barku, kolana, biodra firmy ConMed, jednak Zamawiający dopuszcza zaoferowanie implantów nie kompatybilnych z w/w instrumentarium pod warunkiem użyczenia (w ramach zaoferowanej wartości brutto) na czas trwania umowy całego zestawu narzędzi do rekonstrukcji ACL z użyciem proponowanych implantów.
...................................................
Data,pieczątka ,podpis
| Specyfikacja asortymentowo cenowa | [9 empty] | załącznik nr 2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
ASORTYMENT DO SZPITALA PRZY ULICY WŁADYSŁAWA TRUCHANA 7
Pakiet 7 - Ostrza do shavera |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Ostrze do posiadanego przez Zamawiającego shavera ERGO firmy ConMed jednorazowe, sterylne, średnica od 2,0mm do 6mm | szt. | 10
Razem
◊ | Maksymalny termin dostawy to: 48 godzin
...................................................
Data,pieczątka ,podpis
| Specyfikacja asortymentowo cenowa | [9 empty] | załącznik nr 2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
ASORTYMENT DO SZPITALA PRZY ULICY STRZELCÓW BYTOMSKICH 11
Pakiet 8 - Forma dla implantu stawu kolanowego |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Silikonowa sterylna forma do wypełnienia cementem kostnym. Różna dla części piszczelowej – cztery rozmiary 65mm, 70mm, 75mm, 80mm. | sztuka | 2
2 | Silikonowa sterylna forma do wypełnienia cementem kostnym dla kłykci udowych - cztery rozmiary: 60mm, 65mm, 70mm , 75mm. Po wyjęciu z formy cement zastępuje czasowo brak implantu w stawie kolanowym. | sztuka | 2
3 | Cement kostny z antybiotykiem | sztuka | 8
4 | Mieszalnik próżniowy z aplikatorem do podawania cementu do formy | sztuka | 4
Razem
◊ | W ramach realizacji umowy Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Kupującego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych (paragraf 3 ustęp 15 - projektu umowy).
◊ | Maksymalny termin dostawy to: 48 godzin
◊ | Wymagania: Okres gwarancji od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy. (uwaga: minimum 23 miesięcy*). *w przypadku pozostawienia pustego pola Zamawiający przyjmuje minimalny okres podany do danego pakietu
...................................................
Data,pieczątka ,podpis
| Specyfikacja asortymentowo cenowa | [9 empty] | załącznik nr 2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
ASORTYMENT DO SZPITALA PRZY ULICY STRZELCÓW BYTOMSKICH 11
Pakiet 9 - Forma dla implantu stawu biodrowego |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Silikonowa, sterylna forma do wypełnienia cementem kostnym. Minimum trzy rozmiary komponentu biodrowego (9x125mm/głowa 51mm, 13x145mm/głowa 57mm, 17x165mm /głowa 64mm). Cement po zastygnięciu i wyjęciu z formy zastępuje czasowo brak implantu w stawie biodrowym z naturalną panewką | sztuka | 2
2 | Mieszalnik próżniowy z aplikatorem do podawania cementu do formy | sztuka | 6
3 | Cement kostny z antybiotykiem | sztuka | 10
4 | Mieszalnik próżniowy z aplikatorem do podawania cementu do formy | sztuka | 5
Razem
◊ | W ramach realizacji umowy Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Kupującego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych (paragraf 3 ustęp 15 - projektu umowy).
◊ | Maksymalny termin dostawy to: 48 godzin
◊ | Wymagania: Okres gwarancji od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy. (uwaga: minimum 23 miesięcy*). *w przypadku pozostawienia pustego pola Zamawiający przyjmuje minimalny okres podany do danego pakietu
...................................................
Data,pieczątka ,podpis
| Specyfikacja asortymentowo cenowa | [9 empty] | załącznik nr 2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
ASORTYMENT DO SZPITALA PRZY ULICY STRZELCÓW BYTOMSKICH 11
Pakiet 10 - Wypełniacze stawów biodrowych |  | 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Wypełniacze (spacery) stawów biodrowych Spacery przypominające główkę kości udowej zbudowane z nośnika stalowego, pokrytego cementem z podwójnym antybiotykiem. (gentamycyna + klindamycyna ) Spacery posiadające różne rozmiary dostosowane do rozmiarów kości, podobnie jak endoprotezy pierwotne stawów | sztuka | 5
Razem
◊ | Maksymalny termin dostawy to: 48 godzin
◊ | Wymagania: Okres gwarancji od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy. (uwaga: minimum 60 miesięcy*). *w przypadku pozostawienia pustego pola Zamawiający przyjmuje minimalny okres podany do danego pakietu
...................................................
Data,pieczątka ,podpis
| Specyfikacja asortymentowo cenowa | [9 empty] | załącznik nr 2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
ASORTYMENT DO SZPITALA PRZY ULICY STRZELCÓW BYTOMSKICH 11
Pakiet 11 - Zewnętrzna stabilizacja (1) |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
Grotowkręt Schanza Ø 4,5
1 | Długość 130 mm | sztuka | 30
2 | Długość 150 mm | sztuka | 30
3 | Długość 180 mm | sztuka | 30
Gwóźdź Steimanna Ø 4,5
4 | Długość 200 mm | sztuka | 30
5 | Długość 220 mm | sztuka | 30
Prowadnica główna
6 | Długość 300 mm | sztuka | 6
7 | Długość 350 mm | sztuka | 6
Zaciski
8 | pojedynczy | sztuka | 20
9 | podwójny | sztuka | 40
Razem
◊ | Maksymalny termin dostawy to: 10 dni
◊ | Wymagania: Okres gwarancji od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy. (uwaga: minimum 23 miesięcy*). *w przypadku pozostawienia pustego pola Zamawiający przyjmuje minimalny okres podany do danego pakietu
...................................................
Data,pieczątka ,podpis
| Specyfikacja asortymentowo cenowa | [9 empty] | załącznik nr 2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
ASORTYMENT DO SZPITALA PRZY ULICY STRZELCÓW BYTOMSKICH 11
Pakiet 12 - Zewnętrzna stabilizacja (2) |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
Nośnik standardowy
1 | Długość 250 mm | sztuka | 4
2 | Długość 300 mm | sztuka | 6
3 | Długość 350 mm | sztuka | 6
4 | Długość 500 mm | sztuka | 4
Nośnik duraluminium
5 | Długość 230 mm | sztuka | 2
Wszczep podudziowy
6 | Długość 250 mm | sztuka | 8
Wszczep udowy
7 | Długość 200 mm | sztuka | 6
8 | Długość 240 mm | sztuka | 4
Wszczep Schanza fi 5,0
9 | Długość 180 mm | sztuka | 12
Wszczep do przedramienia
10 | Długość 100 mm | sztuka | 8
Zaciski
11 | standardowy | sztuka | 38
12 | korekcyjny 3 | sztuka | 5
13 | korekcyjny 5 | sztuka | 5
14 | do przedramienia | sztuka | 8
Inne
15 | Tulejka izolacyjna | sztuka | 50
16 | Nasadka ochronna | sztuki | 8
17 | Łącznik 250 | sztuka | 4
Razem
◊ | Maksymalny termin dostawy to: 10 dni
◊ | Wymagania: Okres gwarancji od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy. (uwaga: minimum 23 miesięcy*). *w przypadku pozostawienia pustego pola Zamawiający przyjmuje minimalny okres podany do danego pakietu
...................................................
Data,pieczątka ,podpis
| Specyfikacja asortymentowo cenowa | [9 empty] | załącznik nr 2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
ASORTYMENT DO SZPITALA PRZY ULICY STRZELCÓW BYTOMSKICH 11
Pakiet 13 - Endoproteza biodrowa całkowita bezcementowa |  | 33183100-7 Implanty ortopedyczne, 33141750-2 Sztuczne stawy | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Endoproteza biodrowa całkowita bezcementowa | komplet | 40
Razem
◊ | • Endoproteza ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryta napyleniem z czystego tytanu . -Trzpień w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „ skrzydła” gwarantuje stabilność - Stożek konusa12/14.Offset zmienny wraz ,ze wzrostem rozmiaru trzpienia.. - Trzpień o kącie szyjkowo- trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standardowych. - Trzpień min. W 11 rozmiarach .
◊ | • Głowa ceramiczna(BIOLOX DELTA) średnica 28 mm lub 32 mm w trzech długościach szyjki (krótka, średnia, długa), stożek 12/14. - Głowa metalowa ze stopu Co Cr Mo fi 28 w 5 rozmiarach długości szyjki.
◊ | • Wkłady polietylenowe o wzmocnionej odporności na ścieranie. Kształt symetryczny i asymetryczny do wyboru operatora o średnicy wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru głowy -Wkłady ceramiczne symetryczne o średnicy wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru głowy.
◊ | 1. „PRESS – FIT” z możliwością mocowania 3 śrubami stabilizującymi ze stopu tytanu o zewnętrznej strukturze porowatej w min 15 rozmiarach ( o skoku co 2 mm ), oraz opcja panewki press-fit bez otworów na śruby lub z 7 otworam do zastosowań rewizyjnychi, . Zawiera wkład polietylenowy (średnica wewnętrzna 28 mm lub 32 mm) + trzy śruby fiksujące ze stopu tytanu o dlugościach od 16do 68 mm włącznie.
◊ | 2.Panewka wykonana ze stopu tytanu, wkręcana, stożkowa lub sferyczna w 11 rozmiarach średnicy zewnętrznej 44 – 68mm. Gwint na całej wysokości. Zawiera wkład polietylenowy (średnica wewnętrzna 28 mm lub 32 mm).
◊ | Wykonawca gwarantuje bezpłatne dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji NA CZAS UMOWY,oraz bezpłatną wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach.Wykonawca zapewni do w/w endoprotezy napędy- piłe i frezarkę z kompatybilnym rymerem do uchwytu do frezów.
◊ | W ramach realizacji umowy Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Kupującego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych (paragraf 3 ustęp 15 - projektu umowy).
◊ | Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomist, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.
◊ | Maksymalny termin dostawy to: 48 godzin
◊ | Wymagania: Okres gwarancji od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy. (uwaga: minimum 23 miesięcy*). *w przypadku pozostawienia pustego pola Zamawiający przyjmuje minimalny okres podany do danego pakietu
...................................................
Data,pieczątka ,podpis
| Specyfikacja asortymentowo cenowa | [9 empty] | załącznik nr 2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
ASORTYMENT DO SZPITALA PRZY ULICY STRZELCÓW BYTOMSKICH 11
Pakiet 14 - Endoproteza biodrowa całkowita bezcementowa szyjkowo - przynasadowa |  | 33183100-7 Implanty ortopedyczne, 33141750-2 Sztuczne stawy | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Endoproteze bezcementowa szyjkowo-przynasadowa | komplet | 5
Razem
◊ | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. Umożliwiający wysokie, podgłowowe jak i niskie, „klasyczne” cięcie szyjki. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek Eurokonus.
◊ | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych od 44mm do 68mm. Czasza lita, bez otworów na śruby panewkowe. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej i dodatkowo cienkiej (max 20mm), bioaktywnej (osteoindukcyjnej), szybko-resorbującej (do 6ciu miesięcy) warstwy fosforanowo-wapniowej (tzw. BONIT). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm.
◊ | Wkładki panewkowe wykonane z HXLPE, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm
◊ | Głowy metalowe CoCr o podwyższonej gładkości, o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm
◊ | Wykonawca gwarantuje bezpłatne dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji ,oraz bezpłatną wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach.Wykonawca zapewni do w/w endoprotezy napędy- piłę +ostrze , frezarkę z kompatybilnym rymerem do uchwytu do frezów.
◊ | W ramach realizacji umowy Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Kupującego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych (paragraf 3 ustęp 15 - projektu umowy).
◊ | Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomist, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.
◊ | Maksymalny termin dostawy to: 48 godzin
◊ | Wymagania: Okres gwarancji od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy. (uwaga: minimum 23 miesięcy*). *w przypadku pozostawienia pustego pola Zamawiający przyjmuje minimalny okres podany do danego pakietu
...................................................
Data,pieczątka ,podpis