OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 9 - Wózek opatrunkowy (1 sztuka dla oddział ortopedii)

Nazwa Producenta		…………………………

Nazwa/Typ/Model  Urządzenia 	…………………………

Kraj pochodzenia 		…………………………

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymagane parametry | Wartość/opis oferowanego parametru/ Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018 r., gotowe do użytkowana bez dodatkowych zakupów i inwestycji. | TAK | TAK/NIE* podać…… |
|  | Wyjmowana szuflada o wysokości 16 cm (+/- 4 cm) z systemem łatwego domykania. | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Blat wykonany z ABS łatwo zmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne. Konstrukcja wykonana ze stali, aluminium oraz tworzywa sztucznego wysokiej jakości. | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Metalowy reling otaczający z 3 stron półkę zapobiegającą zsuwaniu się przedmiotów. | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Metalowy podwójny reling otaczający blat z 3 stron z zabezpieczeniem na butelki (patrz rysunek). | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Głęboka półka wyposażona w wyjmowany pojemnik. | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Poręczny kosz na odpady z pedałem zamontowany w ramie wózka | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Wymiary: 97/82/64 ( wysokość/szerokość/głębokość) +/-10 cm | TAK | TAK/NIE* podać………….. |
|  | Uniwersalny pojemnik (min. 1) do przechowywania małych rzeczy (np. koszyczek na 2 pojemniki np. na igły metalowy chromowany lub malowany proszkowo) | TAK | TAK/NIE*, podać………….. |
|  | Wózek wyposażony w 4 koła w tym min. 2 powinny posiadać hamulec nożny | TAK | TAK/NIE*, podać………….. |
|  | DOKUMENTACJA PRODUKTU: - Deklaracja zgodności z normami lub wpis do rejestru wyrobów medycznych - jeżeli dotyczy, - Informacja o sposobie dezynfekcji i środkach, jakie należy stosować do mycia wyposażenia – przy dostawie. | TAK | TAK/NIE* |
|  | SERWIS, GWARANCJA: Serwis gwarancyjny realizowany przez autoryzowany serwis producenta lub przez pracownika posiadającego uprawnienia nadane przez producenta do wykonywania napraw. | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo.

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet nr 9 - Wózek opatrunkowy (1 sztuka dla oddział ortopedii) Zdjęcie poglądowe

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 10 - Chłodziarka do przechowywania leków (1 sztuka dla oddział ortopedii)

Nazwa Producenta		…………………………

Nazwa/Typ/Model  Urządzenia 	…………………………

Kraj pochodzenia 		…………………………

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymagane parametry | Wartość/opis oferowanego parametru/ Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chłodziarka do przechowywania leków fabrycznie nowa, nie powystawowa, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018 r., gotowa do użytkowana bez dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK | TAK/NIE* podać….. |
|  | Chłodziarka przeznaczona do przechowywania leków posiadająca miernik temperatury oraz jej cyfrowy wskaźnik zewnętrzny, sterowana elektronicznie | TAK | TAK/NIE* podać …… |
|  | Alarm temperatury: - optyczny i dźwiękowy w przypadku awarii - braku zasilania | TAK | TAK/NIE* podać, opisać …… |
|  | Wymiary zewnętrzne: Wysokość maksymalna 120 cm Szerokość/ głębokość 60 cm (+/- 10) | TAK | TAK/NIE* podać …… |
|  | Pojemność użytkowa około 115 L (+/-10 L) | TAK | TAK/NIE* podać …… |
|  | Płynna regulacja temperatury | TAK | TAK/NIE* podać …… |
|  | Minimalny zakres temperatur chłodzenia od 0-2OC do 8-10OC | TAK | TAK/NIE* podać …… |
|  | Poziom hałasu max. 42 dB (+/-3 dB) | TAK | TAK/NIE* podać …… |
|  | Wentylator wyrównujący temperaturę wewnętrzną | TAK | TAK/NIE* podać …… |
|  | Kierunek otwierania drzwi prawy | TAK | TAK/NIE* podać …… |
|  | Automatyczne odszranianie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Obudowa stalowa, malowana Drzwi szklane z izolacją w ramie aluminiowej lub równoważne | TAK | TAK/NIE* podać …… |
|  | Drzwi wyposażone w zamek dla ochrony przed niepożądanym dostępem | TAK | TAK/NIE* podać …… |
|  | Półki wewnętrzne min. 3, druciane powlekane tworzywem z możliwością regulacji ich położenia Cztery przestrzenie przechowywania. | TAK | TAK/NIE* podać …… |
|  | Wewnątrz oświetlenie LED z możliwością oddzielnego włączania | TAK | TAK/NIE* podać …… |
|  | Regulowane nóżki lub kółka z blokadą | TAK | TAK/NIE*, |
|  | Klasa klimatyczna chłodziarki N lub SN - N (umiarkowana): sprzęt jest przystosowany do pracy w temperaturze +16 °C - +32 °C - SN (rozszerzona umiarkowana): +10 °C - +32 °C | TAK | TAK/NIE*, podać………….. |
|  | DOKUMENTACJA PRODUKTU: - Deklaracja zgodności z normami, Certyfikat TÜV/GS lub równoważny, - Informacja o sposobie dezynfekcji i środkach, jakie należy stosować do mycia wyposażenia – przy dostawie, - Świadectwo wzorcowania urządzenia – przy dostawie, - Instrukcja użytkowania – przy dostawie. | TAK | TAK/NIE*, |
|  | Wykonawca zapewnia świadczenie usług serwisowych przez autoryzowany serwis producenta lub przez pracownika posiadającego uprawnienia nadane przez producenta do wykonywania napraw. Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. | TAK, podać | Adres: ……………………… ……………………… Telefon: ……………………… e-mail: ……………………… |
|  | Czas naprawy nie dłuższy niż 72 godziny od zgłoszenia awarii w dni robocze | TAK | TAK/NIE*, podać………….. |
|  | Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po którym dany element zostanie zastąpiony nowym wolnym od wad - 3 naprawy | TAK | TAK/NIE*, podać………….. |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzenia na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub importem we własnym zakresie- bez udziału Zamawiającego | TAK | TAK/NIE*, podać………….. |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI: W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 12 - Szafki przyłóżkowe ze stolikiem przyjaciel dla dorosłych

(11 sztuk dla oddział ortopedii)

Nazwa Producenta		…………………………

Nazwa/Typ/Model  Urządzenia 	…………………………

Kraj pochodzenia 		…………………………

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymagane parametry | Wartość/opis oferowanego parametru/ Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafki przyłóżkowe ze stolikiem typu „przyjaciel”, fabrycznie nowe, nie powystawowe, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018 r., gotowe do użytkowana bez dodatkowych zakupów i inwestycji. | TAK | TAK/NIE* podać….. |
|  | Szafka z systemem bezpiecznego blokowania i odblokowania kół na wysokości ręki leżącego pacjenta (możliwość wykonania większości czynności związanych z obsługą szafki przez pacjenta samemu – jedną ręką). | TAK | TAK/NIE* podać….. |
|  | Wymiary całkowite zewnętrzne szafki: Szerokość / głębokość: 48 ÷ 52 cm Wys. 93 cm (+/- 5 cm) Blat boczny: dł. 35 cm , szer. 60 cm (+/- 5 cm) Regulacja wys. blatu bocznego: około 73-110 cm (+/- 5 cm) Średnica kół: 7,5 cm (+/- 1,5 cm) | TAK | TAK/NIE* podać….. |
|  | Szafka o stabilnej budowie i mobilnej podstawie (np. podwójne kółka) zapewniającej stabilność mebla przy rozłożonym blacie bocznym. | TAK | TAK/NIE* podać …… |
|  | Szkielet szafki wykonany ze stali lakierowanej proszkowo. | TAK | TAK/NIE* podać …… |
|  | Szafka dwustronna z możliwością postawienia po obu stronach łóżka. | TAK | TAK/NIE* podać …… |
|  | Blat główny i boczny zabezpieczony barierką / relingiem chroniącą przed zsunięciem się przedmiotów. | TAK | TAK/NIE* podać …… |
|  | Regulacja wysokości blatu bocznego wspomagana sprężyną gazową. | TAK | TAK/NIE* podać …… |
|  | Dwie szuflady wysuwane obustronnie – jedna pod blatem, druga kontener. | TAK | TAK/NIE* podać, opisać …… |
|  | Półka wewnętrzna niezamykana z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki. | TAK | TAK/NIE* podać …… |
|  | Półka typu koszyk pod korpusem szafki na basen lub obuwie. | TAK | TAK/NIE* podać …… |
|  | Na boku szfki uchwyt poziomy typu litera „C”. | TAK | TAK/NIE* podać …… |
|  | DOKUMENTACJA PRODUKTU: - Deklaracja zgodności z normami lub wpis do rejestru wyrobów medycznych - jeżeli dotyczy, - Informacja o sposobie dezynfekcji i środkach, jakie należy stosować do mycia wyposażenia – przy dostawie. | TAK | TAK/NIE* |
|  | SERWIS, GWARANCJA: Serwis gwarancyjny realizowany przez autoryzowany serwis producenta lub przez pracownika posiadającego uprawnienia nadane przez producenta do wykonywania napraw. | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI: W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy”  w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet nr 12 - Szafki przyłóżkowe ze stolikiem przyjaciel dla dorosłych

Zdjęcie poglądowe