**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro, prowadzonym w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: **„Montaż i dzierżawę 2 zbiorników kriogenicznych oraz butli na gazy medyczne wraz z zakupem i dostawą gazów medycznych”**

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu:

**Biuletyn Zamówień Publicznych nr 609486-N-2018 z dnia 2018-08-28**

**Nr sprawy: SP ZOZ ZSM/ZP/75/2018**

Chorzów, sierpień 2018r.

**1. ZAMAWIAJĄCY**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie z siedzibą:

41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, tel. (032) 3499-289, fax: (032) 3499-299; wpisany w dniu 16.05.2001r.

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000011939, posiadający:

- numer NIP: 627-19-23-530

- numer REGON: 271503410

Godziny pracy: 725 – 1500, [www.zsm.com.pl](http://www.zsm.com.pl) email: zp@zsm.com.pl

SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich ul. Strzelców Bytomskich 11 (dalej zwany Zamawiającym) ogłasza przetarg nieograniczony na **„Montaż i dzierżawę 2 zbiorników kriogenicznych oraz butli na gazy medyczne wraz z zakupem i dostawą gazów medycznych”.**

1. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym wszelkie zapytania, oświadczenia oraz informacje o wniesieniu odwołania były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, za co zamawiający nie ponosi odpowiedzialności (może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego).

**Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Kierownik Działu Zamówień Publicznych pani mgr Magdalena Gajowska tel. 32 34-99-268, e-mail:** **mgajowska@zsm.com.pl**lub upoważniona przez nią osoba w dziale tel. 32 34-99-298, fax. 32 34-99-299, e-mail: zp@zsm.com.pl, Kontakt telefoniczny w godzinach 800-1430. **Zamawiający prosi Wykonawców o przywoływanie w korespondencji nr sprawy: SP ZOZ ZSM/ZP/75/2018.**

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( SIWZ) stanowi wraz z załącznikami kompletny dokument, który obowiązuje wykonawcę i zamawiającego podczas całego prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Wykonawca ma prawo dokonać **wizji lokalnej obiektu** po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikami **Działu Technicznego** tel. 32 34 99 111 lub 112, e-mail: techniczny@zsm.com.pl; krduch@zsm.com.pl;
3. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **– Klauzula informacyjna dotycząca Zamawiającego została zamieszczona na ostatniej stronie SIWZ (załącznik nr 9). Natomiast, klauzula informacyjna dotycząca Wykonawcy ujęta jest w pkt. 13 załącznika nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy”.**

**RODO** - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**Uwagi: Zasady stosowania ww. przepisu opisane zostały na stronie Urzędu Zamówień Publicznych:** <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/rodo-w-zamowieniach-publicznych>

1. **Tryb udzielenia zamówienia, procedura:**
2. Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. nr 2017 poz. 1579 z późn. zm).
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 2017 poz. 1579).
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej oraz zwrotu kosztów udziału w postępowaniu i udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
6. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest:
2. Zakup i sukcesywna dostawa gazów medycznych: tlenu, podtlenku azotu, dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii, sprężonego/syntetycznego powietrza wraz ze zbiornikami do ich transportu i przechowywania, które podlegają dzierżawie oraz transport ciekłego tlenu i specjalistyczny transport butli.
3. Dzierżawa zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen:
* 1 zbiornika na tlen medyczny ciekły wraz z instalacją towarzyszącą (telemonitoring), montażem i demontażem (dalej w treści: zbiornik podstawowy);
* 1 zbiornika o własnym fundamencie (podstawie) na tlen ciekły wraz z instalacją towarzyszącą (telemonitoring), montażem i demontażem, a także wykonaniem utwardzenia terenu, ogrodzenia oraz przystosowania instalacji elektrycznej pod zbiornik tlenu, podłączeniem do istniejącej instalacji (dla jednego zbiornika kriogenicznego), (dalej w treści: zbiornik dodatkowy);
1. Przeglądy i serwis dzierżawionych zbiorników kriogenicznego.
2. Szkolenie wyznaczonych pracowników szpitala w zakresie obsługi dzierżawionego zbiornika kriogenicznego (w liczbie 5 osób i w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy).
3. **Nomenklatura CPV:**

24111500-0 – GAZY MEDYCZNE

24111900-4 – TLEN

24112200-4 – TLENKI AZOTU

24112100-3 – DWUTLENEK WĘGLA

24113200-1 – SPRĘŻONE POWIETRZE

51810000-3 – USŁUGI INSTALOWANIA ZBIORNIKÓW

1. Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowane produkty (gazy medyczne będące lekiem) spełniały wymagania zgodne z niżej wymienionymi aktami prawnymi:
* Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (z późniejszymi zmianami) – (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2211 z późn. zm),
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. z 2008r. nr 57 poz. 347),
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłaszania niespodziewanego ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego (Dz.U. z 2004 r. nr 104 poz. 1107),
* Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 211 z późn. zm.),
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania – (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1979),
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. 2017 poz. 509).
1. **Dane asortymentowo - ilościowe dla zapotrzebowanych gazów oraz szczegółowe informacje dotyczące opakowań zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa w tabeli nr 1 i nr 2.**

Wykonawca gwarantuje, że będzie dostarczał przedmiot zamówienia (w asortymencie i w ilościach wynikających z przesyłanych zamówień sukcesywnych) o najwyższej jakości, zarówno pod względem norm jakościowych, jak i z odpowiednim terminem ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonego towaru. Przedmiot dostawy oznaczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Dzierżawa butli do przechowywania gazów, jak i realizacja dostaw gazów jest zgodnie z bieżącymi, sukcesywnymi zamówieniami.
2. Butle - dzierżawione zbiorniki, opakowania muszą być odpowiednio oznakowane z aktualną cechą legalizacyjną, a do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj i ilość gazu, wydruk numerów pozostawionych opakowań – butli i na żądanie Zamawiającego świadectwo kontroli jakości danej partii oraz certyfikat jakości dla ciekłego tlenu.
3. Dostawa zamówionych gazów w butlach będzie realizowana przez Wykonawcę specjalistycznym transportem do wskazanego w zamówieniu miejsca dostawy. (Miejsca dostawy podano w pkt. 3.7 SIWZ.)
4. Dostawa ciekłego tlenu medycznego do zbiornika będzie realizowana przy pomocy specjalistycznego transportu, tzw. cysterny wraz z tankowaniem. (Miejsca dostawy szpital przy ul. Strzelców Bytomskich 11.)
5. **Dane dotyczące posadowienia zbiorników, dostawy ciekłego tlenu medycznego do stacji zgazowania oraz warunki dzierżawy zbiorników zostały szczegółowo podane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ** - **§3 „Termin i warunki realizacji przedmiotu umowy”.**

**Zakres ilościowo -wartościowy dla dzierżaw ujęto w załączniku nr 2 do SIWZ tabela nr 3.**

W ww. paragrafie zawarto istotne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji, a także opisano szczegółowo zasady składania i realizacji zamówień, wymagania dotyczące szkolenia personelu zamawiającego, miejsca realizacji dostaw, terminy i obowiązki stron umowy.

Natomiast, informacje dotyczące terminów i sposobu rozwiązywania reklamacji opisano szczegółowo w **§5 -**  **„Warunki reklamacji dostawy gazów”.**

1. **Opis zbiorników kriogenicznych na ciekły tlen zamieszczony w §3 ust. 17 projektu umowy**, sposób ich posadowienia, jak i parametry techniczne uwarunkowany jest posiadaną przez zamawiającego instalacją tlenów, wymaganiami przepisów i zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego, zastosowanymi rozwiązanymi logistycznymi, jak i usytuowaniem zbiorników na terenie szpitala.
2. Zamawiający informuje, że **obiekt szpitala wpisany został do „Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego pod numerem 1357/85”** decyzją z dnia 10.06.1985r. i w całości podlega ochronie konserwatorskiej.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za kompleksową realizację zamówienia: dostawę, prawidłowe zainstalowanie zbiornika kriogenicznego dla tlenu ciekłego wraz z urządzeniami towarzyszącymi, systemem telemetrii tj. instalacjami towarzyszącymi (telemonitoring) oraz przeprowadzeniem szkolenia personelu w zakresie jego obsługi.

Wykonawca po uruchomieniu zbiornika sporządzi i przekaże Zamawiającemu protokół zdawczo – odbiorczy dla dzierżawionych urządzeń (dokument przygotowuje Wykonawca).

Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do posadowienia drugiego (dodatkowego) zbiornika wraz z wykonaniem robót polegających na utwardzeniu terenu, wykonaniu ogrodzenia oraz przystosowaniu instalacji elektrycznej pod zbiornik tlenu, podłączeniem go do istniejącej instalacji.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług serwisowych dla przedmiotu dzierżawy. Warunki Zamawiającego dotyczące przeglądów i świadczenia opieki serwisowej opisane są szczegółowo w projekcie umowy - **§4 – „Warunki gwarancji i serwisu dzierżawionego zbiornika kriogenicznego”.**
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
3. sporządzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji technicznej niezbędnej do posadowienia, zainstalowania i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją doprowadzającą oraz dokonania niezbędnych uzgodnień z odpowiednim oddziałem Urzędu Dozoru Technicznego,
4. dokonania posadowienia, zainstalowania i uruchomienia zbiornika wraz z instalacją doprowadzającą, a także instalacją towarzyszącą: telemonitoringiem - Systemem Telemetrii.
5. załatwienia wszelkich spraw związanych z odbiorem zbiornika kriogenicznego przez UDT jego konserwacją, utrzymaniem w należytym stanie technicznym, dokonywania okresowych przeglądów, legalizacji itp., usuwania awarii przez cały okres trwania dzierżawy.
6. Przedmiot zamówienia obejmuje stałe, zdalne (bezobsługowego ze strony Zamawiającego) monitorowanie za pomocą telemonitoringu. Wykonawca zobowiązany jest do zdalnego nadzoru zbiornika kriogenicznego i ilości ciekłego tlenu w zbiorniku kriogenicznym oraz wg własnego rozeznania i doświadczenia uzupełniania jego odpowiedniego zapasu z uwzględnieniem uwarunkowań eksploatacyjnych i dostawczych, w sposób zapewniający nieprzerwaną płynność dostaw i niewyczerpalny zapas w zbiorniku, uwzględniając aktualne potrzeby; **Wykonawca zobowiązany jest zaplanować dostawę tlenu ciekłego i zawiadomić Zamawiającego, jeżeli ww. system wskazuje poziom tlenu bliski minimalnemu poziomowi, czyli 30 % tlenu w zbiorniku. Wykonawca realizuje dostawę w porozumieniu z Zamawiającym.**
7. Wykonawca w ofercie przetargowej zobowiązany jest oszacować wszystkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu umowy w całym okresie jej trwania. Wszelkie sprawy związane z konserwacją, utrzymaniem w należytym stanie technicznym, okresowe przeglądy, usuwanie awarii, legalizacje itp. zbiornika kriogenicznego oraz butli przez cały okres trwania dzierżawy należą do Wykonawcy (właściciela zbiorników) wraz z utrzymywaniem zbiornika oraz parownicy i systemem telemonitoringu w stałej sprawności technicznej.
8. Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż zbiorników kriogenicznych dla ciekłego tlenu (w terminie do 24 godzin od dnia wygaśnięcia umowy).
9. Cena oferty musi obejmować cenę towaru, koszty transportu i przygotowania dostawy, ubezpieczenia, koszty pracy osób realizujących zamówienie, koszty wykonania montażu i demontażu zbiorników, koszty wszystkich czynności wymienionych w umowie takich jak prace instalacyjne, czynności związane z telemonitoringiem, obsługi serwisowej i przeglądów, szkolenia pracowników Zamawiającego, koszty związane udzielnymi gwarancjami, koszt dzierżawy zbiorników i opakowań – butli, koszt publiczno-prawne np. podatki, licencje itp. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponadto, które wskazano w złożonej ofercie przetargowej.
10. Wykonawca gwarantuje, że zbiornik kriogeniczny dla tlenu ciekłego wraz z instalacją towarzyszącą jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
11. **Przedmiot dzierżawy, oraz wykonane prace w zakresie posadowienia zbiorników objęte są gwarancją na cały czas trwania umowy. Przedmiot dostawy gazy objęte są gwarancją na okres minimum 11 miesięcy licząc od dnia realizacji dostawy do Zamawiającego.**
12. **Zamawiający przy realizacji zamówienia będzie korzystał z „prawa opcji”, które szczegółowo opisano**

**§ 6 projektu umowy, a które dotyczy możliwości zmniejszenia zakresu realizowanego zamówienia poprzez możliwość:**

* **zmniejszenia ilości zapotrzebowanych gazów oraz dzierżawionych butli stanowiących przedmiot zamówienia;**
* **rezygnacji z posadowienia i dzierżawy zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen (zbiornika dodatkowego).**
1. Zamawiający przewidział możliwość zmiany umowy, która szczegółowo opisana jest w projekcie umowy - § 7 – „Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty”. Zamawiający w ramach dopuszczalnych zmian przewiduje, w uzasadnionych przypadkach, możliwość udzielenia zamówienia na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się z projektem przyszłej umowy, która opisuje i reguluje sposób realizacji przedmiotowego zamówienia.
3. **MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.**
	1. Zamówienie będzie realizowane przez okres 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy do dnia 31.01.2021r.
	2. Miejsce instalacji zbiorników kriogenicznych: (szpital dla dorosłych) ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie.
	3. Dostawa, posadowienie, montaż, podłączenie i przekazanie do eksploatacji (podstawowego) zbiornika kriogenicznego dla tlenu ciekłego wraz z instalacją towarzyszącą (telemonitoring) zostanie wykonana w terminie do 72 godzin od dnia rozpoczęcia realizacji umowy. Dzierżawa zbiornika kriogenicznego podstawowego nastąpi przez cały okres realizacji zamówienia.
	4. Dostawa, posadowienie, montaż, podłączenie i przekazanie do eksploatacji (dodatkowego -opcjonalnego) zbiornika kriogenicznego dla tlenu ciekłego o własnym fundamencie (podstawie) wraz z instalacją towarzyszącą (telemonitoring) zostanie wykonana w terminie do 72 godzin od dnia przekazania zlecenia Wykonawcy. Dzierżawa zbiornika kriogenicznego dodatkowego – opcjonalnego, o którym mowa powyżej (ust. 3) nastąpi w zależności od potrzeb Zamawiającego tj. począwszy od dnia jego montażu do ostatniego dnia realizacji umowy.
	5. Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia w następujących terminach:
4. dostawa sukcesywna gazów wraz z dzierżawą butli realizowana będzie **przez okres 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy do dnia 31.01.2021r.,**
5. dzierżawa pierwszego zbiornika kriogenicznych dla tlenu ciekłego **przez okres 29 miesięcy do dnia posadowienia do dnia 31.01.2021r. – zbiornik podstawowy,**
6. dzierżawa drugiego zbiornika kriogenicznych dla tlenu ciekłego **do dnia posadowienia do dnia 31.01.2021r. – zbiornik dodatkowy.**
	1. Zamawiający oczekuje demontażu zbiorników kriogenicznych dla ciekłego tlenu w terminie do 24 godzin od dnia wygaśnięcia umowy.
	2. Dostawa gazów nastąpi na każdorazowe wezwanie Zamawiającego w terminie do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia, w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 800  - 1400 do:

**- magazynu znajdującego się w szpitalu przy ul. Władysława Truchana 7, wraz z wniesieniem;**

**- magazynu znajdującego się w szpitalu przy ul. Strzelców Bytomskich 11, wraz z wniesieniem;**

**- szpitala przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w przypadku zbiornika kriogenicznego.**

1. **ZATRUDNIENIE OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI.**
	1. Zamawiający wymaga, aby **usługi związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jak i prace polegające** **na posadowieniem zbiorników kriogenicznych łącznie z przygotowaniem terenu** **a wykonywane w siedzibie Zamawiającego** były realizowane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (lub podwykonawcę jeśli część zadania będzie wykonywana przez podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu kodeksu pracy (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy t.j. Dz. U. 2018 poz. 917, z późn. zm.).

Powyższy warunek dotyczy także **osób wykonujących czynności takich jak: kierowanie (przewóz), załadunek, rozładunek** gazów będących przedmiotem zamówienia.

* 1. W odniesieniu do art. 29 ust. 3a ustawy PZP (a także w nawiązaniu do art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy PZP), jeżeli czynności potrzebne przy wykonaniu usługi będą miały charakter czynności, o których mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 917 z późn zm.) Zamawiający wymaga, aby czynności te wykonywane były przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę.
	2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
* żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
* żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
* przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
	1. **Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym oświadczenia oraz oświadczenia Podwykonawcy (jeżeli jest on znany już na etapie zawarcia umowy, lub jeżeli nie jest znany to na etapie realizacji umowy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej**. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Nie przedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o którym mowa wyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy polegające na niewypełnieniu obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących usługi na podstawie umowy o pracę.
	2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

* poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
* zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
* poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
	1. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.
	2. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności zamawiający naliczy karę umowną w wysokości określonej we wzorze umowy.
	3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
1. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA**
	1. **O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:**
* **nie podlegają wykluczeniu,**
* **spełniają warunki udziału.**
	1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt. 12-23 UPZP.
	2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 UPZP.
	3. **O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp:**
1. **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów** – warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, w tym aktualne pozwolenie na obrót produktem leczniczym;
2. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej** – warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
3. **zdolności technicznej lub zawodowej** tzn.warunek rozumiany w ten sposób, iż Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie **realizował co najmniej jedno zamówienie na sukcesywną dostawę gazów medycznych (tlenu) o wartości nie niższej niż 70 000 zł w okresie 1 roku (12 miesięcy) a także świadczył co najmniej jedną usługę dzierżawy zbiornika kriogenicznego wraz z wykonaniem prac polegających na jego posadowieniu.**

**Wykonawca może wykazać osobno dostawę i usługę lub łącznie.**

* 1. **W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**
		+ Wykonawcy muszą spełniać łącznie warunki określone w pkt. 5.4 z zastrzeżeniem uwagi poniżej;
		+ każdy z Wykonawców samodzielnie jest zobowiązany do wykazania braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 UPZP.
	2. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
	3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w formie oryginału pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. **Zobowiązanie należy dołączyć do oferty wraz z oświadczeniem tego podmiotu, iż nie podlega on wykluczeniu z postępowań o udzielenie zamówienia. (Załącznik nr 3 i nr 2 do SIWZ, informacja w formularzu ofertowym - pkt. 11)**
	4. Zasoby podmiotów trzecich (art. 22a ust.6 PZP) - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu,

o którym mowa w zdaniu wyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe.

**Uwaga:** Wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach a w wyniku badania oferty okaże się, iż nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie jest uprawniony do powoływania się na zdolności podmiotów trzecich w ramach wyjaśniania i uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

* 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. **(Załącznik nr 1 - formularz ofertowy, pkt. 10)**
1. **WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA**
	1. **Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:**
2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – **załącznik nr 3 do SIWZ** – **dołączyć do oferty w formie pisemnej.**
3. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – **załącznik nr 4 do SIWZ** – **dołączyć do oferty w formie pisemnej.**

Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. a) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie, o którym mowa w pkt b) potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu (na dzień złożenia oferty) w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

* 1. **Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP.**

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP – **załącznik nr 6 do SIWZ**. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**Oświadczenie oraz załącznik** mają być złożone zgodnie **z treścią załącznika nr 6 SIWZ**. **Zamawiający uzna żądanie za spełnione, kiedy Wykonawca w ciągu 3 dni przekaże Zamawiającemu oświadczenie (wraz z ewentualnymi dowodami) faksem lub e-mailem przy założeniu niezwłocznego przekazania pisemnego oryginału na adres Zamawiającego.**

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

* 1. **Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu składanych na wezwanie Zamawiającego.**

**Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów** z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

* + 1. **W odniesieniu do treści pkt 5.4 a) SIWZ - W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów** Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, w tym aktualne pozwolenie na obrót produktem leczniczym;
		2. **W odniesieniu do treści pkt 5.4 b) SIWZ - W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej** Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa dokumenty potwierdzające,że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
		3. **W odniesieniu do wymagań zawartych w pkt. 5.4 c) SIWZ - W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej** Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa:
	1. wykaz dostaw i usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane – **załącznik nr 7** do SIWZ.
	2. dowody określające czy zamówienia wykazane w wykazie (pkt a) powyżej) czyli dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym;

Wyjaśnienie. Dowodami, o których mowa powyżej, są:

* + - poświadczenia, z których wynika, iż zamówienie zrealizowano efektywnie, z rzetelnością lub w sposób potwierdzający doświadczenie Wykonawcy lub -
		- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane oświadczenie, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
		- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wykonane dostawy lub usługi wskazane w wykazie (**Załącznik nr 7 do SIWZ**), Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów.

**Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) realizował co najmniej jedno zamówienie na sukcesywną dostawę gazów medycznych (tlenu) o wartości nie niższej niż 70 000 zł w okresie 1 roku (12 miesięcy) a także świadczył co najmniej jedną usługę dzierżawy zbiornika kriogenicznego wraz z wykonaniem prac polegających na jego posadowieniu.**

* 1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 UPZP może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
	2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a UPZP, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
	3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy lub usługi, do realizacji których to doświadczenie jest wymagane.
	4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

* 1. **Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a UPZP, przedstawienia zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dołączyć do oferty w formie pisemnej: formularz ofertowy pkt. 11 oraz załącznik nr 5 do SIWZ) oraz w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 6.1 SIWZ oraz 6.2. SIWZ w zakresie dotyczącym udostępnionego potencjału.**
	2. Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w punkcie 6.1, 6.2 SIWZ oraz 6.3 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a UPZP.
	3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
* oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia,
* oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
	1. Oświadczenia, o których mowa w punkcie 6.1 SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a UPZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.1, 6.2 i 6.3 SIWZ – oświadczenia, składane są w oryginale, a inne dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w punkcie 6 SIWZ, innych niż oświadczenia o których mowa w punkcie 6.1 SIWZ, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

W przypadku, wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w punkcie 6.2, 6.3 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

Dokumenty i oświadczenia winny być złożone w języku polskim.

1. **SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI, SPOSÓB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ ORAZ SPOSÓB UDZELANIA WYJAŚNIEŃ.**
	1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Kierownik Działu Zamówień Publicznych - mgr Magdalena Gajowska tel. 32 34-99-268, e-mail: mgajowska@zsm.com.pl, lub upoważniona przez nią osoba w dziale ZP tel. 32 34-99-298, fax. 32 34-99-299, e-mail: zp@zsm.com.pl, w godz. 800-1430 .
	2. Dopuszczalnym sposobem porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami jest:

- fax w przypadku wniosków, zawiadomień, informacji, zapytań, wnoszenia kopii odwołań, przystąpień do odwołań, zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,

- forma pisemna w przypadku przekazywania wszelkich oświadczeń i dokumentów itp.

Niezależnie od powyższego forma pisemna jest zawsze dopuszczalna.

* 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do **03.09.2018r.** włącznie.
	2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.3., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
	3. W uzasadnionym przypadku, (przed terminem składania ofert), Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w treści SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ i jest dla Wykonawców wiążąca.
	4. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
	5. Strona internetowa, na której umieszczane będą niezbędne informacje (m.in. ogłoszenia, SIWZ, pytania i odpowiedzi, modyfikacje, wybór oferty najkorzystniejszej, odrzucenia, wykluczenia oraz wszystkie inne wymagane przepisami UPZP): [**http://www.zsm.com.pl/zsm/przetargi-i-konkursy/**](http://www.zsm.com.pl/zsm/przetargi-i-konkursy/)
1. **WADIUM**
	1. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium: **12 800,00 zł** (słownie: dwanaście tysięcy osiemset złotych).

Wadium można wnosić w następujących formach; pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 110, Dz.U. 2016 r. poz. 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). Dopuszczalne jest również złożenie wadium w więcej niż jednej formie.

* 1. Wadium w pieniądzu należy wnieść **przed upływem terminu składania ofert** przelewem na konto

Zamawiającego: **ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ CHORZÓW nr konta 21 1050 1243 1000 0010 0009 7517**

Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę przetargu - **nr sprawy: SP ZOZ ZSM ZP/75/2018 - „Montaż i dzierżawa 2 zbiorników kriogenicznych oraz butli na gazy medyczne wraz z zakupem i dostawą gazów medycznych”.** Za termin wniesienia wadium uważa się datę i godzinę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego.

* 1. W przypadku innych niż pieniądz form wadium Wykonawca dostarcza gwarancję lub poręczenie w oryginale do **Kasy Zespołu Szpitali Miejskich** (może być listowne) **przed upływem terminu składania ofert** (dopuszcza się złożenie gwarancji lub poręczenia wraz z ofertą)**.**
	2. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści tych

gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

* + - nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą,
		- termin obowiązywania gwarancji,
		- miejsce i termin zwrotu gwarancji.
	1. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej formie i wysokości zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
	2. Wniesione wadium musi zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
	3. Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 UPZP.
	4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca:
1. którego oferta została wybrana
	* odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
	* nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
	* Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
	1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP.
3. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**
	1. Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni.
	2. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
	3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**
	1. Oferta powinna składać się z następujących dokumentów i oświadczeń:
5. Wypełnionego formularza ofertowego wg zał. nr 1 do SIWZ zawierającego w szczególności informacje

o cenie oferty, terminie płatności, pełnych danych adresowych Wykonawcy.

Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – formularz ofertowy, pkt. 2 załącznika nr 1 do SIWZ (informacje dodatkowe część 13 pkt. 13.10 oraz część 14 SIWZ)

1. Wypełnionego formularza specyfikacji asortymentowo cenowej wg zał. nr 2 do SIWZ zawierającego w szczególności informacje o cenach jednostkowych dla dostaw sukcesywnych gazów (tabela nr 1), cenach jednostkowych za dzierżawę butli (opakowań) wraz z transportem (tabela nr 2), cenach z tyt. dzierżawy zbiorników jak i prac polegających na posadowieniu zbiorników wraz z serwisem i szkoleniem pracowników (tabela nr 3).
2. Informacja o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wg pkt. 10 załącznika nr 1 do SIWZ – dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie którejkolwiek części zamówienia podwykonawcom, w sytuacji gdy Wykonawca nie przekaże informacji w formularzu ofertowym Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia Podwykonawcy.
3. Informacja o zamiarze korzystania z zasobów udostępnianych przez inne podmioty, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (pkt. 13, formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ) wraz z załącznikiem nr 5 „Zobowiązanie podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby” i oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Pełnomocnictwo lub upoważnienie – jeżeli dotyczy;
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania przetargowego;
6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przetargowym.
	1. Oferta powinna być złożona w języku polskim, w jednym egzemplarzu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta oraz wszystkie karty załączników powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Jeśli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z przedłożonych wraz z ofertą dokumentów, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby, z którego będzie wynikało jej umocowanie do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, w tym do podpisania oferty w jego imieniu.

Wykonawcy wspólnie składający ofertę zobowiązani są przedłożyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo powinno dokładnie określać zakres umocowania, w tym ewentualnie prawo do udzielenia dalszych pełnomocnictw.

Wszystkie pełnomocnictwa składane wraz z ofertą muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. (tj. kopii oryginalnie potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza).

* 1. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
	2. Wszystkie miejsca gdzie naniesione zostały zmiany winny być parafowane przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.
	3. Zgodnie z UPZP nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert ma prawo zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert tj. nazwy (firmy) oraz adresów Wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
	4. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
	5. Oferta powinna być złożona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ.
	6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
	7. Wykonawca może zmieniać, wycofywać, modyfikować swoją ofertę, ale wyłącznie przed terminem składania ofert.
	8. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone i nie będą rozpatrywane.
	9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Jednakże, w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
	10. Zamawiający zaleca sporządzenie oferty na załączonych do SIWZ wzorach formularzy lub na własnych drukach wg wzorów formularzy dołączonych do SIWZ. Wielkość i układ załączonych do SIWZ formularzy mogą zostać przez Wykonawcę zmienione.
1. **MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**
	1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie, zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie, oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy lub pieczątką firmową, nazwą i adresem Zamawiającego oraz opatrzoną dopiskiem **„Oferta przetargowa na realizację zadania pod nazwą:** **„Montaż i dzierżawę 2 zbiorników kriogenicznych oraz butli na gazy medyczne wraz z zakupem i dostawą gazów medycznych” nr sprawy SP ZOZ ZSM ZP/75/2018** - **nie otwierać przed 06.09.2018r. godz. 1030.**

**Oferta musi być złożona w Biurze Podawczym w siedzibie Zamawiającego lub przesłana na adres:**

**Samodzielny Publiczny Zakłada Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów.**

* 1. Termin składania ofert upływa **06.09.2018r. godz. 1000.**
	2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
	3. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej zniszczeniu lub uszkodzeniu w czasie transportu.
	4. Zmiany do złożonej oferty muszą zostać złożone w nienaruszonym opakowaniu dodatkowo oznaczonym napisem „**ZMIANA**”.
	5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę składając odpowiednie oświadczenie w nienaruszonym opakowaniu dodatkowo oznaczonym napisem „**WYCOFANIE**”. Do wniosku o wycofanie oferty musi być dołączony dokument uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, a wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy.
1. **TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT.**
	1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi **06.09.2018r. godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego: ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów – lokal: budynek Administracji Zespołu Szpitali Miejskich II piętro pok. 204 – Sala konferencyjna.**
	2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
	3. Podczas otwarcia komisja odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców i cenę oferty, termin wykonania, okresy gwarancji zawarte w ofertach.
	4. Na wniosek Wykonawcy, który nie był obecny na otwarciu ofert, informacje te zostaną niezwłocznie przekazane faksem i pisemnie.
	5. **Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.zsm.com.pl informacje dotyczące:**
	6. kwoty, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
	7. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
	8. ceny, terminu wykonania zamówienia zawarte w ofertach.
2. **OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY**
	1. Wykonawca w przedstawionej ofercie (formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ) winien zaoferować cenę ryczałtową, kompletną, jednoznaczną, która będzie ceną ostateczną oferty.
	2. Wartości brutto oferty wykazywana w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia tj. dostawą towaru do Zamawiającego w tym: transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, opłaty wynikające z polskiego prawa celnego i podatkowego, koszt dzierżawy w tym zbiorników i ich posadowienie i demontaż oraz wszelkie koszty napraw, przeglądów, opieki serwisowej, szkolenia personel, koszt ubezpieczeń w tym NW, OC, itp. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty również wszystkie inne koszty jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu przetargu, także nie wymienione w zdaniu poprzedzającym, a które mają wpływ na cenę oferty.
	3. Cena powinna być podana w złotych polskich. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
	4. Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ oraz załączniku nr 2 do SIWZ w rubryce VAT (%) dopuszcza wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.
	5. Jeżeli Wykonawca stosuje w swojej praktyce kupieckiej upusty cenowe, to proponując je Zamawiającemu w ofercie, musi już uwzględnić je w ostatecznej cenie oferty.
	6. Przyjęte przez Wykonawcę w ofercie ceny i stawki w złotych polskich nie będą podlegać waloryzacji w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w umowie i UPZP.
	7. Wszystkie ceny wykonawca podaje w PLN, niedopuszczalne jest podawanie cen w walutach obcych. Ceny netto, brutto wpisane w formularz specyfikacji asortymento-cenowej (zał. 2) oraz formularzu ofertowym (zał. 1) muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
	8. Wykonawca podaje cenę za wykonanie przedmiotu umowy, wypełniając odpowiednie pozycje formularza

cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ – specyfikacja asortymentowo cenowa.

Formularz specyfikacji asortymentowo-cenowej składa się z:

- tabeli 1, w której ujęto zakres dotyczący dostawy sukcesywnej gazów;

- tabeli 2, w której ujęto dzierżawę butli i transport tlenu;

- tabeli 3, w której ujęto dzierżawę zbiorników i wykonanie robót mających na celu utwardzenie terenu, ogrodzenie zbiornika i wykonanie podłączenia.

* 1. Wykonawca obliczając cenę oferty zobowiązany jest podsumować wartości netto i brutto z danych pozycji, otrzymane w ww. trzech tabelach i przenieść je do Tabelki podsumowującej „Przedmiot zamówienia”. Wartości otrzymane jako „wartość oferty razem” Wykonawca przenosi do formularza ofertowego załącznik nr 1 do SIWZ.
	2. Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest złożyć oświadczenie – informację dla Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (formularz ofertowy, **pkt. 2** załącznika nr 1 do SIWZ) z podaniem dokładnej wartości podatku VAT, która nie została doliczona do oferty, a którą Zamawiający zobowiązany będzie uiścić realizując zamówienie. Jeżeli podane w ofercie ceny brutto zawierają należny podatek VAT a wykonawca nie przekłada obowiązku podatkowego na Zamawiającego wówczas wykonawca nie podaje kwoty VAT czyli przekreśla lub usuwa treść pkt a) i składa oświadczenie o treści: „Cena oferty: (b) nie przenosi podatku VAT na Zamawiającego”.
1. **OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY** **PRZY WYBORZE OFERTY**

**Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa UPZP.**

**Uzasadnienie zastosowania kryterium:**

Zamawiający zastosował kryterium najniższej ceny, ponieważ cechy przedmiotu zamówienia zostały wyczerpująco opisane w załączniku nr 2 do SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest ciekły tlen medyczny będący produktem farmaceutyczny - lekiem o określonych parametrach, który jednocześnie musi spełniać wytyczne obowiązujących przepisów – podano w pkt 2.3 SIWZ. Jego zużycie następuje jednakowo w systemie leczniczym szpitala bez względu na producenta. Jedynym wyróżnikiem pochodzenia tlenu medycznego od różnych dostawców jest jego cena.

Parametry techniczne oraz funkcjonalne zbiorników kriogenicznego podlegających dzierżawie, a także warunki i termin posadowienia zbiorników zostały szczegółowo opisane przez zamawiającego w SIWZ (projekt umowy), natomiast dostawy gazów odbywać się będą sukcesywnie według potrzeb zamawiającego zapewniając płynność zabezpieczenia pacjentów w tlen medyczny.

Przy wyborze i ocenie oferty Zamawiający będzie się kierować wyłącznie następującymi kryteriami:

**Cena oferty: 100 %**

Kryterium cena

Ocena kryterium zostanie obliczona wg wzoru

Cn X 100 = Pc

Cb

gdzie:

Pc punkty otrzymane za cenę

Cn cena najniższej oferty

Cb cena badanej oferty

Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 100 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.

Przetarg wygra Wykonawca, który otrzyma największą ilość punktów.

Oferta Wykonawcy, która uzyska największą ilość punktów będzie wybrana jako oferta najkorzystniejsza a Wykonawcy zostanie powierzona realizacja przedmiotowego zamówienia.
Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

1. **INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY ORAZ POSTANOWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY.**
	1. Zawarcie umowy (projekt umowy w załączeniu) na realizację zamówienia publicznego nastąpi po upływie 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, chyba że zostanie wniesione odwołanie. W sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy przed upływem w/w terminu.
	2. Jeżeli Wykonawca, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy według warunków podanych w niniejszej SIWZ, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert uznanych za niepodlegające odrzuceniu, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
	3. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zobowiązany jest złożyć najpóźniej na dzień zawarcia umowy kart charakterystyki oferowanych gazów.

Karty mogą być przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku CD lub pendrive.

* 1. Zamawiający zastrzega, że oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie Polski i zgodny z przepisami prawa obowiązującego w Polsce oraz na terenie obszaru gospodarczego Unii Europejskiej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania od Wykonawcy w czasie trwania umowy potwierdzonych kserokopii dokumentów, takich jak: deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty wydawane przez upoważnione do tego jednostki badawcze poświadczających dopuszczenie oferowanych gazów medycznych do stosowania w lecznictwie zamkniętym.

Wykonawca zobowiązany jest do ich okazania na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, w terminie 3 dni od daty wezwania przez Zamawiającego.

* 1. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, NW oraz w zakresie szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonaniu zamówienia objętego Umową. Wykonawca zobowiązany jest do okazania na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, aktualnej polisy w terminie do 7 dni od daty wezwania przez Zamawiającego.
	2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy z Zamawiającym oświadczenia oraz oświadczenia Podwykonawcy (jeżeli jest on znany już na etapie zawarcia umowy, lub jeżeli nie jest znany to na etapie realizacji umowy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w SIWZ - pkt 4.1 dział 4 – „Zatrudnienie osób świadczących usługi”.
	3. W zakresie części zamówienia dotyczącej dostawy Wykonawca nie ma obowiązku zgłaszania Zamawiającemu Podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu - Zamawiający nie określa takich informacji.

* 1. W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wykonanie którejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia której to dotyczy oraz podania firm podwykonawców (wg pkt 10 załącznika nr 1 do SIWZ). W sytuacji gdy Wykonawca nie przekaże informacji w formularzu ofertowym Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcy.
	2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej (dostawy i usługi) podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
	3. Zamawiający dostarczy wybranemu Wykonawcy umowę do podpisu listownie lub osobiście.
1. **ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWNYCH**
	1. Zamawiający załączył do SIWZ projekt umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) stanowiący integralną część SIWZ.
	2. Zmiany umowy mające wpływ na realizację zamówienia publicznego zostały szczegółowo opisane w § 6 –„prawo opcji” projektu umowy oraz w § 7 – „Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty”.
	3. Zamawiający zastrzega, iż ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień projektu umowy i SIWZ.

**17. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM**

* 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów UPZP.
	2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami UPZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie UPZP.
	3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami UPZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
	4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
	5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
	6. Termin wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się:
		1. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia
		2. wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej
		3. wobec czynności innych niż określone w ust. a) i b) w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
	7. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1. określenia warunków udziału w postępowaniu;
2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
3. odrzucenia oferty odwołującego
4. opisu przedmiotu zamówienia
5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
	1. Pozostałe terminy i czynności są szczegółowo opisane w dziale VI UPZP.
	2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
	3. Szczegółowo środki ochrony prawnej zostały omówione w dziale VI UPZP.
6. **ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI**

Do niniejszej dokumentacji przetargowej załącznikami są:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Specyfikacja asortymentowo-cenowa,

Załącznik nr 3 – Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 5 – Zobowiązanie podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby,

Załącznik nr 6 – Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej,

Załącznik nr 7 – Wykaz dostaw i usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,

Załącznik nr 8 – Projekt umowy (istotne postanowienia umowne),

Załącznik nr 9 – Klauzula RODO.

Zatwierdzam,

Załącznik nr 1

 **OFERTA PRZETARGOWA**

Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................

Adres Wykonawcy: …..........................................................................................................................

Nr tel./fax: ..................................................Nr fax..................................................................................

REGON:…..................................................NIP ...................................................................................

e -mail: .................................@...........................NTERNET http:/ /......................................................

Składamy ofertę z postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: **„Montaż i dzierżawa 2 zbiorników kriogenicznych oraz butli na gazy medyczne wraz z zakupem i dostawą gazów medycznych” nr sprawy SP ZOZ ZSM/ZP/75/2018.**

* + - 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ) za maksymalną łączną kwotę określoną w specyfikacji asortymentowo-cenowej (załącznik nr 2 do SIWZ), jak niżej:

**Cena ofertowa netto: ……………… zł (słownie: ………………………………………………. )**

**Cena ofertowa brutto: ……………… zł (słownie: ………………………………………………. )**

* + - 1. Cena oferty:
		1. przenosi podatek VAT na Zamawiającego w wartości ……………zł \*.
		2. nie przenosi podatku VAT na Zamawiającego \*.

\* niepotrzebny podpunkt (a lub b) skreślić lub właściwy zaznaczyć

*(Uwaga: W przypadku nie skreślenia lub nie zaznaczenia żadnego podpunktu Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca nie przenosi na Zamawiającego podatku VAT).*

* + - 1. **Termin płatności za wykonany przedmiot zamówienia ustalamy na: ……. dni (uwaga: 60 dni**, licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury do siedziby Zamawiającego.
			2. Zapewniamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom jakościowym stawianym w SIWZ.
			3. Oświadczamy, że:
				* zapoznaliśmy się ze SIWZ i akceptujemy jej treść,
				* spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,
				* otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty,
				* zbiornik kriogeniczni dla tlenu ciekłego wraz z instalacją towarzyszącą są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego,
				* przedmiot dzierżawy, oraz wykonane prace w zakresie posadowienia zbiorników objęte są gwarancją na cały czas trwania umowy,
				* będziemy dostarczać przedmiot zamówienia (w asortymencie i w ilościach wynikających z przesyłanych zamówień sukcesywnych) o najwyższej jakości, zarówno pod względem norm jakościowych, jak i z odpowiednim terminem ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonego towaru.
				* przedmiot umowy oznaczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
			4. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty i oświadczenia są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
			5. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
			6. Bez zastrzeżeń przyjmujemy warunki zawarcia umowy i w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej deklarujemy gotowość podpisania umowy niezwłocznie po upływie 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, chyba że zostanie wniesione odwołanie. Przyjmujemy do wiadomości, iż w sytuacji gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta to Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę przed upływem tego terminu.
			7. **Osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy, w zakresie:**
	1. dostarczenia i montażu zbiorników jest: ……………………….

Tel. ……………………………. Fax. ………………………….. Adres e-mail ……………………….

* 1. realizacji bieżących, sukcesywnych dostaw gazów medycznych i gazów technicznych jest: …………………..………………………. Tel. ……………………………. Fax. ………………………..

Adres e-mail ……………………….

* 1. siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu: .............................................................................
	2. dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu: ……………………………………….………
		+ 1. Zgodnie z art. 36 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych **oświadczam/y, że zamierzamy\* / nie zamierzamy\*** powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

**Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (opisać / wskazać zakres) | Podwykonawca(podać pełną nazwę/firmę, adres,a także w zależności od podmiotu:NIP/PESEL, KRS/CEiDG | Co stanowi% wartościcałego zamówienia |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

* + - 1. Zgodnie z przesłankami **art. 22a ust. 1** ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych **nie korzystamy \*\* / korzystamy \*\*** z zasobów udostępnianych przez inne podmioty, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Uwaga: Podmiot udostępniający potencjał złożył **\*\*/ nie złożył \*\*„Zobowiązanie podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby” stanowiące załącznik do oferty (Załącznik nr 5 do SIWZ),**

Podmiot udostępniający potencjał złożył \*\*/ nie złożył \*\*dokumenty (oświadczenie), o których mowa w punkcie 5.1. a) SIWZ.

(złożył\*\* - jeżeli, udostępnienie potencjału ma wpływ na spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, który złożył ofertę.

nie złożył\*\* - jeżeli, udostępnienie potencjału nie ma wpływu na spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, który złożył ofertę. Wówczas, Wykonawca składający ofertę składa oświadczenie w części II załącznik nr 2 do SIWZ.)

* + - 1. Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem: **TAK/NIE\*** (\*Niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć)
			2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

[RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1]

***Uwaga:*** *W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia (pkt 13) wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

* + - 1. Wraz z ofertą przedkładamy następujące oświadczenia i dokumenty:

a/ Załącznik nr 2 – Specyfikacja asortymentowo-cenowa;

b/ Załącznik nr 3 – Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

c/ Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

d/ ....................................................................................................zał. nr ......................

............................................................................

Data, miejsce

…………………………………………………

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Wykonawcy lub pełnomocnika

**Załącznik nr 2**

**Specyfikacja asortymentowo-cenowa – plik xls**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Załącznik nr 3**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Nazwa i adres Wykonawcy

....................................................................................................................................................

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY**

(składane na podstawie art. 25a ust. 1 UPZP):

1. Oświadczam, że w Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 UPZP.
2. \*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………. UPZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy UPZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 UPZP podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………….……………………………

\*wypełnić jeżeli dotyczy.

 ……..........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

............................... dnia .....................................

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów - w przypadku nie wypełnienia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie powołuje się na zasoby innych podmiotów]

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,**

**NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**

(składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt. 2 UPZP):

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

 ……..........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

............................... dnia .....................................

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość,

o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,**

**NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**

(składane na podstawie 25a ust. 5 pkt. 2 UPZP:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

 ……..........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

............................... dnia .....................................

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 …………………………………………………

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

............................... dnia .....................................

**Załącznik nr 4**

**Wykonawca:** …………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/*

*podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

 **Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Montaż i dzierżawa 2 zbiorników kriogenicznych oraz butli na gazy medyczne wraz z zakupem i dostawą gazów medycznych”** *(nazwa postępowania)*, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie z siedzibą: 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11 *(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w…………………………...……….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………….…………….

..……………………………………………………………………………………………….……………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………….………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

##### Załącznik nr 5

Nazwa podmiotu udostępniającego zasoby ………………….

Dane teleadresowe: ………………………………………………….

\*Spółka ………. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla …………………w …………….…, …………………Wydział Rejestrowy**(2)** Gospodarczy**(2)** inny**(2)** ……………….. Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: ……………………..; z kapitałem zakładowym w wysokości ……………………….. zł;

\*………….. wpisany do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, data rozpoczęcia działalności gospodarczej …………………. ,

Posiadająca/cy numer NIP …………………………… nadany przez Urząd Skarbowy w …………………………….

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/PODMIOTÓW**

**ODDAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY**

Zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy (nazwa Wykonawcy zamówienia publicznego)

……………………………………………………………………………………………………….….

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Zakres udostępnianych zasobów (proszę podać/ opisać udostępniony zasoby), wskazując:

1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3. charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
4. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia):

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Okres udostępnienia zasobów

……………………………………………………………………………………………….

Jednocześnie oświadczam, że uczestnicząc w postępowaniach przetargowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” nie podlegam wykluczeniu.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………….. dnia …………………..

…………………………………………………

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Wykonawcy lub pełnomocnika

**Załącznik nr 6**

**INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: **„Montaż i dzierżawa 2 zbiorników kriogenicznych oraz butli na gazy medyczne wraz z zakupem i dostawą gazów medycznych” nr sprawy SP ZOZ ZSM ZP/75/2018**

Nazwa i adres Wykonawcy

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Informuję, iż Wykonawca, którego reprezentuję, **NIE** należy do grupy kapitałowej\*.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 …………………………………………………

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Wykonawcy lub pełnomocnika

**\* W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami biorącymi udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wskazać z kim należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP**

........................................... dnia ..........................................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

UWAGA: oświadczenia nie należy składać razem z ofertą!

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

**Załącznik nr 7**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: **„Montaż i dzierżawa 2 zbiorników kriogenicznych oraz butli na gazy medyczne wraz z zakupem i dostawą gazów medycznych” nr sprawy SP ZOZ ZSM ZP/75/2018**

**wykaz dostaw i usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (3)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania  | Miejsce wykonania i podmiot | Termin realizacji (1) | Wartość brutto(PLN) | W załączeniu dokumenty (dowody) potwierdzające należyte wykonanie zamówienia (2) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

data.....................................

…………………………………………………

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Wykonawcy lub pełnomocnika

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(1) Dokładna data [dd-mm-rrrr]

(2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku uczestnictwa Podwykonawców niniejszy wykaz wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia składa się w zakresie dotyczącym uczestnictwa danych podmiotów przy realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

(3) Załącznik może być wypełniony wspólnie przez podmioty uczestniczące w zamówieniu lub kopiowany i wypełniany odrębnie; Zamawiający wymaga załączenia do oferty kopii referencji (potwierdzone za zgodność z oryginałem), że ww. prace zostały wykonane z należytą starannością;

**(4) Warunki udziału opisano w pkt 5.4 c) oraz 6.3.3 SIWZ.**

**Załącznik nr 9**

*Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego*

(na podstawie wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych opublikowanych dnia 25.05.2018r na stronie:

<https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/rodo-w-zamowieniach-publicznych> )

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich**

**ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów**

**Dane kontaktowe: Dział Zamówień Publicznych, poczta elektroniczną:** **zp@zsm.com.pl****,**

**numer telefonu +48 32 34 99 298, +48 32 34 99 268, numer faksu +48 32 34 99 299**

 */nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/;*

* Inspektorem ochrony danych osobowych w **Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów**

**jest Pan Grzegorz Koczy, telefon +48 32 349 92 67, poczta elektroniczna:** **gkoczy@zsm.com.pl**

 */nazwa zamawiającego/* jest Pani/Pani */imię i nazwisko, kontakt: adres e-mail, telefon/* ***\****;

* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego** na realizację zamówienia pod nazwą: **„Montaż i dzierżawa 2 zbiorników kriogenicznych oraz butli na gazy medyczne wraz z zakupem i dostawą gazów medycznych” nr sprawy SPZOZZSM /ZP/ 75 /2018**;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO**.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\* Wyjaśnienie:*** *informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

***\*\* Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***\*\*\* Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

**