SP ZOZ ZSM ZP/37.2/2019						Chorzów, dnia 22.08.2019 r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zadania pod nazwą: „Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań techniką immunoblott wraz z dzierżawą półautomatu ze skanerem i kołyską” dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. W. Truchana 7 w Chorzowie” Nr sprawy: SP ZOZ ZSM/ZP/37/2019.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie reprezentujący Zamawiającego informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy zadali pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści analizator rok produkcji 2016 ?

Odpowiedź nr 1:  Zamawiający wyraża zgodę na półautomat, z rokiem produkcji  wcześniejszym niż 2018 pod warunkiem szczegółowego przeglądu i wymiany wszystkich istotnych elementów urządzenia, jeśli półautomat nie jest nowy. Analizator z datą produkcji wcześniejszym niż rok 2018 musi posiadać wszystkie funkcje, umożliwiające wykonywanie realizację badań zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego opisanego w SIWZ a także być w pełni sprawny i posiadać wszelkie wymagane przeglądy techniczne.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2.1 do SIWZ.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dwóch półautomatycznych analizatorów do wykonywania badań – pierwszy do testów z zakresu autoimmunologii i boreliozy (pozycje od 1 do 5) oraz drugi do testów alergologicznych?

Odpowiedź nr 2: Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowanie 1 półautomatu, 1 skanera, 1 kołyskę.

Pytanie nr 3:  Czy Zamawiający dopuści analizator do wykonywania badań z pozycji od 1 do 5,  z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych?

Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że dla wszystkich badań Wykonawca przeznacza 1 półautomat, a nie ma możliwości przesyłać badań z listy roboczej.

Pytanie nr 4:  Czy Zamawiający wymaga analizatora z automatycznym pipetowaniem surowic?

Odpowiedź nr 4: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 5:  Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści test ANA profil do jakościowego wykrywania przeciwciał IgG  przeciw dsDNA, nukleosomom, histonom, SmD1, PCNA, rybosomalnemu Białku-P (Rib-P0), SS-A/Ro60kD, SS-A/Ro52kD, SS-B/La, CENP-B, SCL-70, U1-snRNP, AMA M2, Jo-1, Pm-Scl, Mi-2 oraz Ku w surowicy ludzkiej ?

Odpowiedź nr 5: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6:  Czy Zamawiający  w pozycji nr 2 dopuści test  do wykrywania przeciwciał IgA przeciw gliadynie, transglutaminazie tkanowej , ASCA, antygenom komórek okładzinowych oraz czynnikowi wewnętrznemu (czynnik Castle’a) w ludzkiej surowicy lub osoczu?

Odpowiedź nr 6: Nie, zgodnie z SIWZ deaminowane gliadyny.

Pytanie nr 7:  Czy Zamawiający  w pozycji nr 3 dopuści test  do wykrywania przeciwciał IgG przeciw gliadynie, transglutaminazie tkanowej , ASCA, antygenom komórek okładzinowych oraz czynnikowi wewnętrznemu (czynnik Castle’a) w ludzkiej surowicy lub osoczu?

Odpowiedź nr 7:  Nie, zgodnie z  SIWZ deaminowane gliadyny.

Pytanie nr 8:  Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści test Borelia IgG - test oparty na kombinacji 5 istotnych rekombinowanych antygenów Borrelia?

Odpowiedź nr 8: Zamawiający dopuszcza w poz. 4  załącznika 2.2 do SIWZ test, który oprócz istotnych rekombinowanych antygenów, w tym charakterystycznych dla późnej fazy choroby, zawiera  materiał natywny antygenu Borelia.

Pytanie nr 9:  Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści test Borelia IgM- test oparty na kombinacji 5 istotnych rekombinowanych antygenów Borrelia?

Odpowiedź nr 9: Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 5 załącznika nr 2.2 do  SIWZ test, który zawiera istotne rekombinowane antygeny Borelia, w tym charakterystyczne dla wczesnej fazy zakażenia.

Pytanie nr 10:  Czy Zamawiający dopuści aby Wykonawca zapewnił kontrolę wewnątrzlaboratoryjną tylko dla testów z pozycji 4 i 5 ( Borrelia) ?

Odpowiedź nr 10: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11:  Czy Zamawiający wydzieli z pakietu pozycje  6 i 7  lub pozycje 6,7, 8, 9, 10, 11 pozwalając tym samym na złożenie ofert przez innych wykonawców?

Odpowiedź nr 11 : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półautomatu z wcześniejszym niż 2018 rokiem produkcji, który aktualnie znajduje się w posiadaniu Zamawiającego, spełnia wszelkie opisane w SIWZ parametry, jest w pełni sprawny i posiada wszelkie wymagane przeglądy techniczne?

Odpowiedź nr 12:  Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 13:  Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia zewnętrznego czytnika kodów kreskowych?

Odpowiedź nr 13: Tak, jeśli jego brak nie wpływa na jakość i szybkość oznaczenia , a badanie systemowo przekazywane jest, jako  list roboczy do programu.

Pytanie nr 14:   Czy Zamawiający może doprecyzować  i procentowo określić wzrost wykonywanej liczby oznaczeń, który będzie zobowiązywał Wykonawcę do zapewnienia większego Analizatora?

Odpowiedź nr 14: Zamawiający nie chce bazować tylko na metodzie manualnej wykonywanych testów, lecz w przypadku większej puli badań zautomatyzować proces (jednorazowo max. do 15 zainkubowanych pasków dla ANA i alergenów).Pozostałe według potrzeb. Ilość oznaczeń podana w SIWZ.

Pytanie nr 15:  Dotyczy  pozycji 9-11 załącznik nr 2.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie w kolumnie „liczba opakowań” w każdej  
z pozycji wartości będącej  ilorazem łącznej liczby  oznaczeń tj. 550  i trzech różnych testów 
z zachowaniem zasady zaokrąglenia w górę, co w przypadku zestawów zawierających 
16 testów daje wartość 12 opakowań ?

Odpowiedź nr 15: Tak Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie, jednak z możliwością uzupełniania określonego badania z puli pozostałych dwóch.

Zamawiający jednocześnie wprowadza zapis w umowie dodając w § 2 ust. 20 jak niżej:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zakupywanych testów stanowiących przedmiot umowy ujęty w pozycjach 9-11 specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.2 do umowy, kosztem zmniejszenia ilości asortymentu nie kupowanego w ramach sumy wartości netto/brutto określonej w pozycji  9-11 załącznika nr 2.2 do SIWZ.”

Pytanie nr 16:  Czy Zamawiający może potwierdzić, że cenę odczynników do badań techniką immunoblot należy obliczyć jako sumę iloczynów ilości jednostkowych opakowań i ceny opakowania netto,  powiększonych o należny podatek od towarów i usług VAT zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku dla wartości brutto?

Odpowiedź nr 16: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2.2 do SIWZ.

Pytanie nr 17:  Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonywania profili alergicznych w czasie poniżej 
4 godzin?

Odpowiedź nr 17 Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2.1 do SIWZ.

Pytanie nr 18:  Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do każdego testu zalaminowanej /skróconej wersji postępowania dla danej metodyki w wersji  wykonania met. manualną 
i półautomatem? Każdy test zawiera w zestawie wymaganą metodykę zawierająca niezbędne dane w tym zakresie.

Odpowiedź nr 18:  Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ dołączenia skróconej wersji postępowania dla danej metodyki w wersji  wykonania met. manualnej i półautomatycznej wyłącznie raz.

Pytanie nr 19:  Czy Zamawiający omyłkowo umieścił zapis w pkt. 2.13  SIWZ odnoszący się do parametrów diagnostycznych nie będących przedmiotem zamówienia  w tym postępowaniu?

Odpowiedź nr 19 : Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zapewnienia kontroli zewnętrznej parametrów analizatora, opisanej w pkt. 2.13 SIWZ. Zapis ten jest omyłką pisarską Zamawiającego.

Pytanie nr 20:  Czy Zamawiający w ramach kontroli jakości zewnętrznej obejmującej alergeny metodą immunoblot zaakceptuje program kontroli uwzględniający ocenę wybranych alergenów 
w jednym programie  spośród wymienionych poniżej ( co najmniej 6 alergenów, w tym co najmniej jeden alergen sezonowy, jeden alergen inhalacyjny, jeden pokarm i jeden alergen jadu owadów)?:

| The following allergens will be evaluated in our Quality assessment in general |  |
| --- | --- |
| d1 | Dermatophagoides pteronyssinus (mite) |
| d2 | Dermatophagoides farinae (mite) |
| e1 | Cat |
| e2 | Dog |
| e3 | Horse |
| g3 | Cocksfoot |
| g6 | Timothy grass |
| g12 | Rye |
| i1 | Honey bee venom |
| i3 | Common wasp venom |
| i75 | Hornet venom |
| m1 | Penicillium notatum / Penicillium chrysogenum |
| m2 | Cladosporium herbarum |
| m3 | Aspergillus fumigatus |
| m6 | Alternaria alternata |
| t2 | Alder |
| t3 | Birch |
| t7 | Oak |
| w1 | Common ragweed |
| w6 | Mugwort |
| w9 | English plantain |
| f1 | Egg white |
| f2 | Cow's milk |
| f3 | Codfish |
| f4 | Wheat flour |
| f13 | Peanut |
| f14 | Soybean |
| f17 | Hazelnut |
| f20 | Almond |
| f23 | Crab |
| f25 | Tomato |
| f31 | Carrot |
| f35 | Potato |
| f49 | Apple |
| f84 | Kiwi |
| f85 | Celery |
| f95 | Peach |
| f97 | Cherry |
| f422 | rAra h1 (rec. peanut) |
| f423 | rAra h2 (rec. peanut) |
| f424 | rAra h3 (rec. peanut) |
| g205 | rPhl p1 (timothy grass) |
| g215 | rPhl p5 (timothy grass) |
| i208 | rApi m1 (honey bee venom) |
| i209 | rVes v5 (common wasp venom) |
| t215 | rBet v1 (birch) |

Odpowiedź nr 20: Tak, zgodnie z posiadanym testem.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz wadium

z 26.08.2019 r. godz. 10:00 ( termin otwarcia ofert godz. 10:30)

na 27.08.2019 r. godz. 10:00 (otwarcie ofert: 10:30)

Z poważaniem,

Załącznik:

- Zmodyfikowany zał. 2.1

- Zmodyfikowany 2.2

Otrzymali:

- www.zsm.com.pl

- a/a