## 9
Pakiet 9 Płytka do czasowego blokowania chrząstek wzrostowych u dzieci *) ZMODYFIKOWANY
Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto [3]x[4] | VAT (8%) | Wartość brutto [5]+[6] | Nazwa handlowa | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
[1] |  | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11]
1 | Płytka ósemkowa do czasowego blokowania chrząstek wzrostowych u dzieci Zestaw: płytka + dwie śruby Płytka w kształcie cyfry 8 do blokowania chrząstki wzrostowej u dzieci, dodatkowo 3 otwory na pozycjonowanie, dł. 12 mm i 16 mm oraz płytka podwójna typu H śruba 4 mm lita, tytanowa, samowiercąca dł. 16, 20,24,28, 35, 40 mm. Instrumentarium do implantacji płytek Zamawiający dopuszcza: płyty ósemkowe do czasowego blokowania chrząstek wzrostowych u dzieci w kształcie cyfry 8 z jednym otworem do pozycjonowania w długościach od 12mm do 24mm (ze skokiem co 4mm) oraz płytę podwójną typu H (12mm, 16mm, 32mm) ze śrubą kaniulowaną lub litą (do wyboru) 4,5mm dł.16,20, 24, 28, 32 i 36mm, ze stali nierdzewnej lub bezniklowego stopu Ti6AI4V | [2]: szt.; [3]: 50
RAZEM :
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
◊ | Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomist, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.
◊ | Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia banku implantów i jego uzupełnianiem w terminie wskazanym w Formularzu ofertowym.