## Pakiet 1 - 4
Pakiet 1 Endoproteza cementowa stawu kolanowego (1)
Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto [3]x[4] | VAT (8%) | Wartość brutto [5]+[6] | Nazwa handlowa | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
[1] |  | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11]
1 | Endoproteza cementowa stawu kolanowego + cement Jeden komplet składa się: -Komponent udowy lewy i prawy -Komponent piszczelowy -Wkładka polietylenowa -Ostrze do piły oscylacyjnej -Mieszalnik do mieszania cementu (system próżniowego mieszania cementu)+ pistolet kompatybilny z mieszalnikiem -Cement kostny z antybiotykiem 1x40 g -Puls lavage | [2]: komplet; [3]: 50; [6]: 8%
2 | Podkładki piszczelowe, tytanowe dostępne w grubościach 10 mm i 15 mm | [2]: szt.; [3]: 3; [6]: 8%
3 | Trzpienie piszczelowe, tytanowe, dostępne w dł. 100mm i średnicy 10,12,14,16,18,20 mm oraz dł. 150mm i średnicy 10,12,14,16 mm | [2]: szt.; [3]: 5; [6]: 8%
RAZEM : |  | [5]: 0; [7]: 0
ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO:
◊ | Element udowy endoprotezy anatomiczny (prawy i lewy) z wbudowaną 3-stopniową zewnętrzną rotacją dostępną w 8 rozmiarach dla każdej ze stron z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu kobalt-chrom.
◊ | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna - prawa / lewa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym, z możliwością rozbudowy o trzpień i połowiczą podkładkę.
◊ | Wkładka uniwersalna polietylenowa w wersji CR lub CR pogłębionej o wysokościach 9,11,13,15,18,21mm, przystosowana do tylnej stabilizacji o wysokościach 9,11,13,15,18,21mm, sterylizowana w EtO.
◊ | Wykonawca gwarantuje dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji oraz wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach.
◊ | Wykonawca zapewni do w/w endoprotezy na czas trwania umowy użyczenie napędów - piłę i wiertarkę z jakobsem + kluczyk z osprzętem (baterie, ładowarke do baterii ).
◊ | Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomist, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.
◊ | Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia banku implantów i jego uzupełnianiem w terminie wskazanym w Formularzu ofertowym.
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
Pakiet 2 Endoproteza cementowa stawu kolanowego (3)
Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | ilość | cena j. netto [3]x[4] | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa handlowa | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
[1] |  | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11]
1 | Endoproteza cementowa stawu kolanowego + cement Jeden komplet składa się: -Komponent udowy lewy i prawy -Komponent piszczelowy -Wkładka polietylenowa -Ostrze do piły oscylacyjnej -Mieszalnik do mieszania cementu (system próżniowego mieszania cementu)+ pistolet kompatybilny z mieszalnikiem -Cement kostny z antybiotykiem 1x40 g ( na życzenie Zamawiającego cement równiez bez antybiotyku) -Puls lavage | [2]: komplet; [3]: 10
RAZEM : |  | [5]: 0; [7]: 0
◊ | Część udowa: zbudowana z ZrNb dostępna w 7 rozmiarach (od 1-7), z dwoma płetwami antyrotacyjnymi, anatomicznym tylnym kłykciem oraz odchyleniem w płaszczyźnie A/P 10st. Kształt strzałkowy z anatomicznym skosem części przedniej zapewniający lepszy tor rzepki
◊ | Wkładka polietylenowa w 3 rozmiarach o grubości 8mm, 9mm, 10mm, 11mm dla każdego z nich.
◊ | Część piszczelowa : taca piszczelowa asymetryczna prawa i lewa, tytanowa lub w całości z polietylenu dostępna w 6 rozmiarach (od 1-6) Wkładka polietylenowa modularna o grubościach 8,9,10,11 mm sterylizowana w EtO
◊ | Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomist, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.
◊ | Wykonawca zapewni do w/w endoprotezy na czas trwania umowy użyczenie napędów - piłę i wiertarkę (z jakobsem + kluczykiem, szybkozłączkę) z osprzętem ( baterie, ładowarka do baterii)
◊ | Wykonawca gwarantuje dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji oraz wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach.
◊ | Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia banku implantów i jego uzupełnianiem w terminie wskazanym w Formularzu ofertowym
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
Pakiet 3 Endoproteza połowicza cementowa stawu kolanowego (1)
Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | ilość | cena j. netto [3]x[4] | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa handlowa | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
[1] |  | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11]
1 | Endoproteza połowicza cementowa stawu kolanowego | [2]: komplet; [3]: 50
RAZEM :
◊ | Część udowa: zbudowana z CoCr dostępna w 7 rozmiarach (od 1-7), z dwoma płetwami antyrotacyjnymi, anatomicznym tylnym kłykciem oraz odchyleniem w płaszczyźnie A/P 10st. Kształt strzałkowy z anatomicznym skosem części przedniej zapewniający lepszy tor rzepki
◊ | Wkładka polietylenowa w 3 rozmiarach o grubości 8mm, 9mm, 10mm, 11mm dla każdego z nich.
◊ | Część piszczelowa : taca piszczelowa asymetryczna prawa i lewa, tytanowa lub w całości z polietylenu dostępna w 6 rozmiarach (od 1-6) Wkładka polietylenowa modularna o grubościach 8,9,10,11 mm sterylizowana w EtO
◊ | Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomist, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.
◊ | Wykonawca zapewni do w/w endoprotezy na czas trwania umowy użyczenie napędów - piłę i wiertarkę (z jakobsem + kluczykiem, szybkozłączkę) z osprzętem ( baterie, ładowarka do baterii)
◊ | Wykonawca gwarantuje dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji oraz wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach.
◊ | Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia banku implantów i jego uzupełnianiem w terminie wskazanym w Formularzu ofertowym
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
Pakiet 4 Endoproteza połowicza cementowa stawu kolanowego (2)
Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | ilość | cena j. netto [3]x[4] | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa handlowa | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
[1] |  | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11]
1 | Endoproteza połowicza cementowa stawu kolanowego | [2]: komplet; [3]: 10
RAZEM :
◊ | Część udowa: zbudowana z ZrNb dostępna w 7 rozmiarach (od 1-7), z dwoma płetwami antyrotacyjnymi, anatomicznym tylnym kłykciem oraz odchyleniem w płaszczyźnie A/P 10st. Kształt strzałkowy z anatomicznym skosem części przedniej zapewniający lepszy tor rzepki
◊ | Wkładka polietylenowa w 3 rozmiarach o grubości 8mm, 9mm, 10mm, 11mm dla każdego z nich.
◊ | Część piszczelowa : taca piszczelowa asymetryczna prawa i lewa, tytanowa lub w całości z polietylenu dostępna w 6 rozmiarach (od 1-6) Wkładka polietylenowa modularna o grubościach 8,9,10,11 mm sterylizowana w EtO
◊ | Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomist, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.
◊ | Wykonawca zapewni do w/w endoprotezy na czas trwania umowy użyczenie napędów - piłę i wiertarkę (z jakobsem + kluczykiem, szybkozłączkę) z osprzętem ( baterie, ładowarka do baterii)
◊ | Wykonawca gwarantuje dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji oraz wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach.
◊ | Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia banku implantów i jego uzupełnianiem w terminie wskazanym w Formularzu ofertowym
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.

## Pakiet 5
Pakiet 5 Endoproteza stawu biodrowego całkowita cementowa wraz z cementem
Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto [3]x[4] | VAT (8%) | Wartość brutto [5]+[6] | Nazwa handlowa | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
[1] |  | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11]
1 | Endoproteza stawu biodrowego całkowita cementowa wraz z cementem | [2]: komplet; [3]: 50
RAZEM :
ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO
◊ | Trzpień – bezkołnierzowy ze stopu kobaltowo-chromowo-molibdenowego, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną, stożek 12/14mm. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standardowych. W dziewięciu standardowych rozmiarach.
◊ | Głowa – ceramiczna (Biolox Delta) lub metalowa o ø 28 lub 32 mm (o średnicy głowy decyduje operator podczas zabiegu) dla stożka 12/14 mm. Pięć długości szyjki: S, M, L, XL, XXL
◊ | Panewka wykonana z wysoko cząsteczkowego polietylenu w wersji nisko profilowej o ø wew. 28 mm z możliwością zamiany na ø 32mm (o średnicy panewki decyduje operator podczas zabiegu), zewnętrzna średnica w minimum 12 rozmiarach - zmienna co 2 mm. Korek żelatynowo-glicerynowy (ulegający rozpuszczeniu) - do blokowania jamy szpikowej kości udowej, o średnicy w zakresie 8-18 mm (włącznie), w minimum 6-u rozmiarach
◊ | Do każdej protezy pistolet do punkcji LAVAGE jednorazowy
◊ | Cement do trzpienia z antybiotykiem z ręcznym całkowicie zamkniętym zestawem do próżniowego mieszania i podawania cementu (nie wymaga użycia pompy próżniowej) z cementem 40/60g, pistolet kompatybilny z mieszalnikiem
◊ | Cement z antybiotykiem do panewki 1x40 g
◊ | Wykonawca gwarantuje dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji na czas trwania umowy oraz wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach.
◊ | Wykonawca zapewni do w/w endoprotezy napędy - piłę, ostrza do co drugiej protezy i frezarkę z kompatybilnym rymerem do uchwytu do frezów.
◊ | Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomist, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.
◊ | Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia banku implantów i jego uzupełnianiem w terminie wskazanym w Formularzu ofertowym.
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.

## Pakiety 6-7
Pakiet 6 Forma dla implantu stawu kolanowego
Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto [3]x[4] | VAT | Wartość brutto [5]+[6] | Nazwa handlowa | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
[1] |  | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11]
1 | Silikonowa sterylna forma do wypełnienia cementem kostnym. Różna dla części piszczelowej – cztery rozmiary (65,70,75,80mm) | [2]: szt.; [3]: 2
2 | Silikonowa sterylna forma do wypełniania cementem kostnym dla kłykci udowych – cztery rozmiary (60,65,70,75mm). Po wyjęciu z formy cement zastępuje czasowo brak implantu w stawie kolanowym. | [2]: szt.; [3]: 2
3 | cement z antybiotykiem, | [2]: szt.; [3]: 8
4 | mieszalnik próżniowy z aplikatorem do podawania cementu do formy | [2]: szt.; [3]: 4
RAZEM :
FORMA DLA IMPLANTU STAWU KOLANOWEGO:
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
◊ | Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomist, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.
Pakiet 7 Forma dla implantu stawu biodrowego
Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | ilość | cena j. netto [3]x[4] | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa handlowa | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
[1] |  | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11]
1 | Silikonowa sterylna forma do wypełnienia cementem kostnym. Minimum trzy rozmiary komponentu biodrowego (9x125mm/głowa 51mm, 13x145mm/głowa 57mm, 17x165mm./głowa 64mm). Cement po zastygnięciu i wyjęciu z formy zastępuje czasowo brak implantu w stawie biodrowym z naturalną panewką. | [2]: szt.; [3]: 2
2 | mieszalnik próżniowy z aplikatorem do podawania cementu do formy | [2]: szt.; [3]: 6
3 | cement kosrny z antybiotykiem | [2]: szt.; [3]: 10
4 | mieszalnik próżniowy z aplikatorem do podawania cementu do formy | [2]: szt.; [3]: 5
RAZEM :
FORMA DLA IMPLANTU STAWU BIODROWEGO:
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
◊ | Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomist, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.

## Pakiety 8
Pakiet 8 Wypełniacze stawów biodrowych ( SPACERY)
Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto [3]x[4] | VAT | Wartość brutto [5]+[6] | Nazwa handlowa | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
[1] |  | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11]
1 | Wypełniacze (spacery) stawów biodrowych Spacery przypominające główkę kości udowej zbudowane z nośnika stalowego, pokrytego cementem z podwójnym antybiotykiem. (gentamycyna + klindamycyna ) Spacery posiadające różne rozmiary dostosowane do rozmiarów kości, podobnie jak endoprotezy pierwotne stawów | [2]: szt.; [3]: 5
RAZEM :
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
◊ | Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomist, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.

## Pakiety 9-11
Pakiet 9 Zestaw do rękonstrukcji wiązadła krzyżowego przedniego
Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto [3]x[4] | VAT | Wartość brutto [5]+[6] | Nazwa handlowa | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
[1] |  | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11]
1 | Zestaw do rekonstrukcji wiązadła krzyżowego przedniego Implant piszczelowy -10 szt. | [2]: szt.; [3]: 25
2 | Zestaw do rekonstrukcji wiązadła krzyżowego przedniego Implant udowy -10 szt. | [2]: szt.; [3]: 25
RAZEM :
ZESTAW DO REKONSTRUKCJI WIĄZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO.
◊ | Implant udowy do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych: 1) Mocowanie udowe-Podłużna płytka tytanowao rozmiarze 13x14 mm trwale bezwęzłowo związana z pętlą plecioną wykonaną z polietylenu (UHMWPE)o wysokiej wytrzymałości na zerwanie. Długość pętli od 15 do 50 mm ze skokiem co 5 mm . Opcjonalnie implant bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytcew przypadku krótkiego kanału w kości udowej oraz płytka wydłużona o 5 mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową. Implant na miękkim podajniku zaopatrzony dodatkowo w nić służącą do przeciągnięcia i obrócenia implantuw kanale udowym. Drut giętki prowadzący jednorazowy , dwukolorowy. Implant piszczelowy do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych-Śruba interferencyjna biowchłanialna PLLA-HA(25%HA) o średnicach w zakresie7-12mm i długościach 23,28 i 35mm..Wymagane giętkie wiertła 7-11mm co 1 mm. Wykonawca gwarantuje bezpłatne dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji oraz bezpłatną wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach.
◊ | Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomist, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.
◊ | Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia banku implantów i jego uzupełnianiem w terminie wskazanym w Formularzu ofertowym
Pakiet 10 Śruby kotwicowe do rekonstrukcji obrąbka stawowego barku
Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto [3]x[4] | VAT | Wartość brutto [5]+[6] | Nazwa handlowa | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
[1] |  | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11]
1 | Śruby kotwicowe do rekonstrukcji obrąbka stawowego barku i stożka rotatorów. Śruby kotwicowe tytanowe, stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzaczu, zakończonym rekojeścią, zaopatrzone w nić o grubości nr 2, średnica zewnętrzna gwintu 3mm, oraz śruby kotwicowe tytanowe, stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzaczu, zakończonym rekojeścią, zaopatrzone w dwie nici o grubości nr 2; nici w dwóch kolorach, poprowadzone w 2 niezależnych oczkach śruby kotwicowej, średnica zewnętrzna gwintu 5mm. Instrumentarium przysyłane na zabiegi po wcześniejszej informacji od Zamawiającego. | [2]: szt.; [3]: 10
2 | Kaniule barkowe do zabiegów artroskopowych z gwintem lub bez, o średnicy 6.5mm i 8mm, do wyboru przez Zamawiającego | [2]: szt.; [3]: 20
RAZEM :
◊ | Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomist, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.
Pakiet 11 Urządzenie do szycia łąkotki
Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto [3]x[4] | VAT | Wartość brutto [5]+[6] | Nazwa handlowa | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
[1] |  | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11]
1 | Urządzenie do naprawy łąkotki, zbudowane z białej rękojeści i czarnego suwaka, wyposażone w dwa profilowane implanty wykonane z PEEK do przytrzymywania szwów, wstępnie związanych plecioną nicią z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej 2-0, urządzenie wyposażone w ogranicznik głębokości penetracji. Pakowany sterylnie. | [2]: szt.; [3]: 10
RAZEM :
◊ | Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomist, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.

## Pakiety 12
Pakiet 12 Narzędzia
Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto [3]x[4] | VAT | Wartość brutto [5]+[6] | Nazwa handlowa | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
[1] |  | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11]
1 | Nożyczki LEXTER dł 23 cm końce TĘPE -zagięte bardzo delikatne końce do precyzyjnego preparowania | [2]: szt.; [3]: 2
2 | Nożyczki BROPHY +/- dł 15 cm końce ostre- zagięte bardzo delikatne końce do precyzyjnego preparowania | [2]: szt.; [3]: 3
3 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM NELSON dł20- 23cm końce tępe -zagięte bardzo delikatne końce do precyzyjnego preparowania | [2]: szt.; [3]: 2
4 | Nożyczki preparacyjne METZENBAUM NELSON dł 20-23cm końce tępe -proste bardzo delikatne końce do precyzyjnego preparowania | [2]: szt.; [3]: 1
RAZEM :
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.

## Pakiety 13-14
Pakiet 13 Sprzęt artroskopowy (1)
Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto [3]x[4] | VAT | Wartość brutto [5]+[6] | Nazwa handlowa | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
[1] |  | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11]
1 | OSTRZA DO SHAVERA- Wielorazowy frez do plastyki srawowej. Frez do minimum - 10 krotnego użycia , kompatibilny z shaverem firmy VIMEX, autoklawowalny . Zamawiajacy zastrzega sobie możliwość zamówienia frezu wg potrzeb. | [2]: szt.; [3]: 10
2 | JEDNORAZOWY DRENY DO POMPY ARTROSKOPOWEJ- Dren jednorazowego użytku sterylny kompatybilny z pompą artroskopową firmy VIMEX | [2]: szt.; [3]: 30
3
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
Pakiet 14 Sprzęt artroskopowy (2)
Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto [3]x[4] | VAT | Wartość brutto [5]+[6] | Nazwa handlowa | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
[1] |  | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11]
1 | Optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm, średnica 4mm, kąt 30 stopni, spajana laserowo, szkło szafirowe na czole optyki, długość robocza 135-145mm.w programie wymiany za zużytą optykę | [2]: szt.; [3]: 1
2 | kaniula artroskopowa o średnicy 5,8mm wyposażona w 2 zawory obrotowe oraz obturator ołówkowy do w/w kaniuli. | [2]: komplet; [3]: 1
3 | Kaseta sterylizacyjna do dwóch optyk artroskopowych | [2]: szt.; [3]: 1
4 | SHAVER-Jednorazowe frezy do shavera służące do wygładzania chrząstki powierzchni stawowej o 4 rozmiarach i przekroju o średnicy od 4,0mm do 5,0 mm kompatybilne z Shaverem firmy StrykerFORMULA.Frez ma posiadać kontrolkę identyfikującą do wklejenia do protokołu operacyjnego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia frezu wg potrzeb. | [2]: szt.; [3]: 40
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
◊ | Elektrody wielorazowego użytku autoklawowalne