## Pakiet 1
Specyfikacja asortymentowo cenowa | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
SP ZOZ Zespoł Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 1 - Drobny sprzęt laboratoryjny (1)
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1 | Końcówki plastikowe o obj.1000 µl (niebieskie) op=1000szt. | op. | 30
2 | Końcówki plastikowe o obj. 200 µl (żółte) op=1000szt. | op. | 75
3 | Probówki plastikowe stożkowo-denne obj. 10 ml (przeźroczyste) z podziałką op=500szt | op. | 120
4 | Probówki plastikowe okrągło-denne z korkami obj. 3 ml (przeźroczyste) op=1000szt. (Zamawiający dopuszcza probówki z polipropylenu) | op. | 45
5 | Probówki plastikowe okrągło-denne, przeźroczyste o obj. 5 ml "serologiczne" (dł. 7,5 cm śr. 12 mm) do wirówki serologicznej samopłuczącej LaboFuge 24 firmy Heraeus op=1000szt (Zamawiający dopuszcza probówki z polipropylenu) | op. | 22.5
6 | Probówki Ependorfa o obj. 1,5 ml z z dnem stożkowym z podziałką i zintegrowanym wieczkiem oraz polem do opisu op=1000szt. | op. | 22.5
7 | ezy 1μl jednorazowe jałowe op=20 szt. # | op. | 1050
8 | ezy 10μl jednorazowe jałowe op=20 szt. # | op. | 1050
9 | Płytki Petriego śr. 90mm z żebrami wentylacyjnymi sterylne op=25 szt | op. | 150
10 | Płytki Petriego śr.90mm trójdzielne z żebrami wentylacyjnymi sterylne op=20szt | op. | 150
11 | Probówki do hemat. obj. 3 ml na 1 ml krwi z EDTA z korkiem zewn. i nalepką op=200szt (dopuszcza się probówki z K2 EDTA na 1 ml krwi z PP w probówce o wymiarach 12x56mm z PP z płaskim dnem, z etykietą, znacznik poziomu, nr serii i data ważności na każdej probówce oraz dopuszcza się korek wewnętrzny z plastiku) | op. | 30
12 | Probówki PS 5 ml jałowe z korkiem (bez etykiety) op=200szt (dopuszcza się probówki o wym. 12x75 mm i pojemności 4 ml) | op. | 15
13 | Probówki PS 13ml jałowe z korkiem op=200szt (dopuszcza się probówki o wym. 16x100 mm i pojemności 11 ml) | op. | 15
14 | Statywy na probówki serologiczne o śr. 10 - 12 mm o wys. 65mm (dopuszcza się w przedziale 65-55 mm), na 20 probówek, z drutu stalowego, powlekane ochronną warstwą z tworzywa sztucznego | szt. | 3
15 | Pipety Pasteura plastikowe jałowe 3 ml skalowane na 1 ml (Zamawiający dopuszcza jałowe pipety Pasteura o pojemności całkowitej 5ml, ze skalą do 1 ml i długości 150-160 mm oraz (Zamawiający dopuszcza pipety 3 ml o poj. całkowitej 7 ml) op=5szt. | op. | 750
16 | Pipety Pasteura plastikowe skalowane na 1 ml dł 145 mm (Zamawiający dopuszcza pipety Pasteura o pojemności całkowitej 5ml, ze skalą do 1 ml i długości 150mm) op=500szt.(dopuszcza się dł. 140-150 mm) Dopuszcza się maksymalnie 1 op.= 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zgodnie z uwagą poniżej | op. | 150
17 | Kapilary szklane z EDTA - K2 dł.ok. 125 mm , obtopione końce op=250szt (objętość ok. 220 µl) | op. | 45
18 | Kapilary szklane z heparyną litową dł.125 mm, śr. zewnętrzna 2,3 mm obtopione końce op=250szt (objętość ok. 175-220 µl) | op. | 22.5
19 | Pipety automatyczne o obj. 5 -1000µ l z wyrzutnikiem (5,10,20,50,100,200,500,1000µl) | szt. | 13.5
20 | Pipety automatyczne nastawne 5-1000 µl z wyrzutnikiem (5-20µl, 10-100µl, 20-200µl, 100-1000µl) | szt. | 7.5
21 | Pipeta automatyczna nastawna 1000-5000 µl z wyrzutnikiem | szt. | 3
22 | Kapilary hematokrytowe z heparyną sodową, poj 75 µl op=1000 szt | op. | 30
23 | Pipeta wypływowa jałowa na 25 ml pojedynczo pakowana do Sarpettepipety (skalowana co 1 ml) | szt. | 150
24 | Jałowe końcówki (typu OMNITIP) do pipet umożliwiające bezdotykowe nakładanie końcówki na pipetę z zachowaniem jałowości poj. końcówki: 10 µl op=672 | op. | 3
25 | Jałowe końcówki (typu OMNITIP) do pipet umożliwiające bezdotykowe nakładanie końcówki na pipetę z zachowaniem jałowości poj. końcówki: 1000 µl op=288 szt. | op. | 3
26 | Jałowe końcówki (typu OMNITIP) do pipet umożliwiające bezdotykowe nakładanie końcówki na pipetę z zachowaniem jałowości poj. końcówki: 200 µl op=576 szt. | op. | 3
27 | Eza z drutu kantalowego ø drutu 0,4 ø oczka 2mm | szt. | 45
28 | Eza z drutu kantalowego ø drutu 0,4 ø oczka 4mm | szt. | 45
29 | Koszyk z drutu ze stali nierdzewnej 10x10x10 [cm] (±10%) bez przegródek | szt | 3
30 | Cylinder miarowy ze szkła na 50 ml ze skalą | szt. | 4.5
31 | Pisaki do szkła, cienko piszące (czarny, czerwony, zielony, niebieski) | szt. | 180
32 | Pisaki do szkła, grubo piszące (czarny, czerwony, zielony, niebieski) | szt. | 90
33 | Korek bakteriologiczny wiskozowy lub celulozowy do średnic wew. W zakresie 7,5-11,5mm | szt. | 1500
34 | Koszyk z drutu ze stali nierdzewnej 15,5x15,5x15,5 [cm] (±10%) bez przegródek | szt | 3
35 | Rączka do mocowania ez aluminiowa dł 205 mm | szt | 22.5
36 | Penseta anatomiczna z wąskim końcem (0,1) dł. ok. 13 cm | szt | 6
37 | Pojemnik ze stali nierdzewnej 10cm(+/-2cm) x 16cm(+/-2cm) x 7cm(+/-1cm) | szt. | 1.5
38 | Tacka ze stali nierdzewnej 25cm(+/-2cm) x 35cm(+/-2cm) wys 2,5-3,0cm | szt. | 1.5
39 | Statyw do pipet automatycznych obrotowy | szt. | 1.5
40 | Pęseta anatomiczna prosta z wąskim końcem, długości ok. 16cm | szt. | 4.5
41 | Statyw na 6 uchwytów do ez, z aluminium lub PP, prostokątny ok. 140x40x60 (dł x szer x wys), Ø otworów ok 10mm | szt. | 3
42 | Statyw plastikowy (PP) różne kolory, 50-cio miejscowy (10x5), na probówki 15ml, Ø ok. 16mm i wys. Probówki ok 100mm | szt. | 4.5
43 | Wanienki do mycia i dezynfekcji narzędzi poj. 2 litry, PP, z sitkiem i pokrywą, wymiary ok. 300x150x100mm | szt. | 3
44 | Tryskawki, szeroka szyja, do mikrobiologicznych roztworów barwiących, poj. 250ml, różne kolory butelek lub nakrętek | szt. | 12
RAZEM | [5 empty] | X |  | X | X
Uwagi:
1) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w mniejszych opakowaniach jednostkowych (tj. w innej ilości pojedynczych sztuk/opakowań/ml itp. w opakowaniu) niż wskazane w załączniku nr 2. Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych sztuk/opakowań/ml itp. asortymentu oraz opakowań tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku np. 10 op. po 50 szt. a Wykonawca może zaoferować 41,67 op. po 12 szt.). W kolumnie "cena jedn. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =12 szt.). W pozycji np. "Nazwa Producenta" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania i zmienić ilość pojedynczych sztuk/opakowań/ml itp. asortymentu (tj. =12szt.). Powyższe przeliczenie ma na celu porównanie złożonych ofert, natomiast Zamawiający będzie realizował zamówienie w pełnych opakowaniach np. przy 41,67 opakowaniach Zamawiający maksymalnie zamówi 42 opakowania (zaokrąglając liczbę sztuk/opakowań/ml w górę).
2) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 UPZP:
a) w pozycji oznaczonej # dostarczyć należy dokument potwierdzający pojemność ez
3) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach (tj. w innej ilości niż wskazano w załączniku nr 2. Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych opakowań tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku np. 4 op. po 150 szt. a Wykonawca może zaoferować 2,4 op. po 250 szt.). W kolumnie "cena jedn. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =250 szt.). W pozycji np. "Nazwa Producenta" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania lub w poz. "Nazwa produktu" zmienić ilość pojedynczych sztuk/metrów/ml itp. asortymentu (tj. op.=250 szt.). Powyższe przeliczenie ma na celu porównanie złożonych ofert, natomiast Zamawiający będzie realizował zamówienie w pełnych opakowaniach np. przy 2,4 opakowaniach Zamawiający maksymalnie zamówi 2 opakowania.
...............................................
Data,pieczątka ,podpis

## Pakiet 2
Specyfikacja asortymentowo cenowa | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
SP ZOZ Zespoł Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 2 - Drobny sprzęt laboratoryjny (2)
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Szkiełka podst.o szlif. brzegach ze zmatowiałym końcem o gr.1mm op=50szt | op. | 825
2. | Szkiełka nakrywkowe (24x24 mm) op=100szt | op. | 225
3. | Szkiełka nakrywkowe (18x18 mm) op=200szt | op. | 375
4. | Szkiełka podstawowe o szlifowanych brzegach gr 1,8 -2 mm bez pola do opisu op=50szt | op. | 525
RAZEM | [5 empty] | X |  | X | X
Uwagi:
1)Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w mniejszych opakowaniach jednostkowych (tj. w innej ilości pojedynczych sztuk/opakowań/ml itp. w opakowaniu) niż wskazane w załączniku nr 2. Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych sztuk/opakowań/ml itp. asortymentu oraz opakowań tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku np. 10 op. po 50 szt. a Wykonawca może zaoferować 41,67 op. po 12 szt.). W kolumnie "cena jedn. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =12 szt.). W pozycji np. "Nazwa Producenta" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania i zmienić ilość pojedynczych sztuk/opakowań/ml itp. asortymentu (tj. =12szt.). Powyższe przeliczenie ma na celu porównanie złożonych ofert, natomiast Zamawiający będzie realizował zamówienie w pełnych opakowaniach np. przy 41,67 opakowaniach Zamawiający maksymalnie zamówi 42 opakowania (zaokrąglając liczbę sztuk/opakowań/ml w górę).
...............................................
Data,pieczątka ,podpis

## Pakiet 3
Specyfikacja asortymentowo cenowa | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
SP ZOZ Zespoł Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 3 - Drobny sprzęt laboratoryjny (3) - wyposażenie do cytowirówki MPW - 223c
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Zestaw wyposażenia do wirówki cytologicznej MPW 223 c ,Wkładki cyto op= 100 szt. W skład zestawu (opakowania) wchodzą pozycje: | op. | 7
Wkładki cyto op= 100 szt
Wkład probówkowy z poliproylenu 2,2 ml z pokrywką ø10,8x43mm - komplet op= 100 szt.
Szkiełka mikroskopowe z zaznaczonym polem sedymrntatu op= 100 szt
Bibuły filtracyjne ø 9,5 mm op= 100 szt.
Bibuły filtracyjne ø 12,5 mm op= 100 szt.
RAZEM | [5 empty] | X |  | X | X
Uwagi:
1) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w mniejszych opakowaniach jednostkowych (tj. w innej ilości pojedynczych sztuk/opakowań/ml itp. w opakowaniu) niż wskazane w załączniku nr 2. Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych sztuk/opakowań/ml itp. asortymentu oraz opakowań tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku np. 10 op. po 50 szt. a Wykonawca może zaoferować 41,67 op. po 12 szt.). W kolumnie "cena jedn. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =12 szt.). W pozycji np. "Nazwa Producenta" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania i zmienić ilość pojedynczych sztuk/opakowań/ml itp. asortymentu (tj. =12szt.). Powyższe przeliczenie ma na celu porównanie złożonych ofert, natomiast Zamawiający będzie realizował zamówienie w pełnych opakowaniach np. przy 41,67 opakowaniach Zamawiający maksymalnie zamówi 42 opakowania (zaokrąglając liczbę sztuk/opakowań/ml w górę).
2) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pojedynczych elementów zestawu . Należy wówczas wycenić pojedyncze elementy.
...............................................
Data,pieczątka ,podpis

## Pakiet 4
Specyfikacja asortymentowo cenowa | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
SP ZOZ Zespoł Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 4 - Drobny sprzęt laboratoryjny (4)
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Zestaw do przechowywania szczepów w stanie zamrożenia (fiolka o poj. ok.2ml, koraliki i płyn konserwujący) różne kolory perełek, polipropylenowe zamykane pudełko/statyw op=100 szt. | op. | 6
RAZEM | [5 empty] | X |  | X | X
Uwagi:
1) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w mniejszych opakowaniach jednostkowych (tj. w innej ilości pojedynczych sztuk/opakowań/ml itp. w opakowaniu) niż wskazane w załączniku nr 2. Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych sztuk/opakowań/ml itp. asortymentu oraz opakowań tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku np. 10 op. po 50 szt. a Wykonawca może zaoferować 41,67 op. po 12 szt.). W kolumnie "cena jedn. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =12 szt.). W pozycji np. "Nazwa Producenta" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania i zmienić ilość pojedynczych sztuk/opakowań/ml itp. asortymentu (tj. =12szt.). Powyższe przeliczenie ma na celu porównanie złożonych ofert, natomiast Zamawiający będzie realizował zamówienie w pełnych opakowaniach np. przy 41,67 opakowaniach Zamawiający maksymalnie zamówi 42 opakowania (zaokrąglając liczbę sztuk/opakowań/ml w górę).
...............................................
Data,pieczątka ,podpis

## Pakiet 5
Specyfikacja asortymentowo cenowa | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
SP ZOZ Zespoł Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 5 - Drobny sprzęt laboratoryjny (5) - Szkło laboratoryjne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1 | Barwiacz szklany typu Coplina | szt. | 4.5
2 | Urometr 1,030 - 1,060 g/cm³ | szt. | 3
3 | Urometr 1,000 - 1,030 g/cm³ | szt. | 3
4 | Szalka Petriego szklana 100 mm | szt. | 15
5 | Cylinder szklany miarowy z wylewem na 50 ml | szt. | 7.5
6 | Cylinder szklany miarowy z wylewem na 100 ml | szt. | 7.5
7 | Cylinder szklany miarowy z wylewem na 500 ml | szt. | 1.5
8 | Zlewki niskie z wylewem 100 ml | szt. | 9
9 | Zlewki niskie z wylewem 250 ml | szt. | 9
10 | Butelka oranż 150 ml z wąską szyjką z korkiem na szlif | szt. | 4.5
11 | Butelka oranż 250 ml z wąską szyjką z korkiem na szlif | szt. | 3
12 | Butelka oranż 500 ml z szeroką szyjką z korkiem na szlif | szt. | 1.5
RAZEM | [5 empty] | X |  | X | X
Uwagi:
1) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w mniejszych opakowaniach jednostkowych (tj. w innej ilości pojedynczych sztuk/opakowań/ml itp. w opakowaniu) niż wskazane w załączniku nr 2. Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych sztuk/opakowań/ml itp. asortymentu oraz opakowań tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku np. 10 op. po 50 szt. a Wykonawca może zaoferować 41,67 op. po 12 szt.). W kolumnie "cena jedn. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =12 szt.). W pozycji np. "Nazwa Producenta" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania i zmienić ilość pojedynczych sztuk/opakowań/ml itp. asortymentu (tj. =12szt.). Powyższe przeliczenie ma na celu porównanie złożonych ofert, natomiast Zamawiający będzie realizował zamówienie w pełnych opakowaniach np. przy 41,67 opakowaniach Zamawiający maksymalnie zamówi 42 opakowania (zaokrąglając liczbę sztuk/opakowań/ml w górę).
...............................................
Data,pieczątka ,podpis

## Pakiet 6
Specyfikacja asortymentowo cenowa | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
SP ZOZ Zespoł Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 6 - Drobny sprzęt laboratoryjny (6)
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Wymazówka transportowa z podłożem AMIES z węglem udokumentowana przeżywalność szczepów wzorcowych w czasie minium 72 godz. (wymazówka klasy IIa) * | dla jednostki przy ul. Władysława Truchana 7 | szt. | 7100
|  | dla jednostki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 | szt. | 7200
2. | Wymazówka pediatryczna mini, wacik z flokowanego nylonu o śr max 2 mm, długości ok.6mm, w probówce transportowej z podłozem AMIES, sterylna, pakowana indywidualnie (długość całkowita probówki transportowej:12-13x165mm) udokumentowana przeżywalność szczepów wzorcowych w czasie minimum 72 godz. (wymazówka klasy IIa) * | dla jednostki przy ul. Władysława Truchana 7 | szt. | 1400
|  | dla jednostki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 | szt | 100
3. | Sterylne pałeczki z tworzywa sztucznego o dł.150-160 mm w probówce transportowej. op=500 szt | dla jednostki przy ul. Władysława Truchana 7 | op. | 21
|  | dla jednostki przy ul. Strzelców Bytomskich 11 | op. | 3
4. | Sterylne pałeczki z tworzywa sztucznego o dł. 150 mm z wacikiem bawełnianym (dopuszcza się wymazówki z drewna z bawełną) pakow. indywidualnie (kwacze) op=500szt (wymazówka klasy IIa) * |  | op. | 30
5. | Zestaw do O.B. (jednorazowy) na 1 ml(met. Makro) (Zamawiający wymaga probówki zawierającej 0,2 ml cytrynianu sodu uzupełnianej 0,8 ml krwi) z przekłuwalnym korkiem bez konieczności użycia tłoka op=250szt (dopuszcza się zestaw na 1 ml krwi z 0,25 ml cytrynianu sodu) |  | op. | 6
6. | Sączki bibułowe o śr. 90 mm jakościowe op=100 szt |  | op. | 0.75
RAZEM | [6 empty] | X |  | X | X
1) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w mniejszych opakowaniach jednostkowych (tj. w innej ilości pojedynczych sztuk/opakowań/ml itp. w opakowaniu) niż wskazane w załączniku nr 2. Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych sztuk/opakowań/ml itp. asortymentu oraz opakowań tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku np. 10 op. po 50 szt. a Wykonawca może zaoferować 41,67 op. po 12 szt.). W kolumnie "cena jedn. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =12 szt.). W pozycji np. "Nazwa Producenta" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania i zmienić ilość pojedynczych sztuk/opakowań/ml itp. asortymentu (tj. =12szt.). Powyższe przeliczenie ma na celu porównanie złożonych ofert, natomiast Zamawiający będzie realizował zamówienie w pełnych opakowaniach np. przy 41,67 opakowaniach Zamawiający maksymalnie zamówi 42 opakowania (zaokrąglając liczbę sztuk/opakowań/ml w górę).
2) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 UPZP:
a) w pozycji oznaczonej * dostarczyć należy certyfikat lub inny dokument potwierdzający sterylność i przeżywalność szczepów wzorcowych tj. bakterii tlenowych i fakultatywnych bakterii beztlenowych oraz bakterii beztlenowych w czasie minimum 72 godz.
...............................................
Data,pieczątka ,podpis

## Pakiet 7
Specyfikacja asortymentowo cenowa | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
SP ZOZ Zespoł Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 7 - Pojemnik transportowy do badań mikrobiologicznych moczu
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Probówka, 12x80 mm, z PP z zakrętką, gąbkowym aplikatorem nasączonym kwasem borowym i mrówczanem sodu, sterylna do transportu moczu, zapewniając żywotność mikroorganizmów, jednocześnie zapobiegając dalszemu niekontrolowanemu namnażaniu op= 100 szt. | op. | 70
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
Uwagi:
1) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w mniejszych opakowaniach jednostkowych (tj. w innej ilości pojedynczych sztuk/opakowań/ml itp. w opakowaniu) niż wskazane w załączniku nr 2. Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych sztuk/opakowań/ml itp. asortymentu oraz opakowań tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku np. 10 op. po 50 szt. a Wykonawca może zaoferować 41,67 op. po 12 szt.). W kolumnie "cena jedn. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =12 szt.). W pozycji np. "Nazwa Producenta" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania i zmienić ilość pojedynczych sztuk/opakowań/ml itp. asortymentu (tj. =12szt.). Powyższe przeliczenie ma na celu porównanie złożonych ofert, natomiast Zamawiający będzie realizował zamówienie w pełnych opakowaniach np. przy 41,67 opakowaniach Zamawiający maksymalnie zamówi 42 opakowania (zaokrąglając liczbę sztuk/opakowań/ml w górę).
...............................................
Data,pieczątka ,podpis

## Pakiet 8
Specyfikacja asortymentowo cenowa | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
SP ZOZ Zespoł Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 8 - Zestaw do badań parazytologicznych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Jednorazowy zestaw diagnostyczny zagęszczajacy kał do testów parazytologicznych z bezpiecznym utrwalaczem | szt | 9000
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
Uwagi do testu: sprzęt jednorazowego użytku, całkowita długość zestawu nie może być dłuższa niż 12 cm, zabezpieczenie przed wyciekiem materiału zakaźnego
1) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w mniejszych opakowaniach jednostkowych (tj. w innej ilości pojedynczych sztuk/opakowań/ml itp. w opakowaniu) niż wskazane w załączniku nr 2. Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych sztuk/opakowań/ml itp. asortymentu oraz opakowań tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku np. 10 op. po 50 szt. a Wykonawca może zaoferować 41,67 op. po 12 szt.). W kolumnie "cena jedn. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =12 szt.). W pozycji np. "Nazwa Producenta" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania i zmienić ilość pojedynczych sztuk/opakowań/ml itp. asortymentu (tj. =12szt.). Powyższe przeliczenie ma na celu porównanie złożonych ofert, natomiast Zamawiający będzie realizował zamówienie w pełnych opakowaniach np. przy 41,67 opakowaniach Zamawiający maksymalnie zamówi 42 opakowania (zaokrąglając liczbę sztuk/opakowań/ml w górę).
...............................................
Data,pieczątka ,podpis

## Pakiet 9
| Specyfikacja asortymentowo cenowa | [10 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
SP ZOZ Zespoł Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 9 - Drobny sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne do metod manualnych z użyczeniem automatycznego czytnika pasków do moczu
Formularz cenowy | [10 empty] | Informacje dodatkowe
L.p. | Nazwa | Ilość ozn. / ml./ szt./ op. | j.m. | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań (zaokrąglić do pełnego opakowania w górę) | Cena netto za opakowanie | VAT % | Cena brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nr katalogowy produktu
1 | Szkiełka podstawowe, cięte, do mikroskopii standardowe- wym. 76 x 26 x 1mm | 1350 | szt. | 50 | 27
2 | Szkiełka podstawowe, szlifowane, do mikroskopii standardowe - wym. 76 x 26 x 1mm | 800 | szt. | 50 | 16
3 | Szkiełka podstawowe, szlifowane ze zmatowionym brzegiem – wym. 76 x 26 x 1mm | 400 | szt. | 50 | 8
4 | Szkiełka podstawowe, cięte ze zmatowionym brzegiem standardowe – wym. 76 x 26 x 1mm | 26400 | szt. | 50 | 528
5 | Szkiełka nakrywkowe do mikroskopii – wym. 20 x 20mm | 8000 | szt. | 100 | 80
6 | Probówki do wirowania szklane okrągłodenne poj. ok. 10 ml wym. 16/100mm. | 1000 | szt. | 50 | 20
7 | Probówki do pomiaru OB. Metodą logarytmiczną na 1,6 ml krwi z 0,4 ml cytrynianu sodu, sterylne z czarnym korkiem - do próżniowego pobierania krwi | 12500 | szt. | 100 | 125
8 | Probówki polistyrenowe, okrągłodenne, poj. 5ml, wym. 12 x 75mm, bez kołnierza | 34000 | szt. | 1000 | 34
9 | Probówki z PMMA 4,5 ml, sterylne, korek biały, z granulatem i przyśpieszaczem wykrzepiania, wym. 13 x 75 mm z etykietą. Probówki nie mogą być wykonane z polipropylenu | 9000 | szt. | 50 | 180
10 | Probówki do próżniowego pobierania krwi na 4ml, korek czerwony, z przyśpieszaczem wykrzepiania, plastikowe, z etykietą | 250000 | szt. | 100 | 2500
11 | Probówki plastikowe z fluorkiem sodu na 1 ml krwi, wym. 12 x 56mm, korek pomarańczowy, płaskie dno, z etykietą | 4500 | szt. | 100 | 45
12 | Probówki do próżniowego pobierania krwi na 2ml krwi, z KF + Na2EDTA, plastikowe, sterylne, z etykietą | 200 | szt. | 100 | 2
13 | Probówki do koagulologii z 3,2 % cytrynianem sodu na 1,8 ml krwi, korek niebieski, okrągłodenne, z etykietą | 3000 | szt. | 200 | 15
14 | Probówki do próżniowego pobierania krwi do koagulologii, na 1,8ml krwi, z 3,2% cytr. sodu, plastikowe, sterylne, z etykietą, korek niebieski | 92200 | szt. | 100 | 922
15 | Probówki do morfologii z nakropionym EDTA K3 na 1,5 ml krwi , 13 x 75mm, korek zielony, gumowy, przebijalny, z etykietą. | 6000 | szt. | 50 | 120
16 | Probówki do próżniowego pobierania krwi z EDTA K3, na 2ml krwi, plastikowe, sterylne, z etykietą, korek fioletowy | 192000 | szt. | 100 | 1920
17 | Probówki Eppendorf na 1,5ml, z doczepionym korkiem | 23000 | szt. | 1000 | 23
18 | Mikroprobówki z fluorkiem sodowym i kapilarą do pobierania krwi z palca, poj. 200 µl. | 500 | szt. | 100 | 5
19 | Mikroprobówki z EDTA K3 i kapilarą do pobierania krwi z palca, poj 200µl, z osłonką na kapilarę, STERYLNE | 3400 | szt. | 25 | 136
20 | Probówki z heparyną litową na 2,5 ml, granatowy korek, z etykietą, 12 x 56mm | 2050 | szt. | 50 | 41
21 | Kubki plastikowe do moczu poj. 150 ml ze znacznikami co 10 ml ( do 100 ml), indywidualnie pakowane, z etykietką, wieczko zakręcane, czerwone STERYLNE | 5500 | szt. | 1 | 5500
22 | Kubki plastikowe do moczu niesterylne, poj. 150ml, ze znacznikami co 10ml (do 100ml), z etykietą, wieczko zakręcane, niebieskie | 43000 | szt. | 50 | 860
23 | Końcówki do pipet 200µl, typ Eppendorf, żółte | 47000 | szt. | 1000 | 47
24 | Końcówki do pipet 1000µl, niebieskie | 34000 | szt. | 1000 | 34
25 | Końcówki do pipet 5000µl, typ Gilson, bezbarwne | 300 | szt. | 300 | 1
26 | Uchwyt, holder jednorazowego użytku do próżniowego pobierania krwi | 111000 | szt. | 100 | 1110
27 | Igły do systemu próżniowego 21Gx1,1/2 (0,8 x 38mm) zielone | 74000 | szt. | 100 | 740
28 | Igły do systemu próżniowego 20Gx1,1/2 (0,9 x 38mm) żółte | 10100 | szt. | 100 | 101
29 | Kapilary do gazometrii, z heparyną litową, poj. 220µl | 14000 | szt. | 250 | 56
30 | Strzykawki do gazometrii z heparyną litową na 2 cm3 krwi | 23700 | szt. | 100 | 237
31 | Pipety Pasteura z PE 3 ml | 2500 | szt. | 500 | 5
32 | Płyty jednorazowe do oznaczania grup krwi 5 rzędów po 9 wgłębień w rzędzie | 200 | szt. | 100 | 2
33 | Zlewka szklana 50 ml | 2 | szt. | 1 | 2
34 | Zlewka szklana 200 ml | 2 | szt. | 1 | 2
35 | Zlewka szklana 600 ml | 2 | szt. | 1 | 2
36 | Pipeta szklana 1ml | 2 | szt. | 1 | 2
37 | Pipeta szklana 2 ml | 2 | szt. | 1 | 2
38 | Pipeta szklana 10 ml | 2 | szt. | 1 | 2
39 | Szkiełka wstępnie barwione Testsimplets z octanem fioletu krezylowego oraz błękitem metylenowym | 50 | szt. | 50 | 1
40 | Probówki do morfologii z rozpylonym EDTA- K2 znacznik na 1 ml krwi w probówce, z etykietą i czerwonym zewnętrznym korkiem (12 x 55 mm) | 200 | szt. | 100 | 2
41 | Paski wskaźnikowe pH 1-12 | 200 | szt. | 100 | 2
42 | Paski do moczu 10 parametrowe z użyczeniem czytnika z podajnikiem, o wydajności min. 500 testów/godz. | 4200 | szt. | 100 | 42
43 | Odczynnik Giemzy -roztwór - max. wielkość opak.500 ml. | 10 | Litr | 0.5 | 20
44 | Odczynnik May Grunwalda – max. wielkość opak.500 ml | 20.5 | Litr | 0.5 | 41
45 | Odczynnik Mac Williama – max. wielkość opak. 1000 ml | 22 | Litr | 0.5 | 44
46 | Płyn Lugola – max. wielkość opak.100 ml | 100 | ml | 100 | 1
47 | Odczynnik Pandy'ego- max. 100 ml | 100 | ml | 100 | 1
48 | Odczynnik Samsona - max. 100 ml | 100 | ml | 100 | 1
49 | Odczynnik None - Apelta -max. 100 ml | 100 | ml | 100 | 1
50 | Sudan III - 50 ml | 100 | ml | 50 | 2
51 | Test kasetowy do wykrywania krwi utajonej w kale, bez stosowania diety, czułość 50 ng/ml | 1250 | ozn. | 25 | 50
52 | Mocz kontrolny do badań fizykochemicznych i mikroskopowych moczu, 2 poziomy | 90 | ml | 90 | 1
53 | Test kasetkowy do wykrywania H. Pylori w surowicy i osoczu - max. wielkość opak. 25 ozn. | 375 | ozn. | 25 | 15
54 | Test kasetowy do oznaczenia Giardia lamblia w kale, czułość 99%, specyficzność 98%.Czas odczytu do 5 minut (20 testów w jednym opak.) | 360 | ozn. | 20 | 18
55 | Kontrola pozytywna w postaci ciekłej do wykrywania Giardia lamblia w kale ,tego samego producenta co testy - max. wielkość opakowania 1ml | 1 | ml | 0.5 | 2
56 | Kontrola negatywna w postaci ciekłej do wykrywania Giardia lamblia w kale ,tego samego producenta co testy - max. wielkość opakowania 1ml | 1 | ml | 0.5 | 2
57 | Test kasetkowy do wykrywania próby ciążowej w moczu i w surowicy | 1050 | szt. | 25 | 42
58 | RF zestaw – latex + kontrole – test półilościowy / czułość testu 8 IU/ml, eliminacja efektu prozonowego do stężenia 800 IU/ml, czułość min. 98%; specyficzność min. 97%, max. wielkość opak. 100 ozn. | 100 | ozn. | 100 | 1
59 | Test płytkowy hemaglutynacyjny do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy ludzkiej, czułość testu 8 IU/ml, eliminacja efektu prozonowego do stężenia 800 IU/ml, kompletny zestaw zawierający odczynnik, bagietki, kontrole i płytki, czułość 100,0% ; specyficzność min. 93%, max. wielkość opak. 100 ozn | 72 | ozn. | 100 | 1
60 | RPR nosticon II lub równoważny, test flokulacyjny, szkiełkowy przeznaczony do wykonywania ilościowych i półilościowych oznaczeń przeciwciał przeciwko antygenowi VDRL w ludzkiej surowicy lub osoczu, zawartość zestawu: zawiesina antygenu, kontrola dodatnia, kontrola ujemna + pełny asortyment niezbędny do wykonania oznaczenia, swoistość diagnostyczna ≥ 99,8 % , czułość diagnostyczna 100%, max. wielk. opak. 500 ozn. | 2000 | ozn. | 500 | 4
61 | Test na komórki LE, max 50 ozn. | 100 | ozn. | 50 | 2
62 | Test aglutynacyjny do jakościowych i półilościowych oznaczeń p.ciał heterofilnych przeciwko Mononukleozie zakaźnej, z wykorzystaniem erytrocytów wołowych, opak. max 50 ozn. | 150 | ozn. | 50 | 3
63 | Rotavirus, test paskowy z p. monoklonalnymi przeciwko antygenowi VP6 z grupy A rotavirusów, min.16ng rotawirusów/ml dla czasu inkubacji 5 min., każdy pasek pakowany indywidualnie, czułość analityczna > 99,9% ; swoistość > 96,6% | 500 | ozn. | 20 | 25
64 | Kontrola pozytywna w postaci płynnej do testu do wykrywania rotavirusa, tego samego producenta co testy - max. wielkość opakowania 1ml | 1 | ml | 0.5 | 2
65 | Test kasetkowy do wykrywania antygenów dehydrogenazy glutaminianowej Clostridium difficile w ludzkim kale, inywidualnie pakowane kasetki+ indywidualne bufory do każdej kasetki w zestawie, czułość analityczna 0,8 ng/ml, czułość diagnostyczna testu min. 96% Swoistość min. 98 %, odczyt wyniku po 10 min., opak. max. 10 ozn. | 2180 | ozn. | 5 | 436
66 | Kontrola pozytywna w postaci płynnej do testu do oznaczeń dehydrogenazy glutaminianowej Clostridium difficile w kale, tego samego producenta co testy - max. wielkość opakowania 1ml | 2 | ml | 0.5 | 4
67 | Kontrola negatywna w postaci płynnej do testu do oznaczeń dehydrogenazy glutaminianowej Clostridium difficile w kale, tego samego producenta co testy - max. wielkość opakowania 1ml | 2 | ml | 0.5 | 4
68 | Test kasetowy różnicujący do oznaczeń toksyny A i B Clostridium difficile w kale, 2 odrębne prążki dla toksyny A i B oraz pasek kontrolny na membranie JEDNEGO paska testowego. W zestawie kasetki+ bufor rozcieńczający + jednorazowe mianowane plasikowe pipety + jednorazowe niemianowane plasikowe pipety + drewniane aplikatory do pobierania próbki kału + 1,5 ml mikroprobówki i probówki testowe + statyw, opak. max. 5 ozn. Czułość analityczna 0,75 ng/ml dla toksyny A i 0,75 dla toksyny B | 885 | ozn. | 5 | 177
69 | Kontrola pozytywna w postaci płynnej do testu do oznaczeń toksyny A i B Clostridium difficile w kale, tego samego producenta co testy - max. wielkość opakowania 1ml | 2 | ml. | 0.5 | 4
70 | Kontrola negatywna w postaci płynnej do testu do oznaczeń toksyny A i B Clostridium difficile w kale, tego samego producenta co testy - max. wielkość opakowania 1ml | 2 | ml | 0.5 | 4
71 | Jednostopniowy test kasetkowy immunochromatograficzny do detekcji infekcji hiperwirulentnymi szczepami C. difficile w próbkach kału, test pozwalający na identyfikację domniemanego rybotypu 027 oraz 017 szczepów C. difficile, poziom detekcji dla TcdB-017 na poziomie 3 ng/ml i dla TcdB-027 na poziomie 1.5 ng/mL, specyficzność testu >94%, Wielkość opak. - max. 5 ozn. | 5 | ozn. | 5 | 1
72 | Staza automatyczna wielorazowego użytku | 6 | szt. | 1 | 6
73 | Mikropipeta jednokanałowa o zmiennej nastawie 20,0 - 200µl | 3 | szt. | 1 | 3
74 | Mikropipeta jednokanałowa o zmiennej nastawie 100,0 - 1000µl | 3 | szt. | 1 | 3
75 | Probówki PS10 ml okrągłodenne bez podziałki | 2500 | szt. | 500 | 5
76 | Probówki PS10 ml stożkowe bez podziałki | 64000 | szt. | 500 | 128
77 | Probówki PS 20 ml okrągłodenne bez podziałki | 7000 | szt. | 1000 | 7
78 | Zatyczki do kapilar pakowane po 500 szt. | 1 | opak. | 500 | 1
79 | Probówki szklane 10ml okrągłodenne | 300 | szt. | 100 | 3
80 | Pojemnik do analizy kału 18ml PS z niebieskim wieczkiem z łopatką | 5200 | szt. | 250 | 21
81 | Probówki z EDTA –Mg Tromboexact | 1750 | szt. | 50 | 35
82 | Probówka okrągłodenna sterylna 12x86, PS 5ml z korkiem, etykietą,skalowane | 1500 | szt. | 500 | 3
83 | Probówki do próżniowego pobierania krwi z EDTA K3, na 4ml krwi, plastikowe, z etykietą, korek fioletowy | 39400 | szt. | 100 | 394
84 | Nakłuwacz igłowy 2,4mm pakowany po 200 szt. | 3 | op. | 200 | 3
85 | Zestaw do półilościowej analizy kamieni moczowych 50 ozn./1opak. z kamieniem kontrolnym w zestawie | 3 | op. | 50 | 4
86 | Parafilm 5x75 | 1 | rolki | 1 | 1
87 | Adapter LUER | 34200 | szt. | 100 | 342
88 | Bezpieczny zestaw do pobierania krwi: 1) bezpieczna igła 21Gx1,1/2 (0,8 x 38mm) zielona z osłonką + uchwyt/ holder lub - 2) bezpieczny holder / uchwyt z igłą 21Gx1,1/2 (0,8 x 38mm) zielona i osłonką | 30000 | kpl. | 250 | 120
89 | Probówki do próżniowego pobierania krwi na 2ml z heparyną litową , korek zielony | 2500 | szt. | 100 | 25
90 | Igły do systemu próżniowego 21Gx1,1/2 (0,7 x 38mm) czarne | 2300 | szt. | 100 | 23
91 | Aceton czda | 1 | Litr | 1 | 1
92 | Helicobacter pylori Ag (test kasetykowy) | 500 | szt. | 25 | 20
93 | Influenza A+B test kasetkowy | 180 | szt. | 20 | 9
94 | Korki PE śr. 12mm uniwersalne | 9000 | szt. | 1000 | 9
95 | Kwas solny 35%-38% czda | 2 | litr | 1 | 2
96 | Microvette CB200 EDTA hematologi z okragłym dnem w probówce | 4300 | szt. | 100 | 43
97 | Microvette CB200 surowica z płaskim dnem | 1200 | szt. | 100 | 12
98 | Olejek imersyjny 30 ml | 60 | ml | 30 | 2
99 | Probówki do morfologii z napylonym EDTAK2 na 5ml krwi | 2600 | szt. | 50 | 52
100 | Probówki PP 10 ml (16x100), okrągłodenne bez podziałki, bez kołnierza | 3500 | szt. | 500 | 7
101 | Probówka do próżniowego pobierania krwi na 6 ml krwi(13x100) z heparyną litową , korek zielony | 2200 | szt. | 100 | 22
102 | S-Monovette 9ml z heparyną Li z etykietą | 50 | szt. | 50 | 1
103 | S-Monovette 9ml igła 21Gx1 1/2" 0,8mm/38mm zielona | 450 | szt. | 50 | 9
104 | Szkiełko zegarkowe 10 cm | 100 | szt. | 1 | 100
105 | Waaler Rose latex zestaw | 200 | ozn. | 100 | 2
106 | Zestaw barwników do szybkiego barwienia rozmazów hematologicznych oraz innych próbek klinicznych w tym nasienia-jako metoda zalecana przez WHO do barwienia plemników, Calkowity czas barwienia 15 sekund, opakowanie 3 x 100 ml | 3 | op. | 3x100 ml | 3
Razem:
1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 UPZP:
a) instrukcji wykonania do wszystkich testów i kontroli w pakiecie (wszystkie wymagane parametry testów muszą mieć potwierdzenie w załączonych instrukcjach)
b) aktualnych deklaracji zgodności
c) próbki (po 1 szt.) dla pozycji: 7, 8, 9, 15, 19, 21, 27, 54, 55, 106 w celu weryfikacji zgodności oferty ze specyfikacją
2) Wykonawca zapewni zamawiającemu w trakcie trwania umowy 2 razy w roku udział w Programie Międzynarodowej Kontroli Jakości Badań INSTAND (2 różne próbki w każdej serii kontrolnej z możliwością uzyskania certyfikatu po każdej serii) zakończony certyfikatem dla następujących parametrów: fizykochemiczne badanie ogólne moczu oraz elektroforezy białek. Dystrybutor kontroli musi dysponować poświadczonymi przez organizatora dokumentami uprawniającymi do dystrybucji/ rozprowadzania kontroli na terenie Polski. Zamawiający wymaga, aby organizator badań biegłości posiadał kompetencje do prowadzenia kontroli jakości w świetle wymagań normy ISO/IEC 17043:2010. Zamawiający wymaga od organizatora po zawarciu umowy przesłania w przeciągu 7 dni certyfikatu akredytacyjnego. Wykonawca zobowiązany jest koszt udziału zamawiającego w niniejszych badaniach wliczyć w wartość zamówienia, tym samym w trakcie realizacji umowy poprzetargowej Zamawiający nie będzie ponosić żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu
3) Wykonawca użyczy na czas trwania umowy przetargowej zastępczego czytnika pasków do moczu, kompatybilnego z paskami z pozycji nr 42, wydajność aparatu min. 500 testów/h, z funkcją dodawania informacji o kolorze i przejrzystości moczu.
4) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w mniejszych opakowaniach jednostkowych (tj. w innej ilości pojedynczych sztuk/opakowań/ml itp. w opakowaniu) niż wskazane w załączniku nr 2. Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych sztuk/opakowań/ml itp. asortymentu oraz opakowań tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku np. 10 op. po 50 szt. a Wykonawca może zaoferować 41,67 op. po 12 szt.). W kolumnie "cena jedn. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =12 szt.). W pozycji np. "Nazwa Producenta" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania i zmienić ilość pojedynczych sztuk/opakowań/ml itp. asortymentu (tj. =12szt.). Powyższe przeliczenie ma na celu porównanie złożonych ofert, natomiast Zamawiający będzie realizował zamówienie w pełnych opakowaniach np. przy 41,67 opakowaniach Zamawiający maksymalnie zamówi 42 opakowania (zaokrąglając liczbę sztuk/opakowań/ml w górę).
...............................................
Data,pieczątka ,podpis

## Pakiet 10
| Specyfikacja asortymentowo cenowa | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 10 - Drobny sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - histopatologia
Formularz cenowy | [11 empty] | Informacje dodatkowe
L.p. | Nazwa | Ilość ozn. / ml/ litr/ szt./ | j.m. | Nazwa handlowa produktu | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | VAT % | Cena brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nr katalogowy produktu
1 | Odwapniacz do kości. Szybki odwapniacz typu TBD 1, na bazie kwasu solnego, przeznaczony do pracy z materiałem zawierającym duże ilości złogów wapniowych. Specjalny skład preparatu zapewnia zachowanie prawidłowej morfologii tkanki w preparacie. Skład: woda 50-60%, kwas chlorowodorowy 35-40%, poliwinylopirolidon (PVP) 5-10%, Fluorad <1%.Czas odwapniana 15- 30 minut Biopsje, 3-12 godzin materiały drobne i kości | 3 | litr
2 | Parafina typu HISTPLAST. Parafina histopatologiczna o temperaturze topnienia 56-57°C, polecana do przepajania i zatapiania materiału metodami manualnymi oraz w urządzeniach zatapiających, granulowana (granulki o średnicy ok 5 mm), nie wymaga plastyfikatorów. | 150 | kg
3 | Bezbarwny żel do przymrażania tkanek w kriostacie, rozpuszczalny w wodzie. Skład: woda 80-85%, alkohol poliwinylowy 10-15%, glikol polietylenowy 2-5%, mrówczan potasu 1 - 3%. Opakowanie 120ml | 240 | ml
4 | Zestaw do szybkiego barwienia preparatów cytologicznych typu Cyt-kolor/Cyt kolor Eko. Metoda wg Szczepanika, używana do wczesnego rozpoznania nowotworów żeńskich narządów rodnych. | 20 | zestaw
5 | Mucykarmin roztwór macierzysty stężony. Plastikowa butelka o poj.500 ml. Roztwór macierzysty do rozcieńczania wodą. Z butelki 500 ml po dodaniu wody należy uzyskać gotowy produkt w ilości 2500 ml. | 1500 | ml
6 | Odczynnik Giemzy (opakowanie 500 ml) | 1500 | ml
7 | Bufor fosforanowy pH 6,8 | 6000 | ml
8 | Eozyna wodna. Odczynnik do standardowego barwienia poglądowego preparatów histologicznych, odczynnik na bazie wody, odczynnik gotowy do użycia. Skład: woda 97-99%, formaldehyd <1%, kwas octowy <1%, azydek sodu <1%, eozyna Y barwnik <1%. | 30 | litr
9 | Hematoksylina Mayera do barwienia progresywnego, pozwalająca uzyskać bardzo wyraźne wybarwienie jąder komórkowych. Nie wymaga filtracji. Nie wybarwia śluzu. | 30272 | ml
10 | Aceton cz.d.a. opakowanie butelka szklana | 450 | litr
11 | Ksylen cz.d.a. opakowanie butelka szklana | 450 | litr
12 | Gotowy zestaw diagnostyczny zawiera odczynniki do barwienia typu P.A.S. Odczynnik Schiffa to bezbarwny, wodny roztwór przeznaczony do wykrywania grup aldehydowych. Zestaw jest głównie używany do wykrywania obecności glikogenu, jak również glikoprotein. Zestaw typu P.A.S. - Periodic Acid Schiff acc. Pearse dla tkanek łącznych, chrząstki, kości, gruczołów i komórek śluzowych, komórek nerki, przysadki, tarczycy. Pojedynczy zestaw do 100 testów. | 3 | komplet
13 | Zestaw odczynników do barwienia preparatów histopatologicznych metodą Azan Trichrome. Pojedynczy zestaw służy do wybarwienia 100 testów. | 3 | komplet
14 | Zestaw odczynników do wykrywania reaktywnych jonów żelaza w skrawkach histologicznych typu Perls. Zestaw do barwienia wątroby. Pojedynczy zestaw zawiera 100 testów | 2 | komplet
19 | Spray do utrwalania preparatów cytologicznych na szkiełku mikroskopowym. Butelka o pojemności 150 ml | 3600 | ml
20 | Kwas octowy lodowaty 99% cz.d.a. Opakowanie jednostkowe zawiera 1000 ml | 1000 | ml
21 | Formaldehyd 40% cz.d.a. Opakowanie jednostkowe zawiera 1000 ml | 1000 | ml
22 | Chlorek sodu cz.d.a. Opakowanie jednostkowe zawiera 1000 g | 1000 | g
23 | Szkiełka podstawowe, szlifowane krawędzie, zmatowione z dwustronnym polem | 60000 | sztuka
24 | Szkiełka podstawowe, adhezyjne, naładowane dodatnio, szlifowane krawędzie typu SuperFrost Plus | 2160 | sztuka
25 | Szkiełka nakrywkowe o wym. 24 x 60 mm | 60000 | sztuka
26 | Klej do szkiełek typu Shandon Consul Mount. | 9500 | ml
27 | Żyletki- nożyki mikrotomowe typu N 35, R 35, | 1900 | sztuka
28 | Kasetki histopatologiczne kwadratowe otwory o wym: 2x2 mm bez przykrywki w kolorach: żółty, pomarańczowy, biały | 20500 | sztuka
| Kasetki histopatologiczne do materiałów biopsyjnych o standardowych wymiarach, z przykrywką na zawiasie, z jedną wydzieloną dodatkowo komorą z otworami o wym. 0,35 x 0, 35 mm, dostepne w minimum 16 kolorach, opakowanie po 500 szt. | 11500 | sztuka
29 | Kasetki biopsyjne z przykrywką otwory o wym:max. 1 x 1 mm. Dostępne w 10 kolorach: | 4000 | sztuka
30 | Końcówki do pipet automatycznych 1000µl - typu Eppendorf: niebieskie | 3000 | sztuka
31 | Końcówki do pipet automatycznych 200µl - typu Eppendorf: żółte | 3000 | sztuka
32 | Pipeta Pasteura 3ml niejałowa; (1 op = 500 sztuk) | 500 | sztuka
33 | Gąbki zabezpieczające biopsyjne do kasetek | 1000 | sztuka
34 | Filterki białe do wirówki Cytospin 4 | 600 | sztuka
35 | Pojemnik szklany do barwienia typu Hellendhal na 8 lub 9 szkiełek z wieczkiem | 8 | sztuka
37 | Ostrza autopsyjne o długości 13 cm | 50 | sztuka
38 | Wanienki metalowe do zatapiania rozmiar 7 x 7x 7 mm | 10 | sztuka
39 | Wanienki metalowe do zatapiania rozmiar 15 x15x 7 mm | 10 | sztuka
40 | Preparat do czyszczenia mikrotomu typu Parapel. Butelka o pojemności ok. 100÷120ml | 200 | ml
41 | Marker laboratoryjny do opisywania szkiełek odporne na ksylen i alkohol | 30 | sztuka
42 | Pudełka tekturowe do magazynowania szkiełek z kratownicą na około 1300 szkiełek szare o wymiarach zewnetrznych: szer. Ok. 16 ÷ 17 cm , dł. 30 ÷ 31 cm, wys. 7,5 ÷ 8 cm | 150 | sztuka
43 | Pudełko tekturowe do archiwizacji bloczków parafinowych o wymiarach zewnętrznych: 33,8 x 12,7 x 4,3 cm z klapką | 150 | sztuka
44 | Teczki kartonowe z dwuczęściową okładką, rozkładaną od środka, na 20 preparatów (o wymiarach ok. wys. 33,5 ÷ 34 cm; szer. 21 cm, wymiar dla teczki złożonej) na preparaty ułożone w dwóch kolumnach (szkiełka). | 8 | sztuka
45 | Pudełka kartonowe, zamykane pokrywą 32,5 x 41,5x 26,5 cm, archiwizacja dokumentacji | 15 | sztuka
46 | Ostrza chirurgiczne 23 | 200 | sztuka
47 | Torebki biopsyjne wykonane z białego nylonu | 600 | sztuka
48 | Histożel 12 x 10 ml | 1 | opakowanie
49 | Uchwyt do noży mikrotomowych | 1 | sztuka
Razem:
1) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w mniejszych opakowaniach jednostkowych (tj. w innej ilości pojedynczych sztuk/opakowań/ml itp. w opakowaniu) niż wskazane w załączniku nr 2. Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych sztuk/opakowań/ml itp. asortymentu oraz opakowań tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku np. 10 op. po 50 szt. a Wykonawca może zaoferować 41,67 op. po 12 szt.). W kolumnie "cena jedn. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =12 szt.). W pozycji np. "Nazwa Producenta" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania i zmienić ilość pojedynczych sztuk/opakowań/ml itp. asortymentu (tj. =12szt.). Powyższe przeliczenie ma na celu porównanie złożonych ofert, natomiast Zamawiający będzie realizował zamówienie w pełnych opakowaniach np. przy 41,67 opakowaniach Zamawiający maksymalnie zamówi 42 opakowania (zaokrąglając liczbę sztuk/opakowań/ml w górę).
...............................................
Data,pieczątka ,podpis

## Pakiet 11
Specyfikacja asortymentowo cenowa | [11 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
SP ZOZ Zespoł Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 11 -Immunohistochemia
Formularz cenowy
L.p. | Nazwa | j.m. | Wielkość opakowania | Ilość ozn. / ml/ litr/ szt./ | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | VAT % | Cena brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nr katalogowy produktu
1 | System detekcyjny HRP do manualnego barwienia IHC składający się z: - surowica blokująca tło - 1 x 125ml; - surowice drugorzędową kozią skoniugowaną z enzymem HRP (anty- mysz IgG, anty- królik IgG) - 55ml; - surowice post- antibody blocking - 55 ml; - chromogen DAB - 1 x 60ml; - bufor płuczący Tris z tween 20, koncentrat 20x, opakowanie 2L; - bufor cytrynianowy do odkrywania epitopów na gorąco 500 ml koncentrat 10X; - bufor EDTA do odkrywania epitopów na gorąco 500 ml koncentrat 10X; - pisak hydrofobowy 2 szt.; woda utleniona 3% - 2 litry | zestaw | x | x | x | 3
2 | Przeciwciała:
| Estrogen receptor przeciwciało gotowe do użycia | ml | 7 ml | 21 ml
| Progesteron receptor przeciwciało gotowe do użycia | ml | 7 ml | 21 ml
| Ki 67 przeciwciało gotowe do użycia | ml | 7 ml | 21 ml
| Cytokeratyna klon AE1-AE3 przeciwciało gotowe do użycia | ml | 7 ml | 14 ml
| Cytokeratyna 7 klon OV-TL-12-30 przeciwciało gotowe do użycia | ml | 1 ml | 2 ml
| Cytokeratyna 10 klon EP97 przeciwciało gotowe do użycia | ml | 1 ml | 1 ml
| Cytokeratyna 19 klon A53-B-A2-26 przeciwciało gotowe do użycia | ml | 7 ml | 14 ml
| CD3 przeciwciało poliklonalne gotowe do użycia | ml | 7 ml | 14 ml
| CD20 klon L26 przeciwciało gotowe do użycia | ml | 1 ml | 1 ml
| CD30 klon Ber-H2 przeciwciało gotowe do użycia | ml | 1 ml | 1 ml
| CD45 (LCA) klon 2B11-PD7-26 przeciwciało gotowe do użycia | ml | 7 ml | 14 ml
| Melan-A klon A103 przeciwciało gotowe do użycia | ml | 7 ml | 14 ml
| P63 klon 4A4 przeciwciało gotowe do użycia | ml | 6 ml | 12 ml
| TTF-1 klon 8G7 G3-1 przeciwciało gotowe do użycia | ml | 7 ml | 14 ml
| Wimentyna klon V9 przeciwciało gotowe do użycia | ml | 1 ml | 1 ml
| CD34 klon QBEnd-10 przeciwciało gotowe do użycia | ml | 7 ml | 14 ml
| Desmina klon D33 przeciwciało gotowe do użycia | ml | 7 ml | 7 ml
| E-cadherin klon EP700Y przeciwciało gotowe do użycia | ml | 7 ml | 14 ml
| Chromogranin-A klon LK2H10 przeciwciało gotowe do użycia | ml | 7 ml | 14 ml
| S-100 klon 4C4-9 przeciwciało gotowe do użycia | ml | 7 ml | 14 ml
| Helicobacter-pylori poliklonalne przeciwciało gotowe do użycia | ml | 15 ml | 45 ml
| CK 20 | ml | 7 ml | 7 ml
| Synaptofizyna | ml | 7 ml | 14 ml
| p40 | ml | 6 ml | 12 ml
RAZEM | [11 empty] | x | x
1) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w mniejszych opakowaniach jednostkowych (tj. w innej ilości pojedynczych sztuk/opakowań/ml itp. w opakowaniu) niż wskazane w załączniku nr 2. Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych sztuk/opakowań/ml itp. asortymentu oraz opakowań tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku np. 10 op. po 50 szt. a Wykonawca może zaoferować 41,67 op. po 12 szt.). W kolumnie "cena jedn. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =12 szt.). W pozycji np. "Nazwa Producenta" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania i zmienić ilość pojedynczych sztuk/opakowań/ml itp. asortymentu (tj. =12szt.). Powyższe przeliczenie ma na celu porównanie złożonych ofert, natomiast Zamawiający będzie realizował zamówienie w pełnych opakowaniach np. przy 41,67 opakowaniach Zamawiający maksymalnie zamówi 42 opakowania (zaokrąglając liczbę sztuk/opakowań/ml w górę).
...............................................
Data,pieczątka ,podpis

## Pakiet 12
Specyfikacja asortymentowo cenowa | [10 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
SP ZOZ Zespoł Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 12 -Zestaw do wykrywania Her2
Formularz cenowy
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość ozn. / ml/ litr/ szt./ | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie | VAT % | Cena brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nr katalogowy produktu
1 | Zestaw do wykrywania Her2 do barwienia immunocytochemicznego (100 oznaczeń/rok) | zestaw | 175 oznaczeń
RAZEM | [10 empty] | x | x
1) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w mniejszych opakowaniach jednostkowych (tj. w innej ilości pojedynczych sztuk/opakowań/ml itp. w opakowaniu) niż wskazane w załączniku nr 2. Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych sztuk/opakowań/ml itp. asortymentu oraz opakowań tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku np. 10 op. po 50 szt. a Wykonawca może zaoferować 41,67 op. po 12 szt.). W kolumnie "cena jedn. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =12 szt.). W pozycji np. "Nazwa Producenta" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania i zmienić ilość pojedynczych sztuk/opakowań/ml itp. asortymentu (tj. =12szt.). Powyższe przeliczenie ma na celu porównanie złożonych ofert, natomiast Zamawiający będzie realizował zamówienie w pełnych opakowaniach np. przy 41,67 opakowaniach Zamawiający maksymalnie zamówi 42 opakowania (zaokrąglając liczbę sztuk/opakowań/ml w górę).
...............................................
Data,pieczątka ,podpis