## 1
| FORMULARZ OFERTOWY (SP ZOZ ZSM/ZP/6/2020) | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 1 - Nici specjalistyczne wchłanialne |  | Kod CPV 33141121-4 | [5 empty] | Informacje dodatkowe |  |  | Parametr oceniany zgodnie z kryterium oceny oferty (*)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment | Ilość saszetek | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % lub kwota | Wartość brutto | nr katalogowy produktu (kod) | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym | Należy podać pełną liczbę miesięcy zgodnie z opisem w pkt 13 SIWZ.
I | Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem triklosanu o szerokim spektrum dzialania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie.
1 | Nr 3/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą rozwarstwiającą 1/2 koła 27 mm (± 3mm) | 36
2 | Nr 2/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą rozwarstwiającą 1/2 koła 26 mm ( ± 2mm) | 36
3 | Nr 2/0 w odcinkach 70- 75 cm z igłą okrągłą rozwarstwiającą 1/2 koła 31 mm ( ± 2mm) | 36
4 | Nr 2 w odcinkach 70 cm z igłą okrągło-tnącą 1/2 koła 45 mm ( ± 3 mm) | 108
5 | Nr 1 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą wzmocnioną 1/2 koła 40 mm ( ± 2mm) | 36
6 | Nr 0 w odcinkach 90cm z igłą okrągłą wzmocnioną 1/2 koła 40 mm ( ± 3mm) | 36
7 | Nr 0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą rozwarstwiającą 1/2 koła 31 mm ( ± 3mm) | 36
8 | Nr 0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą / haczyk / 35 mm ( ±5mm) | 36
9 | Nr 2/0 w odcinkach 70 -75cm z igłą okrągło-tnąca 1/2 koła 31 mm( ± 3mm) | 36
10 | Nr 1 w odcinkach 90 cm z igłą okrągło-tnącą 1/2 koła 40 mm ( ± 3mm) | 36
11 | Nr 1 w odcinkach 150 cm pętla z igłą okrągłą wzmocnioną 1/2 koła 48 mm ( ± 3mm) | 24
12 | Nr 0 w odcinkach 90cm z igłą okrągło-tnącą 1/2 koła 36 mm ( ± 3mm) | 36
II | Nić monofilamentowa,syntetyczna wchłanialna w 182-238 dni, nasączona triclosanem
13 | Nr 4/0 w odcinkach 70-75cm z igłą okrągłą rozwarstwiającą 1/2 koła 20 mm ( ± 3mm) | 36
14 | Nr 2/0 w odcinkach 70-75cm z igłą okrągłą 1/2 koła 25 mm ( ± 3mm) | 36
15 | Nr 0 w odcinkach 70-75cm z igłą okrągłą rozwarstwiającą 1/2 koła 30mm ( ± 2mm) | 36
16 | Nr 3/0 w odcinkach 70-75cm z igłą okrągłą rozwarstwiającą 1/2 koła 25mm ( ± 2mm) | 36
17 | Nr 3/0 w odcinkach 70-75cm z igłą okrągłą 1/2 koła 31mm ( ± 3mm) | 36
18 | Nr 1 w odcinkach 90 cm z igłą okrągłą wzmocnioną 1/2 koła 48 mm ( ± 2mm) | 36
19 | Nr 3/0 w odcinkach 90 cm z igłą okrągłą rozwarstwiającą podwójną 1/2 koła 26mm (+/-2mm) | 36
20 | Nr 1, 150 cm pętla, igła okrągła, wzmocniona, 1/2 koła, 48 mm | 24
21 | Nr 0, 150 cm pętla, igła okrągła, wzmocniona, 1/2 koła, 48 mm | 24
III | Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran, nić monofilamentowa, syntetyczna wchłanialna w 182-238 dni, nasączona triclosanem, z systemem symetrycznie ułożonych kotwic
22 | Nr 1 w odcinkach 45 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 48mm | 120
IV | Nić monofilamentowa,syntetyczna o czasie podtrzymania tkankowego 21-28 dni od zaimplantowania i wchłaniająca się do 90-120dni, nasączona triclosanem
23 | Nr 2/0 w odcinkach 70-100 cm z igłą okągłą rozwarstwiającą 1/2 koła 36mm ( ± 3mm) | 36
24 | Nr 0 w odcinkach 70-100 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30mm ( ± 3mm) | 36
25 | Nr 4/0 w odcinkach 70-100 cm z igłą okągłą rozwarstwiającą 1/2 koła 17mm ( ± 3mm) | 12
V | Nić pleciona wchłanialna z polimeru kwasu mlekowego i glikolowego o okresie podtrzymania do 35 dni
26 | Nr 1 w odcinkach 100 cm z igłą okrągłą tępą 3/8 koła 65 mm | 12
Razem:
Wykonawca gwarantuje, że opakowanie handlowe zawiera opis w j . polskim,datę produkcji, nazwę producenta oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania. Wyrób zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieuszkodzonym opakowaniu.
(*) Termin ważności rozumiany jest jako okres gwarancji przydatności do użytku dla asortymentu wielokrotnego użytku a dla asortymentu sterylnego, jako deklarowany okres ważności sterylizacji
(**) Średni termin ważności sterylizacji / Średni okres gwarancji przydatności do użytku ….................................................. (wymagany termin nie krótszy niż 10 miesięcy od dostawy asortymentu).
…................................................
(data, podpis)
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy:
Imięm Nazwisko: ….......................................
Telefon: ….......................................
Fax: ….......................................
E-mail: ….......................................

## 2
| FORMULARZ OFERTOWY (SP ZOZ ZSM/ZP/6/2020) | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 2 - Nici specjalistyczne niewchłanialne |  | Kod CPV 33141121-4 | [5 empty] | Informacje dodatkowe |  |  | Parametr oceniany zgodnie z kryterium oceny oferty (*)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment | Ilość saszetek | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % lub kwota | Wartość brutto | nr katalogowy produktu (kod) | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym | Należy podać pełną liczbę miesięcy zgodnie z opisem w pkt 13 SIWZ.
I | Nić monofilamentowa poliamidowa niewchłanialna,pakowana mokro w celu ograniczenia chłonności i dla zmniejszenia pamięci skrętu po wyjęciu z opakowania
1 | Nr 1 w odcinkach 2 x 50 cm /2 szwy w saszetce każdy zaopatrzony w 40 mm rurkę winylową/ z igłą tnącą 3/8 koła 90mm ( ± 2mm) | 12
II | Drut stalowy
2 | Nr 4/0 igła prosta podwójna tnąca 51 mm, igła tnąca 3/8 koła 26 mm, dł. 20 cm /35 cm | 12
III | Podwiązki endoskopowe
3 | Podwiązka endoskopowa, monofilament, polidwuoksanon, wchłanialna (182-238 dni), rozm. 0; długość szwu 53cm | 12
Razem:
Wykonawca gwarantuje, że opakowanie handlowe zawiera opis w j . polskim,datę produkcji, nazwę producenta oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania. Wyrób zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieuszkodzonym opakowaniu.
(*) Termin ważności rozumiany jest jako okres gwarancji przydatności do użytku dla asortymentu wielokrotnego użytku a dla asortymentu sterylnego, jako deklarowany okres ważności sterylizacji
(**) Średni termin ważności sterylizacji / Średni okres gwarancji przydatności do użytku ….................................................. (wymagany termin nie krótszy niż 10 miesięcy od dostawy asortymentu).
…................................................
(data, podpis)
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy:
Imięm Nazwisko: ….......................................
Telefon: ….......................................
Fax: ….......................................
E-mail: ….......................................

## 3
| FORMULARZ OFERTOWY (SP ZOZ ZSM/ZP/6/2020) | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 3 - Nici chirurgiczne -1 |  | Kod CPV 33141121-4 | [5 empty] | Informacje dodatkowe |  |  | Parametr oceniany zgodnie z kryterium oceny oferty (*)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment | Ilość saszetek | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % lub kwota | Wartość brutto | nr katalogowy produktu (kod) | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym | Należy podać pełną liczbę miesięcy zgodnie z opisem w pkt 13 SIWZ.
I | PLECIONKA , POWLEKANA O GWARANTOWANYM OKRESIE PODTRZYMANIA TKANKI 75 % 14 DNI, WCHŁANIALNA 56-70 DNI
1 | Nr 3/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 26 mm( ± 3mm) | 36
2 | Nr 3/0 w odcinkach 70 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 20 mm (±3mm) | 36
3 | Nr 3/0 w odcinkach 70 - 75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30 mm( ± 3mm) | 36
4 | Nr 2/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30 mm ( ± 3mm) | 36
5 | Nr 1 w odcinkach 70cm z igłą okrągłą 1/2 koła 40 mm (±2mm) wzmocniona | 36
6 | Nr 1 w odcinkach 90 cm z igłą odwrotnie tnącą 1/2 koła 48 mm ( ± 2mm) | 36
7 | Nr 1 w odcinkach 70 - 75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 37 mm ( ± 3mm) | 36
8 | Nr 0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30 mm ( ± 2mm) | 36
9 | Nr 2/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 26 mm( ± 3mm) | 36
10 | Nr 4/0 w odcinkach 2 x 70 cm bez igły | 36
11 | Nr 3/0 w odcinkach 2 x 70 cm bez igły | 36
12 | Nr 2/0 w odcinkach 2 x 70 cm bez igły | 36
13 | Nr 0 w odcinkach 2 x 70 cm bez igły | 36
14 | Nr 1 w odcinkach 2 x 70 cm bez igły | 36
15 | Nr 2 w odcinkach 2 x 70 cm bez igły | 36
16 | Nr 2/0 w odcinkach 20 cm z igłą okrągłą typu narta 26 mm ( ± 1mm) | 36
17 | Nr 2 w odcinkach 70 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 43 mm , wzmocniona | 36
18 | Nr 2 w odcinkach 90 cm z igłą odwrotnioe tnąca 1/2 koła 48 mm | 36
19 | Nr 2/0 w odcinkach 90 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 37 mm( ± 2mm) | 36
20 | Nr 0 w odcinkach 90 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 37 mm( ± 2mm) | 36
21 | Nr 1 w odcinkach 90 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 43 mm( ± 2mm) | 36
22 | Nr 5/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 22 mm( ± 3mm) | 36
23 | Nr 4/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 22 mm( ± 3mm) | 36
24 | Nr 0 w odcinkach 90 cm z igłą odwotnie tnacą 1/2 koła 40 mm( ± 3mm) | 36
25 | Nr 0 w odcinkach 70-75 cm z igłą haczykowatą typu J zakończeniu krótkim tnącym wzmocniona 30 mm( ± 3mm) | 36
26 | Nr 1 w odcinkach 70-75 cm z igłą haczykowatą typu J zakończeniu krótkim tnącym wzmocniona 30 mm( ± 3mm) | 36
27 | Nr 2/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 17 mm( ± 3mm) | 36
28 | Nr 3/0 w odcinkach 5 x 70 cm bez igły | 36
II | MONOFILAMENTOWA SYNTETYCZNA NIĆ WCHŁANIALNA O GWARANTOWANYM OKRESIE PODTRZYMANIA TKANKOWEGO 14 DNI, WCHŁANIALNA 60-90 DNI
29 | Nr 3/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 22 mm( ± 3mm) | 36
30 | Nr 2/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 26 mm ( ± 3mm) | 36
31 | Nr 0 w odcinkach 70 - 75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 26 mm( ± 3mm) | 36
32 | Nr 1 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 37 mm ( ± 3mm) | 36
33 | Nr 0 w odcinkach 90cm z igłą okrągłą 1/2 koła 37 mm ( ± 3mm) | 36
34 | Nr 2/0 w odcinkach 90 cm z igłą okągłą 1/2 koła 37mm( ± 3mm) | 36
III | MONOFILAMENTOWA SYNTETYCZNA NIĆ WCHŁANIALNA O GWARANTOWANYM OKRESIE PODTRZYMANIA TKANKOWEGO 90 DNI, WCHŁANIALNA OD 13 MIESIĘCY
35 | Nr 2/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą o zakończeniu trokarowym 1/2 koła 26mm( ± 3mm) | 24
36 | Nr 0 w odcinkach 90cm z igłą okrągłą 1/2 koła 37 mm( ± 3mm) | 24
37 | Nr 1 w odcinkach 90cm z igłą okrągłą 1/2 koła 37 mm( ± 3mm) | 24
38 | Nr 0 w odcinkach 150 cm pętla z igłą okrągłą wzmocnioną 1/2 koła 40 mm( ± 3mm) | 24
39 | Nr 1 w odcinkach 150 cm petla z igłą okrągłą 1/2 koła 40 mm( ± 3mm) | 24
IV | MONOFILAMENTOWA SYNTETYCZNA NIĆ WCHŁANIALNA O GWARANTOWANYM OKRESIE PODTRZYMANIA TKANKOWEGO 50-70 % po 28 DNIACH, WCHŁANIALNA 180-210 DNI
40 | Nr 0 w odcinkach 70-75 cm z igłą haczykowatą o zakończeniu krótkim,tnącym wzmocniona 30 mm( ± 3mm) | 36
41 | Nr 1 w odcinkach 70-75 cm z igłą haczykowatą o zakończeniu krótkim,tnącym wzmocniona 30 mm( ± 3mm) | 36
42 | Nr 1 w odcinkach 90 cm z igłą okrągłą tępą 1/2 koła 50 mm( ± 3mm) | 36
43 | Nr 4/0 w odcinkach 70 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 22 mm ( ± 1mm) | 36
44 | Nr 3/0 w odcinkach 70 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30 mm ( ± 1mm) | 36
45 | Nr 2/0 w odcinkach 70 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30 mm ( ± 1mm) | 36
46 | Nr 1 w odcinkach 90 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 40 mm ( ± 1mm) | 36
47 | Nr 2 w odcinkach 90 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 40 mm wzmocniona ( ± 1mm) | 36
48 | Nr 1 w odcinkach 150 cm pętla z igłą okrągłą 1/2 koła 48 mm ( ± 1mm) | 36
49 | Nr 0 w odcinkach 150 cm z pętlą igłą okrągłą 1/2 koła 40 mm wzmocnioną ( ± 3mm) | 36
50 | Nr 0 w odcinkach 70 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30 mm( ± 3mm) | 36
51 | Nr 3/0 w odcinkach 70 cm z dwoma igłami okrągłą 1/2 koła 26 mm( ± 3mm) | 36
52 | Nr 1 w odcinkach 70 cm 2 igły okrągłe proste 65 mm ( ± 1mm) | 36
53 | Nr 2/0 w odcinkach 70 cm z igłą okrągłą o zakończeniu trokarowym 1/2 koła 17 mm ( ± 1mm) | 36
54 | Nr 3/0 w odcinkach 70 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 17 mm ( ± 1mm) | 36
V | NIĆ MONOFILAMENTOWA, SYNTETYCZNA, NIEWCHŁANIALNA Z POLIAMIDU
55 | Nr 4/0 w odcinkach 45cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 19mm ( ± 2mm) | 72
56 | Nr 3/0 w odcinkach 45 cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 24mm ( ± 2mm) | 360
57 | Nr 3/0 w odcinkach 75 cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 19mm (±2mm) | 72
58 | Nr 2/0 w odcinkach 70- 75 cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 24mm ( ± 2mm) | 108
59 | Nr 2/0 w odcinkach 45 cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 24mm ( ± 2mm) | 72
60 | Nr 1 w odcinkach 70-75 cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 30mm ( ± 3mm) | 72
61 | Nr 0 w odcinkach 70-75 cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 30mm ( ± 3mm) | 108
62 | Nr 0 w odcinkach 70-75 cm z igłą prostą odwrotnie tnąca 76mm ( ± 2mm) | 36
63 | Nr 2 w odcinkach 100 cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 90mm ( ± 2mm) | 24
64 | Nr 3/0 w odcinkach 75 cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 24 mm (±3mm) | 36
65 | Nr 1 w odcinkach 100 cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 48 mm (±1mm) | 36
66 | Nr 4/0 w odcinkach 45cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 19 mm ( ± 1mm) o zakończeniu mikro | 36
67 | Nr 2/0 w odcinkach 75cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 24 mm ( ± 1mm) o zakończeniu mikro | 36
68 | Nr 5/0 w odcinkach 45cm z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 16mm ( ± 2mm) | 36
69 | Nr 6/0 w odcinkach 45cm z igłą odwrotnie tnącą 11 mm o zakończeniu mikro | 36
VI | PLECIONKA SYNTETYCZNA Z POLIGLAKTYNY 910 ,OKRES PODTRZYMANIA TKANKOWEGO OK. 5 DNI,WCHŁANIALNA PO 42 DNIACH
70 | Nr 4/0 w odcinkach 70 cm igła okrągła 1/2 koła 22 mm | 36
71 | Nr 3/0 w odcinkach 70 cm igła okrągła 1/2 koła 26/ mm | 36
72 | Nr 2/0 w odcinkach 70 cm igła okrągła 1/2 koła 30 mm | 36
73 | Nr 0 w odcinkach 70 cm igła okrągła 1/2 koła 37 mm | 36
74 | Nr 0 w odcinkach 70 cm igła okrągła 1/2 koła 37 mm wzmocniona | 36
VII | MONOFILAMENTOWA POLIPROPYLEN I POLIETYLEN NIĆ NIEWCHŁANIALNA
75 | Nr 2/0 w odcinkach 75cm z igłą okrągłą 1/2 koła 26 mm ( ± 2mm) | 36
76 | Nr 0 w odcinkach 75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 26 mm (± 2mm) | 36
77 | Nr 3/0 w odcinkach 75cm z igłą okrągłą 1/2 koła 22 mm ( ± 2mm) | 36
78 | Nr 0 w odcinkach 75cm z igłą okrągłą 1/2 koła 37 mm ( ± 2mm) | 36
79 | Nr 6/0 w odcinkach 75 cm z igłą okrągłą 3/8 koła 10 mm | 36
80 | Nr 5/0 w odcinkach 75 cm z igłą okrągłą 3/8 koła 13 mm | 36
81 | Nr 5/0 w odcinkach 90 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 17 mm | 36
VIII | PLECIONKA POLIESTROWA POWLEKANA SILIKONEM, NIEWCHŁANIALNA
82 | Nr 3/0 w odcinkach 3X45cm bez igły | 36
83 | Nr 2/0 w odcinkachcm 3X45cm bez igły | 36
84 | Nr 1/0 w odcinkach3X45 cm bez igły | 36
85 | Nr 1 w odcinkach 3X45cm bez igły | 36
86 | Nr 3/0 w odcinkach 75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 26 mm (± 2mm) | 36
87 | Nr 2 /0 w odcinkach 75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30 mm (± 2mm) | 36
88 | Nr 0 w odcinkach 75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30 mm (± 2mm) | 36
89 | Nr 1 w odcinkach 75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30 mm (± 2mm) | 36
90 | Nr 2 w odcinkach 75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 37 mm (± 2mm) | 36
91 | Nr 3/0 w odcinkach 90 cm z podwójną igłą okrągłą 3/8 koła 18 mm (± 2mm) | 36
92 | Nr 2/0 w odcinkach 75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 17 mm (± 2mm) | 36
Razem:
Wykonawca gwarantuje, że opakowanie handlowe zawiera opis w j . polskim,datę produkcji, nazwę producenta oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania. Wyrób zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieuszkodzonym opakowaniu.
(*) Termin ważności rozumiany jest jako okres gwarancji przydatności do użytku dla asortymentu wielokrotnego użytku a dla asortymentu sterylnego, jako deklarowany okres ważności sterylizacji
(**) Średni termin ważności sterylizacji / Średni okres gwarancji przydatności do użytku ….................................................. (wymagany termin nie krótszy niż 10 miesięcy od dostawy asortymentu).
…................................................
(data, podpis)
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy:
Imięm Nazwisko: ….......................................
Telefon: ….......................................
Fax: ….......................................
E-mail: ….......................................

## 4
| FORMULARZ OFERTOWY (SP ZOZ ZSM/ZP/6/2020) | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 4 - Szwy specjalistyczne |  | Kod CPV 33141121-4 | [5 empty] | Informacje dodatkowe |  |  | Parametr oceniany zgodnie z kryterium oceny oferty (*)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment | Ilość op. | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % lub kwota | Wartość brutto | nr katalogowy produktu (kod) | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym | Należy podać pełną liczbę miesięcy zgodnie z opisem w pkt 13 SIWZ.
I | SZEW ANTYEWENTRACYJNY DO ODBARCZANIA, STAL NIERDZEWNA, POWLEKANY POLIETYLENEM,SKRĘCANY
1 | Stal wielowłóknowa, skręcona dł.75 cm, średnica 1,3 mm, dwie igły 100 mm 3/8 koła odwrotnie tnące.Opakowanie x 4 szt. | 1
II | TAŚMA DO SZYCIA NARZĄDÓW MIĄŻSZOWYCH WYKONANA Z KWASU POLIGLIKOLOWEGO,NIEPOWLEKANA O ŚREDNIM OKRESIE WCHŁANIANIA
2 | Taśma do szycia narządów miąższowych wykonana z kwasu poliglikolowego, niepowlekana o średnim okresie wchłaniania | 2
długość 60 cm, szerokość 0,3 cm, igła okrągła 1/2 koła tępa 65 mm
zestaw a' 6 szt.
Razem:
Wykonawca gwarantuje, że opakowanie handlowe zawiera opis w j . polskim,datę produkcji, nazwę producenta oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania. Wyrób zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieuszkodzonym opakowaniu.
(*) Termin ważności rozumiany jest jako okres gwarancji przydatności do użytku dla asortymentu wielokrotnego użytku a dla asortymentu sterylnego, jako deklarowany okres ważności sterylizacji
(**) Średni termin ważności sterylizacji / Średni okres gwarancji przydatności do użytku ….................................................. (wymagany termin nie krótszy niż 10 miesięcy od dostawy asortymentu).
…................................................
(data, podpis)
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy:
Imięm Nazwisko: ….......................................
Telefon: ….......................................
Fax: ….......................................
E-mail: ….......................................

## 5
| FORMULARZ OFERTOWY (SP ZOZ ZSM/ZP/6/2020) | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 5 - Nici chirurgiczne - 2 |  | Kod CPV 33141121-4 | [5 empty] | Informacje dodatkowe |  |  | Parametr oceniany zgodnie z kryterium oceny oferty (*)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment | Ilość saszetek | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % lub kwota | Wartość brutto | nr katalogowy produktu (kod) | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym | Należy podać pełną liczbę miesięcy zgodnie z opisem w pkt 13 SIWZ.
Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego do 35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie
1 | Numer 8/0 długość nitki 30 cm, igła 3/8 koła 6,5 mm, podwójna szpatułkowata z mikroostrzem (203 mikrony, 140 stopni), kolor nitki fioletowy | 60
2 | Numer 7/0 długość nitki 30 cm, igła 3/8 koła 6,5 mm, podwójna szpatułkowata z mikroostrzem (203 mikrony, 140 stopni), kolor nitki fioletowy | 24
3 | Numer 5/0 długość nitki 45 cm, igła 1/4 koła 8 mm, podwójna szpatułkowata (356 mikronów, 100 stopni), kolor nitki fioletowy | 36
4 | Numer 6/0 długość nitki 45 cm, igła 1/4 koła 8 mm, podwójna szpatułkowata (356 mikronów, 100 stopni), kolor nitki fioletowy | 240
5 | Numer 1, długość nitki 75 cm, igła haczykowata okrągło-tnąca, 31mm, kolor nitki fioletowy | 72
6 | Nr 2/0, bez igły, 3x45 cm | 36
7 | Nr 2/0, igła 36 mm, 1/2 koła igła okrągło-tnąca, 75 cm | 36
8 | Nr 2/0, igła 36 mm, 1/2 koła igła odwrotnie tnąca. 70 cm | 36
9 | Nr 3/0, igła 22 mm, 1/2 koła igła okrągło-tnąca, 70 cm | 108
10 | Nr 2/0, igła 22 mm, 1/2 koła igła okrągło-tnąca, 70 cm | 108
11 | Nr 3/0 igła 26, 3/8 koła, igła odwrotnie tnąca, 75 cm | 36
12 | Nr 0, igła 30 mm, 1/2 koła igła odwrotnie tnąca, 75 cm | 72
13 | Nr 0, igła 30 mm, 3/8 koła igła odwrotnie tnąca, 70 cm | 36
14 | Nr 1, igła 31 mm, 1/2 koła igła okrągło-tnąca, 75 cm | 36
15 | Nr 4/0, igła 17 mm, 1/2 koła igła okrągło-tnąca, 70 cm | 108
16 | Nr 3/0, igła 31 mm, 1/2 koła igła okrągła, rozwarstwiająca, 70 cm | 36
17 | Nr 3/0, igła 26 mm, 1/2 koła igła okrągło-tnąca, 75 cm | 24
18 | Nr 2/0, igła 26 mm, 1/2 koła igła okrągło-tnąca, 75 cm | 24
19 | Nr 1, igła 36 mm, 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona, 90 cm | 36
20 | Nr 2, igła 36 mm, 1/2 koła igła okrągło-tnąca, 75 cm | 36
21 | Nr 1, igła 45 mm, 1/2 koła igła okrągło-tnąca, 75 cm | 36
22 | Nr 2, igła 45 mm, 1/2 koła igła okrągło-tnąca, 75 cm | 36
23 | Nr 2, igła 48 mm, 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona, 90 cm | 36
24 | Nr 5/0, igła 11 mm, 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwklęsła, 45 cm niebarwiony | 24
Razem:
Wykonawca gwarantuje, że opakowanie handlowe zawiera opis w j . polskim,datę produkcji, nazwę producenta oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania. Wyrób zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieuszkodzonym opakowaniu.
(*) Termin ważności rozumiany jest jako okres gwarancji przydatności do użytku dla asortymentu wielokrotnego użytku a dla asortymentu sterylnego, jako deklarowany okres ważności sterylizacji
(**) Średni termin ważności sterylizacji / Średni okres gwarancji przydatności do użytku ….................................................. (wymagany termin nie krótszy niż 10 miesięcy od dostawy asortymentu).
…................................................
(data, podpis)
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy:
Imięm Nazwisko: ….......................................
Telefon: ….......................................
Fax: ….......................................
E-mail: ….......................................

## 6
| FORMULARZ OFERTOWY (SP ZOZ ZSM/ZP/6/2020) | [7 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 6 - Nici okulistyczne | [7 empty] | Kod CPV 33141121-4
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [5 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość saszetek | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Kod
Nici nylonowe,monofilamentowe, niewchłanialne
1 | Numer 9/0, długość nitki 30 cm, przekrój igły 0,15mm, ilość igieł 2 , długość igły 5,51mm, 1/2 wycinka koła, kolor nitki czarny | 48
2 | Numer 10/0, długość nitki 30 cm, przekrój igły 0,15 mm, ilość igieł 2, długość igły 5,51mm, 1/2 wycinka koła, kolor nitki czarny | 24
razem:
Wykonawca gwarantuje że:
a) opakowanie handlowe zawiera opis w j . polskim,datę produkcji, nazwę producenta oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania wraz z numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej, a także informację o sposobie sterylizacji osprzętu;
b)zestaw sprzętu lub pojedynczo pakowany sprzęt jest fabrycznie zgodnie z opisem jak w pkt a) oraz zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieuszkodzonym opakowaniu;
…................................................
(data, podpis)
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy:
Imięm Nazwisko: ….......................................
Telefon: ….......................................
Fax: ….......................................
E-mail: ….......................................

## 7
| FORMULARZ OFERTOWY (SP ZOZ ZSM/ZP/6/2020) | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 7 - Staplery (1) |  | Kod CPV 33141121-4, 33140000-3 | [6 empty] | Informacje dodatkowe |  |  | Parametr oceniany zgodnie z kryterium oceny oferty (*)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment | j.m | Ilość | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % lub kwota | Wartość brutto | nr katalogowy produktu (kod) | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym | Należy podać pełną liczbę miesięcy zgodnie z opisem w pkt 13 SIWZ.
1 | Jednorazowa rączka staplera liniowego tnąco-zamykającego 55mm posiadająca pozycję pośrednią zamknięcia, umożliwiającą repozycję tkanki, stapler kilkunasto-strzałowy wraz z osobmo pakowanym kompatybylnym ładunkiem,możliwość regulacji wysokości zamknięcia zszywki w zakresie 1,5mm, 1,8mm, 2,0mm, posiadający nóż i 6 rzędów zszywek tytanowych3D /Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy zamówieniu/ | szt. | 8
2 | Jednorazowa rączka staplera liniowego tnąco-zamykającego 75mm, posiadająca pozycję pośrednią zamknięcia, umożliwiającą repozycję tkanki, stapler kilkunasto-strzałowy wraz z osobmo pakowanym kompatybylnym ładunkiem,możliwość regulacji wysokości zamknięcia zszywki w zakresie 1,5mm, 1,8mm, 2,0mm, posiadający nóż i 6 rzędów zszywek tytanowych3D /Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy zamówieniu/ | szt. | 8
3 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | szt. | 8
4 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | szt. | 8
5 | Stapler okrężny zakrzywiony z regulowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,0-2,5mm z odłączaną główką niebieski 29 mm, wewnętrzna średnica noża 20,4mm, jednorazowy, sterylny wraz z zszywkami tytanowymi o wysokości nie niższej niż 5,5 mm w pozycji otwartej | szt. | 12
6 | Stapler okrężny zakrzywiony z regulowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,0-2,5mm z odłączaną główką biały 25mm, wewnętrzna średnica noża 16,4 mm, jednorazowy, sterylny wraz z zszywkami tytanowymi o wysokości nie niższej niż 5,5 mm w pozycji otwartej | szt. | 12
7 | Stapler okrężny zakrzywiony z regulowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,0-2,5mm z odłączaną główką zielony 33mm, wewnętrzna średnica noża 24,4 mm, jednorazowy, sterylny wraz z zszywkami tytanowymi o wysokości nie niższej niż 5,5 mm w pozycji otwartej | szt. | 12
8 | Zestaw do CA RECTI - stapler okrężny w rozmiarze do wyboru 21/25/29/33 i stapler z kowadłem w kształcie półksiężyca tnąco-zamykający z czterema liniami zszywek i nożem dł. 40mm pomiędzy trzecią i czwartą linią zszywek tytanowych z ładunkiem do tkanki standardowej i grubej, sterylny, jednorazowy. | szt. | 8
9 | Stapler liniowy automatyczny posiadajacy zszywki tytanowe, 60mm do tkanki standardowej, wysoskość zszywki otwartej 3,5mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm, niebieski, sterylny,stapler posiada dwie dzwignie/zamykajacą i spustową / | szt. | 8
10 | Stapler liniowy automatyczny posiadajacy zszywki tytanowe , 60mm do tkanki grubej, wysoskość zszywki otwartej 4,8mm, wysokość zszywki zamkniętej 2mm, zielony, sterylny,stapler posiada dwie dzwignie/zamykajacą i spustową / | szt. | 8
11 | Klipsy tytanowe LT 400, długość klipsa 12mm, długość klipsa otwartego 8mm. Klipsy rowkowane wewnętrzne, wzdłużne i poprzeczne, zewnętrznie również rowkowane co zapewnia poprawne ufiksowanie i zapobiega wypadaniu klipsa z klipsownicy. Jedno opakowanie zawiera 18 magazynków klipsów. | opak. | 5
12 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 28 cm, 34 cm, 44 cm. Zamawiający każdorazowo określi długość rękojeści przy składaniu zamówienia. | szt. | 8
13 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego artykulacyjnego, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60mm, ładowane w szczęki staplera, zszywki tytanowe zamykające się do 1,5mm (niebieski do tkanki standardowej), 1,8mm (złoty do tkanki średnio-grubej) i 2,0 mm (zielony do tkanki grubej). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia. | szt. | 8
14 | Ładunek do automatycznego staplera liniowego posiadajace zszywki tytanowe , o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową.(Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | szt. | 6
15 | Klipsownica wielokrotnego użytku L obrotowa 10mm dł.300-350 wielorazowego użytku do klipsów LT 400 dł. 300-350mm | szt. | 2
16 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej lub grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia). | szt. | 8
17 | Ładunek do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm. Ładunek do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5mm, wysokość zamkniętej zszywki 1,44mm), grubej (wysokośc otwartej zszywki 4,7mm, wysokość zamkniętej zszywki 2,0mm). (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia).. | szt. | 8
Razem
Wykonawca gwarantuje, że opakowanie handlowe zawiera opis w j . polskim,datę produkcji, nazwę producenta oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania. Wyrób zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieuszkodzonym opakowaniu.
Opakowanie będzie zaopatrzone w metkę identyfikacyjną z klejem ,aby można ją było wkleić w protokół operacyjny.
Wykonawca dla pozycji nr 15 klipsownica wielokrotnego użytku zobowiązany jest do pierwszej dostawy dołączyć informację o sposobie sterylizacji osprzętu zgodnie z wymogiem w pkt 14.4 SIWZ.
Wykonawca zobowiazuje się do przeprowadzenia szkoleń personelu medycznego (operatora) z użyciem oferowanych przyrządów i materiałów szewnych.
(*) Termin ważności rozumiany jest jako okres gwarancji przydatności do użytku dla asortymentu wielokrotnego użytku a dla asortymentu sterylnego, jako deklarowany okres ważności sterylizacji
(**) Średni termin ważności sterylizacji / Średni okres gwarancji przydatności do użytku ….................................................. (wymagany termin nie krótszy niż 10 miesięcy od dostawy asortymentu).
Wykonawca zobowiązany jest koszt szkolenia wliczyć w cenę oferty. Zasady realizacji szkoleń opisano w istotnych postanowień umownych.
…................................................
(data, podpis)
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy:
Imięm Nazwisko: ….......................................
Telefon: ….......................................
Fax: ….......................................
E-mail: ….......................................

## 8
| FORMULARZ OFERTOWY (SP ZOZ ZSM/ZP/6/2020) | [11 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 8 - Sterylna gąbka żelatynowa wchłanialna |  |  |  |  | Kod CPV 33141121-4, 33140000-3 | [5 empty] | Informacje dodatkowe |  |  | Parametr oceniany zgodnie z kryterium oceny oferty (*)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment | Wymiary | j.m | Ilość | Nazwa handlowa | Wymiary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % lub kwota | Wartość brutto | nr katalogowy produktu (kod) | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym | Należy podać pełną liczbę miesięcy zgodnie z opisem w pkt 13 SIWZ.
1 | Sterylna gąbka żelatynowa wchłanialna | 8 cm x 2 cm x1 cm | szt. | 10
2 | Sterylna gąbka żelatynowa wchłanialna | 8 cm x 5 cm x1 cm | szt. | 20
3 | Sterylna gąbka żelatynowa wchłanialna | 1 cm x 1cm x1 cm | szt. | 5
4 | Filc kolagenowy do hamowania krwawień Absorbcja po 3 tyg.może być nosnikiem antybiotyków lub środków krzepnięcia | 3 x 5 cm | szt. | 12
5 | Materiał hemoststyczny z utlenowanej nieregenerowanej celulozy w 100% poch. roślinnego wyk. z bawełny tkanina dziana o pH 2,2-4,5, czas hemostazy 3-4 min czas wchłaniania 7-14 min etykiety samoprzylepne | 5x7cm | szt. | 15
6 | Materiał hemoststyczny z utlenowanej nieregenerowanej celulozy w 100% poch. roślinnego wyk. z bawełny tkanina dziana o pH 2,2-4,5, czas hemostazy 3-4 min czas wchłaniania 7-14 min etykiety samoprzylepne | 7x10 cm | szt. | 15
7 | Materiał hemoststyczny z utlenowanej nieregenerowanej celulozy w 100% poch. roślinnego wyk. z bawełny tkanina dziana o pH 2,2-4,5, czas hemostazy 3-4 min czas wchłaniania 7-14 min etykiety samoprzylepne | 10x20 cm | szt. | 10
8 | Materiał hemoststyczny z utlenowanej nieregenerowanej celulozy w 100% poch. roślinnego wyk. z bawełny struktóra włókienkowatkana nie tkana materiał zlożony z 84 cienkich Warstw z możliwością separowania na 6-7 warstw o pH 2,2-4,5, czas hemostazy 3-4 min czas wchłaniania 7-14 min etykiety samoprzylepne | 2,5 x 5 cm | szt. | 10
Razem
(*) Termin ważności rozumiany jest jako okres gwarancji przydatności do użytku dla asortymentu wielokrotnego użytku a dla asortymentu sterylnego, jako deklarowany okres ważności sterylizacji
(**) Średni termin ważności sterylizacji / Średni okres gwarancji przydatności do użytku ….................................................. (wymagany termin nie krótszy niż 10 miesięcy od dostawy asortymentu).
…................................................
(data, podpis)
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy:
Imięm Nazwisko: ….......................................
Telefon: ….......................................
Fax: ….......................................
E-mail: ….......................................

## 9
| FORMULARZ OFERTOWY (SP ZOZ ZSM/ZP/6/2020) | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 9 - Nici chirurgiczne -3 |  | Kod CPV 33141121-4 | [5 empty] | Informacje dodatkowe |  |  | Parametr oceniany zgodnie z kryterium oceny oferty (*)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment | Ilość saszetek | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % lub kwota | Wartość brutto | nr katalogowy produktu (kod) | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym | Należy podać pełną liczbę miesięcy zgodnie z opisem w pkt 13 SIWZ.
I | Szew chirurgiczny wchłanialny, pleciony, syntetyczny, z igłą, wykonany z kopolimeru glikolidu i L-laktydu (90/10),powlekany mieszaniną glikolidu i L-laktydu (Glacomer 37) oraz stearynianu wapnia. Okres podtrzymywania tkankowego: 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach. Całkowite wchłonięcie szwu od 56-70 dni
1 | Nr 3/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 26 mm( ± 3mm) | 36
2 | Nr 3/0 w odcinkach 70 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 20 mm (±3mm) | 36
3 | Nr 3/0 w odcinkach 70 - 75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30 mm( ± 3mm) | 36
4 | Nr 2/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30 mm ( ± 3mm) | 36
5 | Nr 1 w odcinkach 70cm z igłą okrągłą 1/2 koła 40 mm (±2mm) wzmocniona | 36
6 | Nr 1 w odcinkach 90 cm z igłą odwrotnie tnącą 1/2 koła 48 mm ( ± 2mm) | 36
7 | Nr 1 w odcinkach 70 - 75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 37 mm ( ± 3mm) wzmocniona | 36
8 | Nr 0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30 mm ( ± 2mm) | 36
9 | Nr 2/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 26 mm( ± 3mm) | 36
10 | Nr 4/0 w odcinkach 2 x 70 cm bez igły | 36
11 | Nr 3/0 w odcinkach 2 x 70 cm bez igły | 36
12 | Nr 2/0 w odcinkach 2 x 70 cm bez igły | 36
13 | Nr 0 w odcinkach 2 x 70 cm bez igły | 36
14 | Nr 1 w odcinkach 2 x 70 cm bez igły | 36
15 | Nr 2 w odcinkach 2 x 70 cm bez igły (2x75) | 36
16 | Nr 2 w odcinkach 70 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 43-45 mm , wzmocniona | 36
17 | Nr 2 w odcinkach 90 cm z igłą odwrotnioe tnąca 1/2 koła 48 mm | 36
18 | Nr 2/0 w odcinkach 90 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 37 mm( ± 2mm) wzmocniona | 36
19 | Nr 0 w odcinkach 90 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 37 mm( ± 2mm) wzmocnioną | 36
20 | Nr 1 w odcinkach 90 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 43 mm( ± 2mm) wzmocnioną | 36
21 | Nr 5/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 22 mm( ± 3mm) | 36
22 | Nr 4/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 22 mm( ± 3mm) | 36
23 | Nr 0 w odcinkach 90 cm z igłą odwotnie tnacą 1/2 koła 40 mm( ± 3mm) | 36
24 | Nr 0 w odcinkach 70-75 cm z igłą haczykowatą typu Jo zakończeniu krótkim tnącym wzmocniona 30 mm( ± 3mm) | 36
25 | Nr 2/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 17 mm( ± 3mm) | 36
26 | Nr 3/0 w odcinkach 5 x 70 cm lub 6x75cm bez igły | 36
II | Nici syntetyczne wchłanialne – monofilament z polidioksanonu, czas wchłaniania: 180-210 dni, okres podtrzymywania tkankowego: 80% - 14 dni, 50% - 28 dni
27 | Nr 0 w odcinkach 70-75 cm z igłą haczykowatą o zakończeniu krótkim,tnącym wzmocniona 30 mm( ± 3mm) | 36
28 | Nr 1 w odcinkach 90 cm z igłą okrągłą tępą 1/2 koła 50 mm( ± 3mm) | 36
29 | Nr 4/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 22 mm ( ± 1mm) | 36
30 | Nr 3/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30 mm ( ± 1mm) | 36
31 | Nr 2/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30 mm ( ± 1mm) | 36
32 | Nr 1 w odcinkach 90 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 40 mm ( ± 1mm) wzmocnioną | 36
33 | Nr 1 w odcinkach 150 cm pętla z igłą okrągłą 1/2 koła 48 mm ( ± 2mm) wzmocnioną | 36
34 | Nr 0 w odcinkach 150 cm z pętlą igłą okrągłą 1/2 koła 40 mm wzmocnioną ( ± 3mm) | 36
35 | Nr 0 w odcinkach 70-75cm z igłą okrągłą 1/2 koła 30 mm( ± 3mm) | 36
36 | Nr 1 w odcinkach 70-75 cm 2 igły okrągłe proste 65 mm ( ± 1mm) | 36
37 | Nr 2/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą o zakończeniu krótkim tnącym, 1/2 koła 17 mm ( ± 1mm) | 36
38 | Nr 3/0 w odcinkach 70-75 cm z igłą okrągłą 1/2 koła 17 mm ( ± 1mm) | 36
razem:
Wykonawca gwarantuje, że opakowanie handlowe zawiera opis w j . polskim,datę produkcji, nazwę producenta oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania. Wyrób zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieuszkodzonym opakowaniu.
(*) Termin ważności rozumiany jest jako okres gwarancji przydatności do użytku dla asortymentu wielokrotnego użytku a dla asortymentu sterylnego, jako deklarowany okres ważności sterylizacji
(**) Średni termin ważności sterylizacji / Średni okres gwarancji przydatności do użytku ….................................................. (wymagany termin nie krótszy niż 10 miesięcy od dostawy asortymentu).
Zamawiający wymaga dostarczenia do każdej saszetki nici wklejki do dokumentacji medycznej zawierającej -nr serii (lot), datę ważnośći (exp), nr katalogowy (ref), nazwę nici nazwa producenta, nadrukowany kod matrycowy
…................................................
(data, podpis)
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy:
Imięm Nazwisko: ….......................................
Telefon: ….......................................
Fax: ….......................................
E-mail: ….......................................

## 10
| FORMULARZ OFERTOWY (SP ZOZ ZSM/ZP/6/2020) | [11 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 10 - Siatka przepuklinowa i stapler |  |  |  |  | Kod CPV 33141121-4, 33140000-3 | [5 empty] | Informacje dodatkowe |  |  | Parametr oceniany zgodnie z kryterium oceny oferty (*)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment | Wymiary | j.m | Ilość op. | Nazwa handlowa | Wymiary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % lub kwota | Wartość brutto | nr katalogowy produktu (kod) | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym | Należy podać pełną liczbę miesięcy zgodnie z opisem w pkt 13 SIWZ.
1 | Siatka przepiuklinowa o następujących parametrach: materiał: monofilament polipropylen, waga: 36g/m2, rozmiar porów: 1,0 mm, grubość: 0,39 mm | 7,5 cm x 15 cm x 5 szt. | op. | 10
2 | Siatka przepiuklinowa o następujących parametrach: materiał: monofilament polipropylen, waga: 36g/m2, rozmiar porów: 1,0 mm, grubość: 0,39 mm | 10 cm x 15 cm x 5 szt. | op. | 1
3 | Siatka przepiuklinowa o następujących parametrach: materiał: monofilament polipropylen, waga: 36g/m2, rozmiar porów: 1,0 mm, grubość: 0,39 mm | 20 cm x 20 cm x 5 szt. | op. | 1
4 | Jednorazowy stapler skórny z 35 zszywkami, posiadający wskażnik ilości zszywek, zszywki szerokie, grzbiet staplera 6,9 mm nóżka 4,2 mm . Zszywki powlekane teflonem . | Opakowanie x 6 szt. | op. | 135
5 | Siatka przepiuklinowa o następujących parametrach: materiał: monofilament polipropylen, waga: 36g/m2, rozmiar porów: 1,0 mm, grubość: 0,39 mm | 15 cm x 15 cm x 5 szt. | op. | 4
6 | Siatka przepiuklinowa o następujących parametrach: materiał: monofilament polipropylen, waga: 60g/m2, rozmiar porów: 1,5 mm, grubość: 0,53 mm | 26 cm x 36 cm x 5 szt. | op. | 1
7 | Siatka przepiuklinowa o następujących parametrach: materiał: monofilament polipropylen, waga: 60g/m2, rozmiar porów: 1,5 mm, grubość: 0,53 mm | 20 cm x 30 cm x 5 szt. | op. | 1
Razem
Wykonawca gwarantuje, że opakowanie handlowe zawiera opis w j . polskim,datę produkcji, nazwę producenta oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania. Wyrób zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieuszkodzonym opakowaniu.
(*) Termin ważności rozumiany jest jako okres gwarancji przydatności do użytku dla asortymentu wielokrotnego użytku a dla asortymentu sterylnego, jako deklarowany okres ważności sterylizacji
(**) Średni termin ważności sterylizacji / Średni okres gwarancji przydatności do użytku ….................................................. (wymagany termin nie krótszy niż 10 miesięcy od dostawy asortymentu).
…................................................
(data, podpis)
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy:
Imięm Nazwisko: ….......................................
Telefon: ….......................................
Fax: ….......................................
E-mail: ….......................................

## 11
| FORMULARZ OFERTOWY (SP ZOZ ZSM/ZP/6/2020) | [10 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 11 - Siatka przepuklinowa-2 |  |  |  | Kod CPV 33141121-4, 33140000-3 | [5 empty] | Informacje dodatkowe |  |  | Parametr oceniany zgodnie z kryterium oceny oferty (*)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment | j.m | Ilość | Nazwa handlowa | Wymiary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % lub kwota | Wartość brutto | nr katalogowy produktu (kod) | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym | Należy podać pełną liczbę miesięcy zgodnie z opisem w pkt 13 SIWZ.
1 | Siatka kompozytowa zbudowana z monofilamentowych włókien polipropylenowych i poliglekapronowych; wchłanialna w ciągu 84 dni; gramatura 28 g/m2; średnica porów 3-4 mm; cienkie filamenty – poniżej 1 mm; niski odsetek kurczenia siatki po implantacji – ok. 1,9% Wymiary: 6 cm x 11 cm x 3 szt. | op. | 36
2 | Stapler jednorazowy do mocowania siatek chirurgicznych średnica 5mm z zawartością 25 syntetycznych wchłanialnych zszywek z dwoma punktami mocowania, wskaźnik ilości pozostałych zszywek, dźwignia z blokadą spustu, sterylny | szt. | 4
Razem
Wykonawca gwarantuje, że opakowanie handlowe zawiera opis w j . polskim,datę produkcji, nazwę producenta oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania. Wyrób zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieuszkodzonym opakowaniu.
(*) Termin ważności rozumiany jest jako okres gwarancji przydatności do użytku dla asortymentu wielokrotnego użytku a dla asortymentu sterylnego, jako deklarowany okres ważności sterylizacji
(**) Średni termin ważności sterylizacji / Średni okres gwarancji przydatności do użytku ….................................................. (wymagany termin nie krótszy niż 10 miesięcy od dostawy asortymentu).
…................................................
(data, podpis)
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy:
Imięm Nazwisko: ….......................................
Telefon: ….......................................
Fax: ….......................................
E-mail: ….......................................

## 12
| FORMULARZ OFERTOWY (SP ZOZ ZSM/ZP/6/2020) | [7 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 12 - Staplery,trokary,siatki |  |  |  | Kod CPV 33140000-3
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [5 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jednostka miary | ilość | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Kod
1 | Jednorazowy zestaw do zabiegów laparoskopowych składający się z: a) Trokara i kaniuli śr. 11mm z ostrzem liniowym, bezpieczny z automatyczną redukcją 5-11mm, b) Kaniula 11mm z automatyczną uszczelką 5-11mm, c) Trokar + kaniula 5 mm z ostrzem liniowym, bezpieczny , d) Kaniula 5mm, e) Jednorazowa igła Verresa 120mm, f) ładunek klipsów tytanowych M/L | szt. | 2
2 | Lekka siatka częściowo wchłanialna z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, dwuskładnikowa zbudowana z monofilamentu poliestrowego 50% i polilaktydu 50%, o ciężarze jednostkowym 73g/m² (po wchłonięciu polilaktydu 38g/m²) o rozmiarze porów 1,7x1,1 mm. Lewa lub prawa. zamawiający określi rodzaj siatki przy składaniu zamówienia. | szt. | 20
3 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm lub 60 mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Zamawiający określi wysokość zszywek oraz dł staplera przy składaniu zamówienia 1op = 3 szt. | szt. | 21
4 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm lub 60 mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). Zamawiający określi wysokość zszywek oraz dł staplera przy składaniu zamówienia, 1op=6szt | szt. | 6
5 | Narzędzie jednorazowego użytku do automatycznego zakładania szwu kapciuchowego, o szerokości 65mm lub 45mm. Zszywki mocują szew monofilamentowy do struktury czy narządu, na którą zakładany jest kapciuch. Zamawiający określi rozmiar narzędzia przy składaniu zamówienia (1op.=3szt.) | szt. | 9
6 | Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 31mm, zakrzywiony, o długości trzonu 22cm do zabiegów na otwarto, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie. Wysokośc zszywki przed strzałem 4,8mm | szt. | 12
Razem:
Wykonawca gwarantuje że:
a) opakowanie jednostkowe zawiera opis w j . polskim,datę produkcji, nazwę producenta oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania wraz z numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej , a także informację o sposobie sterylizacji osprzętu;
b)zestaw sprzętu lub pojedynczo pakowany sprzęt jest fabrycznie zgodnie z opisem jak w pkt a) oraz zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieuszkodzonym opakowaniu; opakowanie będzie zaopatrzone w metkę identyfikacyjną z klejem aby można ją było wkleić w protokół operacyjny.
c)przeprowadzenie aktualnych szkoleń operatora z użyciem oferowanego sprzętu
Wykonawca zobowiązany jest koszt szkolenia wliczyć w cenę oferty. Zasady realizacji szkoleń opisano w istotnych postanowień umownych.
…................................................
(data, podpis)
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy:
Imięm Nazwisko: ….......................................
Telefon: ….......................................
Fax: ….......................................
E-mail: ….......................................

## 13
| FORMULARZ OFERTOWY (SP ZOZ ZSM/ZP/6/2020) | [10 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 13 - Matryca z klejem do tkanek | [8 empty] | Kod CPV 33140000-3
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [6 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymiary | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa | Wymiary | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Kod
1 | Wchłanialny sterylny,hemostatyczny opatrunek chirurgiczny / gąbka /ulegający całkowitemu rozkładowi w organizmie.Zbudowany z kolagenu końskiego pokrytego klejem fibrynowym,składajacy się z fibrynogenu / 505 mg/cm2/ i trombiny/ 2,0j.m./cm2/. Opakowanie z 2 matrycami | 4,8cmx4,8cm | op. | 3
(*) Termin ważności rozumiany jest jako okres gwarancji przydatności do użytku dla asortymentu wielokrotnego użytku a dla asortymentu sterylnego, jako deklarowany okres ważności sterylizacji
(**) Średni termin ważności sterylizacji / Średni okres gwarancji przydatności do użytku ….................................................. (wymagany termin nie krótszy niż 10 miesięcy od dostawy asortymentu).
…................................................
(data, podpis)
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy:
Imięm Nazwisko: ….......................................
Telefon: ….......................................
Fax: ….......................................
E-mail: ….......................................

## 14
| FORMULARZ OFERTOWY (SP ZOZ ZSM/ZP/6/2020) | [10 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 14 - Staplery (2) |  |  |  | Kod CPV 33141121-4, 33140000-3 | [5 empty] | Informacje dodatkowe |  |  | Parametr oceniany zgodnie z kryterium oceny oferty (*)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment | j.m | Ilość | Nazwa handlowa | Wymiary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % lub kwota | Wartość brutto | nr katalogowy produktu (kod) | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym | Należy podać pełną liczbę miesięcy zgodnie z opisem w pkt 13 SIWZ.
1 | Stapler okrężny zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1-2,5 mm. Rozmiary staplera 21,5 ;25,5; 29,5 i 33,5mm. Wysokość otwartej zszywki 5mm.Ostrze obrotowe | szt. | 10
2 | Stapler liniowy o długości linii zszywek 65mm ,85mm,105 mm załadowany ładunkiem* do tkanki standardowej/ wys. zszywki 3,8 mm/ i grubej /wys. otwartej zszywki 4,5mm/. Wyposażony w dwie dźwignie - zamykającą i spustową. | szt. | 10
3 | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii zszywek 65 mm,85mm ,105mm do tkanki standardowej lub grubej o parametrach opisanych w poz. 2. | szt. | 15
4 | Stapler okrężny jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, prosty, umożliwiający wykonanie zespolenia bez przecinających się linii zszywek. Stapler o średnicy zewnętrznej kowadełka 29,5mm i średnicy ostrza 20,5 mm, jednorazowego użytku. 24 zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wysokości 5mm przed zamknięciem oraz od 1,00 do 2,50 mm po zamknięciu. Wysokość obudowy 4mm, pojemność główki staplera 12,6mm. Stapler wyposażony jest w: - 4 otwory trakcyjne pozwalające na wciągnięcie linii zszywek i tkanki do główki staplera,- wzmocnione ostrze i system jego uwalniania (Power Cut) niezbędne do wycięcia przecinających się linii zszywek,- akcesoria transanalne do wykonania zespolenia bez przecinających się linii zszywek (anoskop, 2 trokary pomocnicze, szydełko, zestaw do oceny szczelności). | szt. | 2
5 | Stapler okrężny jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, prosty, umożliwiający wykonanie zespolenia bez przecinających się linii zszywek. Stapler o średnicy zewnętrznej kowadełka 33,5mm i średnicy ostrza 24,8 mm, jednorazowego użytku. 32 zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wysokości 5mm przed zamknięciem oraz od 1,00 do 2,50 mm po zamknięciu . Wysokość obudowy 4mm, pojemność główki staplera 17,8mm. Stapler wyposażony jest w: wzmocnione ostrze i system jego uwalniania (Power Cut) niezbędne do wycięcia przecinających się linii zszywek, akcesoria transanalne do wykonania zespolenia bez przecinających się linii zszywek (anoskop, 2 trokary pomocnicze, szydełko, zestaw do oceny szczelności). | szt. | 2
6 | Automatyczna kapciuchownica jednorazowego użycia szerokość 45 mm ,dł. uchwytu 310 mm, liczba zszywek 18 | szt. | 3
7 | Automatyczna kapciuchownica jednorazowego użycia dł ładunki 67 mm ,dł. rączki 256 mm, liczba zszywek 28; | szt. | 3
Razem
Wykonawca gwarantuje, że opakowanie handlowe zawiera opis w j . polskim,datę produkcji, nazwę producenta oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania. Wyrób zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieuszkodzonym opakowaniu.
Wykonawca zobowiazuje się do przeprowadzenia szkoleń personelu medycznego (operatora) z użyciem oferowanych przyrządów i materiałów szewnych.
(*) Termin ważności rozumiany jest jako okres gwarancji przydatności do użytku dla asortymentu wielokrotnego użytku a dla asortymentu sterylnego, jako deklarowany okres ważności sterylizacji
(**) Średni termin ważności sterylizacji / Średni okres gwarancji przydatności do użytku ….................................................. (wymagany termin nie krótszy niż 10 miesięcy od dostawy asortymentu).
Wykonawca zobowiązany jest koszt szkolenia wliczyć w cenę oferty. Zasady realizacji szkoleń opisano w § 4 ust. 10 istotnych postanowień umownych.
…................................................
(data, podpis)
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy:
Imięm Nazwisko: ….......................................
Telefon: ….......................................
Fax: ….......................................
E-mail: ….......................................

## 15
FORMULARZ OFERTOWY (SP ZOZ ZSM/ZP/6/2020) | [10 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 15 - Uchwyt monopolarny z nożykiem |  |  | Kod CPV 33141121-4, 33140000-3 |  |  |  |  | Informacje dodatkowe |  |  | Parametr oceniany zgodnie z kryterium oceny oferty (*)
Opis przedmiotu zamówienia - asortyment | j.m | Ilość | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % lub kwota | Wartość brutto | nr katalogowy produktu (kod) | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym | Należy podać pełną liczbę miesięcy zgodnie z opisem w pkt 13 SIWZ.
Uchwyt monopolarny z nożykiem prostym z przyciskami cięcie /koagulacja, jednorazowy, sterylny, z kablem nie krótszym niż 4,5 m, z wtyczką kompatybilną z diatermią Valleylab,Erbe Vio300D,300s.Opakowanie jednostkowe ma być zaopatrzone w etykiety identyfikujące produkt, do wklejenia w dokumentację medyczną. | szt. | 2500
Wykonawca gwarantuje, że opakowanie handlowe zawiera opis w j . polskim,datę produkcji, nazwę producenta oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania. Wyrób zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieuszkodzonym opakowaniu.
(*) Termin ważności rozumiany jest jako okres gwarancji przydatności do użytku dla asortymentu wielokrotnego użytku a dla asortymentu sterylnego, jako deklarowany okres ważności sterylizacji
(**) Średni termin ważności sterylizacji / Średni okres gwarancji przydatności do użytku ….................................................. (wymagany termin nie krótszy niż 10 miesięcy od dostawy asortymentu).
…................................................
(data, podpis)
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy:
Imięm Nazwisko: ….......................................
Telefon: ….......................................
Fax: ….......................................
E-mail: ….......................................

## 16
FORMULARZ OFERTOWY (SP ZOZ ZSM/ZP/6/2020) | [10 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 16 - Nici chirurgiczne - Blok operacyjny dziecięcy | [7 empty] | Informacje dodatkowe |  |  | Parametr oceniany zgodnie z kryterium oceny oferty (*)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - asortyment | Ilość saszetek | Nazwa handlowa | cena j. netto | wartość netto | Stawka VAT % lub kwota | wartość brutto | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym | Należy podać pełną liczbę miesięcy zgodnie z opisem w pkt 13 SIWZ.
I | Monofilament syntetyczny wchłanialny z glikonatu o średnim okresie wchłaniania 60-90 dni podtrzymywanie tkankowe 50% - 13-14 dni
1 | Nr 3/0 Igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 30mm, 70-75cm | 36
2 | Nr 4/0 Igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 19mm, 70-75cm | 1980
3 | Nr 5/0 Igła kosmetyczna odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 13mm, 45-50cm, z zakończeniem mikro | 36
4 | Nr 3/0 Igła okrągła, 1/2 koła, 17mm, 70-75cm | 36
5 | Nr 3/0 Igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 19mm, 70-75cm | 36
II | Monofilament syntetyczny wchłanialny z poli-4-hydroksymaślanu o bardzo długim okresie podtrzymywania (50% po 90 dniach) i wchłaniania min. 13 miesięcy
6 | Nr 1 Igła okrągła, 1/2 koła, 48mm, z pętlą 150 - 155cm | 24
III | Monofilament syntetyczny wchłanialny z poli-p-dioksanonu o długim okresie podtrzymywania (50% po 28-35 dni) i wchłaniania 180-210 dni
7 | Nr 7/0 Igła okrągła podwójna , 3/8 koła, 10mm, 70 - 75 cm | 36
IV | Monofilament poliamidowy - nylon
8 | Nr 10/0 Igła mikro lancet, 1/2 koła, 6mm, 15-20cm | 12
9 | Nr 2/0 Igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 30mm, 70-75cm | 36
10 | Nr 3/0 Igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 19mm, 70-75cm | 720
11 | Nr 4/0 Igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 24mm, 70-75cm | 36
V | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana o krótkim okresie wchłaniania ok. 42 dni podtrzymywanie tkankowe 50% - 5 dni
12 | Nr 3/0 Igła okrągła, 1/2 koła, 22mm, 70-75cm | 252
13 | Nr 5/0 Igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 12mm, 70-75cm | 288
14 | Nr 4/0 Igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 16mm, 70-75cm | 324
VI | Plecionka syntetyczna, wchłanialna, powlekana o średnim okresie wchłaniania 56-70 dni podtrzymywanie tkankowe 50% - 21 dni
15 | Nr 6/0 Igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 9mm, 45-50cm | 36
16 | Nr 5/0 Igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 19mm, 70-75cm | 36
17 | Nr 6/0 2 igły, mikro lancet, 1/4 koła, 8mm, 45-50cm | 204
18 | Nr 0 Igła okrągła haczykowata typu J o zakończeniu krótkim tnącym, 30mm, pogrubiona, 70-75cm | 36
19 | Nr 1 Igła okrągła haczykowata typu J o zakończeniu krótkim tnącym, 30mm, pogrubiona, 70-75cm | 144
20 | Nr 3/0 Igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym , 1/2 koła, 26mm, 70-75cm | 252
21 | Nr 4/0 Igła okrągła , 1/2 koła, 17mm, 70-75cm | 288
22 | Nr 2 Igła okrągła , 1/2 koła, 40mm, pogrubiona 90 - 95 cm | 252
23 | Nr 2/0 Igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 24mm, 70-75cm | 36
24 | Nr 6/0 Igła okrągła , 1/2 koła, 13mm, 70-75cm | 36
25 | Nr 2/0 Igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym, 1/2 koła, 26mm, 70-75cm | 180
26 | Nr 1 Igła okrągła o zakończeniu trokarowym, 1/2 koła, 48mm, 150 - 155 cm, pętla | 36
27 | Nr 2 Igła okrągła o zakończeniu trokarowym, 1/2 koła, 48mm, 150 - 155 cm, pętla | 36
28 | Nr 5/0 Igła okrągła o zakończeniu krótkim tnącym, 1/2 koła, 17mm, 70-75cm | 72
29 | Nr 2/0 bez igły, 3x45 - 50cm | 36
30 | Nr 2/0 igła okrągła, 1/2 koła, 36-37mm, 70-75cm | 144
31 | Nr 3/0 igła okrągła, 3/8 koła, 22mm, 70-75cm | 36
32 | Nr 0 igła okrągła, 1/2 koła, 30mm, 70-75cm | 324
33 | Nr 1 igła okrągła, 1/2 koła, 30mm, 70-75cm | 324
34 | Nr 2/0 igła okragła, 1/2 koła, 22-24mm, 70-75cm | 36
35 | Nr 2/0 igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 24mm, 70-75cm | 36
36 | Nr 3/0 igła okrągła, 1/2 koła, 22mm, 70-75cm | 36
VII | Plecionka syntetyczna niewchłanialna powlekana poliestrowa
37 | Nr 3/0 Igła stożkowa, 1/2 koła, 22mm, 70-75cm | 72
38 | Nr 2/0 Igła okrągła, 26mm, 1/2 koła ,70-75cm | 72
39 | Nr 0 Igła okrągła, 260mm, 1/2 koła , 70-75cm | 72
VIII | Plecionka jedwabna niewchłanialna powlekana
40 | Nr 3/0 Igła odwrotnie tnąca , 1/2 koła, 23mm, 45-50cm | 72
41 | Nr 4/0 Igła okrągła , 1/2 koła, 22mm, 70-75cm | 36
42 | Nr 4/0 Igła odwrotnie tnąca , 1/2 koła, 21mm, 45-50cm | 36
43 | Nr 2/0 Igła okrągła, 1/2 koła, 26mm, 70-75cm | 72
44 | Nr 0 Igła okrągła, 1/2 koła, 26mm, 70-75cm | 72
45 | Nr 1 Igła okrągła, 1/2 koła, 26mm, 70-75cm | 36
IX | Taśma pleciona bawełniania do retrakcji identyfikacji narządów - kolorowa
46 | taśma gr. 4mm, dł 70-75 cm | 48
47 | Igła tępa , 1/2 koła , 45mm, 60-65 cm | 6
X | Wosk kostny
48 | gramatura 2,95 gr | 72
Razem :
Wykonawca gwarantuje, że opakowanie handlowe zawiera opis w j . polskim,datę produkcji, nazwę producenta oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania. Wyrób zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieuszkodzonym opakowaniu.
(*) Termin ważności rozumiany jest jako okres gwarancji przydatności do użytku dla asortymentu wielokrotnego użytku a dla asortymentu sterylnego, jako deklarowany okres ważności sterylizacji
(**) Średni termin ważności sterylizacji / Średni okres gwarancji przydatności do użytku ….................................................. (wymagany termin nie krótszy niż 10 miesięcy od dostawy asortymentu).
…................................................
(data, podpis)
Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy:
Imięm Nazwisko: ….......................................
Telefon: ….......................................
Fax: ….......................................
E-mail: ….......................................