## Pakiet nr 1
Specyfikacja asortymentowo - cenowa | [6 empty] | Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Pakiet nr 1 - Akcesoria anestezjologiczne do aparatu do znieczulenia Aespire View
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | ilość | cena jedn.netto | wartość netto (ilość x cena jedn.netto) | % VAT | wartość brutto | nr katalogowy produktu | Nazwa producenta
1 | Kabel połączeniowy do pomiaru automatycznego ciśnienia krwi do modułu w aparacie do znieczulenia Aespire View, moduł E-PRESTN, Technologia, w jakiej ma działać kabel: GE True Signal | szt. | 2
2 | Kabel połączeniowy do pomiaru saturacji z prostokątną złączką do modułu w aparacie do znieczulenia Aespire View Numer REF:TS-G3 | szt. | 2
3 | Zestaw 3-odprowadzeniowy EKG, Multi-Link, dł. 74 cm, IEC, grabber zgrupowane | szt. | 2
4 | Kabel połączeniowy EKG, Multi-Link, 3/5 -odprowadzeniowy, dł.3,6 m., IEC | szt. | 2
5 | Czujnik do pomiaru saturacji z prostokątną złączką do modułu w aparacie do znieczulenia Aespire View Czujnik typu klips przeznaczony dla dorosłych. Numer REF: TS-F-D | szt. | 2
6 | Pułapka wodna D-fend, czarna, wielorazowa | szt. | 2
………………………………………………
Data,pieczątka, podpis

## Pakiet nr 2
Specyfikacja asortymentowo - cenowa | [6 empty] | Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Pakiet nr 2 - Akcesoria anestezjologiczne do monitora Infinity Delta XL
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | ilość | cena jedn.netto | wartość netto (ilość x cena jedn.netto) | % VAT | wartość brutto | nr katalogowy produktu | Nazwa producenta
1 | Czujnik saturacji wielorazowego użytku do kardiomonitora Infinity Delta XL dla dorosłych, końcówka typu klips, długość 1 m, moduł Multi Med., pomiar SpO2 w technologii Masimo | szt. | 4
2 | Mankiet wielokrotnego użytku do automatycznego pomiaru ciśnienia jednożyłowy w monitorze Infinity Delta XL dorośli - (granatowy) 23-33 cm lub 25-35 cm (kawowy) Czujnik musi działać w technologii Massimo. | szt. | 3
3 | Mankiet wielokrotnego użytku do automatycznego pomiaru ciśnienia jednożyłowy w monitorze Infinity Delta XL dorośli drobnej budowy – (niebieski) 17-25cm lub 18-26 cm (kawowy) | szt. | 3
4 | Mankiet wielokrotnego użytku do automatycznego pomiaru ciśnienia jednożyłowy w monitorze Infinity Delta XL dorośli masywnej budowy – (różowy) 31 – 40 cm lub 32-40 cm (kawowy) | szt. | 3
5 | Mankiet wielokrotnego użytku do automatycznego pomiaru ciśnienia jednożyłowy w monitorze Infinity Delta XL dzieci (zielony) – 12 -19 cm 11-20 cm (kawowy) | szt. | 3
6 | Kabel połączeniowy do mankietu wielokrotnego użytku do automatycznego pomiaru ciśnienia w monitorze Infinity Delta XL, jednożyłowy, dł.3,7 m | szt. | 2
Razem:
………………………………………………
Data,pieczątka, podpis

## Pakiet nr 3
Specyfikacja asortymentowo - cenowa | [6 empty] | Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Pakiet nr 3 - Akcesoria do laparoskopii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | ilość | cena jedn.netto | wartość netto (ilość x cena jedn.netto) | % VAT | wartość brutto | nr katalogowy produktu | Nazwa producenta
1 | TROKAR DO ENDOSKOPII, PŁASZCZ GŁADKI, BEZ ZAWORU INSUFLACJI, WYPOSAŻONY W WEWNĘTRZNĄ SILIKONOWĄ ZASTAWKĘ ŚR.5,5MM, DŁUGOŚĆ 110MM, BEZ OBTURATORA | szt. | 2
2 | TROKAR DO ENDOSKOPII, PŁASZCZ GŁADKI, Z ZAWOREM INSUFLACJI, WYPOSAŻONY W WEWNĘTRZNĄ SILIKONOWĄ ZASTAWKĘ ŚR. 10 MM, DŁUGOŚĆ 110 MM, BEZ OBTURATORA | szt. | 2
3 | USZCZELKA WEWNĘTRZNA SILIKONOWA DO TROKARÓW ŚR. 5,5 MM op.=20 szt. | op. | 1
4 | USZCZELKA WEWNĘTRZNA SILIKONOWA DO TROKARÓW ŚR. 10/12,5 MM op.=20 szt. | op. | 1
5 | PIERŚCIEŃ Z KURKIEM DO INSUFLACJI ŚR. 5,5 MM | szt. | 2
6 | PIERŚCIEŃ Z KURKIEM DO INSUFLACJI ŚR. 10 MM | szt. | 2
7 | USZCZELKA ZEWNĘTRZNA DO ZAWORU INSUFLACYJNEGO OP=20 SZT | op. | 1
8 | USZCZELKA ZEWNĘTRZNA DO TROKARU O ŚR.5,5 MM, OP=20 SZT | op. | 1
9 | USZCZELKA ZEWNĘTRZNA DO TROKARU O ŚR.10 MM, OP=20 SZT | op. | 1
10 | KONWERTER REDUKCJA DO TROKARU Z 10/5MM, OP= 5 SZT | op. | 1
RAZEM:
………………………………………………
Data,pieczątka, podpis

## Pakiet nr 4
Specyfikacja asortymentowo - cenowa | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Pakiet nr 4 - Elektrody igłowe kompatybilne z diatermią firmy Erbe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | ilość | cena jedn.netto | wartość netto (ilość x cena jedn.netto) | % VAT | wartość brutto | nr katalogowy produktu | Nazwa producenta
1 | Elektroda igłowa, prosta izolowana, Ø0,5x3mm,wolframowa, długość 40mm | szt. | 3
2 | Elektroda igłowa, zagięta, izolowana, Ø0,5x3mm,wolframowa, długość 35mm | szt. | 3
RAZEM:
………………………………………………
Data,pieczątka, podpis

## Pakiet nr 5
Specyfikacja asortymentowo - cenowa | [6 empty] | Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Pakiet nr 5 - Narzędzia chirurgiczne - pincety
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | ilość | cena jedn.netto | wartość netto (ilość x cena jedn.netto) | % VAT | wartość brutto | nr katalogowy produktu | Nazwa producenta
1 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 x 2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130 MM 5 1/8" | szt. | 8
2 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 x 2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145MM 5 3/4" | szt. | 8
3 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 x 2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200MM 8 1/4 " | szt. | 5
4 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 x 2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 300 MM 12". | szt. | 5
5 | PINCETA BAGNETOWA TYP LUCEA 1 x 2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 130-140 MM 5 1/2" | szt. | 5
6 | PINCETA ANATOMICZNA TYP TROELTSCH ODGIĘTA KOLANKOWO DŁUGOŚĆ 130-150 MM 5 1/2" ZĄBKOWANA | szt. | 5
7 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 2 x 3 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145-160 MM 6 1/4" | szt. | 8
8 | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 2 x 3 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM 8" | szt. | 8
9 | PINCETA MIKROCHIRURGICZNA ANATOMICZNA DŁ. 95-100 MM 3 3/4" PROSTA 0,4-0,5X0,4 MM SKOK ZĄBKÓW 0,25 MM DŁUGOŚĆ 8-10 MM | szt. | 15
10 | PINCETA ANATOMICZNA ROZSZCZEPIAJĄCA PROSTA DŁUGOŚĆ 140-145 MM 5 3/4" DELIKATNA ZĄBKOWANA | szt. | 3
11 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM | szt. | 3
RAZEM:
UWAGA:
KAŻDE NARZĘDZIE MUSI BYĆ OZNACZONE NUMEREM KATALOGOWYM, NAZWĄ PRODUCENTA I DATĄ MATRIX
………………………………………………
Data,pieczątka, podpis

## Pakiet nr 6
Specyfikacja asortymentowo - cenowa | [6 empty] | Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Pakiet nr 6 - Narzędzia chirurgiczne - kleszczyki, imadła, zaciski
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | ilość | cena jedn.netto | wartość netto (ilość x cena jedn.netto) | % VAT | wartość brutto | nr katalogowy produktu | Nazwa producenta
1 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 180-185MM 7 1/4" SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5MM Z KANALIKIEM | szt. | 8
2 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PROVIDENCE-HOSPITAL PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM 5 1/2" DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | szt. | 10
3 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DUNHIL PROSTE DŁUGOŚĆ 125-130 MM 5" DELIKATNE | szt. | 10
4 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP MICRO-HALSTED BEZ ZĄBKA PROSTE DŁUGOŚĆ 125MM 5" SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | szt. | 15
5 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP MICRO-HALSTED BEZ ZĄBKA ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125MM 5" SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | szt. | 10
6 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP HALSTED-MOSQITO ODGIĘTE DŁ. 200-210 MM 8'' SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | szt. | 10
7 | KLESZCZE DO BIOPSJI ODBYTU TYP LLOYD-DAVIS PROSTE DŁUGOŚĆ 350 MM 13 3/4" DO UCHWYTU SZEROKOŚĆ SZCZĘKI ROBOCZEJ 5 MM | szt. | 2
8 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED PROSTE DŁUGOŚĆ 125 MM 5" DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | szt. | 10
9 | ZACISK ARTERII TYP COLLER ZAKRZYWIONY DŁUGOŚĆ 160MM 6 1/2"(Zamawiający dopuszcza Kleszczyki Coller-Crile o dł. 160 mm) | szt. | 8
10 | KLESZCZE INTUBACYJNE TYP MAGILL DŁUGOŚĆ 150-160 MM 6'' SZER. OCZKA 4,5 MM SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | szt. | 1
11 | KLESZCZE INTUBACYJNE TYP MAGILL DŁUGOŚĆ 190-200 MM 8'' SZER. OCZKA 6,5 MM SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | szt. | 1
12 | KLESZCZE INTUBACYJNE TYP MAGILL DŁUGOŚĆ 240-250 MM 10'' SZER. OCZKA 10 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | szt. | 1
13 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE 140-150 MM 5 3/4" BEZ ZAMKA | szt. | 1
14 | KLESZCZYKI DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH TYP MAIER DŁUGOŚĆ 250-270 MM 10 1/2" PROSTE BEZ ZAPADKI SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | szt. | 3
15 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP NISSEN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185-190 MM 7,1/4" DELIKATNE | szt. | 4
16 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED PROSTE DŁUGOŚĆ 180-185 MM 7 1/4" DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | szt. | 5
17 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER (dopuszcza się typ KOCHER -DELICATE) PROSTE WYSZCZUPLONE DŁUGOŚĆ 140 MM 5 1/2" KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | szt. | 3
18 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DERF DŁUGOŚĆ 125-127 MM 5" Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI POPRZECZNYMI I KANALIKIEM (Zamawiający dopuszcza Imadło Wright(Derf) o dł. 125 mm) | szt. | 3
RAZEM:
UWAGA:
KAŻDE NARZĘDZIE MUSI BYĆ OZNACZONE NUMEREM KATALOGOWYM, NAZWĄ PRODUCENTA I DATĄ MATRIX
………………………………………………
Data,pieczątka, podpis

## Pakiet nr 7
Specyfikacja asortymentowo - cenowa | [6 empty] | Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Pakiet nr 7 - Narzędzia chirurgiczne - nożyczki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | ilość | cena jedn.netto | wartość netto (ilość x cena jedn.netto) | % VAT | wartość brutto | nr katalogowy produktu | Nazwa producenta
1 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE STANDARD PROSTE DŁUGOŚĆ 165 MM 6 1/2'' KOŃCE OSTRE | szt. | 5
2 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP LEXER DŁUGOŚĆ 160-165 MM 6 1/2" OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | szt. | 10
3 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE PROSTE DŁUGOŚĆ 120-140 MM OSTRZA OSTRO OSTRE (Zamawiający dopuszcza Nożyczki Wagner o dł. 120 mm) | szt. | 5
4 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM 5 1/8" KOŃCE TĘPE | szt. | 5
5 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 130 MM 5 1/8". | szt. | 10
6 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE STANDARD ODGIĘTE DŁ. 145-150MM 5 3/4'' KOŃCE TĘPE | szt. | 5
7 | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 180 MM 7" JEDNO OSTRZE Z KULKĄ | szt. | 5
8 | NOŻYCE DO CIĘCIA GIPSU TYP BERGMANN DŁUGOŚĆ 230 MM 9'' | szt. | 5
9 | NOŻYCE DO CIĘCIA GIPSU I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DŁUGOŚĆ 230-240 MM 9 1/4'' | szt. | 3
10 | NÓŻ DO ADENOTOMII TYP BECKMANN DŁUGOŚĆ. 215-220 MM 8 3/4" PROSTY SZEROKOŚĆ OKIENKA 13-15 MM | szt. | 3
11 | NÓŻ DO ADENOTOMII TYP BECKMANN DŁUGOŚĆ 215-220 MM 8 3/4" PROSTY SZEROKOŚĆ OKIENKA 15,5-16 MM | szt. | 3
12 | NÓŻ DO ADENOTOMII TYP BECKMANN DŁUGOŚĆ 220 MM 8 3/4" PROSTY SZEROKOŚĆ OKIENKA 16,5-19 MM | szt. | 3
13 | NOŻYCZKI DO ZDEJMOWANIA SZWÓW TYP SPENCER DŁUGOŚĆ 90MM 3 1/2". | szt. | 15
14 | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 140 MM 5 1/2" JEDNO OSTRZE Z KULKĄ | szt. | 5
15 | NOŻYCZKI DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH TYP LISTER DŁUGOŚĆ 140-145 MM 5 3/4'' | szt. | 5
16 | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 180 MM 7" JEDNO OSTRZE Z KULKĄ. | szt. | 5
17 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP TOENNIS ADSON DŁUGOŚĆ 170-180 MM 7" KOŃCE TĘPO TĘPE DELIKATNE | szt. | 2
RAZEM:
UWAGA:
KAŻDE NARZĘDZIE MUSI BYĆ OZNACZONE NUMEREM KATALOGOWYM, NAZWĄ PRODUCENTA I DATĄ MATRIX
………………………………………………
Data,pieczątka, podpis

## Pakiet nr 8
Specyfikacja asortymentowo - cenowa | [6 empty] | Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Pakiet nr 8 - Narzędzia chirurgiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | ilość | cena jedn.netto | wartość netto (ilość x cena jedn.netto) | % VAT | wartość brutto | nr katalogowy produktu | Nazwa producenta
1 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP BRUNS DŁUGOŚĆ 160-170 MM 6 1/2" FIGURA 000 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 3 MM | szt. | 1
2 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP BRUNS DŁUGOŚĆ 160-170 MM 6 1/2" FIGURA 00 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 4 MM | szt. | 1
3 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP BRUNS DŁUGOŚĆ 160-170 MM 6 1/2" FIGURA 0 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 5 MM | szt. | 1
4 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP BRUNS DŁUGOŚĆ 160-170 MM 6 1/2" FIGURA 1 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 6 MM | szt. | 1
5 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP BRUNS DUGOŚĆ 160-170 MM 6 1/2" FIGURA 2 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 8 MM | szt. | 1
6 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP BRUNS DŁUGOŚĆ 160-170 MM 6 1/2" FIGURA 3 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 10 MM | szt. | 1
7 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP BRUNS DŁUGOŚĆ 160-170 MM 6 1/2" FIGURA 4 GŁÓWKA OKRĄGŁA ŚREDNICY 12 MM | szt. | 1
8 | ŁYŻECZKA KOSTNA TYP LEMPERT FIG 000 DŁUGOŚĆ 210-215 MM 8 1/2" GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 2,0-2,2 MM | szt. | 1
9 | PĘTLE DRUCIANE DO MIGDAŁKÓW TYP OCZKO ŚREDNICA 0,4MM, OPAKOWANIE =100 SZT. | op. | 5
10 | SONDA DO USZU ŚREDNICA GŁÓWKI 1,5MM DŁUGOŚĆ 115-125MM 5". UCHWYT PŁASKI Z OCZKIEM. | szt. | 1
11 | SONDA PROSTA ŚREDNICA GŁÓWKI 2 MM OWALNA UCHWYT PŁASKI DŁUGOŚĆ 145 MM 5 3/4". | szt. | 1
12 | WZIERNIK USZNY TYP HARTMANN DLA DZIECI ŚREDNICA 4,0-4,6MM | szt. | 5
13 | WZIERNIK USZNY TYP HARTMANN DLA DZIECI ŚREDNICA 4,0-4,6MM | szt. | 5
14 | MIKROKANIULA SSĄCA PLESTER ŚREDNICA 1,3-1,67MM KOŃCÓWKA TYP LUER (Zamawiający dopuszcza kaniulę o nazwie własnej Fergusson) | szt. | 5
15 | UCHWYT SKALPELA NR 3 ( TRZONEK) DŁUGOŚĆ 125MM 5" | szt. | 4
16 | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK-GREEN (dopuszcza się hak typu Langenbeck-Mini), 16-17 X 5-6 MM DŁUGOŚĆ 160 MM. 6 1/4" | szt. | 1
17 | MŁOTEK 140-180 GR, GŁOW.-ŚR.24-27 MM, 8MM 185-210MM (Zamawiający dopuszcza młotek typu Hajek, pozostałe paramtery zgodnie z SIWZ) | szt. | 1
18 | IGŁA DO PARACENTEZY,TYP POLITZER, DŁ 160 MM [dopuszcza się igłę typu Politzer(Royce)] | szt. | 2
RAZEM:
UWAGA:
KAŻDE NARZĘDZIE MUSI BYĆ OZNACZONE NUMEREM KATALOGOWYM, NAZWĄ PRODUCENTA I DATĄ MATRIX
………………………………………………
Data,pieczątka, podpis

## Pakiet nr 9
Specyfikacja asortymentowo - cenowa | [6 empty] | Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Pakiet nr 9 - Narzędzia manualne do zabiegów artroskopowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | ilość | cena jedn.netto | wartość netto (ilość x cena jedn.netto) | % VAT | wartość brutto | nr katalogowy produktu | Nazwa producenta
1 | Narzędzie artroskopowe, szerokość 3,4mm, długość 130mm, proste, agresywne | szt. | 1
2 | Narzędzie artroskopowe, szerokość 2,74-2,80mm, długość 130mm, 45 stopni prawe | szt. | 1
3 | Narzędzie artroskopowe, szerokość 2,74-2,80mm, długość 130mm, 45 stopni lewe | szt. | 1
4 | Narzędzie do artroskopowego obcinania supermocnych nici lub taśm, otwarte bocznie | szt. | 1
RAZEM:
………………………………………………
Data,pieczątka, podpis

## Pakiet nr 10
Specyfikacja asortymentowo - cenowa | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Pakiet nr 10 - Narzędzia okulistyczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | ilość | cena jedn.netto | wartość netto (ilość x cena jedn.netto) | % VAT | wartość brutto | nr katalogowy produktu | Nazwa producenta
1 | Rozwórka ze śrubą pediatryczną zakrzywiona, skroniowa Zamknięte bransze okienkowate 7,0mm, Sztywna konstrukcja, Narzędzie tytanowe | szt. | 1
2 | Rozwórka ze śrubą zakrzywiona skroniowa, Zamknięte bransze okienkowate 13,5 mm o grubości 0,5 mm, Sztywna konstrukcja, Narzędzie tytanowe | szt. | 2
3 | Zestaw do intubacji dróg łzowych o wymiarach 0.6mm x 14.0cm | szt. | 1
4 | Silikonowe końcówki do zestawu do intubacji | szt. | 1
5 | Ekstraktor typu Simcoe Cortex 0.3mm port boczny 23G | szt. | 1
6 | Kaniula aspiracyjna typu Anis Cortex, prosta, Końcówka teksturowana 0,4 mm, 23G | szt. | 1
7 | Taca do Sterylizacji na 10 instrumentów • Wymiary zewnętrzne 26.4cm x 16.2cm x 2.6cm • Wymiary wewnętrzne: 25.4cm x 15.2cm x 1.8cm (bez maty silikonowej) Mieszcząca 10 narzędzi, Jedna silikonowa mata | szt. | 1
8 | Hak mięśniowy typu Jameson rozmiar średni Narzędzie stalowe | szt. | 2
9 | Nożyczki do oczu, proste, tępe tipy, model standardowy, Ostrza 23,0 mm, Długość całkowita 10,5 cm Narzędzie stalowe | szt. | 2
10 | Nożyczki do oczu, proste Ostre tipy, małe ostrza, Ostrza 14,0 mm, Długość całkowita 9,0 cm Narzędzie stalowe | szt. | 2
11 | Imadło proste typu Castroviejo z zamkiem 10.0mm x 1.0mm, Gładkie szczęki Długość całkowita 14.0cm Narzędzie stalowe | szt. | 2
12 | Sonda do dróg łzowych typu Bowman Stal nierdzewna. Jedno opakowanie 6 sztuk Średnica 0.4 / 0.6 mm | szt. | 2
13 | Pęseta typu Moorfield Conjunctiva Długość narzędzia 11,0 cm Narzędzie stalowe | szt. | 2
14 | Pęseta anatomiczna ząbkowana prosta 1,0 mm, Długość narzędzia 10,0 cm Narzędzie stalowe | szt. | 2
15 | Pęseta typu Graefe bez zamka Długość całkowita 11.0cm Narzędzie stalowe | szt. | 2
16 | Pęseta chirurgiczna typu Remky zagięta 1x2 ząbki Długość całkowita 11,0 cm Narzędzie stalowe | szt. | 2
RAZEM:
………………………………………………
Data,pieczątka, podpis

## Pakiet nr 11
Specyfikacja asortymentowo - cenowa | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Pakiet nr 11 - Pętle laryngologiczne do usuwania woszczyny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | ilość | cena jedn.netto | wartość netto (ilość x cena jedn.netto) | % VAT | wartość brutto | nr katalogowy produktu | Nazwa producenta
1 | Pętle laryngologiczne jednorazowe, elastyczne, niezawierające lateksu do usuwania woszczyny z uszu z możliwością równoczesnego oglądania przewodu słuchowego rozmiar końcówki 3mm – kolor różowy | szt. | 500
2 | Pętle laryngologiczne jednorazowe, elastyczne, niezawierające lateksu do usuwania woszczyny z uszu z możliwością równoczesnego oglądania przewodu słuchowego rozmiar końcówki 2mm – kolor turkusowy | szt. | 500
RAZEM:
………………………………………………
Data,pieczątka, podpis

## Pakiet nr 12
Specyfikacja asortymentowo - cenowa | [5 empty] | Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Pakiet nr 12 - Sprzęt endoskopowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | ilość | cena jedn.netto | wartość netto (ilość x cena jedn.netto) | % VAT | wartość brutto | nr katalogowy produktu | Nazwa producenta
1 | Nożyczki Artroskopowe 3,4-3,5mm proste dł. 130-140mm | szt. | 1
2 | Płaszcz Artroskopu do optyki o kanale 4mm, dwa kraniki obrotowe wraz z obturatorem konikalnym | szt. | 2
3 | Światłowód średnica 4,8mm długość 3m, autoklawowalny, na całej długości wzmocniony metalowym oplotem. | szt. | 2
4 | Kleszczyki Artroskopowe niskoprofilowe o wysokości 1,93mm, okienkowe typu „Duckling”, proste, średnica płaszcza 3,4-3,5mm, dł. 120-130mm, prowadnica narzędzia o proskokątnym profilu otwartym od góry (Zamawiający dopuszcza bransze proste, szer. cięcia 2,7 mm) | szt. | 2
5 | Optyka Artroskopowa średnica 4mm, 30 stopni, DŁ. 175-180mm, autoklawowalna do 137⁰C. ciśnienie do 3 barów | szt. | 1
6 | Optyka Laparoskopowa 0 stopni śred.10mm, dł. 347-420 mm, autoklawowalna do 137⁰C. Ciśnienie do 3 barów | szt. | 1
7 | Retraktor wątrobowy o średnicy ø5mm, dł. 320-330mm, 3- palczasty (dopuszcza się 5-palczasty) odginany 60⁰ od osi narzędzia, rozstaw 40⁰mm, długość „palców” 38mm, rozbieralny | szt. | 1
8 | Optyka laparoskopowa, o średnicy 10,00mm, 30 stopni i dł. 310-347mm, autoklawowalna do 137⁰, spawana laserowo, szafirowe okienko obiektywu | szt. | 1
9 | Optyka laparoskopowa o średnicy 10,00mm, 0 stopni i dł. 310-347mm autoklawowalna do 137⁰, spawana laserowo, szafirowe okienko obiektywu | szt. | 1
10 | POJEMNIKI do sterylizacji i przechowywania optyk laparoskopowych, o wymiarach 470x82x74mm, wykonane z anodowanego aluminium,Każda na 2 optyki, zamki ze stali nierdzewnej, miejsce na dwie kolorowe etykiety aluminiowe do identyfikacji, silikonowe pozycjonery podpierające optyki w 5 miejscach w pojemniku w 4 w pokrywie. Do wyboru 6 kolorów pokrywy. | szt. | 1
11 | POJEMNIKI do sterylizacji i przechowywania optyk artroskopowych, o wymiarach 275 x 70 x 65mm, wykonane z anodowanego aluminium, Każda na 2 optyki, zamki ze stali nierdzewnej, miejsce na dwie kolorowe etykiety aluminiowe do identyfikacji, silikonowe pozycjonery podpierające optyki w 3 miejscach w pojemniku w 2 w pokrywie. Do wyboru 6 kolorów pokrywy. | szt. | 1
RAZEM:
………………………………………………
Data,pieczątka, podpis

## Pakiet nr 13
Specyfikacja asortymentowo - cenowa | [5 empty] | Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Władysława Truchana 7, 41-500 Chorzów
Pakiet nr 13 - Trokary jednorazowe do laparoskopii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | ilość | cena jedn.netto | wartość netto (ilość x cena jedn.netto) | % VAT | wartość brutto | nr katalogowy produktu | Nazwa producenta
1 | Zestaw składający się z trokara optycznego o średnicy 5mm, 2 kaniule, 1 obturator, długość kaniuli 75mm; kaniule z balonikiem i dyskiem retencyjnym; zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem w grocie pozwalającym na bezpośrednią insuflację podcza wprowadzania troakora. | op. | 25
2 | Zestaw składający się z trokara optycznego o średnicy 5mm, 2 kaniule, 1 obturator, kaniule o długości 100mm; z balonikiem i dyskiem retencyjnym; zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem w grocie pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara (Zamawiający dopuszcza zestaw składający się z dwóch osobo pakowanych trokarów - trokara optycznego o średnicy 5mm, 1 kaniuli, 1 obturator, długość kaniuli 100mm; kaniule z balonikiem i dyskiem dociskowym, zawór gazowy na kaniuli, obturator z separatorem tkankowym i z przezierną końcówką i wejściem na optykę 5 mm) | op. | 25
RAZEM:
………………………………………………
Data,pieczątka, podpis