## Pakiet 1
Specyfikacja asortymentowo -cenowa | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 1 - Odczynniki lateksowe i testy kasetkowe do analizy płynów ustrojowych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Helicobacter Pylorii - test immunochromatograficzny, płytkowy, - surowica krew pełna, osocze – klasa IgG, - opakowanie do 25 testów - Zestaw zawiera: pipetki, kapilary heparynizowane, dozownik, kontrole + i -, bufor. (Zamawiający dopuszcza również zestaw zawierający płytki testowe, pipetki oraz instrukcja używania - niepotrzebny bufor, w teście linia kontrolna C) | ozn. | 100
2. | Latex R (kontrolki + i -): - test jakościowy – aglutynacyjny, - opakowanie maksymalnie do 100 oznaczeń, - czułość testu 8 IU/ml, eliminacja efektu prozonowego do 800 IU/ml, czułość min. 98%, specyficzność min. 97%, wystandaryzowana wobec materiału referencyjnego wyższego rzędu - kontrolki + i - w zestawie | ozn. | 200
3. | Test kasetkowy do mononukleozy do użytku u dorosłych i dzieci - metoda immunochromatograficzna, test jakościowy, wykrywa p/ciała klasy IgM, op. max 30 ozn. | ozn. | 860
4. | Latex LE (kontrolki + i -) (Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie SLE) | ozn. | 200
5. | Zestawy do oznaczania krwi utajonej w kale (bez diety): - test płytkowy immunochromatograficzny w kale, - test z użyciem wyłącznie przeciwciał monoklonalnych - test standaryzowany wobec certyfikowanego materiału referencyjnego wyższego rzędu - czułość min. 20 ng/ml hemoglobiny (w buforze) - swoisty dla ludzkiej hemoglobiny i nie wymagający diety (Zamawiający dopuszcza również zaoferowaniwe testu czułości 2 μg hemoglobiny/g kalu) | ozn. | 2570
6. | Próba ciążowa - test płytkowy immunochromatograficzny w moczu i surowicy - test z użyciem wyłącznie przeciwciał monoklonalnych - czułość. 20 IU/ml; - test z czynnikiem blokującym interferencję przeciwciał heterofilnych | ozn. | 1600
7. | Testy do oznaczenia leukocytów w kale a’ 20 - test immunochromatograficznego do jakościowego wykrywania podwyższonych poziomów lakotferyny w kale – markera leukocytów w kale oraz wskaźnika zapalenia jelitowego. Test, którego metodyka zawiera lista organizmów bakteryjnych z którymi nie zaobserwowano reakcji krzyżowych | op. | 20
| RAZEM |  |  |  |  | X
UWAGI:
1. Termin ważności odczynników min. 3/5 maksymalnego terminu ważności dla danego odczynnika jednak nie mniej niż 9 miesięcy od daty dostawy
2. Wykonawca może wycenić dany odczynnik w ml, odpowiednio zmieniając jednostkę miary z ozn. na ml, dopisując w polu np. „opis przedmiotu zamówienia” ilość ml na 1 ozn. wraz z faktyczną ilością oznaczeń wymaganych przez Zamawiającego
3.Ilość odczynników niezbędnych do wykonania wymienionych ilości badań (oznaczeń) należy wyliczyć z aplikacji producenta odczynników.

## Pakiet 2
Specyfikacja asortymentowo -cenowa | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 2 - Badania immunoenzymatyczne z dzierżawą sprzętu
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Wykrywanie antygenu Gardia Lamblia testem ELISA w kale na płytkach (96 dołków na płytce). Obecna alternatywa odczytu wizualnego: wynik pozytywny: zabarwienie dołków z próbkami wyraźnie bardziej żółtymi niż kontrola negatywna. Wynik negatywny: zabarwienie dołków z próbkami wyraźnie mniej żółtymi niż kontrola negatywna. 1 dołek = 1 badanie (1 dołek = 1 pacjent). Test wykorzystujący przeciwciała monoklonalne. | op. | 12
2 | Dzierżawa płuczki i czytnika do techniki immunoenzymatycznej dla testów. | m-ąc | 12
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 UPZP:
a) metodyki w języku polskim:
- Metodyki muszą zawierać dane dotyczące powtarzalności, odtwarzalności i czułości analitycznej;
- Metodyki muszą zawierać informacje ,że dla jednego pacjenta przewidziany jest jeden dołek na płytce
3. Termin ważności odczynników min. 3/5 maksymalnego terminu ważności dla danego odczynnika jednak nie mniej niż 9 miesięcy od daty dostawy
4. Zestaw zawiera informacje o reakcjach krzyżowych
5. Test musi mieć certyfikat IVD

## Pakiet 3
Specyfikacja asortymentowo -cenowa | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 3 - Zestawy do badań cytochemicznych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Wykrywanie syderoblastów i syderocytów (zestaw na 8 kąpieli barwiących) | op. | 2
2. | Reakcja PAS na glikogen (zestaw na 12 kąpieli barwiących, zestaw ma zawierać niezbędny odczynnik Shiffa) | op. | 3
3. | Określanie aktywności peroksydazowej leukocytów – POX (zestaw na 12 kąpieli barwiących, barwienie z użyciem katecholu i kwaśnej hematoksyliny wchodzące w skład zestawu) | op. | 3
4. | Oznaczanie aktywności fosfatazy kwaśnej leukocytów (zestaw na 12 kąpieli barwiących, z zastosowaniem odczynników nie zawierających pararosaliliny) | op. | 2
5. | Oznaczanie aktywności fosfatazy alkalicznej granulocytów – FAG (zestaw na 12 kąpieli barwiących) | op. | 2
6. | Oznaczanie aktywności esterazy nieswoistej &-naftylu (zestaw na 12 kąpieli barwiących, z zastosowaniem odczynników nie zawierających pararosaniliny) | op. | 2
7. | Oznaczanie aktywności esterazy chlorooctanu AS-D naftolu (zestaw na 12 kąpieli barwiących) | op. | 2
8. | Barwienie Sudanem czarnym B (zestaw na 12 kąpieli barwiących) | op. | 2
9. | Roztwór Hematoksyliny wg Gilla nr 3 - barwnik kontrastowy do badań cytochemicznych à 500 ml | op. | 2
10. | Mieszanina środków utrwalających - środek utrwalający do cytochemii enzymów à 500 ml | op. | 2
11. | Spray utrwalający do cytodiagnostyki à 100 ml | op. | 4
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Termin ważności odczynników min. 3/5 maksymalnego terminu ważności dla danego odczynnika jednak nie mniej niż 9 miesięcy od daty dostawy
2. Zestaw - pod tym pojęciem należy rozumieć zestaw gotowy do użycia bez dodatkowych specyficznych odczynników.

## Pakiet 4
Specyfikacja asortymentowo -cenowa | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 4 - Odczynniki w substancjach i roztworach
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Olejek immersyjny do mikroskopów o indeksie w temp 200C o przejrzystości 1,516 i lepkości max 135 mPas, bez właściwości autofluoroscencyjnych o gęstości d`20 1,025 - 1,060 (poj. butelka winna zawierać informacje na temat przejrzystości, lepkości i gęstości) op do 250 ml | ml | 1200
2. | Kwas solny stężony (35-39%) cz.d.a op. do 1000 ml | L. | 2
3. | Papierki wskaźnikowe pH 1-10 op. do 50 szt. | szt. | 200
4. | Odczynnik Pandy`ego op. do 100ml | ml | 300
5. | Odczynnik Nonne-Apelta op. do 200 ml | ml | 400
6. | Odczynnik Ehrlicha op. do 100 ml | ml | 500
7. | Odczynnik Rosina op. do 100 ml | ml | 300
8. | Kwas octowy 80 % op. do 1 L ( nie lodowaty) | L. | 2
9. | Odczynnik May-Grunwalda op. do 500 ml | L. | 26
10. | Odczynnik Giemsy op. do 500ml | L. | 14
11. | Odczynnik Lugola op. do 200 ml | ml | 400
12. | Płyn Turka op. do 100 ml | ml | 200
13. | Aceton cz. op. do 1 L | L. | 2
14. | Formalina (36-38%) op. do 1L | L. | 2
15. | Odczynnik Mac-Wiliama op. do 500 ml | L. | 2
16. | Odczynnik Samsona op. do 100ml | ml | 400
17. | Barwnik do retykulocytów op. do 50 ml | ml | 300
18. | Bufor fosforanowy stężony (pH 7,2) op. do 500 ml do hematologii | L. | 5
19. | Sudan III (op = 100 ml) | op. | 3
20. | Wodorotlenek sodu roztwór 1N op=1000 ml | op. | 2
21. | Podchloryn sodu 3% op = 500 ml | op. | 10
22. | Potasu chlorek 3 mol/l roztwór mianowany op do 250ml | ml. | 500
23. | Potasu cholorek roztwór nasycony op do 100 ml | ml. | 200
24. | Gliceryna bezwodna czda op = 1 dm3 | op. | 2
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA:
1. Termin ważności odczynników min. 3/5 maksymalnego terminu ważności dla danego odczynnika jednak nie mniej niż 9 miesięcy od daty dostawy
2. W pozycjach, gdzie Zamawiający określił jednostkę miary gram lub ml Wykonawca może wycenić dany odczynnik w opakowaniach odpowiednio przeliczając i zmieniając ilość oferowanych opak asortymentu tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) tj. np. jeżeli Zamawiający wymaga 250 gramów/ml w max op po 250 gram/ml to Wykonawca może zaoferować 2,5 op. po 100 gram lub ml (odpowiednio zmieniając jednostkę miary na opakowanie). W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany zmienić kolumnę "ilość" zgodnie z przeliczeniem (tj. 2,5 opak), a w kolumnie "cena jed. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =100 gram lub ml). W pozycji np. "Opis przedmiotu zamówienia" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania (tj. op.=100gram lub ml).

## Pakiet 5
Załącznik nr 2 do SIWZ
Specyfikacja asortymentowo -cenowa
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 5 - Serologia grup krwi czynnika Rh i prób zgodności
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Odczynnik monoklonalny anty - A IgM klon I (max pojemność opakowania 1 amp.x 10 ml) | (op. 1 amp.x 10 ml) | 35
2 | Odczynnik monoklonalny anty - B IgM klon I (max pojemność opakowania 1 amp.x 10 ml) | (op. 1 amp.x 10 ml) | 35
3 | Odczynnik monoklonalny anty - D IgM+IgG (max pojemność opakowania 1 amp.x 10 ml) | (op. 1 amp.x 10 ml) | 40
4 | Odczynnik monoklonalny anty - D IgM (max pojemność opakowania 1 amp.x 10 ml) nie wykrywający kategorii DVI | (op. 1 amp.x 10 ml) | 40
5 | PBS-buforowany roztwór soli fizjolog. (1 but.- 500ml) | (1 but. 500 ml) | 35
6 | Jednorazowe płyty do stosowania przy oznaczaniu grupy krwi (op = 100 szt) - Zamawiający wymaga płyt 8 dołkowych. | op. (100 szt.) | 12
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 UPZP:
a) pozytywna opinia Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie lub innej równoważnej instytucji zgodnie z zaleceniami Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji - dotyczy odczynników monoklonalnych w poz. 1, 2, 3, 4
2. Termin ważności odczynników min. 3/5 maksymalnego terminu ważności dla danego odczynnika
3. Warunki dostawy - Zamawiający zamawia asortyment 1x w miesiącu, dostawa całości zamówionego asortymentu w jednym terminie
4. Zamawiający podając max wielkość opakowania miał na myśli maksymalną dopuszczalną wielkość opakowania. Wykonawca może zaoferować mniejszą ilość ml w pojedyńczym opakowaniu niż podane w tabelce. Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych opak asortymentu tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) tj. np. jeżeli Zamawiający wymaga 1amp x 5 ml to Wykonawca może zaoferować produkt w opakowaniach 2 x 2 ml lub 1x4 ml lecz ze względu na profil szpitala (pediatryczny) nie dopuszcza zaoferowania w większych opakowaniach niż wskazane tj. objętość pojedynczej fiolki/butelki nie może być większa niż wskazana przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania produktu o innych (mniejszych) pojemnościach niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany w dowolnej kolumnie, np. "Opis przedmiotu zamówienia" lub "Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego"lub "Numer katalogowy (jeśli istnieje)", podać rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania (tj. np 1 x 4 ml).
5. Właściwa kwalifikacja wyszczególnionego w pakiecie asortymentu zgodnie z wykazem A Załącznika II Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro załacznik nr 2 (t.j. Dz.U.z 2013r.poz 1127)(poz.1,2,3,4)
6. Odczynniki mają posiadać znak CE z nr jednostki notyfikowanej. Posiadają certyfikaty WE. Każda seria zwalnianych do obrotu odczynników musi mieć świadectwo jakości wydane przez laboratorium wyznaczone przez jednostkę notyfikowaną. (poz.1,2,3,4)
7. Odczynniki posiadają znak CE oraz Deklarację zgodności (poz.5)

## Pakiet 6
Specyfikacja asortymentowo - cenowa |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet nr 6 Odczynniki i akcesoria do analizatora Architect Ci 4100
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Odczynnik immunochemiczny - Anty Hbs (op.=100 szt.) | op. | 9
2. | Odczynnik anty TPO (op = 100 testów) | op. | 9
3. | Odczynnik immunochemiczny - Cyklosporyna (op.=100 szt.) | op. | 11
4. | Odczynnik immunochemiczny - Free T3 (op.=100 szt.) | op. | 20
5. | Odczynnik immunochemiczny - Free T4 (op.=100 szt.) | op. | 33
6. | Odczynnik immunochemiczny - TSH (op.=100 szt.) | op. | 70
7. | Odczynnik immunochemiczny - Methotrexate (op = 100 szt.) | op. | 15
8. | anty TPO - kalibrator | op. | 9
9. | anty Hbs - kalibrator | op. | 9
10. | Cyklosporyna - kalibrator | op. | 9
11. | Free T3 - kalibrator | op. | 9
12. | Free T4 - kalibrator | op. | 9
13. | hTSH - kalibrator | op. | 12
14. | anty Hbs - kontrola | op. | 6
15. | Multikontrola immunochemiczna (zestaw z poziomem Low, Normal, High) | op. | 15
16. | Immunosupresant - multikontrola | op. | 6
17. | Methotrexate - kontrola na 4 podstawowych poziomach (op = 4x8 ml ) | op. | 9
18. | Methotrexate - kontrola na 2 wysokich poziomach (op = 2x8 ml) | op. | 5
19. | Methotrexate - kalibrator (op = 6x4ml) | op. | 6
20. | Odczynnik biochemiczny - ALT (op.=3621 testów) | op. | 9
21. | Odczynnik biochemiczny - Amoniak (op.=243 testów) | op. | 6
22. | Odczynnik biochemiczny - Amylaza (op.=500 testów) | op. | 9
23. | Odczynnik biochemiczny - ASO (op.=274 testów) | op. | 9
24. | Odczynnik biochemiczny - AST (op.=2750 testów) | op. | 9
25. | Odczynnik biochemiczny - Calcium (op.=1500 testów) | op. | 8
26. | Odczynnik biochemiczny - Cholesterol (op.=3032 testów) | op. | 5
27. | Odczynnik biochemiczny - CK (op.=1250 testów) | op. | 11
28. | Odczynnik biochemiczny - FA (op.=1500 testów) | op. | 11
29. | Odczynnik biochemiczny - Kreatynina (op.=1875 testów) | op. | 20
30. | Odczynnik biochemiczny - CRP Vario (op.=600 testów) | op. | 150
31. | Odczynnik biochemiczny - Bilirubina bezpośrednia (op.=2000 testów) | op. | 5
32. | Odczynnik biochemiczny - Bezpośredni LDL (op.=450 testów) | op. | 6
33. | Odczynnik biochemiczny - Etanol (op.=200 testów) | op. | 6
34. | Odczynnik biochemiczny - GGT (op.=1500 testów) | op. | 8
35. | Odczynnik biochemiczny - Glukoza (op.=1500 testów) | op. | 12
36. | Odczynnik biochemiczny - HDL Ultra (op.=1440 testów) | op. | 6
37. | Odczynnik biochemiczny - Żelazo (non-plasma) (op.=918 testów) | op. | 5
38. | Odczynnik biochemiczny - LDH (op.=1300 testów) | op. | 12
39. | Odczynnik biochemiczny - Magnez (op.=1000 testów) | op. | 8
40. | Odczynnik biochemiczny - Fosfor (op.=2800 testów) | op. | 8
41. | Moduł do oznaczania elektrolitów, jonów chlor, sód, potas (op = 60.000 testów) | op. | 8
42. | Odczynnik biochemiczny - Bilirubina całkowita (op.=2750 testów) | op. | 8
43. | Odczynnik biochemiczny - Białko całkowite (op.=3622 testów) | op. | 5
44. | Odczynnik biochemiczny - Trójglicerydy (op.=3032 testów) | op. | 5
45. | Odczynnik biochemiczny - Mocznik (op.=1500 testów) | op. | 12
46. | Odczynnik biochemiczny - Kwas moczowy (op.=1300 testów) | op. | 9
47. | Odczynnik biochemiczny - Białko w moczu i w płynie mózgowo-rdzeniowym (op.=209 testów) | op. | 40
48. | Odczynnik biochemiczny - Kwas walproinowy (op.=180 testów) | op. | 12
49. | płyn referencyjny do modułu jonoselektywnego | op. | 12
50. | odczynik do ilościowego oznaczania jonów chlor, sód, potas | op. | 5
51. | płyn do odbiałczania elektrod i kuwet | op. | 9
52. | kalibrator do modułu do oznaczania elektrolitów | op | 20
53. | Water Bath Additive | op. | 8
54. | Acid Wash Solution | op. | 54
55. | Alkaline Wash | op. | 54
56. | Detergent A | op. | 38
57. | Detergent B | op. | 5
58. | ASO - kalibrator | op. | 5
59. | Bilirubina - kalibrator | op. | 8
60. | CRP Vario - kalibrator (ultrasenativity quantia) | op. | 12
61. | CRP Vario - kalibrator (wide range quantia) | op. | 12
62. | Lipid Multiconstituent kalibrator | op. | 6
63. | Etanol 100 - kalibrator | op. | 6
64. | Etanol Neg - kalibrator | op. | 6
65. | Białko w moczu i w płynie mózgowo-rdzeniowym - kalibrator | op. | 6
66. | Diluent do metothrexatu | op. | 6
67. | Muliconstituent kalibrator do biochemii | op. | 6
68. | Multikalibrator do leków | op. | 6
69. | Kontrola moczu (op=2x30ml) | op. | 6
70. | Multikontrola do chemii klinicznej poziom 1 | op. | 12
71. | Multikontrola do chemii klinicznej poziom 2 | op. | 12
72. | Multikontrola do chemii klinicznej poziom 3 | op. | 12
73. | ASO RF Control 1 | op. | 5
74. | ASO RF Control 2 | op. | 8
75. | Amoniak kontrola | op. | 4.5
76. | Wash Buffer | op. | 30
77. | Trigger Solution | op. | 30
78. | Pre-Trigger Solution | op. | 30
79. | Reaction Vessels | op. | 30
80. | kubeczki pediatryczne | op. | 9
81. | Korki z tworzywa sztucznego do odczynników immunochemicznych | op | 12
82. | Płyn tygodniowy do mycia aparatu | op. | 15
83 | Odczynnik 25 OH Witamina D (op.=100 szt.) | op. | 46
84 | 25 OH Witamina D - kalibrator | op. | 8
85 | Odczynnik Kwas foliowy (op.=100 szt.) | op. | 13
86 | Kwas foliowy - kalibrator | op. | 7
87 | Kwas foliowy - kontrola | op. | 8
88 | Odczynnik Witamina B12 (op.=100 szt.) | op. | 12
89 | Witamina B12 - kalibrator | op. | 7
90 | Witamina B12 - kontrola | op. | 7
91 | Odczynnik Homocysteina (op.=100 szt.) | op. | 11
92 | Homocysteina - kalibrator | op. | 7
93 | Homocysteina - kontrola | op. | 7
94 | Odczynnik Albumina (op.=2607 szt.) | op. | 3
95 | Odczynnik Mikroalbumina (op=500szt.) | op. | 6
96 | Mikroalbumina - kalibrator | op. | 6
97 | PCT Reagent (B-R-A-H-M-S),100 testów | op. | 47
98 | PCT Calibrators (B-R-A-H-M-S),6x2 ml | op. | 13
99 | PCT Controls (B-R-A-H-M-S),2 x 3 x 3 ml | op. | 14
100 | hs Troponin Reagent,100 testów | op. | 20
101 | hs Troponin Calibrators,6 x 4 ml | op. | 8
102 | hs Troponin Controls,3 x 8 ml | op. | 11
103 | CK MB Reagent,100 testów | op. | 20
104 | CK MB Calibrator,6 x 3ml | op. | 8
105 | CK MB Controls,6 x 3ml | op. | 11
106 | EBV VCA IgG Reagent,100 testów | op. | 15
107 | EBV VCA IgG Calibrator,1 x 4 ml | op. | 4
108 | EBV VCA IgG Control,2 x 8 ml | op. | 6
109 | EBV VCA IgM Reagent | op. | 15
110 | EBV VCA IgM Calibrator, 1x4ml | op. | 4
111 | EBV VCA IgM Control, 2x 8ml | op. | 6
112 | EBV EBNA-1 IgG Reagent,100 testów | op. | 15
113 | EBV EBNA-1 IgG Calibrator,1 x 4 ml | op. | 4
114 | EBV EBNA-1 IgG Control,2 x 8 ml | op. | 6
115 | Toxo IgG Reagent, 100 testów | op. | 7
116 | Toxo IgG Calibrator,6 x 4 ml | op. | 7
117 | Toxo IgG Control,3 x 8 ml | op. | 5
118 | Toxo IgM Reagent,100 testów | op. | 7
119 | Toxo IgM Calibrator,1 x 4 ml | op. | 7
120 | Toxo IgM Control,2 x 4 ml | op. | 5
RAZEM
UWAGA:
1. Termin ważności odczynników min. 3/5 maksymalnego terminu ważności dla danego odczynnika jednak nie mniej niż 6 miesięcy od daty dostawy
2. Zamawiający podając wielkość opakowania miał na myśli maksymalną dopuszczalną wielkość opakowania. Wykonawca może zaoferować mniejszą ilość sztuk w pojedyńczym opakowaniu niż podane w tabelce, Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych opak asortymentu tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) tj. np. jeżeli Zamawiający wymaga 5 op po 8 szt., to Wykonawca może zaoferować 7,5 op. po 8 szt. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany zmienić liczbę w kolumnie "Ilość"(tj. 7,5 opak), a w kolumnie "cena jed. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =8 szt.). W pozycji "Opis przedmiotu zamówienia" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania (tj. op.=8szt.).
3.Oferent zobowiazany jest dołączyć kontrolę zewnętrzną jednej z wiodących firm na polskim rynku (certyfikowane produkty np. Randox lub Labquality z reprezentatywną grupą statystyczną) dla powyższych parametrów, wg harmonogramu sprawdzianu firmy na czas trwania umowy.
4. W przypadku, kiedy na skutek użycia danego odczynnika, testu itp. nastąpi awaria, Wykonawca jest zobowiązany do jej usunięcia na własny koszt.

## Pakiet 7
Załącznik nr 2 do SIWZ
Specyfikacja asortymentowo - cenowa
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 7 - Testy kasetkowe do wykrywania narkotyków w ludzkim moczu
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Test kasetkowy do wykrywania narkotyków w ludzkim moczu. Test przesiewowy , jednostopniowy do jakościowego wykrywania różnych narkotyków i ich metabolitów metoda immunochromatografii. Test zawierający informacje o punktach odcięcia cut- off, dla stężenia narkotyku lub ich metabolitów z dodatnimi reakcjami. Test z potwierdzonymi badaniami kontrolnymi przy użyciu metody GC/MS lub HPLC.Test wzbogacony o wykrycie substancji maskujących prawidłowy odczyt badania. Test umożliwiający wykrywanie co najmniej poniżej wskazanych narkotyków: AMP - amphetamina BAR - barbiturany BZO - benzodiazepina COC - cocaina MDMA - ecstasy MET - methamphetamina MTD - methadone OPI - opiaty PCP - fencyklidyna THC - kanabinole ( marihuana) | ozn. | 600
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Termin ważności odczynników min. 3/5 maksymalnego terminu ważności dla danego odczynnika, licząc od daty dostawy

## Pakiet 8
Załącznik nr 2 do SIWZ
Specyfikacja asortymentowo -cenowa
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 8 - Odczynniki do metody automatycznej HYDRASYS
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Rozdział białek surowicy (op = 150 ozn.) | op | 4
2. | Rozdział białek surowicy (op = 300 ozn.) | op. | 2
3. | Surowica kontrolna patologiczna elektroforeza białek surowicy (op = 5 ml) | op. | 1
4. | Surowica kontrolna (normal) elektroforeza białek surowicy (op = 5 ml) | op. | 1
5. | Stężony roztwór odbarwiający ( 10 x 100 ml) | op. | 1
6. | Roztwór płuczący do systemy Hydrasys (op = 10 butelek x 80 ml) | op. | 1
7. | Colorant Amidoschaez (barwnik) | op. | 1
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA:
1. Termin ważności odczynników min. 3/5 maksymalnego terminu ważności dla danego odczynnika jednak nie mniej niż 9 miesięcy od daty dostawy
2. Wykonawca zobowiazany jest dołączyć kontrolę zewnętrzną dwa razy do roku

## Pakiet 9
Specyfikacja asortymentowo -cenowa | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 9 - Dzierżawa gazomertu do oceny parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i akcesoriami
Wartość odczynników do gazometrii | [10 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanych odczynników
L.p. | Parametr | Liczba oznaczeń w ciągu 36 miesięcy/okres trwania dzierżawy | Liczba testów w opakowaniu jednostkowym | Liczba testów z 1 opakowania | Liczba opakowań | Cena netto za opakowanie | Cena brutto za opakowanie | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
[11 empty] | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Nr katalogowy
1 | pH, pO2, pCO2, HHb, O2Hb, MetHb, COHb, tHB, tHt SO2, Na+, K+, Ca++,Cl- | 28470
2 | Dzierżawa analizatora | 36 miesięcy
3 | Wpięcie do systemu LIS firmy Asseco | jednorazowo
RAZEM
Wartość materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli niezbędnych dla przewidzianej ilości oznaczeń 28 470 przez okres 36 miesięcy | [6 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanych materiałów zużywalnych
L.p. | Nazwa | Ilość opakowań na okres 36 miesięcy / sztuk / kompletów | Cena netto za opakowanie | Cena brutto za opakowanie | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1
2
3
4
5
6
7
Razem materiały zużywalne, kalibratory i kontrole
UWAGA
1. Termin ważności odczynników min. 3/5 maksymalnego terminu ważności dla danego odczynnika jednak nie mniej niż 9 miesięcy od daty dostawy
2. Dzierżawa gazometru na okres 36 m-cy
3.Maksymalny czas dostarczenia analizatora od dnia zawarcia umowy wynosi 4 tygodnie
4. Kontrola wewnetrzna: 1 poziom dziennie, wymiennie na 3 poziomach
5. Kontrola zewnętrzna jednej z wiodących firm QC z dużą grupą statystyczną wg harmonogramu firmy, np. Randox na cały czas trwania umowy
6. Wpięcie do systemu LIS firmy Asseco
7. Wykonawca zapewni pakiet startowy na szkolenie – w ramach wynagrodzenia brutto Wykonawcy

## Pakiet 10
Specyfikacja asortymentowo - cenowa | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 10 - Dzierżawa nefelometru wraz z odczynnikami i akcesoriami do oceny białek specyficznych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość badań- pacjentów na 36 m-cy/okres trwania dzierżawy | j.m. | Ilość opakowań na 36 m-cy | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Antiserum to Human IgG | 3000
2. | Antiserum to Human IgA | 4000
3. | Antiserum to Human IgM | 3000
4. | Antiserum to Human C3c | 1700
5. | Antiserum to Human C4 | 1700
6. | Antiserum to Human C1 - inhibitor | 800
7. | Antiserum to Human Haptoglobin | 400
8. | Antiserum to Human Transferrin | 600
9. | Latex Cystatin C - zestaw | 200
10. | Latex Ferritin - zestaw | 1000
11. | Latex sTfR | 900
12. | Dzierżawa analizatora | 36 miesięcy
13. | Wpięcie do systemu LIS firmy Asseco | jednorazowo
| RAZEM | [7 empty] | X | X
Wartość materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli niezbędnych dla przewidzianej ilości oznaczeń 28 470 przez okres 36 miesięcy | [6 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanych materiałów zużywalnych
L.p. | Nazwa | Ilość opakowań na okres 36 miesięcy / sztuk / kompletów | Cena netto za opakowanie | Cena brutto za opakowanie | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1
2
3
4
5
6
7
Razem materiały zużywalne, kalibratory i kontrole
UWAGA:
1. Termin ważności odczynników min. 3/5 maksymalnego terminu ważności dla danego odczynnika jednak nie mniej niż 9 miesięcy od daty dostawy
2. Dzierżawa nefelometru na okres 36 m-cy
3.Maksymalny czas dostarczenia analizatora od dnia zawarcia umowy wynosi 4 tygodnie
4. Kalibracja : nowa seria + przekalibrowanie po rozkładzie odczynnika dla każdego oznaczanego parametru
| 5. Kontrole wew. | 2 poziomy przy każdym rodzaju badania
6. Badanie - materiał zbierany do ok. 30 -40próbek, 1X tydzień
7. Kontrola zewnetrzna jednej z wiodacych firm QC z dużą grupą statystyczną , dla immunoglobuliny G,M,A+ C3,C4, TRF, FRT, Hpt na czas trwania umowy według harmonogramu badań
8. Wpięcie do systemu LIS firmy Asseco
9. Ilość badań nie uwzględnia kontroli i kalibracji. Wykonawca zobowiazany jest doliczyć odpowiednią ilość odczynników do testów
10. Wykonawca zapewni pakiet startowy na szkolenie – w ramach wynagrodzenia brutto Wykonawcy

## Pakiet 11
Specyfikacja asortymentowo - cenowa | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 11 - Odczynniki do mikrometody kolumnowej żelowej ID-MICRO Typing
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa oraz numer katalogowy
1. | Próba zgodności oraz screening przeciwciał w PTA LISS (op=24x12 szt.) | op. | 10
2. | Karta do badania grupy krwi z reversem A-B-(DVI-)-(DVI+)A1B (op=60x12 szt.) | op. | 8
3. | Karta do badania grupy krwi noworodka A-B-AB-DVI+-ctl-BTA (op=4x12 szt.) | op. | 7
4. | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał (op=3x10 ml.) | op. | 26
5. | Zestaw krwinek wzorcowych A1B (op=2x10 ml.) | op. | 26
6. | Odczynnik LISS (op=500 ml.) | op. | 9
7. | Tips (1x 1000 szt.) | op. | 15
8. | Zestaw do zewnętrznej międzynarodowej kontroli oceny jakości badań potwierdzonych certyfikatem (2 zestaw na rok) | zestaw | 4
9. | Zestawy do Codziennej Kontroli Jakości Badań w Immunologii Transfuzjologicznej zawierający zarówno przeciwciała anty-D (0,05 IU/mL) oraz anty-Fya. | zestaw | 26
10. | 1) Dzierżawa pipet multidozujących (2 szt.) oraz wirówki od 6 do 12 mikrokart dedykowanej do posiadanej przez Zamawiającego aparatury/systemu (wirówki ID-Centrifuge 12SII oraz inkubatora ID-Incubator 37SII). Doposażenie pracowni w dozownik do odczynnika LISS. 2) Dzierżawa czytnika do mikrokart z zestawem komputerowym i oprogramowaniem w języku polskim. Wymaga się podłączenia do sieci Infomedica Asseco Opłata za dzierżawę może być naliczona dopiero od dnia w którym nastąpi pierwsza dostawa asortymentu wskazanego w pakiecie. | miesiące | 24
11. | Podłączenie czytnika do Infomedica Asseco | koszt jednorazowy | 1 |  |  |  |  | X | X
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA:
1. Termin ważności odczynników min. 9 miesięcy od daty dostawy dla krwinek wzorcowych minimum 4 tygodnie
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 UPZP: a)Ulotki technik wykonywanych badań w języku polskim b) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż przeglądy będą wykonywane przez autoryzowany serwis producenta.
3. Sprzet i odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta w celu walidacji metody
4. Dostawa odczynników do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu. Producent posiadanego przez Zamawiającego systemu : DiaHem AG – Szwajcaria, nazwa urządzenia: ID Centrifuge 6S, ID Incubator 37SI – urządzenia dedykowane do użycia ze sobą na podstawie instrukcji obsługi. 1.1 Fragment instrukcji obsługi wirówki: Wirówka ID-Centrifuge 6S/6S Accu, ID-Centrifuge 12SII, ID-Centrifuge 24S jest urządzeniem służącym wyłącznnie odwirowywaniu ID-Kart.
5. Zamawiający wymaga przeprowadzenia serwisu posiadanych w ramach dzierżawy urządzeń przez autoryzowany serwis producenta na terenie Polski. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wartości brutto oferty do przeprowadzania przeglądu dzierżawionego sprzętu 1 raz w roku.
6. Dostawa wg. załączonego harmonogramu na dany rok. Zamówienia w trybie CITO do 3 dni roboczych
7. Odczynniki naniesione na mikrokarty bezpośrednio przez producenta
8. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do dostawy wydruk potwierdzający dostawę odczynników krwinkowych oraz wrażliwych na temperaturę, w temperaturze 2-8 ºC
9. Dla pozycji 3 oraz 4 należy podać nazwy zaoferowanych klonów.

## Pakiet 12
Specyfikacja asortymentowo-cenowa | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 12 - Zestaw do oznaczania chlorków w pocie na aparat Nanoduct firmy Vescor
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Zestaw na 6 badań (tj. na 6 pacjentów) do oznaczania chlorków w pocie | op. | 21
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA:
1. Termin przydatności testów 3/5 terminu ważności licząc od daty dostarczenia , jednak nie krócej niż 9 m-cy.
2. Zamawiający podając wielkość opakowania miał na myśli maksymalną dopuszczalną wielkość opakowania. Wykonawca może zaoferować mniejszą ilość sztuk w pojedyńczym opakowaniu niż podane w tabelce, Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych opak asortymentu tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) tj. np. jeżeli Zamawiający wymaga 5 op po 8 szt., to Wykonawca może zaoferować 7,5 op. po 8 szt. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany zmienić liczbę w kolumnie "Ilość"(tj. 7,5 opak), a w kolumnie "cena jed. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =8 szt.). W pozycji "Opis przedmiotu zamówienia" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania (tj. op.=8szt.).

## Pakiet 13
Specyfikacja asortymentowo - cenowa | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 13 -Odczynniki do cytometru przepływowego Navios firmy Beckman Coulter
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Flow-Check Pro Fluorospheres, 3x10ml | op. | 6
2. | Flow-Set Pro Fluorochromes | op. | 6
3. | Immuno-trol cells | op. | 4
4. | IsoFlow Sheath Fluid, 10L | op. | 100
5. | Coulter Clenz | op. | 1
6. | Kaluza C | szt. | 1
7. | Waste Container, kompatybilny z cytometrem Navios, 20L | szt. | 1
8. | Probówki cytometryczne polistyrenowe, o pojemności 5 ml, 12x75 mm z kołnierzem, 1000szt. | op. | 2
9. | SPHERO™ Rainbow Calibration Particles, 8 peaks, 5ml, rekomendowane przez EuroFlow TM, LOT EAE01 | op. | 1
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA
1. Termin ważności odczynników minimum 3/5 maksymalnego terminu ważności dla danego odczynnika
2. Termin ważności pozycji 1,2, 3 minimum 5 miesiące od daty dostarczenia
3. Termin ważności pozycji 9 minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia

## Pakiet 14
Specyfikacja asortymentowo - cenowa | [10 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 14- Odczynniki do cytometru przepływowego Navios
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
| PRZECIWCIAŁO/ODCZYNNIK | FLUOROCHROM | KLON | STATUS
1. | anty-kappa | APC | p/c poliklonalne królicze | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
2. | anty-kappa | FITC | TB28-2 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
3. | anty-lambda | PE | p/c poliklonalne królicze | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
4. | anty-lambda | PE | 1-155-2 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
5. | CD5 | PerCP-Cy5.5 | L17F12 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
6. | CD19 | PE-Cy7 | SJ25C1 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 600 testów
7. | CD10 | APC | HI10a | CE-IVD | op. 50-100 testów | 200 testów
8. | CD10 | APC-H7 | HI10a | CE-IVD, RUO (GMP), RUO | op. 50-100 testów | 100 testów
9. | CD11c | APC | S-HCL-3 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
10. | CD38 | FITC | HB7 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 150 testów
11. | CD38 | APC-H7 | HB7 | CE-IVD, RUO (GMP), RUO | op. 50-100 testów | 200 testów
12. | CD20 | Horizon V-450 | L27 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 300 testów
13. | CD45 | Horizon V-500C | 2D1 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 1000 testów
14. | CD79b | FITC | SN8 | CE-IVD | op. 50 testów | 50 testów
15. | CD23 | PE | EBVCS-5 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
16. | CD103 | FITC | Ber-ACT8 | CE-IVD | op. 50 testów | 50 testów
17. | CD25 | PE | 2A3 | CE-IVD | op. 50 testów | 50 testów
18. | CD22 | PE | S-HCL-1 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
19. | CD34 | PerCP-Cy5.5 | 8G12 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 200 testów
20. | CD3 | APC-H7 | SK7 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 300 testów
21. | CD3 | Horizon V-450 | UCHT-1 | CE-IVD, RUO (GMP), RUO | op.30- 120 testów | 120 testów
22. | MPO | FITC | MPO-7 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
23. | CD7 | APC | M-T701 | CE-IVD, RUO (GMP), RUO | op. 50-100 testów | 100 testów
24. | CD79a | PE | HM57 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
25. | TdT | FITC | E17-1519 | CE-IVD | op. 50 testów | 50 testów
26. | IgM | FITC | p/c poliklonalne królicze | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
27. | IgM | APC | G20-127 | CE-IVD, RUO (GMP), RUO | op. 50-100 testów | 100 testów
28. | CD117 | PE-Cy7 | 104D2 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 400 testów
29. | CD117 | APC | 104D2 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
30. | CD13 | PE | L138 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
31. | CD33 | APC | P67.6 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 200 testów
32. | CD81 | APC-H7 | JS-81 | CE-IVD, RUO (GMP), RUO | op. 50-100 testów | 200 testów
33. | TCRab | FITC | .WT31 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
34. | TCRgd | PE | 11F2 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
35. | CD45RA | PE-Cy7 | L48 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
36. | CD2 | FITC | S5.2 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
37. | CD56 | PE | MY31 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 300 testów
38. | CD4 | PerCP-Cy5.5 | SK3 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 200 testów
39. | CD4 | APC | SK3 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
40. | CD8 | FITC | SK1 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
41. | CD8 | PE | SK1 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
42. | CD8 | PE-Cy7 | SK1 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
43. | CD8 | APC | SK1 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
44. | CD99 | PE | TÜ12 | CE-IVD, RUO (GMP), RUO | op. 50-100 testów | 100 testów
45. | CD1a | APC | HI149 | CE-IVD, RUO (GMP), RUO | op. 50-100 testów | 100 testów
46. | CD16 | FITC | NKP15 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
47. | CD16 | PE | B73.1 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 300 testów
48. | CD57 | FITC | HNK-1 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
49. | CD15 | FITC | MMA | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
50. | CD64 | PE | 10.1 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
51. | CD36 | FITC | CLB-IVC7 | CE-IVD, RUO (GMP), RUO | op. 50-100 testów | 100 testów
52. | CD14 | APC-H7 | MφP9 | CE-IVD, RUO (GMP), RUO | op. 50-100 testów | 100 testów
53. | CD14 | FITC | MφP9 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
54. | CD71 | APC-H7 | M-A712 | CE-IVD, RUO (GMP), RUO | op. 50-100 testów | 100 testów
55. | HLA-DR | Horizon V-450 | L243 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 500 testów
56. | CD11b | APC | D12 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
57. | CD123 | APC | 9F5 | CE-IVD, RUO (GMP), RUO | op. 50-100 testów | 100 testów
58. | CD203c | PE | 97A6 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
59. | CD11a | APC | HI111 | CE-IVD, RUO (GMP), RUO | op. 50-100 testów | 100 testów
60. | CD41a | FITC | HIP8 | CE-IVD | op. 50 testów | 50 testów
61. | CD61 | FITC | RUU-PL7F12 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
62. | CD42b | APC | HIP1 | CE-IVD, RUO (GMP), RUO | op. 50-100 testów | 100 testów
63. | CD138 | PerCP-Cy5.5 | MI15 | CE-IVD | op. 50-100 testów | 100 testów
64. | CD138 | BV-421 | MI15 | CE-IVD, RUO (GMP), RUO | op. 50-100 testów | 100 testów
65. | CD27 | FITC | L128 | CE-IVD, RUO (GMP), RUO | op. 50-100 testów | 100 testów
66. | CD27 | PerCP-Cy5.5 | L128 | CE-IVD, RUO (GMP), RUO | op. 50-100 testów | 100 testów
67. | CD235a | PE | GA-R2 (HIR2) | CE-IVD, RUO (GMP), RUO | op. 50 testów | 50 testów
68. | GD2 | Alexa Fluor 647 | 14G2a | CE-IVD, RUO (GMP), RUO | op. 50 testów | 50 testów
69. | FASC Lysing Solution 10X Concentrate, 100ml |  |  | CE-IVD | op. | 2
70. | Cell Wash , 5 L |  |  |  | op. | 2
71. | Fix&Perm TM Cell Permeabilization Kit 200 testów |  |  | CE-IVD, RUO (GMP), RUO | op. | 2
72. | Pharm Lyse 10X, 100ml |  |  | CE-IVD, RUO (GMP), RUO | op. | 3
73. | Stain Buffer z BSA, 500ml |  |  | CE-IVD, RUO (GMP), RUO | op. | 4
74. | Anti-Mouse Ig, κ/Negative Control Compensation Particles Set |  |  | CE-IVD, RUO (GMP), RUO | op. | 1
75. | LIVE/DEAD™ Fixable Green Dead Cell Stain Kit, for 488 nm excitation 200 testów |  |  |  | op. | 1
76. | Parafilm M Bemis Laboratory film, 10 cm x 38m |  |  |  | szt. | 1
77. | Udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej UK NEQAS, MINIMAL RESIDUAL DISEASE IN B-CLL |  |  |  | szt. | 1
| RAZEM | [7 empty] | X |  | X | X
UWAGA
1. Termin ważności odczynnika minimum 10 miesięcy od daty dostarczenia
2. Pozycja 1 i 3 od jednego producenta oraz pozycja 2 i 4 od jednego producenta

## Pakiet 15
Specyfikacja asortymentowo -cenowa | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 15 - Odczynniki do aparatu do diagnostyki alergologicznej UNICAP 100
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Panel pokarmowy Fx5 (op = 16 ozn) | op. | 5
2. | Kazeina f78 (op=10 ozn) | op. | 28
3. | Betalaktoglobulina f77 (op=10 ozn) | op. | 28
4. | Serwatka rf 236 (op=10 ozn) | op. | 30
5. | Gluten f 79 (op = 10 ozn) | op. | 5
6. | białko jaja f1 (op = 16 ozn) | op. | 12
7. | Żółtko jaja f 75 (op = 16 ozn) | op. | 6
8. | Kakao f93 (op = 10 ozn) | op. | 4
9. | Orzech ziemny f13 (op = 16 ozn) | op. | 6
10. | Mąka pszenna f4 (op = 16 ozn) | op. | 4
11. | Dpt (op = 16 ozn) | op. | 32
12. | Df (op = 16 ozn) | op. | 30
13. | Chwasty wx3 (op = 16 ozn) | op. | 6
14. | Drzewa wczesne tx5 (op = 16 ozn) | op. | 12
15. | trawy wczesne gx1 (op = 16 ozn) | op. | 12
16. | żyto g12 (op = 16 ozn) | op. | 4
17. | pleśnie mx2 (op = 16 ozn) | op. | 8
18. | sierści ex 2 (op = 16 ozn) | op. | 4
19. | Total IgE całkowite (op = 96 ozn) | op. | 20
20. | Total IgE całkowite anti-IgE ImmunoCAP (op = 16ozn) | op. | 120
21. | Penicylina C1 (op = 16 ozn) | op. | 6
22. | Osa i3 (op = 16 ozn) | op. | 2
23. | Pszczoła i1 (op = 16 ozn) | op. | 2
24. | szerszeń I 75 (op=10 ozn.) | op. | 2
25. | specific IgE 0-100 (op = 96 ozn) | op. | 61
26. | specific IgE calibrators 0-100 (op = 626 krzywych) | op. | 8
27. | a-IgE ImmunoCAP | op. | 24
28. | Total IgE calibrators (op = 336 krzywych) | op. | 8
29. | development solution (op = 600 ozn) | op. | 13
30. | stop solution (op = 600 ozn) | op. | 13
31. | washing solution (op = 400 ozn) | op. | 22
32. | maintanance Kit (op = 10 fiolek) | op. | 3
33. | f422 rAra h 1 | op. | 7
34. | f423 rAra h 1 | op. | 7
35. | f424 rAra h3 | op. | 7
36. | f447 rAra h6 | op. | 7
37. | f232 Gal d2 Ovalbumin, Egg | op. | 24
38. | f233 Gal d1 Ovomucoid, Egg | op. | 24
39. | f323 Gal d3 Conalbumin, Egg | op. | 24
40. | k208 nGal d 4 Lysozyme, Egg | op. | 24
41. | g205 rPhl p1, Tymotka łąkowa | op. | 24
42. | g215 rPhl p5, Tymotka łąkowa | op. | 24
43. | t215 Bet v1, Brzoza | op. | 24
44. | t216 Bet v2, Brzoza | op. | 24
45. | t220 Bet v4, Brzoza | op. | 2
46. | ImmunoCAP Spec. IgE curve control (3 pary) | op. | 4
47. | Specific IgE Control M (6x4) | op. | 2
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA
1. Termin ważności odczynników min. 3/5 maksymalnego terminu ważności dla danego odczynnika jednak nie mniej niż 9 miesięcy od daty dostawy
2. Dostep do kontroli zewnętrznej dwa razy w roku dla parametrów IgE całkowite oraz trzech wybranych pozycji

## Pakiet 16
Specyfikacja asortymentowo - cenowa | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 16- Odczynniki chemiczne wraz z akcesoriami do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 Flex Plus
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość w przetargu na 36 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Pakiet odczynnikowy (op=980 cykli). Pakiet zawiera co najmniej następujące oznaczenia: pH, pO2, pCO2, sO2, HCO3, Na, K, Ca, Cl, ctHb, Hct, bilirubina całkowita, glukoza, mleczany, COHb, MetHb, O2Hb, HHb, HbF oraz 49 dodatkowych parametrów wyliczalnych) | op. | 76
2. | Kaseta sensorowa pełen panel z kontrolą jakości (op=600 oznaczeń), dotyczy badań jak w punkcie 1 powyżej | op. | 38
| Kaseta sensorowa pełen panel z kontrolą jakości (op=300 oznaczeń), dotyczy badań jak w punkcie 1 powyżej | op. | 38
3 | Papier do drukarki wewnętrznej | op. | 10
4 | Zestaw przeglądowy | op. | 6
5 | Wyłapywacze skrzepów | op. | 60
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA:
1. Termin ważności odczynników min. 3/5 maksymalnego terminu ważności dla danego odczynnika jednak nie mniej niż 3 miesiące od daty dostawy
2. Zamawiający podając wielkość opakowania miał na myśli maksymalną dopuszczalną wielkość opakowania. Wykonawca może zaoferować mniejszą ilość sztuk w pojedyńczym opakowaniu niż podane w tabelce, Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych opakowań asortymentu tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) tj. np. jeżeli Zamawiający wymaga 5 op po 8 szt., to Wykonawca może zaoferować 10 op. po 4 szt. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany zmienić liczbę w kolumnie "Ilość"(tj. 10 opak), a w kolumnie "cena jed. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =8 szt.). W pozycji "Opis przedmiotu zamówienia" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania (tj. op.= 10 szt.). UWAGA w poz 1 i 2 należy zaoferować taką samą ilość badań.
3. Wykonawca zobowiazany jest dostarczyć kontrole zewętrzne jednej z wiodących firm QC wg harmonogramu badań, na czas trwania umowy dla 2-ch analizatorów w Lab. Analitycznym i oddziale SOR.
4. Kontrole wew. w pakiecie odczynnikowym

## Pakiet 17
Specyfikacja asortymentowo -cenowa | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 17 - Testy lateksowe do szybkiej identyfikacji
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Zestaw lateksowy do oznaczania Streptococcus pneumoniae | ozn. | 280
2. | Zestaw lateksowy do określenia przynależności grupowej paciorkowców z grup A, B, C, D, G, F | ozn. | 380
3. | Zestaw (wraz z buforem) do wykrywania w PMR i surowicy krwi Streptokoków grupy B, H. influenzae typu b , S. pneumoniae, N. meningitidis A, B, C, Y, W 135 i E. coli K1 | ozn. | 120
4. | Bufor do rozcienczania surowicy krwi do zestawu do wykrywania w PMR i surowicy krwi Streptokoków grupy B, H. influenzae typu b , S. pneumoniae, N. meningitidis A, B, C, Y, W 135 i E. coli K1 (1 op = 10 ml) | op. | 3
5. | Zestaw do wykrywania koagulazy, białka A Staphylococcus | ozn. | 1400
6. | Zestaw do oznaczania MRSA | ozn. | 100
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA:
1. Oferowany asortyment od producentów z certyfikatem ISO 13485 oraz ISO 9001
2. Termin ważności min. 12 miesięcy, licząc od daty dostawy

## Pakiet 18
Specyfikacja asortymentowo-cenowa | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 18 - Generatory
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Generatory, klipsy i torebki do uzyskania atmosfery beztlenowej na 4 płytki (1op. = 20szt) | op. | 24
2. | Generatory do uzyskania atmosfery beztlenowej do pojemnika 2,5L (1op. = 10szt) | op. | 2
3. | Paski wskaźnikowe dla atmosfery beztlenowej - 1 op = 50 szt. | op. | 9
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA:
1. Oferowany asortyment od producentów z certyfikatem ISO 13485 oraz ISO 9001
2. Termin ważności min. 12 miesięcy, licząc od daty dostawy

## Pakiet 19
Specyfikacja asortymentowo - cenowa | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 19 - Zestaw do barwienia metodą Grama
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Roztwór fioletu (op= 500ml) | op. | 13
2. | Roztwór Lugola (op= 500ml) | op. | 13
3. | Roztwór odbarwiacza (op= 500ml) | op. | 18
4. | Roztwór fuksyny (op= 500ml) | op. | 13
5. | Pełny zestaw do barwienia 4x250 ml | op. | 6
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA:
1. Dołączyć do pierwszej dostawy metodykę wykonania barwienia
2. Oferowany asortyment od producentów z certyfikatem ISO 13485 oraz ISO 9001
3. Termin ważności min. 3/5 maksymalnego terminu ważności licząc od daty dostawy
4. Zamawiający podając wielkość opakowania miał na myśli maksymalną dopuszczalną wielkość opakowania. Wykonawca może zaoferować mniejszą ilość sztuk w pojedynczym opakowaniu niż podane w tabelce, Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych opak asortymentu tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) tj. np. jeżeli Zamawiający wymaga 1 op po 25 szt., to Wykonawca może zaoferować 2,5 op. po 10 szt. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany zmienić liczbę w kolumnie "Ilość" (tj. 2,5 op.), a w kolumnie "cena jed. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =10 szt.). W pozycji np. "Opis przedmiotu zamówienia" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania (tj. op.=10szt.).

## Pakiet 20
Specyfikacja asortymentowo -cenowa | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 20 - Odczynniki i akcesoria do analizatora ATB
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1 | API NH (1op. = 10 oznaczeń) | op. | 6
2 | Pasek do antybiogramów dla beztlenowców (1op. = 10 oznaczeń) | op. | 6
3 | Mineral oil | op. | 2
4 | JAMES | op. | 4
5 | ZYM B | op. | 4
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA:
1. Termin ważności min. 4 miesiące licząc od daty dostawy
2. Warunki dostawy: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej serii opakowania certyfikat kontroli jakości producenta z odpowiednimi szczepami i wzorcowymi, określonym pH, z terminem ważności i numerem serii

## Pakiet 21
Specyfikacja asortymentowo-cenowa | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 21 - Szczepy wzorcowe
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Enterococcus faecalis, ATCC 29212 (op= 25 szt.) | op. | 4
2. | Escherichia coli, ATCC 25922 (op= 25 szt.) | op. | 4
3. | Escherichia coli, ATCC 35218 (op= 25 szt.) | op. | 4
4. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (op= 25 szt.) | op. | 4
5. | Staphylococcus aureus ATCC 29213 (op= 25 szt.) | op. | 4
6. | Haemophilus influenzae ATCC 49766 (op= 10 szt.) | op. | 6
7. | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 (op=10 szt.) | op. | 6
8. | Klebsiella pneumoniae ATCC 700 603 (op=25 szt.) | op. | 4
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA:
1.Oferowany asortyment od producentów z certyfikatem ISO 13485
2. Wzorcowe szczepy z zerowego lub pierwszego pasażu w krążkach, szczepy liofilizowane 3. Wszystkie szczepy muszą mieć te same parametry wzrostu ilościowe i jakościowe.
4. Dostawa szczepów wraz z z dołączonym certyfikatem jakości
5. Termin ważności szczepów wzorcowych min. 3/5 maksymalnego terminu ważności, licząc od daty dostawy
6. Zamawiający podając wielkość opakowania miał na myśli maksymalną dopuszczalną wielkość opakowania. Wykonawca może zaoferować mniejszą ilość sztuk w pojedynczym opakowaniu niż podane w tabelce, Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych opak asortymentu tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) tj. np. jeżeli Zamawiający wymaga 1 op po 25 szt., to Wykonawca może zaoferować 2,5 op. po 10 szt. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany zmienić liczbę w kolumnie "Ilość"(tj. 2,5 op.), a w kolumnie "cena jed. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =10 szt.). W pozycji np. "Opis przedmiotu zamówienia" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania (tj. op.=10szt.).

## Pakiet 22
Specyfikacja asortymentowo -cenowa | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 22 - Krążki diagnostyczne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Krążki do różnicowania Streptococcus pyogenes 1op=50 szt. | op. | 12
2. | Krążki z optochiną do różnicowania Streptococcus pneumoniae 1op=50 szt. | op. | 20
3. | Krążki do różnicowania Gardnerella vaginalis (GV) 1op=50 szt. | op. | 2
4. | Krążki do różnicowania Staphylococcus saprophyticus 1op=50 szt. | op. | 2
5. | Krążki do różnicowania Haemophilus (BX) 1op=50 szt. | op. | 16
6. | Krążki do różnicowania Haemophilus (BV) 1op=50 szt. | op. | 16
7. | Krążki z nitrocefiną 1op=50 szt.(Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie nitrocefiny na paskach o analogicznych parametrach jakościowych jak dla testu krążkowego pod warunkiem, iż procedura wykonania testu będzie możliwa bez dodatkowych kosztów (np. nie będzie wymagana probówka itp.). | op. | 12
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA:
1.Oferowany asortyment od producenta z certyfikatem ISO 9001
2. Termin ważności 3/5 maksymalnego terminu ważności licząc od daty dostawy
3. Wykonawca zobowiązany jest do pierwszej dostawy dołączyć kolorowe ulotki obrazujące wzrost charakterystyczny kolonii na podłożu oraz metodykę wykonania posiewu i interpretacji w języku polskim
4. Zamawiający podając wielkość opakowania miał na myśli maksymalną dopuszczalną wielkość opakowania. Wykonawca może zaoferować mniejszą ilość sztuk w pojedyńczym opakowaniu niż podane w tabelce, Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych opak asortymentu tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) tj. np. jeżeli Zamawiający wymaga 1 op po 25 szt., to Wykonawca może zaoferować 2,5 op. po 10 szt. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany zmienić liczbę w kolumnie "Ilość"(tj. 2,5 opak), a w kolumnie "cena jed. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =10 szt.). W pozycji np. "Opis przedmiotu zamówienia" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania (tj. op.=10szt.).

## Pakiet 23
Specyfikacja asortymentowo -cenowa | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 23 - Odczynniki w ampułkach
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Odczynnik oksydazowy (1 opakowanie = 50 amp) | op. | 6
2. | Katalaza (1 opakowanie = 50 amp) | op. | 2
| RAZEM | [6 empty] | X | X
UWAGA:
1. Termin ważności odczynnika min. 3/5 maksymalnego terminu ważności licząc od daty dostawy
2. Zamawiający podając wielkość opakowania miał na myśli maksymalną dopuszczalną wielkość opakowania. Wykonawca może zaoferować mniejszą ilość sztuk w pojedynczym opakowaniu niż podane w tabelce, Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych opak asortymentu tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) tj. np. jeżeli Zamawiający wymaga 1 op po 25 szt., to Wykonawca może zaoferować 2,5 op. po 10 szt. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany zmienić liczbę w kolumnie "Ilość" (tj. 2,5 op.), a w kolumnie "cena jed. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =10 szt.). W pozycji np. "Opis przedmiotu zamówienia" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania (tj. op.=10szt.).

## Pakiet 24
Specyfikacja asortymentowo-cenowa | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 24 - Testy paskowe do badania lekowrażliwości bakterii
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Testy paskowe z ciąglym gradientem stężeń od 0,002- 32 benzylopenicyliny do badania lekowrażliwości bakterii | pasek | 120
2. | Testy paskowe z ciąglym gradientem stężeń od 0,002- 32 ceftriaxonu do badania lekowrażliwości bakterii | pasek | 120
3. | Testy paskowe z ciąglym gradientem stężeń od 0,002- 32 imipenemu do badania lekowrażliwości bakterii | pasek | 60
4. | Testy paskowe z ciąglym gradientem stężeń od 0,016-256 kolistyny do badania lekowrażliwości bakterii | pasek | 60
5. | Testy paskowe z ciąglym gradientem stężeń od 0,016- 256 teicoplaniny do badania lekowrażliwości bakterii | pasek | 60
6. | Testy paskowe z ciąglym gradientem stężeń od 0,002- 32 meropenemu do badania lekowrażliwości bakterii | pasek | 90
7. | Testy paskowe z ciąglym gradientem stężeń od 0,002- 32 ciprofloksacyny do badania lekowrażliwości bakterii | pasek | 60
8. | Testy paskowe z ciąglym gradientem stężeń od 0,016- 256 ceftazydymu do badania lekowrażliwości bakterii | pasek | 60
9. | Testy paskowe z ciąglym gradientem stężeń od 0,002- 32 posakonazolu do badania lekowrażliwości bakterii | pasek | 120
10. | Testy paskowe z ciąglym gradientem stężeń od 0,016- 256 Ampicyliny do badania lekowrażliwości bakterii | pasek | 60
11. | Testy paskowe z ciąglym gradientem stężeń od 0,016- 256 cefuroksymu do badania lekowrażliwości bakterii | pasek | 60
12. | Testy paskowe z ciąglym gradientem stężeń od 0,016- 256 Azytromycyny do badania lekowrażliwości bakterii | pasek | 60
13. | Testy paskowe z ciąglym gradientem stężeń MBL (Imipenem/Imipenem + EDTA) do badania lekowrażliwości bakterii | pasek | 60
14. | Testy paskowe z ciąglym gradientem stężeń od 0,016- 256 wankomycyny do badania lekowrażliwości bakterii | pasek | 120
15. | Testy paskowe z ciąglym gradientem stężeń ceftazydym/awibaktam do badania lekowrażliwości bakterii | pasek | 90
16. | Testy paskowe z ciąglym gradientem stężeń od 0,064- 1024 fosfomycyny do badania lekowrażliwości bakterii | pasek | 120
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 UPZP:
a) pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego do spraw Lekowrażliwości Drobnoustrojów (dot. wszystkich pozycji w pakiecie)
2. Wymaga się, aby testy paskowe były w formie plastikowych pasków pakowanych pojedynczo w blistry z osuszaczem
3. Ujednolicone warunki przechowywania w temperaturze od +8 do - 200C
4. Czytelne oznakowanie każdego paska, minimum 15 rozcieńczeń (wraz z rozcieńczeniami pośrednimi)
5. Termin ważności nie może być krótszy niż 6 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru
6. Dodatkowe wymagania dla testów paskowych z gradientem stężeń - mają być użyte różne antybiotyki na paskach z tego samego materiału, tej samej grubości, szerokości i wysokości, co pozwoli na porównywalne warunki odczytu wielkości stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów.

## Pakiet 25
Specyfikacja asortymentowo-cenowa | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 25 - Zestaw lateksowy dla E. coli
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Lateks EPEC - odczynniki wieloważne grupy A (1 op=50 ozn.) | op. | 8
2. | Lateks EPEC - odczynniki wieloważne grupy B (1op=50 ozn.) | op. | 8
3. | Lateks EPEC - odczynniki wieloważne grupy C (1op=50 ozn.) | op. | 8
4. | Lateks EPEC - odczynniki jednoważne dla grupy A O26 (1op=50 ozn.) | op. | 2
5. | Lateks EPEC - odczynniki jednoważne dla grupy A O55 (1op=50 ozn.) | op. | 2
6. | Lateks EPEC - odczynniki jednoważne dla grupy A O111 (1op=50 ozn.) | op. | 2
7. | Lateks EPEC - odczynniki jednoważne dla grupy A O127 (1op=50 ozn.) | op. | 2
8. | Lateks EPEC - odczynniki jednoważne dla grupy A O142 (1op=50 ozn.) | op. | 2
9. | Lateks EPEC - odczynniki jednoważne dla grupy B O86 (1op=50 ozn.) | op. | 2
10. | Lateks EPEC - odczynniki jednoważne dla grupy B O119 (1op=50 ozn.) | op. | 2
11. | Lateks EPEC - odczynniki jednoważne dla grupy B O124 (1op=50 ozn.) | op. | 2
12. | Lateks EPEC - odczynniki jednoważne dla grupy B O125 (1op=50 ozn.) | op. | 2
13. | Lateks EPEC - odczynniki jednoważne dla grupy B O126 (1op=50 ozn.) | op. | 2
14. | Lateks EPEC - odczynniki jednoważne dla grupy B O128 (1op=50 ozn.) | op. | 2
15. | Lateks EPEC - odczynniki jednoważne dla grupy C O25 (1op=50 ozn.) | op. | 2
16. | Lateks EPEC - odczynniki jednoważne dla grupy C O44 (1op=50 ozn.) | op. | 2
17. | Lateks EPEC - odczynniki jednoważne dla grupy C 114 (1op=50 ozn.) | op. | 2
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA:
1. Termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru
2 Zamawiający podając wielkość opakowania miał na myśli maksymalną dopuszczalną wielkość opakowania. Wykonawca może zaoferować mniejszą ilość ozn. w pojedyńczym opakowaniu niż podane w tabelce, Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych opak asortymentu tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) tj. np. jeżeli Zamawiający wymaga 5 op po 50 ozn., to Wykonawca może zaoferować 12,5 op. po 20 ozn. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany zmienić liczbę w kolumnie "Ilość"(tj. 12,5 opak), a w kolumnie "cena jed. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =20ozn.). W pozycji np. "Opis przedmiotu zamówienia" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania (tj. op.=20ozn.).

## Pakiet 26
Specyfikacja asortymentowo-cenowa | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 26- Surowice do aglutynacji szkiełkowej
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Surowice Salmonella dla antygenu HM (1 op=5 ml) | op. | 4
2. | Surowice Salmonella dla antygenu AO (1 op=5 ml) | op. | 2
3. | Surowice Salmonella dla antygenu BO (1 op=5 ml) | op. | 2
4. | Surowice Salmonella dla antygenu CO (1 op=5 ml) | op. | 2
5. | Surowice Salmonella dla antygenu DO (1 op=5 ml) | op. | 4
6. | Surowice Salmonella dla antygenu EO (1 op=5 ml) | op. | 2
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA
1. Termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru

## Pakiet 27
Specyfikacja asortymentowo -cenowa | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 27 - Osocze królicze
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Osocze królicze liofilizowane max op = 10x3 ml | op. | 15
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA
1. Oferowany asortyment od producentów z certyfikatem ISO 13485 oraz ISO 9001
2. Termin ważności min. 12 miesięcy, licząc od daty dostawy

## Pakiet 28
Specyfikacja asortymentowo-cenowa | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 28 - Krew zwierzęca
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Krew barania sterylna odwłókniona bez perełek w butelkach (op = 100 ml) | op. | 38
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA:
1. Termin ważności 3/5 maksymalnego terminu ważności licząc od daty dostawy
2. Zamawiający podając wielkość opakowania miał na myśli maksymalną dopuszczalną wielkość opakowania. Wykonawca może zaoferować mniejszą ilość sztuk w pojedynczym opakowaniu niż podane w tabelce, Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych opak asortymentu tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) tj. np. jeżeli Zamawiający wymaga 1 op po 25 szt., to Wykonawca może zaoferować 2,5 op. po 10 szt. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany zmienić liczbę w kolumnie "Ilość"(tj. 2,5 op.), a w kolumnie "cena jed. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =10 szt.). W pozycji np. "Opis przedmiotu zamówienia" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania (tj. op.=10szt.).

## Pakiet 29
Specyfikacja asortymentowo-cenowa | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 29 - Podłoża do badań mikrobiologicznych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
Podłoża gotowe - suche
1. | Blood agar base - podłoże suche (1op. = 500g) | op. | 4
2. | Mac Conkey z fioletem krystalicznym podłoże suche (1op. = 500g) | op. | 2
3. | Sabouraud agar + chloramfenicol 1 op = 500 g | op. | 2
4. | BHI Agar 1op=500g | op | 2
5. | BHI bulion 1 op =500 gram | op. | 2
Suplementy, odczynniki testowe
6. | Teluryn potasu 1% 1 op = 6 x 5 ml | op. | 8
7. | Odczynnik Kovacsa op. = 100 ml | op. | 4
8. | 10% roztwór FeCl3 butelka = 100 ml | op. | 4
9. | EDTA (do wykrywania MBL)1 fiolka = 2 ml | op. | 6
10. | kwas fenyloboronowy op= 2 ml | op. | 6
Podłoża na płytkach
11. | Podłoże chromogenne transparentne do ilościowej oceny bakterii w moczu i bezpośredniej identyfikacji E. coli, enterokoków, KESC i proteae @ | szt. | 7800
12. | Podłoże chromogenne transparentne do wybiórczej izolacji gronkowców i identyfikacji S. aureus @ | szt. | 2000
13. | Podłoże chromogenne do wykrywania szczepów MRSA | szt. | 2000
14. | Podłoże chromogenne transparentne do badań przesiewowych szczepów z rodziny Enterobacteriacae wytwarzających ESBL | szt. | 2000
15. | Podłoże chromogenne transparentne do hodowli i identyfikacji drożdżaków C.albicans | szt. | 800
16. | Podłoże chromogenne transparentne do wykrywania karbapenemaz (KPC, VIM, OXA 48) | szt. | 2000
17. | Podłoże chromogenne transparentne do identyfikacji S. agalactiae | szt. | 1200
18. | Podłoże chromogenne transparentne do identyfikacji szczepów VRE | szt. | 2000
19. | Podłoże czekoladowe do wybiórczej izolacji Haemophilus @ | szt. | 3200
20. | Mac Conkey z fioletem krystalicznym @ | szt. | 5200
21. | SS - podłoże na płytkach | szt. | 2000
22. | Podłoża do kontroli czystości pomieszczeń typu COUNT - TACT 1op=20szt | szt. | 800
23. | Levine Eosin Methylene Blue Agar | szt. | 1500
24. | Agar Schaedler KV + 5% krew barania (podłoże selektywne z kanamycyną i wankomycyną) | szt. | 400
25. | Blood agar + 5 % krwią baranią | szt. | 5500
26. | Podłoże Saborauda z chloramfenikolem | szt. | 1200
27. | Podłoże Thayer Martin Agar (do wybiórczej izolacji N.gonorrhoeae i N.meningisitis) | szt | 400
28. | Podłoże do wybiórczej izolacji Yersina spp | szt | 240
29. | Podłoże Saborauda z chloramfenikolem i aktidionem | szt | 400
30. | Podłoża na płytkach dwudzielnych Columbia agar z 5% krwi baraniej / Columbia Agar z 5% z krwią baranią | szt | 7000
31. | Podłoża na płytkach dwudzielnych Columbia agar z 5% krwi baraniej / Chocolate Agar z biovitexem i bacytracyną | szt | 6000
32. | Columbia agar z kolistyną i aztreonamem | szt | 360
Podłoża transportowe, w butelkach i probówkach
33. | Wybiórcze podłoże do hodowli dermatofitów probówka = 7 ml (skos) op=20 szt. | op. | 6
34. | Podłoże chromogenne do izolacji i identyfikacji E coli 0157 1 op = 200 ml | op. | 8
35. | Schaedler + Vit K - podłoże w butelkach (1op.=100ml) | op. | 30
36. | Agar odżywczy (butelka = 200 ml) | szt. | 30
37. | Podłoże z 10% laktozą (butelka = 100 ml) | szt. | 3
38. | Podłoże z malonianem sodu (butelka = 100 ml) | szt. | 3
39. | Podłoże z lizyną probówka = 3 ml | szt. | 60
40. | Podłoże do kontroli lizyny probówka = 3 ml | szt. | 60
41. | Podłoże Simmonsa z cytrynianem (butelka = 100 ml) | szt. | 3
42. | Podłoże do wybiórczej izolacji Trichomonas vaginalis w probówkach (max. wielkość probówki 3 ml) | szt. | 80
43. | Agar na barwne określenie zdolności ruchu w probówkach (probówka = 3ml) | szt. | 1200
44. | Podłoże z fenyloalaniną w probówkach (skos) (probówka = 3 ml) | szt. | 1200
45. | Podłoże Kliglera w probówkach (skos) | szt. | 1200
46. | Podłoże Christensena z mocznikiem do wykrywania wytw. Ureazy w probówkach (probówka = 3 ml) | szt. | 1200
47. | 1% woda peptonowa z tryptofanem w probówkach (probówka = 3 ml) | szt. | 1200
48. | Brain Hearth Infusion Broth w probówkach (probówka = 10 ml) | szt. | 2800
49. | Enterococcosel agar w probówkach (skos) (probówka = 7 ml) | szt. | 1000
50. | Podłoże Todd - Hewitt - probówki po min. 5 ml z dodatkiem antybiotyków: gentamycyny 8 ug/ml i kwasem nalidyksowym 15 ug/ml lub kolistyną 10 ug/ml i kwasem nalidyksowym 15 ug/ml(podłoże wybiórcze do hodowli S. agalactiae) | szt. | 800
51. | Podłoże - bulion Schaedler + Vit K +0,2% agar - 1op=20 probówek | szt | 100
52. | Selenite-F Broth (probówka max 9 ml) | szt. | 2000
53. | Agar odżywczy (probówka skos = 7 ml) | szt. | 1200
54. | Saboraud dextrose Agar z chloramfenikolem (skos) (probówka = 7 ml) | szt. | 1000
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 UPZP:
a) w poz. ozn. @ 5 szt. próbek wraz ze świadectwami kontroli jakości (Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim)
2. Oferowany asortyment od producentów z certyfikatem ISO 13485 oraz ISO 9001.
3 Termin ważności dla podłoży płynnych i suplementów: min. 9 miesięcy, licząc od daty dostawy
4. Termin ważności dla podłóż gotowych: min. 3 miesięczny termin ważności licząc od daty produkcji oraz 6-8 tygodni licząc od daty dostawy
5. Termin ważności dla podłoży suchych: min. 24 miesiące, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru
6. Termin ważności dla pozostałego asortymentu min. 3/5 maksymalnego terminu ważności dla danego asortymentu licząc od daty dostawy
7. Termin ważności: dla podłoży na płytkach min. 6 - 8 tyg. dla pożywek zawierających krew; min. 8 - 10 tyg. dla pożywek pozostałych, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru
8. Wymagania dla podłoża na płytkach: Średnica płytki 9 cm
9. Warunki dostawy podłóż gotowych : a) Gotowe podłoża na płytkach muszą być równomiernie rozlane na płytkach z żebrami wentylacyjnymi i posiadać na każdej płytce datę ważności, godzinę rozlania, nazwę podłoża oraz numer serii produkcji i posiadać wyraźny symbol na spodzie płytki b) Do każdej serii opakowania należy dołączyć świadectwo kontroli jakości dokonane w oparciu o wytyczne CLSI/EUCAST. Certyfikat powinien zawierać: nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, datę ważności, skład pożywki, ogólną charakterystykę pożywki (kolor, pH, sterylność), żyzność, selektywność, charakterystykę mikrobiologiczną szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC) c) podłoża na płytkach mają być dostarczane sukcesywnie w terminie podanym przez Zamawiającego przez cały czas trwania umowy. Wielkość każdorazowej dostawy może być modyfikowana przez Zamawiającego na bieżąco. d)Możliwość zwrotu przerośniętych i wadliwych płytek
e) Do pierwszej dostawy należy dołączyć kolorowe ulotki obrazujące wzrost kolonii na podłożu oraz metodykę wykonania posiewu i interpretację w języku polskim.
10. Płytki z podłożem Mc Conkey i SS muszą wykazywać brak wzrostu szczepów Neisseria Spp
11. Dla suplementów - dobry wzrost po inkubacji 18-24 h
12. Zamawiający podając wielkość opakowania miał na myśli maksymalną dopuszczalną wielkość opakowania. Wykonawca może zaoferować mniejszą ilość gramów/ml/op/sztuk w pojedyńczym opakowaniu niż podane w tabelce, Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych opak. asortymentu tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) tj. np. jeżeli Zamawiający wymaga 1 op. po 500gramów/ml/op/sztuk , to Wykonawca może zaoferować 2,5 op. po 200 gramów/ml/op/sztuk. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany zmienić liczbę w kolumnie "Ilość"(tj. 2,5 opak), a w kolumnie "cena jed. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =200gramów/ml/op/sztuk . W pozycji np. "Opis przedmiotu zamówienia" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania (tj. op.=200gramów/ml/op/sztuk ).
13. Nr katalogowy podawany przez Wykonawcę w kolumnie "Numer katalogowy (jeśli istnieje) " winien być tożsamy z numerem, który będzie widniał na świadectwie kontroli jakości danej serii produktu.
14. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny brutto przeszkolił personel medyczny w zakresie wykorzystania podłoży do badań mikrobiologicznych
15. Do każdej serii opakowania należy dołączyć świadectwo kontroli jakości przez niezależne, akredytowane laboratorium zewnetrzne
16. Wybrany Wykonawca po zawarciu umowy zobowiązany jest dostarczyć wykaz terminów ważności pożywek, licząc od daty dostarczenia danej partii towaru
17. Płytki z podłożami chromogennymi muszą być pakowane po 10 lub 20 sztuk w opakowaniu nie przepuszczającym światła.

## Pakiet 30
Specyfikacja asortymentowo-cenowa | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 30 - Produkty do wykonywania antybiogramów
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego oraz nr katalogowy (jeśli istnieje) | Wymagany symbol
1. | Amikacyna (30 μg) ■ | op. | 20
2. | Amoksycylina + kw.klawulanowy (2/1 μg) ■ $ | op. | 30
3. | Amoksycylina + kw.klawulanowy (20/10 μg) ■ | op. | 100
4. | Ampicylina (2μg)■ | op. | 30
5. | Ampicylina (10μg)■ | op. | 20
6. | Ampicylina+sulbaktam (10/10 ug) ■ | op. | 20
7. | Aztreonam (30μg) ■ | op. | 100
8. | Cefaleksyna (30 ug)■ | op. | 10
9. | Cefepime (30 μg)■ | op. | 100
10. | Cefoksytyna (30μg)■ | op. | 30
11. | Cefoperazon/sulbactam ■ | op. | 15
12. | Cefotaksym (5μg)■ | op. | 10
13. | Cefotaksym (30μg)■ | op. | 100
14. | Ceftazydym (10μg)■ $ | op. | 15
15. | Ceftazydym (30μg)■ | op. | 100
16. | Ceftriakson (30μg)■ | op. | 15
17. | Cefuroksym (30μg)■ | op. | 30
18. | Chinupristina/dalfopristina (15μg)■ | op. | 15
19. | Chloramfenikol (30μg)■ | op. | 40
20. | Ciprofloksacyna (5μg)■ | op. | 20
21. | Doksycyklina (30 ug) ■ | op. | 80
22. | Ertapenem (10μg)■ | op. | 40
23. | Erytromycyna (15μg)■ | op. | 80
24. | Furazolidon (100μg)■ | op. | 50
25. | Fosfomycyna (fosfomycin/trometamol)(200μg) | op. | 30
26. | Gentamycyna (10μg)■ | op. | 20
27. | Gentamycyna (30μg)■ | op. | 15
28. | Imipenem (10μg)■ | op. | 80
29. | Klindamycyna (2μg)■ | op. | 60
30. | Lewofloksacyna (5μg)■ | op. | 30
31. | Linezolid (10μg)■ | op. | 10
32. | Linkomycyna (15μg)■ | op. | 4
33. | Meropenem (10 μg)■ | op. | 80
34. | Moksifloksacyna (5μg)■ $ | op. | 20
35. | Mupirocyna (200μg)■ | op. | 20
36. | Netylmycyna (10μg)■ | op. | 10
37. | Nitrofurantoina (100μg)■ | op. | 20
38. | Nitrofurantoina (300μg)■ | op. | 20
39. | Norfloksacyna (10μg)■ | op. | 20
40. | Ofloksacyna (5μg)■ | op. | 20
41. | Oksacylina (1µg)■ | op. | 20
42. | Penicylina G (penicylina benzylowa (1μg)■ | op. | 30
43. | Piperacylina + tazobaktam (36μg)■ $ | op. | 30
44. | Rifampicyna (5μg)■ | op. | 10
45. | Streptomycyna (300 ug)■ | op. | 15
46. | Teikoplanina (30μg)■ | op. | 9
47. | Temocylina (30μg)■ | op. | 100
48. | Tetracyklina (30μg)■ | op. | 30
49. | Tigecyklina (15μg)■ $ | op. | 20
50. | Tikarcylina + Kw. Klawulanowy (85 μg)■ | op. | 20
51. | Tobramycyna (10μg)■ | op. | 30
52. | Trimetoprim (5μg)■ | op. | 4
53. | Trimetoprim /sulfometaksazol 1:19 (25μg)■ | op. | 40
54. | Wankomycyna (5μg)■ | op. | 10
55. | Müeller Hinton 2 agar - podloże suche (1op. = 500g) | op. | 4
56. | Müeller Hinton agar z 5% krwią końską i 20 ml/L NAD (MH-F) - podloże na płytkach płytka 90 mm | szt. | 1600
57. | Müeller-Hinton - podłoże na płytkach Ø 90mm | szt. | 7000
58. | Jałowe krążki bibułowe 1op=50 szt. | op. | 10
59. | Müeller-Hinton agar - podłoże na płytkach Ø 145 - 150 mm @ | szt. | 500
60. | Podłoże do oznaczania lekowrażliwości grzybów typu RPMI - podłoże na płytkach Ø 90mm | szt. | 150
61. | Ceftarolina (5µg) | szt. | 15
62. | Ceftazydym/awibaktam (10/4 µg) | szt. | 15
63. | Kwas fusydowy (10 µg) | szt. | 20
64. | Kwas nalidyksowy (30 µg) | szt. | 15
65. | Szybki test do wykrywania minimum 4 klas karbapenemaz (KPC, OXA-48, VIM, NDM) | op. | 2
66. | Test do oznaczania wrażliwości na kolistynę 0,065 do 64 µg/l | op. | 3
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X
■ ilość 1 opakowania = 50 krążków
UWAGA:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 UPZP:
a) w poz. ozn. $ po 1 op. próbek wraz ze świadectwami kontroli jakości (Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim). Informacje wymagane na świadectwie kontroli jakości zostały wskazane w punkcie 4f poniżej.
b) w poz. ozn.@ po 5 szt. próbek wraz ze świadectwami kontroli jakości (Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w języku angielskim). Informacje wymagane na świadectwie kontroli jakości zostały wskazane w punkcie 4f) poniżej.
c) pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego do spraw Lekowrażliwości Drobnoustrojów (dotyczy poz. 1 - 54)
2. Oferowany asortyment od producentów z certyfikatem ISO 13485 oraz ISO 9001, deklaracja zgodności, certyfikatami, kartami charakterystyki
3. Wymagania dla podłoża na płytkach: a) Regularne dostawy zgodnie z zamówieniem cząstkowym 1x/m-c, b) Podłoża na płytkach (co najmniej) ze świadectwem kontroli Jakości c) świadectwo kontroli jakości zawierające co najmniej: nazwę producenta; nazwę produktu; numer serii; datę ważności; skład pożywki; ogólną charakterystykę pożywki (kolor, pH, opakowanie, sterylność); charakterystykę mikrobiologiczną (wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z opisem morfologii wyrosłych kolonii). d) Nadruk na płytce wraz z nazwą pożywki, numerem serii, datą ważności i godziną rozlania pozywki; e) Termin ważności: Dla podłoży na płytkach min. 4 - 6 tyg. dla pożywek zawierających krew; min. 6 - 8 tyg. dla pożywek pozostałych, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru
f)Termin ważności podłoży suchych: Czas min. 24 miesiące, licząc od dnia dostarczenia danej partii towaru g) Dla podłoża MH – wykaz stref zahamowania wzrostu dla E. coli ATCC 25922, S. aureus ATCC 25923, P. aeruginosa 27853, E. faecalis ATCC 29212;
4. Wymagania dla krążków antybiogramowych: a. Wszystkie krążki od jednego producenta; b. Termin ważności min. 12 miesięcy (licząc od dnia dostarczenia towaru) c. Każdy rodzaj krążka pakowany pojedynczo w blistry z pochłaniaczem wilgoci. Pochłaniacz w postaci trwałej masy (np. tabletki) lub granulatu zapakowanego w szczelne opakowanie. Nie dopuszcza się granulatu zabezpieczonego jedynie np. wacikiem.
d. Krążki o średnicy 6 mm pasujące do dyspenserów firmy Becton Dickinson - Zamawiający posiada 2 duże i 3 małe dyspensery. Fiolki z krążkami muszą być kompatybilne z w/w dyspenserem zgodnie z wytycznymi producenta. W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany do użyczenia (w ramach zaoferowanej ceny) na czas trwania umowy dyspenserów w ilości 3 szt. tj. 1 mały do płytek o Ø 90 mm 8 kanałowy; 1 mały do płytek o Ø 90 mm 6 kanałowy; 1 duży do płytek o Ø 145 -150 mm 12 kanałowy. W przypadku oferowania krążków niekompatybilnych z w/w dyspenserem firmy Becton Wykonawca jest zobowiązany do wydzierżawienia następujących dyspenserów kompatybilnych z zaoferowanymi krążkami w ilości 5 szt. tj. : 2 małe do płytek o Ø 90 mm 8 kanałowe; 1 mały do płytek o Ø 90 mm 6 kanałowy; 2 duże do płytek o Ø 145 -150 mm 12 kanałowe. W takim wypadku Wykonawca wycenia dyspensery w osobnej pozycji tj. w pozycji "Cena jedn. netto" Wykonawca jest zobowiązany podać cenę za dzierżawę kompletu dyspenserów za 1 miesiąc. W kolumnie "Ilość" winien wpisać 24 miesiące a w kolumnie "Wartość netto" podać wynik działania 24 x cena jedn. netto. Opłata za dzierżawę może być naliczona dopiero od dnia w którym nastąpi pierwsza dostawa asortymentu wskazanego w pakiecie.
e. Każdy pojedynczy krążek musi zawierać dwustronne, międzynarodowe, nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodnie z zaleceniami NCCLS / EUCAST
f. Każda seria z dołączonym świadectwem kontroli jakości, które powinno zawierać: Nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, nr serii, datę ważności, kontrolę stężenia antybiotyku na krążku (powinno zawierać się w zakresie 90 - 125 % ustalonego stężenia). kontrolę na szczepach wzorcowych wraz ze strefami podanymi w mm dla każdego szczepu kontrolnego.
g. Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania od 80C do - 200C
5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach zaoferowanej ceny brutto do udzielania konsultacji merytorycznych.
6. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny przeprowadził szkolenie z interpretacji zgodnie z normą EUCAST

## Pakiet 31
Specyfikacja asortymentowo-cenowa | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 31 - Szybkie testy kasetkowe
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Szybki kasetkowy test immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania rota i adenowirusów w próbkach kalu (kompletny wraz z odczynnikami), czułość nie mniej niż 99%, swoistość nie mniej niż 98%, max op =20 ozn | ozn. | 2800
2. | Szybki kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrycia wirusa RSV bezpośrednio z wymazu z noso-gardła, aspiratu z noso-gardła lub popłuczym z noso-gardła (kompletny wraz z odczynnikami i probówkami testowymi), czułość i swoistość nie mniej niż 93%, max op = 30 ozn. | ozn. | 1120
3. | Szybki kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrycia Helicobacter pylori w kale (kompletny wraz z odczynnikami), czułość nie mniej niż 94%, swoistość nie mniej niż 99% | ozn. | 840
4. | Szybki kasetkowy test immunochromatyczny do wykrywania enteropatogennych szczepów Campylobacter spp. w kale (kompletny wraz z odczynnikami), czułość i swoistość nie mniej niż 98%, | ozn. | 600
5. | Szybki kasetkowy test immunochromatyczny do wykrywania E. coli O157H7 w kale (kompletny wraz z odczynnikami i kontrolą pozytywną zewnętrzną), czułość nie mniej niż 99%, swoistość nie mniej niż 85% | ozn. | 100
6. | Szybki kasetkowy test immunochromatograficzny (kompletny wraz z odczynnikami)do wykrycia Norowirusa, czułość nie mniej niż 92%, swoistość nie mniej niż 98%, max. Op = 25 oznaczeń | ozn. | 1100
7. | Szybki kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu grypy A i B (kompletny wraz z pipetkami, probówkami testowymi, odczynnikami ), czułość i swoistość nie mniej niż 99%. , max. Op = 20 ozn. | ozn | 400
8. | Szybki test immunoenzymatyczny do oznaczania C. difficile GBH + toksyna A i B (test bez potrzeby zamrażania materiału do 72 godzin, wykrywalność toksyny A - nie gorsza niż 0,7 ng/ml, toksyny B - nie gorsza niż 0,2ng/ml, GDH - nie gorsza niż 0,8ng/ml, instrukcja w języku polskim i angielskim dołączona do oferty, reakcje krzyżowe dotyczące wirusów, bakterii, substancji interferujących podane w instrukcji testu, zestaw posiada wszystkie niezbędne odczynniki i materiały zużywalne ( kontrola dodatnia, ujemna, koniugat, skalowane pipetki) max op = 25 ozn | ozn. | 200
9. | Szybki kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrycia adenowirusa z dróg oddechowych (kompletny wraz z odczynnikami i probówkami testowymi), czułość i swoistość nie mniej niż 93%, max op = 20 ozn. | ozn | 60
10. | Szybki jakościowy test immunochromatograficzny płytkowy do wykrywania adenowirusów w drogach oddechowych (kompletny wraz z odczynnikami), czułość nie mniej niż 99%, swoistość nie mniej niż 98%, max op =20 ozn | op | 3
w przypadku braku kontroli dodatnich w zestawach, należy je uwzględnić jako dodatkowe pozycje:
11. | norowirus genotyp I kontrola dodatnia | szt. | 6
12. | norowirus genotyp II kontrola dodatnia | szt. | 6
13. | rotawirus kontrola dodatnia | szt. | 6
14. | adenowirus kontrola dodatnia | szt. | 6
15. | RSV kontrola dodatnia | szt. | 6
16. | adenowirus oddechowy kontrola dodatnia | szt. | 6
17. | Helikobacter pylori kontrola dodatnia | szt. | 6
18. | Campylobacter kontrola dodatnia | szt. | 6
|  |  | RAZEM: |  |  | X |  | X
UWAGA
1. Wybrany Wykonawca po zawarciu umowy zobowiązany jest dostarczyć w terminie 14 dni, 5 pozytywnych opinii z osrodków krajowych.
2. Termin ważności odczynników min. 3/5 maksymalnego terminu ważności dla danego odczynnika, licząc od daty dostawy

## Pakiet 32
Specyfikacja asortymentowo -cenowa | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 32 - Testy do manualnej, biochemicznej identyfikacji bakterii i grzybów z mykogramem
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Identyfikacja drożdżaków z oznaczeniem mykogramu (zawierający Nystatynę i kotrimoksazol) | ozn. | 100
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA
1. Termin ważności odczynników min. 3/5 maksymalnego terminu ważności dla danego odczynnika, licząc od daty dostawy