Nr sprawy: SP ZOZ ZSM/ZP/37.1/2020

Chorzów, dnia 26.08.2020 r.

**Szanowni Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: **„Zakup i dostawa odczynników oraz pasków testowych wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby badań ogólnych moczu (2)” numer referencyjny SP ZOZ ZSM/ZP/37/2020.**

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca zadał pytanie. Zamawiający przytacza poniżej treść pytania i udziela wyjaśnień.

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający ma na myśli analizator mający możliwość współpracy z komputerem, którego oprogramowanie jest oparte na systemie Windows z wszelkimi funkcjami dostępnymi przez klawiaturę lub myszkę?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Oprogramowanie analizatora powinno być oparte na systemie Windows z wszelkimi funkcjami dostępnymi przez klawiaturę lub myszkę. Zamawiający dysponuje własnym sprzętem komputerowym pracującym w systemie Windows. Zamawiający ma na myśli analizator mający możliwość współpracy z posiadanym przez niego komputerem w przypadku awarii systemu LIS.

Z poważaniem

Otrzymali:

1. http://www.zsm.com.pl
2. a/a