## Pakiet 1
Specyfikacja asortymentowo -cenowa | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 1 - Zestawy do badań cytochemicznych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Wykrywanie syderoblastów i syderocytów (zestaw na 8 kąpieli barwiących) | op. | 2
2. | Reakcja PAS na glikogen (zestaw na 12 kąpieli barwiących, zestaw ma zawierać niezbędny odczynnik Shiffa) | op. | 3
3. | Określanie aktywności peroksydazowej leukocytów – POX (zestaw na 12 kąpieli barwiących, barwienie z użyciem katecholu i kwaśnej hematoksyliny wchodzące w skład zestawu) | op. | 3
4. | Oznaczanie aktywności fosfatazy kwaśnej leukocytów (zestaw na 12 kąpieli barwiących, z zastosowaniem odczynników nie zawierających pararosaliliny) | op. | 2
5. | Oznaczanie aktywności fosfatazy alkalicznej granulocytów – FAG (zestaw na 12 kąpieli barwiących) | op. | 2
6. | Oznaczanie aktywności esterazy nieswoistej &-naftylu (zestaw na 12 kąpieli barwiących, z zastosowaniem odczynników nie zawierających pararosaniliny) | op. | 2
7. | Oznaczanie aktywności esterazy chlorooctanu AS-D naftolu (zestaw na 12 kąpieli barwiących) | op. | 2
8. | Barwienie Sudanem czarnym B (zestaw na 12 kąpieli barwiących) | op. | 2
9. | Roztwór Hematoksyliny wg Gilla nr 3 - barwnik kontrastowy do badań cytochemicznych à 500 ml | op. | 2
10. | Mieszanina środków utrwalających - środek utrwalający do cytochemii enzymów à 500 ml | op. | 2
11. | Spray utrwalający do cytodiagnostyki à 100 ml | op. | 4
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
1. Termin ważności odczynników min. 3/5 maksymalnego terminu ważności dla danego odczynnika jednak nie mniej niż 9 miesięcy od daty dostawy
2. Zestaw - pod tym pojęciem należy rozumieć zestaw gotowy do użycia bez dodatkowych specyficznych odczynników.

## Pakiet 2
Załącznik nr 2 do SIWZ
Specyfikacja asortymentowo -cenowa
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 2 - Odczynniki do metody automatycznej HYDRASYS
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Rozdział białek surowicy (op = 150 ozn.) | op | 4
2. | Rozdział białek surowicy (op = 300 ozn.) | op. | 2
3. | Surowica kontrolna patologiczna elektroforeza białek surowicy (op = 5 ml) | op. | 1
4. | Surowica kontrolna (normal) elektroforeza białek surowicy (op = 5 ml) | op. | 1
5. | Stężony roztwór odbarwiający ( 10 x 100 ml) | op. | 1
6. | Roztwór płuczący do systemy Hydrasys (op = 10 butelek x 80 ml) | op. | 1
7. | Colorant Amidoschaez (barwnik) | op. | 1
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA:
1. Termin ważności odczynników min. 3/5 maksymalnego terminu ważności dla danego odczynnika jednak nie mniej niż 9 miesięcy od daty dostawy
2. Wykonawca zobowiazany jest dołączyć kontrolę zewnętrzną dwa razy do roku

## Pakiet 3
Specyfikacja asortymentowo-cenowa | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 3 - Zestaw do oznaczania chlorków w pocie na aparat Nanoduct firmy Vescor
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Zestaw na 6 badań (tj. na 6 pacjentów) do oznaczania chlorków w pocie | op. | 21
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA:
1. Termin przydatności testów 3/5 terminu ważności licząc od daty dostarczenia , jednak nie krócej niż 9 m-cy.
2. Zamawiający podając wielkość opakowania miał na myśli maksymalną dopuszczalną wielkość opakowania. Wykonawca może zaoferować mniejszą ilość sztuk w pojedyńczym opakowaniu niż podane w tabelce, Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych opak asortymentu tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) tj. np. jeżeli Zamawiający wymaga 5 op po 8 szt., to Wykonawca może zaoferować 7,5 op. po 8 szt. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany zmienić liczbę w kolumnie "Ilość"(tj. 7,5 opak), a w kolumnie "cena jed. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =8 szt.). W pozycji "Opis przedmiotu zamówienia" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania (tj. op.=8szt.).

## Pakiet 4
Specyfikacja asortymentowo - cenowa | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 4- Odczynniki chemiczne wraz z akcesoriami do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 Flex Plus
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość w przetargu na 36 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Pakiet odczynnikowy (op=980 cykli). Pakiet zawiera co najmniej następujące oznaczenia: pH, pO2, pCO2, sO2, HCO3, Na, K, Ca, Cl, ctHb, Hct, bilirubina całkowita, glukoza, mleczany, COHb, MetHb, O2Hb, HHb, HbF oraz 49 dodatkowych parametrów wyliczalnych) | op. | 76
2. | Kaseta sensorowa pełen panel z kontrolą jakości (op=600 oznaczeń), dotyczy badań jak w punkcie 1 powyżej | op. | 38
| Kaseta sensorowa pełen panel z kontrolą jakości (op=300 oznaczeń), dotyczy badań jak w punkcie 1 powyżej | op. | 38
3 | Papier do drukarki wewnętrznej | op. | 10
4 | Zestaw przeglądowy | op. | 6
5 | Wyłapywacze skrzepów | op. | 60
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA:
1. Termin ważności odczynników min. 3/5 maksymalnego terminu ważności dla danego odczynnika jednak nie mniej niż 3 miesiące od daty dostawy
2. Zamawiający podając wielkość opakowania miał na myśli maksymalną dopuszczalną wielkość opakowania. Wykonawca może zaoferować mniejszą ilość sztuk w pojedyńczym opakowaniu niż podane w tabelce, Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych opakowań asortymentu tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) tj. np. jeżeli Zamawiający wymaga 5 op po 8 szt., to Wykonawca może zaoferować 10 op. po 4 szt. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany zmienić liczbę w kolumnie "Ilość"(tj. 10 opak), a w kolumnie "cena jed. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =8 szt.). W pozycji "Opis przedmiotu zamówienia" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania (tj. op.= 10 szt.). UWAGA w poz 1 i 2 należy zaoferować taką samą ilość badań.
3. Wykonawca zobowiazany jest dostarczyć kontrole zewętrzne jednej z wiodących firm QC wg harmonogramu badań, na czas trwania umowy dla 2-ch analizatorów w Lab. Analitycznym i oddziale SOR.
4. Kontrole wew. w pakiecie odczynnikowym

## Pakiet 5
Specyfikacja asortymentowo -cenowa | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pakiet 5 - Odczynniki w ampułkach
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Odczynnik oksydazowy (1 opakowanie = 50 amp) | op. | 6
2. | Katalaza (1 opakowanie = 50 amp) | op. | 2
| RAZEM | [6 empty] | X | X
UWAGA:
1. Termin ważności odczynnika min. 3/5 maksymalnego terminu ważności licząc od daty dostawy
2. Zamawiający podając wielkość opakowania miał na myśli maksymalną dopuszczalną wielkość opakowania. Wykonawca może zaoferować mniejszą ilość sztuk w pojedynczym opakowaniu niż podane w tabelce, Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych opak asortymentu tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) tj. np. jeżeli Zamawiający wymaga 1 op po 25 szt., to Wykonawca może zaoferować 2,5 op. po 10 szt. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany zmienić liczbę w kolumnie "Ilość" (tj. 2,5 op.), a w kolumnie "cena jed. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =10 szt.). W pozycji np. "Opis przedmiotu zamówienia" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania (tj. op.=10szt.).