Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1

**Stanowisko do pielęgnacji noworodka/niemowlaka**

 **(szafka z wanienką + szafka z przewijakiem) – 2 zestawy**

Nazwa Producenta ………………………………

Nazwa/Model/Typ Wyposażenia ………………………………

Kraj pochodzenia ………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i funkcje | Parametry wymagane (TAK) i oceniane (TAK/NIE) | Odpowiedź WykonawcyTAK / NIEOpisoferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Szafka z wanienką**
 |
|  | Fabrycznie nowa, rok produkcji 2020  | Tak, podać |  |
|  | Stanowisko kąpielowe noworodków składajace się z wanienki z szafką dwudrzwiową. (Korpus szafki, blenda pod blatem i podwójne drzwiczki) | Tak, podać |  |
|  | Wymiary stanowiska:- szerokość: 800 mm (+/-10mm)- głębokość: 580 mm (+/-10mm)- wysokość: 900 mm (+/-10mm) | Tak, podać |  |
|  |  Stelaż wykonany z zamkniętych profili aluminiowych anodowanych lub lakierowanych proszkowo na kolor wg palety RAL (minimum 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego) oraz złączek ABS | Tak, podać |  |
|  | Wypełnienie stelaża stanowi płyta meblowa obustronnie laminowana oklejona okleiną PCV o grubości 2mm, okleina w kolorze płyty | Tak, podać |  |
|  | Kolor płyty meblowej - minimum 7 kolorów do wyboru przez Zamawiającego | Tak, podać |  |
|  | Wanienka wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego w kolorze białym | Tak, podać |  |
|  | Przed realizacją możliwość wykonania otworu techonologicznego pod baterię w wanience | Tak, podać |  |
|  | Stelaż na nóżkach o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania (+/- 10mm) | Tak, podać |  |
|  | Uchwyty szafki i szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru | Tak, podać |  |
|  | Wymagane dokumenty:Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak, podać |  |
| 1. **Szafka z przewijakiem**
 |
|  |  Fabrycznie nowa, rok produkcji 2020 | Tak, podać  |  |
|  | Szafka z przewijakiem wyposażona w 3 szuflady | Tak, podać  |  |
|  |  Wymiary: 700x580x900 mm (+/-10mm) | Tak, podać  |  |
|  | Wymiary materacyka: 520x640 mm (+/-10mm) | Tak, podać  |  |
|  | Metracyk wykonanny z materiału łatwozmywalnego odpornego na promieniowanie UV, środki dezynfekcyjne  | Tak, podać  |  |
|  | Stelaż wykonany z zamkniętych profili aluminiowych anodowanych lub lakierowanych proszkowo na kolor wg palety RAL (minimum 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego) oraz złączek ABS | Tak, podać  |  |
|  | Wypełnienie stelaża stanowi płyta meblowa obustronnie laminowana oklejona okleiną PCV o grubości 2mm, okleina w kolorze płyty | Tak, podać  |  |
|  | Kolor płyty meblowej - minimum 7 kolorów do wyboru przez Zamawiającego | Tak, podać  |  |
|  | Stelaż na nóżkach o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania (+/- 10mm) | Tak, podać  |  |
|  | Uchwyty szafki i szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 19 kolorów do wyboru | Tak, podać  |  |
|  | Wymagane dokumenty:Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | Tak, podać  |  |

UWAGI:

1. W kolumnie „Parametry wymagane i oceniane” w zakresie:

- Parametrów wymaganych umieszczono „TAK, podać/opisać” wpisanie odpowiedzi NIE lub pozostawienie pola pustego czyli brak odpowiedzi oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów, a oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

1. Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji.
* Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
* Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny, fabrycznie nowy z min. 2020 roku i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.
* Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo.
* Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.
* Oświadczamy, iż zapewniamy w swoim zakresie opiekę serwisową w okresie trwania gwarancji,

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy



