Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 8

**Wózek anestezjologiczny – 2 sztuki**

Nazwa Producenta ………………………………

Nazwa/Model/Typ Wyposażenia ………………………………

Kraj pochodzenia ………………………………

| Lp. | Parametry techniczne i funkcje | Parametry wymagane (TAK) i oceniane (TAK/NIE) | Odpowiedź Wykonawcy  TAK / NIE  Opis  oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek anestezjologiczny fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 | Tak, podać |  |
|  | Wozek anestezjologiczny wykonany z materiału ABS – odporny na promieniowanie UV, prosty w czyszczeniu, odporny na środki dezynfekcyjne używane w szpitalu | Tak, podać |  |
|  | Wymiany zewnętrzne 151 x 62 x 48 cm  [wysokość x szerokość x głębokość]  +/- dla każdego wymiaru 2 cm | Tak, podać |  |
|  | Blat roboczy umieszczony na wysokości 96 cm  (+/- 2 cm) od podłoża | Tak, podać |  |
|  | Blat roboczy o wymiarach zewnętrznych 48 x 62 cm (+/- 2 cm dla każdego wymiaru) o wywinętych krawędziach zabezpieczające przed upadkiem przedmiotu | Tak, podać |  |
|  | Boki wózka zaokrąglone bez ostrych krawędzi |  |  |
|  | Podstawa jezdna na 4 kołach jezdnych o przekroju 10 cm – z czego przynajmniej 2 z hamulcem | Tak, podać |  |
|  | Ponżej blatu roboczego wysuwana półka (w opcji z lewej lub prawej strony) o wymiarach 37 x 35 cm (+/- 1 cm) | Tak, podać |  |
|  | Wyposażony w dwa kosze na odpady montowane do boku wózka | Tak, podać |  |
|  | Wyposażony w dwa pojemniki na przybory montowane do boku wózka | Tak, podać |  |
|  | Wyposażony w nadstawkę o wymiarach  60 x 31 x 11 cm [szerokość x wysokość x głębokość] (+/- 1 cm) | Tak, podać |  |
|  | Nadstawka wyposażona w zamykane przegórdki przezierna do przechowywania - min 6 max 8 sztuk | Tak, podać |  |
|  | Przestrzeń pomiędzy bltem roboczym a nadstawką  26 cm (+/- 1 cm) |  |  |
|  | Wózek wyposżony w 5 szuflad – fronty mieszczące się w przestrzeni 49 x 64 cm [ szerkość x wysokość cm]  (+/- 1 cm) | Tak, podać |  |
|  | Wkład szuflady o wymiarach 43 x 33 x 8 cm (+/- 2 cm) [szerokość x głębokość x wysokość] – łącznie 5 szuflad | Tak, podać |  |
|  | Zamek wyposażony w zamek centralny blokujący możliwość otwarcia wszytskich szuflad | Tak, podać |  |

UWAGI:

1. W kolumnie „Parametry wymagane i oceniane” w zakresie:

- Parametrów wymaganych umieszczono „TAK, podać/opisać” wpisanie odpowiedzi NIE lub pozostawienie pola pustego czyli brak odpowiedzi oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów, a oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

1. Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji.

* Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
* Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny, fabrycznie nowy z min. 2020 roku i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.
* Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.
* Oświadczamy, iż zapewniamy w swoim zakresie opiekę serwisową w okresie trwania gwarancji,

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy