## SAC - dogrywka
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO CENOWA: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki (2)” | [8 empty] | ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 4 - Rękawice diagnostyczne (1)
L.P. | ASORTYMENT | J.M. | ILOŚĆ | CENA J. NETTO | VAT (%) | CENA J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY OFEROWANEGO PRODUKTU | NAZWA PRODUCENTA OFEROWANEGO PRODUKTU
1 | Rękawice diagnostyczne z miękkiego nitrylu, bezpudrowe z mankietem, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące na prawą i lewą dłoń. Powierzchnia palców rękawic teksturowana, pozostała powierzchnia mikroteksturowana. Grubość ścianki na palcach min.: 0,12; dłoń min.: 0,08; mankiet min.: 0,06 ; AQL nie wyższy niż 1,0, dł. rękawic min. 240 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 9 N i po starzeniu min. 8 N. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Rękawice wolne od ftalanów, brak zawartości alergennych protein hev b 1, Hev b 3, Hev b 5, Hev b 6.02. Oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowane: zgodność z MDD i PPER. Dostępne w rozmiarach XS, S, M, L, XL. Opakowanie x 100 szt. Rękawice zgodne z normami: EN 15223-1, EN 1041, EN 455 (1-4), EN 420, EN ISO 374-1 (lista substancji chemicznych wraz z poziomem odporności (level) oraz % degradacji),EN 374-2, ASTM F1671-07 lub EN ISO 374-5, EN 16523-1 i EN 374-4 (odporność chemiczna - min. 14 substancji chemicznych) ASTM D7427, ASTM D 6978-05 (odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami min. 15 substancji cytostatycznych, lista substancji cytostatycznych wraz z czasem ochrony).(Dopuszczono rękawice zgodne z normą EN ISO 15223-1. Klasa wyrobu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745. Pozostałe parametry b.z) Zamawiający dopuszcza: rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. (Pozostałe parametry b.z)Pakowane po 100szt Zamawiający dopuszcza rękawice nitrylowych niesterylnych, bezpudrowych o powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej – polimeryzowanej, wewnętrznej chlorowanej z równomiernie rolowanym brzegiem mankietu. I delikatnie teksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,09 mm, na dłoni min. 0,07 mm. Odpornych na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 > 6,5N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 10 substancji na poziomie co najmniej 4). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt. | op. | 32000
2 | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S–XL, w opakowaniu 50 sztuk, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość min. 300 mm, grubości minimalne: na palcu 0.40 mm, na dłoni 0.35 mm oraz na mankiecie 0.20 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 33 N oraz po starzeniu min. 26 N, poziom protein lateksu <15µg/g, AQL min. 1,5 naniesiony fabrycznie na opakowaniu. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B (Klasa wyrobu medycznego zgodnie z MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC, kategoria oraz typ wyrobu ochronnego zgodnie Rozporządzeniem (UE) 2016/425). Opakowanie x 50 szt. Rękawice zgodne z normami: EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN ISO 374-5 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), ASTM F1671-07, EN 16523-1 i EN 374-4 (odporność chemiczna - min. 16 substancji chemicznych), ASTM D 6978-05 (odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami min. 15 substancji cytostatycznych), informacje o typie przebadanych cytostatyków oraz substancji chemicznych wraz z czasami przenikania i poziomem degradacji (wymagane tylko dla substancji chemicznych) podane na opakowaniu wyrobu. (Dopuszczono rękawice zgodne z normą EN ISO 15223-1. Klasa wyrobu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745. Pozostałe parametry b.z) Zamawiający dopuszcza rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, średnia grubość ścianki: na palcu 0,40mm, na dłoni 0,30mm, na mankiecie 0,20mm, długość min 290mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 28N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 25µg/g-potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3, min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min 70% i 4% formaldehydu- poziom min 2– potwierdzone raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD, DPG, DPT - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL. Pakowane po 50 szt. Zamawiający dopuszcza rękawice lateksowe bezpudrowe o AQL < 1,5, poziomie protein <20ug/g, mikroteksturowanych z antypoślizgową powierzchnią zewnętrzna, o grubości na palcu 0,13 ±0,01 mm, oznakowanych jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III. Spełniających normy EN 455, EN 374 – cz.2 i 3, EN 420. Przebadanych na przenikalność min. 4 substancji chemicznych na co najmniej 1 poziomie zgodnie z EN 374-3, potwierdzone certyfikatem CE, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 i EN 374-5. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane po 100 sztuk.(z odpowiednim przeliczeniem) | op. | 500
RAZEM: