## SAC
Specyfikacja asortymentowo - cenowa
„Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyków oraz narzędzi okulistycznych” | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 1 - Soczewki hydrofobowe
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | cena j. netto | wartość netto | % VAT (lub kwota) | wartość brutto | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Soczewka hydrofobowa jednoczęściowa, akrylowa, przednia część optyki asferyczna, załadowana w injektorze jednorazowego użytku typu Preloaded z wbudowanym cartridgem o średnicy tipa 1,62 mm, multifunkcyjny injector wkręcano - tłokowy, biała, 2 pełne haptyki C-loop , stopień uwodnienia < 0,3%, angulacja 5st, średnica części optycznej 6,0mm, długość całkowita 13mm,ostra krawędź na części optycznej, zjawisko adhezji na tylnej powierzchni optyki, zapobiegające migracji komórek epitelialnych, zakres mocy +6,0 do +30,0D (co 0,5D), dwuwypukła, współczynnik refrakcji 1,522 lub mniej, stała A nominalna 119,2. Wiskoelastyk o właściwościach kohezyjnych Hialuronian sodu 1,4% pojemność 1 ml, masa cząsteczkowa 1,1 – 2,0 mln Daltonów, lepkość 30 tysięcy mPaS, Osmolarność 270-340 mOsmol/l | sztuki | 200
2 | Soczewka toryczna, hydrofobowa, jednoczęściowa, 2 pełne teksturowane haptyki C-loop, flitr UV oraz światła niebieskiego, aberracja skorygowana, 0,18 mikrona, dwuwypukła, tylna część optyki toryczna, przednia część optyki asferyczna ze specjalnym profilem - skorygowany profil optyki, mający na celu zminimalizowanie oddziaływania aberracji optycznej wyższego rzędu, jaką jest koma, wpływającej negatywnie na jakość obrazu podczas każdorazowej decentracji układu, teksturowana i pocieniana krawędź optyki redukująca odblaski na krawędzi- brak efektu dysfotopsji, dwuwypukła konstrukcja z ostrą krawędzią na części optycznej, zjawisko adhezji na tylnej powierzchni optyki, zapobiegające migracji komórek epitelialnych. Zakres mocy sfercznej 10-30D (co 0,5D), zakres cylindryczny 1D oraz od 1,5 do 6,0 co 0,75 D. Angulacja 0, Index refrakcji 1,548. Stopień uwodnienia <0,7% Soczewka fabrycznie zapakowana do cardriga oraz injectora typu Preloaded o średnicy tipa 1,7 mm. Do soczewki dołączony jednorazowy marker. | sztuki | 10
Razem:
Specyfikacja asortymentowo - cenowa
„Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyków oraz narzędzi okulistycznych” | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 2 - Mikroimplant do chirurgicznego leczenia jaskry
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | cena j. netto | wartość netto | % VAT (lub kwota) | wartość brutto | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Mikroimplant do chirurgicznego leczenia jaskry w sterylnym jednorazowym iniektorze, Materiał – stal nierdzewna, Wymiary: długość 2,64 mm, średnica światła 50µm, Kształt gwarantujący stabilność implantu po wszczepieniu. Zamawiający dopuszcza zestaw operacyjny zawierający mikroimplant wraz z obłożeniami, nożami i innymi materiałami medycznymi wykorzystywanymi podczas wszczepiania implantu | sztuki | 3
Specyfikacja asortymentowo - cenowa
„Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyków oraz narzędzi okulistycznych” | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 3 - Materiał wiskoelastyczny (1)
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | cena j. netto | wartość netto | % VAT (lub kwota) | wartość brutto | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Materiał wiskoelastyczny z hialuronianem sodu o właściwościach kohezyjnych. Stężenie hialuronianu sodu 1,4% Objętość ampułkostrzykawki 1,0ml Masa cząsteczkowa 3,2-3,5 miliona daltonów Lepkość 120 tysięcy mPaS Osmolarność 280-330mOsmol/L | sztuki | 300
Specyfikacja asortymentowo - cenowa
„Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyków oraz narzędzi okulistycznych” | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 4 - Materiał wiskoelastyczny (2)
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | cena j. netto | wartość netto | % VAT (lub kwota) | wartość brutto | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Materiał wiskoelastyczny do techniki soft shell. Zestaw dwóch materiałów wiskoelastycznych do techniki soft-shell. Hailuronian sodu o właściwościach kohezyjnych – 1% hialuronianu sodu, pojemność ampułkostrzykawki 0,55 ml, masa cząsteczkowa 2,0-2,5 mln Daltonów, lepkość 25-30 tyś mPa/s oraz 4% chondroitynosiarczan sodu – stężenie hialuronianu sodu 3%, pojemność ampułkostrzykawki 0,5ml | sztuki | 200
Specyfikacja asortymentowo - cenowa
„Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyków oraz narzędzi okulistycznych” | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 5 - Zestaw obłożeń i akcesoriów do aparatu Stellaris
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | cena j. netto | wartość netto | % VAT (lub kwota) | wartość brutto | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Zestaw obłożeń z 1x kasetą do aparatu Stellaris wraz ze sterylną igłą do głowicy fako do cięcia 1.8 mm oraz osłonką (kapturkiem irrygacyjnym) : 1x Obłożenie dwu warstwowe na stolik 140x140cm , 1x Obłożenie na pacjenta z workiem i folią do nacinania 140x140 , 1x Fartuch L; 1x Fartuch M , 1x Osłonka na oko , 1x Kubek 60ml , 1x Opatrunek z klejem , 1x Strzykawka 20ml LL; 1x 10ml LL; 1x 5ml LL; 2x 3ml LL , 5x Gaziki 7,5x7,5cm , 1x Strzałki 5 , 2x Podłokietniki długie , 2x Ręcznik papierowy 40x40 , 1x Kaniula hydrodissector 27G , 1x Kaniula typu visco 27G , 1x Kaniula prosta 27G , 1x Dren do wymuszonej infuzji , 1x Płyn BSS butelka plastikowa 0,5l, 1x Nóż boczny odgięty 20G , 1x Nóż do portu głównego do wyboru przy zamówieniu 1,8mm lub 2,2mm lub 2,4mm | zestaw | 500
Specyfikacja asortymentowo - cenowa
„Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyków oraz narzędzi okulistycznych” | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 6 - Witrektom
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | cena j. netto | wartość netto | % VAT (lub kwota) | wartość brutto | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Sterylny witrektom przedni 20G lub 23G lub 25G wraz z adapterem kompatybilny z dzierżawionym aparatem do fakoemulsyfikacji zaćmy | sztuki | 10
Specyfikacja asortymentowo - cenowa
„Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyków oraz narzędzi okulistycznych” | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 7 - Narzędzia okulistyczne wielorazowego użytku (1)
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | cena j. netto | wartość netto | % VAT (lub kwota) | wartość brutto | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Rozwórka do powiek rozwierana śrubą – bransze typu K, szerokość 15 mm | sztuki | 2
2 | Penseta do kapsuloreksji z cystotomem, odgięta typu Corydon. Końcówka ze stali narzędziowej, rękojeść z kompozytu polimerowego. Zamawiający dopuszcza pęsetę wykonaną w całości z tytanu. Zamawiający dopuszcza pęsetę do kapsuloreksji Corydon z cytostomem odgięta, do cięcia 2.2 mm, długość całkowita 105 mm, narzędzie stalowe. Zamawiający dopuszcza pęsetę do kapsuloreksji Corydon z cytostomem odgięta, do cięcia 2.0 mm, długość całkowita 110 mm, narzędzie stalowe. Zamawiający dopuszcza pęsetę do kapsuloreksji Corydon z cytostomem odgięta, do cięcia 1.8 mm, długość całkowita 110 mm, narzędzie stalowe. Zamawiający dopuszcza pęsetę do kapsuloreksji Corygon, część robocza zagięta 12 mm, z dwoma znacznikami 2.5 mm oraz 5.0 mm, długość całkowita 110 mm, stalowa. | sztuki | 4
3 | Czoper typu Nagahara. Końcówka z wewnętrzną powierzchnią tnącą o długości 1,5mm. Rękojeść z kompozytu polimerowego Zamawiający dopuszcza czoper typu Dodick-Kamman wykonany w całości ze stali nierdzewnej, pozostałe parametry zgodnie z wymogami SWZ. Zamawiający dopuszcza czoper Nagahara wykonany ze stali nierdzewnej, pozostałe parametry bez zmian. | sztuki | 3
Razem:
Wymagania: Wykonawca przy pierwszej dostawie narzędzi zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu instrukcji sterylizacji lub dezynfekcji narzędzi wielokrotnego użytku
Specyfikacja asortymentowo - cenowa
„Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyków oraz narzędzi okulistycznych” | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 8 - Retraktory tęczówkowe
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | cena j. netto | wartość netto | % VAT (lub kwota) | wartość brutto | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Zestaw retraktorów tęczowkowych jednorazowego użytku, o długości 10mm Zamawiający dopuszcza 18 opakowań po 5 sztu | sztuki | 90
Specyfikacja asortymentowo - cenowa
„Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyków oraz narzędzi okulistycznych” | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 9 - Pierścienie dotorebkowe
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | cena j. netto | wartość netto | % VAT (lub kwota) | wartość brutto | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Jednorazowe pierścienie doteorebkowa stabilizujące soczewkę wenątrzgałkową w torebce, załadowane w indżektorze. Zamawiający dopuszcza gotowy do użycia, fabrycznie załadowany w jednorazowym iniektorze, torebkowy pierścień napinający, wykonany z bezbarwnego polimetakrylanu metylu o jakości klinicznej (PMMA). | sztuki | 6
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 9 asortymentu posiadającego wymagane przepisami oznakowania, ulotkę oraz etykiety w języku angielskim oraz dostarczenia wraz z pierwszą dostawą niezbędnych tłumaczeń / charakterystyk towaru w języku polskim.
Specyfikacja asortymentowo - cenowa
„Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyków oraz narzędzi okulistycznych” | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 10 - Taca do sterylizacji narzędzi
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | cena j. netto | wartość netto | % VAT (lub kwota) | wartość brutto | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Taca wielokrotnego użytku do sterylizacji narzędzi z silikonową matą o wymiarach 250 mm / 150 mm / 25 mm. Zamawiający dopuszcza tacę o wymiarach: 265x160x25mm oraz 254x152x19mm oraz 264x162x25mm pozostałe parametry bez zmian. | sztuki | 3
Wymagania: Wykonawca przy pierwszej dostawie narzędzi zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu instrukcji sterylizacji lub dezynfekcji narzędzi wielokrotnego użytku
Specyfikacja asortymentowo - cenowa
| „Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyków oraz narzędzi okulistycznych” | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 11 - Pęseta Bipolarna
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | cena j. netto | wartość netto | % VAT (lub kwota) | wartość brutto | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Pęseta Bipolarna kompatybilna z urządzeniem Stellaris firmy Bausch-Health | sztuki | 2
Wymagania: Wykonawca przy pierwszej dostawie narzędzi zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu instrukcji sterylizacji lub dezynfekcji narzędzi wielokrotnego użytku
Specyfikacja asortymentowo - cenowa
| „Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyków oraz narzędzi okulistycznych” | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet nr 12 - Narzędzia okulistyczne wielorazowego użytku (2)
lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | cena j. netto | wartość netto | % VAT (lub kwota) | wartość brutto | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Pęseta do kapsuloreksji Utrata, zagięte bransze, końcówki długości 13mm, rączka okrągła o średnicy 8mm, długość całkowita 115 mm. Narzędzie tytanowe. Zamawiający dopuszcza pęsetę z końcówka o długości 11mm, długość całkowita 110mm, pozostałe parametry bez zmian. Zamawiający dopuszcza pęsetę z końcówką o długości 12 mm i długości całkowitej 112 mm wykonaną z tytanu. | sztuki | 2
2 | Imadło zaciskowe trzymające igłę typu Castroviejo, proste 10,0mm x 0,75 mm, długość całkowita 14,0 cm Zamawiający dopuszcza imadło o długości całkowitej 13,5 mm. Zamawiający wymaga imadła bez blokady. | sztuki | 2
3 | Czoper prosty, pionowy, ostro zakończony, długość końcówki 0,75mm, zagięty pod kątem 45st, długość ramienia zagiętego 10mm, długość całkowita 116mm Zamawiający dopuszcza czoper o długości końcówki 0,7mm i długości całkowitej 113 mm. | sztuki | 2
4 | Phaco czoper typu Mackool, końcówka 0,6mm, zagięty pod kątem 45st, długość ramienia zagiętego 10mm, długość całego narzędzia 119mm Zamawiający dopuszcza Phaco czoper z końcówką 0,7 mm i długości całego narzędzia 115 mm. | sztuki | 1
5 | czoper typu Rosen z ostrą końcówką o długości 0,8 mm, zagięty pod kątem 45 st. Długość części roboczej 10mm, obrotowa rękojeść. Długość całkowita 118mm. Narzędzie tytanowe | sztuki | 3
6 | Pęseta do kapsuloreksji z końcówką o szerokości 1,2mm, długości roboczej 8,5 mm. Dwa znaczniki 2,5mm oraz 5,0mm. Zagięta pod kątem 45 stopni. Długość całkowita 11mm. Narzędzie tytanowe | sztuki | 2
7 | Pęsta Castroviejo 0,12mm, 1x2 ząbki. Dlugość częsci roboczej 8mm. Płaska rekojeść. Długość całkowita 115mm. Narzędzie tytanowe | sztuki | 2
Razem:
Wymagania: Wykonawca przy pierwszej dostawie narzędzi zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu instrukcji sterylizacji lub dezynfekcji narzędzi wielokrotnego użytku