Nr sprawy: SPZOZZSM ZP/ 89.2 /2018

Chorzów, dnia 14.11.2018 r.

**Szanowni Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: **„Zakup i dostawa wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego niejałowego, jałowego i sterylnego na potrzeby Apteki”.**

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie reprezentujący Zamawiającego informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy zadali pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela wyjaśnień.

**Pytanie nr 1:** **pakiet nr 1 – „Odzież jednorazowa” pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy cienki wiązany w pasie i zakładany na szyję?

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu proponowanego w pytaniu.

**Pytanie nr 2:** **pakiet nr 1 – „Odzież jednorazowa” pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie wraz z przeliczeniem ilości.

**Pytanie nr 3:** **pakiet nr 1 – „Odzież jednorazowa” pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’10sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie wraz z przeliczeniem ilości.

**Pytanie nr 4:** **pakiet nr 1 – „Odzież jednorazowa” pozycje 3-4**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie wraz z przeliczeniem ilości.

**Pytanie nr 5:** **pakiet nr 1 – „Odzież jednorazowa” pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści czepek typu beret o średnicy około 53cm o gramaturze 18g/m2, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Czy Zamawiający dopuści czepek typu beret o średnicy około 47cm o gramaturze 25g/m2, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 6:** **pakiet nr 1 – „Odzież jednorazowa” pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem.

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki wiązany z tyłu na troki. Wykonany w całości z perforowanej włókniny Spunlace Mesh o gramaturze 35g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia?

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy.

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 7:** **pakiet nr 1 – „Odzież jednorazowa”**

**- pozycja 5-6** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**- pozycja 7** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie wraz z przeliczeniem ilości.

**Pytanie nr 8: pakiet nr 4 – „Sprzęt medyczny”**

**pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści podkład jednorazowy 2 warstwowy celulozowy z perforacją co 37,5cm, spełniający pozostałe wymagania SWIZ?

**pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści podkład jednorazowy w rozmiarze 50cmx50cm (1rolka=80szt)?

**pozycja 3** Czy Zamawiający dopuści podkład jednorazowy w rozmiarze 50cmx50cm (1rolka=80szt)?

**pozycja 18** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu proponowanego w pytaniu z zachowaniem pozostałych parametrów.

**Pytanie nr 9: pakiet nr 4 – „Sprzęt medyczny”**

**pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści podkład jednorazowy w kolorze niebieskim lub zielonym?

**Odpowiedź nr 9:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 10: pakiet nr 4 – „Sprzęt medyczny”**

**pozycja 10** Czy Zamawiający dopuści preparat o pojemnik 200 ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**pozycja 13** Czy Zamawiający dopuści żel o pojemnik 250ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**pozycja 18** Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG o wielkości 43x45mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź nr 10:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu proponowanego w pytaniu.

**Pytanie nr 11: pakiet nr 4 – „Sprzęt medyczny”**

**pozycja 18** Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG o wielkości 55x41mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**pozycja 28** Czy Zamawiający dopuści torby na wymiociny o pojemności 1000ml, wyposażone w wyprofilowany kołnierz oraz zastawkę antyzwrotną, która uniemożliwia wydostanie się zapachu i treści na zewnątrz?

**Odpowiedź nr 11:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 12: pakiet nr 4 – „Sprzęt medyczny”**

**pozycja 29** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’90sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**pozycja 36** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 12:**

Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za proponowane opakowanie wraz z przeliczeniem ilości.

**Pytanie nr 13: pozycja 38, 39**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki w kolorze czerwonym lub żółtym?

**Odpowiedź nr 13:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pojemników w kolorze czerwonym.

**Pytanie nr 14: Pakiet 7 – „Higiena pacjenta” pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści myjkę niepodfoliowaną wykonaną z miękkiej, delikatnej i chłonnej włókniny wiskozowo-poliestrowej w rozmiarze 15cm x 22cm, nienasączana środkami myjącymi. Opakowanie jednostkowe a’50szt?

**Odpowiedź nr 14:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu proponowanego w pytaniu.

**Pytanie nr 15: Pakiet 7, pozycja 9 -** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 15:**

Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za proponowane opakowanie wraz z przeliczeniem ilości.

**Pytanie nr 16: Pakiet nr 23 – „Drobny sprzęt medyczny sterylny (2)”,**

**- pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych bez pochewki na igłę biorczą?

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych bez miejsca na podwieszenie drenu?

**- pozycja 21** Czy Zamawiający dopuści worki skalowane co 100ml?

**Odpowiedź nr 16:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 17: Pakiet nr 33 - Rękawice sterylne (2)”**

**pozycja 4** Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne neoprenowe o grubości na palcu: 0,20mm, na dłoni: 0,18mm, na mankiecie: 0,16mm, rozciągliwość przed starzeniem 980%?

**pozycja 5** Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne polizoprenowe z rozciągliwością przed starzeniem 840%?

**Odpowiedź nr 17:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu proponowanego w pytaniu z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 18: Pakiet 56 – „Drobny sprzęt medyczny (2)” pozycja 6 – kieliszki jednorazowe sterylne**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’90sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? **Odpowiedź nr 18:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kieliszków w opakowaniach po 90 sztuk. Informację dodatkową należy wpisać w kolumnę „wielkość opakowania handlowego” z podaniem ceny za opakowanie.

Zamawiający wymaga wyceny pozycji 6 dla pełnej ilości 210 000 sztuk kieliszków.

(1 op. a’100 szt. x op. 2 100 = 210 000 sztuk.)

Natomiast, zamówienie realizowane będzie z zaokrągleniem ostatniego opakowania „w dół” lub „w górę”, jeżeli Zamawiający będzie korzystał z „domówienia”, o którym mowa w umowie (tj. op. 2 333 x a’90 szt. = 209 970 szt. + „domówienie” a’90 - 1 op. lub więcej).

Oferowane kieliszki muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

**Pytanie nr 19: Pakiet 56 pozycja 6** Czy Zamawiający dopuści kieliszki niesterylne?

**Odpowiedź nr 19:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 20: Pakiet 56 pozycja 20**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na formalinę o pojemności 30ml?

**Odpowiedź nr 20:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ww. pojemników.

**Pytanie nr 21: Pakiet 56 pozycja 20** Czy Zamawiający dopuści pojemniki na formalinę o pojemności 70ml?

**Odpowiedź nr 21:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 22: Pakiet 58 – „Zestawy ochronne” pozycja 1, 10** Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości? **Odpowiedź nr 22:**

Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie wraz z przeliczeniem ilości.

**Pytanie nr 23: Pakiet 58 pozycja 5 i 9** Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu kolorowego nadruku przyjaznego dzieciom?

**Odpowiedź nr 23:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 24: Pakiet 58 pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną 3 warstwową wykonaną z 3 warstw niepylącej, hipoalergicznej włókniny?

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną z trokami mocowanymi na krótszej części maski?

**Odpowiedź nr 24:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanego w pytaniu asortymentu przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych ze SIWZ.

**Pytanie nr 25: Pakiet 58 pozycja 6** Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną pakowaną a’50 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź nr 25:** Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostawy w opakowaniach jednostkowych po 50 sztuk, jednakże do oferty przetargowej należy wycenić 670 sztuk, czyli op. 670 a’1 szt., czyli zgodnie z danymi w SAC.

*[zasady zamówienia lub domówienia, jak w odp. 18, powyżej]*

**Pytanie nr 26: Pakiet 58 – „Zestawy ochronne” pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści czepek bez napornika?

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem.

**Odpowiedź nr 26:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie ze SIWZ.

**Pytanie nr 27: Pakiet 58, pozycja 5-7, 9**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 5-7, 9 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania.

**Odpowiedź nr 27:** Zamawiający nie wydziela pozycji. Zgodnie z odpowiedzią nr 4 w piśmie z dnia 13.11.2018r o symbolu SPZOZZSM ZP/ 89.1 /2018.

**Odpowiedź nr 28: Pakiet 58 pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100 sztuk czyli 50par z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź nr 28:**

Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie wraz z przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź nr 29: Pakiet nr 61 – „Obłożenia specjalistyczne” pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści folię bakteriobójczą pakowaną pojedynczo w opakowanie papier-folia, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź nr 29:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ww. asortymentu.

**Odpowiedź nr 30: Pakiet 92** – „Fartuchy foliowane” **pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści fartuchy foliowe pakowane pojedynczo w woreczek foliowy, w zbiorczym opakowaniu a’100szt z przeliczeniem podanych ilości? Czy Zamawiający podając j.m. sztuka ma na myśli 1 rolkę?

**Odpowiedź nr 30:**

Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie wraz z przeliczeniem ilości. Tak, Zamawiający oczekuje zaoferowania 2 600 rolek.

**Odpowiedź nr 31: Pakiet 51 – „Cewniki, sondy, worki oraz drobny sprzęt uzupełniający”**

**pozycja 17** Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe wykonane z silikonu, skalowane co 5cm, o długości 1200mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania Ch 4 i 5 o długości 30cm lub 40cm?

**pozycja 24** Czy Zamawiający dopuści równoważny produkt o parametrach:

Zamknięty system do pomiaru diurezy oraz zbiórki moczu, worek do zbiórki moczu o pojemności 2000ml, komora zbiorcza 500ml umożliwiająca bardzo dokładne pomiary diurezy (co 1ml do 40ml, co 5ml od 40 do 100ml, co 10ml od 100 do 500ml)

Wyposażony w dwa filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem.

Dwuświatłowy dren o długości 120cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika.

Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących, sterylny, pakowany pojedynczo w opakowania papier-folia?

**pozycja 30** Czy Zamawiający dopuści zgłębniki typu Sengstekena 4-światłowe o długości 850mm, rozm. 16CH, 18CH, 20CH?

**Odpowiedź nr 31:**

Zamawiający w ww. pozycjach oczekuje złożenia oferty zgodnie ze SIWZ.

Otrzymali:

Zamieszczono na stronie [www.zsm.com.pl](http://www.zsm.com.pl)

a/a