## SAC (2)
Pakiet nr 6 - Paski do glukometrów (2) |  | CPV 33140000 | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | wartość netto | % VAT (lub kwota) | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | test paskowy Glucomaxx do oznaczania glukozy we krwi za pomocą glukometru Glucomaxx | op a'50 szt. | 400
2 | test paskowy iXell do oznaczania glukozy we krwi za pomocą glukometru iXell | op a'50 szt. | 1400
Razem:
Wymagania: Termin ważności sprzętu medycznego od chwili realizacji dostawy do Zamawiającego wynosi minimum 11 miesięcy.
Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Pakiet nr 13 - Czujniki |  | CPV 35125100 | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | wartość netto | % VAT (lub kwota) | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Samoprzylepny, jednorazowy czujnik LNOP NeoPt na nadgarstek lub stopę dla dzieci o wadze <1kg do pulsoksymetru Masimo (1op.=24szt.)* | op. | 24
2 | Samoprzylepny, jednorazowy czujnik SpO2 LNCS Neo-3 na nadgarstek lub stopę dla dzieci monitora ATOM (1op.=20szt.)* | op. | 2
3 | Jednorazowy czujnik do pomiaru saturacji noworodkowy ze złączką okrągłą, bezlateksowy do monitora firmy GE Healtcare (Monitor Anestetyczny AM) pracującego w systemie Masimo * | szt. | 16
4 | Jednorazowy czujnik do pomiaru saturacji pediatryczny ze złączką okrągłą, bezlateksowy do monitora firmy GE Healtcare (Monitor Anestetyczny AM) pracującego w systemie Masimo * | szt. | 16
Razem:
* Zamawiający dopuszcza czujniki z połączeniem RD
Wymagania: Termin ważności sprzętu medycznego od chwili realizacji dostawy do Zamawiającego wynosi minimum 11 miesięcy.
Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Pakiet nr 22 - Narzędzia chirurgiczne |  | CPV 33169000; 33162000; 39241200; | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | wartość netto | % VAT (lub kwota) | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Penseta chirurgiczna wielorazowa stal nierdzewna, Standard-Modelle 130mm x 1szt. | szt. | 10
2 | Penseta chirurgiczna wielorazowa stal nierdzewna, Standard-Modelle 145mm x 1szt. | szt. | 10
3 | Zacisk arterii typu Coller dł. 160-165mm | szt. | 10
4 | Imadło chirurgiczne typu Hegar -Mayo dł. 180-185mm, szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5mm z kanalikiem | szt. | 10
5 | Kleszczyki naczyniowe delikatne typ Micro- Halsted bez ząbka , proste, dł. 120-125mm | szt. | 10
6 | Kleszczyki naczyniowe delikatne typ Halsted Mikro - Mosquite bez ząbka , zakrzywione, dł. 120-125mm | szt. | 20
7 | Kleszczyki naczyniowe delikatne typ Halsted- Mosquite bez ząbka , zakrzywione, dł. 200-210 mm | szt. | 20
8 | Nożyczki proste typu Standard-Modell "ostro/ostre", dł.160-165mm | szt. | 20
9 | Nożyczki preparacyjne typu Lexer, z twardą wkładką, zagięte, ostrza wąskie, dł.160-165mm | szt. | 20
10 | Sąda okulistyczna w rozm 0000/000 | szt. | 20
11 | Sąda okulistyczna w rozm 000/00 | szt. | 10
12 | Nóż do adenotomii typ Beckmann dł.220-225 mm prosty szer.oczek 14mm | szt. | 4
13 | Nóż do adenotomii typ Beckmann dł.220-225 mm prosty szer.oczek 16mm | szt. | 4
14 | Nóż do adenotomii typ Beckmann dł220-225 mm prosty szer.oczek 18mm | szt. | 4
15 | Łyżeczka kostna - narzędzie o długości całkowitej 18 cm z końcówka roboczą o rozmiarze 5, 6, 7 z możliwością zamówienia według bieżących potrzeb przy realizacji zamówienia. | szt. | 12
16 | Pętle druciane śr. ok 0,4mm x 100szt. do narzędzia TONSILOTOM. Petla o rozpiętości 3,7 cm x 4,5 cm. (Kształt łezka, szerokość 3,7 cm, wysokość 4,5 cm). | op. | 10
17 | Kleszczyki Pean proste długość 12,5cm.x 1szt. | szt. | 30
18 | Kleszczyki Magilla noworotkowe, pediatryczne i dla dorosłych. Zamawiający wymaga narzędzia o standardowych wymiarach odpowiednich do wieku pacjenta. | szt. | 6
19 | Łyżka do laryngoskopu prosta nr 00 (Zamawiajacy dopuszcza narzędzie o zawie własnej MILLER) | szt. | 3
20 | Łyżka do laryngoskopu zakrzywiona nr 1 (Zamawiajacy dopuszcza narzędzie o zawie własnej MACINTOSH) | szt. | 3
21 | Łyżka do laryngoskopu zakrzywiona nr 3 | szt. | 3
22 | Nożyczki do usówania szwów Spencera długość 9cm. | szt. | 30
23 | Nożyczki opatrunkowe Lister długość 14cm. | szt. | 10
24 | Nożyczki opatrunkowe z kulką długość 140-145 mm. | szt. | 10
25 | Nożyczki opatrunkowe z kulką długość 18cm. | szt. | 10
26 | Ostrze do piły Oscillo Tronic (do gipsu). | szt. | 24
27 | Penseta okulistyczna długość 8-8,5 cm. | szt. | 30
Razem:
Wymagania: Termin ważności sprzętu medycznego od chwili realizacji dostawy do Zamawiającego wynosi minimum 11 miesięcy.
Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Pakiet nr 23 - Opaski zaciskowe |  | CPV 33140000 | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | wartość netto | % VAT (lub kwota) | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Opaski zaciskowe na udo 85x14cm. | szt. | 7
2 | Paleta na płytki 5,0 Ch LP proste | szt. | 2
Razem:
Wymagania: Termin ważności sprzętu medycznego od chwili realizacji dostawy do Zamawiającego wynosi minimum 11 miesięcy.
Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Pakiet nr 32 - Opaska identyfikacyjna |  | CPV 33140000 | [5 empty] | Informacje dodatkowe
| asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | wartość netto | % VAT (lub kwota) | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
| Opaski identyfikacyjne: a) dla dzieci i noworodków w kolorze niebieskim i różowym, opaska o długości 16 - 16,5 cm, b) dla dzieci i dorosłych w kolorze białym, opaska o długości 24 - 25 cm. Opaski dostępne w wersji z wkładaną karteczką oraz z możliwością opisu bezpośrednio na opasce. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie opaski identyfikacyjnej wyłącznie w wersji zwkładaną karteczką. 1 opakowanie a'100szt. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru opaski przy składaniu zamówienia. | op. | 410
Wymagania: Termin ważności sprzętu medycznego od chwili realizacji dostawy do Zamawiającego wynosi minimum 11 miesięcy.
Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Pakiet nr 37 - Akcesoria anestezjologiczne (1) |  | 33140000-3 Materiały medyczne ; 31711140-6 Elektrody, 331712001 Przyrządy do resuscytacji, 38423100-7 Ciśnieniomierze, | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | wartość netto | % VAT (lub kwota) | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Czujnik saturacji wielorazowego użytku do kardiomonitora Infinity Delta XL dla dorosłych | op. a'1szt. | 8
2 | Mankiet wielokrotnego użytku do automatycznego pomiaru ciśnienia jednożyłowy w monitorze Infinity Delta XL
a) | dorośli – (granatowy) 23 -33 cm lub 25-35 cm (kawowy); | op. a'1szt. | 6
b) | dorośli drobnej budowy – (niebieski) 17-25 cm lub 18-26 cm (kawowy); | op. a'1szt. | 6
c) | dorośli masywnej budowy – (różowy) 31-40 cm lub 32-40 cm (kawowy); | op. a'1szt. | 6
d) | dzieci (zielony) – 12-19 cm lub 11-20 cm (kawowy); | op. a'1szt. | 6
Razem:
uwagi ad pozycji 1' : W pakiecie 37 ujęty jest czujnik do Spo2 pracujący w technologii Masimo. Zamawiający posiada kabel starego typu, przy czym nie jest wskazane posługiwanie się adapterami. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej poprzez dopuszczenie możliwości użyczenia kabla starego typu w ilości 2 sztuki na czas trwania umowy, jeżeli nie jest możliwa dostawa fabrycznie nowego kabla. Koszt użyczenia należy ująć w cenie oferty przetargowej. Jeżeli oferta dotyczyć będzie asortymentu użyczanego Wykonawca zobowiązany jest informację o użyczeniu zawrzeć w treści formularza SAC. (Prosimy o zapoznanie się z odp. nr 18 oraz nr 24) Wykonawca zobowiązany jest wycenić pozycje 1. lub 1' - jeżeli składa ofertę równoważną
Wymagania: Termin ważności sprzętu medycznego od chwili realizacji dostawy do Zamawiającego wynosi minimum 11 miesięcy.
Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Pakiet nr 38 - Akcesoria anestezjologiczne (2) |  | 33140000-3 Materiały medyczne ; 331712001 Przyrządy do resuscytacji, 38423100-7 Ciśnieniomierze, | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | wartość netto | % VAT (lub kwota) | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Czujnik do pomiaru stężenia tlenu w aparacie do znieczulenia Ohmeda | op. a'1szt. | 16
2 | Czujnik przepływu wdechu i wydechu do aparatu Ohmeda ( 1 op. = 1 komplet zawiera 2 sztuki) | op. a'2szt. | 12
3 | Mankiet wielokrotnego użytku do automatycznego pomiaru ciśnienia dwużyłowy, jedno wyjście z czarną uszczelką, do monitora Datex Ohmeda
a) | dorośli – (granatowy) 23 -33 cm lub 25-35 cm (kawowy); | op. a'1szt. | 6
b) | dorośli drobnej budowy – (niebieski) 17-25 cm lub 18-26 cm (kawowy); | op. a'1szt. | 6
c) | dorośli masywnej budowy – (różowy) 31-40 cm lub 32-40 cm (kawowy); | op. a'1szt. | 6
d) | dzieci (zielony) – 12-19 cm lub 11-20 cm (kawowy); | op. a'1szt. | 6
4 | Kabel połączeniowy do pulsoksymetru Radical 7 Red PC – 08 Masimo | sztuki | 8
Razem:
Wymagania: Termin ważności sprzętu medycznego od chwili realizacji dostawy do Zamawiającego wynosi minimum 11 miesięcy. Zamawiajacy dopuszcza dla poz. 1 dostawę asortymentu z terminem gwarancji 6 m-cy.
Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................