## Pakiet - Meble
Załącznik nr 2 | Załącznik nr 2
Specyfikacja asortymentowo-cenowa
SP ZOZ Zespoł Szpitali Miejskich w Chorzowie
Meble apteczne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (ilosć x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta | Symbol (jeżeli istnieje)
1 | Szafa wysoka w systemie ISO Z płyty meblowej laminowanej w standardzie E1 o gr. 18 mm ca. Szer. 456 x gł.660, wys. 2100 mm - Wyposażona w ścianki nośne z ABS zgodnie z rysunkiem. - U góry z funkcją opadania kosza. - Drzwi z zamkiem - Ilość koszy w standardzie: 2x gł 200 mm 6 x gł. 100 mm 2x gł 50 mm - Regulacja poziomu. | szt. | 4
2 | Wózek transportowy platformowy /typu VARIO/ - z aluminium eloksylowanego - 3-ma bokami składanymi, - cztery kółka dwa kółka z hamulcem - wym. 1200 x 750 x 1050 mm - waga 13,2 kg. (+/-0,5 kg) - obciążenie 300 kg. | szt. | 3
3 | Regał półkowy z 4 ma pókami [ możliwość zmiany wysokości umieszczenia pólki w siedmiu poziomach.] - wykonany ze stali proszkowo malowanej. - Wym. regału jednego segmentu (szt) 1800 x szer.1000 x gł.650 mm. - Możliwość rozbudowy w ciągach. - Montaż półki bez użycia narzędzi. - Kolor biały | szt. | 28
4 | Szafa transportowa w systemie ISO 1 /pojedyńcza / - Wym. Szer 580mm gł.745mm, wys 1480 mm - Konstrukcja wykonana z ramy aluminiowej. Boki i drzwi wypełnione płytą z ABS gr. 4 mm. - Drzwi zamykane na rygiel plus zamek. - Podstawa wózka ze stali nierdzewnej z odpływem na wodę. - 4 kółka w tym dwa z hamulcem. - drzwi otwierane o 270 stopni z uchwytem magnetycznym. -Boki wyposażone w ścianki nośne o 21 prowadnicach na kosze i moduły (z pozycji 12 -15) z możliwością umieszczenia kosza i modułu co 56 mm. - Przystosowane do czyszczenia maszynowego i dezynfekowania. | szt. | 12
5 | Szafa transportowa w systemie ISO 2 /podwójna / - Szer.1030 mm Gł. 745mm Wys.1480mm - Konstrukcja wykonana z ramy aluminiowej. Boki i drzwi wypełnione płytą z ABS gr. 4 mm. - Drzwi zamykane na rygiel plus zamek - Podstawa wózka ze stali nierdzewnej z odpływem na wodę. - 4 kółka w tym dwa z hamulcem. - drzwi otwierane o 270 stopni z uchwytem magnetycznym. -Boki wyposażone w ścianki nośne 2x21 prowadnic na kosze i moduły (z pozycji 12 -15) z możliwością umieszczenia kosza i modułu co 56 mm. - Przystosowane do czyszczenia maszynowego i dezynfekowania. | szt. | 2
6 | Regał magazynowy koszowy - Regał systemowy na kosze (z pozycji 12 -15) składa się z: - 2 ramy boczne z 11 prowadnicami na kosze mocowane na stałe. - stężenie dolne i górne oraz tylne poprzeczne. - Wykonany ze stali proszkowo malowanej kolor biały. Wym. wys. 1800 x szer. 460 x gł.650 mm - Profil ramy 25 x 25 mm | szt. | 23
7 | Wózek wielozadaniowy z czterema parami prowadnic na kosze i moduły (z pozycji 12 -15) oraz ramą na płytę roboczą zaopatrzony w 4 kółka niebrudzące z odbojnikami. Wykonany ze stali proszkowo malowanej o wym. wys .850 x szer.720 x gł.520 mm. kolor biały | szt | 2
8 | Paleta ALU o wymiarach: szer.800, dł.600, wys. 150 mm - Lekka, higieniczna paleta o gładkiej powierzchni łatwej do utrzymania w czystości do zastosowania we wszystkich strefach temperaturowych. - Rama i szczeble wzdłużne z zamkniętych, wytrzymałych i odpornych na korozję profili aluminiowych. 4 nóżki narożne. Połączenia są wodoszczelnie zespawane. | szt. | 2
9 | Paleta ALU o wymiarach: szer.1200, dł.800, wys. 150 mm - Lekka, higieniczna paleta o gładkiej powierzchni łatwej do utrzymania w czystości do zastosowania we wszystkich strefach temperaturowych. - Rama i szczeble wzdłużne z zamkniętych, wytrzymałych i odpornych na korozję profili aluminiowych. 4 nóżki narożne. Połączenia są wodoszczelnie zespawane. | szt. | 10
10 | Stół z blachy nierdzewnej - Wykonany z blachy nierdzewnej nogi stołu wyposażone w regulację poziomu - Wymiary: Długość 3000 mm, Szer.600mm, wys. 850 mm | szt. | 1
11 | Szafa apteczna wg rysunku Szer.130 cmGł.65cm Wys.190cm konstrukcja-płyta laminowana klasie E1 regulacja wysokości półek z rozstawem otworów co min 7cm nogi z regulacją wysokości ze stabilnego profilu czworokątnego zakończonego podkładką gumową nośność półki min 20-25 kg zamek z 2 kluczami-montowany do dolnej części Krawędzie wieńców górnych, dolnych i innych wszystkich narażonych podczas eksploatacji krawędzi mebli (np. w półkach) wykończyć klejonym na gorąco obrzeżem PCV o gr. min. 2mm w kolorze płyty meblowej. Zawiasy do drzwi, wysokiej klasy pozwalające na regulacje w trzech płaszczyznach elementów frontowych z zakresem regulacji +/- 2 mm, kąt otwarcia drzwi min. 100 st. W drzwiach zastosować uchwyty metalowe, dwupunktowe o rozstawie 128 mm, Korpus szafy oraz drzwi wykonać z płyty o gr. 18 mm Wieńce górne i dolne nakładane wykonać z płyty o gr. 18 mm, dwustronnie pokryta melamina o podwyższonej trwałości, Ścianka tylna usztywniająca konstrukcje o grubości, co najmniej 3 mm. Krawędzie wieńców i drzwi oraz inne narażone na uszkodzenia okleić termicznie listwa PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty meblowej, pozostałe listwa PCV o grubości nie mniejszej niż 1 mm | szt. | 3
12 | Moduł z ABS 50 o wym.dł.600 x szer.400 x gł.50 mm. Przegroda dł. o wym dł. 600 x wys.50 mm.(szt 68) Przegroda kr. o wym dł.400 x wys.50 mm. (szt 68) -kolor jasnoszary -pełne boki i dno. -możliwość zmiennego podziału -możliwość mocowania uchwytów na etykiety -odporne na temperaturę do 75 stopni C, krótkotrwale do 90 stopni C -zintegrowane zabezpieczenie przed całkowitym wysunięciem - obciążenie do 20 kg | szt | 68
13 | Kosz z ABS ażurowy 100 Kosz z ABS o wym. dł.600 x szer.400 x gł 100 mm. Przegroda dł. o wym dł.600 x wys.100 mm. (szt 100) Przegroda kr. o wym dł.400 x wys.100 mm. (szt. 100) -kolor jasnoszary -ażurowe boki i dno. -możliwość zmiennego podziału -możliwość mocowania uchwytów na etykiety -odporne na temperaturę do 75 stopni C, krótkotrwale do 90 stopni C -zintegrowane zabezpieczenie przed całkowitym wysunięciem - obciążenie 20 kg. | szt. | 240
14 | Kosz z ABS ażurowy 200 Kosz ABS o wym. dł.600 x szer.400 x gł.200 mm. Przegroda dł. o wym dł.600 x wys.200 mm.(szt 43) Przegroda kr. o wym dł.400 x wys.200 mm.(szt 43) -kolor jasnoszary -ażurowe boki i dno. -możliwość zmiennego podziału -możliwość mocowania uchwytów na etykiety -odporne na temperaturę do 75 stopni C, krótkotrwale do 90 stopni C -zintegrowane zabezpieczenie przed całkowitym wysunięciem - obciążenie 20 kg | szt. | 43
15 | Moduł z ABS 200 Moduł ABS o wym.dł.600 x szer.400 x gł.200 mm. Przegroda dł. o wym dł. 600 x wys.200 mm. (szt 23) Przegroda kr. o wym dł.400 x wys.200 mm. (szt 23) -kolor jasno szary -pełne dno. -możliwość zmiennego podziału -możliwość mocowania uchwytów na etykiety -odporne na temperaturę do 75 stopni C, krótkotrwale do 90 stopni C -zintegrowane zabezpieczenie przed całkowitym wysunięciem - obciążenie 20 kg | szt. | 23
16 | Uchwyt na kody do koszy i modułów - Uchwyt na kody pasujący do koszy ISO. - Kolor przeźroczysty. - Z płytką zabezpieczającą przed uszkodzeniem kodu. - Wymiary: Szer: 40 mm. Wys. 57 mm. | szt. | 300
17 | Blat roboczy z płyty laminowanej blatowej i pod blatem 2 szt. szafek wykonanych z płyty meblowej laminowanej o gr.18 mm o wym. szer. 456 x gł. 660 x wys. ca 850 mm wyposażone w ścianki nośne z ABS na kosze i moduły (z pozycji 12 -15), z zamkiem oraz regulowaną wysokością. | szt. | 2
18 | Szafa jezdna w systemie ISO jednorzędowa o wym. Szer.748 gł.590 wys 1827mm wykonana z stabilnych profili aluminiowych - ścianki boczne z płyty laminowanej o gr. 15 mm ,wewnątrz wyposażone w ścianki nośne z ABS-u zgornie z rysunkiem - 4 kółka w tym dwa z hamulcem - roleta zamykana od góry z zamkiem | szt. | 2
RAZEM | [5 empty] | X |  | X | X
…………………………………...
Data, pieczatka, podpis osoby upoważnionej