## Strzelców Bytomskich 11
załącznik nr 2
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
PAKIET 1 - Endoproteza biodrowa całkowita bezcementowa szyjkowo-przynasadowa |  | 33183100-7 Implanty ortopedyczne, 33141750-2 Sztuczne stawy, 33697110-6 Cement do rekonstrukcji kości | [5 empty] | Informacje dodatkowe
| asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
| Endoproteze bezcementowa szyjkowo-przynasadowa | komplet | 5
ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA SZYJKOWO-PRZYNASADOWA
◊ | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. Umożliwiający wysokie, podgłowowe jak i niskie, „klasyczne” cięcie szyjki. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek Eurokonus.
◊ | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych od 44mm do 68mm. Czasza lita, bez otworów na śruby panewkowe. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej i dodatkowo cienkiej (max 20mm), bioaktywnej (osteoindukcyjnej), szybko-resorbującej (do 6ciu miesięcy) warstwy fosforanowo-wapniowej (tzw. BONIT). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm.
◊ | Wkładki panewkowe wykonane z HXLPE, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm
◊ | Głowy metalowe CoCr o podwyższonej gładkości, o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm
◊ | Wykonawca gwarantuje bezpłatne dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji ,oraz bezpłatną wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach.Wykonawca zapewni do w/w endoprotezy napędy- piłę +ostrze , frezarkę z kompatybilnym rymerem do uchwytu do frezów.
◊ | Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomist, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Termin dostawy asortymentu wskazany w Formularzu Ofertowym Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Pakiet 2 Panewka podwójnie mobilna, cementowana |  | 33141750-2 Sztuczne stawy, 33697110-6 Cement do rekonstrukcji kości, 33183100-7 Implanty ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Panewka cementowana sferyczna, podwójnie-mobilna (wkładka ruchoma wewnątrz metalowej czaszy, głowa zatrzaśnięta i ruchoma we wkładce), dostępna w minimum 10 średnicach zewnętrznych. Czasza polerowana wewnątrz i na zewnątrz | sztuka | 2
2 | Wkładki panewkowe wykonane z polietylenu UHMWPE przystosowane do zatrzaśnięcia głów 22,22mm i 28 mm. Opcjonalnie dostępne wkładki z wykładziną ceramiczną do artykulacji ceramika/ceramika | sztuka | 2
3 | Głowy metalowe o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 22,22mm i 28mm. | sztuka | 2
4 | Cement kostny 1x40g z antybiotykiem standardowej lepkości | sztuka | 2
Razem
PANEWKA PODWÓJNIE MOBILNA, CEMENTOWANA
◊ | Wykonawca gwarantuje dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji oraz wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium
◊ | Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach
◊ | Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomist, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Termin dostawy asortymentu wskazany w Formularzu Ofertowym Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
PAKIET 3 - Płyty z kablami do złamań okołoprotezowych |  | 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Kable o średnicy ok. 2 mm i długości 750 mm. Kable wykonane z plecionki drutów stalowych. | sztuka | 75
2 | Zacisk stalowy pozwalający na umocowanie naprężonego kabla | sztuka | 15
3 | Płyty stalowe z otworami do przeprowadzania śrub korowych i z zaciskami do przeprowadzania kabli. Płyty o długości od 110-310 mm, stopniowane co 50 mm. w wersji prostej oraz z hakiem na krętarz większy. | sztuka | 15
Razem
FORMA DLA IMPLANTU STAWU BIODROWEGO:
◊ | Wykonawca gwarantuje dostarczenie instrumentarium w kontenerach.
◊ | Ww. instrumentarium zawierać będzie: urządzenie do naprężania kabli, dynamometryczny klucz do zacisków i nożyce do cięcia kabla
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Termin dostawy asortymentu zgodnie z formularzem ofertowym Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
PAKIET 4 - System reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego |  | 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21 mm,antywersji do 7,5" i kąta CCD do 7,5 *. Reduktory dopasowane do dowolnego typu stożka. W standardzie dostępne reduktory na stożki 12/12 i 14/16 | sztuka | 5
2 | Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21 mm,antewersji do 7,5 * i kąta CCD do 7,5*. Reduktory niestandardowe np. na stożki V40. | sztuka | 2
3 | Głowy metalowe Co Cr o średnicach 28mm,32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka. | sztuka | 5
4 | Głowy ceramiczne Biolox Delta o średnicach 28mm,32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka. | sztuka | 2
Razem
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
◊ | Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomist, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Termin dostawy asortymentu zgodny z Formularzem Ofertowym Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
PAKIET 5 - Membrana Kolagenowa |  | 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Membrana kolagenowa | sztuka | 15
Razem
◊ | Membrana kolagenowa do naprawiania , wzmacniania i substytucji struktur tkanki łącznej . Zapewniające niezawodne pokrycie ubytku tkanki i stanowi rusztowanie dla procesu naprawczego komórek , które to rusztowanie zostanie zastąpione tkanką własną pacjenta. Membrany w rozmiarach:20mmx30 mm,40mmx50mm, 15mmx20mm,30mmx40mm.Zamawiający będzie dobierał rozmiar w/g potrzeb
◊ | Zamawiający dopuszcza membranę kolagenową o wymiarach 25x30 mm, 40x50 mm, 30x40 mm z możliwością docięcia membrany w zależności od wielkości ubytku
Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia banku implantów i jego uzupełnianiem w terminie wskazanym w Formularzu ofertowym.
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
PAKIET 6 - WYPEŁNIACZ PRZESTRZENI W UKŁASZIE MIĘŚNIOWO SZKIELETOWYM |  | 33183100-7 Implanty ortopedyczne, 33141750-2 Sztuczne stawy, 33697110-6 Cement do rekonstrukcji kości | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | WYPEŁNIACZ PRZESTRZENI W UKŁASZIE MIĘŚNIOWO SZKIELETOWYM | sztuka | 5
◊ | Uwodniony siarczan wapnia czystości farmaceutycznej (PG) używany do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo- szkieletowym oraz tkankach miękkich.Rozmiary 5cc,10cc,20cc
◊ | Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia banku implantów i jego uzupełnianiem w terminie wskazanym w Formularzu ofertowym
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
PAKIET 7 - Zewnętrzna stabilizacja |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
Grotowkręt Schanza Ø 4,5
1 | Długość 130 mm | sztuka | 30
2 | Długość 150 mm | sztuka | 30
3 | Długość 180 mm | sztuka | 30
Gwóźdź Steimanna Ø 4,5
4 | Długość 200 mm | sztuka | 30
5 | Długość 220 mm | sztuka | 30
Prowadnica główna
6 | Długość 300 mm | sztuka | 6
7 | Długość 350 mm | sztuka | 6
Zaciski
8 | pojedynczy | sztuka | 20
9 | podwójny | sztuka | 40
Razem
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Termin dostawy asortymentu zgodny z Formularzem ofertowym Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
PAKIET 8 - Narzędzia chirurgiczne (1)* ZMODYFIKOWANY |  | 33162200-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych, 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Kościotrzymacze do kości OCHSNER KOCHER długość 26 cm (+/- 10mm), zakrzywione. (Zamawiający dopuszcza kleszcze naczyniowe Rochester- Oschner o identycznych parametrach) | sztuka | 4
2 | Kleszczyki do wyginania drutu o długości 16 cm (+/- 10mm) | sztuka | 2
3 | Podważki typu Hohmann o długości 23-24 cm (+/- 10mm) i szerokości 17-18 mm, ostro zakończone | sztuka | 2
4 | Kleszcze samozaciskowe do drutu o długości 18 cm (typu klucz francuski, żabka) do drutów o średnicy od 0,9 mm do 2,5 mm. Wykonane ze stali chirurgicznej, autoklawowalne | sztuka | 2
5 | Hak jednozębny ostry typu VOLKMANN o wygięciu (+/- 5mm) 28 mm i długości od 22 do 25 cm (+/- 10mm) | sztuka | 1
6 | Hak jednozębny ostry typu VOLKMANN o wygięciu 23 mm i długości od 22 do 25 cm (+/- 10mm) | sztuka | 1
7 | Imadło CRILE WOOD 15 cm | sztuka | 10
8 | Imadło CRILE WOOD 18 cm | sztuka | 10
9 | Raspator LAMBOTTE o długości 21 cm (+/- 10mm) i szerokości 10 mm | sztuka | 1
10 | Kleszcze BIRCHER-GANSKE o długości 20 cm (+/- 10mm), zakończone ząbkami, narzędzie proste lekko zagięte na końcu | sztuka | 2
11 | Nożyczki opatrunkowe ESMARCH o długości 20-22 cm | sztuka | 2
12 | Nożyczki standard o długości 15,5 cm (+/- 10mm), zagięte, t/o | sztuka | 10
13 | Nożyczki preparacyjne IRIS o długości 15 cm (+/- 10mm) lub IRIS 12 cm lub IRIS 12,5 cm lub 11,5 cm (Zamawiający dopuszcza IRIS 12,5 cm końce ostre zagięte bardzo delikatne do precyzyjnego preparowania) , końce, tępe i zagięte -bardzo delikatne końce do prezycyjnego preparowania. Zamawiający dopuszcza nożyczki ostro zakończone. (Zamawiający dopuszcza nożyczki Metzenbaum Fino o dł. 15 cm, końce tępe zagięte- bardzo delikatne do precyzyjnego preparowania lub delikatne Baby-Metzenbaum, końce tępe o dł. 11,5 cm, luub Matzenbaum-Slim) | sztuka | 2
14 | Obgryzacz kostny BAYER 18 cm, zagięty, przegubowy zamawiający dopuszcza odgryzacz BEYER przy zachowaniu wymaganych parametrów | sztuka | 3
Razem
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Termin dostawy asortymentu zgodny z Formularzem ofertowym Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
PAKIET 9- Narzędzia chirurgiczne (2)*zmodyfikowany |  | 33162200-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych, 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Nożyczki IRIS STANDARD dł. 15 cm lub 12 cm końce ostre-zagięte Zamawiający dopuszcza IRIS STANDARD o dł. 125mm | sztuka | 3
2 | Nożyczki IRIS STANDARD dł. 15 cm lub 12 cm lub 12,5 cm, końce ostre-proste lub nożyczki Joseph o identycznych parametrach | sztuka | 3
3 | Nożyczki preparacyjne BABY METZENBAUM dł. 16 cm lub 14 cm, lub 18 cm końce tępe -zagięte -bardzo delikatne końce do prezycyjnego preparowania. Zamawiający dopuszcza nożyczki Metzenbaum--Slim o dł. 140 mm) | sztuka | 1
4 | Nożyczki preparacyjne BABY METZENBAUM dł. 16 cm lub 14 cm, lub 18 cm końce tępe -proste -bardzo delikatne końce do prezycyjnego preparowania | sztuka | 1
Razem
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
Zamawiający dopuszcza tolerancję dłgości +/- 10 mm
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Termin dostawy asortymentu zgodny z Formularzem ofertowym Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
PAKIET 10 - Narzędzia chirurgiczne (3) |  | 33162200-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych, 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Nożyczki preparacyjne LEXER, T/O (Zamawiający dopuszcza również T/T) zagięte, 16cm | sztuka | 2
2 | Imadło chirurgiczne MAYO-HEGAR, 16cm | sztuka | 10
3 | Imadło chirurgiczne MAYO-HEGAR, 18cm | sztuka | 1
Razem
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Termin dostawy asortymentu zgodny z Formularzem ofertowym Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
PAKIETY 11 - Narzędzia (4) *zmodyfikowany |  | 33162200-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych, 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | OSTEOTOM MINI-LAMBOTTE dł 12,cm-szer-6 mm dopuszcza się długość 12,5 cm oraz 13,0cm | sztuka | 2
2 | OSTEOTOM MINI-LAMBOTTE dł 12,cm-szer-8 mm dopuszcza się długość 12,5cm, 13,0cm | sztuka | 2
3 | OSTEOTOM MINI-LAMBOTTE dł 12,cm-szer-10 mm dopuszcza się długość 12,5cm, 13,0cm | sztuka | 2
4 | OSTEOTOM LAMBOTTE dł 20,cm-szer-13mm (dopuszcza się szer. 12 mm) dopuszcza się długość 24 cm | sztuka | 2
5 | OSTEOTOM LAMBOTTE dł 20,cm-szer-10mm, dopuszcza się długość 24 cm | sztuka | 2
Razem
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Termin dostawy asortymentu zgodny z Formularzem ofertowym Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
PAKIETY 12 - Narzędzia (5)*zmodyfikowany |  | 33162200-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych, 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | HAK AUTOMATYCZNY WEITLANER-LOKTITE 13CM,3X4 OSTRY(17MMX13MM) Zamawiający dopuszcza hak o dł. Zębów 18 mm Weitlanre | sztuka | 2
2 | HAK AUTOMATYCZNY WEITLANER-LOKTITE 13CM,3X4 PÓŁOSTRY Zamawiający dopuszcza hak o nazwien Weitlaner o parametrach identycznych z wymaganiami | sztuka | 2
3 | RETRAKTOR TYPU WEITLANER Dl.170mm 3 x 4 ZEBY OSTRE Dl. ZEBOW:16mm Zamawiający dopuszcza retraktor Weitlander o dł 165 mm Zamawiający dopuszcza hak o dł. Zębów 18 mm | sztuka | 2
RAZEM
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Termin dostawy asortymentu zgodny z Formularzem ofertowym Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
PAKIET 13 - Sprzęt artroskopowy (1) |  | 33183100-7 Implanty ortopedyczne, 33141700-7 Wyroby ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | OSTRZA DO SHAVERA- Wielorazowy frez do plastyki stawowej. Frez do minimum – 10-cio krotnego użycia1 , kompatybilny z shaverem firmy VIMEX, autoklawowalny. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia frezu wg potrzeb. | sztuka | 10
2 | JEDNORAZOWY DRENY DO POMPY ARTROSKOPOWEJ- Dren jednorazowego użytku sterylny kompatybilny z pompą artroskopową firmy VIMEX | sztuka | 30
Razem
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Termin dostawy asortymentu zgodny z Formularzem Ofertowym Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
PAKIET 14- Sprzęt artroskopowy (2) |  | 33183100-7 Implanty ortopedyczne, 33141700-7 Wyroby ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Elektroda bipolarna, klawiszowa, zagięta 90°, 1,5 x 4m m , dł. 115m m , kabel SDS | sztuka | 1
2 | Elektroda bipolarna do waporyzacji -Phazer, wypukła, zagięcie70°, śr. kulki 2,4 m m , dł. 115m m Dł kabla SDS- 3 m | sztuka | 1
3 | Elektroda bipolarna, igła zagięta 90°, 0,6 x 4m m , dł. 115m m , kabel SDS-3 m | sztuka | 1
4 | Elektroda bipolarna do waporyzacji , okrągła , VAP, dł. 170m m , kabel SDS 3 m | sztuka | 1
5 | Elektroda bipolarna do waporyzacji , VAP, dł. 170m m , kabel SDS 3m | sztuka | 2
6 | Elektroda noż pros ty, 25m m , dł. 100m m , uchwyt 2,4m m | sztuka | 5
RAZEM
◊ | Elektrody wielorazowego użytku , autoklawalne
◊ | Akcesoria kompatybilne z aparatem firmy EMED
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Termin dostawy asortymentu zgodny z Formularzem Ofertowym Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................

## Władysława Truchana 7
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Pakiet 15 - Implanty do regeneracji ubytków powierzchni chrząstki stawowej |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Membrana kolagenowa z osierdzia wołowego, do regeneracji ubytków powierzchni chrząstki stawowej i wzmocnienia struktur tkanki łącznej. Implant sterylny, przechowywany w temperaturze pokojowej. Rozmiar 20 mm x 30 mm (ZAMAWIAJACY dopuszcza membrane w rozm. 25 x 30mm) (Zamawiający dopuszcza Nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy mikrozłamaniach, przeszczepach chondrocytów, stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych ze szpiku kostnego lub płytek krwi z czynnikami wzrostu. Implanty sterylne, przechowywane w temperaturze pokojowej, dostępne w rozmiarach: 25x30mm. Zamawiający dopuszcza Nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki pochodzenia wieprzowego typu I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą. Membrana jest w całości resorbowalna. Certyfikowana do mikrozłamań oraz przeszczepów chondrocytów. Membrana dostępna w rozmiarach 20x30 mm. Sterylne opakowanie zawiera szablon z aluminium do sporządzenia dokładnego odcisku ubytku chrząstki). Zamawiający dopuszczadwuwarstwową membranę do rekonstrukcji warstwy chrzęstnej w stawie kolanowym. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I; Warstwa środkowa składa się w 60% z kolagenu II i 40% z HA i Mg; w rozmiarze 2cm x 3cm x0,2cm | szt. | 2
2 | Membrana kolagenowa z osierdzia wołowego, do regeneracji ubytków powierzchni chrząstki stawowej i wzmocnienia struktur tkanki łącznej. Implant sterylny, przechowywany w temperaturze pokojowej. Rozmiar 30 mm x 40 mm (Zamawiający dopuszcza Nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy mikrozłamaniach, przeszczepach chondrocytów, stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych ze szpiku kostnego lub płytek krwi z czynnikami wzrostu. Implanty sterylne, przechowywane w temperaturze pokojowej, dostępne w rozmiarach: 30x40mm. Zamawiający dopuszcza Nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki pochodzenia wieprzowego typu I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą. Membrana jest w całości resorbowalna. Certyfikowana do mikrozłamań oraz przeszczepów chondrocytów. Membrana dostępna w rozmiarach 30x40 mm. Sterylne opakowanie zawiera szablon z aluminium do sporządzenia dokładnego odcisku ubytku chrząstki. Zamawiający dopuszczadwuwarstwową membranę do rekonstrukcji warstwy chrzęstnej w stawie kolanowym. Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I; Warstwa środkowa składa się w 60% z kolagenu II i 40% z HA i Mg; w rozmiarze 3cm x4cm x0,2cm | szt. | 1
3 | Membrana kolagenowa z osierdzia wołowego, do regeneracji ubytków powierzchni chrząstki stawowej i wzmocnienia struktur tkanki łącznej. Implant sterylny, przechowywany w temperaturze pokojowej. Rozmiar 40 mm x 50 mm (Zamawiający dopuszczaNieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy mikrozłamaniach, przeszczepach chondrocytów, stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych ze szpiku kostnego lub płytek krwi z czynnikami wzrostu. Implanty sterylne, przechowywane w temperaturze pokojowej, dostępne w rozmiarach: 40x50mm. Zamawiający dopuszcza Nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki pochodzenia wieprzowego typu I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą. Membrana jest w całości resorbowalna. Certyfikowana do mikrozłamań oraz przeszczepów chondrocytów. Membrana dostępna w rozmiarach 40x50 mm. Sterylne opakowanie zawiera szablon z aluminium do sporządzenia dokładnego odcisku ubytku chrząstki). Zamawiający dopuscza membranę dwuwarstwową zbudowaną z kolagenu końskiego w rozmiarze 5cm x 5cm wraz z przymiarem z elastomeru | szt. | 1
RAZEM |  | RAZEM : |  |  | 0
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
◊ | Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomist, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.
◊ | Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia banku implantów i jego uzupełnianiem w terminie wskazanym w Formularzu ofertowym.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Pakiet 16 - Grotowkręty do stabilizatora kończyn dolnych MEFISTO *zmodyfikowany |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Grotowkręt tytanowy typu Schanza samowiercący o średnicy 5.0 mm długość 150/60 mm; 6,0 mm długość 175/60 mm | szt. | 8
RAZEM |  | RAZEM : |  |  | 0
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
◊ | Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomist, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie implantów niesterylnych
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Termin dostawy asortymentu zgodny z Formularzem Ofertowym Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Pakiet 17 - Wkręty stalowe z gniazdem sześciokątnym * zmodyfikowany |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Wkręt do kości korowej Ø4,5/3,0mm długość całkowita 12 mm - 90 mm |  | 150 | szt.
2 | Wkręt do kości gąbczastej Ø6,5/3,0mm długość gwintowania 16 mm długość całkowita 30 mm - 140 mm |  | 300 | szt.
3 | Wkręt do kości gąbczastej Ø6,5/3,0mm długość gwintowania 22mm - 32mm oraz długość całkowita 32 mm - 140 mm (zamawiający dopuszcza dł. Całkowitą 30-140 mm) |  | 300 | szt.
4 | Wkręt do kości gąbczastej Ø6,5/3,0mm pełnogwintowany długość całkowita od 25 mm - 110 mm |  | 300 | szt.
5 | Wkręt do kości łódkowatej Ø4,0/1,9mm, długość gwintowania 7 mm - 15 mm (dopuszcza się dł. 7-22 mm) długość całkowita 14 mm - 70 mm |  | 150 | szt.
6 | Wkręt do kości łódkowatej Ø4,0/1,9mm pełnogwintowany długość całkowita 10 mm - 70 mm |  | 150 | szt.
7 | Wkręt do kości łódkowatej Ø3,5/1,9 mm pełnogwintowany długość całkowita 10 mm - 70 mm |  | 150 | szt.
8 | Wkręt kostkowy Ø4,5/3,0mm długość gwintowania 10 mm - 37 mm (Zamawiający dopuszcza dł. Gwintowania 10-47 mm) długość całkowita 20 mm - 95 mm |  | 150 | szt.
9 | Wkręt kostkowy Ø4,5/3,0mm trokar o długości gwintowania 10 mm - 37 mm długoś całkowita 20 mm - 70 mm |  | 300 | szt.
10 | Wkręt kostkowy Ø3,5/2,4mm trokar długość gwintowania 8 mm - 33 mm długość całkowita 15 mm - 70 mm |  | 300 | szt.
11 | Wkręt do kości drobnych Ø3,5/2,4mm długość całkowita 14 mm - 95 mm (zamawiający dopuszcza dł. Całkowitą 14-85 mm) |  | 150 | szt.
12 | Wkręt do kości drobnych Ø3,5/1,9mm długość całkowita 8 mm - 60 mm (zamawiający dopuszcza dł. Całkowitą 10-60mm) |  | 150 | szt.
13 | Wkręt do kości drobnych Ø2,7/1,9mm długość całkowita 6 mm - 40 mm |  | 150 | szt.
14 | Wkręt do kości drobnych Ø2,0/1,3mm długość całkowita 5 mm - 25 mm (zamawiający dopuszcza dł. Całkowitą 6-26 mm) |  | 150 | szt.
15 | Wkręt do kości drobnych Ø1,5 / 1,0 mm ( zamawiający dopuszcza Ø1,5 / 1,1 mm) długość całkowita 6 mm - 16 mm |  | 150 | szt.
16 | Podkładka pod wkręty grubość 1mm i 1,5 mm dotyczy pozycji lp. 1-15 |  | 50 | szt.
17 | Podkładka 2-otworowa |  | 50 | szt.
Razem |  | RAZEM : |  |  |  | 0
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Termin dostawy asortymentu zgodny z Formularzem Ofertowym Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Pakiet 18 Wkręty Kaniulowane Stalowe Z Gniazdem Sześciokątnym (1) |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe |  |  | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
Lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Wkręt kaniulowany Ø3,0mm długość całkowita 12 mm - 40 mm |  | 150 | szt.
2 | Wkręt kaniulowany Ø3,0mm długość gwintowania 5 mm – 6 mm długość całkowita 10 mm - 40 mm |  | 150 | szt.
3 | Wkręt kaniulowany Ø3,0mm długość gwintowania 8 mm – 12 mm długość całkowita 12 mm - 40 mm |  | 150 | szt.
4 | Wkręt kaniulowany Ø3,5mm długość całkowita 12 mm - 50 mm |  | 150 | szt.
5 | Wkręt kaniulowany Ø3,5mm długość gwintowania 4 mm – 16 mm długość całkowita 10 mm - 50 mm |  | 150 | szt.
6 | Wkręt kaniulowany Ø4,0mm długość całkowita 10 mm - 70 mm |  | 150 | szt.
7 | Wkręt kaniulowany Ø4,0mm długość gwintowania 5mm – 23 mm długość całkowita 10 mm - 70 mm |  | 150 | szt.
RAZEM |  | RAZEM : |  |  |  | 0
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
◊ | Zalecana średnica gwoździa prowadzącego Ø1.0
◊ | Średnica otworu kaniulowanego Ø1.2
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Termin dostawy asortymentu zgodny z Formularzem Ofertowym Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Pakiet 19 Wkręty Kaniulowane Stalowe Z Gniazdem Szaściokątnym (2) *zmodyfikowany |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe |  |  | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
Lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Wkręt kaniulowany Ø4,5mm długość całkowita 10 mm - 90 mm |  | 150 | szt.
2 | Wkręt kaniulowany Ø4,5mm długość gwintowania 6,5 mm – 32 mm długość całkowita 12 mm - 90 mm (Zamawiający dopuszcza Wkręt kaniulowany Ø4,5mm długość gwintowania 1/3 dł. Wkrętu, długość całkowita 20 mm - 75 mm) |  | 150 | szt.
3 | Wkręt kaniulowany Ø5,0mm długość całkowita 12 mm - 90 mm |  | 150 | szt.
4 | Wkręt kaniulowany Ø5,0mm długość gwintowania 6,5 mm – 20 mm długość całkowita 12 mm - 90 mm |  | 150 | szt.
5 | Wkręt / Ø5,0mm B=32mm długość gwintowania 32 mm długość całkowita 40 mm - 80 mm (Zamawiający dopuszcza dł. Całkowitą 40-70 mm) |  | 150 | szt.
RAZEM |  | RAZEM : |  |  |  | 0
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
◊ | Średnica otworu kaniulowanego Ø1.6 Zalecana średnica gwoździa prowadzącego Ø1.5
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Termin dostawy asortymentu wynosi …. dni* od złożenia zamówienia (uwaga: termin nie dłuższy niż 2 dni), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziel, świąt) oraz sobót. Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Pakiet 20 Wkręty Kaniulowane Stalowe Z Gniazdem Szaściokątnym (3) *zmodyfikowany |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe |  |  | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
Lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Wkręt kaniulowany Ø6,5mm długość gwintowania 16 mm długość całkowita 25 mm - 110 mm (Zamawiający dopuszcza dł. Całkowitą 30-110 mm) |  | 300 | szt.
2 | Wkręt kaniulowany Ø6,5mm długość gwintowania 20 mm długość całkowita 30 mm - 130 mm |  | 300 | szt.
3 | Wkręt kaniulowany Ø6,5mm długość gwintowania 32 mm długość całkowita 40 mm - 130 mm (Zamawiający dopuszcza dł. całkowitą 45-130 mm) |  | 300 | szt.
4 | Wkręt kaniulowany długość gwintowania 7,0 mm długość całkowita 25 mm - 100 mm |  | 300 | szt.
5 | Wkręt kaniulowany Ø 7,0mm długość gwintowania 16 mm długość całkowita 30 mm - 125 mm |  | 150 | szt.
6 | Wkręt kaniulowany Ø7,0mm długość gwintowania 20 mm (Zamawiający dopuszcza dł. 16 mm oraz 22-32 mm) długość całkowita 30 mm - 130 mm |  | 150 | szt.
7 | Wkręt kaniulowany Ø7,0mm długość gwintowania 22 mm – 32 mm długość całkowita 35 mm - 130 mm (Zamawiający dopuszcza dł. całkowitą 40-130 mm) |  | 150 | szt.
8 | Podkładki po wkręty kaniulowane dotyczy pozycji lp. 18-36 |  | 50 | szt.
RAZEM |  | RAZEM :
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
◊ | Średnica otworu kaniulowanego Ø2.2 Zalecana średnica gwoździa prowadzącego Ø2.0
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Termin dostawy asortymentu zgodny z formularzem Ofertowym Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
PAKIET 21 WKRĘTY KOROWE, stalowe z gniazdem krzyżowym *zmodyfikowany |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe |  |  | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
Lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | WKRĘTY KOROWE Ø 2,7 długość całkowita 6 mm - 40 mm |  | 150 | szt.
2 | WKRĘTY KOROWE Ø 3,5długość całkowita 10 mm - 110 mm |  | 150 | szt.
3 | WKRĘTY KOROWE Ø 4,5długość całkowita 10 mm - 120 mm (Zamawiający dopuszcza dł.całkowitą 12-120 mm) |  | 300 | szt.
4 | WKRĘTY ŁÓDKOWATE (GĄBCZASTE) Ø 3,5 długość całkowita 18 mm - 54 mm (Zamawiający dopuszcza dł.całkowitą 18- 55 mm) |  | 150 | szt.
5 | WKRĘTY ŁÓDKOWATE GĄBCZASTE Ø 4,0 długość całkowita 18 mm - 60 mm |  | 150 | szt.
6 | WKRĘTY ŁÓDKOWATE (GĄBCZASTE) Ø 4,0 długość gwintowania 8 mm – 22 mm długość całkowita 18 mm - 70 mm |  | 150 | szt.
7 | WKRĘTY GĄBCZASTE Ø 4,5 długość całkowita 25 mm - 120 mm |  | 150 | szt.
8 | WKRĘTY GĄBCZASTE Ø 4,5 długość gwintowania 12 mm – 60 mm długość całkowita 25 mm - 120 mm |  | 150 | szt.
9 | WKRĘTY KOSTKOWE (GĄBCZASTE) Ø 4,5 troakar długość gwintowania 10 mm – 37 mm (Zamawiający dopuszcza dł.gwintowania 10- 40 mm) długość całkowita 20 mm - 80 mm (Zamawiający dopuszcza dł.całkowitą 25- 80 mm) |  | 300 | szt.
10 | WKRĘTY KOSTKOWE (GĄBCZASTE) Ø 4,5 długość gwintowania 10 mm – 37 mm (Zamawiający dopuszcza dł.gwintowania 10- 40 mm) długość całkowita 20 mm - 80 mm (Zamawiający dopuszcza dł.całkowitą 25- 80 mm) |  | 150 | szt.
11 | Podkładka pod wkręty dotyczy pozycji lp. 38 - 47 |  | 50 | szt.
12 | Drut do wiązania odłamów kostnych Ø1,2 (Zamawiający dopuszcza Ø 1,25) o długości 5 -10m |  | 8 | szt.
13 | Drut Kirschnera z ostrzem jednostronnym typu trokar o długości 310 mm Ø 1.0; 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 2.0; 2.2; 2.4; 2.5; 3.0; 3.5 |  | 400 | szt.
14 | Drut Kirschnera z ostrzem jednostronnym typu trokar o długości 485 mm (Zamawiający dopuszcza trokar o dł. 450 mm) Ø 2.2; 2.0; |  | 150 | szt.
RAZEM |  | RAZEM :
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Termin dostawy asortymentu zgodny z Formularzem ofertowym Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................