## Strzelców Bytomskich 11
załącznik nr 2
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
PAKIET 1 - Endoproteza biodrowa całkowita bezcementowa szyjkowo-przynasadowa |  | 33183100-7 Implanty ortopedyczne, 33141750-2 Sztuczne stawy, 33697110-6 Cement do rekonstrukcji kości | [5 empty] | Informacje dodatkowe
| asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
| Endoproteze bezcementowa szyjkowo-przynasadowa | komplet | 5
ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA SZYJKOWO-PRZYNASADOWA
◊ | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. Umożliwiający wysokie, podgłowowe jak i niskie, „klasyczne” cięcie szyjki. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek Eurokonus.
◊ | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych od 44mm do 68mm. Czasza lita, bez otworów na śruby panewkowe. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej i dodatkowo cienkiej (max 20mm), bioaktywnej (osteoindukcyjnej), szybko-resorbującej (do 6ciu miesięcy) warstwy fosforanowo-wapniowej (tzw. BONIT). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm.
◊ | Wkładki panewkowe wykonane z HXLPE, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm
◊ | Głowy metalowe CoCr o podwyższonej gładkości, o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm
◊ | Wykonawca gwarantuje bezpłatne dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji ,oraz bezpłatną wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach.Wykonawca zapewni do w/w endoprotezy napędy- piłę +ostrze , frezarkę z kompatybilnym rymerem do uchwytu do frezów.
◊ | Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomist, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Termin dostawy asortymentu wskazany w Formularzu Ofertowym Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Pakiet 2 Panewka podwójnie mobilna, cementowana |  | 33141750-2 Sztuczne stawy, 33697110-6 Cement do rekonstrukcji kości, 33183100-7 Implanty ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Panewka cementowana sferyczna, podwójnie-mobilna (wkładka ruchoma wewnątrz metalowej czaszy, głowa zatrzaśnięta i ruchoma we wkładce), dostępna w minimum 10 średnicach zewnętrznych. Czasza polerowana wewnątrz i na zewnątrz | sztuka | 2
2 | Wkładki panewkowe wykonane z polietylenu UHMWPE przystosowane do zatrzaśnięcia głów 22,22mm i 28 mm. Opcjonalnie dostępne wkładki z wykładziną ceramiczną do artykulacji ceramika/ceramika | sztuka | 2
3 | Głowy metalowe o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 22,22mm i 28mm. | sztuka | 2
4 | Cement kostny 1x40g z antybiotykiem standardowej lepkości | sztuka | 2
Razem
PANEWKA PODWÓJNIE MOBILNA, CEMENTOWANA
◊ | Wykonawca gwarantuje dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji oraz wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium
◊ | Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach
◊ | Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomist, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Termin dostawy asortymentu wskazany w Formularzu Ofertowym Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
PAKIET 3 - Płyty z kablami do złamań okołoprotezowych |  | 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Kable o średnicy ok. 2 mm i długości 750 mm. Kable wykonane z plecionki drutów stalowych. | sztuka | 75
2 | Zacisk stalowy pozwalający na umocowanie naprężonego kabla | sztuka | 15
3 | Płyty stalowe z otworami do przeprowadzania śrub korowych i z zaciskami do przeprowadzania kabli. Płyty o długości od 110-310 mm, stopniowane co 50 mm. w wersji prostej oraz z hakiem na krętarz większy. | sztuka | 15
Razem
FORMA DLA IMPLANTU STAWU BIODROWEGO:
◊ | Wykonawca gwarantuje dostarczenie instrumentarium w kontenerach.
◊ | Ww. instrumentarium zawierać będzie: urządzenie do naprężania kabli, dynamometryczny klucz do zacisków i nożyce do cięcia kabla
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Termin dostawy asortymentu zgodnie z formularzem ofertowym Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
PAKIET 4 - System reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego |  | 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21 mm,antywersji do 7,5" i kąta CCD do 7,5 *. Reduktory dopasowane do dowolnego typu stożka. W standardzie dostępne reduktory na stożki 12/12 i 14/16 | sztuka | 5
2 | Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21 mm,antewersji do 7,5 * i kąta CCD do 7,5*. Reduktory niestandardowe np. na stożki V40. | sztuka | 2
3 | Głowy metalowe Co Cr o średnicach 28mm,32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka. | sztuka | 5
4 | Głowy ceramiczne Biolox Delta o średnicach 28mm,32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka. | sztuka | 2
Razem
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
◊ | Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomist, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Termin dostawy asortymentu zgodny z Formularzem Ofertowym Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
PAKIET 5 - WYPEŁNIACZ PRZESTRZENI W UKŁASZIE MIĘŚNIOWO SZKIELETOWYM |  | 33183100-7 Implanty ortopedyczne, 33141750-2 Sztuczne stawy, 33697110-6 Cement do rekonstrukcji kości | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | WYPEŁNIACZ PRZESTRZENI W UKŁASZIE MIĘŚNIOWO SZKIELETOWYM | sztuka | 5
◊ | Uwodniony siarczan wapnia czystości farmaceutycznej (PG) używany do wypełniania pustych przestrzeni w układzie mięśniowo- szkieletowym oraz tkankach miękkich.Rozmiary 5cc,10cc,20cc
◊ | Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia banku implantów i jego uzupełnianiem w terminie wskazanym w Formularzu ofertowym
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
PAKIET 6 - Zewnętrzna stabilizacja |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
Grotowkręt Schanza Ø 4,5
1 | Długość 130 mm | sztuka | 30
2 | Długość 150 mm | sztuka | 30
3 | Długość 180 mm | sztuka | 30
Gwóźdź Steimanna Ø 4,5
4 | Długość 200 mm | sztuka | 30
5 | Długość 220 mm | sztuka | 30
Prowadnica główna
6 | Długość 300 mm | sztuka | 6
7 | Długość 350 mm | sztuka | 6
Zaciski
8 | pojedynczy | sztuka | 20
9 | podwójny | sztuka | 40
Razem
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Termin dostawy asortymentu zgodny z Formularzem ofertowym Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
PAKIET 7 - Sprzęt artroskopowy (1) |  | 33183100-7 Implanty ortopedyczne, 33141700-7 Wyroby ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | OSTRZA DO SHAVERA- Wielorazowy frez do plastyki stawowej. Frez do minimum – 10-cio krotnego użycia1 , kompatybilny z shaverem firmy VIMEX, autoklawowalny. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia frezu wg potrzeb. | sztuka | 10
2 | JEDNORAZOWY DRENY DO POMPY ARTROSKOPOWEJ- Dren jednorazowego użytku sterylny kompatybilny z pompą artroskopową firmy VIMEX | sztuka | 30
Razem
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Termin dostawy asortymentu zgodny z Formularzem Ofertowym Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................

## Władysława Truchana 7
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Pakiet 8 - Grotowkręty do stabilizatora kończyn dolnych MEFISTO |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Grotowkręt tytanowy typu Schanza samowiercący o średnicy 5.0 mm długość 150/60 mm; 6,0 mm długość 175/60 mm | szt. | 8
RAZEM |  | RAZEM : |  |  | 0
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
◊ | Oferowany asortyment sterylny, wszczepialny musi posiadać samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. Natomist, dla narzędzi i elementów niesterylnych Wykonawca załącza instrukcje sterylizacji. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie implantów niesterylnych
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Termin dostawy asortymentu zgodny z Formularzem Ofertowym Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Pakiet 9 Wkręty Kaniulowane Stalowe Z Gniazdem Sześciokątnym (1) |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe |  |  | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
Lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Wkręt kaniulowany Ø3,0mm długość całkowita 12 mm - 40 mm |  | 150 | szt.
2 | Wkręt kaniulowany Ø3,0mm długość gwintowania 5 mm – 6 mm długość całkowita 10 mm - 40 mm |  | 150 | szt.
3 | Wkręt kaniulowany Ø3,0mm długość gwintowania 8 mm – 12 mm długość całkowita 12 mm - 40 mm |  | 150 | szt.
4 | Wkręt kaniulowany Ø3,5mm długość całkowita 12 mm - 50 mm |  | 150 | szt.
5 | Wkręt kaniulowany Ø3,5mm długość gwintowania 4 mm – 16 mm długość całkowita 10 mm - 50 mm |  | 150 | szt.
6 | Wkręt kaniulowany Ø4,0mm długość całkowita 10 mm - 70 mm |  | 150 | szt.
7 | Wkręt kaniulowany Ø4,0mm długość gwintowania 5mm – 23 mm długość całkowita 10 mm - 70 mm |  | 150 | szt.
RAZEM |  | RAZEM : |  |  |  | 0
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
◊ | Zalecana średnica gwoździa prowadzącego Ø1.0
◊ | Średnica otworu kaniulowanego Ø1.2
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Termin dostawy asortymentu zgodny z Formularzem Ofertowym Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Pakiet 10 Wkręty Kaniulowane Stalowe Z Gniazdem Szaściokątnym (2) |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe |  |  | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
Lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Wkręt kaniulowany Ø4,5mm długość całkowita 10 mm - 90 mm |  | 150 | szt.
2 | Wkręt kaniulowany Ø4,5mm długość gwintowania 6,5 mm – 32 mm długość całkowita 12 mm - 90 mm (Zamawiający dopuszcza Wkręt kaniulowany Ø4,5mm długość gwintowania 1/3 dł. Wkrętu, długość całkowita 20 mm - 75 mm) |  | 150 | szt.
3 | Wkręt kaniulowany Ø5,0mm długość całkowita 12 mm - 90 mm |  | 150 | szt.
4 | Wkręt kaniulowany Ø5,0mm długość gwintowania 6,5 mm – 20 mm długość całkowita 12 mm - 90 mm |  | 150 | szt.
5 | Wkręt / Ø5,0mm B=32mm długość gwintowania 32 mm długość całkowita 40 mm - 80 mm (Zamawiający dopuszcza dł. Całkowitą 40-70 mm) |  | 150 | szt.
RAZEM |  | RAZEM : |  |  |  | 0
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
◊ | Średnica otworu kaniulowanego Ø1.6 Zalecana średnica gwoździa prowadzącego Ø1.5
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Termin dostawy asortymentu wynosi …. dni* od złożenia zamówienia (uwaga: termin nie dłuższy niż 2 dni), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziel, świąt) oraz sobót. Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
Pakiet 11 Wkręty Kaniulowane Stalowe Z Gniazdem Szaściokątnym (3) |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe |  |  | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
Lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Wkręt kaniulowany Ø6,5mm długość gwintowania 16 mm długość całkowita 25 mm - 110 mm (Zamawiający dopuszcza dł. Całkowitą 30-110 mm) |  | 300 | szt.
2 | Wkręt kaniulowany Ø6,5mm długość gwintowania 20 mm długość całkowita 30 mm - 130 mm |  | 300 | szt.
3 | Wkręt kaniulowany Ø6,5mm długość gwintowania 32 mm długość całkowita 40 mm - 130 mm (Zamawiający dopuszcza dł. całkowitą 45-130 mm) |  | 300 | szt.
4 | Wkręt kaniulowany długość gwintowania 7,0 mm długość całkowita 25 mm - 100 mm |  | 300 | szt.
5 | Wkręt kaniulowany Ø 7,0mm długość gwintowania 16 mm długość całkowita 30 mm - 125 mm |  | 150 | szt.
6 | Wkręt kaniulowany Ø7,0mm długość gwintowania 20 mm (Zamawiający dopuszcza dł. 16 mm oraz 22-32 mm) długość całkowita 30 mm - 130 mm |  | 150 | szt.
7 | Wkręt kaniulowany Ø7,0mm długość gwintowania 22 mm – 32 mm długość całkowita 35 mm - 130 mm (Zamawiający dopuszcza dł. całkowitą 40-130 mm) |  | 150 | szt.
8 | Podkładki po wkręty kaniulowane dotyczy pozycji lp. 18-36 |  | 50 | szt.
RAZEM |  | RAZEM :
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
◊ | Średnica otworu kaniulowanego Ø2.2 Zalecana średnica gwoździa prowadzącego Ø2.0
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Termin dostawy asortymentu zgodny z formularzem Ofertowym Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Specyfikacja asortymentowo cenowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
PAKIET 12 WKRĘTY KOROWE, stalowe z gniazdem krzyżowym |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe |  |  | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
Lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | WKRĘTY KOROWE Ø 2,7 długość całkowita 6 mm - 40 mm |  | 150 | szt.
2 | WKRĘTY KOROWE Ø 3,5długość całkowita 10 mm - 110 mm |  | 150 | szt.
3 | WKRĘTY KOROWE Ø 4,5długość całkowita 10 mm - 120 mm (Zamawiający dopuszcza dł.całkowitą 12-120 mm) |  | 300 | szt.
4 | WKRĘTY ŁÓDKOWATE (GĄBCZASTE) Ø 3,5 długość całkowita 18 mm - 54 mm (Zamawiający dopuszcza dł.całkowitą 18- 55 mm) |  | 150 | szt.
5 | WKRĘTY ŁÓDKOWATE GĄBCZASTE Ø 4,0 długość całkowita 18 mm - 60 mm |  | 150 | szt.
6 | WKRĘTY ŁÓDKOWATE (GĄBCZASTE) Ø 4,0 długość gwintowania 8 mm – 22 mm długość całkowita 18 mm - 70 mm |  | 150 | szt.
7 | WKRĘTY GĄBCZASTE Ø 4,5 długość całkowita 25 mm - 120 mm |  | 150 | szt.
8 | WKRĘTY GĄBCZASTE Ø 4,5 długość gwintowania 12 mm – 60 mm długość całkowita 25 mm - 120 mm |  | 150 | szt.
9 | WKRĘTY KOSTKOWE (GĄBCZASTE) Ø 4,5 troakar długość gwintowania 10 mm – 37 mm (Zamawiający dopuszcza dł.gwintowania 10- 40 mm) długość całkowita 20 mm - 80 mm (Zamawiający dopuszcza dł.całkowitą 25- 80 mm) |  | 300 | szt.
10 | WKRĘTY KOSTKOWE (GĄBCZASTE) Ø 4,5 długość gwintowania 10 mm – 37 mm (Zamawiający dopuszcza dł.gwintowania 10- 40 mm) długość całkowita 20 mm - 80 mm (Zamawiający dopuszcza dł.całkowitą 25- 80 mm) |  | 150 | szt.
11 | Podkładka pod wkręty dotyczy pozycji lp. 38 - 47 |  | 50 | szt.
12 | Drut do wiązania odłamów kostnych Ø1,2 (Zamawiający dopuszcza Ø 1,25) o długości 5 -10m |  | 8 | szt.
13 | Drut Kirschnera z ostrzem jednostronnym typu trokar o długości 310 mm Ø 1.0; 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 2.0; 2.2; 2.4; 2.5; 3.0; 3.5 |  | 400 | szt.
14 | Drut Kirschnera z ostrzem jednostronnym typu trokar o długości 485 mm (Zamawiający dopuszcza trokar o dł. 450 mm) Ø 2.2; 2.0; |  | 150 | szt.
RAZEM |  | RAZEM :
Wymagania: Okres gwarancji/ termin ważności sterylizacji * (zaznaczyć właściwe) od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……... m-cy.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez okres 12 miesięcy realizacji umowy (od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.); Termin dostawy asortymentu zgodny z Formularzem ofertowym Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................