Dotyczy zadania pt.: „Zakup i dostawa wyposażenia medycznego dla Poradni Przyszpitalnych oraz lampy zabiegowej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”.

Numer postępowania: SP ZOZ ZSM/ZP/87/2018.

| PARAWAN 2-SKRZYDŁOWY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |  |  |  |
| Producent, podać pełną nazwę |  |  |  |  |
| Rok produkcji 2018 |  |  |  |  |
| L.p. | Opis parametrów granicznych |  | Parametry wymagane | Wartość oferowana |
|  | ## Konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo ## Podstawa na kółkach ## Wysokość 1700 mm ## Szerokość 2020 mm ## Waga 7,6kg |  | TAK |  |

| PARAWAN 3-SKRZYDŁOWY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |  |  |  |
| Producent, podać pełną nazwę |  |  |  |  |
| Rok produkcji 2018 |  |  |  |  |
| L.p. | Opis parametrów granicznych |  | Parametry wymagane | Wartość oferowana |
|  | ## Konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo ## Podstawa na kółkach ## Wysokość 1700 mm ## Szerokość 3030 mm ## Waga 11,5 kg |  | TAK |  |

| TABORET SZPITALNY NA KÓŁKACH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |  |  |  |
| Producent, podać pełną nazwę |  |  |  |  |
| Rok produkcji 2018 |  |  |  |  |
| L.p. | Opis parametrów granicznych |  | Parametry wymagane | Wartość oferowana |
|  | ## Podstawa chromowana ## Siedzisko tapicerowane ## Pneumatyczna regulacja wysokości ## Podstawa wyposażona koła ## Minimalna wysokość: 630 mm ## Maksymalna wysokość : 870 mm ## Średnica siedziska: 360 mm ## Grubość siedziska: 60 mm ## Średnica podstawy: 640 mm ## Waga 11,5 kg |  | TAK |  |

| TABORET SZPITALNY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |  |  |  |
| Producent, podać pełną nazwę |  |  |  |  |
| Rok produkcji 2018 |  |  |  |  |
| L.p. | Opis parametrów granicznych |  | Parametry wymagane | Wartość oferowana |
|  | ## Podstawa chromowana ## Siedzisko tapicerowane ## Pneumatyczna regulacja wysokości ## Minimalna wysokość: 630 mm ## Maksymalna wysokość : 870 mm ## Średnica siedziska: 360 mm ## Grubość siedziska: 60 mm ## Średnica podstawy: 640 mm ## Waga 11,5 kg |  | TAK |  |

- Uwaga: Oferowany sprzęt musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

- Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 4 tabeli „Parametry oferowane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub Producenta. Wszystkie podane parametry muszą być poparte prospektem firmowym, materiałami źródłowymi, poświadczeniami producenta w języku polskim lub w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski odpowiednimi poświadczeniami pod rygorem odrzucenia oferty – Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w/w dokumentów.

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)