## Pakiet
Specyfikacja asortymentowo cenowa | [8 empty] | Załącznik nr 2
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Władysława Truchana 7 , 41-500 Chorzów
Dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 Flex Plus
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Pakiet odczynnikowy (op=600 oznaczeń). Pakiet zawiera co najmniej następujące oznaczenia: pH, pO2, pCO2, sO2, HCO3, Na, K, Ca, Cl, ctHb, Hct, bilirubina całkowita, glukoza, mleczany, COHb, MetHb, O2Hb, HHb, HbF oraz 49 dodatkowych parametrów wyliczalnych) | op. | 30
2. | Kaseta sensorowa pełen panel z kontrolą jakości (op=600 oznaczeń), dotyczy badań jak w punkcie 1 powyżej | op. | 30
3. | Kalibrator hemoglobiny (op=600 oznaczeń) | op. | 2
4. | Papier do drukarki wewnętrznej | op. | 8
5. | Zestaw przeglądowy | op. | 2
6. | Wyłapywacze skrzepów | op. | 60
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
| UWAGA: |  |  | euro:
1. Termin ważności odczynników min. 3/5 maksymalnego terminu ważności dla danego odczynnika jednak nie mniej niż 3 miesiące od daty dostawy
2. Zamawiający podając wielkość opakowania miał na myśli maksymalną dopuszczalną wielkość opakowania. Wykonawca może zaoferować mniejszą ilość sztuk w pojedyńczym opakowaniu niż podane w tabelce, Wykonawca zobowiązany jest wtedy przeliczyć i zmienić ilość oferowanych opakowań asortymentu tak, by odpowiadała ilości zamawianej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) tj. np. jeżeli Zamawiający wymaga 5 op po 8 szt., to Wykonawca może zaoferować 10 op. po 4 szt. W takim wypadku Wykonawca jest zobowiązany zmienić liczbę w kolumnie "Ilość"(tj. 10 opak), a w kolumnie "cena jed. netto" zobowiązany jest podać cenę za zaoferowany produkt (po przeliczeniu tj. za op. =8 szt.). W pozycji "Opis przedmiotu zamówienia" należy podać dodatkowo rzeczywiste parametry zaoferowanego opakowania (tj. op.= 10 szt.). UWAGA w poz 1 i 2 należy zaoferować taką samą ilość badań.
4. Wykonawca jest zobowiązany w ramach zaoferowanej ceny odczynników zaoferować dostęp do programu do opracowywania wyników kontroli wewnętrznej do analizy statystycznej (program, gdzie analiza okresu wstępnego kończy się wyliczeniem znormalizowanych błędów poprawności i precyzji oraz wyborem jednej z trzech reguł interpretacyjnych: 13,5S; 13S, 13S/22S(2 z 32S)/R4S. Program musi umożliwiać wyliczenie błędów krytycznych: systematycznych i przypadkowych. Pozostałe wymagania: możliwość oceny wyników na trzech różnych poziomach kontroli, opracowanie graficzne wyników, ocena wyników po okresie wstępnym według wybranej reguły indywidualnie dla każdego parametru, stała analiza porównawcza wyników wszystkich użytkowników, którzy korzystają z materiałów kontrolnych tego samego producenta i serii, aktualizacja CV i ∆ % na podstawie skumulowanych danych, szybka odpowiedź „on-line” dla bieżących wyników.)
………………………………………………
Data,pieczątka, podpis